## Лист1
Объявления
о проведении закупа способом запроса ценовых предложений
г.Алматы |  |  |  |  | «14» мая 2018г.
Наименование Заказчика: ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы
Адрес Заказчика: г.Алматы, ул. Толе би, 93
№ Лота | Наименование лекарственных средств и изделий медицинского назначения | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена за единицу по лотам | Сумма по лотам
1 | пропофол 1% 20мл | эмульсия для внутривенного введения 1% по 20 мл | флакон | 1500 | 172.21 | 258315
2 | фенотерол и Ипратропия бромид | раствор для ингаляций по 20 мл | флакон | 20 | 1360.24 | 27204.8
3 | азопирам 100,0 спиртовый раствор. | Азопирам 100,0 спиртовый раствор. (не путать с "набором реагентов для контроля качества для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения ") | флакон | 60 | 4544 | 272640
4 | мундштуки одноразовые | мундштук представляет из себя картонную трубку. наружная поверхность мундштука гладкая, не ламинированная. такая поверхность препятствует прилипанию мундштука к губам пациента при проведении обследований. Размер: 120мм*27мм*1мм. в комплекте 100 штук. Для Cardio7 | упаковка | 5 | 46000 | 230000
Расходные материалы для закрытой системы Across System для иммуногематологических исследований
5 | Гелевая карта для определения группы крови АВО. Закрытой системы Across System для иммуногематологических исследований | Карты для определения группы крови АВО прямым и перекрестным методом и резус-фактора не менее чем двумя различными анти-D реагентами. Должна содержать не менее 8 микропробирок. В каждой микропробирке карты должны содержаться полимеризованные декстраны в буферной среде с консервантами, смешанные с различными реагентами. Тип микропробирки указан на лицевой этикетке карты: микропробирка A, микропробирка B, микропробирка AB, микропробирка DVI-, микропробирка DVI+, микропробирка Ctl., микропробирка N/A1, микропробирка N/B (A-B-AB-DVI--DVI+-Сtl.-N/A1-N/B). Микропробирка A должна содержать моноклональный реагент анти-A (IgM-антитела мышей, клон BIRMA-1). Микропробирка B должна содержать моноклональный реагент анти-B (IgM-антитела мышей, клон LB 2). Микропробирка AB должна содержать моноклональный реагент анти-AB (смесь IgM-антител мышей, клоны BIRMA-1, LB-2). Микропробирка DVI- должна содержать моноклональный реагент анти-D (IgM-антитела человека, клон RUM 1). Микропробирка DVI+ должна содержать моноклональный реагент анти-D (смесь IgG- и IgM- антител человека, клоны RUM 1, P3X61, MS-26). Данный моноклональный анти-D реагент выявляет слабый D и частичные варианты D-антигена, включая вариант DVI. Микропробирка Ctl. должна содержать буферный раствор без антител (контрольная микропробирка). Микропробирки N/A1 и N/B должны содержать буферный раствор без антител (определение группы крови AB0 перекрестной реакции с использованием стандартных эритроцитов A1, B). Карта должна иметь специальный штриховой код для автоматической идентификации её типа, номера партии, заводского номера, срока годности и быть совместима с системой автоматизированной Across System для иммуногематологических исследований. | упаковка | 28 | 46750 | 1309000
6 | Стандартные эритроциты. Закрытой системы Across System для иммуногематологических исследований | Стандартные эритроциты для определения группы крови AB0 перекрестным методом. Набор из двух флаконов. Каждый флакон содержит не менее 10 мл человеческих эритроцитов групп А1 и B соответственно, в 0,8-% суспензии, в буферном растворе с консервантами. Реактив производится из материала одного донора для каждого флакона. Стеклянные флаконы с крышками разного цвета со встроенным пипетками | упаковка | 12 | 15572 | 186864
7 | Гелевая карта для проведения прямой и непрямой пробы. Закрытой системы Across System для иммуногематологических исследований | Карта для проведения прямой и непрямой реакции Кумбса. Должна содержать не менее 8 микропробирок. На лицевой этикетке карты указан тип микропробирки - микропробирка AHG. Каждая микропробирка карты должна содержать полимеризованные декстраны в буферной среде с консервантами, смешанные с поливалентным античеловеческим глобулином (смесь кроличьего поликлонального анти-IgG BRIC-8, MS-278 и моноклонального анти-C3d, анти-IgM антитела мыши, клон 12011 D10). Карта должна иметь специальный штриховой код для автоматической идентификации её типа, номера партии, заводского номера, срока годности и быть совместима с системой автоматизированной Across System для иммуногематологических исследований. | упаковка | 20 | 68000 | 1360000
8 | Раствор низкой ионной силы 100мл. Закрытой системы Across System для иммуногематологических исследований | Раствор для приготовления суспензии эритроцитов. Флакон содержит буферный раствор низкой ионной силы. Раствор должен быть совместим с гелевыми картами Across System | упаковка | 5 | 13345 | 66725
9 | розувастатин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг | упаковка | 7000 | 198.83 | 1391810
10 | Стандартные эритроциты для скрининга антител (2). Закрытой системы Across System для иммуногематологических исследований | Стандартные эритроциты для скрининга антител - 2-х клеточная панель. Набор из двух флаконов. Каждый флакон должен содержать не менее 10 мл человеческих эриктроцитов группы 0 в виде 0,8% суспензии, в буферном растворе и с консервантами. (Эритроциты во флаконах в наборе отличаются по составу антигенов и отобраны с целью детектирования наиболее клинически значимых антител.) Реактив производится из материала одного донора для каждого флакона. Стеклянные флаконы с крышками со встроенными пипетками. | упаковка | 12 | 21021 | 252252
5354810.8
Выделенная сумма: 5 354 810,80 (пять миллионов триста пятьдесят четыре тысячи восемьсот десять) тенге 80 тиын.
Срок поставки товара: DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика, срок действия договора до 31.12.2018г.
Место поставки товара: ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, Толе би 93, аптечный склад.
Место и окончательный срок предоставления ценовых предложений: г.Алматы, ул.Толе би 93, 2-этаж, отдел государственных закупок , дата 21.05.2018г. время: 09:00 часов.
Дата и время вскрытия ценовых предложений: г.Алматы, ул.Толе би 93, 2-этаж, отдел государственных закупок, дата 21.05.2018г. время 11:00 часов.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(727) 225-04-84.
| Директор |  | Кодасбаев А.Т.
| Начальник отдела по |  | Рахимбердиев Ж.К.
государственным закупкам