## Лист1
Объявления
о проведении закупа способом запроса ценовых предложений
г.Алматы |  |  |  |  | «20» апреля 2018г.
Наименование Заказчика: ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы
Адрес Заказчика: г.Алматы, ул. Толе би, 93
№ Лота | Наименование лекарственных средств и изделий медицинского назначения | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена за единицу по лотам | Сумма по лотам
Расходный материал к анализатору автоматический TEST 1 BCL для определения скорости оседания эритроцитов СОЭ
1 | смарт-карта TEST 1 на 1000 тестов (универсальная многопараметрическая) | Смарт-карта предназначена для увеличения количества доступных тестов для работы анализаторов линейки Тест1 и Roller.Технические характеристики:Тип носителя информации- электронный чип. Материал изготовления карты- пластик. Количество тестов - не менее 1000. | штука | 40 | 114000 | 4560000
2 | смарт-карта TEST 1 на 4000 тестов (универсальная многопараметрическая) | Смарт-карта предназначена для увеличения количества доступных тестов для работы анализаторов линейки Тест1 и Roller.Технические характеристики:Тип носителя информации- электронный чип. Материал изготовления карты- пластик. Количество тестов - не менее 4000. | штука | 10 | 456000 | 4560000
3 | смарт-карта TEST 1 на 10 000 тестов (универсальная многопараметрическая) | Смарт-карта предназначена для увеличения количества доступных тестов для работы анализаторов линейки Тест1 и Roller.Технические характеристики:Тип носителя информации- электронный чип. Материал изготовления карты- пластик. Количество тестов - не менее 10000. | штука | 4 | 1092500 | 4370000
4 | Смарт-карта TEST 1 на 20 000 тестов (универсальная многопараметрическая) | Смарт-карта предназначена для увеличения количества доступных тестов для работы анализаторов линейки Тест1 и Roller.Технические характеристики:Тип носителя информации- электронный чип. Материал изготовления карты- пластик. Количество тестов - не менее 20000. | штука | 2 | 2185000 | 4370000
5 | Набор латексных контролей для анализаторов TEST1, 6 тестов | Набор латексных контролей предназначен для контроля стабильности калибровки СОЭ-метров. Технические характеристики: совместимость с приборами- Модели TEST1, Roller. Состав набора: Турбидиметрические стандарты представляют собой водную дисперсию частиц из бутадиен-стиролового сополимера трёх различных концентраций. Описание набора: Латексный контроль, уровень 2 – 1 шт.Латексный контроль, уровень 3 – 1 шт.Латексный контроль, уровень 4 – 1 шт. Количество измерений на каждый уровень- не менее 6. | набор | 10 | 55800 | 558000
6 | Игла металлическая в сборе для анализатора TEST 1 | Дозатор (игла) металлический в комплекте с пластмассовым съемником и мандреном. Дозатор (игла) предназначен для прокалывания резиновой крышки пробирки, забора из пробирки жидкости и подачи ее в трубку, ведущую в измерительную камеру. Длина иглы - 50 мм, Диаметр-1мм.Дозатор (игла) установлен внутри анализатора автоматического для определения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) Test 1 THL и не имеет контакта с человеком. Материал: нержавеющая сталь. Пластиковый съемник- служит для удобного и безопасного съема и установки дозатора (иглы) анализатора. Материал: пластик. Мандрен -предназначен для очистки дозатора (иглы).Материал: нержавеющая сталь. | штука | 10 | 143000 | 1430000
7 | Помповая трубка кат. для анализатора TEST 1 | Трубка помповая с конекторами для анализатора автоматического для определения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) Test 1. | штука | 4 | 49000 | 196000
8 | Комплект трубок для TEST1 | Комплект трубок для TEST1 состоит из измерительного капилляра, сливного капилляра и помповой трубки. | штука | 2 | 41200 | 82400
9 | Пропофол | эмульсия для внутривенного введения 1% по 20 мл | флакон | 1500 | 246.01 | 369015
10 | АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА | АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400 8х60мл+8х15мл t+2 +8 С | упаковка | 5 | 49116 | 245580
11 | АСПАРТАТМИНОТРАНСФЕРАЗА | АСПАРТАТМИНОТРАНСФЕРАЗА из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400 8х60мл+8х15мл t+2 +8 С | упаковка | 5 | 49116 | 245580
12 | ТРИГЛИЦЕРИДЫ | ТРИГЛИЦЕРИДЫ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 | упаковка | 5 | 91203 | 456015
13 | ХОЛЕСТЕРИН | ХОЛЕСТЕРИН из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА 400 10х60мл t+2 +8 С | упаковка | 5 | 34987 | 174935
14 | КРЕАТИНИН | КРЕАТИНИН из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 600мл (10х60мл) t +2 +30 С | упаковка | 6 | 24840 | 149040
15 | ГЛЮКОЗА | ГЛЮКОЗА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 10х60 мл t+2 +8 С | упаковка | 5 | 10059 | 50295
16 | ОБЩИЙ БЕЛОК | ОБЩИЙ БЕЛОК из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 10х60мл t +15 +30 С | упаковка | 5 | 10059 | 50295
17 | МОЧЕВИНА | МОЧЕВИНА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 +2 +8 С | упаковка | 6 | 47707 | 286242
18 | HDL-ХОЛЕСТЕРИН | HDL-ХОЛЕСТЕРИН из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический ВА400 2x60мл+2х20мл t+2 +8С | упаковка | 20 | 91608 | 1832160
19 | МАГНИЙ | МАГНИЙ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 2х60мл+2х15мл t+2 +8 С | упаковка | 15 | 9707 | 145605
20 | С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ | С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400,150 мл +2 +8 С | упаковка | 15 | 68706 | 1030590
25161752
Выделенная сумма: 25 161 752,0 (двадцать пять миллионов сто шестьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят) тенге 00 тиын.
Срок поставки товара: DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика, срок действия договора до 31.12.2018г.
Место поставки товара: ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, Толе би 93, аптечный склад.
Место и окончательный срок предоставления ценовых предложений: г.Алматы, ул.Толе би 93, 2-этаж, отдел государственных закупок , дата 27.04.2018г. время: 09:00 часов.
Дата и время вскрытия ценовых предложений: г.Алматы, ул.Толе би 93, 2-этаж, отдел государственных закупок, дата 27.04.2018г. время 11:00 часов.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(727) 225-04-84.
| Директор |  | Кодасбаев А.Т.
| Начальник отдела по |  | Рахимбердиев Ж.К.
государственным закупкам