## Лист1
Объявления
о проведении закупа способом запроса ценовых предложений
г.Алматы |  |  |  |  | «4» февраля 2020г.
Наименование Заказчика: ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы
Адрес Заказчика: г.Алматы, ул. Толе би, 93
№ лота | Наименование лекарственных средств и изделий медицинского назначения | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена за единицу по лотам | Сумма по лотам
1 | возвратный электрод пациента | возвратный электрод пациента для генератора IBI-1500 | упаковка | 100 | 9700 | 970000
2 | кабель ЭКГ для ЭФИ системы EpWorkmate | Кабель ЭКГ EEG | штука | 2 | 255300 | 510600
3 | педаль управления для абляционного генератора IBI-1500 | педаль управления для абляционного генератора IBI-1500 | штука | 1 | 178700 | 178700
4 | Кабель соединительный для 10-полюсных диагностических катетеров | Длина кабеля - не менее 1.8 м. Разъем:со стороны катетера – не менее 10- контактов со стороны системы – не менее 10-контаков. Кабель должен быть стерилен. Кабель должен быть автоклавируемым | штука | 5 | 180000 | 900000
5 | набор артериальных катетеров по Сельдингеру | артериальный катетер по Сельдингеру материал катетера рентгеноконтрастный полиуретан диаметр 16.18.20.22.24G, длина 5,8,12,16см; В наборе проводник, игла, прозрачная удлинительная линия с зажимом, колпачок. | штука | 100 | 15000 | 1500000
6 | изделие для раздувания манжеты эндотрохеальных трубок и мониторинга давления с соединительной трубкой | изделие для раздувания манжеты эндотрохеальных трубок и мониторинга давления с соединительной трубкой | штука | 2 | 85000 | 170000
7 | жидкость для катетеров | универсальный силиконовый аэрозоль для смазки эластичных медицинских материалов. Профилактика возможного сращения медицинских инструментов из каучука, латекса и пластических материалов. | штука | 2 | 10000 | 20000
8 | катетер (катетер Свана-Ганца) | предназначен для мониторинга гемодинамики (внутрисердечного давления, давления в легочной артерии, давления заклинивания легочной артерии, измерения сердечного выброса) и инфузии растворов и лекарственных препаратов в полость правого предсердия; пятиканальный катетер Сван-Ганса; диаметр катетера - 7,5 F; рентгеноконтрастный материал; измерение сердечного выброса - методом препульмональной болюсной термодилюции; 5 каналов: 1 - канал термистора, 2 - просвет для наполнения воздушного баллончика, 3 - дистальный просвет для мониторинга давления в легочной артерии, 4 - просвет для мониторинга центрального венозного давления и введения холодного инжектата при измерении сердечного выброса, 5 - просвет для инфузии в полость правого предсердия, расположение просвета инфузионного порта правого предсердия - 30 см от кончика катетера; длина катетера 110 см; метки на катетере - через каждые 10 см; антимикробное тромборезистентное покрытие типа AMC Thromboshield. | штука | 70 | 38000 | 2660000
9 | система (закрытая система для введения инжектата Co-Set) | набор для введения инжектата комнатной температуры при болюсном измерении сердечного выброса методом термодилюции. Состав набора: шприц c эргономичным усиленным поршнем, многопозиционными упорами для пальцев, защитным интегрированным в поршень чехлом для обеспечения полной замкнутости системы и предотвращения контаминации, с фиксированным объемом 10 мл; линия введения инжектата с встроенным наконечником термистора для измерения температуры инжектата непосредственно в просвете линии; клапан для аспирации холодного раствора в шприц и введения в проксимальный просвет катетера Swan-Ganz без переключения положений трех-ходового крана; линия капельницы для соединения с флаконом с используемым раствором инжектата, капельница регулируемой длины за счет предварительной склейки кольцами в спираль; зажим линии капельницы; трех-ходовой кран; разъем термистора, совместимый с датчиком температуры инжектата типа Эдвардз. | штука | 80 | 15000 | 1200000
10 | стерофундин ISO | раствор для инфузий 1000 мл | флакон | 4000 | 740.82 | 2963280
Система автоматизированная Across System для иммуногематологических исследований
11 | гелевая карта Акросс для определения группы крови АВО прямым и перекрестным методом и резус-фактора DVI-/DVI+ (810201) В упаковке 50 штук | карты для определения группы крови АВО прямым и перекрестным методом и резус-фактора не менее чем двумя различными анти-D реагентами. Должна содержать не менее 8 микропробирок. В каждой микропробирке карты должны содержаться полимеризованные декстраны в буферной среде с консервантами, смешанные с различными реагентами. Тип микропробирки указан на лицевой этикетке карты: микропробирка A, микропробирка B, микропробирка AB, микропробирка DVI-, микропробирка DVI+, микропробирка Ctl., микропробирка N/A1, микропробирка N/B (A-B-AB-DVI--DVI+-Сtl.-N/A1-N/B).Микропробирка A должна содержать моноклональный реагент анти-A (IgM-антитела мышей, клон BIRMA-1).Микропробирка B должна содержать моноклональный реагент анти-B (IgM-антитела мышей, клон LB 2).Микропробирка AB должна содержать моноклональный реагент анти-AB (смесь IgM-антител мышей, клоны BIRMA-1, LB-2).Микропробирка DVI- должна содержать моноклональный реагент анти-D (IgM-антитела человека, клон RUM 1).Микропробирка DVI+ должна содержать моноклональный реагент анти-D (смесь IgG- и IgM-антител человека, клоны RUM 1, P3X61, MS-26).Данный моноклональный анти-D реагент выявляет слабый D и частичные варианты D-антигена, включая вариант DVI.Микропробирка Ctl. должна содержать буферный раствор без антител (контрольная микропробирка).Микропробирки N/A1 и N/B должны содержать буферный раствор без антител (определение группы крови AB0 перекрестной реакции с использованием стандартных эритроцитов A1, B).Карта должна иметь специальный штриховой код для автоматической идентификации её типа, номера партии, заводского номера, срока годности и быть совместима с системой автоматизированной Across System для иммуногематологических исследований. | упаковка | 70 | 55220 | 3865400
12 | гелевая карта Акросс для проведения прямой и непрямой пробы Кумбса (IgG+C3d) | карта для проведения прямой и непрямой реакции Кумбса. Должна содержать не менее 8 микропробирок. На лицевой этикетке карты указан тип микропробирки - микропробирка AHG. Каждая микропробирка карты должна содержать полимеризованные декстраны в буферной среде с консервантами, смешанные с поливалентным античеловеческим глобулином (смесь кроличьего поликлонального анти-IgG BRIC-8, MS-278 и моноклонального анти-C3d, анти-IgM антитела мыши, клон 12011 D10). Карта должна иметь специальный штриховой код для автоматической идентификации её типа, номера партии, заводского номера, срока годности и быть совместима с системой автоматизированной Across System для иммуногематологических исследований | упаковка | 30 | 80135 | 2404050
13 | раствор низкой ионной силы Акросс 100мл | раствор для приготовления суспензии эритроцитов. Флакон содержит буферный раствор низкой ионной силы. Раствор должен быть совместим с гелевыми картами Across System. | упаковка | 20 | 15510 | 310200
14 | стандартные эритроциты Акросс А1/В для определения группы крови АВО перекрестным методом | стандартные эритроциты для определения группы крови AB0 перекрестным методом. Набор из двух флаконов. Каждый флакон содержит не менее 10 мл человеческих эритроцитов групп А1 и B соответственно, в 0,8-% суспензии, в буферном растворе с консервантами.Реактив производится из материала одного донора для каждого флакона. Стеклянные флаконы с крышками разного цвета со встроенным пипетками. | упаковка | 12 | 18260 | 219120
15 | стандартные эритроциты Акросс для скрининга антител | стандартные эритроциты для скрининга антител - 2-х клеточная панель. Набор из двух флаконов. Каждый флакон должен содержать не менее 10 мл человеческих эриктроцитов группы 0 в виде 0,8% суспензии, в буферном растворе и с консервантами. (Эритроциты во флаконах в наборе отличаются по составу антигенов и отобраны с целью детектирования наиболее клинически значимых антител.) Реактив производится из материала одного донора для каждого флакона. Стеклянные флаконы с крышками со встроенными пипетками. | упаковка | 12 | 35420 | 425040
16 | тест-картридж для Автоматического таймера свертываемости крови АСТ Plus, в комплекте с принадлежностями LR ACT | тест-картридж для Автоматического таймера свертываемости крови АСТ Plus, в комплекте с принадлежностями LR ACT (50 двойных тестов/упаковке) - активированное время свертывания при высоком содержании гепарина (ИК, ангиопластика, ангиография, сосудистая хирургия) | упаковка | 70 | 65000 | 4550000
17 | ARC Реагент для ухода за зондом 4X25ML | ARC Реагент для ухода за зондом 4X25ML | упаковка | 2 | 189826.56 | 379653.12
18 | Промывающий буфер | Промывающий буфер ARC CONC WSH BFR | упаковка | 20 | 37255.68 | 745113.6
19 | ARC.STAT высоко чувствительный тропонин-I реагент 500 | ARC.STAT высоко чувствительный тропонин-I реагент 500 | упаковка | 6 | 633600 | 3801600
20 | ARC ST высоко чувствительный тропонин-I калибратор | ARC ST высоко чувствительный тропонин-I калибратор | упаковка | 2 | 118800 | 237600
21 | ARCH STAT Миоглобин калибратор | ARCH STAT Миоглобин калибратор | упаковка | 1 | 85536 | 85536
22 | ARCH STAT КК-MB фракция реагент 100 | ARCH STAT КК-MB фракция реагент 100 | упаковка | 1 | 207504 | 207504
23 | ARCH STAT Миоглобин контроль | ARCH STAT Миоглобин контроль | упаковка | 1 | 85536 | 85536
24 | ARCH STAT КК-MB фракция реагент 100 | ARCH STAT КК-MB фракция реагент 100 | упаковка | 2 | 207504 | 415008
25 | ARCH STAT КК-МВ фракция калибратор | ARCH STAT КК-МВ фракция калибратор | упаковка | 1 | 85536 | 85536
26 | ARCH STAT КК-МВ фракция контроль | ARCH STAT КК-МВ фракция контроль | упаковка | 2 | 85536 | 171072
27 | Раствор Триггера | Раствор Триггера | упаковка | 15 | 38142.72 | 572140.8
28 | Раствор Пре-триггера | Раствор Пре-триггера | упаковка | 6 | 84268.8 | 505612.8
29 | ARCHITECT Свободный Т3 реагент 100 | ARCHITECT Свободный Т3 реагент 100 | упаковка | 10 | 104544 | 1045440
30 | ARCH Свободный Т3 калибратор | ARCH Свободный Т3 калибратор | упаковка | 1 | 85536 | 85536
31 | Т4 Свободный реагент 100 | Т4 Свободный реагент 100 | упаковка | 10 | 91080 | 910800
32 | Т4 Свободный калибратор | Т4 Свободный калибратор | упаковка | 1 | 112464 | 112464
33 | Architect ТТГ (TSH) реагент 100 | Architect ТТГ (TSH) реагент 100 | упаковка | 10 | 83952 | 839520
34 | ARCHITECT ТТГ (TSH) калибратор | ARCHITECT ТТГ (TSH) калибратор | упаковка | 1 | 60192 | 60192
35 | ARCHITECT Анти-ТПО реагент 100 | ARCHITECT Анти-ТПО реагент 100 | упаковка | 8 | 175032 | 1400256
36 | ARCHITECT Анти-ТПО калибратор | ARCHITECT Анти-ТПО калибратор | упаковка | 1 | 85536 | 85536
37 | ARCHITECT Анти-ТПО контроль | ARCHITECT Анти-ТПО контроль | упаковка | 2 | 85536 | 171072
38 | Чашечки для образцов, 1000шт. | Чашечки для образцов, 1000шт. | упаковка | 1 | 56448 | 56448
39 | Реакционные пробирки 8X500 | Реакционные пробирки 8X500 | упаковка | 5 | 111888 | 559440
40 | ARCHITECT BNP реагент 500 | ARCHITECT BNP реагент 500 | упаковка | 1 | 2879712 | 2879712
41 | ARCHITECT BNP калибратор | ARCHITECT BNP калибратор | упаковка | 3 | 132264 | 396792
42 | ARCHITECT BNP контроль | ARCHITECT BNP контроль | упаковка | 3 | 85536 | 256608
43 | ARCHITECT Ферритин реагент 100 | ARCHITECT Ферритин реагент 100 | упаковка | 8 | 237600 | 1900800
44 | ARCHITECT Ферритин калибратор | ARCHITECT Ферритин калибратор | упаковка | 1 | 85536 | 85536
45 | ТропонинI,реагент AccuTnI+3 | ТропонинI,реагент AccuTnI+3 | упаковка | 44 | 118263 | 5203572
46 | Тропонин I, калибраторы AccuTnI+3 | Тропонин I, калибраторы AccuTnI+3 | упаковка | 8 | 47142 | 377136
47 | Мешки для сбора отходов (для Access2) | Мешки для сбора отходов (для Access2) | упаковка | 10 | 62075 | 620750
48 | Субстрат Access | Субстрат Access | упаковка | 15 | 168027 | 2520405
49 | Промывочныйбуфер "Wash Buffer II" (для Access) | Промывочныйбуфер "Wash Buffer II" (для Access) | упаковка | 100 | 51744 | 5174400
50 | Проверочный раствор Access | Проверочный раствор Access | упаковка | 8 | 19835 | 158680
51 | Реакционныепробирки (16x98шт./упак.) | Реакционныепробирки (16x98шт./упак.) | упаковка | 30 | 72811 | 2184330
52 | Чашечки для образцов 2 мл | Чашечки для образцов 2 мл | упаковка | 25 | 18207 | 455175
53 | КОНТРАД 70 | КОНТРАД 70 | флакон | 1 | 35006 | 35006
54 | Цитранокс Access | Цитранокс Access | канистра | 1 | 54146 | 54146
55 | DxHДилюент, 10 л (DxH DILUENT, 10L) | DxHДилюент, 10 л (DxH DILUENT, 10L) | упаковка | 140 | 36590 | 5122600
56 | DxHЛизирующий раствор,5 л (DxH CELL LYSE 5L) | DxHЛизирующий раствор,5 л (DxH CELL LYSE 5L) | упаковка | 20 | 119513 | 2390260
57 | DxH Реагенты для дифференцировки лейкоцитов (DxH DIFF PACK) | DxH Реагенты для дифференцировки лейкоцитов (DxH DIFF PACK) | упаковка | 24 | 51260 | 1230240
58 | DxH Промывающий реагент, 10 л (DxH CLEANER, 10L) | DxH Промывающий реагент, 10 л (DxH CLEANER, 10L) | упаковка | 20 | 44977 | 899540
59 | Контроль 6С, 9х3,5 мл (6С CellControl, 9x3,5 ml) | Контроль 6С, 9х3,5 мл (6С CellControl, 9x3,5 ml) | упаковка | 12 | 216700 | 2600400
60 | Контроль LATRON CP-X, 8x4 мл (LATRON CP-X, 8x4 ml) | Контроль LATRON CP-X, 8x4 мл (LATRON CP-X, 8x4 ml) | упаковка | 2 | 91318 | 182636
61 | Калибратор S-CAL, 1x3,3 мл (S-CAL Calibrator 1x3,3 ml) | Калибратор S-CAL, 1x3,3 мл (S-CAL Calibrator 1x3,3 ml) | упаковка | 1 | 65226 | 65226
62 | Полоски реагентные DIRUI Н12-800MA | Полоски реагентные DIRUI Н12-800MA уп. (1000 тестов) | упаковка | 2 | 46090 | 92180
63 | Жидкость обжимающая (Sheath) | Жидкость обжимающая (Sheath) кан.(20л) | канистра | 20 | 209995 | 4199900
64 | Urine Sediment Analyzer Detergent | Urine Sediment Analyzer Detergent 500мл | упаковка | 4 | 14195 | 56780
65 | Стандартный раствор (Standart Solution) | Стандартный раствор (Standart Solution) уп.(125мл) | упаковка | 6 | 17555 | 105330
66 | Фокусирующая жидкость (Focus) | Фокусирующая жидкость (Focus) уп.(125мл) | упаковка | 20 | 23575 | 471500
67 | Контроль положительный (Positive Control) | Контроль положительный (Positive Control) уп.(125мл) | упаковка | 10 | 23575 | 235750
68 | Контроль отрицательный (Negative Control) | Контроль отрицательный (Negative Control) уп.(125мл) | упаковка | 10 | 23575 | 235750
69 | Контрольная жидкость для определения удельного веса мочи Уровень 1 (H Series Urine Analyzer Control Liquid for Specific Gravity level 1) | Контрольная жидкость для определения удельного веса мочи Уровень 1 (H Series Urine Analyzer Control Liquid for Specific Gravity level 1) | упаковка | 1 | 10880 | 10880
70 | Контрольная жидкость для определения удельного веса мочи Уровень 2 (H Series Urine Analyzer Control Liquid for Specific Gravity level 2) | Контрольная жидкость для определения удельного веса мочи Уровень 2 (H Series Urine Analyzer Control Liquid for Specific Gravity level 2) | упаковка | 1 | 10880 | 10880
71 | Контрольная жидкость для определения удельного веса мочи Уровень 3 (H Series Urine Analyzer Control Liquid for Specific Gravity level 3) | Контрольная жидкость для определения удельного веса мочи Уровень 3 (H Series Urine Analyzer Control Liquid for Specific Gravity level 3) | упаковка | 1 | 10880 | 10880
72 | Калибровочная жидкость для определения удельного веса мочи (H Series Urine Analyzer Calibration Liquid for Specific Gravity) | Калибровочная жидкость для определения удельного веса мочи (H Series Urine Analyzer Calibration Liquid for Specific Gravity) | упаковка | 1 | 10880 | 10880
73 | Контрольная жидкость для турбидиметра Уровень 1(H Series Urine Analyzer Control Liquid for Turbidity level 1) | Контрольная жидкость для турбидиметра Уровень 1(H Series Urine Analyzer Control Liquid for Turbidity level 1) | упаковка | 1 | 32640 | 32640
74 | Контрольная жидкость для турбидиметра Уровень 2(H Series Urine Analyzer Control Liquid for Turbidity level 2) | Контрольная жидкость для турбидиметра Уровень 2(H Series Urine Analyzer Control Liquid for Turbidity level 2) | упаковка | 1 | 32640 | 32640
75 | Калибровочная жидкость для турбидиметра (H Series Urine Analyzer Calibration Liquid for Turbidity) | Калибровочная жидкость для турбидиметра (H Series Urine Analyzer Calibration Liquid for Turbidity) | упаковка | 1 | 32640 | 32640
76 | Жидкость для контроля красного цвета (H Series Urine Analyzer Color Control - red) | Жидкость для контроля красного цвета (H Series Urine Analyzer Color Control - red) | упаковка | 1 | 16320 | 16320
77 | Жидкость для контроля зеленого цвета (H Series Urine Analyzer Color Control -green ) | Жидкость для контроля зеленого цвета (H Series Urine Analyzer Color Control -green ) | упаковка | 1 | 16320 | 16320
78 | Жидкость для контроля синего цвета (H Series Urine Analyzer Color Control - blue) | Жидкость для контроля синего цвета (H Series Urine Analyzer Color Control - blue) | упаковка | 1 | 16320 | 16320
79 | Очищающая жидкость для рефрактометра и турбидиметра ( (Cleaning Liquid for Refractometer and Turbidimetr) | Очищающая жидкость для рефрактометра и турбидиметра ( (Cleaning Liquid for Refractometer and Turbidimetr) | упаковка | 3 | 4985 | 14955
80 | Контроль мочи (положительный) (Urinalysis Control (Positive)) | Контроль мочи (положительный) (Urinalysis Control (Positive))уп.(4x 8мл) | упаковка | 25 | 4785 | 119625
81 | Контроль мочи (отрицательный) (Urinalysis Control (Negative)) | Контроль мочи (отрицательный) (Urinalysis Control (Negative)) | упаковка | 25 | 4785 | 119625
82 | DxH 500 Diluent | DxH 500 Diluent 10 L/Уп. | упаковка | 60 | 27280 | 1636800
83 | DxH 500 Lyse | DxH 500 Lyse 0,5 L/Уп. | упаковка | 58 | 55317 | 3208386
84 | DxH 500 Cleaner | DxH 500 Cleaner 0,5 L/Уп. | упаковка | 80 | 33862 | 2708960
85 | DxH 500 Control | DxH 500 Control | упаковка | 12 | 92708 | 1112496
86 | DxH 500 Calibrator | DxH 500 Calibrator | упаковка | 2 | 144936 | 289872
87 | перчатки нестерильные | перчатки нестерильные размеры M,L | пара | 10000 | 79.9 | 799000
88 | Респираторы медицинские | Респираторы медицинские | штука | 300 | 831.8 | 249540
89 | шапочка берет | шапочка берет | штука | 3000 | 35 | 105000
90 | осельтамир | капсулы 75 мг | таблетка | 350 | 786.82 | 275387
91 | Диклофенак | Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 50 мг | таблетка | 1050 | 66.93 | 70276.5
92 | Бронхо-Мунал | капсулы 7 мг | таблетка | 1050 | 437.44 | 459312
93 | Аскорбиновая кислота | таблетки, жевательные 500 мг | таблетка | 3500 | 14.34 | 50190
94 | нафазолин | капли назальные 0,1% 10 мл | флакон | 35 | 129.98 | 4549.3
95 | Мукалтин | Таблетки50 мг | таблетка | 350 | 20.22 | 7077
96 | Доктор Мом | Пастилки | таблетка | 700 | 34.5 | 24150
97 | Оксолиновая мазь | мазь назальная | штука | 35 | 252.5 | 8837.5
98 | шпатель одноразовый | шпатель одноразовый №100 | упаковка | 3 | 2000 | 6000
99 | Аторвастатин | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой10 мг | таблетка | 600 | 255 | 153000
87269584.62
Выделенная сумма: 87 269 584,62 (восемьдесят семь миллионов двести шестьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят четыре) тенге 32 тиын.
Срок поставки товара: DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика, срок действия договора до 31.12.2020г.
Место поставки товара: ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, Толе би 93, аптечный склад.
Место и окончательный срок предоставления ценовых предложений: г.Алматы, ул.Толе би 93, 2-этаж, отдел государственных закупок , дата 11.02.2020г. время: 09:00 часов.
Дата и время вскрытия ценовых предложений: г.Алматы, ул.Толе би 93, 2-этаж, отдел государственных закупок, дата 11.02.2020г. время 11:00 часов.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(727) 225-04-84.
| Директор |  | Кодасбаев А.Т.
| Начальник отдела по |  | Рахимбердиев Ж.К.
государственным закупкам