## Лист1
Объявления
о проведении закупа способом запроса ценовых предложений
г.Алматы |  |  |  |  | «06» августа 2018г.
Наименование Заказчика: ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы
Адрес Заказчика: г.Алматы, ул. Толе би, 93
№ Лота | Наименование лекарственных средств и изделий медицинского назначения | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена за единицу по лотам | Сумма по лотам
1 | закрытая аспирационная система (аспирационный катетер с ваккум-контролем, Cap-con размер 5,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24) | стерилен, предназначен для однократного применения изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхорида термопластичный материал смягчается при температуре тела длина катетера в зависимости от размера 43-58 +/- 2см срок годности 5 лет. | штука | 500 | 220 | 110000
2 | термометр жесткий электронный цифровой | термометр жесткий электронный цифровой - состоит из термозонда, термодатчика с жидкокристаллическим экраном, корпуса, выполненного из высококачественного пластика и наконечника из эластичной резины. Тип - максимальный; диапазон измерения - 32,0°С - 42,0°С; точность - ±0,1°С (между 35,0°С и 42,0°С), ±0,2°С (между 32,0°С и 35,5°С); батарея - 1,5В (SR41, LR41).Длительность измерения – 3 минуты. Термометр электронный оснащен жидкокристаллическим экраном. Точность измерения температуры (±0,1°С). Длительный срок жизни батареи Автовыключение термометра. Термометры должны быть с первичной поверкой и регистрацией в реестре средств измерения РК. | штука | 100 | 1600 | 160000
270000
Выделенная сумма: 270 000,00 (двести семьдесят тысяч) тенге 00 тиын.
Срок поставки товара: DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика, срок действия договора до 31.12.2018г.
Место поставки товара: ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, Толе би 93, аптечный склад.
Место и окончательный срок предоставления ценовых предложений: г.Алматы, ул.Толе би 93, 2-этаж, отдел государственных закупок , дата 13.08.2018г. время: 09:00 часов.
Дата и время вскрытия ценовых предложений: г.Алматы, ул.Толе би 93, 2-этаж, отдел государственных закупок, дата 13.08.2018г. время 11:00 часов.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(727) 225-04-84.
| Директор |  | Кодасбаев А.Т.
| Начальник отдела по |  | Рахимбердиев Ж.К.
государственным закупкам