## Лист1
Объявления
о проведении закупа способом запроса ценовых предложений
г.Алматы |  |  |  |  | «10» января 2018г.
Наименование Заказчика: ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы
Адрес Заказчика: г.Алматы, ул. Толе би, 93
№ лота | Наименование лекарственных средств и изделий медицинского назначения | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена за единицу по лотам | Сумма по лотам
НСПВиП
1 | натрия оксибат | раствор для инъекций 200мг/мл 10мл | ампула | 400 | 137.52 | 55008
2 | диазепам | раствор для внутримышечного и внутривенного применения 5мг/мл 2мл | ампула | 1400 | 84.72 | 118608
3 | морфин | раствор для инъекций 1% 1мл | ампула | 1000 | 85.82 | 85820
4 | фентанил | раствор для инъекций 0,005% 2мл | ампула | 3600 | 95.65 | 344340
5 | тримеперидин | раствор для инъекций 2% 1мл | ампула | 1200 | 119.75 | 143700
6 | натрия хлорид | раствор для инфузий 0,9% 250мл | флакон | 35000 | 132.07 | 4622450
7 | натрия хлорид | раствор для инфузий 0,9% 100мл | флакон | 8000 | 105.76 | 846080
8 | декстроза | раствор для инфузий 5% 200 мл | флакон | 10000 | 119.34 | 1193400
9 | декстроза | раствор для инфузий 5% 100 мл | флакон | 5000 | 120.9 | 604500
10 | Катетер центральный венозный aполиуретановый рентгеноконтрастный с инъекционными колпачками, размером: 7Fr; длиной: 20 см; в комплекте с принадлежностями для установки | Катетер (3- просветный) изготовлен из гибкого полиуретана с рентгеноконтрастной полосой для легкой визуализации. Мягкий, атравматичный конический наконечник снижает вероятность травмы сосуда во время введения и обеспечивает легкое и плавное введение катетера. Несовместимые препараты могут вводиться одновременно через отдельные просветы. Размещается в яремную или подключичную вену. Скорость потока: проксимальная - 15-33 мл/мин, дистальная - 35-77мл/мин, медиальный – 15-32 мл/мин. Проводник (прямой; J-образный): 0.80 x 60 см, Интродьюсерная игла: 18G длиной 67 мм. Катетер центральный венозный Harsoria полиуретановый рентгеноконтрастный с инъекционными колпачками, размером: 7Fr; (G16/18/18) длиной: 20 см; диаметр 2,3 мм. Проводник нитиноловый с толкателем. Скальпель 11'' Сосудистый дилататор - 2 шт. Y-образная интродьюсерная игла.Шприц 5 мл.Зажим - 2 шт.Запорный кран. Шовный материал "Мерсилк" с хирургической полуизогнутой иглой. Салфетка хирургическая.Салфетка марлевая - 5 шт | комплект | 300 | 12445 | 3733500
11 | внутрикоронарный шунт | для сохранения коронарного кровотока при наложении анастомоза. Утолщенные кончики, мягкая силиконовая конструкция, линия сгиба посредине, рентгеноконтрастность, прозрачность. Размер 1,50; 1,75; 2,00; 2,25. | штука | 200 | 16000 | 3200000
12 | выкусыватель аорты (Панч) 4,00 мм | для получения отверстий в стенке аорты для проксимального анастомоза. острые режущие кромки для получения ровных краев отверстия.Конический наконечник для легкого введения.Два варианта длины ручки (стандарт и удлиненная) | штука | 100 | 11000 | 1100000
13 | турникеты | наборы турникетов включают трубки различной длины с цветной кодировкой и с различными цветовыми комбинациями. Проволочный проводник включен в наборы.размеры 10,2; 12,7; 14,0; 15,2; 17,8; 19,1 см. Размеры по заявке Заказчика | штука | 100 | 8200 | 820000
14 | одноступенчатая венозная канюля. Размер 26Fr (8,7мм) | канюли имеют устойчивый к перегибам армированный корпус, конический наконечник с множественными отверстиями. Размер 26Fr (8,7мм) | штука | 20 | 15700 | 314000
15 | одноступенчатая венозная канюля. Размер 28Fr (9,3 мм) | канюли имеют устойчивый к перегибам армированный корпус, конический наконечник с множественными отверстиями. Размер 28Fr (9,3 мм) | штука | 20 | 15700 | 314000
16 | двухступенчатая венозная канюля | эти канюли характеризуются устойчивым к перегибам армированным корпусом с множественными отверстиями на конце и предсердной частью типа "корзинка". Размер 32/40 Fr (10,7/13,3 мм) | штука | 50 | 17800 | 890000
17 | аортальные канюли | эти канюли имеют тонкостенный скошенный наконечник, прикрепленный к коническому корпусу канюли. Размер 20 Fr (6,7 мм) | штука | 50 | 27200 | 1360000
18 | антеградные канюли | канюли имеют рентгеноконтрастный наконечник, соединенный с прозрачным корпусом, с отдельной дренажной линией. Дополнительные возможности при использовании данной канюли включают: мониторинг давления в корне аорты, дренирование левых отделов сердца. Все канюли снабжены стальной иглой-интродюсером. | штука | 50 | 9500 | 475000
19 | вент (левожелудочковый дренаж) | левожелудочковые дренажи используются для прямого и непрямого дренирования левого желудочка и имеют перфорированный наконечник. Все дренажи поставляются с гладкостенным коннектором ¼ (0,64 см) | штука | 20 | 12200 | 244000
20 | гемоконцентратор | площадь поверхности мембраны (м2) - 1.1. Материал мембраны - полисульфон. Объем (мл) - 70.Молекулярный вес (в Дальтонах) - 65 000. Перепад давления 1(мм.рт. Ст.) - 85. Максимальное трансмембранное давление (мм.рт. Ст.) - 500. Длина (см) - 25,3. Внутренний диаметр - 3,2. Внутренний диаметр волокон (микрон) - 200. Соединения трубок: Кровь (мм) - 6,35. Фильтрация (мм) - 6,35 | штука | 10 | 5800 | 58000
21 | стабилизатор миокарда | Стабилизатор тканей миокарда.Возможность регулировать изгиб ножек стабилизатора по кривизне контура сердца.Уникальный механизм для раздвигания тканей облегчает доступ к месту анастомоза.Уникальная подвижность тела стабилизатора наряду с жесткостью фиксации, позволяет расположить его без помех для деятельности хирурга.Низкопрофильная конструкция лапок с присосками и тела стабилизатора обеспечивают максимальную визуализацию операционного поля.Используемый в конструкции принцип истинно вакуумной стабилизации тканей, позволяетобеспечить доступ к любому сосуду на любой поверхности сердца.Прозрачные, низкопрофильные лапки присосок улучшают видимость в месте анастомоза, а их гибкость обеспечивает надежность фиксации в любом месте поверхности сердца. Стабилизатор можно закрепить на любом стернальном ранорасширителе.Прибор разового использования. | штука | 19 | 250000 | 4750000
22 | Протез кондуит № 26, 28, 30, 32, 34 с икусственным клапаном сердца - 21, 23, 25, 27, 29 | Аортоклапанный протез (кондуит). Протез клапана сердца двухстворчатый с линейным протезом восходящей дуги аорты. Тип клапана сердца - Механический. Материал подшиваемой манжеты полиэстер. Форма манжеты - усеченная, цилиндро-образная. Створки и внутреннее кольцо выполнены из пиролитического углерода. Профиль внутреннего кольца флюидальный. Угол раскрытия створок 78˚. Тип контакта створок «плоскость на плоскость». Расположение оси вращения створок в направлении противоположном току крови. Конструкция шарнирного механизма сопряженная полусфера. Внутренняя конструкция - Титановое кольцо жесткости, металлические фиксирующие кольца, отсутствие каких-либо проекционных структур в пределах отверстия для тока крови. Рентгеноконтрастность - Высокая. Осевой механизм - Полностью омываемый. Возможность вращения Insitu. Материал протеза сосуда вязаный полиэстер (дакрон). Особенность протеза сосуда - форма сосуда повторяет форму нативного синуса Вальсальва, с вертикальной ориентацией гофра в области синуса. Пропитка протеза сосуда - модифицированный желатин. Хирургическая порозность - нулевая. Биологическая порозность - полная. Прочность на разрыв не менее 400 Н. Водопроницаемость менее 5мл/кв.см при 120 Hg. Способность к удержанию шва - не менее 30 Н. Устойчивость к дилатации. Способность связывать антибиотики. Не разволокняется в местах среза и вкола, не требует специального шовного материала. Термокаутер стерильный, поставляется с каждым кондуитом. Сшивание протеза сосуда и клапана в стерильных производственных условиях обязательно. Одновременная первичная стерилизация для протеза клапана и сосуда. Длина тканевой части 10 см. Синус диаметра +8 мм. | штука | 5 | 819000 | 4095000
23 | клей хирургический биологический, шприц 2 мл | двухкомпонентный хирургический клей, предназначен для укрепления сосудистых анастомозов и хирургических швов. одноразовый сдвоенный стерильный шприц, заполненный готовым к применению составом: водные растворы бычьего сывороточного альбумина и глютеральдегида. в комплект входит шприц 2 мл с 4-мя стандартными аппликаторами-1 шт. смешивание происходит непосредственно в апликаторе, в стерильных условиях биологическая инертность, апирогенность, отсуствие реакции организма на применение. Полимеризация в течение 20-30 секунд, возможность оказания любого давления на область применения через 2 минуты. | штука | 10 | 120000 | 1200000
24 | шовный хирургический нерассасывающийся материал (синий) с условными №3/0; длиной нити 90см, колющая игла, ½ окружности, 26мм | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 2, условный размер 3/0 . Длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы. Иглы должны быть изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Иглы должны иметь конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие SH, 1/2 окружности, от 25,5 до 26,5 мм длиной. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью.Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла должна быть зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. | штука | 100 | 2300 | 230000
25 | шовный хирургический нерассасывающийся материал (синий) с условными №3/0; длиной нити 90см, колющая игла, ½ окружности, 17мм | нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 2, условный размер 3/0 . Длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы. Иглы должны быть изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал игл на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем игл из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Иглы должны иметь конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие RB-1, 1/2 окружности, от 16,8 до 17,2 мм длиной. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью.Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла должна быть зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. | штука | 100 | 2260 | 226000
26 | шовный хирургический нерассасывающийся материал (синий) с условными №4/0; длиной нити 90см, колющая игла, ½ окружности, 17мм | нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы. Иглы должны быть изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал игл на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем игл из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Иглы должны иметь конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие, 1/2 окружности, от 16,8 до 17,2 мм длиной. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью.Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла должна быть зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. | штука | 100 | 2260 | 226000
27 | шовный хирургический нерассасывающийся материал (синий) с условными №5/0; длиной нити 90см, колющая игла, ½ окружности, 17мм | нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 1, условный размер 5/0 . Длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы. Иглы должны быть изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал игл на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем игл из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Иглы колющие RB-1, 1/2 окружности, от 16,8 до 17,2 мм длиной. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью.Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла должна быть зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. | штука | 100 | 2260 | 226000
28 | шовный хирургический нерассасывающийся материал (синий) с условными №8/0; длиной нити 60см, игла колющая, 3/8 окружности, длиной 8мм | нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 0,4, условный размер 8/0. Длина нити не менее 55 см и не более 65 см. Две иглы. Иглы должны быть изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава тугоплавких металлов, предел прочности на разрыв должен составлять не менее 3300 МПа, иметь увеличенный ресурс проколов за счет специальной обработки поверхности двойным слоем силикона, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные кальцинированные стенки сосудов. Иглы должна иметь повышенную устойчивость к деформации (изгибающий момент 120 грамм/см) до 100% по сравнению с мартенситно-стареющими (97 грамм/см) и аустенитными марками стали (75 грамм/см). Иглы должны иметь конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе и фиксации под различными углами в иглодержателе за счет скругленных углов корпуса. Иглы колющие BV175-6 EVERPOINT, 3/8 окружности, от 7,5 до 8,5 мм длиной. Колющий кончик игл должен иметь угол сужения 45 градусов для обеспечения большей прочности и остроты иглы. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью.Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла должна быть зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. | штука | 100 | 7800 | 780000
29 | шовный хирургический нерассасывающийся материал (зеленый) условным № 2-0 длиной нити 90см, колющая игла, ½ окружности, 17мм | нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, что обеспечивает снижение трения при проведении через плотные ткани. Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 3, условный размер 2/0. Длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы. Иглы должны быть изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Иглы должны иметь конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие RB-1, 1/2 окружности, от 16,8 до 17,2 мм длиной. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью.Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла должна быть зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. | штука | 500 | 1985 | 992500
30 | шовный хирургический нерассасывающийся материал (зеленый) условным № 2-0, длиной нити 90см, игла колющая, ½ окр, 26мм | нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, что обеспечивает снижение трения при проведении через плотные ткани. Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 3, условный размер 2/0. Длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы. Иглы должны быть изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Иглы должны иметь конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие SH, 1/2 окружности, от 25,5 до 26,5 мм длиной. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью.Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла должна быть зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. | штука | 100 | 2255 | 225500
31 | проволока хирургическая стальная условным № 7 длиной нити см:45, колющая игла, ½ окружности, 48мм | нить нерассасывающаяся стальная хирургическая стерильная, монофиламентная, должна быть выполнена из хирургической стали. Метрический размер 9, условный размер 7. Длина нити не менее 40 см и не более 50 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 4. Каждый отрезок атравматически соединен с иглой. Игла должна быть изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Игла должна иметь конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата.Игла обратно-режущая, 1/2 окружности, от 47,5 до 48,5 мм длиной. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью.Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Внутренний вкладыш представляет собой прямую упаковку из картона содержащую 4 прямых стерильных отрезка стальной хирургической проволоки. | штука | 100 | 8350 | 835000
32 | баллонный дилатационный катетер на системе доставки быстрой смены RX стерильный, однократного применения | На катетеры нанесены метки для использования при введении через плечевую или бедренную артерию. Rx – порт, расположенный на 25 см дистальнее мягкого наконечника, служит выходом для наконечника. Баллон покрыт гидрофильным покрытием, которое продолжается и проксимальнее баллона в сторону Rx – порта. Материал баллона – нейлон. Проксимальная часть катетера закрыта, снабжена люеровским портом для раздувания/сдувания баллона. Наличие двух рентгенконтрастных платина-иридиевых маркеров позволяют контролировать положение катетера относительно кончика проводника катетера плечевой (90 см) или бедренной (100 см) артерии.Снаружи баллон покрыт защитной мембраной для предотвращения ненамеренного повреждения баллона до его использования, а также для сохранения профиля баллона. Во внутреннем просвете закреплен стилет, который препятствует скручиванию и повреждению внутреннего слоя. Защитную мембрану и стилет перед использованием удаляют.Баллонный дилатационный катетер должен быть совместим с ≤ 0.014” (0.36 мм) проводниками и ≥5F (0.056” /1.42 мм) системой доставки катетера. Рабочая длина составляет 142 cm. Диаметр проксимального шафта – 1,98 F, диаметр дистального шафта – 2,7 F. Номинальное давление (NP) 12 АТМ, давление разрыва (RBP) 20 АТМ.Катетер должен иметь размеры баллона - диаметр (мм): 2.0, 2.25, 2.50, 2.75, 3.0, 3.50, 4.00, 4.50 и длиной (мм): 8,10,13,15,18,23,28,30,35,38,45. Стерилизация - этилен оксидом. | штука | 100 | 48000 | 4800000
33 | интрадьюсер трансрадиальный, возможность выбора диаметра 4, 5, 6 Fr. Возможность выбора длины интродьюсеров длиной 7, 10 см. | Интродьюсер для трансрадиального доступа. Возможность выбора диаметра 4, 5, 6 Fr. Возможность выбора длины интродьюсеров длиной 7, 10 см. Возможность выбора интродьюсеров с ренгенконтрастной меткой. Возможность выбора цветовой кодировки диаметра интродьюсера. Возможность выбора двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Возможность выбора в комплекте дилятатора, гемостатического клапана. Наличие защитного механизма на дилятаторе, препятствующего самопроизвольному открытию. Возможность выбора интродьюсеров с гидрофильным покрытием. Наличие интродьюсеров с иглой в комплекте. Наличие возможности выбора комплекта интродьюсера с металлической иглой или иглой-катетером. Возможность выбора педиатрических наборов. Наличие выбора диаметра прямого, стального мини проводника: 0,018", 0,021",0,025". Длина прямого, стального мини проводника 45см. Игла 20Gx 35мм (для мини проводника 0,025"), игла 21Gx 35мм (для мини проводника 0,018"), игла 22Gx 35мм (для мини проводника 0,018"). | штука | 400 | 11390 | 4556000
34 | катетер диагностический трансфеморальный. Длина катетеров 40, 50, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110 см, степень жесткости performa или FEP. | Катетер диагностический для проведения коронарографии. Различные варианты дизайна кончика: JudkinsLeft, Judkinsleft с коротким кончиком, Judkinsright, Judkinsright с коротким кончиком, Judkinsrightмодифицированный, Amplatzleft, Amplatzright, левый коронарный bypass, правый коронарный bypass, Progressiveright, Internalmammary, cardialpigtail, педиатрический Pigtail, педиатрический Judkinsright и left, многоцелевой, Sones. Длина катетеров 40, 50, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110 см, степень жесткости performa или FEP. Размер катетеров 3 (для педиатрических FEP), 4, 5 и 6F, Внутренний диаметр для катетеров 4F 0.042" (1.07мм), 0.046" (1.17мм) и 0.052" (1.32мм) для катетеров 5F, 0.054" (1.37мм) и 0.059" (1.49мм) для катетеров 6F. Различная длина кончика катетеров. Рекомендованный проводник от 0.021" до 0.038" (в зависимости от размера катетера) . Наличие катетеров с увеличенным просветом. Наличие катетеров с конфигруцией кончика типа bumpertip (упругий кончик). Двойная стальная оплетка стенок катетеров, наличие катетеров без оплетки. Материал катетера нейлон пебакс. Материал втулки катетера поликарбонат. Конфигурация втулки: крылья. Максимальное давление 1200psi (81, 6 bar). | штука | 500 | 8490 | 4245000
35 | катетер диагностический трансрадиальный.Наличие наружного диаметра 4, 5 и 6 Fr. Наличие увеличенного внутреннего просвета 4Fr не менее 0,041”/1,05 мм, | Катетер диагностический. Материал катетера: полиуретан с покрытием двумя слоями эластомера полиамида, наличие стальной оплетки двойного плетения на всем протяжении катетера, за исключением дистальных 2 см. Наличие наружного диаметра 4, 5 и 6 Fr. Наличие увеличенного внутреннего просвета 4Fr не менее 0,041”/1,05 мм, 5Fr не менее 0,047”/1,20 мм, 6Fr не менее 0,051”/1,30 мм. Совместимость с 0,038”/0,97 мм проводником. Максимальное давление не более 1000 psi /6,895 kpa. Наличие внутреннего PTFE покрытия. Мягкий полипропиленовый кончик катетеров за исключением Pigtail. Наличие выбора длины катетеров 65см, 80см, 90см, 100см, 110см. Наличие выбора специальных форм для правой и левой коронарных артерии, для трансрадиального доступа. | штука | 300 | 9590 | 2877000
36 | индефлятор аналоговый в наборе с гемостатическими клапанами | шприц-манометр для создания и мониторинга давления в пределах от -1 до 35 АТМ/бар (-14,7 до +441 PSI) с точностью ± 1 АТМ/бар для инфляции и дефляции ангиопластического баллона или других интервенционных устройств, а также для измерения давления внутри баллона. Материал корпуса прозрачный поликарбонат; объем 30мл, оборудовано безвоздушным ротатором, обеспечивающим безвоздушное соединение с баллонным катетером. Наличие гибкой трубки высокого давления с двойным плетением длиной 35.5 см (13") и 3-ходового краника. Устройство оборудовано поршнем с резьбовым соединением с запирающим/высвобождающим механизмом, который активируется в одно касание. Механизм позволяет удалить воздух и чрезмерную жидкость без сжимания спускового устройства (триггера). Внешняя поверхность рукоятки мягкая для исключения соскальзывания рук оператора и удобства манипулирования, материал АБС-сополимер, синего цвета. Внутренняя сторона рукоятки с выемками для пальцев для удобства захвата и манипулирования зеленого цвета. Возможность достижения максимального давления за 3 полных оборота рукоятки. Устройство аналоговое. Поршень, расположенный в корпусе, имеет тройное кольцо (для исключения протекания колбы), на конце поршень заострен для образования «безопасного пространства», с целью минимизации попадания воздуха. Дисплей с флюоресцирующим фоном расположен под углом 30° по отношению к корпусу прибора для лучшей визуализации оператором. Различные варианты комплектации: 1) краник трехходовый, с прозрачным корпусом, крутящийся, гемостатический клапан (Y-коннектор) различной конфигурации - с кнопкой, с поворотным или кнопочно-поворотным механизмом, торкдевайс (для управления коронарным проводником), «тупая» игла для бережного проведения коронарного проводника через гемостатический клапан. | штука | 130 | 22000 | 2860000
37 | универсальные коронарные управляемые проводники, с возможностью неоднократного изменения кончика (Коронарный управляемый проводник) | Универсальные коронарные проводник для ангиопластики и стентирования. Диаметр: не более 0,014" (0,3556 мм). Наличие длин, см: 180-300 см. Материал сердечника: нержавеющая сталь. Тип сердечника: Технология изготовления «composite core» наличие однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок. Передача вращения наличие 1:1. Усиление, необходимое для изгиба дистальной части проводника 0.5. 0,7 г. Дистальная рентгенокотрастная спираль, длиной: 3 см. Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 15- 25 см. Покрытие проксимальной спирали: наличие PTFE. Наличие дублирующей (внутренней) оплетки сердечника. Возможность удлинения до: не менее 300 см. Варианты покрытия дистальной части: наличие гидрофильное. Варианты поддержки: наличие стандартная и дополнительная. Варианты дистального кончика: наличие прямой и J. Возможность использования многократно во время одной операции- для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения, включая субтотальные стенозы, а так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов. | штука | 130 | 27200 | 3536000
38 | комплект процедурный для коронароангиографии | Комплект процедурный для коронароангиографии в составе: Перчатки размером №7 – 1 пара, Перчатки размером №7,5 – 1 пара. Покрывало для столика 150 х 100 см, изготовлено из многослойной ткани по технологии нанесения расплава и метода сухого холстоформирования, материал вискоза светло-синего цвета, соэкструдированный полиэтилен синего цвета низкой плотности с микротиснением, вес 54 г/м2, впитываемость 250 гр/м2, резистентность к проникновению жидкости не менее 139см H2O, не содержит латекс – 1 шт. Халат, размер XL, длина халата 122см, изготовлен из трехслойного нетканного материала SMS 45 г/мк из полипропиленовых волокон: между двумя слоями спанбонда находится прослойка из мелтблауна, не содержит латекс - 2 шт. Покрытие для аппарата 110 х 110 см, по краям имеет прорезиненную окантовку, многоцелевое покрытие имеет эластичное раскрытие, без острых углов. материал прозрачный водооталкивающий полиэтилен - 1 шт. Покрывало для оборудования диаметр 80 см, многоцелевое покрытие с эластичным раскрытием, не содержит латекс – 1 шт. Чехол для пульта управления из полиэтилена размером 15 х 30 см – 1 шт. Ангиографическая простыня 240 х 350 см, с 2 радиальными отверстиями, с 2 феморальными отверстиями, с двухсторонним прозрачным пленочным краем, центральная часть 110 х 330 см изготовлена из трехслойного нетканного материала (TNT/PE/TNT), вес 75 мг/мк. Сверхвпитывающий и водонепроницаемый вкладыш из вискозы размером 140 см х 140см. Наличие двух радиальных отверстий с адгезивными краями, диметром 6 см, пленочный шов 12 х 8 см, два феморальных отверстия с диаметром 9 см с пленочным краем, диаметр 15 см, два прозрачных боковых окна 55 х 330 см - 1 шт. Марлевые стерильные салфетки (размер 10 х 10 см) – 24 шт. Перевязочный материал 10 х 12 см, прозрачный водонепроницаемый полиуретан, с клеящим составом из дышащего гипоаллергенного акрилового полимера – 1 шт. Скальпель №11, наличие съёмной крышки для защиты лезвия, апирогенный, не токсичный -1 шт. Пункционная игла 18G и длиной 7 см, материал нержавеющая сталь марки AISI 304, канюля из пропилена М - 1 шт. Проводник для диагностических и интервенционных процедур, с фиксированным стержнем и тефлоновым покрытием, длиной 180 см, наружным диаметром 0,035”. Дистальный кончик типа J изогнутый, длина дистальной части 3 мм, цвет синий, поставляется вместе с выпрямителем в цилиндрическом корпусе для предотвращения повреждений, имеет Люэровское соединение для возможности промывки, материалы: внутренний стержень проводника из нержавеющей стали, покрытие из тефлона, соединитель из АБС-пластика, корпус из полипропилена - 1 шт. Шприц ангиографический, объем 12 мл, соединение FMLL, с 3 кольцами, материал поликарбонат - 1 шт. Трехходовой запорный краник, наличие положений RA RH OFF, высокого давления на 1000 psi - 1 шт. Трехходовой манифольд, наличие положений RA RH OFF, давление не менее 1100 psi - 1 шт. Линия высокого давления с типом соединения RA/FLL, длиной 125 см, давление не менее 1000psi – 1 шт. Линия низкого давления с типом соединения MLL/F длиной 125 см, давление не менее 150psi - 1 шт. Шприц c белым поршнем 10мл, прозрачный калиброванный цилиндр шприца из поликарбоната с соединением MLL, цветной поршень из АБС пластика с клеевым соединением на краю из синтетического полимера -1 шт. Игла из нержавеющей стали марки AISI 304, конический концентратор с соединением замка Люэра, изготовленный из полипропилена, размер 20G 1 ½”, длиной 4 см, желтого цвета -1 шт. Стаканчик прозрачный с нанесенной градуировкой, объём 120мл, высота 3,5 см, иаметр 8,5 см, материал - полимер медицинского назначения, не содержит латекс и ПВХ – 2 шт. Чаша синего цвета с нанесенной градуировкой, материал - полимер медицинского назначения, не содержат латекс, диэтилгексилфталат и ПВХ, объём 1000 мл, диаметр 16 см - 1 шт. Поднос белого цвета размером 32*26*6 см, изготовлен из синтетического гипоаллергенного полимера – 1 шт. Набор упакован в единую стерильную упаковку. Метод стерилизации: Этиленоксидом. | комплект | 191 | 25100 | 4794100
39 | проводниковый катетер стерильный, однократного применения | Материал проводникового катетера на основе Нейлона. Наличие инкапсулированной металлической оплетки в стенке катетера. Плоское сечение металлической оплетки. Наличие рентгеноконтрастной метки на 4 мм проксимальнее мягкого кончика катетера. Внутренний диаметр у катетеров:- 6F - 0.071”. Наружный диаметр 5-8F. Размеры 5F, 6F, 7F,8F, длиной (см): 60 - 120. Регистрационное наименование: Проводниковый катетер Launcher, размерами 5F, 6F, 7F,8F, длиной (см): 60 - 120, стерильный, однократного применения. | штука | 130 | 23500 | 3055000
40 | удлинитель инфузионных насосов | удлинитель стерильный низкого давления 100см. (1. Поливинилхлоридная (ПВХ) трубка; 2. Штыревой луерный соединитель с колпачком (входящий); 3. Гнездовой луерный соединитель (охватывающий); 4. Протектор предохранитель).удлинитель стерильный высокого давления изготовленны из поливинилхлорида и имеют штыревой и гнездовой луерныйсоединиттели, а также защитные приспособление в виде протектора. Выдерживают давление до 55. бар, инфузионная толщина стенки удлинителей составляет 0,75+0,05 мм, удлинитель имеют длину 150 см. Гибкие, прозрачные удлинительные трубки позволяют проводить инфузионную терапию, контролировать качество и состояние вводимого раствора, придавать необходимо форму инфузионной линии, обеспечивает удаленный доступ к катетеру, способствуют проведению всех необходимых манипуляций на удалении от места катетеризации сосуда, снижает риск инфицирования и механического раздражения сосуда. Соединения Луер- Лок (male, Female ) адаптированы к инъекционным иглам, периферическим и центральным венозным катетером. Данный тип соединения обеспечивает герметичное, безопасное и надежное соединение элементом инфузионной линии, предотвращает опасность утечки инфузионного раствора и его внешней контаминации. Размер: 150 см. Материал:оливинилхлорид. Упаковка: Индивидуальная стерильная | штука | 5000 | 590 | 2950000
41 | краник запорный трехходовой | краник трехходовой обеспечивает одновременную инфузию нескольких препаратов через один венозный доступ. Корпус трехходового краника – поликарбонат. Рукоятка имеет направляющие стрелки.Скорость потока трехходового краника: 525±10% выдерживает давление до 5 бар. Предназначены для соединения со стандартными инфузионными линиями | штука | 10000 | 481 | 4810000
42 | канюля назальная | канюля назальная кислородная стандартная коннектором и трубкам. 2 метра стойкая к сгибам и изломам. Мягкий закругленный дистальный конец. Размеры: Взрослый, детски, неонатальная. Изделия кратковременно контактирующие с внешними участками тела.Поливинилхлорид (ПВХ).-гнездовой соединитель. - канюля назальная Y-образная -регулировочное кольцо -трубка-катетер.Комплектность:-гнездовой соединитель. - канюля назальная Y-образная -регулировочное кольцо -трубка-катетер. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Канюля назальная кислородная взрослая ПВХ медицинского назначения. Стандартный коннектор и трубка 2 метра стойкая к сгибам и изломам. Мягкий закругленный дистальный конец. | штука | 4200 | 460 | 1932000
43 | катетер фолея 2-х ходовой | урологические катетеры безопасного дренирования мочевого пузыря. FR 6-22. Размеры по заявке заказчика | штука | 1800 | 420 | 756000
44 | эндотрахеальная трубка | (с манжетой и без манжеты, с низкопрофильной манжетой, с аспирационным просветом, стандарт, предварительно заданной формы, оральная, назальная, трахеоскопическая, фиксатор трубки), диаметром (мм): 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11. Размеры по заявке заказчика. | штука | 1440 | 420 | 604800
45 | трахеостамическая трубка | Трахеостомическая трубка (с манжетой, без манжеты, одноразовая, многоразовая, с низкопрофильной манжетой, с аспирационным просветом, с разговорным клапаном, фиксатор трубки), диаметром (мм): 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10 фиксатор: S (17.5см, 32.5см), М (43,5см), L (35,5см, 50см). Размеры по заявке заказчика. | штука | 280 | 400 | 112000
46 | мочеприемник прикроватный | мочеприемник одноразовый с прямым, крестообразным или винтовым сливом объемами 500, 750, 900, 1000, 1500, 2000 мл и педиатрические объемом 100 мл и 200 мл. Мочеприемник одноразовый производится в с тремя видами слива: прямым, крестообразным или винтовым. Мочеприемник состоит из универсального переходника, отводной трубки, мешка для забора мочи и сливного крана.Универсальный переходник позволяет надежно подключиться к мочевому катетеру. Устойчивая к перегибам трубка позволяет удобно разместить мочеприемник, а усиленные крепежные отверстия на мешке - зафиксировать в вертикальном положении мочеприемник. Мешок мочеприемника оснащен специальным невозвратным клапаном, который предотвращает обратный ток мочи, значительно снижая риск развития восходящей инфекции. | штука | 2100 | 420 | 882000
47 | линия проводящая инфузомат с Y образным портом и регулятором скорости потока 5-250мл/ч | регулятор скорости потока применяется для инфузии препаратов, требующих дозированного введения. Диапазон регулятора потока: 5-250мл/ч.Предназначены для одного или одновременно нескольких препаратов через один венозный доступ. Стерильные, одноразовые, непирогенные. | штука | 2200 | 600 | 1320000
48 | шприц 50 мл | трехкомпонентный объёмом 50 мл, одноразовый, стерильный, с приложенной иглой 0,8х40мм, с соединением Luer-Lock/ (Люэр-Локк). с резиновой уплотнительной манжетой на поршне. Игла 0,8х40мм (21Gх1 ½"), из нержавеющей стали , заточка иглы трехгранная копьевидная, с силиконовым покрытием, в прозрачном защитном колпачке, игла приложена к шприцу. Соединение шприца с иглой типа LUER-Lock (Люэр-Локк). Цилиндр: концентрическое расположение конуса цилиндра, материал цилиндра и поршня:цилиндр - медицинский полипропилен (PP), поршень - медицинский полиэтилен (PE). Цвет поршня белый. Цилиндр имеет внутри стопорное кольцо, упоры для пальцев на цилиндре и поршне имеют текстурированную (ребристую) поверхность. Цилиндр полностью прозрачен , чем обеспечивает максимальный контроль состояния вводимого раствора, в том числе наличия пузырьков воздуха и дозы вводимого препарата. Шкала имеет расширенную градуировку до 60 мл для введения при необходимости дозы больше номинального объема шприца. Поршень - цвет белый, имеет 4 ребра жесткости, имеет 4 треугольные насечки ( по одной на каждом ребре жесткости) на расстоянии 17 мм от основания поршня, для его разрушения по окончании инъекции с целью исключения повторного использования. Упаковка блистерная, стерилизация оксидом этилена. | штука | 1200 | 700 | 840000
49 | электроды ЭКГ | одноразовые электроды краткосрочного и длительного применения, для холтеровского мониторирования, стресс-тест систем, рентгеновского, диагностического, физиотерапевтического, оборудования, универсальные, взрослые. Для краткосрочного и длительного мониторирования: службы экстренной медицинской помощи, анестезиология (мониторинг ЭКГ в операционной), функциональная и прочая диагностика. Гелевая основа. Для снятия данных с оборудования, совместно с которым используются. Тип назначения по заявке заказчика | штука | 80000 | 43 | 3440000
50 | электрод эндокардиальный временный для наружных электрокардиостимуторов ЭЛВИ | длина электрода 100 см. Длина для имплантации до 80 см. Диаметр электрода 5,4 F. Коннектор установленные постоянно однополюсные штекеры Ø2 мм с разноцветными корпусами \"-\" чёрный, \"+\" красный. Катод \"-\" цилиндр с полусферой 5,7 F. Площадь 12 мм2.Материал CrNiFe. Электрическое сопротивление 50 Ом Анод \"+\" цилиндр 5,4 F. Площадь 22 мм2. Материал + покрытие CrNiFe. Электрическое сопротивление 50 Ом. Расстояние между катодом и анодом 10 мм. Изолятор полиэтилен ренгеноконтрастный, 5,4 F. Опции направитель 0,35 х 850 мм. Рекомендуемый интродюсер 7 F. | штука | 100 | 35700 | 3570000
51 | система для вливания инфузионных растворов | Система для вливания инфузионных растворов стерильная, однократного применения с иглой размером: 21G (0.8х38мм). Система для вливания инфузионных растворов состоит из: защитного колпачка для иглы, иглы, капельной камеры, фильтра жидкости, трубки, регулятора потока. Стерилизовано этилен оксидом. | штука | 60000 | 65 | 3900000
52 | кружка эсмарха | состоит из полиэтиленового резервуара с нанесенными надписями и делениями объемом 2 л, соединенный со сливной трубкой из поливинилхлорида (ПВХ), фиксатора для сливной трубки и наконечника. При запорах, пищевых и других отравлени-ях, хронических колитах, для очистки и лечения кишечника и в других случаях. | штука | 1000 | 840 | 840000
53 | стерилизующее средство для аппарата Reno S-30 | в качестве стерилизующего вещества используется жидкий реагент пероксида ворода (Н2О2), преобразуемый в плазму под действием электрического тока. Состав: пероксид водорода (50%). Использование: 1 касета/ цикл. в коробке 20 кассет. | коробка | 12 | 72000 | 864000
54 | стерилизационная лента паровая (25мм*50м) для аппарата Reno S-30 | стерилизационная лента паровая (25мм*50м). чернила-индикатор обеспечиваеют легкое и точное изменение цвета, и указывают на то, была ли обработана упаковка. Она также легко отделяется от оберточного материала. | рулон | 1500 | 30 | 45000
55 | термоиндикаторы ТИП-180 гр.С №500 | термоиндикаторы предназначены для контроля качества работы стерилизаторов при паровой и воздушной стерилизации изделий медицинского назначения в ЛПУ. Термоиндикаторы выполнены в виде таблеток из термочувствительного вещества с добавлением химического красителя для их различая по предназначению и запаянных в прозрачную капсулу из полимерной плёнки. Срок годности - 2 года. | упаковка | 50 | 1800 | 90000
56 | термоиндикаторы ТИП-132 гр.С №500 | термоиндикаторы предназначены для контроля качества работы стерилизаторов при паровой и воздушной стерилизации изделий медицинского назначения в ЛПУ. Термоиндикаторы выполнены в виде таблеток из термочувствительного вещества с добавлением химического красителя для их различая по предназначению и запаянных в прозрачную капсулу из полимерной плёнки. Срок годности - 2 года. Регистрационное удостоверение: РК-ИМН-5№006278 от 28.03.2014г. | упаковка | 40 | 1800 | 72000
57 | жгут кровоостанавливающий венозный | жгут кровоостанавливающий венозный, на резинках | штука | 100 | 1500 | 150000
58 | фильтр вирусо-бактериальный | фильтр вирусо-бактериальный, тепло-влагообменный, с CO2-портом, электростатический, 22M/15F - 15M/22F. | штука | 2000 | 1150 | 2300000
59 | контур дыхательный для взрослых, размер 1,5м | контур дыхательный для взрослых, 1,5м, гофрированный (ID 22мм), Y-образный адаптер,+ угловой коннектор с СО2 портом, + 2 влагосборника + лимб 0,75см. | штука | 800 | 6000 | 4800000
60 | мешки дыхательные реанимационные взрослые (мешок амбу) для ручного ИВЛ | мешки дыхательные реанимационные представлены объёмами: 1л, 1,6л, 2л, Зл. (по заявке заказчика) Изделие из силикона (маска, дыхательный мешок и клапаны). Кислородные шланги и резервуарный мешок являются одноразовыми. | штука | 10 | 15000 | 150000
61 | шапочка берет | шапочка-берет для медицинского персонала на резинках, материал спанбонд, плотность не менее 18 г/м2, длина не менее 53 см | штука | 6000 | 15 | 90000
62 | марля медицинская | хлопчатобумажная отбеленная предназначается для изготовления перевязочных средств и может использоваться для изготовления медицинских изделий: отрезов, салфеток, хирургических тампонов. Марля имеет достаточно равномерную структуру, хорошо смачивается биологическими жидкостями и растворами лекарственных препаратов. Эффективно поглощает и удерживает раневое отделяемое. Плотность М. | метр | 32000 | 70 | 2240000
63 | вата | 100г медицинская гигроскопическая нестерильная вата | штука | 2500 | 180 | 450000
64 | лейкопластырь медицинский на нетканой основе 2,5смх5м | закрепление перевязочного материла, поддержка катетеров, дренажных трубок и систем для внутривенного вливания, защита мелких ран. Производится на нетканой основе, покрытой медицинским термоклеем размерами 2,5смх5м. | штука | 10000 | 115 | 1150000
65 | лейкопластырь медицинский гипоаллергенный на тканевой основе 2,5смх5м | закрепление перевязочного материла, поддержка катетеров, дренажных трубок и систем для внутривенного вливания, защита мелких ран. Производится на хлопковой основе, покрытой медицинским термоклеем | штука | 2000 | 210 | 420000
66 | антимикробная стерильная разрезаемая операционная пленка размером 56смх60см | состоит из адгезивной пленки с йодофором, которая на протяжении всей операции обеспечивает защиту от микробов. Примечание: подавление широкого спектра микробов; пленка легко растягивается и "запоминает" форму, что позволяет плотно и быстро фиксировать ее на рельефных и подвижных участках; облегчается фиксация хирургических простыней вокруг области разреза (вместо зажима и липких лент); обладает антистатическим эффектом; гипоаллергенная за счет применения 2% йодофора и акрилатного адгезива. Предназначена для использования в качестве стерильной повязки, обеспечивающей дезинфекцию кожи с долговременной защитой ран от кожных микроорганизмов. В упаковке 10 штук | упаковка | 10 | 8200 | 82000
67 | повязка послеоперационные, адгезивные на нетканой основе в абсорбирующей подушечкой 10х35см | повязка адгезивная для покрытия ран состоит из неклейкой впитывающей прокладки, укрепленной на мягкой тканевой основе большего размера, по периметру которой нанесен гипоаллергенный водостойкий клей. Повязка адгезивная для покрытия ран предназначена для использования в качестве стерильной повязки на раны любой этиологии, для обработки крупных ран: порезов, ожогов, хирургических швов и мест ввода внутривенных катетеров. Каждая повязка имеет собственную защитную упаковку. Стерилизуется газом этилен-оксидом. | штука | 600 | 600 | 360000
68 | спиртовые салфетки | Размер 65х30 мм, Пропитаны 70% этиловым спиртом; Срок хранения: 3 года. для однократного применения | штука | 100000 | 5 | 500000
69 | повязки адгезивные для фиксации катетеров на нетканой основе с абсорбирующей подушечкой 8,5х6 см. | Повязка адгезивная для фиксации катетеров на нетканой основе с дополнительной абсорбирующей подушечкой. стерильная, размер 8,5х6 см. | штука | 400 | 85 | 34000
70 | одноразовая рулонная простынь | рулон гигиенический шириной 80см, 42 плотность, минимальное количество в рулоне 200 м. | штука | 10000 | 60 | 600000
71 | Мешок для забора крови с раствором антикоагулянта ЦФДА-1 | раствор антикоагулянта предотвращает свертывание и обеспечивает специфические питательные вещества для непрерывного метаболизма и стабилизации клеток в процессе забора. Мешок для забора крови сдвоенный 450/300 с раствором антикоагулянта ЦФДА-1 63мл, с иглой размером 16G, основной мешок для цельной крови 450мл с раствором антикоагулянта ЦФДА-1 63мл, мешок для плазмы 300мл, в комплекте с устройством для забора первичной крови (бактивам) мешочек объемом 50мл, с встроенным портом для вакуумной пробирки (вакувам), с устройством защиты рук персонала от иглы - пластиковый кожух на магистрали с иглой (секувам). Стерильный однократного применения. | штука | 400 | 5700 | 2280000
72 | бумага диаграммная 210х280х215М. Z-книжка | различные аппараты ЭКГ используют следующие варианты бумаги: рулонную, складывающуюся ("гармошку") и дисковую. Основные характеристики бумаги-её длина, ширина и плотность (толщина). Размер бумаги 210х280х215М с меткой, плотность 55/м2. Пачка, 12,64м2. | пачка | 940 | 1600 | 1504000
73 | бумага для аппарата УЗИ 110х20, 110S | термобумага является стандартным носителем печати для термопринтеров. длина рулона - 20м (около 215 стандартных отпечатков), ширина 110мм. | рулон | 100 | 3400 | 340000
74 | бумага диаграмная 110*140*142 с меткой | бумага диаграмная 110*140*142 с меткой. Бумага для ЭКГ отличается высоко плотностью и удобством в применении. | пачка | 1100 | 300 | 330000
75 | бумага диаграмная 210х280х300 О (с овал.отверстием) плотность 70г/м2 для МАС-5000,5500 12-15 канальный ЭКГ | бумага диаграмная 210х280х300 О (с овал.отверстием) плотность 70г/м2 для МАС-5000,5500 12-15 канальный ЭКГ | пачка | 50 | 5000 | 250000
76 | термографическая медицинская плёнка для рентгенографии аппарата DRYSTAR 25,4х30,5 | листовая, неперфорированная, односторонняя, термографическая, рентгеновская плёнка. Плёнка представляет собой подложку толщиной 168 мкм, на которую с одной стороны нанесен термоэмульсионный и защитный слои, с другой - антистатическое покрытие. Термоэмульсионный слой изготовлен на основе AgOS и активатора. Размер рабочего изображения на формате плёнки 35 х 43 см. Максимальная степень почернения с оптической плотностью D макс > 3.0 | упаковка | 10 | 38200 | 382000
77 | термографическая медицинская плёнка для рентгенографии аппарата DRYSTAR 35х43 | листовая, неперфорированная, односторонняя, термографическая, рентгеновская плёнка. Плёнка представляет собой подложку толщиной 168 мкм, на которую с одной стороны нанесен термоэмульсионный и защитный слои, с другой - антистатическое покрытие. Термоэмульсионный слой изготовлен на основе AgOS и активатора. Размер рабочего изображения на формате плёнки 35 х 43 см. Максимальная степень почернения с оптической плотностью D макс > 3.0 | упаковка | 5 | 78 500,00 | 471000
78 | термографическая медицинская плёнка для рентгенографии аппарата DRYSTAR 20,3х25,4 | листовая, неперфорированная, односторонняя, термографическая, рентгеновская плёнка. Плёнка представляет собой подложку толщиной 168 мкм, на которую с одной стороны нанесен термоэмульсионный и защитный слои, с другой - антистатическое покрытие. Термоэмульсионный слой изготовлен на основе AgOS и активатора. Размер рабочего изображения на формате плёнки 35 х 43 см. Максимальная степень почернения с оптической плотностью D макс > 3.0 | упаковка | 10 | 27000 | 270000
79 | вакуумная пробирка | вакуумная пробирка для анализа мочи с консервантом. Консервант для общего анализа мочи, 8мл, 16х100 мм круглое дно, 100 шт/упак. В наборах и отдельных упаковках. Цвет крышки красно-желтый | штука | 30000 | 95 | 2850000
80 | тест полосы для определения глюкозы | тест полосы №50 + Глюкометр электрохимический без кодирования, укомплектованный индивидуальным прибором для забора крови и ланцетой одноразовой, с футляром/ на 10 упаковок + контрольный раствор глюкозы | упаковка | 1000 | 2183.65 | 2183650
81 | абсорбент, поглотитель углекислого газа | абсорбент высококачественный поглотитель углекислого газа в закрытом реверсивном контуре дыхательного аппарата. Образование соединения полное высыхание и нормальная гидротация. Цветовой индикатор Литолайма существенно и необратимо меняет цвет. Включает в состав (гидроксид кальция, хлорид лития) литиевый катализатор для ускорения абсорбции углекислого газа. При полном обезвоживании является безопасным, устраняет возможность образование моноксида углерода или соединения А. Частицы сферической формы 2-4 мм для оптимального распределения в абсорбере и увеличения площади поглощения, производительность более 150 л/кг, рН 12-14, плотность (Н2О=1) 2,0 г/куб.см, массовая доля твердых веществ не менее 82, цветоиндикация (белый-фиолетовый). | штука | 5 | 18500 | 92500
82 | маска анестезиологическая одноразовая размер 4 | маска одноразовый с воздушной подушкой. Одноразовые маски воздушной подушке это устройство из пластика. материал ПВХ или ПП или ПК, и позиционируется больше пациента носа или рта прямых анестезии или кислорода газов или аэрозолей в верхних дыхательных путях.Фронтальный клапан для легкой регулировки для объема воздуха в воздух подушка. Легкий для комфорта пациента, одноразовый, чтобы предотвратить перекрестное загрязнение. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая | штука | 100 | 1635 | 163500
83 | маска анестезиологическая одноразовая размер 5 | маска одноразовый с воздушной подушкой. Одноразовые маски воздушной подушке это устройство из пластика. материал ПВХ или ПП или ПК, и позиционируется больше пациента носа или рта прямых анестезии или кислорода газов или аэрозолей в верхних дыхательных путях.Фронтальный клапан для легкой регулировки для объема воздуха в воздух подушка. Легкий для комфорта пациента, одноразовый, чтобы предотвратить перекрестное загрязнение. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая | штука | 150 | 1635 | 245250
84 | канюли внтуривенная размер 20G | инъекционным портом. Длинная канюля со специальным 3х гранным обратным скосом и защитным колпачком. Трубопровод иглы. Втулка иглы. Воздушный клапан. Аппарат катетеры. Инъекционный клапан.) Внутривенные канюли( или периферические катетеры) Стерильные, одноразового применения . Внутривенные периферические катетеры (канюли интравенозные) предназначены для выполнения катетеризации периферических вен с целью проведения инфузионной терапии. Внутривенный периферический катетер с инъекционным клапаном позволяет просто и быстро ввести дополнительные медикаменты. Специально для данной техники установки кончик катетера имеет плавное конусовидное сужение, а проводниковая игла особую геометрию острия (трехгранная заточка с обратным боковым срезом и специальная шлифовка иглы), которые обеспечивают оптимальные условия для пункции сосуда. Камера обратного тока крови позволяет быстро определять успешность проведения венепункции. Специальные «крылышки» позволяют надежно зафиксировать катетер на коже пациента, тем самым значительно снизить риск механического повреждения внутренней стенки сосуда и развития механического флебита. Тонкостенная конструкция катетерной трубки позволяет обеспечивать максимальную скорость инфузии при минимальном диаметре катетера.Упругий с очень гладкой поверхностью для стандартных случаев со сроком катетеризации в пределах 24 - 48 часов; Инъекционный порт для болюсного введения медикаментов и промывания катетера. Безлатексная технология производства катетеров - гарантия отсутствия риска развития аллергических реакций на латекс. Внутривенный периферический катетер семейства не содержат ПВХ и может использоваться для введения особых групп лекарственных средств. рентгеноконтрастная трубка катетера обеспечивает дополнительную степень безопасности, позволяя осуществлять контроль за дистальным кончиком катетера в случае его повреждения. упругий с очень гладкой поверхностью для стандартных случаев со сроком катетеризации в пределах 24-48 часов; | штука | 300 | 220 | 66000
85 | канюли внтуривенная размер 21G | инъекционным портом. Длинная канюля со специальным 3х гранным обратным скосом и защитным колпачком. Трубопровод иглы. Втулка иглы. Воздушный клапан. Аппарат катетеры. Инъекционный клапан.) Внутривенные канюли( или периферические катетеры) Стерильные, одноразового применения . Внутривенные периферические катетеры (канюли интравенозные) предназначены для выполнения катетеризации периферических вен с целью проведения инфузионной терапии. Внутривенный периферический катетер с инъекционным клапаном позволяет просто и быстро ввести дополнительные медикаменты. Специально для данной техники установки кончик катетера имеет плавное конусовидное сужение, а проводниковая игла особую геометрию острия (трехгранная заточка с обратным боковым срезом и специальная шлифовка иглы), которые обеспечивают оптимальные условия для пункции сосуда. Камера обратного тока крови позволяет быстро определять успешность проведения венепункции. Специальные «крылышки» позволяют надежно зафиксировать катетер на коже пациента, тем самым значительно снизить риск механического повреждения внутренней стенки сосуда и развития механического флебита. Тонкостенная конструкция катетерной трубки позволяет обеспечивать максимальную скорость инфузии при минимальном диаметре катетера.Упругий с очень гладкой поверхностью для стандартных случаев со сроком катетеризации в пределах 24 - 48 часов; Инъекционный порт для болюсного введения медикаментов и промывания катетера. Безлатексная технология производства катетеров - гарантия отсутствия риска развития аллергических реакций на латекс. Внутривенный периферический катетер семейства не содержат ПВХ и может использоваться для введения особых групп лекарственных средств. рентгеноконтрастная трубка катетера обеспечивает дополнительную степень безопасности, позволяя осуществлять контроль за дистальным кончиком катетера в случае его повреждения. упругий с очень гладкой поверхностью для стандартных случаев со сроком катетеризации в пределах 24-48 часов; | штука | 300 | 220 | 66000
86 | аспирационный катетер | Аспирационный катетер с вакуумным –контролем большим пальцем.Стерильные, одноразового применения Аспирационные катетеры предназначены для аспирации секрета из бронхов, трахеи, полости рта, санации просвета эндотрахеальных, трахеостомических трубок. . Катетеры изготовлены из нейтрального поливинилхлорида (ПВХ), который: - не содержит вредных примесей (фталатов) и не вызывает аллергических реакций; - материал гибкий и эластичный, катетер легко и безболезненно вводится в полость трахеи и бронхов. - поверхность катетера гладкая, поэтому он не травмирует ткани при использовании. Дистальный конец катетера закругленный, имеет центральное и два латеральных отверстия, поэтому секрет удаляется максимально эффективно и быстро. Ассортимент размеров от 6 до 24 Fr, размеры кодированы цветом, благодаря чему катетер аспирационный оперативно и легко подбирается индивидуально под каждого пациента. Ассортимент размеров в зависимости от наружного диаметра катетера. Катетеры трёх типов (в зависимости от конфигурации переходника): Простой (переходник с одним отверстием) - для санации просвета эндотрахеальных и трахеостомических трубок; С вакуумным-контролем (переходник с двумя отверстиями, одно из которых скошено под углом) - для санации полости рта, носа, трахеи и бронхов; ТИП ВАКОН. С вакуумным-контролем большим пальцем (переходник с двумя отверстиями, одно из которых имеет заглушку) - универсальный. | штука | 100 | 290 | 29000
87 | одеяло для обогревателя Equator | одеяло для прибора Equator, тепловая труба, одеяло кардиохирургическое, стерильное. Одеяла изготовлены из двух слоев синтетического нетканого материала и имеют внешнее покрытие природным биологически инертным, негорючим самогасящимся и водоотталкивающим каучуком. диаметр и конструкция воздушных каналов в одеяле оптимизированы для равномерного распределения тепла по всей согреваемой площади. Подогретый воздух выходит через форсунки на поверхности, обращенной к пациенту, образуя своеобразную воздушную подушку без зон локального перегрева.Разнообразие конструктивных решений позволяет применять конвекционный обогрев в подавляющем большинстве хирургических вмешательств. Одеяла рентгенопрозрачны. Не содержат латекс. | штука | 100 | 18800 | 1880000
88 | соединитель угловой с luerlock | удлинитель дыхательного контура растяжимая с удлиняющейся переходником 15 см с двойным вращающимся коннектором, 22М/15F, коннетором 22F, с портом для бронхоскопа. Держатель катетера Изготовлен из Полиэтилена /Поливинилхлорида РЕ/PVC -трубка гофрированная разных модификаций -15 см,18 см-трубка гофрированная удлиняемая -15 см,18см -двухповоротный коннектор вращающийся на 360 -коннектор для пациента 22М/15F. -вентиляционный конектор 22 F | штука | 250 | 1600 | 400000
89 | контейнер для мочи | Мочеприемник одноразовый с прямым сливом объемом100,200,500,700,1000 2000мл. Стерильные, одноразового применения. Мочеприемники предназначены для сбора мочи и используются вместе с урологическим катетером. переходник, мешок для забора мочи с клапаном, отводная трубка 90 см, сливной кран, петли-вязки для крепления к кровати. | штука | 250 | 650 | 162500
119350706
Выделенная сумма: 119 350 706 (сто девятнадцать миллионов триста пятьдесят тысяч семьсот шесть) тенге 00 тиын.
Срок поставки товара: DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика, срок действия договора до 31.12.2018г.
Место поставки товара: ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, Толе би 93, аптечный склад.
Место и окончательный срок предоставления ценовых предложений: г.Алматы, ул.Толе би 93, 2-этаж, отдел государственных закупок , дата 16.01.2018г. время: 09:00 часов.
Дата и время вскрытия ценовых предложений: г.Алматы, ул.Толе би 93, 2-этаж, отдел государственных закупок, дата 16.01.2018г. время 11:00 часов.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(727) 225-04-84.
| Директор |  | Кодасбаев А.Т.
| Начальник отдела по |  | Рахимбердиев Ж.К.
государственным закупкам