## Лист1
Объявления
о проведении закупа способом запроса ценовых предложений
г.Алматы |  |  |  |  | «31» января 2018г.
Наименование Заказчика: ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы
Адрес Заказчика: г.Алматы, ул. Толе би, 93
№ лота | Наименование лекарственных средств и изделий медицинского назначения | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена за единицу по лотам | Сумма по лотам
1 | набор для проведения ангиографических процедур с принадлежностями для имплантации ЭКС и ИКД | Скальпель, # 11, ручка 10 см. Электрохирургический карандаш (каутер) 320см. Перчатки 6,5.Перчатки 7,5. Чаша, 250 мл прозрачная/ синяя. Чаша 500мл прозрачная/ синяя. Шприц 10 мл LS , 3-х компонентный. Шприц 20 мл LS , 3-х компонентный. Шприц 20 мл LL ,3-х компонентный.Игла G 22 , 3см (черная). Игла G 21 , 4см (зеленая). Игла G 18 , 5см (розовая). ХалатXL-LClassic. ХалатL-LClassic. Простыня для ЭКС с 2мя отверстиями, прозрачная по бокам , 335х240 см.Покрытие настольное 190 х 150см.Простыня с клейким краем 75х50 см.Полотенце для рук 40x60см . Салфетки 10х10 см , 8 слоев, без РК.Тампон для обработки операционного поля №5, без РК. Зажим пластиковый 19 см.Тампон 40 мм, без РК. Послеоперационная повязка 9х10 см ( 4,5х6см). Чехол для С-дуги 90 см диаметр. Лоток 38х28х5 см. Впитывающая не тканная салфетка 40х60см. Салфетка из целлюлозы18х25см. Чехол для оборудования 91х91 см. | комплект | 55 | 27000 | 1485000
2 | устройство для переноса мочи в вакуумную пробирку | устройство для переноса мочи в вакуумную пробирку, изделия для сбора, транспортировки и исследований мочи одноразовые в наборах и отдельных упаковках. Для nihon kohden vismo | штука | 30000 | 68 | 2040000
3 | кабель ЭКГ соединительный на 3/6 электродов (3м) | кабель ЭКГ соединительный на 3/6 электродов (3м). Для nihon kohden vismo | штука | 4 | 134000 | 536000
4 | кабель пациента на 3 отведения ЭКГ (0,8 м, зажим) | кабель пациента на 3 отведения ЭКГ (0,8 м, зажим)Для nihon kohden vismo | штука | 4 | 72000 | 288000
5 | шланг воздушный НИАД для взрослых и детей (3,5м) | шланг воздушный НИАД для взрослых и детей (3,5м)Для nihon kohden vismo | штука | 4 | 58000 | 232000
6 | манжета НИАД для взрослых, многоразовая (ширина 16см, окружность 33-45 см) | манжета НИАД для взрослых, многоразовая (ширина 16см, окружность 33-45 см) Для nihon kohden vismo | штука | 4 | 36000 | 144000
7 | кабель соединительный SpO2 (NK) 2,5м | кабель соединительный SpO2 (NK) 2,5м.Для nihon kohden vismo | штука | 4 | 164000 | 656000
8 | датчик SpO2 BluPRO серии пальцевой многоразовый (> 20 кг, 1,6м) | датчик SpO2 BluPRO серии пальцевой многоразовый (> 20 кг, 1,6м). Для nihon kohden vismo | штука | 4 | 138000 | 552000
9 | оксигенератор взрослый | Оксигенатор мембранный половолоконный и теплообменник (рифленые пластины из нержавеющей стали) Конструктивное исполнение – оксигенатор и теплообменник в едином корпусе. Максимальный рекомендуемый кровоток не менее 7,5 л/мин. Первичный объем заполнения не более 250 мл. Форма оксигенатора, основанная на теле вращения, обеспечивающая отсутствие зон застоя. Площадь поверхности газообменной мембраны не более 1,7 м2 и не менее 1,5 м2Жесткий венозный резервуар объемом не менее 4300 мл.Наличие последовательного кардиотомного фильтра. Размер пор кардиотомного фильтра 30 микрон.Наличие встроенной линии рециркуляции / удаления воздуха из оксигенатора.Направление потока крови «низ-верх-низ»Фактор теплообмена при кровотоке 6 л/мин и потоке воды 10 л/мин не менее 0,55.Угловой антивортексный выходАртериальный фильтр:Объем заполнения не более 200 мл.Размер пор не более 40 микрон.Максимальный кровоток не менее 7,0 л/мин.Форма, основанная на теле вращения. Система магистралей:Артеро-венозная линия (3/8’’-1/2”) длиной не менее 4 м – 1 шт.Магистрали для отсосов/дренажей (1/4’’) длиной не менее 2 м – 5 шт. Дренажные/отсосные магистрали (1/4’’) с силиконовыми вставками (1/4’’), в том числе одна V-образная длиной не менее 1,5 м - 2 шт.Артериальная линия с силиконовой вставкой для насоса (3/8’-1/2’-3/8’’) длиной не менее 2 м - 1 шт.Газовая линия (1/4’’) с фильтром длиной не менее 1,5 м - 1 шт.Отбор проб - линия (1/8’’) с системой «манифолд» и обратным клапаном длиной не менее 1,5 м – 1 шт.Быстрое наполнение системы - магистраль (3/8”) с иглой, длиной не менее 1 м – 1 шт.Артериальная петля длиной не менее 1 м - 1 шт.Магистраль для измерения давления с разделительной камерой, присоединенная к фильтру через 3-х ходовой краник, длиной не менее 1 м - 2 шт.Шунтирующая линия (1/2”-3/8”) – 1 шт.Набор переходников артериальной и венозной магистрали для регионарной и ретроградной перфузии – 1 шт. | штука | 32 | 150000 | 4800000
10 | цоликлоны Анти-А 10мл | Цоликлон Анти-А содержит моноклональные (IgM) антитела. Реагент предназначен для определения группы крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации и применяется взамен или параллельно с поликлональными иммунными сыворотками. Цоликлон Анти-А. Активный компонент: моноклональные антитела человека класса (IgM), продуцируемые двумя мышиными гибридомами. Выявляемый антиген: А1, А2 Область применения: типирование крови по системе АВО в прямой реакции агглютинации на плоскости, в пробирках, в микроплате. Срок и условия хранения: 2 года при температуре +2 +8ºС, при температуре до +25ºС не более 10 суток. | флакон | 100 | 1000 | 100000
11 | цоликлоны Анти-В 10мл | Цоликлон Анти-В содержит моноклональные (IgM) антитела. Реагент предназначен для определения группы крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации и применяется взамен или параллельно с поликлональными иммунными сыворотками. Активный компонент: моноклональные антитела человека класса (IgM), продуцируемые мышиной гибридомой. Выявляемый антиген: В Область применения: типирование крови по системе АВО в прямой реакции агглютинации на плоскости, в пробирках, в микроплате. Срок и условия хранения: 2 года при температуре +2 +8ºС, при температуре до +25ºС не более 10 суток. | флакон | 100 | 1000 | 100000
12 | цоликлоны Анти-АВ 5мл | Цоликлон Анти-АВ содержит моноклональные (IgM) антитела. Реагент предназначен для определения группы крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации и применяется взамен или параллельно с поликлональными иммунными сыворотками. Активный компонент: моноклональные антитела человека класса (IgM), продуцируемые тремя мышиными гибридомами. Выявляемый антиген: А и В. Область применения: типирование крови по системе АВО в прямой реакции агглютинации на плоскости, в пробирках, в микроплате. Срок и условия хранения: 2 года при температуре +2 +8ºС, при температуре до +25ºС не более 10 суток. | флакон | 150 | 1000 | 150000
13 | Цоликлоны Анти-Д 10мл | Цоликлон Анти- D Супер содержит моноклональные (IgM) антитела. Реагент предназначен для выявления D антигена системы резус на эритроцитах человека. Антитела диагностические моноклональные для определения резус-принадлежности крови человека. Состав: Активное вещество – антитела моноклональные Анти-D – титр 1:256 Вспомогательные вещества: азид натрия, раствор низкой ионной силы. Активный компонент: моноклональные антитела человека класса (IgM), продуцируемые гетерогибридомой человек-мышь. Выявляемый антиген: Rh, (D) системы резус. Область применения: для определения D антигена системы резус на эритроцитах человека. Срок и условия хранения: 1год при температуре +2 +8ºС, при температуре до +25ºС не более 10 суток. | флакон | 150 | 1000 | 150000
11233000
Выделенная сумма: 11 233 000,00 (одиннадцать миллионов двести тридцать три тысячи) тенге 00 тиын.
Срок поставки товара: DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика, срок действия договора до 31.12.2018г.
Место поставки товара: ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, Толе би 93, аптечный склад.
Место и окончательный срок предоставления ценовых предложений: г.Алматы, ул.Толе би 93, 2-этаж, отдел государственных закупок , дата 06.02.2018г. время: 08:00 часов.
Дата и время вскрытия ценовых предложений: г.Алматы, ул.Толе би 93, 2-этаж, отдел государственных закупок, дата 06.02.2018г. время 10:00 часов.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(727) 225-04-84.
| Директор |  | Кодасбаев А.Т.
| Начальник отдела по |  | Рахимбердиев Ж.К.
государственным закупкам