## Лист1
Объявления
о проведении закупа способом запроса ценовых предложений
г.Алматы |  |  |  |  | «24» января 2019г.
Наименование Заказчика: ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы
Адрес Заказчика: г.Алматы, ул. Толе би, 93
№ лота | Наименование лекарственных средств и изделий медицинского назначения | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена за единицу по лотам | Сумма по лотам
Расходные материалы на анализатор электролитов крови EasyLyteCalcium Na/K/Ca/pH пр-ва Medica Corporation (США)
1 | Электрод Na+ | Электрод Na+ -3шт. Вид пробы: артериальная, венозная, капиллярная кровь | штука | 3 | 199500 | 598500
2 | Электрод K+ | Электрод K+ -3шт. Вид пробы: артериальная, венозная, капиллярная кровь | штука | 3 | 199500 | 598500
3 | Электрод Ca+ | Электрод Ca+ -3шт. Вид пробы: артериальная, венозная, капиллярная кровь | штука | 3 | 199500 | 598500
4 | Электрод pH | Электрод pH -3шт. Вид пробы: артериальная, венозная, капиллярная кровь | штука | 3 | 206000 | 618000
5 | Референcный электрод | Референcный электрод -3шт. Вид пробы: артериальная, венозная, капиллярная кровь | штука | 3 | 199500 | 598500
6 | Модуль реагентов 800мл | Встроенная в тот же контейнер сливная емкость и автоматически очищающийся пробозаборник исключают контакт с пробой, что гарантирует невозможность инфицирования оператора. – 15 шт. | штука | 15 | 200500 | 3007500
7 | Набор трубок для насоса | Набор трубок для насоса -2набор | штука | 2 | 59500 | 119000
8 | Набор трубок для кальциевого электрода | Набор трубок для кальциевого электрода-2набор | штука | 2 | 69500 | 139000
9 | Раствор для промывания прибора и электродов (ежедневной очистки) | Раствор для промывания прибора и электродов (ежедневной очистки)- 5 упак. | упаковка | 5 | 69500 | 347500
10 | Набор контроля качества 3 уровня | Набор контроля качества 3 уровня -7 упак. | упаковка | 7 | 119500 | 836500
11 | Модуль клапанный | Модуль клапанный -2шт. | штука | 2 | 239500 | 479000
12 | Пробоотборник | Пробоотборник -2 шт. | штука | 2 | 89500 | 179000
13 | Детектор образцов | Детектор образцов -2шт. | штука | 2 | 206000 | 412000
Sysmex 21 KX+SP 300
14 | CELLPACK 20л | Разбавитель, используемый для разбавления аспирированных проб для анализа с целью измерения количества эритроцитов, количества лейкоцитов, концентрации гемоглобина и количества тромбоцитов, проводимость не более 13,40 mS/cm, pH в пределах 7,75-7,85, объем упаковки -20л. | упак | 30 | 31257 | 937710
15 | Cellclean (очищающий раствор Cellclean) | Сильнощелочной очиститель объем 50 мл, для удаления лизирующих реагентов, клеточных остатков и протеинов крови из гидравлической системы прибора. Предназначен для использования в гематологических анализаторах компании Sysmex | упак | 6 | 29711 | 178266
16 | Stromatolyser-WH 3 х 500 мл | Готовый к использованию реагент, для лизирования эритроцитов и для точного подсчета лейкоцитов, анализа распределения трехмодального размера лейкоцитов (лифоцитов, нейтрофилов и смешанной популяции клеток) и измерения уровня гемоглобина. Содержит соли аммония и хлорид натрия. Упаковка 3 флакона по 500 мл. Предназначен для использования в гематологических анализаторах компании Sysmex | упак | 24 | 90022 | 2160528
17 | EIGHTCHECK-3WP H 1.5 мл | Контрольная кровь (высокий уровень) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам. | флак | 30 | 9200 | 276000
18 | EIGHTCHECK-3WP L 1.5 мл | Контрольная кровь (низкий уровень) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам | флак | 30 | 9200 | 276000
19 | EIGHTCHECK-3WP N 1.5 мл | Контрольная кровь (норма) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам. | флак | 30 | 9200 | 276000
20 | Чековая лента 57x30*12 | Термолента 57мм x 30м(А), предназначена для распечатки результатов биохимических параметров мочи на полуавтоматическом анализаторе мочи Uriscan optima | шт | 1 | 500 | 500
Uriscan
21 | Тест-полоски URiSCAN 11 srtip из комплекта Анализатор мочи Uriscan optima (100 тестов) +2 +30 С URiSCAN 11 srtip 100шт/уп | Тест-полоски URiSCAN 11 srtip из комплекта Анализатор мочи Uriscan optima (100 тестов) +2 +30 С URiSCAN 11 srtip 100шт/уп | упаковка | 10 | 11386 | 113860
22 | URiTROL 1,2,3 (контрольная моча лиофилизированная, уровни 1,2,3) 3фл/уп t +2 + 8 C URiTROL Level I,II,III | URiTROL 1,2,3 (контрольная моча лиофилизированная, уровни 1,2,3) 3фл/уп t +2 + 8 C URiTROL Level I,II,III | упаковка | 3 | 8080 | 24240
Коагулометр ACL TOP-300
23 | Редипластин – HemosIL (реагент для определения ПВ, 20 мл.) из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для диагностики in vitro ACL TOP, модификации: ACL TOP 350 CTS, ACL TOP 550 CTS, ACL TOP 750, ACL TOP 750 CTS, ACL TOP 750 LAS | Редипластин – HemosIL (реагент для определения ПВ, 20 мл.) из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для диагностики in vitro ACL TOP, модификации: ACL TOP 350 CTS, ACL TOP 550 CTS, ACL TOP 750, ACL TOP 750 CTS, ACL TOP 750 LAS | шт | 15 | 48940 | 734100
24 | СинтАСил (АЧТВ реагент) - HemosIL SynthASIL из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с принадлежностями ( 5x10мл+5х10мл), t +2+8 С (Instrumentation Laboratory Со, США ) | Реагент для определения активированного частично тромбинового времени (АЧТВ) в человеческой цитратной плазме. Метод АЧТВ используется в качестве основного скринингового метода для оценки нарушений внутреннего пути свертывания и для мониторинга гепариновой антикоагулянтной терапии. Метод чувствителен к сниженным концентрациям факторов контактной фазы, факторов внутреннего и общего пути свертывания, антикоагуляционному действию гепарина и наличию ингибиторов, в частности волчаночно-подобных антикоагулянтов. Рекомендован к использованию для предоперационной скрининговой диагностики. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 5 фл. по 10 мл реагента + 5 фл. по 10 мл хлорида кальция). Температура хранения +2 +8 C . | упак | 15 | 23267 | 349005
25 | Фибриноген QFA - HemosIL Fibrinogen, QFA Thrombin из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с принадлежностями (10х5мл), t +2+8 С (Instrumentation Laboratory Со, США ) | Реагент для определения фибриногена по Клауссу в человеческой цитратной плазме. В состав реагента входит очищенный бычий тромбин в концентрации 100 ЕД/мл. Линейность метода составляет 35-1000 мг/дл. Реагент не чувствителен к прямым ингибиторам тромбина. Форма выпуска: лиофилизат. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 10 фл. по 5 мл реагента). Температура хранения +2 +8 C . | шт | 25 | 134642 | 3366050
26 | Тромбиновое время - HemosIL Thrombin Time из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с принадлежностями (4x2.5 or 8 ml; 1х9 ml) +2 +8 С (Instrumentation Laboratory Со, США ) | Реагент для определения тромбинового времени в человеческой цитратной плазме. Анализ обычно выполняется для диагностики наследственного дефицита или дефектов фибриногена, для исключения контаминации гепарином. Измеряется время образования сгустка в исследуемом образце при превращении фибриногена в фибрин после добавления в плазму очищенного бычьего тромбина.Форма выпуска: лиофилизат. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 4 фл. по 8 мл реагента + 1 фл. по 9 мл разбавителя). Температура хранения +2 +8 C . | упак | 100 | 23043 | 2304300
27 | Калибровочная плазма - HemosIL Calibration plasma из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с принадлежностями (10x1ml) t +2 +8 C (Instrumentation Laboratory Со, США ) | Калибратор универсальный. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 10 фл. по 1 мл). Температура хранения +2 +8 C. Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США | упак | 1 | 51955 | 51955
28 | Нормальный контроль -HemosIL Normal Control из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с принадлежностями (10x1мл), t +2 +8 C (Instrumentation Laboratory Со, США ) | Контрольный материал. Предназначен для оценки воспроизводимости и точности методик определения: определение ПВ, АЧТВ, ТВ, фибриногена, одиночных факторов, антитромбина, плазминогена, ингибитора плазмина, протеинов С и S. Значения для всех аналитов находятся в пределах диапазона нормальных значений. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 10 фл. по 1 мл). Температура хранения +2 +8 C . Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США | упак | 15 | 51983 | 779745
29 | Высокий патологический контроль-HemosIL High Abnormal Control из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с принадлежностями (10x1мл), t +2 +8 C (Instrumentation Laboratory Со, США ) | Контрольный материал. Предназначен для оценки воспроизводимости и точности методик определения: ПВ, АЧТВ, антитромбина, протеинов С и S. Значения для всех аналитов находятся в пределах диапазона высоких патологических значений. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 10 фл. по 1 мл). Температура хранения +2 +8 C . Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США | упак | 15 | 47567 | 713505
30 | Низкий патологический контроль- HemosIL Low Abnormal Control из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с принадлежностями (10x1мл), t +2 +8 C (Instrumentation Laboratory Со, США ) | Контрольный материал. Предназначен для оценки воспроизводимости и точности методик определения: ПВ, АЧТВ, ТВ, фибриногена, антитромбина, протеинов С и S. Значения для всех аналитов находятся в пределах диапазона низких патологических значений. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 10 фл. по 1 мл). Температура хранения +2 +8 C . | упак | 15 | 49643 | 744645
31 | Моющий раствор - HemosIL Cleaning Solution из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с принадлежностями, (1х500мл) +15 +25 C (Instrumentation Laboratory Со, США ) | Очищающий раствор. Предназначен для ежедневной очистки коагулометров. В состав набора входит: соляная кислота. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 1 фл. по 500 мл). Температура хранения +15 +25 C . | упак | 55 | 8437 | 464035
32 | Моющий агент - HemosIL Cleaning Agent из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с принадлежностями (80 мл)+15 +25 C (Instrumentation Laboratory Со, США ) | Очищающий раствор. Предназначен для технического обслуживания лабораторного оборудования. В состав набора входит: гипохлорит натрия. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 1 фл. по 80 мл). Температура хранения +15 +25 C . | упак | 10 | 3592 | 35920
33 | Кюветы 2400 шт из комплекта Анализатор газов крови, электролитов и метаболитов GEM Premier 5000 (Instrumentation Laboratory SpA, PLAX S.R.L., Instrumentation Laboratory Co. (Италия, Испания, США), ИТАЛИЯ ) | Измерительные ячейки. Предназначены для проведения исследований системы гемостаза на автоматических коагулометрах. Материал: оптически прозрачный пластик. Поставляется в картонных упаковках (6х100х4 =2400 шт.) | упак | 70 | 67286 | 4710020
34 | Промывочный раствор - HemosIL Rinse Solution - раствор для промывки системы между измерениями из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для диагностики in vitro ACL TOP, модификации: ACL TOP 300 CTS, ACL TOP 500 CTS, ACL TOP 700 CTS с принадлежностями 1x4л +15 +25 C (Instrumentation Laboratory Со, США ) | Оптический референс. Предназначен для использования в качестве фона для оптических измерений (нефелометрия, фотометрия) и в качестве промывающей жидкости для деталей коагулометров. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Поставляется в пластиковых канистрах объемом 4 литра. Температура хранения +15+25 C . | шт | 100 | 47431 | 4743100
35 | Д-Димер Высокочувствительный - HemosIL D-Dimer HS. из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для диагностики in vitro ACL TOP 700 LAS в комплекте с реагентами и принадлежностями (3х2мл, 3х8мл, 2х1мл) +2 +8 С (Instrumentation Laboratory Со, США ) | Реагент для иммунохимического определения концентрации D-димера в человеческой цитратной плазме. Реагент имеет подтверждение FDA для исключения диагнозов ТГВ и ТЭЛА со 100% отрицательным прогностическим значением (ОПЗ). Используется для диагностики и исключения (совместно с общеклинической оценкой вероятности заболевания) венозные тромбоэмболии (тромбоз глубоких вен и легочной эмболии). Для диагностики ДВС, а также для контроля длительности терапии оральными АК. Латексный реагент для определения Д-Димера представляет собой суспензию полистироловых латексных частиц, покрытых F(ab')2 фрагментами моноклональных антител, что позволяет более специфично определять Д-Димеры, исключая влияние таких эндогенных факторов, как ревматоидный фактор. Также, реакционный буфер, входяций в состав набора, содержит агенты, блокирующие антимышиные человеческие антитела (HAMA) с целью уменьшения их влияния на результат исследования. Пороговое значение Д-Димера = 230 нг/мл. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия или турбидиметрия. | шт | 25 | 188500 | 4712500
36 | HemosIL D-Dimer Controls (Liquid) - Контроль D-димера, жидкий, (уп.: 5 фл. по 1 мл + 5 фл. по 1 мл) из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для диагностики in vitro ACL TOP,модификации: ACLTOP350 CTS, ACLTOP550 CTS, ACLTOP 750, ACLTOP750 CTS, ACLTOP750 LAS +2 +8 С (Biokit S.A., ИСПАНИЯ ) | HemosIL D-Dimer Controls (Liquid) - Контроль D-димера, жидкий, (уп.: 5 фл. по 1 мл + 5 фл. по 1 мл) из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для диагностики in vitro ACL TOP,модификации: ACLTOP350 CTS, ACLTOP550 CTS, ACLTOP 750, ACLTOP750 CTS, ACLTOP750 LAS +2 +8 С | шт | 12 | 78970 | 947640
37 | Разбавитель факторов - HemosIL Factor Diluent из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с принадлежностями,( 1х100 мл), t +15 +25 C (Instrumentation Laboratory Со, США ) | Разбавитель плазмы. Предназначен для разбавления плазмы при проведении исследований. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Метод определения: нефелометрия или турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 1 фл. по 100 мл). Температура хранения +15 +25 C . | упак | 10 | 7186 | 71860
38 | Антитромбин жидкий - HemosIL Liquid Antithrombin из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO ,(4х2 мл) t +2+8C (Instrumentation Laboratory Со, США ) | Реагент для определения гепарин-кофакторной активности антитромбина с использованием Xa фактора в качестве фермента-мишени. Используется для предоперационного скрининга, диагностики наследственного дефицита антитромбина у пациентов, склонных к тромбоэмболии. Метод характеризуется широкой динейностью 10-150% активности. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Метод определения: фотометрия с использованием хромогенного субстрата. | шт | 1 | 46565 | 46565
Расходный материал для анализатора газового состава крови ABL 800
39 | Калибровочный раствор 1 по 200 мл. | Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит K, Na, Ca, Cl, cGlu, cLac, буфер, рН 7,40, для калибровки рН электрода, электролитного и метаболитного электродов | упаковка | 22 | 84975 | 1869450
40 | Калибровочный раствор 2-200 мл. | Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит K, Na, Ca, Cl, буфер, рН 6,9, для калибровки рН электрода, электролитного и метаболитного электродов. | упаковка | 15 | 84975 | 1274625
41 | Очистной раствор 175 мл. | Объем 175 мл. Применяется для очистки измерительной системы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ. | упаковка | 10 | 84975 | 849750
42 | Раствор промывочный-600мл. | Объем 600 мл. Применяется для автоматической промывки измерительной системы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ | упаковка | 70 | 67045 | 4693150
43 | Термобумага в рулонах. (8 штук) | Применяется для работы термопринтера в анализаторах ABL700/800, 8 рулонов/упак. | упаковка | 10 | 51700 | 517000
44 | Баллон с калибровочным газом 1 (34 Бар) | Газовый баллон, наполненный прецезионными трехкомпонентными газовыми смесями (19,8% О2, 5,6% СО2, азот), предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 в анализаторах ABL800/ABL700. Давление 34 бар | упаковка | 4 | 176935 | 707740
45 | Баллон с калибровочным газом 2 (34 Бар) | Газовый баллон, наполненный прецезионными двухкомпонентными газовыми смесями (11,2% СО2, азот), предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 в анализаторах ABL800/ ABL 700. Давление 34 бар | упаковка | 2 | 176935 | 353870
46 | Мембраны для глюкозного электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы глюкозы. Применяется для работы анализаторов ABL700/800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 4 | 219835 | 879340
47 | Мембраны для лактатного электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы лактата. Применяется для работы анализаторов ABL700/800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 4 | 219835 | 879340
48 | Мембраны для Ca-электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы кальция. Применяется для работы анализаторов ABL700/ABL800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 2 | 639485 | 1278970
49 | Мембраны для Cl-электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы хлора. Применяется для работы анализаторов ABL700/800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 2 | 639485 | 1278970
50 | Мембраны для K-электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы калия. Применяется для работы анализаторов ABL700/800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 2 | 639485 | 1278970
51 | Мембраны для Na-электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы натрия. Применяется для работы анализаторов ABL700/800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 2 | 639485 | 1278970
52 | Мембраны для рО2-электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на О2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL700/ABL800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 2 | 388795 | 777590
53 | Мембраны для рCО2-электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на СО2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL700/ABL800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 2 | 388795 | 777590
54 | Мембраны для: референтного электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Применяется для работы анализаторов ABL700/800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 4 | 87065 | 348260
55 | Раствор для автоматического контроля качества Autocheck, уровень 1, 30 ампул в упаковке | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – ацидоз. | упаковка | 4 | 183645 | 734580
56 | Раствор для автоматического контроля качества Autocheck, уровень 2, 30 ампул в упаковке | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – норма. | упаковка | 4 | 183645 | 734580
57 | Раствор для автоматического контроля качества Autocheck, уровень 3, 30 ампул в упаковке | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – алкалоз. | упаковка | 4 | 183645 | 734580
58 | Раствор для автоматического контроля качества Autocheck, уровень 4, 30 ампул в упаковке | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – высокое содержание кислорода. | упаковка | 4 | 183645 | 734580
59 | Гипохлорита-100мл. | Объем 100 мл. Применяется для удаления белков в анализаторах ABL. Для диагностики in vitro. | упаковка | 5 | 61545 | 307725
60 | Одноразовый пластиковый контейнер, 600mL. | Одноразовый пластиковый контейнер для отходов 600мл. Пластиковый контейнер, применяется для слива отходов в анализаторах серии ABL800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 2 | 9075 | 18150
61 | Референтный электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент сравнения для анализаторов серии ABL ABL700/800. | упаковка | 1 | 529815 | 529815
62 | pH-электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на pН для анализаторов серии ABL700/800. | упаковка | 1 | 1361745 | 1361745
63 | рСО2-электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на pCO2 для анализаторов серии ABL700/800. | упаковка | 1 | 1361745 | 1361745
64 | рО2-электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на pO2 для анализаторов серии ABL700/800. | упаковка | 1 | 1361745 | 1361745
65 | K-электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на K+ для анализаторов серии ABL700/800. | упаковка | 1 | 811250 | 811250
66 | Na-электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на Na+ для анализаторов серии ABL700/800. | упаковка | 1 | 811250 | 811250
67 | Ca-электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на Са2+ для анализаторов серии ABL700/800. | упаковка | 1 | 811250 | 811250
68 | Cl-электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на Cl- для анализаторов серии ABL700/800. | упаковка | 1 | 811250 | 811250
69 | лактатный электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на Lactate для анализаторов серии ABL700/800. | упаковка | 1 | 1163525 | 1163525
70 | глюкозный электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на Glucose для анализаторов серии ABL700/800. | упаковка | 1 | 1163525 | 1163525
71 | Калибровочный раствор tHb в упак. 4 амп. | Применяется для автоматической калибровки системы анализатора ABL700/800 по гемоглобину. 1 упак=4 ампулы по 2 мл. | упаковка | 2 | 67045 | 134090
Автоматический таймер свертываемости крови ACT Plus
72 | тест-картридж для проверки температуры из «Автоматический таймер свертываемости крови ACT Plus, в комплекте с принадлежностями» LR ACT (50 двойных тестов/упаковке) - активированное время свертывания при высоком содержании гепарина | тест-картридж для проверки температуры из «Автоматический таймер свертываемости крови ACT Plus, в комплекте с принадлежностями» LR ACT (50 двойных тестов/упаковке) - активированное время свертывания при высоком содержании гепарина (ИК, ангиопластика, ангиография, сосудистая хирургия) Регистрационное название товара: Тест-картридж из "Автоматический таймер свертываемости крови АСТ Plus®, с принадлежностями". | упаковка | 75 | 65000 | 4875000
73 | картридж определения активированного времени свертывания, высокий диапазон (HR-ACT) 2-канальный из «Система контроля гемостаза HMSPLUS с принадлежност | 2-х канальный пластиковый картридж HR-ACT для использования в системе менеджмента крови HEPCON HMS Plus. Предназначен для определения времени активированного свертывания крови и противосвертывающего действия гепарина. Корпус картриджа выполнен из прозрачного пластика и состоит из 2-х камер, с поршневым механизмом в каждой камере. Свертывание крови активируется суспензией каолина в буфере 4-(2-гидроксиэтил)-1-пиперазинэтансульфоновой кислоты с кальцием.Объем заполнения каналов 400 мкл. Цветовое отличие по этикетке на передней стороне картриджа.Маркировка желтая квадратная сетка на белом фоне. К каждому картриджу прилагается 3 мл шприц и тупоконечная игла. Картриджи поставляются в картонной фиксирующей коробке по 18 шт вместе со шприцами и иглами. Хранение при комнатной температуре или в холодильнике при температуре +5⁰С - +12⁰С. Срок годности 6 месяцев. Количество в упаковке 18 шт.Регистрационное название товара: Картридж определения активированного времени свертывания, высокий диапазон (HR-ACT) 2-канальный из «Система контроля гемостаза HMSPLUS с принадлежностями» | упаковка | 100 | 45000 | 4500000
74 | картридж определения концентрации гепарина (HPT) 6-канальный, Золотистый, из «Система контроля гемостаза HMSPLUS с принадле 304-08 | 6-ти канальный пластиковый картридж HPT для использования в системе менеджмента крови HEPCON HMS Plus. Предназначен для количественного определения гепарина в образце, средние дозы гепарина, расчета дополнительных доз гепарина для поддержания концентрации на заданном уровне, а также расчета нейтрализующей дозы протамина. Корпус картриджа выполнен из прозрачного пластика и состоит из 6 камер, с поршневым механизмом в каждой камере. Во всех шести каналах картриджа содержится протаминовый реактив. Объем заполнения каналов 240 мкл.Показатели концентрации гепарина указаны на этикетке напротив каждого канала: 1 камера - 1,5 мг/кг, 2 камера – 2,0 мг/кг, 3 камера – 2,5 мг/кг, 4 камера – 3,0 мг/кг, 5 камера – 3,5 мг/кг и 6 камера – 4,0 мг/кг. Цветовое отличие по этикетке на передней стороне картриджа. Маркировка Этикетки золотистый цвет. К каждому картриджу прилагается 3 мл шприц и тупоконечная игла Картриджи поставляются в картонной фиксирующей коробке по 9 шт вместе со шприцами и иглами. Хранение в холодильнике при температуре +5⁰С - +12⁰С Срок годности 6 недель. Количество в упаковке 9 шт.Регистрационное название товара: Картридж определения концентрации гепарина (HPT) 6-канальный, (Оранжевый, Золотистый, Белый, Черный) из «Система контроля гемостаза HMSPLUS с принадлежностями» | упаковка | 1 | 45000 | 45000
75 | картридж определения концентрации гепарина (HPT) 6-канальный, (Оранжевый, Золотистый, Белый, Черный) из «Система контроля гемостаза HMSPLUS с принадле HDR 304-20 | картридж определения концентрации гепарина (HPT) 6-канальный, (Оранжевый, Золотистый, Белый, Черный) из «Система контроля гемостаза HMSPLUS с принадле HDR 304-20 | упаковка | 1 | 45000 | 45000
76 | CLOTtrac® HRAbnormal контрольные образцы из «Система контроля гемостаза HMSPLUS с принадлежностями» | контроль HR 550-08 (патология)Регистрационное название товара:CLOTtrac® HRAbnormal контрольные образцы из «Система контроля гемостаза HMSPLUS с принадлежностями» Страна происхождения: Соединенные Штаты Америки. Завод-изготовительMedtronicInc. Регистрационный номер РК-МТ-7№114832 от 23.09.2015г. | упаковка | 20 | 47000 | 940000
77 | CLOTtrac® HR контрольные образцы из «Система контроля гемостаза HMSPLUS с принадлежностями» | контроль HR 550-07 (норма) Регистрационное название товара:CLOTtrac® HR контрольные образцы из «Система контроля гемостаза HMSPLUS с принадлежностями» Страна происхождения: Соединенные Штаты Америки.Завод-изготовительMedtronicInc.Регистрационный номер РК-МТ-7№114832 от 23.09.2015г. | упаковка | 20 | 47000 | 940000
78 | тупоконечные иглы из «Система контроля гемостаза HMSPLUS с принадлежностями» | тупоконечная игла для дозированного распределения образцов крови в каналах картриджей с наконечником типа люер, диаметр иглы 19ga, 1-7/16 дюйма. В упаковке 100 шт. Регистрационное название товара:Тупоконечные иглы из «Система контроля гемостаза HMSPLUS с принадлежностями» Страна происхождения: Соединенные Штаты Америки. Завод-изготовительMedtronicInc.Регистрационный номер РК-МТ-7№114832 от 23.09.2015г. | упаковка | 15 | 30000 | 450000
79 | шприц Monoject® из «Система контроля гемостаза HMSPLUS с принадлежностями» | щприц Monoject объемом 3,0 мл для забора образцов крови.В упаковке 100 шт. Регистрационное название товара:Шприц Monoject® из «Система контроля гемостаза HMSPLUS с принадлежностями» Страна происхождения: Соединенные Штаты Америки. Завод-изготовительMedtronicInc. Регистрационный номер РК-МТ-7№114832 от 23.09.2015г. | упаковка | 15 | 30000 | 450000
Реагенты для анализаторов Access2, производства Beckman Coulter, США
80 | Тропонин I,реагент AccuTnI+3 | Тропонин I,реагент AccuTnI+3 | упаковка | 40 | 118263 | 4730520
81 | Тропонин I, калибраторы AccuTnI+3 | Тропонин I, калибраторы AccuTnI+3 | упаковка | 10 | 47142 | 471420
82 | Мешки для сбора отходов (для Access2) Access® Waste Bags | Мешки для сбора отходов (для Access2) Access® Waste Bags. Уп. (20 шт) | упаковка | 6 | 62075 | 372450
83 | Субстрат Access® Substrate | Субстрат Access® Substrate .Уп.(4х130 мл.) | упаковка | 15 | 168027 | 2520405
84 | Промывочный буфер "Wash Buffer II" (для Access) Access® Wash Buffer II | Промывочный буфер "Wash Buffer II" (для Access) Access® Wash Buffer II .Уп.(4х1950 мл.) | упаковка | 80 | 51744 | 4139520
85 | Проверочный раствор Access® System Check Solution | Проверочный раствор Access® System Check Solution Уп.(1х4.0мл ) | упаковка | 10 | 19835 | 198350
86 | Реакционные пробирки (16x98шт./упак.) (для Access)Access® Reaction Vessels | Реакционные пробирки (16x98шт./упак.) (для Access)Access® Reaction Vessels. Уп.(16x98шт) | упаковка | 30 | 72811 | 2184330
87 | Чашечки для образцов 2 мл Access® Sample Cups 2 ml | Чашечки для образцов 2 мл Access® Sample Cups 2 ml. Уп.(1000 шт.) | упаковка | 35 | 18207 | 637245
88 | КОНТРАД 70 CONTRAD 70 | КОНТРАД 70 CONTRAD 70. Фл. (1л) | упаковка | 1 | 35006 | 35006
89 | Цитранокс Access® Citranox | Цитранокс Access® Citranox.Канистра (1 галлон) | упаковка | 1 | 54146 | 54146
DxH 800
90 | DxH Дилюент, 10 л (DxH DILUENT, 10L) | DxH Дилюент, 10 л (DxH DILUENT, 10L) | упаковка | 80 | 36590 | 2927200
91 | DxH Лизирующий раствор,1 л (DxH CELL LYSE 1L) | DxH Лизирующий раствор,1 л (DxH CELL LYSE 1L) | упаковка | 20 | 26558 | 531160
92 | DxH Реагенты для дифференцировки лейкоцитов (DxH DIFF PACK) | DxH Реагенты для дифференцировки лейкоцитов (DxH DIFF PACK) | упаковка | 24 | 51260 | 1230240
93 | DxH Промывающий реагент, 10 л (DxH CLEANER, 10L) | DxH Промывающий реагент, 10 л (DxH CLEANER, 10L) | упаковка | 20 | 44977 | 899540
94 | Контроль 6С, 9х3,5 мл (6С Cell Control, 9x3,5 ml) | Контроль 6С, 9х3,5 мл (6С Cell Control, 9x3,5 ml) | упаковка | 12 | 216700 | 2600400
95 | Контроль LATRON CP-X, 8x4 мл (LATRON CP-X, 8x4 ml) | Контроль LATRON CP-X, 8x4 мл (LATRON CP-X, 8x4 ml) | упаковка | 12 | 91318 | 1095816
96 | Калибратор S-CAL, 1x3,3 мл (S-CAL Calibrator 1x3,3 ml) | Калибратор S-CAL, 1x3,3 мл (S-CAL Calibrator 1x3,3 ml) | упаковка | 1 | 65226 | 65226
Реагенты для мочевых анализаторов производства Dirui Industrial Co., Ltd, Китай
97 | Полоски реагентные DIRUI Н12-800MA | Полоски реагентные DIRUI Н12-800MA | упаковка | 1 | 46090 | 46090
98 | Жидкость обжимающая (Sheath) | Жидкость обжимающая (Sheath) | упаковка | 15 | 209995 | 3149925
99 | Urine Sediment Analyzer Detergent | Urine Sediment Analyzer Detergent | упаковка | 4 | 14195 | 56780
100 | Стандартный раствор (Standart Solution) | Стандартный раствор (Standart Solution) | упаковка | 6 | 17555 | 105330
101 | Фокусирующая жидкость (Focus) | Фокусирующая жидкость (Focus) | упаковка | 25 | 23575 | 589375
102 | Контроль положительный (Positive Control) | Контроль положительный (Positive Control) | упаковка | 7 | 23575 | 165025
103 | Контроль отрицательный (Negative Control) | Контроль отрицательный (Negative Control) | упаковка | 7 | 23575 | 165025
104 | Контроль мочи (положительный) (Urinalysis Control (Positive)) | Контроль мочи (положительный) (Urinalysis Control (Positive)) | упаковка | 25 | 4785 | 119625
105 | Контроль мочи (отрицательный) (Urinalysis Control (Negative)) | Контроль мочи (отрицательный) (Urinalysis Control (Negative)) | упаковка | 25 | 4785 | 119625
106 | Контрольная жидкость для определения удельного веса мочи Уровень 1 (H Series Urine Analyzer Control Liquid for Specific Gravity level 1) | Контрольная жидкость для определения удельного веса мочи Уровень 1 (H Series Urine Analyzer Control Liquid for Specific Gravity level 1) | упаковка | 1 | 10880 | 10880
107 | Контрольная жидкость для определения удельного веса мочи Уровень 2 (H Series Urine Analyzer Control Liquid for Specific Gravity level 2) | Контрольная жидкость для определения удельного веса мочи Уровень 2 (H Series Urine Analyzer Control Liquid for Specific Gravity level 2) | упаковка | 1 | 10880 | 10880
108 | Контрольная жидкость для определения удельного веса мочи Уровень 3 (H Series Urine Analyzer Control Liquid for Specific Gravity level 3) | Контрольная жидкость для определения удельного веса мочи Уровень 3 (H Series Urine Analyzer Control Liquid for Specific Gravity level 3) | упаковка | 1 | 10880 | 10880
109 | Калибровочная жидкость для определения удельного веса мочи (H Series Urine Analyzer Calibration Liquid for Specific Gravity) | Калибровочная жидкость для определения удельного веса мочи (H Series Urine Analyzer Calibration Liquid for Specific Gravity) | упаковка | 1 | 10880 | 10880
110 | Контрольная жидкость для турбидиметра Уровень 1(H Series Urine Analyzer Control Liquid for Turbidity level 1) | Контрольная жидкость для турбидиметра Уровень 1(H Series Urine Analyzer Control Liquid for Turbidity level 1) | упаковка | 1 | 32640 | 32640
111 | Контрольная жидкость для турбидиметра Уровень 2(H Series Urine Analyzer Control Liquid for Turbidity level 2) | Контрольная жидкость для турбидиметра Уровень 2(H Series Urine Analyzer Control Liquid for Turbidity level 2) | упаковка | 1 | 32640 | 32640
112 | Калибровочная жидкость для турбидиметра (H Series Urine Analyzer Calibration Liquid for Turbidity) | Калибровочная жидкость для турбидиметра (H Series Urine Analyzer Calibration Liquid for Turbidity) | упаковка | 1 | 32640 | 32640
113 | Жидкость для контроля красного цвета (H Series Urine Analyzer Color Control - red) | Жидкость для контроля красного цвета (H Series Urine Analyzer Color Control - red) | упаковка | 1 | 16320 | 16320
114 | Жидкость для контроля зеленого цвета (H Series Urine Analyzer Color Control -green ) | Жидкость для контроля зеленого цвета (H Series Urine Analyzer Color Control -green ) | упаковка | 1 | 16320 | 16320
115 | Жидкость для контроля синего цвета (H Series Urine Analyzer Color Control - blue) | Жидкость для контроля синего цвета (H Series Urine Analyzer Color Control - blue) | упаковка | 1 | 16320 | 16320
116 | Очищающая жидкость для рефрактометра и турбидиметра ( (Cleaning Liquid for Refractometer and Turbidimetr) | Очищающая жидкость для рефрактометра и турбидиметра ( (Cleaning Liquid for Refractometer and Turbidimetr) | упаковка | 2 | 4985 | 9970
117 | одноразовые пробирки | одноразовые пробирки №500 | упаковка | 40 | 37000 | 1480000
Combina 13
118 | тест полосы «Combina 13» на 13 параметров в упаковке №100 | тест полосы для анализатора мочи «Combilyzer 13». Фасовка: не менее 100 тест полосок в пластиковой тубе. Определение не менее 13 измеряемых параметров: уробилиногена, билирубина, кетонов, креатинина, крови, белка, микроальбумина, нитритов, лейкоцитов, глюкозы, удельного веса, pH и аскорбиновой кислоты. Определение расчетного показателя соотношения микроальбумина и креатинина в моче. На каждую тест полосу, для определения каждого параметра нанесены следующие реагенты соответственно: Уробилиноген: соль диазония 0,2% Билирубин: соль диазония 0,6%Кетоны: нитропруссид натрия 5,7%Креатинин: 3,5 динитробензойная кислота 4,8%Кровь: диизопропилбензол-дигидропероксид 26%; тетраметилбензидин 1,5%Белок: тетрабромфеноловый синий 0,1%Микроальбумин: сульфофталеин 2,2%Нитриты: р-арсаниловая кислота 1,3%, тетрагидрохинолин 0,9%Лейкоциты: эфир пиррол-аминовой кислоты 4,3%, соль диазония 0,4%Глюкоза: глюкозооксидаза 1,7%; пероксидаза 0,2%; иодид калия 0,1%Удельный вес/Плотность: поли (метил виниловый эфир/малеиновый ангидрид) 90,2%; бромтимоловый синий 4,8%рН: бромкрезоловый зеленый 3,3%, бромтимоловый синий 55%Аскорбиновая кислота: 2,6-дихлорфенолиндофенол 0,8%. | упаковка | 20 | 27800 | 556000
Тромбоэластограф
119 | Оптимизированный стартовый реагент star-TEM из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (10х10) +2 +8 С (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ ) | Оптимизированный стартовый реагент star-TEM из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (10х10) +2 +8 С (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ ) | упаковка | 6 | 57133 | 342798
120 | Оптимизированный активатор внутреннего пути in-TEM из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (10х10) +2 +8 С (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ ) | Оптимизированный активатор внутреннего пути in-TEM из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (10х10) +2 +8 С (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ ) | упаковка | 1 | 129642 | 129642
121 | Оптимизированный активатор внешнего пути ex-TEM из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (10х10) +2 +8 С (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ | Оптимизированный активатор внешнего пути ex-TEM из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (10х10) +2 +8 С (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ | упаковка | 1 | 159353 | 159353
122 | Подтверждение гиперфибринолиза ap-TEM из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (10х5) +2 +8 С (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ ) | Подтверждение гиперфибринолиза ap-TEM из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (10х5) +2 +8 С (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ ) | упаковка | 1 | 109323 | 109323
123 | Дифференциал фибриногена и тромбоцитов fib-TEM из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (10х5) +2 +8 С (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ ) | Дифференциал фибриногена и тромбоцитов fib-TEM из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (10х5) +2 +8 С (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ ) | упаковка | 1 | 109867 | 109867
124 | Контроль ROTROL N (нормал), измеренный (4 теста/фл) из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta +2 +8 С (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ ) | Контроль ROTROL N (нормал), измеренный (4 теста/фл) из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta +2 +8 С (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ ) | упаковка | 3 | 73614 | 220842
125 | Контроль ROTROL P из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (5х4) +2 +8 С (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ ) | Контроль ROTROL P из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (5х4) +2 +8 С (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ ) | упаковка | 4 | 80202 | 320808
126 | Фильтр защитный 200 мкл РЕ стандартный из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ ) | Фильтр защитный 200 мкл РЕ стандартный из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ ) | упаковка | 1 | 72386 | 72386
127 | Наконечники из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (10х96шт) -20+40С (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ ) | Наконечники из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (10х96шт) -20+40С (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ ) | упаковка | 10 | 58663 | 586630
128 | Измерительные диспосистемы- Measuring Cup&Pin Pro из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (10х20шт) (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ | Измерительные диспосистемы- Measuring Cup&Pin Pro из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (10х20шт) (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ | упаковка | 15 | 549164 | 8237460
СОЭ метр
129 | Набор латексных контролей для анализаторов TEST1, 6 тестов SI 305.100-A | Набор латексных контролей для анализаторов TEST1, 6 тестов SI 305.100-A | упаковка | 8 | 61050 | 488400
130 | Игла металлическая в сборе для анализатора TEST 1 SI195077 | Игла металлическая в сборе для анализатора TEST 1 SI195077 | упаковка | 5 | 156200 | 781000
131 | Помповая трубка кат. для анализатора TEST 1 SI195069 | Помповая трубка кат. для анализатора TEST 1 SI195069 | упаковка | 4 | 52800 | 211200
132 | Комплект трубок для TEST1 SI95066 | Комплект трубок для TEST1 SI95066 | упаковка | 2 | 44000 | 88000
Малогабаритный иммунохимический анализатор Pathfast
133 | набор реагентов для количественного определения Troponin I (в упаковке 60 картриджей) | набор реагентов для количественного определения Troponin I (в упаковке 60 картриджей) | упаковка | 5 | 208000 | 1040000
134 | наконечник для использования в анализаторе PATHFAST в упаковке 210шт. | наконечник для использования в анализаторе PATHFAST в упаковке 210шт. | упаковка | 10 | 127000 | 1270000
Внешний контроль
135 | Ликвичек Контроль «Миокардиальные маркеры Плюс», Уровень 1 | Ликвичек Контроль «Миокардиальные маркеры Плюс», Уровень 1 | упаковка | 5 | 225000 | 1125000
136 | Ликвичек Контроль «Миокардиальные маркеры Плюс», Уровень 2 | Ликвичек Контроль «Миокардиальные маркеры Плюс», Уровень 2 | упаковка | 5 | 225000 | 1125000
137 | Ликвичек Контроль «Миокардиальные маркеры Плюс», Уровень 3 | Ликвичек Контроль «Миокардиальные маркеры Плюс», Уровень 3 | упаковка | 5 | 225000 | 1125000
138 | Липочек Контроль «Иммунохимия плюс», трехуровневый (4 флакона для каждого уровня) | Липочек Контроль «Иммунохимия плюс», трехуровневый (4 флакона для каждого уровня) | упаковка | 3 | 228000 | 684000
139 | Ликвичек Контроль «Общий анализ мочи», двухуровневый (6 флаконов для каждого уровня) | Ликвичек Контроль «Общий анализ мочи», двухуровневый (6 флаконов для каждого уровня) | упаковка | 1 | 150000 | 150000
140 | EQAS Программа Газы крови (10 аналитов) | EQAS Программа Газы крови (10 аналитов) | упаковка | 1 | 283000 | 283000
141 | EQAS Программа Коагуляция (8 аналитов) | EQAS Программа Коагуляция (8 аналитов) | упаковка | 1 | 339000 | 339000
142 | EQAS Программа Миокардиальные маркеры (8 аналитов) | EQAS Программа Миокардиальные маркеры (8 аналитов) | упаковка | 1 | 586000 | 586000
143 | EQAS Ежемесячная программа по клинической химии (43 аналита) | EQAS Ежемесячная программа по клинической химии (43 аналита) | упаковка | 1 | 390000 | 390000
144 | EQAS, программа по гематологии (11 аналитов), часть А | EQAS, программа по гематологии (11 аналитов), часть А | упаковка | 1 | 241000 | 241000
145 | EQAS, программа по гематологии (11 аналитов), часть B | EQAS, программа по гематологии (11 аналитов), часть B | упаковка | 1 | 241000 | 241000
146 | EQAS, программа по гематологии (11 аналитов), часть C | EQAS, программа по гематологии (11 аналитов), часть C | упаковка | 1 | 241000 | 241000
147 | EQAS, программа по гематологии (11 аналитов), часть D | EQAS, программа по гематологии (11 аналитов), часть D | упаковка | 1 | 241000 | 241000
148 | EQAS Программа по общему анализу мочи (15 аналитов) | EQAS Программа по общему анализу мочи (15 аналитов) | упаковка | 1 | 616000 | 616000
149 | аторвастатин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг | таблетка | 1080 | 225.81 | 243874.8
150 | силденафил | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг | таблетка | 933.87 | 100 | 93387
151 | декстроза | раствор для инфузий 5% 100 мл | флакон | 5000 | 120.9 | 604500
152 | декстроза | раствор для инфузий 5% 200 мл | флакон | 17000 | 119.34 | 2028780
153 | натрия хлорид | раствор для инфузий 0,9% 100мл | флакон | 8000 | 105.76 | 846080
154 | дигоксин | раствор для инъекций 0,25 мг/мл | ампула | 1200 | 24.4 | 29280
155 | дигоксин | таблетки 0,25 мг | таблетка | 3000 | 2.47 | 7410
156 | неостигмина бромид | раствор для инъекций 0,5 мг/мл | ампула | 6000 | 11.66 | 69960
157 | фенилэфрин | раствор для инъекций 1% 1мл | ампула | 1500 | 38.47 | 57705
158 | диазепам | раствор для внутримышечного и внутривенного применения 5мг/мл 2мл | ампула | 6400 | 84.72 | 542208
159 | морфин | раствор для инъекций 1% 1мл | ампула | 1000 | 85.82 | 85820
160 | фентанил | раствор для инъекций 0,005% 2мл | ампула | 5100 | 95.65 | 487815
Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400
161 | АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400 8х60мл+8х15мл t+2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), РК-МТ-7№012210 печеночный профиль; 2-оксиглютарат/L-аланин, кинетика; жидкий монореагент, количество исследований -1800 фасовка 8х60мл+8х15мл t+2 +8 С | упак | 58250 | 5 | 291250
162 | АСПАРТАТМИНОТРАНСФЕРАЗА из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400 8х60мл+8х15мл t+2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | АСПАРТАТМИНОТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), РК-МТ-7№012210 печеночный профиль; 2-оксиглютарат/L-аспартат, кинетика; жидкий монореагент, количество исследований - 1800, фасовка 8х60мл+8х15мл t+2 +8 С | упак | 58250 | 5 | 291250
163 | ТРИГЛИЦЕРИДЫ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 10х60мл t+2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | ТРИГЛИЦЕРИДЫ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), РК-МТ-7№012210 общий скрининговый профиль; глицеролфосфатоксидаза/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент, количество исследований - 1800, фасовка 10х60мл t+2 +8 С | упак | 108187 | 5 | 540935
164 | АЛЬФА-АМИЛАЗА ПРЯМАЯ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (4x20) +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | АЛЬФА-АМИЛАЗА ПРЯМАЯ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), РК-МТ-7№012210 фасовка 4х20мл | упак | 65936 | 5 | 329680
165 | ХОЛЕСТЕРИН из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (4x60) (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), РК-МТ-7№012210 фасовка 4х60мл | упак | 18257 | 5 | 91285
166 | КРЕАТИНИН из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 600мл (10х60мл) t +2 +30 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | КРЕАТИНИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), РК-МТ-7№012210 почечный профиль; щелочной пикрат (метод Яффе), конечная точка; жидкий монореагент, количество исследований - 1800, фасовка 600мл (10х60мл) t +2 +30 С | упак | 29472 | 6 | 176832
167 | ГЛЮКОЗА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 10х60 мл t+2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | ГЛЮКОЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), РК-МТ-7№012210 диабетический профиль; глюкооксидаза, конечная точка; жидкий монореагент, количество исследований - 1800,фасовка 10х60 мл t+2 +8 С | упак | 11942 | 5 | 59710
168 | ОБЩИЙ БЕЛОК из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, 160мл +2 +30 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | ОБЩИЙ БЕЛОК набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), РК-МТ-7№012210 фасовка 2х60мл+2х20мл | упак | 8823 | 5 | 44115
169 | МОЧЕВИНА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (4x60 + 4x15) (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | МОЧЕВИНА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), РК-МТ-7№012210 фасовка 4х60мл+4х15мл | упак | 31119 | 6 | 186714
170 | БИЛИРУБИН (ОБЩИЙ) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (600мл) (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | БИЛИРУБИН (ОБЩИЙ) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), РК-МТ-7№012210 фасовка 600мл | упак | 24960 | 5 | 124800
171 | БИЛИРУБИН (ПРЯМОЙ) из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400 (300мл) t+2 +30 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | БИЛИРУБИН (ПРЯМОЙ) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), РК-МТ-7№012210 печеночный профиль; диазосульфониловая кислота/нитрит натрия, конечная точка; жидкий биреагент, количество исследований - 900, фасовка (300мл) t+15 +30 С | упак | 12356 | 3 | 37068
172 | ХОЛЕСТЕРИН из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА 400 10х60мл t+2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), РК-МТ-7№012210 липидный профиль; холестеролоксидаза / пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент, количество исследований - 1800, фасовка10х60мл t+2 +8 С | упак | 41487 | 25 | 1037175
173 | МАГНИЙ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 2х60мл+2х15мл t+2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | МАГНИЙ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), РК-МТ-7№012210, электролитный профиль; ксилидиновый синий, конечная точка; жидкий монореагент, фасовка 5x16 мл+2x10 мл, количество исследований - 450, фасовка 2х60мл+2х15мл t+2 +8 С | упак | 11532 | 25 | 288300
174 | С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (1x60 + 1x15) (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), РК-МТ-7№012210 фасовка 1х60мл+1х15мл | упак | 42016 | 25 | 1050400
175 | РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (1x60 + 1x15) +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), РК-МТ-7№012210 фасовка 1х60мл+1х15мл | упак | 2 | 125382 | 250764
176 | РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ I из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, 3x1 мл +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ I из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, 3x1 мл +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | упак | 4 | 16808 | 67232
177 | РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ II из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 3x1 мл +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ II из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 3x1 мл +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | упак | 4 | 16808 | 67232
178 | РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР СТАНДАРТ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, 1x3 ml +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР СТАНДАРТ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, 1x3 ml +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | упак | 3 | 10235 | 30705
179 | АНТИ-СТРЕПТОЛИЗИН О из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 2x60мл+2х15мл t+2 +8С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | АНТИ-СТРЕПТОЛИЗИН О из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 2x60мл+2х15мл t+2 +8С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | упак | 2 | 135810 | 271620
180 | АНТИ-СТРЕПТОЛИЗИН О СТАНДАРТ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА-400 1x1ml +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | АНТИ-СТРЕПТОЛИЗИН О СТАНДАРТ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА-400 1x1ml +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | упак | 3 | 5474 | 16422
181 | ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 4x60мл+4х15мл t+2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 4x60мл+4х15мл t+2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | упаковка | 2 | 48332 | 96664
182 | ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА АМП из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 4х60мл+4х15мл t+2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА АМП из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 4х60мл+4х15мл t+2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | упаковка | 2 | 35664 | 71328
183 | ЖЕЛЕЗО (ФЕРРОЗИН) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 4х60мл+4х15мл t+2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | ЖЕЛЕЗО (ФЕРРОЗИН) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 4х60мл+4х15мл t+2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | упак | 2 | 44565 | 89130
184 | АЛЬБУМИН из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (4x60) +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | АЛЬБУМИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), РК-МТ-7№012210 фасовка 1х60мл+1х15мл | упаковка | 2 | 7590 | 15180
185 | МОЧЕВАЯ КИСЛОТА из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400 600мл t +2 +8 (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | МОЧЕВАЯ КИСЛОТА из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400 600мл t +2 +8 (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | упаковка | 3 | 46957 | 140871
186 | БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР (Human) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, 5х5мл, t +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР (Human) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, 5х5мл, t +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | упаковка | 8 | 30618 | 244944
187 | С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК СТАНДАРТ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 1мл +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК СТАНДАРТ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 1мл +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | упаковка | 6 | 9623 | 57738
188 | КОНТРОЛЬ СПЕЦИФИЧЕСКИЙ БЕЛКОВ УРОВЕНЬ I из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 3х1 мл+2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | КОНТРОЛЬ СПЕЦИФИЧЕСКИЙ БЕЛКОВ УРОВЕНЬ I из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 3х1 мл+2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | упаковка | 8 | 16808 | 134464
189 | КОНТРОЛЬ СПЕЦИФИЧЕСКИЙ БЕЛКОВ УРОВЕНЬ II из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 3x1ml +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | КОНТРОЛЬ СПЕЦИФИЧЕСКИЙ БЕЛКОВ УРОВЕНЬ II из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 3x1ml +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | упаковка | 8 | 16808 | 134464
190 | Концентрированный моющий раствор 500-мл из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 +15 +30 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | Концентрированный моющий раствор 500-мл из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 +15 +30 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | упаковка | 6 | 50959 | 305754
191 | Реакционный ротор (10) из комплекта анализатор биохимический турбидиметрический BA400 (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | Реакционный ротор (10) из комплекта анализатор биохимический турбидиметрический BA400 (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | упаковка | 20 | 26988 | 539760
192 | БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ l из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический ВА400, 5х5мл t +2 +8C (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ l из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический ВА400, 5х5мл t +2 +8C (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | упаковка | 13 | 30618 | 398034
193 | БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ 2 из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический ВА400, 5х5мл t +2 +8C (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ 2 из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический ВА400, 5х5мл t +2 +8C (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | упаковка | 13 | 30618 | 398034
194 | Лактатдегидрогеназа (IFCC) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 8х60мл+8х15мл t+2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | Лактатдегидрогеназа (IFCC) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 8х60мл+8х15мл t+2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | упаковка | 1 | 61645 | 61645
195 | ЖЕЛЕЗОСВЯЗЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ из комплекта Анализатор биохимических-турбидиметрический ВА400 150мл t+2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | ЖЕЛЕЗОСВЯЗЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ из комплекта Анализатор биохимических-турбидиметрический ВА400 150мл t+2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | упаковка | 2 | 33842 | 67684
196 | ФЕРРИТИН из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (1x40+1x20) +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | ФЕРРИТИН из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (1x40+1x20) +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | упаковка | 3 | 146538 | 439614
197 | ФЕРРИТИН СТАНДАРТ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 1х3мл t+2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | ФЕРРИТИН СТАНДАРТ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 1х3мл t+2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | упаковка | 3 | 10318 | 30954
198 | ГЛИКОЛИЗИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН ПРЯМОЙ (Hba1C-DIR) из комплекта Анализатор биохимических-турбидиметрический ВА400 (2х60мл+2x12мл), t + 2 +8C (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | ГЛИКОЛИЗИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН ПРЯМОЙ (Hba1C-DIR) из комплекта Анализатор биохимических-турбидиметрический ВА400 (2х60мл+2x12мл), t + 2 +8C (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | упаковка | 18 | 290000 | 5220000
199 | ГЛИКОЛИЗИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН ПРЯМОЙ СТАНДАРТ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 4x0.5 ml +2 +8 C (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | ГЛИКОЛИЗИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН ПРЯМОЙ СТАНДАРТ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 4x0.5 ml +2 +8 C (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | упаковка | 6 | 52780 | 316680
200 | ГЛИКОЛИЗИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ НОРМА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 1x0,5мл t t +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | ГЛИКОЛИЗИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ НОРМА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 1x0,5мл t t +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | упаковка | 8 | 12567 | 100536
201 | ГЛИКОЛИЗИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ ПАТОЛОГИЯ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 1x0,5мл t+2 +8 C (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | ГЛИКОЛИЗИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ ПАТОЛОГИЯ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 1x0,5мл t+2 +8 C (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | упаковка | 8 | 12567 | 100536
Dia Pro Tibbi Urunler San. Ve Tic. A.S. (Турция)
202 | Гелевая карта Акросс для определения группы крови АВО прямым и перекрестным методом и резус-фактора DVI-/DVI+ (810201) | Гелевая карта Акросс для определения группы крови АВО прямым и перекрестным методом и резус-фактора DVI-/DVI+ (810201). Уп. (50 шт) | упаковка | 80 | 50220 | 4017600
203 | Гелевая карта Акросс для проведения прямой и непрямой пробы Кумбса (IgG+C3d) (810215) | Гелевая карта Акросс для проведения прямой и непрямой пробы Кумбса (IgG+C3d) (810215) Уп. (50 шт) | упаковка | 10 | 72900 | 729000
204 | Раствор низкой ионной силы Акросс 100мл (830100) | Раствор низкой ионной силы Акросс 100мл (830100). Штука (100 мл.) | упаковка | 20 | 14148 | 282960
205 | Стандартные эритроциты Акросс А1/В для определения группы крови АВО перекрестным методом (820101) | Стандартные эритроциты Акросс А1/В для определения группы крови АВО перекрестным методом (820101). Уп (2x10мл) | упаковка | 12 | 16632 | 199584
206 | Стандартные эритроциты Акросс для скрининга антител (4) (820105) | Стандартные эритроциты Акросс для скрининга антител (4) (820105). Уп (4x10мл) | упаковка | 12 | 32291 | 387492
160355330.8
Выделенная сумма: 160 355 330,80 (сто шестьдесят миллионов триста пятьдесят пять тысяч триста тридцать) тенге 80 тиын.
Срок поставки товара: DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика, срок действия договора до 31.12.2019г.
Место поставки товара: ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, Толе би 93, аптечный склад.
Место и окончательный срок предоставления ценовых предложений: г.Алматы, ул.Толе би 93, 2-этаж, отдел государственных закупок , дата 31.01.2019г. время: 09:00 часов.
Дата и время вскрытия ценовых предложений: г.Алматы, ул.Толе би 93, 2-этаж, отдел государственных закупок, дата 31.01.2019г. время 11:00 часов.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(727) 225-04-84.
| Директор |  | Кодасбаев А.Т.
| Начальник отдела по |  | Рахимбердиев Ж.К.
государственным закупкам