## Лист1
Объявления
о проведении закупа способом запроса ценовых предложений
г.Алматы |  |  |  |  | «5» февраля 2019г.
Наименование Заказчика: ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы
Адрес Заказчика: г.Алматы, ул. Толе би, 93
№ лота | Наименование лекарственных средств и изделий медицинского назначения | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена за единицу по лотам | Сумма по лотам
1 | контейнер для мочи | вакуумный для мочи стерильный 100 мл | штука | 10000 | 59.13 | 591300
2 | перчатки медицинские смотровые латексные нестерильные, опудренные, гладкие размер S,M,L | перчатки гладкие и тестурированные. Микроскопическая шероховатость ладонной поверхности текстурированных перчаток позволяет обеспечить отличный захват и надежно удерживать инструмент во время манипуляций как в сухой, так и во влажной среде. Перчатки имеют универсальную форму (одинаковы для обеих рук) с удобной окантовкой и удлинённой манжетой (длина перчатки от кончика среднего пальца до валика 240 мм), что обеспечивает легкое надевание, идеальное прилегание, надежное фиксирование (перчатка не сползает) и быстрое снятие перчаток после окончания манипуляций. | пара | 10000 | 21 | 210000
4 | термоиндикаторы ТИП-132 гр.С №500 | термоиндикаторы предназначены для контроля качества работы стерилизаторов при паровой и воздушной стерилизации изделий медицинского назначения в ЛПУ. Термоиндикаторы выполнены в виде таблеток из термочувствительного вещества с добавлением химического красителя для их различая по предназначению и запаянных в прозрачную капсулу из полимерной плёнки. Срок годности - 2 года. | упаковка | 50 | 1800 | 90000
5 | термоиндикаторы ТИП-120 гр. С №500 | термоиндикаторы ТИП-120 гр. С №500. термоиндикаторы предназначены для контроля качества работы стерилизаторов при паровой и воздушной стерилизации изделий медицинского назначения в ЛПУ. Термоиндикаторы выполнены в виде таблеток из термочувствительного вещества с добавлением химического красителя для их различая по предназначению и запаянных в прозрачную капсулу из полимерной плёнки. Срок годности - 2 года. | упаковка | 50 | 1800 | 90000
6 | крафт бумага, 100*106 (в упаковке 5кг) | крафт-бумага предназ-начена для упаковки медицинских изделий, пищевой продукции, изготовления пакетов для воздушной и паровой стерилизации. Ее главной задачей является обеспечение и сохранение стерильности инструментов. | кг | 30 | 700 | 21000
7 | сменный блок салфеток | сменный блок салфеток для диспенсорной системы, размером 150*300. В упаковке 200 штук. | упаковка | 800 | 1900 | 1520000
8 | гепарин натрия | раствор для инъекций 5000 ЕД/мл по 5 мл | ампула | 3000 | 393.45 | 1180350
9 | Пропофол-Липуро 1% | эмульсия для внутривенного введения 10 мг/мл по 20 мл | ампула | 1050 | 172.21 | 180820.5
10 | хлоропирамин | раствор для инъекций 2% по 1 мл | ампула | 75 | 92.1 | 6907.5
11 | фондапаринукс натрия | раствор для подкожного и внутривенного введения 2,5 мг/0,5 мл | шприц | 150 | 2374.95 | 356242.5
12 | полоска химического индикатора №250 для аппарата Reno S-30 | полоска химического индикатора - размещается внутри каждой упаковки со стерилизуемыми инструментами для проверки успешности стерилизации под воздействием пероксида водорода. Химический индикатор изменяет цвет с красного на желтый под воздействием паров пероксида водорода. 250 штук в упаковке. для аппарата Reno S-30 | упаковка | 30 | 29000 | 870000
13 | стерилизующее средство для аппарата Reno S-30 | полоска химического индикатора - размещается внутри каждой упаковки со стерилизуемыми инструментами для проверки успешности стерилизации под воздействием пероксида водорода. Химический индикатор изменяет цвет с красного на желтый под воздействием паров пероксида водорода. 250 штук в упаковке. для аппарата Reno S-30 | коробка | 5 | 96900 | 484500
14 | Одноразовые мундштуки для спирометра SMP-300 | мундштук представляет из себя картонную трубку. наружная поверхность мундштука гладкая, не ламинированная. такая поверхность препятствует прилипанию мундштука к губам пациента при проведении обследований. Размер: 120мм*27мм*1мм. в комплекте 100 штук. | упаковка | 5 | 45500 | 227500
Расходные материалы ИХЛ анализатор Architect 2000
15 | ARCHITECT Реагент для ухода за зондом 4X25ML | Реагент для ухода за зондом 4X25 мл | упаковка | 4 | 85536 | 342144
16 | ARCHITECT Промывающий буфер | Промывающий буфер ARC ANTI-TPO CTRL | упаковка | 40 | 85536 | 3421440
17 | ARC.STAT высоко чувствительный тропонин-I реагент 500 | ARC.STAT высоко чувствительный тропонин-I реагент 500 .ARC TROPONIN RGT 500 TE | упаковка | 7 | 633600 | 4435200
18 | ARC ST высоко чувствительный тропонин-I калибратор | ARC ST высоко чувствительный тропонин-I калибратор | упаковка | 8 | 118000 | 944000
19 | ARCH STAT Миоглобин калибратор | ARCH STAT Миоглобин калибратор | упаковка | 2 | 85536 | 171072
20 | ARCHITECT STAT Миоглобин реагент 400 | ARCHITECT STAT Миоглобин реагент 400 | упаковка | 1 | 1259280 | 1259280
21 | ARCH STAT КК-MB фракция реагент 100 | ARCH STAT КК-MB фракция реагент 100 | упаковка | 1 | 207504 | 207504
22 | ARCH STAT КК-МВ фракция калибратор | ARCH STAT КК-МВ фракция калибратор | упаковка | 2 | 85536 | 171072
23 | Раствор Триггера | ARC TRIG SOLN Раствор Триггера | упаковка | 15 | 38142.72 | 572140.8
24 | Раствор Пре-триггера | ARC PRE-TRIG SOL | упаковка | 8 | 84268.8 | 674150.4
25 | ARCHITECT Свободный Т3 реагент 100 | ARC FT3 RGT | упаковка | 5 | 104544 | 522720
26 | ARCH Свободный Т3 калибратор | ARC FT3 CAL | упаковка | 3 | 85536 | 256608
27 | Т4 Свободный реагент 100 | Т4 Свободный реагент 100 | упаковка | 6 | 91080 | 546480
28 | Т4 Свободный калибратор | Т4 Свободный калибратор | упаковка | 3 | 112464 | 337392
29 | Architect ТТГ (TSH) реагент 100 | Architect ТТГ (TSH) реагент 100 | упаковка | 6 | 83952 | 503712
30 | ARCHITECT ТТГ (TSH) калибратор | ARCHITECT ТТГ (TSH) калибратор | упаковка | 3 | 60192 | 180576
31 | ARCHITECT Анти-ТПО реагент 100 | ARCHITECT Анти-ТПО реагент 100 | упаковка | 6 | 175032 | 1050192
32 | ARCHITECT Анти-ТПО калибратор | ARC ANTI-TPO CAL | упаковка | 3 | 85536 | 256608
33 | ARCHITECT Анти-ТПО контроль | ARCHITECT Анти-ТПО контроль | упаковка | 6 | 85536 | 513216
34 | Чашечки для образцов, 1000шт. | Чашечки для образцов, 1000шт. | упаковка | 1 | 56448 | 56448
35 | Реакционные пробирки 8X500 | Реакционные пробирки 8X500 | упаковка | 1 | 111888 | 111888
36 | ARCHITECT BNP калибратор | ARCHITECT BNP калибратор | упаковка | 6 | 132264 | 793584
37 | ARCHITECT BNP контроль | ARCHITECT BNP контроль | упаковка | 6 | 85536 | 513216
38 | ARCHITECT BNP реагент 500 | ARCHITECT BNP реагент 500 | упаковка | 1 | 2879712 | 2879712
39 | ARCHITECT Ферритин реагент 100 | ARCHITECT Ферритин реагент 100 | упаковка | 6 | 237600 | 1425600
40 | ARCHITECT Ферритин калибратор | ARCHITECT Ферритин калибратор | упаковка | 3 | 85536 | 256608
Расходные материалы для автоматического биохимического анализатора AU 680
41 | Общий белок, реагент для определения (TOTAL PROTEIN) | Уп.(4X25мл + 4X25мл) | упаковка | 4 | 57640 | 230560
42 | Мочевина, реагент для определения (UREA/UREA NITROGEN) | Уп.(4X25мл + 4X25мл) | упаковка | 4 | 82808 | 331232
43 | Креатинин, реагент для определения (CREATININE) | Уп.( 4X51мл + 4X51мл) | упаковка | 3 | 50600 | 151800
44 | Глюкоза, реагент для определения (GLUCOSE) | Уп.(4х25 мл + 4х12,5 ) | упаковка | 5 | 81752 | 408760
45 | Аланинаминотрансфераза, реагент для определения (ALT) | Уп.(4X50мл + 4X25мл) | упаковка | 4 | 101024 | 404096
46 | Аспартатаминотрансфераза, реагент для определения (AST) | Уп.(4X6мл + 4X6мл) | упаковка | 4 | 32560 | 130240
47 | Общий билирубин, реагент для определения (TOTAL BILIRUBIN) | Уп.( 4X15мл + 4X15мл) | упаковка | 4 | 87912 | 351648
48 | Прямой билирубин, реагент для определения (DIRECT BILIRUBIN) | Уп.(4X20мл + 4X20мл) | упаковка | 2 | 175824 | 351648
49 | Холестерин, реагент для определения (CHOLESTEROL) | Уп.(4X22.5мл) | упаковка | 5 | 135344 | 676720
50 | Альфа-амилаза, реагент для определения (δ-AMYLASE) | Уп.(4х10мл) | упаковка | 3 | 30448 | 91344
51 | Триглицериды, реагент для определения (TRIGLYCERIDE) | Уп.(4Х20мл+4Х5мл) | упаковка | 4 | 85800 | 343200
52 | Липочек контроль "Диабет" двухуровневый | Уп. 6х0,5 мл | упаковка | 5 | 183736 | 918680
53 | ITA, контрольная сыворотка, уровень 1 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 1). | Уп.(6X2мл) | упаковка | 1 | 137896 | 137896
54 | ITA, контрольная сыворотка, уровень 2 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 2). | Уп.(6X2мл) | упаковка | 1 | 137896 | 137896
55 | Системный калибратор (SYSTEM CALIBRATOR) | Уп.(20X5мл) | упаковка | 1 | 186507 | 186507
56 | Очищающий раствор (CLEANING SOLUTION) | Уп.(6X500мл) | упаковка | 1 | 63202 | 63202
57 | Очищающий раствор (для предотвращения контаминации) (CLEANING SOLUTION (For Contamination Avoidance)) | Уп.(4Х54мл) | упаковка | 1 | 18744 | 18744
58 | Щелочная фосфотаза, реагент для определения (ALP) | Уп.(4Х12мл + 4Х12мл) | упаковка | 4 | 41536 | 166144
59 | Креатинин, реагент для определения (CREATININE). | Уп.( 4X51мл + 4X51мл) | упаковка | 1 | 50600 | 50600
60 | Холестерин ЛПВП, калибратор (HDL-CHOLESTEROL CALIBRATOR) | Уп.(2X3мл) | упаковка | 3 | 72072 | 216216
61 | Холестерин ЛПНП, калибратор (LDL-CHOLESTEROL CALIBRATOR). | Уп.(2X1мл) | упаковка | 3 | 95656 | 286968
62 | Холестерин ЛПВП/ЛПНП, контроль (HDL/LDL-CHOLESTEROL CONTROL SERUM) | Уп.(3X5мл ),уровни1-2 | упаковка | 6 | 76472 | 458832
63 | Мочевая кислота, реагент для определения (URIC ACID) | Уп.(4X12мл + 4Х5мл) | упаковка | 1 | 57640 | 57640
64 | Железо, реагент для определения (IRON) | Уп.(4X15мл + 4X15мл) | упаковка | 1 | 177936 | 177936
65 | Гамма-Глутамилтрансфераза (ГГТ), реагент для определения (GGT) | Уп.(4X18мл + 4X18мл) | упаковка | 1 | 39072 | 39072
66 | Магний, реагент для определения (MAGNESIUM) | Уп.(4X40мл) | упаковка | 1 | 96008 | 96008
67 | SAMPLE CUP (2.5ml Х1,000PCS/SET) | SAMPLE CUP (2.5ml Х1,000PCS/SET) | упаковка | 10 | 247104 | 2471040
68 | Ревматоидный фактор (РФ) (латекс), калибратор (RF LATEX CALIBRATOR). | Уп.(5х1мл) | упаковка | 1 | 108152 | 108152
69 | Мультикалибратор белков сыворотки 1 (SERUM PROTEIN MULTI-CALIBRATOR 1) | Уп.(6х2мл) | упаковка | 1 | 193072 | 193072
70 | Ревматоидный фактор (РФ) (латекс), реагент для определения (RF LATEX) | Уп.( 4Х24мл+4Х8мл) | упаковка | 1 | 303160 | 303160
71 | ITA, контрольная сыворотка, уровень 1 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 1) | Уп.(6X2мл) | упаковка | 1 | 137896 | 137896
72 | ITA, контрольная сыворотка, уровень 2 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 2) | Уп.(6X2мл) | упаковка | 1 | 137896 | 137896
73 | ITA, контрольная сыворотка, уровень 2 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 2) | Уп.(6X2мл) | упаковка | 1 | 137896 | 137896
74 | Гемолизирующий Раствор (HEMOLYZING SOLUTION) | Уп.(1000 тестов) | упаковка | 2 | 77185 | 154370
75 | Гемоглобин А1с, набор для определения (HbA1c) | Уп.HbA1c(2х37,5 мл.+2x7,5мл.) THb (2x34,5 мл.) Калибратор,уровни 1-5 (5х2 мл) | упаковка | 2 | 415360 | 830720
76 | Анти-стрептолизин О, реагент для определения (ASO) | Уп.( 4X51мл + 4X7мл) | упаковка | 1 | 440616 | 440616
Sysmex 21 KX+SP 300
77 | CELLPACK 20л | Разбавитель, используемый для разбавления аспирированных проб для анализа с целью измерения количества эритроцитов, количества лейкоцитов, концентрации гемоглобина и количества тромбоцитов, проводимость не более 13,40 mS/cm, pH в пределах 7,75-7,85, объем упаковки -20л. | упак | 30 | 31257 | 937710
78 | Cellclean (очищающий раствор Cellclean) | Сильнощелочной очиститель объем 50 мл, для удаления лизирующих реагентов, клеточных остатков и протеинов крови из гидравлической системы прибора. Предназначен для использования в гематологических анализаторах компании Sysmex | упак | 6 | 29711 | 178266
79 | Stromatolyser-WH 3 х 500 мл | Готовый к использованию реагент, для лизирования эритроцитов и для точного подсчета лейкоцитов, анализа распределения трехмодального размера лейкоцитов (лифоцитов, нейтрофилов и смешанной популяции клеток) и измерения уровня гемоглобина. Содержит соли аммония и хлорид натрия. Упаковка 3 флакона по 500 мл. Предназначен для использования в гематологических анализаторах компании Sysmex | упак | 24 | 90022 | 2160528
80 | EIGHTCHECK-3WP H 1.5 мл | Контрольная кровь (высокий уровень) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам. | флак | 30 | 9200 | 276000
81 | EIGHTCHECK-3WP L 1.5 мл | Контрольная кровь (низкий уровень) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам | флак | 30 | 9200 | 276000
82 | EIGHTCHECK-3WP N 1.5 мл | Контрольная кровь (норма) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам. | флак | 30 | 9200 | 276000
83 | Чековая лента 57x30*12 | Термолента 57мм x 30м(А), предназначена для распечатки результатов биохимических параметров мочи на полуавтоматическом анализаторе мочи Uriscan optima | шт | 1 | 500 | 500
Uriscan
84 | Тест-полоски URiSCAN 11 srtip из комплекта Анализатор мочи Uriscan optima (100 тестов) +2 +30 С URiSCAN 11 srtip 100шт/уп | Тест-полоски URiSCAN 11 srtip из комплекта Анализатор мочи Uriscan optima (100 тестов) +2 +30 С URiSCAN 11 srtip 100шт/уп | упаковка | 10 | 11386 | 113860
85 | URiTROL 1,2,3 (контрольная моча лиофилизированная, уровни 1,2,3) 3фл/уп t +2 + 8 C URiTROL Level I,II,III | URiTROL 1,2,3 (контрольная моча лиофилизированная, уровни 1,2,3) 3фл/уп t +2 + 8 C URiTROL Level I,II,III | упаковка | 3 | 8080 | 24240
Тромбоэластограф
86 | Оптимизированный стартовый реагент star-TEM из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (10х10) +2 +8 С (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ ) | Оптимизированный стартовый реагент star-TEM из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (10х10) +2 +8 С (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ ) | упаковка | 6 | 57133 | 342798
87 | Оптимизированный активатор внутреннего пути in-TEM из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (10х10) +2 +8 С (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ ) | Оптимизированный активатор внутреннего пути in-TEM из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (10х10) +2 +8 С (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ ) | упаковка | 1 | 129642 | 129642
88 | Оптимизированный активатор внешнего пути ex-TEM из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (10х10) +2 +8 С (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ | Оптимизированный активатор внешнего пути ex-TEM из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (10х10) +2 +8 С (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ | упаковка | 1 | 159353 | 159353
89 | Подтверждение гиперфибринолиза ap-TEM из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (10х5) +2 +8 С (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ ) | Подтверждение гиперфибринолиза ap-TEM из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (10х5) +2 +8 С (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ ) | упаковка | 1 | 109323 | 109323
90 | Дифференциал фибриногена и тромбоцитов fib-TEM из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (10х5) +2 +8 С (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ ) | Дифференциал фибриногена и тромбоцитов fib-TEM из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (10х5) +2 +8 С (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ ) | упаковка | 1 | 109867 | 109867
91 | Контроль ROTROL N (нормал), измеренный (4 теста/фл) из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta +2 +8 С (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ ) | Контроль ROTROL N (нормал), измеренный (4 теста/фл) из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta +2 +8 С (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ ) | упаковка | 3 | 73614 | 220842
92 | Контроль ROTROL P из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (5х4) +2 +8 С (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ ) | Контроль ROTROL P из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (5х4) +2 +8 С (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ ) | упаковка | 4 | 80202 | 320808
93 | Фильтр защитный 200 мкл РЕ стандартный из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ ) | Фильтр защитный 200 мкл РЕ стандартный из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ ) | упаковка | 1 | 72386 | 72386
94 | Наконечники из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (10х96шт) -20+40С (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ ) | Наконечники из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (10х96шт) -20+40С (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ ) | упаковка | 10 | 58663 | 586630
95 | Измерительные диспосистемы- Measuring Cup&Pin Pro из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (10х20шт) (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ | Измерительные диспосистемы- Measuring Cup&Pin Pro из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (10х20шт) (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ | упаковка | 15 | 549164 | 8237460
54161803.7
Выделенная сумма: 54 161 803,70 (пятьдесят четыре миллиона сто шестьдесят одна тысяча восемьсот три) тенге 70 тиын.
Срок поставки товара: DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика, срок действия договора до 31.12.2019г.
Место поставки товара: ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, Толе би 93, аптечный склад.
Место и окончательный срок предоставления ценовых предложений: г.Алматы, ул.Толе би 93, 2-этаж, отдел государственных закупок , дата 12.02.2019г. время: 09:00 часов.
Дата и время вскрытия ценовых предложений: г.Алматы, ул.Толе би 93, 2-этаж, отдел государственных закупок, дата 12.02.2019г. время 11:00 часов.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(727) 225-04-84.
| Директор |  | Кодасбаев А.Т.
| Начальник отдела по |  | Рахимбердиев Ж.К.
государственным закупкам