## ТЗ
Приложение №1 к Тендерной документации
№ лота | Наименование закупаемых товаров, работ, услуг | Краткая характеристика закупаемых товаров, работ, услуг | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. тенге | Общая сумма тенге | Срок поставки товара | Место поставки товара
1 | Д-Димер высокочувствительный - HemosIL D-Dimer HS, (уп.: 3 фл. по 2 мл + 3 фл. по 8 мл + 2 фл. по 1 мл) из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для диагностики in vitro ACL TOP, модификации: ACL TOP 350 CTS, ACL TOP 550 CTS, ACL TOP 750, ACL TOP 750 CTS, ACL TOP 750 LAS +2 +8 С | Реагент для иммунохимического определения концентрации D-димера в человеческой цитратной плазме. Реагент имеет подтверждение FDA для исключения диагнозов ТГВ и ТЭЛА со 100% отрицательным прогностическим значением (ОПЗ). Используется для диагностики и исключения (совместно с общеклинической оценкой вероятности заболевания) венозные тромбоэмболии (тромбоз глубоких вен и легочной эмболии). Для диагностики ДВС, а также для контроля длительности терапии оральными АК. Латексный реагент для определения Д-Димера представляет собой суспензию полистироловых латексных частиц, покрытых F(ab')2 фрагментами моноклональных антител, что позволяет более специфично определять Д-Димеры, исключая влияние таких эндогенных факторов, как ревматоидный фактор. Также, реакционный буфер, входяций в состав набора, содержит агенты, блокирующие антимышиные человеческие антитела (HAMA) с целью уменьшения их влияния на результат исследования. Пороговое значение Д-Димера = 230 нг/мл. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия или турбидиметрия.Фасовка: 3 фл. по 2 мл + 3 фл. по 8 мл + 2 фл. по 1 мл, (105 исследований). Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Используется для работы на "Закрытой" ситеме анализаторов семейства ACL ТОР (300, 500, 700) | штука | 5 | 118500 | 592500 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
2 | Промывочный раствор - HemosIL Rinse Solution - раствор для промывки системы между измерениями из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для диагностики in vitro ACL TOP, модификации: ACL TOP 300 CTS, ACL TOP 500 CTS, ACL TOP 700 CTS с принадлежностями 1x4л +15 +25 C | Оптический референс. Предназначен для использования в качестве фона для оптических измерений (нефелометрия, фотометрия) и в качестве промывающей жидкости для деталей коагулометров. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Поставляется в пластиковых канистрах объемом 4 литра. Температура хранения +15+25 C | штука | 50 | 47431 | 2371550 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
| ИТОГО: |  |  |  |  | 2964050
| Директор _________________________ | А. Кодасбаев
МП