## ТЗ
Приложение №1 к Тендерной документации
№ лота | Наименование закупаемых товаров, работ, услуг | Краткая характеристика закупаемых товаров, работ, услуг | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. тенге | Общая сумма тенге | Срок поставки товара | Место поставки товара
1 | эндотрахеальная трубка с манжетой и без манжеты | эндотрахеальная трубка с манжетой и без манжеты, с аспирационным просветом, стандартом, предварительно заданной формы, оральная, назальная, трахеоскопическая, фиксатор трубки, диаметром (мм): 2-11; Размер по заявке заказчика. | штука | 400 | 630 | 252000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
2 | маска анестезиологическая взрослая | Маска анестезиологическая/ наркозная (стандарт, с предварительно наполненной манжетой) размеры: взрослая Small (S), взрослая Medium (M), взрослая Large (L), взрослая Ultra (U). Размер по заявке заказчика. | штука | 300 | 1500 | 450000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
3 | контур дыхательный для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом для вентиляцонный с резервным мешком 2л | контур дыхательный для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом для вентиляцонный с резервным мешком 2л, взрослый, Ǿ22мм, четыре линии длиной по 100 см, Удлиняемый (растяжимый), Y коннектор с портами двух одельно колпочков синего цвета на линии вдоха и выдоха 22М/22F- длина - 8см, угловой коннектор с луер портом белого цвета длина- 4 см, 22F/22F коннекторы на линии вдоха и выдоха, два влагосборника, доп. 5-я линия длиной 100 см Удлиняемый (растяжимый), с коннекторами. Коннекторы прямые, белого цвета, размер 22F/22F. Каждая упаковка снабжена пять держателями -фиксаторами для шланга, Комплекте: -Трубки удлиняемый (растяжимый) 100 см 5 шт- Коннектор-мундштук Луер 1шт- Коннектор Y-образный 1 шт- Коннектор коленчатый 1 шт- Коннектор прямой 1шт- Колпачок защитный 2шт- Коллектор с клапаном - 2шт- Удлинитель дыхательного контура 1шт - Клипса для фиксации дыхательного контура- Синий разъем 5см - 10шт- Контейнер для сбора влаги 2шт- Дыхательный мешок 2 л 1шт. Материал изготовления - полипропилен РР, 487501). Область применения. Предназначен для проведения кислорода или кислородно-воздушной смеси пациентам находящимся на искусственной вентиляции легких. Упаковка: индивидуальная, клинически 10 шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления | штука | 400 | 6000 | 2400000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
4 | канюля назальная | канюля назальная кислородная для взрослых (канюля назальная Y-образная -регулировочное кольцо -трубка-катетер -гнездовой соеденитель 2 метровой) | штука | 350 | 600 | 210000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
| удлинитель для инфузионных насосов | удлинитель инфузионных насосов (удлинитель стерильный высокого давления Hp 100,150,200 см. (1.Поливинилхлоридная (ПВХ) трубка; 2. Штыревой луерный (входящий) соединитель с колпачком; 3. Гнездовой луерный соединитель (охватывающий); 4. Протектор (предохранитель) | штука | 1800 | 550 | 990000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
| ARCHITECT Миоглобинконтроль. Миоглобин контроли | ARCHITECT Миоглобинконтроль. Миоглобин контроли |  | 1 | 102643 | 102643 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
| ARCHITECT КК-МВ фракция STAT, контроль. KK-MB фракция контроли. ARCHITECT STAT CK-MB Controls | ARCHITECT КК-МВ фракция STAT, контроль. KK-MB фракция контроли. ARCHITECT STAT CK-MB Controls |  | 1 | 102643 | 102643 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
| ARCHITECT Свободный Т3 калибратор. Свободный Т3 калибраторы | ARCHITECT Свободный Т3 калибратор. Свободный Т3 калибраторы |  | 1 | 102643 | 102643 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
| ARCHITECT Свободный Т4 реагент 100. Свободный Т4 реагент в упаковке, 100 тестов | ARCHITECT Свободный Т4 реагент 100. Свободный Т4 реагент в упаковке, 100 тестов |  | 1 | 109296 | 109296 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
| ARCHITECT ТТГ, реагент 100 тестов | ARCHITECT ТТГ, реагент 100 тестов |  | 2 | 100742 | 201484 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
| ARCHITECT ТТГ, калибраторы | ARCHITECT ТТГ, калибраторы |  | 1 | 72230 | 72230 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
| ARCHITECT Анти-ТПО реагент 100. Анти-ТПО реагент в упаковке, 100 тестов | ARCHITECT Анти-ТПО реагент 100. Анти-ТПО реагент в упаковке, 100 тестов |  | 1 | 210038 | 210038 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
| ARCHITECT Анти-ТПО калибратор. Анти-ТПО калибраторы | ARCHITECT Анти-ТПО калибратор. Анти-ТПО калибраторы |  | 1 | 102643 | 102643 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
| ARCHITECT Анти-ТПО контроль. Анти-ТПО контроль | ARCHITECT Анти-ТПО контроль. Анти-ТПО контроль |  | 1 | 102643 | 102643 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
| ARCHITECT Чашечки для образцов, 1000 шт. Чашечки для образцов, 1000 шт./уп. (ARCHITECT SampleCups) | ARCHITECT Чашечки для образцов, 1000 шт. Чашечки для образцов, 1000 шт./уп. (ARCHITECT SampleCups) |  | 3 | 67738 | 203214 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
| ARCHITECT Реакционные пробирки 8X500 шт. Reaction Vessels | ARCHITECT Реакционные пробирки 8X500 шт. Reaction Vessels |  | 3 | 134266 | 402798 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
| ИТОГО: |  |  |  |  | 6014275
| Директор _________________________ | А. Кодасбаев
МП