## Лист1
Объявления
о проведении закупа способом запроса ценовых предложений-1
г.Алматы |  |  |  |  | «28» января 2020г.
Наименование Заказчика: ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы
Адрес Заказчика: г.Алматы, ул. Толе би, 93
№ п/п | Наименование лекарственных средств и медицинских изделий (МНН) | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена за единицу по лотам | Сумма по лотам
Расходный материал для анализатора газового состава крови ABL 800
2 | Калибровочный раствор 1 по 200 мл. | Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит K, Na, Ca, Cl, cGlu, cLac, буфер, рН 7,40, для калибровки рН электрода, электролитного и метаболитного электродов | флакон | 15 | 105284 | 1579260
3 | Калибровочный раствор 2-200 мл. | Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит K, Na, Ca, Cl, буфер, рН 6,9, для калибровки рН электрода, электролитного и метаболитного электродов. | флакон | 11 | 105284 | 1158124
4 | Гипохлорита-100мл. | Объем 100 мл. Применяется для удаления белков в анализаторах ABL. Для диагностики in vitro. | флакон | 15 | 76251 | 1143765
5 | Очистной раствор 175 мл. | Объем 175 мл. Применяется для очистки измерительной системы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ. | флакон | 7 | 105284 | 736988
6 | Раствор промывочный-600мл. | Объем 600 мл. Применяется для автоматической промывки измерительной системы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ | флакон | 70 | 83071 | 5814970
7 | Термобумага в рулонах. (8 штук) | Применяется для работы термопринтера в анализаторах ABL800, 8 рулонов/упак, в 1 рул-44 м.. | упаковка | 9 | 64050 | 576450
8 | Баллон с калибровочным газом 1 (34 Бар) | Газовый баллон, наполненный прецезионными трехкомпонентными газовыми смесями (19,8% О2, 5,6% СО2, азот), предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 в анализаторах ABL800. Давление 34 бар | баллон | 2 | 219225 | 438450
9 | Баллон с калибровочным газом 2 (34 Бар) | Газовый баллон, наполненный прецезионными двухкомпонентными газовыми смесями (11,2% СО2, азот), предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 в анализаторах ABL800. Давление 34 бар | баллон | 2 | 219225 | 438450
10 | Мембраны для глюкозного электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы глюкозы. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 3 | 272376 | 817128
11 | Мембраны для лактатного электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы лактата. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 3 | 272376 | 817128
12 | Мембраны для Ca-электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы кальция. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 2 | 792325 | 1584650
13 | Мембраны для Cl-электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы хлора. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 2 | 792325 | 1584650
14 | Мембраны для K-электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы калия. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 2 | 792325 | 1584650
15 | Мембраны для Na-электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы натрия. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 2 | 792325 | 1584650
16 | Мембраны для рО2-электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на О2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 3 | 481719 | 1445157
17 | Мембраны для рCО2-электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на СО2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 2 | 481719 | 963438
18 | Мембраны для: референтного электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 1 | 107877 | 107877
19 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 1, 30 ампул | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – ацидоз. | упаковка | 4 | 227535 | 910140
20 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 2, 30 ампул | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – норма. | упаковка | 2 | 227535 | 455070
21 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 3, 30 ампул | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – алкалоз. | упаковка | 3 | 227535 | 682605
22 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 4, 30 ампул | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – высокое содержание кислорода. | упаковка | 3 | 227535 | 682605
23 | Одноразовый пластиковый контейнер, 600mL. | Одноразовый пластиковый контейнер для отходов 600мл. Пластиковый контейнер, применяется для слива отходов в анализаторах серии ABL800. Для диагностики in vitro. | штука | 1 | 11246 | 11246
24 | Референтный электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент сравнения для анализаторов серии ABL ABL800. | штука | 1 | 656445 | 656445
25 | pH-электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на pН для анализаторов серии ABL800. | штука | 1 | 1687203 | 1687203
26 | рСО2-электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на pCO2 для анализаторов серии ABL800. | штука | 1 | 1687203 | 1687203
27 | рО2-электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на pO2 для анализаторов серии ABL800. | штука | 1 | 1687203 | 1687203
28 | Ca-электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на Са2+ для анализаторов серии ABL800. | штука | 1 | 1005139 | 1005139
29 | Cl-электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на Cl- для анализаторов серии ABL800. | штука | 1 | 1005139 | 1005139
30 | K-электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на K+ для анализаторов серии ABL800. | штука | 1 | 1005139 | 1005139
31 | Na-электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на Na+ для анализаторов серии ABL800. | штука | 1 | 1005139 | 1005139
32 | глюкозный электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на Glucose для анализаторов серии ABL800. | штука | 1 | 1441608 | 1441608
33 | лактатный электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на Lactate для анализаторов серии ABL800. | штука | 1 | 1441608 | 1441608
34 | Калибровочный раствор tHb в упак. 4 амп. | Применяется для автоматической калибровки системы анализатора ABL800 по гемоглобину. 1 упак=4 ампулы по 2 мл. | упаковка | 1 | 83071 | 83071
Расходный материал для автоматического анализатора определения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) Alifax TEST 1 BCL
36 | Смарт-карта TEST 1 на 10 000 тестов (универсальная многопараметрическая) | Смарт-карта TEST 1 на 10 000 тестов (универсальная многопараметрическая) | штука | 1 | 1200000 | 1200000
37 | набор латексных контролей для анализаторов TEST1, 6 тестов SI 305.100-A | набор латексных контролей для анализаторов TEST1, 6 тестов SI 305.100-A | упаковка | 10 | 70000 | 700000
38 | Игла металлическая в сборе для анализатора TEST 1 SI195077 | Игла металлическая в сборе для анализатора TEST 1 SI195077 | штука | 5 | 165000 | 825000
39 | Помповая трубка кат. для анализатора TEST 1 SI195069 | Помповая трубка кат. для анализатора TEST 1 SI195069 | штука | 4 | 60000 | 240000
40 | Комплект трубок для TEST1 SI95066 | Комплект трубок для TEST1 SI95066 | штука | 2 | 75000 | 150000
Система автоматизированная Across System для иммуногематологических исследований
42 | Гелевая карта Акросс для определения группы крови АВО прямым и перекрестным методом и резус-фактора DVI-/DVI+ | Гелевая карта Акросс для определения группы крови АВО прямым и перекрестным методом и резус-фактора DVI-/DVI+. В упаковке 50 штук | упаковка | 50 | 60742 | 3037100
43 | Стандартные эритроциты Акросс А1/В для определения группы крови АВО перекрестным методом | Стандартные эритроциты Акросс А1/В для определения группы крови АВО перекрестным методом. (уп./2x10 мл) | упаковка | 12 | 20086 | 241032
44 | Гелевая карта Акросс для проведения прямой и непрямой пробы Кумбса | Гелевая карта Акросс для проведения прямой и непрямой пробы Кумбса (IgG+C3d) 1 (уп./50 шт.) | упаковка | 20 | 88149 | 1762980
45 | Раствор низкой ионной силы Акросс 100мл | Раствор низкой ионной силы Акросс 100мл | штука | 10 | 17061 | 170610
46 | Стандартные эритроциты Across для скрининга антител (4) (4x10 мл) | Стандартные эритроциты Across для скрининга антител (4) (4x10 мл) | упаковка | 12 | 38962 | 467544
48 | Силденафил | Таблетки, покрытые оболочкой 50 мг | таблетка | 360 | 793.46 | 285645.6
49 | Фамотидин | Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем (0.9 % раствор натрия хлорида) | флакон | 2500 | 602.79 | 1506975
50 | Атропина сульфат | Раствор для инъекций 1 мг/мл 1 мл | ампула | 3000 | 46.44 | 139320
51 | Дигоксин | Раствор для инъекций 0,25 мг/мл 1 мл | ампула | 2500 | 50.17 | 125425
52 | Дигоксин | Таблетки, 0.25 мг | таблетка | 1000 | 4.17 | 4170
53 | Мезатон | Раствор для инъекций 10 мг/мл 1 мл | ампула | 1000 | 51.63 | 51630
54 | Ацетазоламид | Таблетки 250 мг | таблетка | 720 | 74.9 | 53928
55 | Верапамил | Таблетки, покрытые оболочкой, 80 мг | таблетка | 500 | 12.17 | 6085
56 | Аторвастатин | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг | таблетка | 100 | 362.44 | 36244
57 | Имипенем, Циластатин | Порошок для приготовления раствора для инфузий 0.5г/0.5г | флакон | 120 | 2719.15 | 326298
58 | Эпинефрин | Раствор для инъекций 0,18 % 1 мл | ампула | 4000 | 97.98 | 391920
59 | Ривароксабан | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг | таблетка | 300 | 812.82 | 243846
60 | Мельдоний | Раствор для инъекций0.5 г/5 мл5 мл | ампула | 2000 | 550.09 | 1100180
61 | Цитиколин | Раствор для инъекций 1000мг/4мл | ампула | 3000 | 1044.41 | 3133230
62 | Адеметионин | Порошок для приготовления раствора для инъекций400мг/5мл | флакон | 1500 | 909.13 | 1363695
63 | Корвитин | Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций, 0.5 г | флакон | 500 | 5284.58 | 2642290
64 | Диазепам | Раствор для внутримышечных и внутривенных инъекций, 5 мг/мл, 2 мл | ампула | 1000 | 119.81 | 119810
65 | Тримеперидин | Раствор для инъекций 2 % | ампула | 1000 | 213.75 | 213750
66 | Фентанил | Раствор для инъекций, 0,005%, 2 мл | ампула | 3000 | 331.51 | 994530
67 | Натрия оксибат | Раствор для инъекций 200 мг/мл 5 мл | ампула | 200 | 159.59 | 31918
68 | Натрия хлорид | Раствор для инфузий 09 % 250 Миллилитр | флакон | 39000 | 146.53 | 5714670
69 | Натрия хлорид | Раствор для инфузий, 0,9 %, 100 мл | флакон | 20000 | 118.73 | 2374600
70 | Декстроза | Раствор для инфузий, 5%, 200 мл | флакон | 5000 | 195.85 | 979250
ИХЛ анализатор Architect
73 | ARC PROBE CONDTNG | 1L5640 ARC Реагент для ухода за зондом 4X25ML | упаковка | 2 | 227792 | 455584
74 | ARC CONC WSH BFR | 6C5458 Промывающий буфер | упаковка | 20 | 44707 | 894140
75 | ARC TROPONIN RGT 500 TE | 3P2536 ARC.STAT высоко чувствительный тропонин-I реагент 500 | упаковка | 6 | 760320 | 4561920
76 | ARC TROPONIN CAL KIT | 3P2502 ARC ST высоко чувствительный тропонин-I калибратор | упаковка | 2 | 142560 | 285120
77 | ARC MYOGLOBIN CAL | 2K4301 ARCH STAT Миоглобин калибратор | упаковка | 2 | 102643 | 205286
78 | ARC MYOGLOBIN RGT | 2K4325 ARCHITECT STAT Миоглобин реагент 100 | упаковка | 2 | 427680 | 855360
79 | ARC MYOGLOBIN CTL | 2K4310 ARCH STAT Миоглобин контроль | упаковка | 3 | 102643 | 307929
80 | ARC CKMB RGT | 2K4228 ARCH STAT КК-MB фракция реагент 100 | упаковка | 2 | 249005 | 498010
81 | ARC CKMB CAL | 2K4201 ARCH STAT КК-МВ фракция калибратор | упаковка | 2 | 102643 | 205286
82 | ARC CKMB CTL | 2K4210 ARCH STAT КК-МВ фракция контроль | упаковка | 3 | 102643 | 307929
83 | ARC TRIG SOLN | 6C5560 Раствор Триггера | упаковка | 10 | 45771 | 457710
84 | ARC PRE-TRIG SOL | 6E2365 Раствор Пре-триггера | упаковка | 7 | 101123 | 707861
85 | ARC FT3 RGT | 7K6325 ARCHITECT Свободный Т3 реагент 100 | упаковка | 10 | 125453 | 1254530
86 | ARC FT3 CAL | 7K6301 ARCH Свободный Т3 калибратор | упаковка | 2 | 102643 | 205286
87 | ARC FREE T4 RGT | 7K6527 Т4 Свободный реагент 100 | упаковка | 10 | 109296 | 1092960
88 | ARC FREE T4 CAL | 7K6502 Т4 Свободный калибратор | упаковка | 2 | 134957 | 269914
89 | ARC TSH RGT | 7K6225 Architect ТТГ (TSH) реагент 100 | упаковка | 10 | 100742 | 1007420
90 | ARC TSH CAL | 7K6201 ARCHITECT ТТГ (TSH) калибратор | упаковка | 3 | 72230 | 216690
91 | ARC ANTI-TPO 100T | 2K4725 ARCHITECT Анти-ТПО реагент 100 | упаковка | 10 | 210038 | 2100380
92 | ARC ANTI-TPO CTRL | 2K4710 ARCHITECT Анти-ТПО контроль | упаковка | 3 | 102643 | 307929
93 | ARC SAMPLE CUPS | 7C1401 Чашечки для образцов, 1000шт. | упаковка | 1 | 67738 | 67738
94 | ARC REACTION VESSELS | 7C1502 Реакционные пробирки 8X500 | упаковка | 8 | 134266 | 1074128
95 | ARC BNP RGT 500T | 8k2835 ARCHITECT BNP реагент 500 | упаковка | 1 | 3455654 | 3455654
96 | ARC BNP CAL | 8k2802 ARCHITECT BNP калибратор | упаковка | 1 | 158717 | 158717
97 | ARC BNP CTL | 8k2811 ARCHITECT BNP контроль | упаковка | 1 | 102643 | 102643
98 | ARC FERRITIN RGT | 7K5925 ARCHITECT Ферритин реагент 100 | упаковка | 8 | 285120 | 2280960
99 | ARC FERRITIN CAL | 7K5901 ARCHITECT Ферритин калибратор | упаковка | 2 | 102643 | 205286
98213393
Выделенная сумма: 98 213 393,00 (девяносто восемь миллионов двести тринадцать тысяч триста девяносто три) тенге 00 тиын.
Срок поставки товара: DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика, срок действия договора до 31.12.2021г.
Место поставки товара: ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, Толе би 93, аптечный склад.
Место и окончательный срок предоставления ценовых предложений: г.Алматы, ул.Толе би 93, 2-этаж, отдел государственных закупок , дата 03.02.2021г. время: 09:00 часов.
Дата и время вскрытия ценовых предложений: г.Алматы, ул.Толе би 93, 2-этаж, отдел государственных закупок, дата 03.02.2021г. время 11:00 часов.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(727) 225-04-84.
| Директора |  | Кодасбаев А.Т.
| Начальник отдела по |  | Рахимбердиев Ж.К.
государственным закупкам