## Лист1
Объявления
о проведении закупа способом запроса ценовых предложений
г.Алматы |  |  |  |  | «17» марта 2020г.
Наименование Заказчика: ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы
Адрес Заказчика: г.Алматы, ул. Толе би, 93
№ лота | Наименование лекарственных средств и изделий медицинского назначения | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена за единицу по лотам | Сумма по лотам
1 | Осельтамивир | Капсулы 75 мг | капсула | 300 | 331 | 99300
2 | Градусник электронный | Тип: электронный. Способ измерения: подмышечный, оральный, ректальный. Время измерения: 60 с. Точность измерения: 0.1 °C. Память измерений: есть. Количество измерений в памяти: 1. Звуковой сигнал: есть. Автоотключение: есть. Защита от воды: есть. Футляр в комплекте: есть | штука | 100 | 5000 | 500000
Расходный материал для анализатора газового состава крови ABL 800
3 | калибровочный раствор 1 по 200мл | объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. | упаковка | 11 | 84900 | 933900
4 | калибровочный раствор 2 по 200мл | объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800 | упаковка | 11 | 84900 | 933900
5 | очистной раствор 175мл | очистной раствор 175мл | упаковка | 7 | 84900 | 594300
6 | раствор промывочный – 600мл. | раствор промывочный – 600мл. | упаковка | 78 | 66950 | 5222100
7 | шприцы с сухим гепарином для взятия артериальной крови объемами: 1.5 мл.и размерами игл 23Gx16mm (коробка 100 шт.) | шприцы с сухим гепарином для взятия артериальной крови объемами: 1.5 мл.и размерами игл 23Gx16mm (коробка 100 шт.) | упаковка | 3 | 112000 | 336000
8 | термобумага в рулонах (8 штук) | применяется для работы термопринтера в анализаторах ABL700/800, 8 рулонов/упак. | упаковка | 6 | 51500 | 309000
9 | баллон с калибровочным газом 1 (34 Бар) | данный газ применяется для калибровки автоматического анализатора газов крови ABL800Flex. Процесс калибровки определяет и проверяет точность, с которой анализатор измеряет параметры. Таким образом, процесс важен для уверенности в достоверности результатов. Калибровки выполняются на газах с известной концентрацией каждого из измеряемых параметров. Содержит смесь газов: 5.61 % CO2, 19.76 % O2; 74.64 % N2. | упаковка | 2 | 176700 | 353400
10 | баллон с калибровочным газом 2 (34 Бар) | данный газ применяется для калибровки автоматического анализатора газов крови ABL800Flex. Процесс калибровки определяет и проверяет точность, с которой анализатор измеряет параметры. Таким образом, процесс важен для уверенности в достоверности результатов. Калибровки выполняются на газах с известной концентрацией каждого из измеряемых параметров. Содержит смесь газов: 11.22 % CO2, < 0.04 % O2; > 88.74 % N2. | упаковка | 1 | 176700 | 176700
11 | мембраны для глюкозного электрода | коробка мембран Glu электрода - комплект из 4 мембранированных чехла электродов, заполненные раствором электролита. Электролит содержит буфер, неорганические соли, консерванты, ПАВ и вяжущую добавку. Только для применения in vitro. | упаковка | 3 | 219500 | 658500
12 | мембраны для лактатного электрода | коробка мембран Lac электрода - комплект из 4 мембранированных чехла электродов, заполненные раствором электролита. Электролит содержит буфер, неорганические соли, консерванты, ПАВ и вяжущую добавку. Только для применения in vitro. | упаковка | 3 | 219500 | 658500
13 | мембраны для Са электрода | упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы кальция. Применяется для работы анализаторов ABL700/ABL800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 1 | 639200 | 639200
14 | мембраны для Cl электрода | упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы хлора. Применяется для работы анализаторов ABL700/800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 1 | 639200 | 639200
15 | мембраны для K электрода | упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы калия. Применяется для работы анализаторов ABL700/800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 1 | 639200 | 639200
16 | мембраны для Na электрода | упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы натрия. Применяется для работы анализаторов ABL700/800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 1 | 639200 | 639200
17 | мембраны для рО2-электрода | коробка мембран рО2 электрода - комплект из 4 мембранированных чехла электродов, заполненные раствором электролита. Электролит содержит органические вещества, неорганические соли и ПАВ. Только для применения in vitro. | упаковка | 1 | 388500 | 388500
18 | мембраны для pCO2-электрода | коробка мембран рCО2 электрода – комплект из 4 мембранированных чехла электродов, заполненные раствором электролита. Электролит содержит буфер, неорганические соли, гигроскопические вещества, консерванты и ПАВ. Только для применения in vitro. | упаковка | 1 | 86900 | 86900
19 | мембраны для референтного электрода | упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Применяется для работы анализаторов ABL700/800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 2 | 86900 | 173800
20 | раствор для контроля качества AutoCheck, уровень 1 в упаковке 30 ампул | авто-измеритель 5+, уровень 1, красная коробка из 30 ампул, для ABL700 и ABL800 FLEX – система контроля качества для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов, приведенных во вкладыше каждой коробки. Для применения авторизованным персоналом. Одна ампула содержит 0,7 мл контрольного раствора. Контрольный раствор – это водный раствор, который содержит биологический буфер, соли и консерванты, и эквилибрирован кислородом и углекислым газом. | упаковка | 2 | 183300 | 366600
21 | раствор для контроля качества AutoCheck, уровень 2 в упаковке 30ампул | авто-измеритель 5+, уровень 2, красная коробка из 30 ампул, для ABL700 и ABL800 FLEX – система контроля качества для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов, приведенных во вкладыше каждой коробки. Для применения авторизованным персоналом. Одна ампула содержит 0,7 мл контрольного раствора. Контрольный раствор – это водный раствор, который содержит биологический буфер, соли и консерванты, и эквилибрирован кислородом и углекислым газом. | упаковка | 2 | 183300 | 366600
22 | раствор для контроля качества AutoCheck, уровень 3 в упаковке 30 ампул | авто-измеритель 5+, уровень 3, красная коробка из 30 ампул, для ABL700 и ABL800 FLEX – система контроля качества для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов, приведенных во вкладыше каждой коробки. Для применения авторизованным персоналом. Одна ампула содержит 0,7 мл контрольного раствора. Контрольный раствор – это водный раствор, который содержит биологический буфер, соли и консерванты, и эквилибрирован кислородом и углекислым газом. | упаковка | 2 | 183300 | 366600
23 | раствор для контроля качества AutoCheck, уровень 4 в упаковке 30 ампул | авто-измеритель 5+, уровень 4, красная коробка из 30 ампул, для ABL700 и ABL800 FLEX – система контроля качества для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов, приведенных во вкладыше каждой коробки. Для применения авторизованным персоналом. Одна ампула содержит 0,7 мл контрольного раствора. Контрольный раствор – это водный раствор, который содержит биологический буфер, соли и консерванты, и эквилибрирован кислородом и углекислым газом. | упаковка | 2 | 183300 | 366600
24 | гипохлорит-100мл | объем 100 мл. Применяется для удаления белков в анализаторах ABL. для диагностики in vitro. | упаковка | 12 | 61300 | 735600
25 | одноразовый пластиковый контейнер, 600мл | одноразовый пластиковый контейнер, 600мл. | упаковка | 2 | 9000 | 18000
26 | калибровочный раствор tHb в упаковке 4 амп. | tHb калибровочный раствор - калибровочный раствор общего гемоглобина. Используется для калибровки спектрофотометра анализатора и выполняется каждые 3 месяца. | упаковка | 1 | 67000 | 67000
27 | референтный электрод | цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент сравнения для анализаторов серии ABL ABL700/800. | упаковка | 1 | 529500 | 529500
28 | рН-электрод | РН электрод – электрохимический датчик, содержащий небольшое количество электролита и металлический электрод. | упаковка | 1 | 1132500 | 1132500
29 | pCO2 электрод | датчик на pCO2, представляющий собой цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент. | упаковка | 1 | 1132500 | 1132500
30 | pO2 электрод | датчик на pO2, представляющий собой цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент. | упаковка | 1 | 1132500 | 1132500
31 | K электрод | датчик на K, представляющий собой цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент. | упаковка | 1 | 810000 | 810000
32 | Na электрод | датчик на Na, представляющий собой цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент. | упаковка | 1 | 810000 | 810000
33 | Ca электрод | датчик на Са, представляющий собой цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент. | упаковка | 1 | 810000 | 810000
| Cl электрод | датчик на Cl, представляющий собой цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент. | упаковка | 1 | 810000 | 810000
| лактатный электрод | цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на Lactate для анализаторов серии ABL700/800. | упаковка | 1 | 1132500 | 1132500
| глюкозный электрод | цилиндрический корпус,внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на Lactate для анализаторов серии ABL 800 | упаковка | 1 | 920000 | 920000
| стекло предметное 76x25 | Предметные стекла изготавливаются из качественного стекла, обладающего максимальной степенью прозрачности. Продукция подходит для проведения различных видов исследований. Стекла предметные предназначены для люминисцентной и световой микроскопии. Данный вид расходных материалов широко применяется в цитологических, гистологических, клинико-диагностических и патологоморфологических лабораториях. №100 | упаковка | 40 | 500 | 20000
25508100
Выделенная сумма: 25 508 100,00 (двадцать пять миллионов пятьсот восемь тысяч сто ) тенге 60 тиын.
Срок поставки товара: DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика, срок действия договора до 31.12.2020г.
Место поставки товара: ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, Толе би 93, аптечный склад.
Место и окончательный срок предоставления ценовых предложений: г.Алматы, ул.Толе би 93, 2-этаж, отдел государственных закупок , дата 26.03.2020г. время: 09:00 часов.
Дата и время вскрытия ценовых предложений: г.Алматы, ул.Толе би 93, 2-этаж, отдел государственных закупок, дата 26.03.2020г. время 12:00 часов.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(727) 225-04-84.
| Директор |  | Кодасбаев А.Т.
| Начальник отдела по |  | Рахимбердиев Ж.К.
государственным закупкам