## Лист1
Объявления
о проведении закупа способом запроса ценовых предложений-4
г.Алматы |  |  |  |  | «14» марта 2022г.
Наименование Заказчика: ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы
Адрес Заказчика: г.Алматы, ул. Толе би, 93
№ п/п | Наименование лекарственных средств и медицинских изделий (МНН) | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена за единицу по лотам | Сумма по лотам
1 | Бумага крепированная 1200мм х 1200мм по 100 листов в уп. 36 402 тг. | Цвет бумаги – зеленый. Бумага подходит к следующим способам стерилизации – ПАР (STEAM) и ГАЗ (EO). Плотность бумаги – не менее 60 гр/м². Предел прочности – MD ≥1.33 кН/м; CD ≥0.67 кН/м Удлинение при растяжении во влажном состоянии - MD ≥0.33 кН/м; CD ≥0.27 кН/м. Растяжение %- MD ≥10%; CD ≥2%. Сопротивление к разрыву- MD ≥500 мН; CD ≥500 мН Прочность - MD ≤60 мН; CD ≤15мН Разрывная прочность - ≥110 кПа; Разрывная прочность во влажном состоянии ≥35 кПа; Аэродинамическое сопротивление ≥1.7 мкм/(Па.с); Водоустойчивость - ≥20 S; Содержание сульфата - ≤0.25%; Содержание хлоридов - ≤0.05%; Ph – 6; Диаметр пор - ≤50 мкм. Срок сохранения стерильности упакованных материалов должен составлять не менее 3 суток в один слой, 14 суток в два слоя. | Упаковка | 15 | 36402 | 546030
2 | Тест полоски, для определения сахаро крови | Тест полоска №50 шт. для определения уровня глюкозы в крови для тест системы CodeFree Farmaktiv в коробке из комплекта Экспресс анализатор концентрации глюкозы, в капилярной крови CodeFree Farmaktiv в комплекте | упаковка | 110 | 3700 | 407000
3 | Игла для спинальной анестезии 21,23,24,26,27 | Игла для спинальной анестезии имеет двойную заточку кончика и короткий вторичный срез. Иглы могут иметь больший диаметр по сравнению с другими типами спинальных игл и применяться как для анестезии, так и для диагностической пункции. | штука | 50 | 740 | 37000
4 | Танометр механический | Тонометр классический+Стетоскоп. Механический тонометр классического типа, предназначен для измерения артериального давления методом Короткова и снятия показаний на манометре. | штука | 5 | 9700 | 48500
5 | Электрод грудной ЭКГ (груша комп 6 шт) для взрослых | Электрод ЭКГ хлоросеребрянный грудной (присасывающийся) (6штук). Электрокардиограф двенадцатиканальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах миниатюрный | комплект | 2 | 34200 | 68400
6 | Электрод прижимной (прищепка, комплект 4 шт) | Электрод ЭКГ хлоросеребрянный на конечность ЭКХ -01 (прижимной)(4 штуки). Электрокардиограф двенадцатиканальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах миниатюрный | штука | 2 | 23700 | 47400
7 | Пробирки вакуумные с активатором 5,0 мл | Пробирка вакуумная с гелем и активатором 5мл.(желтые). Вакуумные пробирки с активатором свертывания и гелем позволяют получить сыворотку большего объема, чем в стандартных пробирках, за счет более четкого отделения сгустка, используются для забора крови в клинической биохимии и иммунологии. | штука | 5000 | 56 | 280000
8 | Кабель ЭКГ отведений | ЭКГ кабель пациента-(кабель отведения) на 12 отведений, 10 электродов (диам.штекеров 4мм) совместим с ЭКГ-аппаратами Heart Mirror 3, Heart Mirror 3 IKO, Heart Mirror 3D, Heart Screen 112D, Schiller Cardiovit AT-1, AT-101, AT-2, AT-2plus, AT-4, AT-102, AT-104PC, AT-110, ЭКЗТ-01-"Р-Д", ЭК12Т-01-"Р-Д", Альтон-106, Альтон-103, Альтон-06, Альтон-03, ЭК1Т-1/3-07, ЭК1Т-07, ЭКЗТ-02 (производства Аксион) | штука | 3 | 39900 | 119700
9 | Подкладной круг | Диаметр 30 сантиметров. Круг применяется для предотвращения образования пролежней в области пяток, головы, голеностопа, локтей. Универсальное изделие чаще подкладывают под крестец, бедра или плечи. Используется для профилактики некроза тканей у полных пациентов. | штука | 10 | 3000 | 30000
10 | Пинцет металлический | Пинцет хирургический прямой 150мм. Пинцет — инструмент, приспособление для манипуляции небольшими предметами, которые невозможно, неудобно, либо нежелательно или опасно брать незащищёнными руками. | штука | 10 | 2400 | 24000
11 | Роторосширитель металлический | Расширитель для рта (роторасширитель с кремальерой, длиной не менее 190 мм). Роторасширитель с кремальерой длиной не менее 190 мм – медицинский инструмент, предназначенный для разведения челюстей и удержания рта открытым для проведения необходимых медицинских манипуляций | штука | 10 | 26300 | 263000
12 | Языкодержатель металлический | Языкодержатели для взрослых. Языкодержатель представляет собой хирургический зажим для захватывания, вытягивания и удержания языка при хирургических манипуляциях. Рабочие части, как правило, окончатые - rкруглые или другой формы. С деликатной насечкой, чтобы эффективно удерживать язык, но не травмировать его | штука | 4 | 15800 | 63200
13 | Воздуховод | Воздуховод направляющий №000-40 мм №0-60 мм, №1 - 70 мм, №2 -80мм, №3-90мм, №4-100 мм, №5-110 мм, №6-120 мм. Для ротоглоточной интубации пациентов при общем наркозе и интубации в бессознательном состоянии. Технические характеристики: Воздуховод изготовлен из полиэтилена, внутренняя часть из полиоксимета; Блокировка прикуса для предотвращения укуса языка и закупорки дыхательных путей; Закругленные атравматичные края; | штука | 10 | 380 | 3800
14 | Картриджи для промывки: Картридж WASH/Waste (4 шт в наборе) WASH/WASTE KIT 4 CARTRIDGES | Картридж для промывки/отходов - 1 упаковка (4 шт./уп.). Предназначен для промывки внутренней системы Анализаторов крови при критических состояниях серии RAPIDPoint и для дальнейшего приёма отработанного промывочного раствора. Картридж представляет собой изделие из пластика сложной формы с вмонтированными вовнутрь двумя пакетами одинакового объёма. Один из них содержит промывочный раствор, который после прохождения по внутренней системе анализатора сливается во второй пакет. Оба пакета соединены с корпусом посредством поливинилхлоридных трубок. Картриджи упакованы в картонную коробку по 4 штуки. Корпус – полихлорвинил. Содержимое - два металлизированных пакета. Один из них содержит 250 мл промывочного раствора. Состав(%): NaCl 0.1-1; KCl 0-0.1; Кальция диацетат 0-0.1; Вода 90-100; 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-один [EC № 247-500-7] и 2-метил-2H-изотиазол-3-один [EC № 220-239-6] (3:1) 0-0.1. | Упаковка | 13 | 172000 | 2236000
15 | Мешок для забора крови | Мешок для крови сдвоенный не менее 450/300 мл, не менее 450/450 мл с антикоагулянтом . Предназначен для сбора цельной крови, разделения ее на компоненты и хранения, основной мешок не менее 450 или не менее 350 мл из медицинского ПВХ, дополнительный мешок объемом не менее 300 мл и не менее 450 мл с антикоагулянтом, соединительные трубки ПВХ, заглушки ПВХ, игла не менее 16G в защитном колпачке, пластиковый держатель с иглой для вакуумных пробирок, мешочек для забора первичной крови из медицинского ПВХ. | штука | 500 | 2000 | 1000000
16 | Стабилизатор тканей миокарда | Стабилизатор миокарда для операции на работающем сердце. Стабилизатор тканей миокарда. Возможность регулировать изгиб ножек стабилизатора по кривизне контура сердца. Уникальный механизм для раздвигания тканей облегчает доступ к месту анастомоза. Уникальная подвижность тела стабилизатора наряду с жесткостью фиксации, позволяет расположить его без помех для деятельности хирурга. Низкопрофильная конструкция лапок с присосками и тела стабилизатора обеспечивают максимальную визуализацию операционного поля. Используемый в конструкции принцип истинно вакуумной стабилизации тканей, позволяет обеспечить доступ к любому сосуду на любой поверхности сердца. Прозрачные, низкопрофильные лапки присосок улучшают видимость в месте анастомоза, а их гибкость обеспечивает надежность фиксации в любом месте поверхности сердца. Стабилизатор можно закрепить на любом стернальном ранорасширителе. Прибор разового использования. | штука | 50 | 214000 | 10700000
17 | Стерилизующее средство для плазменного стерилизатора RENO S30 | В коробке 20 кассет, состав: пероксид водорода (50%), использование: 1 кассета/цикл, срок хранения: 12 месяцев от даты производства | коробка | 20 | 120010 | 2400200
18 | Вакумный резервуар (КАЦ) | Вакуумный резервуар с фильтром не менее 120 мкн, для сбора крови. Используются для сбора, хранения крови до обработки. Соединения не менее: 1 х 1/4 "вакуумную линию, не менее 2 х 1/4" стремление линия (вход), не менее1 х универсальный адаптер (папа/мама) для подключения к аутотрансфузии устройства (на выходе), не менее 1 х 3/8 "и 1 х Луер блокировки (мама) на входе разъемы; полный набор отдельно упакованных стерильных запасных колпачков Стерильный. Одноразовый. | штука | 20 | 52635 | 1052700
19 | Баллонный катетер стент-графта | Баллонный катетер стент-графта диаметр в раздутом состоянии 10-46 (мм); размер шахты 8(F); используемая длина 100 (см); совместимость с интродьюсером 12 (F). Материал – податливый полиуретан, не содержит латекса | штука | 3 | 145500 | 436500
20 | Удлинительный проводниковый катетер | Удлинительный проводниковый катетер используется для обеспечения дополнительной резервной поддержки и доступа к дистальным поражениям. Направляющие детали удлинённого катетера помогают доставлять коронарные стенты, баллоны и другие интервенционные устройства во время процедур ангиопластики, которые помогают восстановить кровоток через коронарные и периферические артерии. Материал маркера – платина иридий. Рабочая длина катетера не менее 150 см (в том числе проксимальная часть и входной порт 125 см, и дистальная часть катетера 25 см), Наружный слои дистального конца 21 см. с гидрофильным покрытием. Длина и расположение полос маркеров на катетере - 1 мм и 2 мм от дистального конца, длиной 3 мм. в виде лопатообразной на входе в порт. Коническая часть для проталкивания не менее 10 см. Материал на рампе - полимер на основе нейлона. Имеет гидрофильное покрытие с наконечником по технологии TruFlex ™=2 мм. Размер 6F-7F, стерильный, однократного применения. | штука | 3 | 120000 | 360000
21 | Эноксапарин натрия | раствор для инъекций в шприцах 6000 анти-Ха МЕ/0,6 мл | Шприц | 2500 | 1529.26 | 3823150
22 | Фондапаринукс натрия | Раствор для подкожного и внутривенного введения в предварительно наполненных шприцах, 2,5мг/0,5мл, 0.5 мл, №10 | Шприц | 1500 | 2696.07 | 4044105
23 | Рокурония бромид | раствор для внутривенного введения 10 мг/мл, 5 мл, №10 | Флакон | 1000 | 1252.21 | 1252210
24 | Севофлуран 250 мл | Раствор для ингаляционного наркоза, флакон, 250 мл № 6 | Флакон | 24 | 35571.69 | 853720.56
25 | Маннитол 15 % 200 мл | Раствор для инфузий, 15 %, 200 мл, №1 | Контейнер | 120 | 482.76 | 57931.2
26 | Сукцинированный желатин 4% 500 мл | Раствор для инфузий, 4 %, 500 мл, № 10 | Штука | 200 | 1624.1 | 324820
30479366.76
Выделенная сумма: 30 479 366,76 (тридцать миллионов четыреста семьдесят девять тысяч триста шестьдесят шесть) тенге 76 тиын.
Срок поставки товара: DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика, срок действия договора до 31.12.2022г.
Место поставки товара: ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, Толе би 93, аптечный склад.
Место и окончательный срок предоставления ценовых предложений: г.Алматы, ул.Толе би 93, 2-этаж, отдел государственных закупок , дата 21.03.2022г. время: 09:00 часов.
Дата и время вскрытия ценовых предложений: г.Алматы, ул.Толе би 93, 2-этаж, отдел государственных закупок, дата 21.03.2022г. время 11:00 часов.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(727) 225-04-84.
| Директора |  | Кодасбаев А.Т.
| Начальник отдела по |  | Рахимбердиев Ж.К.
государственным закупкам

## Лист2
[9 empty] | Об утверждении предельных цен на торговое наименование лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования | Об утверждении предельных цен на международное непатентованное наименование лекарственного средства или техническую характеристику медицинского изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования | Об утверждении предельных цен производителя на торговое наименование лекарственного средства, предельных цен на торговое наименование лекарственного средства для розничной и оптовой реализации
№ лота | Торговое наименование | МНН | Краткая характеристика закупаемых товаров | Наименование закупаемых товаров (Название по рапорту)-Аптека | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. тенге | Общая сумма тенге | №77 от 05.08.2021 ЛС | №96 от 04.09.2021 | №94 от 27.08.2021 | № ҚР ДСМ - 41 от 22 мая 2021 | Торговое наименование | Тех спец | Примечание | Ед.изм. | Цена
1 |  |  |  | Ромерон | Флакон | 1500 | [5 empty] | Нету
2 |  | Эноксапарин натрия | раствор для инъекций в шприцах 6000 анти-Ха МЕ/0,6 мл | Эноксапарин натрия 2,5 мг | Шприц | 5000 | 1529.26 | 7646300 | 881 |  |  | 686
3 |  | Фондапаринукс натрия | Раствор для подкожного и внутривенного введения в предварительно наполненных шприцах, 2,5мг/0,5мл, 0.5 мл, №10 | Фондапаринукс натрия 2,5 мг | Шприц | 3000 | 2696.07 | 8088210 | 186 |  |  | 799
4 | Ромеран | Рокурония бромид | раствор для внутривенного введения 10 мг/мл, 5 мл | Рокурония бромид 10 мг/5мл | Флакон | 1500 | 1252.21 | 1878315
[9 empty] | 1618 |  |  | 5265 | Ромеран | Раствор для внутривенного введения, 10 мг/мл, 5 мл, № 10 | РК-ЛС-5№023731 | Флакон | 1252.21 | Глэнд Фарма Лимитед
[11 empty] | 7129 | 5266 | Эсмерон | Раствор для внутривенного введения 10 мг/мл 5 мл №1 | РК-ЛС-5№018093 | не указан | 1859.47
[12 empty] | 5269 | Рокурониум | Раствор для внутривенного введения 10 мг/мл 5 мл | РК-ЛС-5№024463
5 |  |  |  | Севофлуран 250 мл | Флакон | 24
[9 empty] | 1657 |  |  |  | Севофлуран | Раствор для ингаляционного наркоза, флакон, 250 мл № 6 | РК-ЛС-5№018164 | Флакон | 35571.69 | Пирамал Энтерпрайсес Лимитед
[13 empty] | Севоран | Жидкость для ингаляций 250 мл №1 | РК-ЛС-5№018098 | нету в приказах
[11 empty] | 5418 |  | Севотрой 250 | жидкость для ингаляций по 250 мл | РК-ЛС-5№023625 |  | 61205.29
[11 empty] | 5416 |  | Сево-Анестеран | Жидкость для ингаляций, 250 мл, №1 | РК-ЛС-5№024114 |  | 59723.73
[13 empty] | Севоран | жидкость для ингаляций по 250 мл | РК-ЛС-5№024256 | нету в приказах
[9 empty] | 1656 |  |  |  | Севовор | Жидкость для ингаляционного наркоза, 99,97-100 %, 250 мл, № 6 | РК-ЛС-5№024705 | Флакон | 31886.95 | Шанхай Хенгруи Фармасьютикал Ко., Лтд
6 |  |  |  | Маннитол 15 % 200 мл | Штука | 120
[12 empty] | 1167 | Маннит | раствор для инфузий 15% 200 мл | РК-ЛС-5№009086 | Такого РУ нету
[11 empty] | 3629 | 1171 | Маннитол-Келун-Казфарм | Раствор для инфузий, 15%, 200 мл, №1 | РК-ЛС-5№022181 | не указан | 938.41
[9 empty] | 1062 |  |  | 1172 | Маннитол | Раствор для инфузий, 15 %, 200 мл, №1 | РК-ЛС-3№020712 | Контейнер | 482.76 | Нур-май Фармация
7 | Гелофузин |  |  | Сукцинированный желатин 4% 500 мл | Штука | 200 | 1624.1 |  | 454 |  |  | 1041 | Гелофузин | Раствор для инфузий, 4 %, 500 мл, № 10 | РК-ЛС-5№008994 | Бутылка | 1624.1 | Б.Браун Медикал АГ

## Лист3
№ лота | МНН | Краткая характеристика закупаемых товаров | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. тенге | Общая сумма тенге
1 | Эноксапарин натрия | раствор для инъекций в шприцах 6000 анти-Ха МЕ/0,6 мл | Шприц | 2500 | 1529.26 | 3823150
2 | Фондапаринукс натрия | Раствор для подкожного и внутривенного введения в предварительно наполненных шприцах, 2,5мг/0,5мл, 0.5 мл, №10 | Шприц | 1500 | 2696.07 | 4044105
3 | Рокурония бромид | раствор для внутривенного введения 10 мг/мл, 5 мл, №10 | Флакон | 1000 | 1252.21 | 1252210
4 | Севофлуран 250 мл | Раствор для ингаляционного наркоза, флакон, 250 мл № 6 | Флакон | 24 | 35571.69 | 853720.56
5 | Маннитол 15 % 200 мл | Раствор для инфузий, 15 %, 200 мл, №1 | Контейнер | 120 | 482.76 | 57931.2
6 | Сукцинированный желатин 4% 500 мл | Раствор для инфузий, 4 %, 500 мл, № 10 | Штука | 200 | 1624.1 | 324820