Протокол об утверждении итогов по закупкам лекарственных средств  и изделий медицинского назначения на 2018 год

способом запроса ценовых предложений – №П-4

Отдел государственных закупок						         09 февраля 2018г.

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городской кардиологический центр» Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г.Алматы, ул. Толе би, 93 провел закуп способом запроса ценовых предложений.

| № лота | Наименование лекарственных средств и изделий медицинского назначения | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена за единицу по лотам | Сумма по лотам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | набор для проведения ангиографических процедур с принадлежностями для имплантации ЭКС и ИКД | Скальпель, # 11, ручка 10 см. Электрохирургический карандаш (каутер) 320см. Перчатки 6,5.Перчатки 7,5. Чаша, 250 мл прозрачная/ синяя. Чаша 500мл прозрачная/ синяя. Шприц 10 мл LS , 3-х компонентный. Шприц 20 мл LS , 3-х компонентный. Шприц 20 мл LL ,3-х компонентный.Игла G 22 , 3см (черная). Игла G 21 , 4см (зеленая). Игла G 18 , 5см (розовая). ХалатXL-LClassic. ХалатL-LClassic. Простыня для ЭКС с 2мя отверстиями, прозрачная по бокам , 335х240 см.Покрытие настольное 190 х 150см.Простыня с клейким краем 75х50 см.Полотенце для рук 40x60см . Салфетки 10х10 см , 8 слоев, без РК.Тампон для обработки операционного поля №5, без РК. Зажим пластиковый 19 см.Тампон 40 мм, без РК. Послеоперационная повязка 9х10 см ( 4,5х6см). Чехол для С-дуги 90 см диаметр. Лоток 38х28х5 см. Впитывающая не тканная салфетка 40х60см. Салфетка из целлюлозы18х25см. Чехол для оборудования 91х91 см. | комплект | 55,00 | 27 000,00 | 1 485 000,00 |
| 2 | устройство для переноса мочи в вакуумную пробирку | устройство для переноса мочи в вакуумную пробирку, изделия для сбора, транспортировки и исследований мочи одноразовые в наборах и отдельных упаковках. Для nihon kohden vismo | штука | 30 000,00 | 68,00 | 2 040 000,00 |
| 3 | кабель ЭКГ соединительный на 3/6 электродов (3м) | кабель ЭКГ соединительный на 3/6 электродов (3м). Для nihon kohden vismo | штука | 4,00 | 134 000,00 | 536 000,00 |
| 4 | кабель пациента на 3 отведения ЭКГ (0,8 м, зажим) | кабель пациента на 3 отведения ЭКГ (0,8 м, зажим)Для nihon kohden vismo | штука | 4,00 | 72 000,00 | 288 000,00 |
| 5 | шланг воздушный НИАД для взрослых и детей (3,5м) | шланг воздушный НИАД для взрослых и детей (3,5м)Для nihon kohden vismo | штука | 4,00 | 58 000,00 | 232 000,00 |
| 6 | манжета НИАД для взрослых, многоразовая (ширина 16см, окружность 33-45 см) | манжета НИАД для взрослых, многоразовая (ширина 16см, окружность 33-45 см) Для nihon kohden vismo | штука | 4,00 | 36 000,00 | 144 000,00 |
| 7 | кабель соединительный SpO2 (NK) 2,5м | кабель соединительный SpO2 (NK) 2,5м.Для nihon kohden vismo | штука | 4,00 | 164 000,00 | 656 000,00 |
| 8 | датчик SpO2 BluPRO серии пальцевой многоразовый (> 20 кг, 1,6м) | датчик SpO2 BluPRO серии пальцевой многоразовый (> 20 кг, 1,6м). Для nihon kohden vismo | штука | 4,00 | 138 000,00 | 552 000,00 |
| 9 | оксигенератор взрослый | Оксигенатор мембранный половолоконный и теплообменник (рифленые пластины из нержавеющей стали) Конструктивное исполнение – оксигенатор и теплообменник в едином корпусе. Максимальный рекомендуемый кровоток не менее 7,5 л/мин. Первичный объем заполнения не более 250 мл. Форма оксигенатора, основанная на теле вращения, обеспечивающая отсутствие зон застоя. Площадь поверхности газообменной мембраны не более 1,7 м2 и не менее 1,5 м2Жесткий венозный резервуар объемом не менее 4300 мл.Наличие последовательного кардиотомного фильтра. Размер пор кардиотомного фильтра 30 микрон.Наличие встроенной линии рециркуляции / удаления воздуха из оксигенатора.Направление потока крови «низ-верх-низ»Фактор теплообмена при кровотоке 6 л/мин и потоке воды 10 л/мин не менее 0,55.Угловой антивортексный выходАртериальный фильтр:Объем заполнения не более 200 мл.Размер пор не более 40 микрон.Максимальный кровоток не менее 7,0 л/мин.Форма, основанная на теле вращения. Система магистралей:Артеро-венозная линия (3/8’’-1/2”) длиной не менее 4 м – 1 шт.Магистрали для отсосов/дренажей (1/4’’) длиной не менее 2 м – 5 шт. Дренажные/отсосные магистрали (1/4’’) с силиконовыми вставками (1/4’’), в том числе одна V-образная длиной не менее 1,5 м - 2 шт.Артериальная линия с силиконовой вставкой для насоса (3/8’-1/2’-3/8’’) длиной не менее 2 м - 1 шт.Газовая линия (1/4’’) с фильтром длиной не менее 1,5 м - 1 шт.Отбор проб - линия (1/8’’) с системой «манифолд» и обратным клапаном длиной не менее 1,5 м – 1 шт.Быстрое наполнение системы - магистраль (3/8”) с иглой, длиной не менее 1 м – 1 шт.Артериальная петля длиной не менее 1 м - 1 шт.Магистраль для измерения давления с разделительной камерой, присоединенная к фильтру через 3-х ходовой краник, длиной не менее 1 м - 2 шт.Шунтирующая линия (1/2”-3/8”) – 1 шт.Набор переходников артериальной и венозной магистрали для регионарной и ретроградной перфузии – 1 шт. | штука | 32,00 | 150 000,00 | 4 800 000,00 |
| 10 | цоликлоны Анти-А 10мл | Цоликлон Анти-А содержит моноклональные (IgM) антитела. Реагент предназначен для определения группы крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации и применяется взамен или параллельно с поликлональными иммунными сыворотками. Цоликлон Анти-А. Активный компонент: моноклональные антитела человека класса (IgM), продуцируемые двумя мышиными гибридомами. Выявляемый антиген: А1, А2 Область применения: типирование крови по системе АВО в прямой реакции агглютинации на плоскости, в пробирках, в микроплате. Срок и условия хранения: 2 года при температуре +2 +8ºС, при температуре до +25ºС не более 10 суток. | флакон | 100,00 | 1 000,00 | 100 000,00 |
| 11 | цоликлоны Анти-В 10мл | Цоликлон Анти-В содержит моноклональные (IgM) антитела. Реагент предназначен для определения группы крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации и применяется взамен или параллельно с поликлональными иммунными сыворотками. Активный компонент: моноклональные антитела человека класса (IgM), продуцируемые мышиной гибридомой. Выявляемый антиген: В Область применения: типирование крови по системе АВО в прямой реакции агглютинации на плоскости, в пробирках, в микроплате. Срок и условия хранения: 2 года при температуре +2 +8ºС, при температуре до +25ºС не более 10 суток. | флакон | 100,00 | 1 000,00 | 100 000,00 |
| 12 | цоликлоны Анти-АВ 5мл | Цоликлон Анти-АВ содержит моноклональные (IgM) антитела. Реагент предназначен для определения группы крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации и применяется взамен или параллельно с поликлональными иммунными сыворотками. Активный компонент: моноклональные антитела человека класса (IgM), продуцируемые тремя мышиными гибридомами. Выявляемый антиген: А и В. Область применения: типирование крови по системе АВО в прямой реакции агглютинации на плоскости, в пробирках, в микроплате. Срок и условия хранения: 2 года при температуре +2 +8ºС, при температуре до +25ºС не более 10 суток. | флакон | 150,00 | 1 000,00 | 150 000,00 |
| 13 | Цоликлоны Анти-Д 10мл | Цоликлон Анти- D Супер содержит моноклональные (IgM) антитела. Реагент предназначен для выявления D антигена системы резус на эритроцитах человека. Антитела диагностические моноклональные для определения резус-принадлежности крови человека. Состав: Активное вещество – антитела моноклональные Анти-D – титр 1:256 Вспомогательные вещества: азид натрия, раствор низкой ионной силы. Активный компонент: моноклональные антитела человека класса (IgM), продуцируемые гетерогибридомой человек-мышь. Выявляемый антиген: Rh, (D) системы резус. Область применения: для определения D антигена системы резус на эритроцитах человека. Срок и условия хранения: 1год при температуре +2 +8ºС, при температуре до +25ºС не более 10 суток. | флакон | 150,00 | 1 000,00 | 150 000,00 |

- Потенциальные поставщики, представившие ценовое предложение в установленные сроки:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Местонахождение потенциального поставщика | Дата и время представления ценового предложения | При процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями присутствовали следующие представители потенциальных поставщиков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Круана» | г.Алматы, мкр. Коктем-1, д.15А, офис 301 | 02.02.2018г. 11:50 |  |
| 2 | ТОО «АИМ Плюс» | г.Каскелен, ул. Байгазиева №7 | 02.02.2018г. 15:18 |  |
| 3 | ТОО «AIMED» | г.Алматы, ул 2-я Остроумова 19Г | 02.02.2018г. 16:35 |  |
| 4 | ТОО «Med Import Central Asia» | Алматинская обл, пос. Отеген батыр, ул. Калинина, 2 | 05.02.2018г. 11:37 |  |
| 5 | ТОО «MPA Medical Partners» | г.Алматы, ул. Розыбакиева, уг. ул. Тимирязева д. 125-6/76 | 05.02.2018г. 11:38 |  |
| 6 | ТОО «Dana Estrella» | г.Алматы, ул. Гоголя, 89А, оф.101 | 05.02.2018г. 15:34 |  |
| 7 | ИП «Болашак» | Алматинская обл., Талгарский р/н, с. Актас, СТ. Медик-2 38 | 06.02.2018г. 07:30 |  |
| 8 | ТОО «Мелиор LTD» | г.Астана, ул. Желтоксан, д.38 | 06.02.2018г. 07:35 |  |
| 9 | ТОО «Дельрус РК» | г.Астана, пер.Шынтас, 2/1 | 06.02.2018г. 07:40 | Акмалов Р.Т. |
| 10 | ТОО «Гелика» | г.Петропавловск, улица Маяковского, 95 | 06.02.2018г. 07:45 |  |

# 2.	Наименование  потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложения с указанием номеров лотов, по которым принимает участие каждый из потенциальных поставщиков:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Номера лотов | Сумма заявки, тенге |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Круана» | 1 | Лот№1 – 1 468 500,0 |
| 2 | ТОО «АИМ Плюс» | 10 11 12 | Лот№10 – 77 900,0 Лот№11 – 77 900,0 Лот№12 – 116 850,0 |
| 3 | ТОО «AIMED» | 10 11 12 13 | Лот№10 – 62 500,0 Лот№11 – 62 500,0 Лот№12 – 58 000,0 Лот№13 – 80 500,0 поставщик указал количество 100 лот№12,13 заявка заказчика на лот№12,13 количество 150 |
| 4 | ТОО «Med Import Central Asia» | 9 | Лот№9 – 4 768 000,0 |
| 5 | ТОО «MPA Medical Partners» | 9 | Лот№9 – 4 800 000,0 |
| 6 | ТОО «Dana Estrella» | 9 | Лот№9 – 4 640 000,0 |
| 7 | ИП «Болашак» | 10 11 12 13 | Лот№10 – 62 400,0 Лот№11 – 62 300,0 Лот№12 – 116 400,0 Лот№13 – 149 400,0 |
| 8 | ТОО «Мелиор LTD» | 3 4 5 6 7 8 | Лот№3 – 536 000,0 Лот№4 – 288 000,0 Лот№5 – 232 000,0 Лот№6 – 144 000,0 Лот№7 – 656 000,0 Лот№8 – 552 000,0 |
| 9 | ТОО «Дельрус РК» | 3 4 5 6 7 8 | Лот№3 – 534 800,0 Лот№4 – 287 200,0 Лот№5 – 231 200,0 Лот№6 – 143 600,0 Лот№7 – 654 800,0 Лот№8 – 551 200,0 |
| 10 | ТОО «Гелика» | 10 11 | Лот№10 – 69 500,0 Лот№11 – 69 500,0 |

3.	Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым будет заключен договор и цена договора согласно представленному ценовому предложению и торговое наименование:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Местонахождение потенциального поставщика | Сумма договора, в тенге |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Круана» | г.Алматы, мкр. Коктем-1, д.15А, офис 301 | 1 468 500,0 | один миллион четыреста шестьдесят восемь тысяч пятьсот |
| 2 | ТОО «Dana Estrella» | г.Алматы, ул. Гоголя, 89А, оф.101 | 4 640 000,0 | четыре миллиона шестьсот сорок тысяч |
| 3 | ИП «Болашак» | Алматинская обл., Талгарский р/н, с. Актас, СТ.МЕДИК-2 38 | 390 500,0 | триста девяносто тысяч пятьсот |
| 4 | ТОО «Дельрус РК» | г.Астана, пер.Шынтас, 2/1 | 2 402 800,0 | два миллиона четыреста две тысячи восемьсот |

Директор 							Кодасбаев А.Т.

Начальник отдела

государственных закупок					Рахимбердиев Ж.К.