Протокол об утверждении итогов по закупкам лекарственных средств  и изделий медицинского назначения на 2018 год

способом запроса ценовых предложений – №П-1

Отдел государственных закупок						          17 января 2017г.

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городской кардиологический центр» Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г.Алматы, ул. Толе би, 93 провел закуп способом запроса ценовых предложений.

| 1 | натрия оксибат | раствор для инъекций 200мг/мл 10мл | ампула | 400 | 137,52 | 55 008,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | диазепам | раствор для внутримышечного и внутривенного применения 5мг/мл 2мл | ампула | 1400 | 84,72 | 118 608,00 |
| 3 | морфин | раствор для инъекций 1% 1мл | ампула | 1000 | 85,82 | 85 820,00 |
| 4 | фентанил | раствор для инъекций 0,005% 2мл | ампула | 3600 | 95,65 | 344 340,00 |
| 5 | тримеперидин | раствор для инъекций 2% 1мл | ампула | 1200 | 119,75 | 143 700,00 |

| 6 | натрия хлорид | раствор для инфузий 0,9% 250мл | флакон | 35 000 | 132,07 | 4 622 450,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | натрия хлорид | раствор для инфузий 0,9% 100мл | флакон | 8000 | 105,76 | 846 080,00 |
| 8 | декстроза | раствор для инфузий 5% 200 мл | флакон | 10000 | 119,34 | 1 193 400,00 |
| 9 | декстроза | раствор для инфузий 5% 100 мл | флакон | 5000 | 120,9 | 604 500,00 |
| 10 | Катетер центральный венозный aполиуретановый рентгеноконтрастный с инъекционными колпачками, размером: 7Fr; длиной: 20 см; в комплекте с принадлежностями для установки | Катетер (3- просветный) изготовлен из гибкого полиуретана с рентгеноконтрастной полосой для легкой визуализации. Мягкий, атравматичный конический наконечник снижает вероятность травмы сосуда во время введения и обеспечивает легкое и плавное введение катетера. Несовместимые препараты могут вводиться одновременно через отдельные просветы. Размещается в яремную или подключичную вену. Скорость потока: проксимальная - 15-33 мл/мин, дистальная - 35-77мл/мин,медиальный – 15-32 мл/мин. Проводник (прямой; J-образный): 0.80 x 60 см, Интродьюсерная игла: 18G длиной 67 мм. Катетер центральный венозный Harsoria полиуретановый рентгеноконтрастный с инъекционными колпачками, размером: 7Fr; (G16/18/18) длиной: 20 см; диаметр 2,3 мм. Проводник нитиноловый с толкателем. Скальпель 11'' Сосудистый дилататор - 2 шт. Y-образная интродьюсерная игла.Шприц 5 мл.Зажим - 2 шт.Запорный кран. Шовный материал "Мерсилк" с хирургической полуизогнутой иглой. Салфетка хирургическая.Салфетка марлевая - 5 шт | комплект | 300 | 12445 | 3 733 500,00 |
| 11 | внутрикоронарный шунт | для сохранения коронарного кровотока при наложении анастомоза. Утолщенные кончики, мягкая силиконовая конструкция, линия сгиба посредине, рентгеноконтрастность, прозрачность. Размер 1,50; 1,75; 2,00; 2,25. | штука | 200 | 16000 | 3 200 000,00 |
| 12 | выкусыватель аорты (Панч) 4,00 мм | для получения отверстий в стенке аорты для проксимального анастомоза. острые режущие кромки для получения ровных краев отверстия.Конический наконечник для легкого введения.Два варианта длины ручки (стандарт и удлиненная) | штука | 100 | 11000 | 1 100 000,00 |
| 13 | турникеты | наборы турникетов включают трубки различной длины с цветной кодировкой и с различными цветовыми комбинациями. Проволочный проводник включен в наборы.размеры 10,2; 12,7; 14,0; 15,2; 17,8; 19,1 см. Размеры по заявке Заказчика | штука | 100 | 8200 | 820 000,00 |
| 14 | одноступенчатая венозная канюля. Размер 26Fr (8,7мм) | канюли имеют устойчивый к перегибам армированный корпус, конический наконечник с множественными отверстиями. Размер 26Fr (8,7мм) | штука | 20 | 15700 | 314 000,00 |
| 15 | одноступенчатая венозная канюля. Размер 28Fr (9,3 мм) | канюли имеют устойчивый к перегибам армированный корпус, конический наконечник с множественными отверстиями. Размер 28Fr (9,3 мм) | штука | 20 | 15700 | 314 000,00 |
| 16 | двухступенчатая венозная канюля | эти канюли характеризуются устойчивым к перегибам армированным корпусом с множественными отверстиями на конце и предсердной частью типа "корзинка". Размер 32/40 Fr (10,7/13,3 мм) | штука | 50 | 17800 | 890 000,00 |
| 17 | аортальные канюли | эти канюли имеют тонкостенный скошенный наконечник, прикрепленный к коническому корпусу канюли. Размер 20 Fr (6,7 мм) | штука | 50 | 27200 | 1 360 000,00 |
| 18 | антеградные канюли | канюли имеют рентгеноконтрастный наконечник, соединенный с прозрачным корпусом, с отдельной дренажной линией. Дополнительные возможности при использовании данной канюли включают: мониторинг давления в корне аорты, дренирование левых отделов сердца. Все канюли снабжены стальной иглой-интродюсером. | штука | 50 | 9500 | 475 000,00 |
| 19 | вент (левожелудочковый дренаж) | левожелудочковые дренажи используются для прямого и непрямого дренирования левого желудочка и имеют перфорированный наконечник. Все дренажи поставляются с гладкостенным коннектором ¼ (0,64 см) | штука | 20 | 12200 | 244 000,00 |
| 20 | гемоконцентратор | площадь поверхности мембраны (м2) - 1.1. Материал мембраны - полисульфон. Объем (мл) - 70.Молекулярный вес (в Дальтонах) - 65 000. Перепад давления 1(мм.рт. Ст.) - 85. Максимальное трансмембранное давление (мм.рт. Ст.) - 500. Длина (см) - 25,3. Внутренний диаметр - 3,2. Внутренний диаметр волокон (микрон) - 200. Соединения трубок: Кровь (мм) - 6,35. Фильтрация (мм) - 6,35 | штука | 10 | 5800 | 58 000,00 |
| 21 | стабилизатор миокарда | Стабилизатор тканей миокарда.Возможность регулировать изгиб ножек стабилизатора по кривизне контура сердца.Уникальный механизм для раздвигания тканей облегчает доступ к месту анастомоза.Уникальная подвижность тела стабилизатора наряду с жесткостью фиксации, позволяет расположить его без помех для деятельности хирурга.Низкопрофильная конструкция лапок с присосками и тела стабилизатора обеспечивают максимальную визуализацию операционного поля.Используемый в конструкции принцип истинно вакуумной стабилизации тканей, позволяетобеспечить доступ к любому сосуду на любой поверхности сердца.Прозрачные, низкопрофильные лапки присосок улучшают видимость в месте анастомоза, а их гибкость обеспечивает надежность фиксации в любом месте поверхности сердца. Стабилизатор можно закрепить на любом стернальном ранорасширителе.Прибор разового использования. | штука | 19 | 250000 | 4 750 000,00 |
| 22 | Протез кондуит № 26, 28, 30, 32, 34 с икусственным клапаном сердца - 21, 23, 25, 27, 29 | Аортоклапанный протез (кондуит). Протез клапана сердца двухстворчатый с линейным протезом восходящей дуги аорты. Тип клапана сердца - Механический. Материал подшиваемой манжеты полиэстер. Форма манжеты - усеченная, цилиндро-образная. Створки и внутреннее кольцо выполнены из пиролитического углерода. Профиль внутреннего кольца флюидальный. Угол раскрытия створок 78˚. Тип контакта створок «плоскость на плоскость». Расположение оси вращения створок в направлении противоположном току крови. Конструкция шарнирного механизма сопряженная полусфера. Внутренняя конструкция - Титановое кольцо жесткости, металлические фиксирующие кольца, отсутствие каких-либо проекционных структур в пределах отверстия для тока крови. Рентгеноконтрастность - Высокая. Осевой механизм - Полностью омываемый. Возможность вращения Insitu. Материал протеза сосуда вязаный полиэстер (дакрон). Особенность протеза сосуда - форма сосуда повторяет форму нативного синуса Вальсальва, с вертикальной ориентацией гофра в области синуса. Пропитка протеза сосуда - модифицированный желатин. Хирургическая порозность - нулевая. Биологическая порозность - полная. Прочность на разрыв не менее 400 Н. Водопроницаемость менее 5мл/кв.см при 120 Hg. Способность к удержанию шва - не менее 30 Н. Устойчивость к дилатации. Способность связывать антибиотики. Не разволокняется в местах среза и вкола, не требует специального шовного материала. Термокаутер стерильный, поставляется с каждым кондуитом. Сшивание протеза сосуда и клапана в стерильных производственных условиях обязательно. Одновременная первичная стерилизация для протеза клапана и сосуда. Длина тканевой части 10 см. Синус диаметра +8 мм. | штука | 5 | 819000 | 4 095 000,00 |
| 23 | клей хирургический биологический, шприц 2 мл | двухкомпонентный хирургический клей, предназначен для укрепления сосудистых анастомозов и хирургических швов. одноразовый сдвоенный стерильный шприц, заполненный готовым к применению составом: водные растворы бычьего сывороточного альбумина и глютеральдегида. в комплект входит шприц 2 мл с 4-мя стандартными аппликаторами-1 шт. смешивание происходит непосредственно в апликаторе, в стерильных условиях биологическая инертность, апирогенность, отсуствие реакции организма на применение. Полимеризация в течение 20-30 секунд, возможность оказания любого давления на область применения через 2 минуты. | штука | 10 | 120000 | 1 200 000,00 |
| 24 | шовный хирургический нерассасывающийся материал (синий) с условными №3/0; длиной нити 90см, колющая игла, ½ окружности, 26мм | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 2, условный размер 3/0 . Длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы. Иглы должны быть изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Иглы должны иметь конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие SH, 1/2 окружности, от 25,5 до 26,5 мм длиной. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью.Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла должна быть зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. | штука | 100 | 2300 | 230 000,00 |
| 25 | шовный хирургический нерассасывающийся материал (синий) с условными №3/0; длиной нити 90см, колющая игла, ½ окружности, 17мм | нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 2, условный размер 3/0 . Длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы. Иглы должны быть изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал игл на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем игл из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Иглы должны иметь конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие RB-1, 1/2 окружности, от 16,8 до 17,2 мм длиной. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью.Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла должна быть зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. | штука | 100 | 2260 | 226 000,00 |
| 26 | шовный хирургический нерассасывающийся материал (синий) с условными №4/0; длиной нити 90см, колющая игла, ½ окружности, 17мм | нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы. Иглы должны быть изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал игл на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем игл из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Иглы должны иметь конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие, 1/2 окружности, от 16,8 до 17,2 мм длиной. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью.Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла должна быть зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. | штука | 100 | 2260 | 226 000,00 |
| 27 | шовный хирургический нерассасывающийся материал (синий) с условными №5/0; длиной нити 90см, колющая игла, ½ окружности, 17мм | нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 1, условный размер 5/0 . Длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы. Иглы должны быть изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал игл на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем игл из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Иглы колющие RB-1, 1/2 окружности, от 16,8 до 17,2 мм длиной. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью.Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла должна быть зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. | штука | 100 | 2260 | 226 000,00 |
| 28 | шовный хирургический нерассасывающийся материал (синий) с условными №8/0; длиной нити 60см, игла колющая, 3/8 окружности, длиной 8мм | нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 0,4, условный размер 8/0. Длина нити не менее 55 см и не более 65 см. Две иглы. Иглы должны быть изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава тугоплавких металлов, предел прочности на разрыв должен составлять не менее 3300 МПа, иметь увеличенный ресурс проколов за счет специальной обработки поверхности двойным слоем силикона, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные кальцинированные стенки сосудов. Иглы должна иметь повышенную устойчивость к деформации (изгибающий момент 120 грамм/см) до 100% по сравнению с мартенситно-стареющими (97 грамм/см) и аустенитными марками стали (75 грамм/см). Иглы должны иметь конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе и фиксации под различными углами в иглодержателе за счет скругленных углов корпуса. Иглы колющие BV175-6 EVERPOINT, 3/8 окружности, от 7,5 до 8,5 мм длиной. Колющий кончик игл должен иметь угол сужения 45 градусов для обеспечения большей прочности и остроты иглы. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью.Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла должна быть зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. | штука | 100 | 7800 | 780 000,00 |
| 29 | шовный хирургический нерассасывающийся материал (зеленый) условным № 2-0 длиной нити 90см, колющая игла, ½ окружности, 17мм | нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, что обеспечивает снижение трения при проведении через плотные ткани. Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 3, условный размер 2/0. Длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы. Иглы должны быть изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Иглы должны иметь конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие RB-1, 1/2 окружности, от 16,8 до 17,2 мм длиной. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью.Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла должна быть зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. | штука | 500 | 1985 | 992 500,00 |
| 30 | шовный хирургический нерассасывающийся материал (зеленый) условным № 2-0, длиной нити 90см, игла колющая, ½ окр, 26мм | нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, что обеспечивает снижение трения при проведении через плотные ткани. Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 3, условный размер 2/0. Длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы. Иглы должны быть изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Иглы должны иметь конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие SH, 1/2 окружности, от 25,5 до 26,5 мм длиной. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью.Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла должна быть зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. | штука | 100 | 2255 | 225 500,00 |
| 31 | проволока хирургическая стальная условным № 7 длиной нити см:45, колющая игла, ½ окружности, 48мм | нить нерассасывающаяся стальная хирургическая стерильная, монофиламентная, должна быть выполнена из хирургической стали. Метрический размер 9, условный размер 7. Длина нити не менее 40 см и не более 50 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 4. Каждый отрезок атравматически соединен с иглой. Игла должна быть изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Игла должна иметь конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата.Игла обратно-режущая, 1/2 окружности, от 47,5 до 48,5 мм длиной. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью.Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Внутренний вкладыш представляет собой прямую упаковку из картона содержащую 4 прямых стерильных отрезка стальной хирургической проволоки. | штука | 100 | 8350 | 835 000,00 |
| 32 | баллонный дилатационный катетер на системе доставки быстрой смены RX стерильный, однократного применения | На катетеры нанесены метки для использования при введении через плечевую или бедренную артерию. Rx – порт, расположенный на 25 см дистальнее мягкого наконечника, служит выходом для наконечника. Баллон покрыт гидрофильным покрытием, которое продолжается и проксимальнее баллона в сторону Rx – порта. Материал баллона – нейлон. Проксимальная часть катетера закрыта, снабжена люеровским портом для раздувания/сдувания баллона. Наличие двух рентгенконтрастных платина-иридиевых маркеров позволяют контролировать положение катетера относительно кончика проводника катетера плечевой (90 см) или бедренной (100 см) артерии.Снаружи баллон покрыт защитной мембраной для предотвращения ненамеренного повреждения баллона до его использования, а также для сохранения профиля баллона. Во внутреннем просвете закреплен стилет, который препятствует скручиванию и повреждению внутреннего слоя. Защитную мембрану и стилет перед использованием удаляют.Баллонный дилатационный катетер должен быть совместим с ≤ 0.014” (0.36 мм) проводниками и ≥5F (0.056” /1.42 мм) системой доставки катетера. Рабочая длина составляет 142 cm. Диаметр проксимального шафта – 1,98 F, диаметр дистального шафта – 2,7 F. Номинальное давление (NP) 12 АТМ, давление разрыва (RBP) 20 АТМ.Катетер должен иметь размеры баллона - диаметр (мм): 2.0, 2.25, 2.50, 2.75, 3.0, 3.50, 4.00, 4.50 и длиной (мм): 8,10,13,15,18,23,28,30,35,38,45. Стерилизация - этилен оксидом. | штука | 100 | 48 000,00 | 4 800 000,00 |
| 33 | интрадьюсер трансрадиальный, возможность выбора диаметра 4, 5, 6 Fr. Возможность выбора длины интродьюсеров длиной 7, 10 см. | Интродьюсер для трансрадиального доступа. Возможность выбора диаметра 4, 5, 6 Fr. Возможность выбора длины интродьюсеров длиной 7, 10 см. Возможность выбора интродьюсеров с ренгенконтрастной меткой. Возможность выбора цветовой кодировки диаметра интродьюсера. Возможность выбора двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Возможность выбора в комплекте дилятатора, гемостатического клапана. Наличие защитного механизма на дилятаторе, препятствующего самопроизвольному открытию. Возможность выбора интродьюсеров с гидрофильным покрытием. Наличие интродьюсеров с иглой в комплекте. Наличие возможности выбора комплекта интродьюсера с металлической иглой или иглой-катетером. Возможность выбора педиатрических наборов. Наличие выбора диаметра прямого, стального мини проводника: 0,018", 0,021",0,025". Длина прямого, стального мини проводника 45см. Игла 20Gx 35мм (для мини проводника 0,025"), игла 21Gx 35мм (для мини проводника 0,018"), игла 22Gx 35мм (для мини проводника 0,018"). | штука | 400 | 11 390,00 | 4 556 000,00 |
| 34 | катетер диагностический трансфеморальный. Длина катетеров 40, 50, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110 см, степень жесткости performa или FEP. | Катетер диагностический для проведения коронарографии. Различные варианты дизайна кончика: JudkinsLeft, Judkinsleft с коротким кончиком, Judkinsright, Judkinsright с коротким кончиком, Judkinsrightмодифицированный, Amplatzleft, Amplatzright, левый коронарный bypass, правый коронарный bypass, Progressiveright, Internalmammary, cardialpigtail, педиатрический Pigtail, педиатрический Judkinsright и left, многоцелевой, Sones. Длина катетеров 40, 50, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110 см, степень жесткости performa или FEP. Размер катетеров 3 (для педиатрических FEP), 4, 5 и 6F, Внутренний диаметр для катетеров 4F 0.042" (1.07мм), 0.046" (1.17мм) и 0.052" (1.32мм) для катетеров 5F, 0.054" (1.37мм) и 0.059" (1.49мм) для катетеров 6F. Различная длина кончика катетеров. Рекомендованный проводник от 0.021" до 0.038" (в зависимости от размера катетера) . Наличие катетеров с увеличенным просветом. Наличие катетеров с конфигруцией кончика типа bumpertip (упругий кончик). Двойная стальная оплетка стенок катетеров, наличие катетеров без оплетки. Материал катетера нейлон пебакс. Материал втулки катетера поликарбонат. Конфигурация втулки: крылья. Максимальное давление 1200psi (81, 6 bar). | штука | 500 | 8 490,00 | 4 245 000,00 |
| 35 | катетер диагностический трансрадиальный.Наличие наружного диаметра 4, 5 и 6 Fr. Наличие увеличенного внутреннего просвета 4Fr не менее 0,041”/1,05 мм, | Катетер диагностический. Материал катетера: полиуретан с покрытием двумя слоями эластомера полиамида, наличие стальной оплетки двойного плетения на всем протяжении катетера, за исключением дистальных 2 см. Наличие наружного диаметра 4, 5 и 6 Fr. Наличие увеличенного внутреннего просвета 4Fr не менее 0,041”/1,05 мм, 5Fr не менее 0,047”/1,20 мм, 6Fr не менее 0,051”/1,30 мм. Совместимость с 0,038”/0,97 мм проводником. Максимальное давление не более 1000 psi /6,895 kpa. Наличие внутреннего PTFE покрытия. Мягкий полипропиленовый кончик катетеров за исключением Pigtail. Наличие выбора длины катетеров 65см, 80см, 90см, 100см, 110см. Наличие выбора специальных форм для правой и левой коронарных артерии, для трансрадиального доступа. | штука | 300 | 9 590,00 | 2 877 000,00 |
| 36 | индефлятор аналоговый в наборе с гемостатическими клапанами | шприц-манометр для создания и мониторинга давления в пределах от -1 до 35 АТМ/бар (-14,7 до +441 PSI) с точностью ± 1 АТМ/бар для инфляции и дефляции ангиопластического баллона или других интервенционных устройств, а также для измерения давления внутри баллона. Материал корпуса прозрачный поликарбонат; объем 30мл, оборудовано безвоздушным ротатором, обеспечивающим безвоздушное соединение с баллонным катетером. Наличие гибкой трубки высокого давления с двойным плетением длиной 35.5 см (13") и 3-ходового краника. Устройство оборудовано поршнем с резьбовым соединением с запирающим/высвобождающим механизмом, который активируется в одно касание. Механизм позволяет удалить воздух и чрезмерную жидкость без сжимания спускового устройства (триггера). Внешняя поверхность рукоятки мягкая для исключения соскальзывания рук оператора и удобства манипулирования, материал АБС-сополимер, синего цвета. Внутренняя сторона рукоятки с выемками для пальцев для удобства захвата и манипулирования зеленого цвета. Возможность достижения максимального давления за 3 полных оборота рукоятки. Устройство аналоговое. Поршень, расположенный в корпусе, имеет тройное кольцо (для исключения протекания колбы), на конце поршень заострен для образования «безопасного пространства», с целью минимизации попадания воздуха. Дисплей с флюоресцирующим фоном расположен под углом 30° по отношению к корпусу прибора для лучшей визуализации оператором. Различные варианты комплектации: 1) краник трехходовый, с прозрачным корпусом, крутящийся, гемостатический клапан (Y-коннектор) различной конфигурации - с кнопкой, с поворотным или кнопочно-поворотным механизмом, торкдевайс (для управления коронарным проводником), «тупая» игла для бережного проведения коронарного проводника через гемостатический клапан. | штука | 130 | 22 000,00 | 2 860 000,00 |
| 37 | универсальные коронарные управляемые проводники, с возможностью неоднократного изменения кончика (Коронарный управляемый проводник) | Универсальные коронарные проводник для ангиопластики и стентирования. Диаметр: не более 0,014" (0,3556 мм). Наличие длин, см: 180-300 см. Материал сердечника: нержавеющая сталь. Тип сердечника: Технология изготовления «composite core» наличие однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок. Передача вращения наличие 1:1. Усиление, необходимое для изгиба дистальной части проводника 0.5. 0,7 г. Дистальная рентгенокотрастная спираль, длиной: 3 см. Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 15- 25 см. Покрытие проксимальной спирали: наличие PTFE. Наличие дублирующей (внутренней) оплетки сердечника. Возможность удлинения до: не менее 300 см. Варианты покрытия дистальной части: наличие гидрофильное. Варианты поддержки: наличие стандартная и дополнительная. Варианты дистального кончика: наличие прямой и J. Возможность использования многократно во время одной операции- для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения, включая субтотальные стенозы, а так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов. | штука | 130 | 27 200,00 | 3 536 000,00 |
| 38 | комплект процедурный для коронароангиографии | Комплект процедурный для коронароангиографии в составе: Перчатки размером №7 – 1 пара, Перчатки размером №7,5 – 1 пара. Покрывало для столика 150 х 100 см, изготовлено из многослойной ткани по технологии нанесения расплава и метода сухого холстоформирования, материал вискоза светло-синего цвета, соэкструдированный полиэтилен синего цвета низкой плотности с микротиснением, вес 54 г/м2, впитываемость 250 гр/м2, резистентность к проникновению жидкости не менее 139см H2O, не содержит латекс – 1 шт. Халат, размер XL, длина халата 122см, изготовлен из трехслойного нетканного материала SMS 45 г/мк из полипропиленовых волокон: между двумя слоями спанбонда находится прослойка из мелтблауна, не содержит латекс - 2 шт. Покрытие для аппарата 110 х 110 см, по краям имеет прорезиненную окантовку, многоцелевое покрытие имеет эластичное раскрытие, без острых углов. материал прозрачный водооталкивающий полиэтилен - 1 шт. Покрывало для оборудования диаметр 80 см, многоцелевое покрытие с эластичным раскрытием, не содержит латекс – 1 шт. Чехол для пульта управления из полиэтилена размером 15 х 30 см – 1 шт. Ангиографическая простыня 240 х 350 см, с 2 радиальными отверстиями, с 2 феморальными отверстиями, с двухсторонним прозрачным пленочным краем, центральная часть 110 х 330 см изготовлена из трехслойного нетканного материала (TNT/PE/TNT), вес 75 мг/мк. Сверхвпитывающий и водонепроницаемый вкладыш из вискозы размером 140 см х 140см. Наличие двух радиальных отверстий с адгезивными краями, диметром 6 см, пленочный шов 12 х 8 см, два феморальных отверстия с диаметром 9 см с пленочным краем, диаметр 15 см, два прозрачных боковых окна 55 х 330 см - 1 шт. Марлевые стерильные салфетки (размер 10 х 10 см) – 24 шт. Перевязочный материал 10 х 12 см, прозрачный водонепроницаемый полиуретан, с клеящим составом из дышащего гипоаллергенного акрилового полимера – 1 шт. Скальпель №11, наличие съёмной крышки для защиты лезвия, апирогенный, не токсичный -1 шт. Пункционная игла 18G и длиной 7 см, материал нержавеющая сталь марки AISI 304, канюля из пропилена М - 1 шт. Проводник для диагностических и интервенционных процедур, с фиксированным стержнем и тефлоновым покрытием, длиной 180 см, наружным диаметром 0,035”. Дистальный кончик типа J изогнутый, длина дистальной части 3 мм, цвет синий, поставляется вместе с выпрямителем в цилиндрическом корпусе для предотвращения повреждений, имеет Люэровское соединение для возможности промывки, материалы: внутренний стержень проводника из нержавеющей стали, покрытие из тефлона, соединитель из АБС-пластика, корпус из полипропилена - 1 шт. Шприц ангиографический, объем 12 мл, соединение FMLL, с 3 кольцами, материал поликарбонат - 1 шт. Трехходовой запорный краник, наличие положений RA RH OFF, высокого давления на 1000 psi - 1 шт. Трехходовой манифольд, наличие положений RA RH OFF, давление не менее 1100 psi - 1 шт. Линия высокого давления с типом соединения RA/FLL, длиной 125 см, давление не менее 1000psi – 1 шт. Линия низкого давления с типом соединения MLL/F длиной 125 см, давление не менее 150psi - 1 шт. Шприц c белым поршнем 10мл, прозрачный калиброванный цилиндр шприца из поликарбоната с соединением MLL, цветной поршень из АБС пластика с клеевым соединением на краю из синтетического полимера -1 шт. Игла из нержавеющей стали марки AISI 304, конический концентратор с соединением замка Люэра, изготовленный из полипропилена, размер 20G 1 ½”, длиной 4 см, желтого цвета -1 шт. Стаканчик прозрачный с нанесенной градуировкой, объём 120мл, высота 3,5 см, иаметр 8,5 см, материал - полимер медицинского назначения, не содержит латекс и ПВХ – 2 шт. Чаша синего цвета с нанесенной градуировкой, материал - полимер медицинского назначения, не содержат латекс, диэтилгексилфталат и ПВХ, объём 1000 мл, диаметр 16 см - 1 шт. Поднос белого цвета размером 32*26*6 см, изготовлен из синтетического гипоаллергенного полимера – 1 шт. Набор упакован в единую стерильную упаковку. Метод стерилизации: Этиленоксидом. | комплект | 191 | 25 100,00 | 4 794 100,00 |
| 39 | проводниковый катетер стерильный, однократного применения | Материал проводникового катетера на основе Нейлона. Наличие инкапсулированной металлической оплетки в стенке катетера. Плоское сечение металлической оплетки. Наличие рентгеноконтрастной метки на 4 мм проксимальнее мягкого кончика катетера. Внутренний диаметр у катетеров:- 6F - 0.071”. Наружный диаметр 5-8F. Размеры 5F, 6F, 7F,8F, длиной (см): 60 - 120. Регистрационное наименование: Проводниковый катетер Launcher, размерами 5F, 6F, 7F,8F, длиной (см): 60 - 120, стерильный, однократного применения. | штука | 130 | 23 500,00 | 3 055 000,00 |
| 40 | удлинитель инфузионных насосов | удлинитель стерильный низкого давления 100см. (1. Поливинилхлоридная (ПВХ) трубка; 2. Штыревой луерный соединитель с колпачком (входящий); 3. Гнездовой луерный соединитель (охватывающий); 4. Протектор предохранитель).удлинитель стерильный высокого давления изготовленны из поливинилхлорида и имеют штыревой и гнездовой луерныйсоединиттели, а также защитные приспособление в виде протектора. Выдерживают давление до 55. бар, инфузионная толщина стенки удлинителей составляет 0,75+0,05 мм, удлинитель имеют длину 150 см. Гибкие, прозрачные удлинительные трубки позволяют проводить инфузионную терапию, контролировать качество и состояние вводимого раствора, придавать необходимо форму инфузионной линии, обеспечивает удаленный доступ к катетеру, способствуют проведению всех необходимых манипуляций на удалении от места катетеризации сосуда, снижает риск инфицирования и механического раздражения сосуда. Соединения Луер- Лок (male, Female ) адаптированы к инъекционным иглам, периферическим и центральным венозным катетером. Данный тип соединения обеспечивает герметичное, безопасное и надежное соединение элементом инфузионной линии, предотвращает опасность утечки инфузионного раствора и его внешней контаминации. Размер: 150 см. Материал:оливинилхлорид. Упаковка: Индивидуальная стерильная | штука | 5000 | 590 | 2 950 000,00 |
| 41 | краник запорный трехходовой | краник трехходовой обеспечивает одновременную инфузию нескольких препаратов через один венозный доступ. Корпус трехходового краника – поликарбонат. Рукоятка имеет направляющие стрелки.Скорость потока трехходового краника: 525±10% выдерживает давление до 5 бар. Предназначены для соединения со стандартными инфузионными линиями | штука | 10000 | 481 | 4 810 000,00 |
| 42 | канюля назальная | канюля назальная кислородная стандартная коннектором и трубкам. 2 метра стойкая к сгибам и изломам. Мягкий закругленный дистальный конец. Размеры: Взрослый, детски, неонатальная. Изделия кратковременно контактирующие с внешними участками тела.Поливинилхлорид (ПВХ).-гнездовой соединитель. - канюля назальная Y-образная -регулировочное кольцо -трубка-катетер.Комплектность:-гнездовой соединитель. - канюля назальная Y-образная -регулировочное кольцо -трубка-катетер. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Канюля назальная кислородная взрослая ПВХ медицинского назначения. Стандартный коннектор и трубка 2 метра стойкая к сгибам и изломам. Мягкий закругленный дистальный конец. | штука | 4200 | 460 | 1 932 000,00 |
| 43 | катетер фолея 2-х ходовой | урологические катетеры безопасного дренирования мочевого пузыря. FR 6-22. Размеры по заявке заказчика | штука | 1800 | 420 | 756 000,00 |
| 44 | эндотрахеальная трубка | (с манжетой и без манжеты, с низкопрофильной манжетой, с аспирационным просветом, стандарт, предварительно заданной формы, оральная, назальная, трахеоскопическая, фиксатор трубки), диаметром (мм): 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11. Размеры по заявке заказчика. | штука | 1440 | 420 | 604 800,00 |
| 45 | трахеостамическая трубка | Трахеостомическая трубка (с манжетой, без манжеты, одноразовая, многоразовая, с низкопрофильной манжетой, с аспирационным просветом, с разговорным клапаном, фиксатор трубки), диаметром (мм): 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10 фиксатор: S (17.5см, 32.5см), М (43,5см), L (35,5см, 50см). Размеры по заявке заказчика. | штука | 280 | 400 | 112 000,00 |
| 46 | мочеприемник прикроватный | мочеприемник одноразовый с прямым, крестообразным или винтовым сливом объемами 500, 750, 900, 1000, 1500, 2000 мл и педиатрические объемом 100 мл и 200 мл. Мочеприемник одноразовый производится в с тремя видами слива: прямым, крестообразным или винтовым. Мочеприемник состоит из универсального переходника, отводной трубки, мешка для забора мочи и сливного крана.Универсальный переходник позволяет надежно подключиться к мочевому катетеру. Устойчивая к перегибам трубка позволяет удобно разместить мочеприемник, а усиленные крепежные отверстия на мешке - зафиксировать в вертикальном положении мочеприемник. Мешок мочеприемника оснащен специальным невозвратным клапаном, который предотвращает обратный ток мочи, значительно снижая риск развития восходящей инфекции. | штука | 2100 | 420 | 882 000,00 |
| 47 | линия проводящая инфузомат с Y образным портом и регулятором скорости потока 5-250мл/ч | регулятор скорости потока применяется для инфузии препаратов, требующих дозированного введения. Диапазон регулятора потока: 5-250мл/ч.Предназначены для одного или одновременно нескольких препаратов через один венозный доступ. Стерильные, одноразовые, непирогенные. | штука | 2200 | 600 | 1 320 000,00 |
| 48 | шприц 50 мл | трехкомпонентный объёмом 50 мл, одноразовый, стерильный, с приложенной иглой 0,8х40мм, с соединением Luer-Lock/ (Люэр-Локк). с резиновой уплотнительной манжетой на поршне. Игла 0,8х40мм (21Gх1 ½"), из нержавеющей стали , заточка иглы трехгранная копьевидная, с силиконовым покрытием, в прозрачном защитном колпачке, игла приложена к шприцу. Соединение шприца с иглой типа LUER-Lock (Люэр-Локк). Цилиндр: концентрическое расположение конуса цилиндра, материал цилиндра и поршня:цилиндр - медицинский полипропилен (PP), поршень - медицинский полиэтилен (PE). Цвет поршня белый. Цилиндр имеет внутри стопорное кольцо, упоры для пальцев на цилиндре и поршне имеют текстурированную (ребристую) поверхность. Цилиндр полностью прозрачен , чем обеспечивает максимальный контроль состояния вводимого раствора, в том числе наличия пузырьков воздуха и дозы вводимого препарата. Шкала имеет расширенную градуировку до 60 мл для введения при необходимости дозы больше номинального объема шприца. Поршень - цвет белый, имеет 4 ребра жесткости, имеет 4 треугольные насечки ( по одной на каждом ребре жесткости) на расстоянии 17 мм от основания поршня, для его разрушения по окончании инъекции с целью исключения повторного использования. Упаковка блистерная, стерилизация оксидом этилена. | штука | 1200 | 700 | 840 000,00 |
| 49 | электроды ЭКГ | одноразовые электроды краткосрочного и длительного применения, для холтеровского мониторирования, стресс-тест систем, рентгеновского, диагностического, физиотерапевтического, оборудования, универсальные, взрослые. Для краткосрочного и длительного мониторирования: службы экстренной медицинской помощи, анестезиология (мониторинг ЭКГ в операционной), функциональная и прочая диагностика. Гелевая основа. Для снятия данных с оборудования, совместно с которым используются. Тип назначения по заявке заказчика | штука | 80000 | 43 | 3 440 000,00 |
| 50 | электрод эндокардиальный временный для наружных электрокардиостимуторов ЭЛВИ | длина электрода 100 см. Длина для имплантации до 80 см. Диаметр электрода 5,4 F. Коннектор установленные постоянно однополюсные штекеры Ø2 мм с разноцветными корпусами \"-\" чёрный, \"+\" красный. Катод \"-\" цилиндр с полусферой 5,7 F. Площадь 12 мм2.Материал CrNiFe. Электрическое сопротивление 50 Ом Анод \"+\" цилиндр 5,4 F. Площадь 22 мм2. Материал + покрытие CrNiFe. Электрическое сопротивление 50 Ом. Расстояние между катодом и анодом 10 мм. Изолятор полиэтилен ренгеноконтрастный, 5,4 F. Опции направитель 0,35 х 850 мм. Рекомендуемый интродюсер 7 F. | штука | 100 | 35700 | 3 570 000,00 |
| 51 | система для вливания инфузионных растворов | Система для вливания инфузионных растворов стерильная, однократного применения с иглой размером: 21G (0.8х38мм). Система для вливания инфузионных растворов состоит из: защитного колпачка для иглы, иглы, капельной камеры, фильтра жидкости, трубки, регулятора потока. Стерилизовано этилен оксидом. | штука | 60000 | 65 | 3 900 000,00 |
| 52 | кружка эсмарха | состоит из полиэтиленового резервуара с нанесенными надписями и делениями объемом 2 л, соединенный со сливной трубкой из поливинилхлорида (ПВХ), фиксатора для сливной трубки и наконечника. При запорах, пищевых и других отравлени-ях, хронических колитах, для очистки и лечения кишечника и в других случаях. | штука | 1000 | 840 | 840 000,00 |
| 53 | стерилизующее средство для аппарата Reno S-30 | в качестве стерилизующего вещества используется жидкий реагент пероксида ворода (Н2О2), преобразуемый в плазму под действием электрического тока. Состав: пероксид водорода (50%). Использование: 1 касета/ цикл. в коробке 20 кассет. | коробка | 12 | 72000 | 864 000,00 |
| 54 | стерилизационная лента паровая (25мм*50м) для аппарата Reno S-30 | стерилизационная лента паровая (25мм*50м). чернила-индикатор обеспечиваеют легкое и точное изменение цвета, и указывают на то, была ли обработана упаковка. Она также легко отделяется от оберточного материала. | рулон | 1500 | 30 | 45 000,00 |
| 55 | термоиндикаторы ТИП-180 гр.С №500 | термоиндикаторы предназначены для контроля качества работы стерилизаторов при паровой и воздушной стерилизации изделий медицинского назначения в ЛПУ. Термоиндикаторы выполнены в виде таблеток из термочувствительного вещества с добавлением химического красителя для их различая по предназначению и запаянных в прозрачную капсулу из полимерной плёнки. Срок годности - 2 года. | упаковка | 50 | 1800 | 90 000,00 |
| 56 | термоиндикаторы ТИП-132 гр.С №500 | термоиндикаторы предназначены для контроля качества работы стерилизаторов при паровой и воздушной стерилизации изделий медицинского назначения в ЛПУ. Термоиндикаторы выполнены в виде таблеток из термочувствительного вещества с добавлением химического красителя для их различая по предназначению и запаянных в прозрачную капсулу из полимерной плёнки. Срок годности - 2 года. Регистрационное удостоверение: РК-ИМН-5№006278 от 28.03.2014г. | упаковка | 40 | 1800 | 72 000,00 |
| 57 | жгут кровоостанавливающий венозный | жгут кровоостанавливающий венозный, на резинках | штука | 100 | 1500 | 150 000,00 |
| 58 | фильтр вирусо-бактериальный | фильтр вирусо-бактериальный, тепло-влагообменный, с CO2-портом, электростатический, 22M/15F - 15M/22F. | штука | 2000 | 1150 | 2 300 000,00 |
| 59 | контур дыхательный для взрослых, размер 1,5м | контур дыхательный для взрослых, 1,5м, гофрированный (ID 22мм), Y-образный адаптер,+ угловой коннектор с СО2 портом, + 2 влагосборника + лимб 0,75см. | штука | 800 | 6000 | 4 800 000,00 |
| 60 | мешки дыхательные реанимационные взрослые (мешок амбу) для ручного ИВЛ | мешки дыхательные реанимационные представлены объёмами: 1л, 1,6л, 2л, Зл. (по заявке заказчика) Изделие из силикона (маска, дыхательный мешок и клапаны). Кислородные шланги и резервуарный мешок являются одноразовыми. | штука | 10 | 15000 | 150 000,00 |
| 61 | шапочка берет | шапочка-берет для медицинского персонала на резинках, материал спанбонд, плотность не менее 18 г/м2, длина не менее 53 см | штука | 6000 | 15,00 | 90 000,00 |
| 62 | марля медицинская | хлопчатобумажная отбеленная предназначается для изготовления перевязочных средств и может использоваться для изготовления медицинских изделий: отрезов, салфеток, хирургических тампонов. Марля имеет достаточно равномерную структуру, хорошо смачивается биологическими жидкостями и растворами лекарственных препаратов. Эффективно поглощает и удерживает раневое отделяемое. Плотность М. | метр | 32000 | 70,00 | 2 240 000,00 |
| 63 | вата | 100г медицинская гигроскопическая нестерильная вата | штука | 2500 | 180,00 | 450 000,00 |
| 64 | лейкопластырь медицинский на нетканой основе 2,5смх5м | закрепление перевязочного материла, поддержка катетеров, дренажных трубок и систем для внутривенного вливания, защита мелких ран. Производится на нетканой основе, покрытой медицинским термоклеем размерами 2,5смх5м. | штука | 10000 | 115,00 | 1 150 000,00 |
| 65 | лейкопластырь медицинский гипоаллергенный на тканевой основе 2,5смх5м | закрепление перевязочного материла, поддержка катетеров, дренажных трубок и систем для внутривенного вливания, защита мелких ран. Производится на хлопковой основе, покрытой медицинским термоклеем | штука | 2000 | 210,00 | 420 000,00 |
| 66 | антимикробная стерильная разрезаемая операционная пленка размером 56смх60см | состоит из адгезивной пленки с йодофором, которая на протяжении всей операции обеспечивает защиту от микробов. Примечание: подавление широкого спектра микробов; пленка легко растягивается и "запоминает" форму, что позволяет плотно и быстро фиксировать ее на рельефных и подвижных участках; облегчается фиксация хирургических простыней вокруг области разреза (вместо зажима и липких лент); обладает антистатическим эффектом; гипоаллергенная за счет применения 2% йодофора и акрилатного адгезива. Предназначена для использования в качестве стерильной повязки, обеспечивающей дезинфекцию кожи с долговременной защитой ран от кожных микроорганизмов. В упаковке 10 штук | упаковка | 10 | 8 200,00 | 82 000,00 |
| 67 | повязка послеоперационные, адгезивные на нетканой основе в абсорбирующей подушечкой 10х35см | повязка адгезивная для покрытия ран состоит из неклейкой впитывающей прокладки, укрепленной на мягкой тканевой основе большего размера, по периметру которой нанесен гипоаллергенный водостойкий клей. Повязка адгезивная для покрытия ран предназначена для использования в качестве стерильной повязки на раны любой этиологии, для обработки крупных ран: порезов, ожогов, хирургических швов и мест ввода внутривенных катетеров. Каждая повязка имеет собственную защитную упаковку. Стерилизуется газом этилен-оксидом. | штука | 600 | 600,00 | 360 000,00 |
| 68 | спиртовые салфетки | Размер 65х30 мм, Пропитаны 70% этиловым спиртом; Срок хранения: 3 года. для однократного применения | штука | 100000 | 5,00 | 500 000,00 |
| 69 | повязки адгезивные для фиксации катетеров на нетканой основе с абсорбирующей подушечкой 8,5х6 см. | Повязка адгезивная для фиксации катетеров на нетканой основе с дополнительной абсорбирующей подушечкой. стерильная, размер 8,5х6 см. | штука | 400 | 85,00 | 34 000,00 |
| 70 | одноразовая рулонная простынь | рулон гигиенический шириной 80см, 42 плотность, минимальное количество в рулоне 200 м. | штука | 10000 | 60,00 | 600 000,00 |
| 71 | Мешок для забора крови с раствором антикоагулянта ЦФДА-1 | раствор антикоагулянта предотвращает свертывание и обеспечивает специфические питательные вещества для непрерывного метаболизма и стабилизации клеток в процессе забора. Мешок для забора крови сдвоенный 450/300 с раствором антикоагулянта ЦФДА-1 63мл, с иглой размером 16G, основной мешок для цельной крови 450мл с раствором антикоагулянта ЦФДА-1 63мл, мешок для плазмы 300мл, в комплекте с устройством для забора первичной крови (бактивам) мешочек объемом 50мл, с встроенным портом для вакуумной пробирки (вакувам), с устройством защиты рук персонала от иглы - пластиковый кожух на магистрали с иглой (секувам). Стерильный однократного применения. | штука | 400 | 5 700,00 | 2 280 000,00 |
| 72 | бумага диаграммная 210х280х215М. Z-книжка | различные аппараты ЭКГ используют следующие варианты бумаги: рулонную, складывающуюся ("гармошку") и дисковую. Основные характеристики бумаги-её длина, ширина и плотность (толщина). Размер бумаги 210х280х215М с меткой, плотность 55/м2. Пачка, 12,64м2. | пачка | 940 | 1 600,00 | 1 504 000,00 |
| 73 | бумага для аппарата УЗИ 110х20, 110S | термобумага является стандартным носителем печати для термопринтеров. длина рулона - 20м (около 215 стандартных отпечатков), ширина 110мм. | рулон | 100 | 3 400,00 | 340 000,00 |
| 74 | бумага диаграмная 110*140*142 с меткой | бумага диаграмная 110*140*142 с меткой. Бумага для ЭКГ отличается высоко плотностью и удобством в применении. | пачка | 1100 | 300,00 | 330 000,00 |
| 75 | бумага диаграмная 210х280х300 О (с овал.отверстием) плотность 70г/м2 для МАС-5000,5500 12-15 канальный ЭКГ | бумага диаграмная 210х280х300 О (с овал.отверстием) плотность 70г/м2 для МАС-5000,5500 12-15 канальный ЭКГ | пачка | 50 | 5 000,00 | 250 000,00 |
| 76 | термографическая медицинская плёнка для рентгенографии аппарата DRYSTAR 25,4х30,5 | листовая, неперфорированная, односторонняя, термографическая, рентгеновская плёнка. Плёнка представляет собой подложку толщиной 168 мкм, на которую с одной стороны нанесен термоэмульсионный и защитный слои, с другой - антистатическое покрытие. Термоэмульсионный слой изготовлен на основе AgOS и активатора. Размер рабочего изображения на формате плёнки 35 х 43 см. Максимальная степень почернения с оптической плотностью D макс > 3.0 | упаковка | 10 | 38 200,00 | 382 000,00 |
| 77 | термографическая медицинская плёнка для рентгенографии аппарата DRYSTAR 35х43 | листовая, неперфорированная, односторонняя, термографическая, рентгеновская плёнка. Плёнка представляет собой подложку толщиной 168 мкм, на которую с одной стороны нанесен термоэмульсионный и защитный слои, с другой - антистатическое покрытие. Термоэмульсионный слой изготовлен на основе AgOS и активатора. Размер рабочего изображения на формате плёнки 35 х 43 см. Максимальная степень почернения с оптической плотностью D макс > 3.0 | упаковка | 5 | 78 500,00 | 471 000,00 |
| 78 | термографическая медицинская плёнка для рентгенографии аппарата DRYSTAR 20,3х25,4 | листовая, неперфорированная, односторонняя, термографическая, рентгеновская плёнка. Плёнка представляет собой подложку толщиной 168 мкм, на которую с одной стороны нанесен термоэмульсионный и защитный слои, с другой - антистатическое покрытие. Термоэмульсионный слой изготовлен на основе AgOS и активатора. Размер рабочего изображения на формате плёнки 35 х 43 см. Максимальная степень почернения с оптической плотностью D макс > 3.0 | упаковка | 10 | 27 000,00 | 270 000,00 |
| 79 | вакуумная пробирка | вакуумная пробирка для анализа мочи с консервантом. Консервант для общего анализа мочи, 8мл, 16х100 мм круглое дно, 100 шт/упак. В наборах и отдельных упаковках. Цвет крышки красно-желтый | штука | 30000 | 95,00 | 2 850 000,00 |
| 80 | тест полосы для определения глюкозы | тест полосы №50 + Глюкометр электрохимический без кодирования, укомплектованный индивидуальным прибором для забора крови и ланцетой одноразовой, с футляром/ на 10 упаковок + контрольный раствор глюкозы | упаковка | 1000 | 2 183,65 | 2 183 650,00 |
| 81 | абсорбент, поглотитель углекислого газа | абсорбент высококачественный поглотитель углекислого газа в закрытом реверсивном контуре дыхательного аппарата. Образование соединения полное высыхание и нормальная гидротация. Цветовой индикатор Литолайма существенно и необратимо меняет цвет. Включает в состав (гидроксид кальция, хлорид лития) литиевый катализатор для ускорения абсорбции углекислого газа. При полном обезвоживании является безопасным, устраняет возможность образование моноксида углерода или соединения А. Частицы сферической формы 2-4 мм для оптимального распределения в абсорбере и увеличения площади поглощения, производительность более 150 л/кг, рН 12-14, плотность (Н2О=1) 2,0 г/куб.см, массовая доля твердых веществ не менее 82, цветоиндикация (белый-фиолетовый). | штука | 5 | 18 500,00 | 92 500,00 |
| 82 | маска анестезиологическая одноразовая размер 4 | маска одноразовый с воздушной подушкой. Одноразовые маски воздушной подушке это устройство из пластика. материал ПВХ или ПП или ПК, и позиционируется больше пациента носа или рта прямых анестезии или кислорода газов или аэрозолей в верхних дыхательных путях.Фронтальный клапан для легкой регулировки для объема воздуха в воздух подушка. Легкий для комфорта пациента, одноразовый, чтобы предотвратить перекрестное загрязнение. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая | штука | 100 | 1 635,00 | 163 500,00 |
| 83 | маска анестезиологическая одноразовая размер 5 | маска одноразовый с воздушной подушкой. Одноразовые маски воздушной подушке это устройство из пластика. материал ПВХ или ПП или ПК, и позиционируется больше пациента носа или рта прямых анестезии или кислорода газов или аэрозолей в верхних дыхательных путях.Фронтальный клапан для легкой регулировки для объема воздуха в воздух подушка. Легкий для комфорта пациента, одноразовый, чтобы предотвратить перекрестное загрязнение. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая | штука | 150 | 1 635,00 | 245 250,00 |
| 84 | канюли внтуривенная размер 20G | инъекционным портом. Длинная канюля со специальным 3х гранным обратным скосом и защитным колпачком. Трубопровод иглы. Втулка иглы. Воздушный клапан. Аппарат катетеры. Инъекционный клапан.) Внутривенные канюли( или периферические катетеры) Стерильные, одноразового применения . Внутривенные периферические катетеры (канюли интравенозные) предназначены для выполнения катетеризации периферических вен с целью проведения инфузионной терапии. Внутривенный периферический катетер с инъекционным клапаном позволяет просто и быстро ввести дополнительные медикаменты. Специально для данной техники установки кончик катетера имеет плавное конусовидное сужение, а проводниковая игла особую геометрию острия (трехгранная заточка с обратным боковым срезом и специальная шлифовка иглы), которые обеспечивают оптимальные условия для пункции сосуда. Камера обратного тока крови позволяет быстро определять успешность проведения венепункции. Специальные «крылышки» позволяют надежно зафиксировать катетер на коже пациента, тем самым значительно снизить риск механического повреждения внутренней стенки сосуда и развития механического флебита. Тонкостенная конструкция катетерной трубки позволяет обеспечивать максимальную скорость инфузии при минимальном диаметре катетера.Упругий с очень гладкой поверхностью для стандартных случаев со сроком катетеризации в пределах 24 - 48 часов; Инъекционный порт для болюсного введения медикаментов и промывания катетера. Безлатексная технология производства катетеров - гарантия отсутствия риска развития аллергических реакций на латекс. Внутривенный периферический катетер семейства не содержат ПВХ и может использоваться для введения особых групп лекарственных средств. рентгеноконтрастная трубка катетера обеспечивает дополнительную степень безопасности, позволяя осуществлять контроль за дистальным кончиком катетера в случае его повреждения. упругий с очень гладкой поверхностью для стандартных случаев со сроком катетеризации в пределах 24-48 часов; | штука | 300 | 220,00 | 66 000,00 |
| 85 | канюли внтуривенная размер 21G | инъекционным портом. Длинная канюля со специальным 3х гранным обратным скосом и защитным колпачком. Трубопровод иглы. Втулка иглы. Воздушный клапан. Аппарат катетеры. Инъекционный клапан.) Внутривенные канюли( или периферические катетеры)Стерильные, одноразового применения. Внутривенные периферические катетеры (канюли интравенозные) предназначены для выполнения катетеризации периферических вен с целью проведения инфузионной терапии. Внутривенный периферический катетер с инъекционным клапаном позволяет просто и быстро ввести дополнительные медикаменты. Специально для данной техники установки кончик катетера имеет плавное конусовидное сужение, а проводниковая игла особую геометрию острия (трехгранная заточка с обратным боковым срезом и специальная шлифовка иглы), которые обеспечивают оптимальные условия для пункции сосуда. Камера обратного тока крови позволяет быстро определять успешность проведения венепункции. Специальные «крылышки» позволяют надежно зафиксировать катетер на коже пациента, тем самым значительно снизить риск механического повреждения внутренней стенки сосуда и развития механического флебита. Тонкостенная конструкция катетерной трубки позволяет обеспечивать максимальную скорость инфузии при минимальном диаметре катетера.Упругий с очень гладкой поверхностью для стандартных случаев со сроком катетеризации в пределах 24 - 48 часов; Инъекционный порт для болюсного введения медикаментов и промывания катетера. Безлатексная технология производства катетеров - гарантия отсутствия риска развития аллергических реакций на латекс. Внутривенный периферический катетер семейства не содержат ПВХ и может использоваться для введения особых групп лекарственных средств. рентгеноконтрастная трубка катетера обеспечивает дополнительную степень безопасности, позволяя осуществлять контроль за дистальным кончиком катетера в случае его повреждения. упругий с очень гладкой поверхностью для стандартных случаев со сроком катетеризации в пределах 24-48 часов; | штука | 300 | 220,00 | 66 000,00 |
| 86 | аспирационный катетер | Аспирационный катетер с вакуумным –контролем большим пальцем.Стерильные, одноразового применения Аспирационные катетеры предназначены для аспирации секрета из бронхов, трахеи, полости рта, санации просвета эндотрахеальных, трахеостомических трубок. . Катетеры изготовлены из нейтрального поливинилхлорида (ПВХ), который: - не содержит вредных примесей (фталатов) и не вызывает аллергических реакций; - материал гибкий и эластичный, катетер легко и безболезненно вводится в полость трахеи и бронхов. - поверхность катетера гладкая, поэтому он не травмирует ткани при использовании. Дистальный конец катетера закругленный, имеет центральное и два латеральных отверстия, поэтому секрет удаляется максимально эффективно и быстро. Ассортимент размеров от 6 до 24 Fr, размеры кодированы цветом, благодаря чему катетер аспирационный оперативно и легко подбирается индивидуально под каждого пациента. Ассортимент размеров в зависимости от наружного диаметра катетера. Катетеры трёх типов (в зависимости от конфигурации переходника): Простой (переходник с одним отверстием) - для санации просвета эндотрахеальных и трахеостомических трубок; С вакуумным-контролем (переходник с двумя отверстиями, одно из которых скошено под углом) - для санации полости рта, носа, трахеи и бронхов; ТИП ВАКОН. С вакуумным-контролем большим пальцем (переходник с двумя отверстиями, одно из которых имеет заглушку) - универсальный. | штука | 100 | 290,00 | 29 000,00 |
| 87 | одеяло для обогревателя Equator | одеяло для прибора Equator, тепловая труба, одеяло кардиохирургическое, стерильное. Одеяла изготовлены из двух слоев синтетического нетканого материала и имеют внешнее покрытие природным биологически инертным, негорючим самогасящимся и водоотталкивающим каучуком. диаметр и конструкция воздушных каналов в одеяле оптимизированы для равномерного распределения тепла по всей согреваемой площади. Подогретый воздух выходит через форсунки на поверхности, обращенной к пациенту, образуя своеобразную воздушную подушку без зон локального перегрева.Разнообразие конструктивных решений позволяет применять конвекционный обогрев в подавляющем большинстве хирургических вмешательств. Одеяла рентгенопрозрачны. Не содержат латекс. | штука | 100 | 18 800,00 | 1 880 000,00 |
| 88 | соединитель угловой с luerlock | удлинитель дыхательного контура растяжимая с удлиняющейся переходником 15 см с двойным вращающимся коннектором, 22М/15F, коннетором 22F, с портом для бронхоскопа. Держатель катетера Изготовлен из Полиэтилена /Поливинилхлорида РЕ/PVC.-трубка гофрированная разных модификаций -15 см,18 см-трубка гофрированная удлиняемая -15 см,18см -двухповоротный коннектор вращающийся на 360 -коннектор для пациента 22М/15F. -вентиляционный конектор 22 F | штука | 250 | 1 600,00 | 400 000,00 |
| 89 | контейнер для мочи | Мочеприемник одноразовый с прямым сливом объемом100,200,500,700,1000 2000мл. Стерильные, одноразового применения. Мочеприемники предназначены для сбора мочи и используются вместе с урологическим катетером. переходник, мешок для забора мочи с клапаном, отводная трубка 90 см, сливной кран, петли-вязки для крепления к кровати. | штука | 250 | 650,00 | 162 500,00 |

- Потенциальные поставщики, представившие ценовое предложение в установленные сроки:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Местонахождение потенциального поставщика | Дата и время представления ценового предложения | При процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями присутствовали следующие представители потенциальных поставщиков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «ABMG Expert» | г.Алматы, ул. Зенкова, 59 | 12.01.2011г. 09:27 |  |
| 2 | ТОО «Нано-Фарм» | г.Алматы, ул. Джандосова, д.98. офис 405 | 12.01.2017г. 14:04 |  |
| 3 | ТОО «King Medical» | г.Алматы, ул. Солодникова д.23, кв.68 | 12.01.2017. 14:10 |  |
| 4 | ТОО «Kelun Kazpharm» | Алматинская обл, Карасайский р-н, п.Кокозек | 15.01.2018г. 09:40 |  |
| 5 | ТОО «A-37» | г.Алматы, ул. Басенова, 27 | 15.01.2018г. 10:31 |  |
| 6 | ТОО «INNOVO» | г.Алматы, пр.Достык 97Б, офис 71 | 15.01.2018г. 11:05 |  |
| 7 | ТОО «Technomedical.com» | г.Алматы, Утеген батыра, 64а | 15.01.2018г. 11:10 |  |
| 8 | ТОО «DAMU-MEDICAL» | г.Алматы, мкр.Аксай 1А, д.30А, офис 51 | 15.01.2018г.11:58 |  |
| 9 | ТОО «Альбедо» | г.Алматы, 10 мкр., д.32 | 15.01.2018г. 12:10 |  |
| 10 | ТОО «САПА Мед Астана» | г.Астана, ул.Кайгы-Г.Караш ЖК «Территория комфорта 2» | 15.01.2018г. 12:21 |  |
| 11 | ТОО «АИМ Плюс» | г.Каскелен, ул.А.Байгазиева №7 | 15.01.2018г. 12:34 |  |
| 12 | ТОО «Apex Co» | г.Алматы, ул.Огарева, 4Б, 24 | 15.01.2018г. 13:25 |  |
| 13 | ТОО «Motoshop» | г.Алматы, ул.Рыскулова, 234 | 15.01.2018г. 13:40 |  |
| 14 | ТОО «МедКор» | г.Алматы, мкр. Рахат, ул. Аскарова 40 | 15.01.2018г. 13:45 |  |
| 15 | ТОО «Elarum Group» | г.Алматы, ул. Байзакова 125/185, н.п., офис 706 | 15.01.2018г. 14:00 |  |
| 16 | ТОО «Альфатим» | г.Астана, ул. Жансугурова 8/1, оф.101 | 15.01.2018г. 14:26 |  |
| 17 | ТОО «Satcor» | г.Алматы, ул. Сатпаева, 30А/3, оф.142 | 15.01.2018г. 14:30 |  |
| 18 | ТОО «КФК «Медсервис Плюс» | г.Алматы, ул. Маметова, 54 | 15.01.2018г. 14:39 |  |
| 19 | ТОО «Аминамед» | г.Алматы, пр.Суюнбая 89Б, офис 26 | 15.01.2018г. 14:40 |  |
| 20 | ТОО «SUNMEDICA» (САНМЕДИКА) | г.Алматы, ул.Кунаева 21Б, оф.73 | 15.01.2018г. 14:51 | Хлебникова Ж.Н. |
| 21 | ТОО «Мерусар и К» | г.Павлодар, ул. Чайковского, д.5 | 15.01.2018г. 15:04 |  |
| 22 | ТОО «MEDICA Group» | г.Алматы, 10мкр, д.32 | 15.01.2018г. 15:14 |  |
| 23 | ТОО «A.N.P.» | г.Алматы, ул.Земнухова, 19А | 15.01.2018г. 15:20 |  |
| 24 | ТОО «SM Global.kz» | г.Алматы, мкр. Коктем-2, дом№2, кв.38 | 15.01.2018г. 16:01 |  |
| 25 | ТОО «Galamat Integra» | г.Астана, проспект Мангилик Ел, здание 20/2 | 15.01.2018г. 16:16 |  |
| 26 | ТОО «Aspan Medical» | г.Астана, пр.Р.Кошкарбаева, д.66 | 15.01.2018г. 16:17 |  |
| 27 | ТОО «Dana Estrella» | г.Алматы, ул.Гоголя, 89 А. офис 101 | 15.01.2018г. 16:19 |  |
| 28 | ТОО «DIVES» | г.Алматы, ул.Гоголя, 89 А. офис 104 | 15.01.2018г. 16:20 |  |
| 29 | ТОО «ОАД-27» | г.Алматы, ул.Навои 58 | 15.01.2018г. 16:35 |  |
| 30 | Филиал «MEDICAL MARKETING GROUP, L.L.C» | г.Алматы, мкр «Мирас», д.45, оф.167 | 15.01.2018г. 16:52 | Янковский Е.А. |
| 31 | ТОО «Ар-Абат» | г.Алматы, ул.Маркова уг.ул. Пирогова 16/28а | 15.01.2018г. 17:32 |  |
| 32 | ИП «Горбулин С.В.» | Алматинская обл.Кербулакский р-н, пос. Сарыозек, ул.Б.Майлин 52 | 16.01.2018г. 08:25 |  |
| 33 | ТОО «Mega Meds» | г.Шымкент, ул.ЖМ Кайнарбулак д.8 | 16.01.2018г. 08:26 |  |
| 34 | ТОО «ШерКомСервис» | г.Алматы, ул.Ташкентская 348/4 | 16.01.2018г. 08:28 |  |
| 35 | ТОО «Гелика» | г.Петропавловск, ул. Маяковского, 95 | 16.01.2018г. 08:29 | Уланов Р.Р. |
| 36 | ТОО «Orphan pharmaceuticals» | г.Семей, ул. Глинки 33 «А» | 16.01.2018г. 08:31 | Ихазова Д.Я. |
| 37 | ТОО «Fortis Pai» | г.Алматы, ул. Жамбыла 175, оф.229 | 16.01.2018г. 08:35 |  |
| 38 | ТОО «КаусарМЕД» | г.Алматы, ул. Желтоксан, д.37 | 16.01.2018г. 08:37 |  |
| 39 | ТОО «СевКазТрейд» | г.Петропавловск, ул. им.Ярослава Гашека, д.11, кв.7 | 16.01.2018г. 08:39 |  |
| 40 | ТОО «МухСад» | ул. Бродского, д.34, кв.1 | 16.01.2018г. 08:41 |  |
| 41 | ТОО «Pharmgroup» | г.Алматы, ул. Ташкентская, 491 | 16.01.2018г. 08:56 |  |
| 42 | ТОО «Uni Land» | г.Алматы, ул. Айтеке би 151, офис 76 | 16.01.2018г. 08:57 |  |

# 2.	Наименование  потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложения с указанием номеров лотов, по которым принимает участие каждый из потенциальных поставщиков:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Номера лотов | Сумма заявки, тенге |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «ABMG Expert» | 32 41 46 49 71 84 86 89 | Лот №32 – 4 799 000,0 Лот №41 – 1 900 000,0 Лот №46 – 525 000,0 Лот №49 – 2 800 000,0 Лот №71 – 660 000,0 Лот №84 – 28 500,0 Лот №86 – 11 200,0 Лот №89 – 62 500,0 |
| 2 | ТОО «Нано-Фарм» | 50 | Лот №50 – 3 550 000,0 |
| 3 | ТОО «King Medical» | 50 | Лот№50 – 3 565 000,0 |
| 4 | ТОО «Kelun Kazpharm» | 6 7 8 9 | Лот №6 – 4 620 000,0 Лот №7 – 840 000,0 Лот №8 – 1 190 000,0 Лот №9 – 600 000,0 |
| 5 | ТОО «А-37» | 14 15 16 17 18 19 22 | Лот№14 – 314 000,0 Лот№15 – 314 000,0 Лот№16 – 890 000,0 Лот№17 – 1 360 000,0 Лот№18 – 475 000,0 Лот№19 – 244 000,0 Лот№7 – 4 095 000,0 |
| 6 | ТОО «INNOVO» | 24 26 27 29 30 41 42 43 44 46 52 57 58 60 68 75 82 83 84 85 86 | Лот№24 – 210 000,0 Лот№26 - 215 000,0 Лот№27 – 215 000,0 Лот№29 – 900 000,0 Лот№30 – 215 000,0 Лот№41 – 4 440 000,0 Лот№42 – 1 806 000,0 Лот№43 – 702 000,0 Лот№44 – 597 600,0 Лот№46 – 819 000,0 Лот№52 – 790 000,0 Лот№57 – 135 000,0 Лот№58 – 2 220 000,0 Лот№60 – 146 000,0 Лот№68 – 480 000,0 Лот№75 – 245 000,0 Лот№82 – 160 000,0 Лот№83 – 240 000,0 Лот№84 – 60 000,0 Лот№85- 61 500,0 Лот№86 – 27 000,0 |
| 7 | ТОО «Technomedic.com» | 24 26 27 29 30 41 42 43 44 46 52 57 58 60 68 75 82 83 84 85 86 | Лот№24 – 210 500,0 Лот№26 – 215 500,0 Лот№27 – 215 500,0 Лот№29 – 902 500,0 Лот№30 – 215 500,0 Лот№41 – 4 450 000,0 Лот№42 – 1 827 000,0 Лот№43 – 711 000,0 Лот№44 – 600 480,0 Лот№46 – 829 500,0 Лот№52 – 795 000,0 Лот№57 – 135 500,0 Лот№58 – 2 210 000,0 Лот№60 – 146 050,0 Лот№68 – 490 000,0 Лот№75 – 245 250,0 Лот№82 – 160 500,0 Лот№83 – 240 750,0 Лот№84 – 61 500,0 Лот№85- 61 500,0 Лот№86 – 27 500,0 |
| 8 | ТОО «DAMU-MEDICAL» | 10 40 41 43 44 46 47 49 84 85 87 89 | Лот№10 – 2 592 900,0 Лот№40 – 1 020 000,0 Лот№41 – 1 410 000,0 Лот№43 – 444 600,0 Лот№44 – 492 480,0 Лот№46 – 407 400,0 Лот№47 – 1 152 800,0 Лот№49 – 3 280 000,0 Лот№84 – 37 200,0 Лот№85 – 37 200,0 Лот№87 – 1 615 000,0 Лот№89 – 48 500,0 |
| 9 | ТОО «Альбедо» | 76 77 78 | Лот№76 – 372 000,0 Лот№77 – 308 500,0 Лот№78 – 259 000,0 |
| 10 | ТОО «САПА Мед Астана» | 10 40 41 46 48 49 77 84 | Лот№10 – 2 250 000,0 Лот№40 – 1 200 000,0 Лот№41 – 2 500 000,0 Лот№46 – 462 000,0 Лот№48 – 540 000,0 Лот№49 – 3 040 000,0 Лот№77 – 275 000,0 Лот№84 – 54 000,0 |
| 11 | ТОО «АИМ Плюс» | 25 26 27 43 57 63 64 65 68 75 80 | Лот№25 – 225 500,0 Лот№26 – 225 500,0 Лот№27 – 225 500,0 Лот№43 – 588 600,0 Лот№57 – 56 300,0 Лот№63 – 178 000,0 поставщик указал количество 1000, цена за ед. 178 Лот№64 – 1 120 000,0 Лот№65 – 392 000,0 Лот№68 – 450 000,0 Лот№75 – 230 000,0 Лот№80 – 1 900 000,0 |
| 12 | ТОО «Apex Co» | 14 15 16 17 18 19 22 | Лот№14 – 201 400,0 Лот№15 – 201 400,0 Лот№16 – 666 000,0 Лот№17 – 666 000,0 Лот№18 – 451 500,0 Лот№19 – 168 600,0 Лот№22 – 4 090 000,0 |
| 13 | ТОО «Motoshop» | 10 37 | Лот№10 – 3 600 000,0 Лот№37 – 3 534 700,0 |
| 14 | ТОО «МедКор» | 10 37 | Лот№10 – 3 570 000,0 Лот№37 – 3 536 000,0 |
| 15 | ТОО «Elarum Group» | 61 62 63 68 73 | Лот№61 – 53 400,0 Лот№62 – 2 006 400,0 Лот№63 – 347 500,0 Лот№68 – 390 000,0 Лот№73 – 320 000,0 |
| 16 | ТОО «Альфатим» | 33 34 35 36 | Лот№33 – 4 552 000,0 Лот№34 – 4 245 000,0 Лот№35 – 2 874 000,0 Лот№36 – 2 860 000,0 |
| 17 | ТОО «Satcor» | 33 34 35 36 | Лот№33 – 4 556 000,0 Лот№34 – 4 240 000,0 Лот№35 – 2 877 000,0 Лот№36 – 2 858 700,0 |
| 18 | ТОО «КФК «Медсервис Плюс» | 2 3 4 5 6 7 8 9 51 52 62 63 64 65 68 | Лот№2 – 117 600,0 Лот№3 – 85 000,0 Лот№4 – 342 000,0 Лот№5 – 142 800,0 Лот№6 – 3 920 000,0 Лот№7 – 760 000,0 Лот№8 – 1 030 000,0 Лот№9 – 490 000,0 Лот№51 – 2 280 000,0 Лот№52 – 308 000,0 Лот№62 – 1 900 800,0 Лот№63 – 407 500,0 Лот№64 – 840 000,0 Лот№65 – 276 000,0 Лот№68 – 300 000,0 |
| 19 | ТОО «Аминамед» | 66 67 | Лот№66 – 57 600,0 Лот№67 – 352 200,0 |
| 20 | ТОО «SUNMEDICA» (САНМЕДИКА) | 42 58 59 60 81 82 83 86 88 | Лот№42 – 1 499 400,0 Лот№58 – 1 662 000,0 Лот№59 – 3 164 000,0 Лот№60 – 113 890,0 Лот№81 – 57 525,0 Лот№82 – 86 800,0 Лот№83 – 130 200,0 Лот№86 – 12 000,0 Лот№88 – 259 750,0 |
| 21 | ТОО «Мерусар и К» | 38 61 68 73 74 | Лот№38 – 4 106 500,0 Лот№61 – 78 000,0 Лот№68 – 360 000,0 Лот№73 – 250 000,0 Лот№74 – 290 400,0 |
| 22 | ТОО «MEDICA Group» | 64 65 68 | Лот№64 – 1 060 000,0 Лот№65 – 386 000,0 Лот№68 – 369 000,0 |
| 23 | ТОО «A.N.P.» | 24 25 28 29 30 31 51 52 62 64 65 68 | Лот№24 – 221 700,0 Лот№25- 217 300,0 Лот№28 – 525 300,0 Лот№29 – 953 000,0 Лот№30 – 218 500,0 Лот№31 – 802 500,0 Лот№51 – 2 520 000,0 Лот№52 – 395 000,0 Лот№62 – 2 144 000,0 Лот№64 – 920 000,0 Лот№65 – 332 000,0 Лот№68 – 300 000,0 |
| 24 | ТОО «SM Global.kz» | 10 40 41 42 43 44 46 47 48 49 58 59 60 81 82 83 84 85 86 88 89 | Лот№10 – 2 619 300,0 Лот№40 – 1 970 000,0 Лот№41 – 1 930 000,0 Лот№42 – 1 234 800,0 Лот№43 – 673 200,0 Лот№44 – 600 480,0 Лот№46 – 882 000,0 Лот№47 – 1 172 600,0 Лот№48 – 644 400,0 Лот№49 – 3 120 000,0 Лот №58 – 888 000,0 Лот №59 – 2 744 800,0 Лот №60 – 73 000,0 Лот№81 – 66 225,0 Лот№82 – 64 400,0 Лот№83 – 96 600,0 Лот№84 – 41 400,0 Лот№85 – 41 400,0 Лот№86 – 23 100,0 Лот№88 – 198 250,0 Лот№89 – 111 750,0 |
| 25 | ТОО «Galamat Integra» | 23 24 25 26 27 28 29 | Лот№23 – 1 150 000,0 Лот№24 – 109 500,0 Лот№25 – 114 300,0 Лот№26 – 114 300,0 Лот№27 – 142 800,0 Лот№28 – 396 100,0 Лот№29 – 477 500,0 |
| 26 | ТОО «Aspan Medical» | 23 | Лот№23 – 1 200 000,0 |
| 27 | ТОО «Dana Estrella» | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 39 | Лот№11 – 3 180 000,0 Лот№12 – 1 090 000,0 Лот№13 – 810 000,0 Лот№14 – 312 000,0 Лот№15 – 312 000,0 Лот№16 – 885 000,0 Лот№17 – 1 355 000,0 Лот№18 – 470 000,0 Лот№19 – 242 000,0 Лот№20 – 57 000,0 Лот№21 – 4 748 000,0 Лот№22 – 4 094 500,0 Лот№39 – 3 048 500,0 |
| 28 | ТОО «DIVES» | 24 25 26 27 28 29 30 31 | Лот№24 – 216 000,0 Лот№25 – 212 000,0 Лот№26 – 212 000,0 Лот№27 – 220 000,0 Лот№28 – 730 000,0 Лот№29 – 925 000,0 Лот№30 – 208 000,0 Лот№31 – 780 000,0 |
| 29 | ТОО «ОАД-27» | 6 7 8 9 24 28 29 30 41 43 46 51 52 61 62 63 64 65 68 76 77 78 | Лот№6 – 3 955 000,0 Лот№7 – 744 000,0 Лот№8 – 1 020 000,0 Лот№9 – 505 000,0 Лот№24 – 218 400,0 Лот№28 – 610 000,0 Лот№29 – 977 500,0 Лот№30 – 220 000,0 Лот№41 – 2 700 000,0 Лот№43 – 540 000,0 Лот№46 – 630 000,0 Лот№51 – 2 580 000,0 Лот№52 – 366 000,0 Лот№61 – 78 000,0 Лот№62 – 1 888 000,0 Лот№63 – 437 500,0 Лот№64 – 900 000,0 Лот№65 – 334 000,0 Лот№68 – 350 000,0 Лот№76 – 333 313,0 Лот№77 – 333 065,0 Лот№78 – 243 130,0 |
| 30 | Филиал «MEDICAL MARKETING GROUP, L.L.C» | 10 43 | Лот№10 – 2 190 000,0 Лот№43 – 630 000,0 |
| 31 | ТОО «Ар-Абат» | 46 62 | Лот№46 – 646 800,0 Лот№62 – 1 868 800,0 |
| 32 | ИП «Горбулин С.В.» | 25 26 27 43 57 63 64 65 68 75 80 | Лот№25 – 226 000,0 Лот№26 – 226 000,0 Лот№27 – 226 000,0 Лот№43 – 738 000,0 Лот№57 – 100 000,0 Лот№63 – 180 000,0 Лот№64 – 1 150 000,0 Лот№65 – 420 000,0 Лот№68 – 500 000,0 Лот№75 – 250 000,0 Лот№80 – 2183 000,0 |
| 33 | ТОО «Mega Meds» | 51 61 62 63 64 68 | Лот№51 – 2 407 800,0 Лот№61 – 53 400,0 Лот№62 – 1 984 000,0 Лот№63 – 395 000,0 Лот№64 – 980 000,0 Лот№68 – 340 000,0 |
| 34 | ТОО «ШерКомСервис» | 24 25 26 27 28 29 30 31 64 65 67 68 69 70 | Лот№24 – 229 000,0 Лот№25 – 225 000,0 Лот№26 – 225 000,0 Лот№27 – 225 000,0 Лот№28 – 779 000,0 Лот№29 – 990 000,0 Лот№30 – 225 000,0 Лот№31 – 834 500,0 Лот№64 – 1 080 000,0 Лот№65 – 370 000,0 Лот№67 – 207 600,0 Лот№68 – 495 000,0 Лот№69 – 32 800,0 Лот№70 – 600 000,0 |
| 35 | ТОО «Гелика» | 6 8 24 25 26 27 28 29 30 31 41 43 49 51 55 56 57 61 62 64 65 66 68 73 75 76 77 78 | Лот№6 – 4 375 000,0 Лот№6 – 1 100 000,0 Лот№24 – 190 000,0 Лот№25 – 203 000,0 Лот№26 – 203 000,0 Лот№27 – 190 000,0 Лот№28 – 672 000,0 Лот№29 – 890 000,0 Лот№30 – 210 000,0 Лот№31 – 749 500,0 Лот№41 – 2 850 000,0 Лот№43 – 536 400,0 Лот№49 – 3 440 000,0 Лот№51 – 2 400 000,0 Лот№55- 85 000,0 Лот№56 – 68 000,0 Лот№57 – 47 500,0 Лот№61 – 78 000,0 Лот№62 – 1 600 000,0 Лот№64 – 1 110 000,0 Лот№65 – 360 000,0 Лот№66 – 72 000,0 Лот№68 – 290 000,0 Лот№73 – 282 000,0 Лот№75 – 180 200,0 Лот№76 – 334 400,0 Лот№77 – 321 000,0 Лот№78 – 116 250,0 |
| 36 | ТОО «Orphan pharmaceuticals» | 6 7 8 9 51 52 62 63 65 68 | Лот№6 – 4 248 300,0 Лот№7 – 818 720,0 Лот№8 – 1 118 600,0 Лот№9 – 529 550,0 Лот№51 – 2 904 000,0 Лот№52 – 424 000,0 Лот№62 – 1 430 400,0 Лот№63 – 396 500,0 Лот№65 – 398 000,0 Лот№68 – 299 000,0 |
| 37 | ТОО «Fortis Pai» | 40 41 43 44 51 52 57 59 61 62 68 75 77 82 83 84 85 86 | Лот№40 – 2 250 000,0 Лот№41 – 747 000,0 поставщик указал количество 1800, цена за единицу 415,00 Лот№43 – 747 000,0 Лот№44 – 597 600,0 Лот№51 – 3 840 000,0 Лот№52 – 560 000,0 Лот№57 – 65 000,0 Лот№59 – 3 875 200,0 Лот№61 – 54 000,0 Лот№62 – 2 208 000,0 Лот№68 – 452 000,0 Лот№75 – 247 500,0 Лот№77 – 390 000,0 Лот№82 – 80 400,0 Лот№83 – 120 600,0 Лот№84 – 27 000,0 Лот№85 – 27 000,0 Лот№86 – 11 200,0 |
| 38 | ТОО «КаусарМЕД» | 38 | Лот№38 – 4 755 900,0 |
| 39 | ТОО «СевКазТрейд» | 49 68 | Лот№49 – 3 028 000,0 Лот№68 – 410 000,0 |
| 40 | ТОО «МухСад» | 46 52 57 73 77 78 84 85 86 89 | Лот№46 – 819 000,0 Лот№52 – 600 000,0 Лот№57 – 20 000,0 Лот№73 – 270 000,0 Лот№77 – 360 000,0 Лот№78 – 259 000,0 Лот№84 – 55 500,0 Лот№85 – 55 000,0 Лот№86 – 18 000,0 Лот№89 – 125 000,0 |
| 41 | ТОО «Pharmgroup» | 40 46 51 84 89 | Лот№40 – 1 620 000,0 Лот№46 – 592 200,0 Лот№51 – 2 520 000,0 Лот№84 – 51 900,0 Лот№89 – 70 500,0 |
| 42 | ТОО «Uni Land» | 38 | Лот№38 – 4 775 000,0 |

3.	Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым будет заключен договор и цена договора согласно представленному ценовому предложению и торговое наименование:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Местонахождение потенциального поставщика | Сумма договора, в тенге |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «ABMG Expert» | г.Алматы, ул. Зенкова, 59 | 8 270 200,0 | восемь миллионов двести семьдесят тысяч двести |
| 2 | ТОО «Нано-Фарм» | г.Алматы, ул. Джандосова, д.98. офис 405 | 3 550 000,0 | три миллиона пятьсот пятьдесят тысяч |
| 3 | ТОО «DAMU-MEDICAL» | г.Алматы, мкр.Аксай 1А, д.30А, офис 51 | 6 590 780,0 | шесть миллионов пятьсот девяносто тысяч семьсот восемьдесят |
| 4 | ТОО «САПА Мед Астана» | г.Астана, ул.Кайгы-Г.Караш ЖК «Территория комфорта 2» | 815 000,0 | восемьсот пятнадцать тысяч |
| 5 | ТОО «АИМ Плюс» | г.Каскелен, ул.А.Байгазиева №7 | 1 900 000,0 | один миллион девятьсот тысяч |
| 6 | ТОО «Apex Co» | г.Алматы, ул.Огарева, 4Б, 24 | 6 444 900,0 | шесть миллионов четыреста сорок четыре тысячи девятьсот |
| 7 | ТОО «Motoshop» | г.Алматы, ул.Рыскулова, 234 | 3 534 700,0 | три миллиона пятьсот тридцать четыре тысячи семьсот |
| 8 | ТОО «Elarum Group» | г.Алматы, ул. Байзакова 125/185, н.п., офис 706 | 400 900,0 | четыреста тысяч девятьсот |
| 9 | ТОО «Альфатим» | г.Астана, ул. Жансугурова 8/1, оф.101 | 7 426 000,0 | семь миллионов четыреста двадцать шесть тысяч |
| 10 | ТОО «Satcor» | г.Алматы, ул. Сатпаева, 30А/3, оф.142 | 7 098 700,0 | семь миллионов девяносто восемь тысяч семьсот |
| 11 | ТОО «КФК «Медсервис Плюс» | г.Алматы, ул. Маметова, 54 | 8 801 400,0 | восемь миллионов восемьсот одна тысяча четыреста |
| 12 | ТОО «Аминамед» | г.Алматы, пр.Суюнбая 89Б, офис 26 | 57 600,0 | пятьдесят семь тысяч шестьсот |
| 13 | ТОО «SUNMEDICA» (САНМЕДИКА) | г.Алматы, ул.Кунаева 21Б, оф.73 | 57 525,0 | пятьдесят семь тысяч пятьсот двадцать пять |
| 14 | ТОО «Мерусар и К» | г.Павлодар, ул. Чайковского, д.5 | 4 646 900,0 | четыре миллиона шестьсот сорок шесть тысяч девятьсот |
| 15 | ТОО «SM Global.kz» | г.Алматы, мкр. Коктем-2, дом№2, кв.38 | 5 299 850,0 | пять миллионов двести девяносто девять тысяч восемьсот пятьдесят |
| 16 | ТОО «Galamat Integra» | г.Астана, проспект Мангилик Ел, здание 20/2 | 2 504 500,0 | два миллиона пятьсот четыре тысячи пятьсот |
| 17 | ТОО «Dana Estrella» | г.Алматы, ул.Гоголя, 89 А. офис 101 | 12 933 500,0 | двенадцать миллионов девятьсот тридцать три тысячи пятьсот |
| 18 | ТОО «DIVES» | г.Алматы, ул.Гоголя, 89 А. офис 104 | 208 000,0 | двести восемь тысяч |
| 19 | ТОО «ОАД-27» | г.Алматы, ул.Навои 58 | 2 097 313,0 | два миллиона девяносто семь тысяч триста тринадцать |
| 20 | Филиал «MEDICAL MARKETING GROUP, L.L.C» | г.Алматы, мкр «Мирас», д.45, оф.167 | 2 190 000,0 | два миллиона сто девяносто тысяч |
| 21 | ТОО «ШерКомСервис» | г.Алматы, ул.Ташкентская 348/4 | 840 400,0 | восемьсот сорок тысяч четыреста |
| 22 | ТОО «Гелика» | г.Петропавловск, ул. Маяковского, 95 | 1 488 950,0 | один миллион четыреста восемьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят |
| 23 | ТОО «Orphan pharmaceuticals» | г.Семей, ул. Глинки 33 «А» | 1 430 400,0 | один миллион четыреста тридцать тысяч четыреста |
| 24 | ТОО «Fortis Pai» | г.Алматы, ул. Жамбыла 175, оф.229 | 54 000,0 | пятьдесят четыре тысячи |
| 25 | ТОО «МухСад» | ул. Бродского, д.34, кв.1 | 20 000,0 | двадцать тысяч |

Директор 							Кодасбаев А.Т.

Начальник отдела

государственных закупок					Рахимбердиев Ж.К.