## Лист1
№ | Наименование, ЛС И ИМН | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | ТОО «SM Global.kz» | ТОО «АИМ Плюс» | Итоги / Победитель
1 | закрытая аспирационная система (аспирационный катетер с ваккум-контролем, Cap-con размер 5,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24) | стерилен, предназначен для однократного применения изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхорида термопластичный материал смягчается при температуре тела длина катетера в зависимости от размера 43-58 +/- 2см срок годности 5 лет. | штука | 500 | 220 | 110000 | 97000 | 57000 | ТОО «АИМ Плюс»
2 | термометр жесткий электронный цифровой | термометр жесткий электронный цифровой - состоит из термозонда, термодатчика с жидкокристаллическим экраном, корпуса, выполненного из высококачественного пластика и наконечника из эластичной резины. Тип - максимальный; диапазон измерения - 32,0°С - 42,0°С; точность - ±0,1°С (между 35,0°С и 42,0°С), ±0,2°С (между 32,0°С и 35,5°С); батарея - 1,5В (SR41, LR41).Длительность измерения – 3 минуты. Термометр электронный оснащен жидкокристаллическим экраном. Точность измерения температуры (±0,1°С). Длительный срок жизни батареи Автовыключение термометра. Термометры должны быть с первичной поверкой и регистрацией в реестре средств измерения РК. | штука | 100 | 1600 | 160000 |  | 96100 | ТОО «АИМ Плюс»