## Лист1
№ | Наименование, ЛС И ИМН | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | ТОО "Zein A.A. | ТОО "Медпоставка" | ИП Болашак | ТОО "АИМ Плюс" | ИП "Василенко Н.Г." | ИП "Almaty Med" | ТОО "Медио Art Lab" | ТОО "Гелика" | ТОО "AIMED" | ТОО "Алем Казфарм" | Итоги / Победитель
1 | скарификатор-копье для прокалывания кожи | Скарификатор с боковым или центральным копьем предназначены для прокалывания кожи пальца при заборе крови на исследование. Изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, что гарантирует отсутствие у пациента аллергических и токсических реакций, выпускаются стерильными в индивидуальной упаковке, имеет ребро жесткости, препятствующее его деформации (не гнется в руках лаборанта). | штука | 12000 | 7 | 84000 | 84000 |  |  | 48000 |  |  |  |  | 27600 | 60000 | ТОО "AIMED"
2 | эозин по Лейшману 1литр | Эозин метиленовый синий по Лейшману (раствор) - представляет собой стабилизированный раствор красителя по Лейшману, который обеспечивает предварительную окраску и фиксацию. 1 л красителя -фиксатора рассчитан на фиксацию не менее 1000 препаратов. Раствор красителя эозина предназначен для окраски форменных элементов в крови человека. Средство окрашивает эритроциты в крови в розовый или розово-серый цвет, цитоплазму лимфоцитов – в голубой цвет, их ядра и тромбоциты – в вишнево-фиолетовый цвет. Зернистость базофилов при воздействии на них раствора красителя типа Лейшмана приобретает темно-лиловый оттенок, а зернистость эозинофилов – оранжевый оттенок.Раствор красителя эозина представляет собой жидкость темно-синего цвета. В состав раствора типа Лейшмана входит метанольный раствор 0,15% концентрации. Раствор представляет собой смесь красителей метиленового синего, эозина и азура I (размер включаемых в смесь красителей определяется в специально подобранном соотношении в зависимости от спектральных признаков вещества). | флакон | 25 | 3500 | 87500 |  |  | 81250 | 54650 | [5 empty] | 45000 | ТОО "Алем Казфарм"
3 | краситель Азур-эозин по Романовскому 1литр | Азур эозин - краситель по Романовскому предназначен для окраски форменных элементов крови. Одного литра Азур эозина для гематологии по Романовскому достаточно на окрашивание до 6 тысяч мазков крови, при условии разведения в 20 раз. | флакон | 12 | 5000 | 60000 |  |  | 56400 | 43632 | [5 empty] | 33600 | ТОО "Алем Казфарм"
4 | масло иммерсионное 100мл ТИП-А Классическое | Используется в качестве иммерсионной жидкости при работе с апохроматическими и ахроматическими объективами микроскопов всех видов, кроме люминесцентных, в видимой области спектра. Иммерсионное масло типа А (классическое) предназначено, в первую очередь, для работы с отечественными микроскопами, не оснащенными системой визуализации изображения.Коэффициент преломления при +20° С: nd = 1,515 ± 0,001 Коэффициент пропускания при толщине слоя 10 мм: в спектральном диапазоне 500–720 нм не менее 60%; в спектральном диапазоне 400–480 нм не менее 43%. Вязкость кинематическая при +20° С: 8–12 ґ 10-4 м2/с (800–1200 сСт) Один флакон (100 мл) с инструкцией по применению | флакон | 7 | 2000 | 14000 |  |  | 12600 | 10773 | [6 empty] | ТОО "АИМ Плюс"
5 | сульфосалициловая кислота 0,5 кг | Сульфосалициловая кислота производное бензойной кислоты, применяемое для осаждения и нефелометрического определения белков в моче и других биологических жидкостях. По своему внешнему виду сульфосалициловая кислота представляет собой кристаллы, не имеющие цвета, полупрозрачные, игловидной формы. Сульфосалициловая кислота обладает свойствами гигроскопичности, легко растворяется в воде, а также этаноле, ацетоне, диэтиловом эфире. Сульфосалициловая кислота кристаллизуется из воды при температуре в 120 градусов по Цельсию. | кг | 2 | 13000 | 26000 |  |  | 25800 | 13632 | [6 empty] | ТОО "АИМ Плюс"
6 | азотная кислота ЧДА | Азотная кислота ЧДА - бесцветная или слегка желтоватая прозрачная жидкость. Химическая формула: HNO3. Азотная кислота ЧДА используется в качестве сырья для производства удобрений: калийной селитры, натриевой селитры, аммиачной селитры, в качестве нитрующего реагента при производстве взрывчатых веществ, как окисляющий агент двухкомпонентного ракетного топлива, в качестве реагента при нитрозном способе получения серной кислоты, с целью создания нитроцеллюлозы, для получения ароматических нитросоединений - красителей, фармакологических препаратов и иных соединений, использующихся в органическом синтезе. 1 литр | флакон | 1 | 2300 | 2300 |  |  | 2000 | [7 empty] | ИП Болашак
7 | стекло предметное 76*26+-1,0+-0,10ммс/шлифованными краями с полосой для записи | Предметные стекла изготавливаются из качественного стекла, обладающего максимальной степенью прозрачности. Продукция подходит для проведения различных видов исследований. Стекла предметные предназначены для люминисцентной и световой микроскопии. Данный вид расходных материалов широко применяется в цитологических, гистологических, клинико-диагностических и патологоморфологических лабораториях. | штука | 1500 | 30 | 45000 | 45000 |  |  | 22500 |  |  |  |  | 26400 | 31500 | ТОО "АИМ Плюс"
8 | стекло предметное 75*25*1,0 мм (не шлифованными краями) | Предметные стекла изготавливаются из качественного стекла, обладающего максимальной степенью прозрачности. Продукция подходит для проведения различных видов исследований. Стекла предметные предназначены для люминисцентной и световой микроскопии. Данный вид расходных материалов широко применяется в цитологических, гистологических, клинико-диагностических и патологоморфологических лабораториях. | штука | 600 | 25 | 15000 | 13200 |  |  | 9000 |  |  |  |  | 4500 |  | ТОО "АИМ Плюс"
9 | капилляры для СОЭ | Стандартный стеклянный капилляр для определения СОЭ методом Панченкова. Четкая коричневая градуировка от 0 до 10 см, размер шага – 1,0 мм. Верхнее деление шкалы отмечено «0» и буквой «К» (кровь), напротив деления 50 имеется буква «Р» (реактив). | штука | 5500 | 180 | 990000 | 874500 |  |  |  | 544400 | 522500 |  |  | 522500 | 478500 | ТОО "Алем Казфарм"
10 | наконечники для дозатора 100-1000мкл, желтые | наконечники для дозатора 100-1000мкл, желтые | штука | 15000 | 25 | 375000 | 375000 |  |  | 178200 | 220500 | 210000 |  |  | 144000 |  | ТОО "AIMED"
11 | дозатор (пипеточный) 1 канальный объём 20-200 мкл | дозатор (пипеточный) 1 канальный объём 20-200 мкл | штука | 4 | 130000 | 520000 | 450000 | 72500 |  |  | 198932 |  |  |  |  | 216000
12 | дозатор (пипеточный) 1 канальный объём 100-1000мл | дозатор (пипеточный) 1 канальный объём 100-1000мл | штука | 4 | 130000 | 520000 | 480000 | 290000 |  |  | 198932 |  |  |  |  | 216000
13 | уксусная кислота ледяная | уксусная ледяная 99%. Кислота уксусная ледяная 99,8%. Уксусная кислота (этановая кислота) применяется в пищевой промышленности, при изготовлении приправ, маринадов, консервов, столового уксуса, уксусной эссенции, в фармацевтике, в производстве лекарственных средств (аспирин, фенацетин); в парфюмерии, как сырье в производстве уксусного ангидрида, ацетилхлорида, монохлоруксусной кислоты, ацетатов, красителей, инсектицидов, как растворитель лаков, коагулянт латекса, как ацетилирующий агент в органическом синтезе, соли уксусной кислоты (Fe, Al, Cr и др.) - протравы при крашении и др. | литр | 1 | 1500 | 1500 |  |  | 1200 | [7 empty] | ИП Болашак
14 | ареометр-урометр (1000-1050 г/см3) | ареометр-урометр (1000-1050 г/см3). измерения плотности урины. показания отсчитывают по нижнему краю мениска. | штука | 150 | 40 | 6000
15 | глицерин чистый для анализа (ЧДА) | Предназначен для использования в производстве алкидных смол, полиуретанов, акролеина; в качестве умягчителя тканей, кожи и бумаги; увлажнителя табака; компонента эмульгаторов, антифризов,смазок, кремов для обуви, мыл и клеев; регулятора влажности в косметических и парфюмерных препаратах; в спектроскопии в качестве среды. | кг | 5.8 | 6000 | 34800 |  |  | 25810 | [7 empty] | ИП Болашак
16 | стаканы лабораторные, с делениями высокие: В-1-600 ТС | Разработан для выполнения большинства химических процедур. Имеет ориентировочную шкалу. Изготовлен из стекла марки ТС. 500 мл | штука | 1 | 1500 | 1500 | 1450 | [9 empty] | ТОО "Zein A.A.
17 | пробирка центрифужная неградуированная П-1-10 | Центрифужные пробирки характеризуются особой формой нижней части, которая сходится на конус. Они используются для центрифугирования жидкостей, включающих взвеси и осадки. Объем - 10 мл. Высота -110±2,0 мм. Наружный диаметр - 17,0±2,0 мм | штука | 700 | 100 | 70000 |  |  | 59500 |  |  |  |  | 34300 |  | 50400 | ТОО "Гелика"
18 | наконечники для дозатора 0-200мкл, желтые | наконечники для дозатора 0-200мкл, желтые | штука | 10000 | 9 | 90000 | 90000 |  |  | 64000 | 69000 | 60000
19 | штатив Панченко (СОЭ-метр ) с капиллярами | штатив Панченко (СОЭ-метр ) с капиллярами | штука | 30 | 4000 | 120000 |  |  | 96000 | [6 empty] | 55500 | ТОО "Алем Казфарм"
20 | пробирки центрифужные градуированные | Разработана для центрифугирования в центрифугах типа ОПн-3 и аналогичных им. Шкала коричневого цвета устойчива к любым воздействиям. Рассчитана на нагрузку до 1200 g. Изготовлена из стекла марки ТХС. Объем -10 мл. Цена деления- 0,2 мл. Допустимая погрешность ±0,2 мл. Наружный диаметр -17,0±1,0 мм. Высота - 105±2,0 мм. | штука | 300 | 5 | 1500 | 1500 | [9 empty] | ТОО "Zein A.A.
21 | покровные стекла для камеры Горяева | покровные стекла для камеры Горяева | штука | 1100 | 35 | 38500 |  |  | 33000 | [7 empty] | ИП Болашак
22 | тампон в пробирке 12*150мм РР, с деревянной ручкой, без среды, стерильный | тампоны имеют пластиковую, деревянную или алюминиевую ручку. После забора образца тампон вставляется в полипропиленовую пробирку со средой или без среды и транспортируется в лабораторию. Пробирка имеет маркировочную стерильные в индивидуальной упаковке. | штука | 20 | 320 | 6400 | 6300 |  |  | 6000 | [6 empty] | ТОО "АИМ Плюс"
23 | пробирка микроцентрифужная (эппендорфа) 1,0 мл, с дел., п/п | пробирка микроцентрифужная (эппендорфа) 1,0 мл, с дел., п/п | штука | 15000 | 10 | 150000 |  |  | 135000 | [7 empty] | ИП Болашак
24 | Шлифованные стекла для приготовление мазков | Шлифованные стекла для приготовление мазков | штука | 2500 | 110 | 275000 |  | 115000 | 200000 | [6 empty] | 112500 | ТОО "Алем Казфарм"
25 | Камера Горяева | Камера Горяева | штука | 4 | 10500 | 42000 |  |  | 41600 | 35112 | [6 empty] | ТОО "АИМ Плюс"
26 | Безболезные скарификаторы | Безболезные скарификаторы | штука | 2000 | 99 | 198000 |  |  | 194000 | [5 empty] | 88000 |  | ИП Болашак
27 | Брилянтовый кризиловый синий | Брилянтовый кризиловый синий | набор | 2 | 13000 | 26000 | 25000 | [9 empty] | ТОО "Zein A.A.
28 | Тест полоски на кал на скрытую кровь | Тест полоски на кал на скрытую кровь | набор | 2 | 46000 | 92000 | 91800 |  |  | 70000 |  |  | 37600 |  |  |  | ТОО "Медио Art Lab"
29 | термографическая медицинская плёнка для рентгенографии аппарата | термографическая медицинская плёнка для рентгенографии аппарата DRYSTAR 25,4х30,5 | упаковка | 5 | 50000 | 250000 |  |  | 240000 | 244120 |  |  |  |  | 162100 |  | ТОО "AIMED"
30 | бумага диаграммная 210х280х215М. Z-книжка | бумага диаграммная 210х280х215М. Z-книжка | упаковка | 70 | 3000 | 210000 |  |  | 203000 | 174440 |  |  |  | 141400 | 140000 |  | ТОО "AIMED"
31 | Натрий азотнокислый | Натрий азотнокислый | штука | 1 | 6000 | 6000 | 5500
32 | Лимоннокислый натрий | Лимоннокислый натрий | кг | 1.5 | 5000 | 7500 | 7350