## Лист1
№ | Наименование, ЛС И ИМН | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | ТОО "Дельрус РК" | ТОО "Стофарм" | ТОО «Мелиор LTD» | ТОО "Батыс Инвест" | ТОО «Жаийк-AS» | ТОО «Медоника» | ТОО «ОрдаМед Центральная Азия» | Итоги / Победитель
1 | пропофол 1% 20мл | эмульсия для внутривенного введения 1% по 20 мл | флакон | 1500 | 172.21 | 258315 | [7 empty] | закуп не состоялся
2 | фенотерол и Ипратропия бромид | раствор для ингаляций по 20 мл | флакон | 20 | 1360.24 | 27204.8 |  | 27000 | [5 empty] | ТОО "Стофарм"
3 | азопирам 100,0 спиртовый раствор. | Азопирам 100,0 спиртовый раствор. (не путать с "набором реагентов для контроля качества для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения ") | флакон | 60 | 4544 | 272640 |  |  |  |  | 271560 |  |  | ТОО «Жаийк-AS»
4 | мундштуки одноразовые | мундштук представляет из себя картонную трубку. наружная поверхность мундштука гладкая, не ламинированная. такая поверхность препятствует прилипанию мундштука к губам пациента при проведении обследований. Размер: 120мм*27мм*1мм. в комплекте 100 штук. Для Cardio7 | упаковка | 5 | 46000 | 230000 | [5 empty] | 230000 | 227500 | ТОО «ОрдаМед Центральная Азия»
5 | Гелевая карта для определения группы крови АВО. Закрытой системы Across System для иммуногематологических исследований | Карты для определения группы крови АВО прямым и перекрестным методом и резус-фактора не менее чем двумя различными анти-D реагентами. Должна содержать не менее 8 микропробирок. В каждой микропробирке карты должны содержаться полимеризованные декстраны в буферной среде с консервантами, смешанные с различными реагентами. Тип микропробирки указан на лицевой этикетке карты: микропробирка A, микропробирка B, микропробирка AB, микропробирка DVI-, микропробирка DVI+, микропробирка Ctl., микропробирка N/A1, микропробирка N/B (A-B-AB-DVI--DVI+-Сtl.-N/A1-N/B). Микропробирка A должна содержать моноклональный реагент анти-A (IgM-антитела мышей, клон BIRMA-1). Микропробирка B должна содержать моноклональный реагент анти-B (IgM-антитела мышей, клон LB 2). Микропробирка AB должна содержать моноклональный реагент анти-AB (смесь IgM-антител мышей, клоны BIRMA-1, LB-2). Микропробирка DVI- должна содержать моноклональный реагент анти-D (IgM-антитела человека, клон RUM 1). Микропробирка DVI+ должна содержать моноклональный реагент анти-D (смесь IgG- и IgM- антител человека, клоны RUM 1, P3X61, MS-26). Данный моноклональный анти-D реагент выявляет слабый D и частичные варианты D-антигена, включая вариант DVI. Микропробирка Ctl. должна содержать буферный раствор без антител (контрольная микропробирка). Микропробирки N/A1 и N/B должны содержать буферный раствор без антител (определение группы крови AB0 перекрестной реакции с использованием стандартных эритроцитов A1, B). Карта должна иметь специальный штриховой код для автоматической идентификации её типа, номера партии, заводского номера, срока годности и быть совместима с системой автоматизированной Across System для иммуногематологических исследований. | упаковка | 28 | 46750 | 1309000 | 1302000 |  | 1309000 |  |  |  |  | ТОО "Дельрус РК"
6 | Стандартные эритроциты. Закрытой системы Across System для иммуногематологических исследований | Стандартные эритроциты для определения группы крови AB0 перекрестным методом. Набор из двух флаконов. Каждый флакон содержит не менее 10 мл человеческих эритроцитов групп А1 и B соответственно, в 0,8-% суспензии, в буферном растворе с консервантами. Реактив производится из материала одного донора для каждого флакона. Стеклянные флаконы с крышками разного цвета со встроенным пипетками | упаковка | 12 | 15572 | 186864 | 184800 |  | 186864 |  |  |  |  | ТОО "Дельрус РК"
7 | Гелевая карта для проведения прямой и непрямой пробы. Закрытой системы Across System для иммуногематологических исследований | Карта для проведения прямой и непрямой реакции Кумбса. Должна содержать не менее 8 микропробирок. На лицевой этикетке карты указан тип микропробирки - микропробирка AHG. Каждая микропробирка карты должна содержать полимеризованные декстраны в буферной среде с консервантами, смешанные с поливалентным античеловеческим глобулином (смесь кроличьего поликлонального анти-IgG BRIC-8, MS-278 и моноклонального анти-C3d, анти-IgM антитела мыши, клон 12011 D10). Карта должна иметь специальный штриховой код для автоматической идентификации её типа, номера партии, заводского номера, срока годности и быть совместима с системой автоматизированной Across System для иммуногематологических исследований. | упаковка | 20 | 68000 | 1360000 | 1350000 |  | 1360000 |  |  |  |  | ТОО "Дельрус РК"
8 | Раствор низкой ионной силы 100мл. Закрытой системы Across System для иммуногематологических исследований | Раствор для приготовления суспензии эритроцитов. Флакон содержит буферный раствор низкой ионной силы. Раствор должен быть совместим с гелевыми картами Across System | упаковка | 5 | 13345 | 66725 | 65500 |  | 66725 |  |  |  |  | ТОО "Дельрус РК"
9 | розувастатин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг | упаковка | 7000 | 198.83 | 1391810 |  | 1322230 |  | 1264900 |  |  |  | ТОО "Батыс Инвест"
10 | Стандартные эритроциты для скрининга антител (2). Закрытой системы Across System для иммуногематологических исследований | Стандартные эритроциты для скрининга антител - 2-х клеточная панель. Набор из двух флаконов. Каждый флакон должен содержать не менее 10 мл человеческих эриктроцитов группы 0 в виде 0,8% суспензии, в буферном растворе и с консервантами. (Эритроциты во флаконах в наборе отличаются по составу антигенов и отобраны с целью детектирования наиболее клинически значимых антител.) Реактив производится из материала одного донора для каждого флакона. Стеклянные флаконы с крышками со встроенными пипетками. | упаковка | 12 | 21021 | 252252 | 252000 |  | 252252 |  |  |  |  | ТОО "Дельрус РК"