Протокол об утверждении итогов по закупкам лекарственных средств  и изделий медицинского назначения на 2018 год

способом запроса ценовых предложений – №П-2

Отдел государственных закупок						          22 января 2017г.

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городской кардиологический центр» Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г.Алматы, ул. Толе би, 93 провел закуп способом запроса ценовых предложений.

| № лота | Наименование лекарственных средств и изделий медицинского назначения | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена за единицу по лотам | Сумма по лотам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рецептурные растворы |  |  |  |  |  |
| 1 | формальдегид | формальдегид 37% | кг | 20,00 | 1 210,00 | 24 200,00 |
| 2 | азопирам | 100,0 спиртовый раствор | флакон | 60,00 | 4 544,00 | 272 640,00 |
| 3 | вода очищенная | 200,0 стерильная | флакон | 320,00 | 403,00 | 128 960,00 |
| 4 | калия хлорид | 7,45% 100,0 стерильная | флакон | 3 000,00 | 385,00 | 1 155 000,00 |
| 5 | масло вазелиновое | масло вазелиновое 100,0 | флакон | 150,00 | 948,00 | 142 200,00 |
| 6 | натрия хлорид | 10% 200,0 стерильная | флакон | 1 000,00 | 484,00 | 484 000,00 |
| 7 | натрия г/карбонат | 4% 200,0 стерильная | флакон | 4 200,00 | 443,00 | 1 860 600,00 |
| 8 | новокаин | 0,5% 200,0 стерильная | флакон | 2 000,00 | 414,00 | 828 000,00 |
| 9 | перекись водорода | перекись водорода 27,5% | кг | 80,00 | 1 146,00 | 91 680,00 |
| 10 | перекись водорода | перекись водорода 6% | литр | 1 200,00 | 374,00 | 448 800,00 |
| 11 | перекись водорода | перекись водорода 6% 500,0 | флакон | 1 000,00 | 288,00 | 288 000,00 |
| 12 | перекись водорода | перекись водорода 3% 500,0 | флакон | 1 000,00 | 249,00 | 249 000,00 |
| 13 | раствор рингера | раствор рингера 200,0 стерильная | флакон | 5 000,00 | 414,00 | 2 070 000,00 |
| 14 | уксусная кислота | уксусная кислота 3% 400,0 | флакон | 500,00 | 315,00 | 157 500,00 |
| 15 | фурацилин | 0,02% 400,0 стерильная | флакон | 443,00 | 1 800,00 | 797 400,00 |
| 16 | разведение спирта | разведение спирта этилов. До 70% | кг | 800,00 | 238,00 | 190 400,00 |
| 17 | перекись водорода | перекись водорода 4% 500,0 | флакон | 400,00 | 259,00 | 103 600,00 |
| 18 | гепарин натрия | раствор для инъекций 5000 ЕД/мл по 5 мл | ампула | 300,00 | 393,45 | 118 035,00 |
| 19 | лизиноприл | лизиноприл 10мг | таблетка | 5 000,00 | 5,56 | 27 800,00 |
| 20 | альбумин | раствор для инфузий 10% 100 мл | флакон | 50,00 | 5 089,90 | 254 495,00 |
| 21 | изосорбида мононитрат | изосорбида мононитрат 20мг | таблетка | 12 000,00 | 11,44 | 137 280,00 |
| 22 | перчатки нестерильные смотровые латексные, размер М | изготовлены из натурального латекса высокого качества; Припудрены биосовместимым кукурузным крахмалом USP; Обеспечивают надежную барьерную защиту от микроорганизмов, нежелательных и опасных веществ; Манжета с валиком облегчает надевание, препятствует скатыванию и обеспечивает лучшую фиксацию; Высокая эластичность обеспечивает полную естественную посадку по руке и хорошую тактильную чувствительность; Размер М. Срок годности: 5 лет. | пара | 5 000,00 | 27,40 | 137 000,00 |
| 23 | шприц 20мл | шприц 20мл с иглой 20Gx1 1/2" инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения. Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 5 лет. | штука | 60 000,00 | 25,00 | 1 500 000,00 |
| 24 | шприц 10мл | шприц 10мл с иглой 21Gx1 1/2" инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения. Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 5 лет. | штука | 100 000,00 | 23,00 | 2 300 000,00 |
| 25 | шприц 5мл | шприц 5мл с иглой 22Gx1 1/2" инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения. Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 5 лет. | штука | 140 000,00 | 16,00 | 2 240 000,00 |
| 26 | шприц 1мл | шприц 1мл с иглой 25Gx1 инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения. Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 5 лет. | штука | 10 000,00 | 19,47 | 194 700,00 |
| 27 | однокамерный электрокардиостимулятор в комплекте с принадлежностями | Устройство: Коннектор IS-1 BI/UNI. Масса не более 21.5 г; Габариты не более: 40.2 мм x 42.9 мм x 7.5 мм; Объем не более 9.7 см3; Напряжение 2.8 В; Батарея Литий-йод; Срок службы не менее 10.4 лет (В режиме SSR или SSI, 60 уд/мин, 100% стимуляция, желудочковая 2.0 В, ширина импульса 0.4 мс, импеданс 1000 Ω );Режимы Стимуляции: VVIR; VVI; VVT; VOOR; VOO; AAIR; AAI; AAT; AOOR; AOO; OVO; OAO; Наличие функции управления желудочковым захватом, постоянное определение порога стимуляции с программируемыми периодичностями минимум каждые 15 мин; Наличие функции сна с возможностью программирования отдельной частотой в программируемый интервал времени; Наличие функции гарантии детекции при активизации с возможностью изменять порог чувствительности, чтобы отслеживать изменения детектированной амплитуды. Наличие функции мониторинга электрода для мониторирования целостности электрода, измеряя и регистрируя импеданс электрода с возможностью переключать электрод с биполярной на монополярную полярность. Параметры стимуляции: Нижняя частота: 30-170 уд/мин; Верхняя частота сенсора: 80-180 уд/мин; Амплитуда стимуляции в ПП и ПЖ 0,5- 7,5 V; Длительность импульса 0,12- 1,5 мс; Чувствительность 0,25- 4 мВ; Полярность стимуляции – Биполярная, Монополярная, Настраиваемая; Полярность детекции - Биполярная, Монополярная, Настраиваемая. Сбор диагностических данных: ЧСС пациента; Формат гистограммы; Профиль частоты; Эпизоды высокой частоты; Эпизоды адаптации с падением частоты;Отчет первичного опроса; Тренды управления захватом; Тренды чувствительности; Тренды электрода и данные по импедансу;История основных параметров. Электрод для стимуляции/сенсинга: полярность – биполярный, коннектор IS-1 Вi; стандартная длина 58 см. Интродьюсер чрескожный с боковым портом и клапаном, размер 7,8, 9, 10 Fr. – 1 шт. | комплект | 6,00 | 450 000,00 | 2 700 000,00 |
| 28 | однокамерный электрокардиостимулятор в комплекте с МРТ совместимым электродом | Имплантируемый мультипрограммируемый однокамерный частотно-адаптирующий электрокардиостимулятор SSIR с функцией активного контроля захвата. Режимы cтимуляции: ВЫКЛ; VVIR; VVI; VVTR; VVT; VOOR; VOO; AAIR; AAI; AATR; AAT; AOOR; AOO; Значение базовой частоты в диапазоне, но не уже чем от 30 до 200 имп/мин. Значение амплитуды стимуляционного импульса в диапазоне, но не уже чем от 0,2 до 7,5 В. Значение длительности импульса в диапазоне, но не уже чем от 0,1 до 1,5 мс. Наличие функция активного контроля захвата (КЗ). Наличие контроля эффективности желудочковой стимуляции c оценкой эффективности каждого навязываемого стимула. Возможность автоматического определения оптимальных значений чувствительности на постоянной основе. Значение чувствительности в диапазоне, но не уже чем от 0,5 до 7,5 мВ. Функция частотного гистерезиса: наличие трёх вариантов гистерезиса - динамический гистерезис (гистерезисная частота следует за частотой ритма, инициируемого сенсором); повторный гистерезис (стимуляция на уровне гистерезисной частоты в течении запрограммированного количество циклов), Поисковый гистерезис (поиск собственной активности - стимуляция на уровне гистерезисной частоты через каждый определенный интервал времени или после определенного количества стимуляционных комплексов). Наличие программируемого ночного ритма стимуляции. Функция автоматического контроля электрода: наличие подпорогового измерения импеданса электродов каждые 30 с независимо от фазы собственного проведения или стимуляции. Функция автоматической проверки электрода: наличие - возможность автоматического изменения полярности детекции и стимуляции при выходе значений импеданса за рамки допустимых значений. Функция автоматической инициализации аппарата в момент имплантации: наличие, активация накопления статистики, выполнение автоматического определения полярности электрода. Возможность автоматической записи внутрисердечных электрограмм (ВЭГМ) в память ЭКС: 4-х эпизодов длительностью до 10 с каждый. Запись ВЭГМ с маркером в реальном времени. Возможность проведения автоматических тестов определения чувствительности, порогов стимуляции и сопротивления при контрольном осмотре пациента. Запись данных пациента в память ЭКС: наличие. Емкость батареи в начале срока службы: 1,3 Амп/ч. Расчётный срок службы: более 15 лет при 100% стимуляции с базовой частотой не менее 60 в мин; амплитудой стимулов не менее 2,5 В; длительностью импульса не менее 0,4 мс; импедансом электрода не менее 1000 Ом. Масса не более 25 г. Толщина не более 6,5 мм. Объём не более 10 см3.Комплект поставки: Однокамерный электрокардиостимулятор - 1 шт. Эндокардиальный электрод 60 см. – 1 шт. Интродьюсер 7F - 1 шт. |  | 5,00 | 500 200,00 | 2 501 000,00 |
| 29 | двухкамерный электрокардиостимулятор в комплекте с принадлежностями | Двухкамерный частотно-адаптивный электрокардиостимулятор (AAIR<=>DDDR) совместимый для дальнейшего подключения к системе удаленного мониторинга за пациентом.1. Устройство: Коннектор IS-1 BI/UNI. Масса не более 27.1 г; Объем не более 12.1 см3; Габариты не более: 44.7 мм x 47.9 мм x 7.5 мм; Батарея Литий-йод; Напряжение 2.8 В; Батарея Литий-йод; Срок службы не менее 11.3 лет (при режиме DDDR 60 уд/мин, 100% стимуляция, желудочковая 2.0В , предсердная 1.5В, 0.4 мс ширина импульса, 1000 импеданс); Постоянное автоматическое управление порогами стимуляции в обеих камерах. Наличие функции управляемой желудочковой стимуляция – (УЖС) обеспечивает спонтанное проведение автоматический переключая режим стимуляции с DDD(R) на AAI(R) и обратно, уменьшая ненужную желудочковую стимуляцию. Наличие функции поиска AV задержки - программируемая функция предназначена для определения времени спонтанного АВ проведения пациента и изменения интервалов ДАВ и САВ, поддержания спонтанной активации желудочков и отслеживания быстрых предсердных сокращений. Наличие автоматического постжелудочкового предсердного рефрактерного период (ПЖПРП) – функция предохраняет от тахикардии, индуцированной электрокардиостимулятором и обеспечивает соотношение частоты блокады более 2:1, исходя из средней предсердной частоты. Функция улучшает защиту от индуцированной электрокардиостимулятором тахикардии, продлевая ПЖПРП при меньшей частоте синхронизации и обеспечивая соотношение частоты блокады более 2:1, укорачивая ПЖПРП и ДАВ (при необходимости) при большей частоте. Наличие функции: Функция Ответ на падение частоты который мониторирует сердце на предмет значительного падения частоты и реагирует стимуляцией сердечной деятельности повышенной частотой; Функция Предпочтительная стимуляция предсердий предназначенная для поддержания последовательности эпизодов стойкого возбуждения, обеспечивая постоянную стимуляцию, которая, практически, соответствует спонтанному синусовому ритму. Функция Овердрайв стимуляция после переключения режима работает с помощью функции Переключение режима, чтобы выполнять предсердную овердрайв стимуляцию во время уязвимой фазы после прекращения эпизода ПТ/ФП. Функция Ответ на проведение ФП помогает поддерживать нормальную желудочковую частоту во время эпизодов ПТ/ФП. Функция гарантия детекции для автоматического изменения порога чувствительности. Режимы стимуляций: AAIR<=>DDDR, DDDR, AAI<=>DDD, DDD, DDIR, DDI, DVIR, DVI, DOOR, DOO, VDD, VVIR, VDIR, VVI, VDI, VVT, VOOR, VOO, AAIR, ADIR, AAI, ADI, AAT, AOOR, AOO, ODO, OVO, OAO Параметры стимуляции: Нижняя частота: 30-170 уд/мин; Верхняя частота сенсора: 80-180 уд/мин; Амплитуда стимуляции в ПП и ПЖ 0,5- 7,5 V; Длительность импульса 0,12- 1,5 мс; Чувствительность 0,25- 4 мВ; Полярность стимуляции – Биполярная, Монополярная, Настраиваемая; Полярность детекции - Биполярная, Монополярная, Настраиваемая. Сбор диагностических данных: ЧСС пациента; Состояние АВ проводимости; Формат гистограммы; Гистограмма Поиск АВ+; Профиль частоты; Эпизоды высокой частоты; Эпизоды адаптации с падением частоты; Тренд предсердной аритмии; Отчет первичного опроса; Длительность эпизодов предсердной аритмии; Желудочковый ритм во время эпизодов предсердной аритмии; Тренды управления захватом; Тренды чувствительности; Тренды электрода и данные по импедансу; История основных параметров. 2. Электрод для стимуляции/сенсинга: полярность – биполярный, коннектор IS-1 Вi; стандартная длина 58 см. 3. Электрод для стимуляции/сенсинга: полярность – биполярный, коннектор IS-1 Вi; стандартная длина 52 см. 4. Интродьюсер чрескожный с боковым портом и клапаном, размер 7,8, 9, 10 Fr. – 2 шт | комплект | 7,00 | 660 000,00 | 4 620 000,00 |
| 30 | двухкамерный электрокардиостимулятор в комплекте с МРТ совместимыми электродами | Имплантируемый мультипрограммируемый двухкамерный частотно-адаптирующий электрокардиостимулятор DDDR с функцией активного контроля захвата по обоим каналам в комплекте с принадлежностями. Режимы cтимуляции: ВЫКЛ.; DDD(R); DDI(R); DVI(R); DDT; D00(R); VDD(R); VDI(R); VVI(R); VVT(R); V00(R); AAI(R); AAT(R); A00(R). Значение базовой частоты (по обоим каналам) в диапазоне, но не уже чем от 30 до 200 имп/мин. Значение амплитуды стимуляционного импульса (по обоим каналам) в диапазоне, но не уже чем от 0,2 до 7,5 В. Значение длительности импульса (по обоим каналам) в диапазоне, но не уже чем от 0,1 до 1,5 мс. Наличие функция активного контроля захвата (КЗ) (по обоим каналам). Наличие контроля эффективности желудочковой стимуляции c оценкой эффективности каждого навязываемого стимула. Возможность автоматического определения оптимальных значений чувствительности на обоих каналах на постоянной основе. Значение чувствительности на предсердном канале в диапазоне, но не уже чем от 0,1 до 7,5 мВ. Значение чувствительности на желудочковом канале в диапазоне, но не уже чем от 0,1 до 7,5 мВ. Максимальная частота отслеживания по предсердному каналу: 240 уд/мин. Максимальная частота отслеживания по желудочковому каналу: 200 уд/мин. Сенсор частотной адаптации: акселерометр. Функция частотного гистерезиса: наличие минимум трёх вариантов гистерезиса - динамический гистерезис (гистерезисная частота следует за частотой ритма, инициируемого сенсором); повторный гистерезис (стимуляция на уровне гистерезисной частоты в течении запрограммированного количество циклов), поисковый гистерезис (поиск собственной активности - стимуляция на уровне гистерезисной частоты через каждый определенный интервал времени или после определенного количества стимуляционных комплексов). Значение предсердно-желудочковая задержка (AV-delay) в диапазоне, но не уже чем от 15 до 350 мс. Динамическая AВ-задержка: возможность отдельного программирования для шести частотных диапазонов и раздельного программирования для спонтанных и стимуляционных событий. AВ-гистерезис: наличие трех предустановок работы динамического AВ-гистерезиса, автоматический алгоритм минимизации желудочковой стимуляции за счет интеллектуального увеличения AВ-задержки (вплоть до 450 мс), наличие повторного, поискового AВ-гистерезиса и отрицательного для обеспечения постоянной желудочковой стимуляции. Наличие программируемого ночного ритма стимуляции.Функция автоматического контроля электродов: наличие подпорогового измерения импеданса электродов не реже, чем через каждые 30 с независимо от фазы собственного проведения или стимуляции. Функция автоматической проверки электродов: наличие - возможность автоматического изменения полярности детекции и стимуляции при выходе значений импеданса за рамки допустимых значений. Функция автоматической инициализации аппарата в момент имплантации: наличие, активация накопления статистики, выполнение автоматического определения полярности электрода. Возможность проведения процедуры неинвазивного ЭФИ: наличие с режимами учащающей стимуляции и программируемой стимуляции с количеством экстрастимулов – до 4-х. Минимальная частота сверхчастой стимуляции: не более 125 имп/мин. Максимальная частота сверхчастой стимуляции: не менее 800 имп/мин. Возможность выполнения фоновой желудочковой стимуляции во время проведения неинвазивного ЭФИ с частотой до 200 имп/мин.Возможность автоматической записи внутрисердечных электрограмм (ВЭГ) в память ЭКС: не менее 4-х эпизодов длительностью до 10 с каждый. Запись ВЭГ с маркером в реальном времени: наличие. Проведение автоматических тестов определения чувствительности, порогов стимуляции и сопротивления по обоим каналам при контрольном осмотре пациента: наличие. Запись данных пациента в память ЭКС: наличие. Емкость батареи в начале срока службы: 1,3 Амп/ч. Расчётный срок службы: 12 лет при 100% стимуляции в режиме DDD(R) с базовой частотой не менее 60 в мин; амплитудой предсердного и желудочкового стимулов не менее 2,5 В; длительностью импульса по обоим каналам не менее 0,4 мс; импедансом обоих электродов не менее 1000 Ом. Масса: не более 26 г. Толщина: не более 6,5 мм. Объём: не более 11 см3.Комплект поставки:1. Двухкамерный электрокардиостимулятор - 1 шт.2. Эндокардиальные электроды 53 см и 60 см. – 2 шт.3. Интродьюсер7F - 2 шт. | комплект | 6 | 690 200,00 | 4 141 200,00 |
| 31 | имплантируемый двухкамерный кардиовертер-дефибриллятор с принадлежностями | Устройство: коннекторы: IS-1, DF-4; масса: 78 г.; объем: 34 см3; Габариты: 68 мм x 51 мм x 13 мм; форма корпуса: Физиологическая контурированная; Наличие фукнции: авто переключение между режимами стимуляции (AAI <-> DDD); автоматическое измерение порогов стимуляции и автоматическое изменение выходных параметров при изменениях порогов в обеих камерах; срок службы: Срок службы: 9 лет (с учётом полугодовых шоков с максимальной мощностью, с 50% стимуляцией ПП, амплитуда ПП 2,5 В, ПЖ 3,5 В, сопротивление 600 Ом, ежеквартальные передачи данных с помощью удаленного наблюдения).2 Дефибрилляционный электрод: МРТ совместимый, коннектор DF-4, фиксация – активная; наличие стероида, длина электрода более 55см, максимальный диаметр электрода 8.6 Fr; 3 Предсердный электрод: МРТ совместимый, коннектор IS-1 Вi; фиксация – активная, стандартные длины 45-110 см, Расстояние от кончика до кольца не более 10мм, диаметр корпуса электода менее 2 мм. 4 Интродьюсер чрескожный 2 шт. с боковым портом и гемостатическим клапаном, размеры 7,8, 9, 10 Fr | комплект | 1 | 2 900 000,0 | 2 900 000,00 |
| 32 | имплантируемый однокамерный кардиовертер-дефибриллятор в комплекте с функцией удаленного мониторинга | Имплантируемый однокамерный кардиовертер-дефибриллятор. Детекция аритмий: три зоны детекции: VT-1, VT-2, VF. Критерии детекции: Внезапное начало, стабильность, критерий, основанный на сравнении предсердных и желудочковых временных интервалов, устойчивость тахикардии. Минимальный интервал детекции для медленной ЖТ не более 270 мс. Максимальный интервал детекции для медленной ЖТ не менее 600 мс. Минимальный интервал детекции для быстрой ЖТ не более 270 мс. Максимальный интервал детекции для быстрой ЖТ не менее 500 мс. Минимальный интервал детекции ФЖ не более 240 мс. Максимальный интервал детекции ФЖ не менее 400 мс. Количество комплексов при детекции медленной ЖТ: от 10 до 60, при редетекции: от 10 до 30. Количество комплексов при детекции быстрой ЖТ: от 10 до 40, при редетекции от 10 до 30. Диапазон критерия внезапного начала: от 4 до 32% с шагом не более 4%. Критерий стабильности R-R интервала: от ±8 до ±48 мс с шагом не более 4.Виды терапии: Антитахистимуляция (возможность проведения антитахистимуляции при ФЖ перед набором разряда), кардиоверсия, дефибрилляция. Антитахистимуляция (АТС): пачка импульсов, пачка импульсов с уменьшением интервала между стимулами. Количество попыток АТС От 1 до 10, шаг не более 1. Количество стимулов в пачке: от 1 до 10, шаг не более 1. Возможность автоматического добавления стимула в каждой последующей пачке: наличие. Интервал сцепления первого стимула со спонтанным комплексом: от 70 до 95%, шаг не более 5. Минимальный интервал между стимулами: 200 (фиксировано). Мощность разряда при кардиоверсии и дефибрилляции (Дж): от 2 до 40 с шагом 2 (от 2 до 20) и шагом 5 (от 20 до 40). Для одного приступа желудочковой тахикардии или фибрилляции желудочков максимальное количество разрядов не менее 8. Полярность разряда: Возможность инверсии полярности разряда для снижения порога дефибрилляции; Форма разряда: Двухфазный – возможность изменения длительности и процента соотношения фаз (минимум два варианта). Возможность выбора из трех вариантов направления шокового разряда. Возможность автоматического изменения полярности при каждом последующем шоке. Автоматический мониторинг порогов на желудочковых каналах c передачей информации по системе удаленного мониторинга; Наличие функции Монитора Сердечной Недостаточности с передачей трендовой информации по системе удаленного мониторинга. Встроенные алгоритмы защиты от постстимуляционногооверсенсинга Т-волны. Наличие немедленной передачи данных о зафиксированном аппаратом событии в полностью автоматическом режиме без участия пациента по системе удаленного мониторинга. Расширенная статистика событий. Беспроводная телеметрия, основанная на энергосберегающем алгоритме передачи данных. Возможность автоматической детекции нарушений ритма и выполнения запрограммированной терапии во время проведения осмотра имплантата; расширенные ресурсы по накоплению статистики, реализованные как на базе программатора, так и на базе интернет-платформы системы удаленного мониторинга; возможность сохранения до трех индивидуальных предустановок параметров перманентной программы устройства с наличием функции быстрого переключения между ними планирование расписания проведений плановых автоматических осмотров с выбором данных и результатов выполненных тестов, которые будут отправлены в установленные дни по системе удаленного мониторинга на личный аккаунт лечащего врача. Срок службы ИКД: не менее 10 лет при ежеквартальных шоках максимальной энергии, 15% стимуляции ПЖ с амплитудой не менее 2.5 В, длительностью импульса не менее 0.4 мс, частотой стимуляции не менее 60 имп/мин, импедансе на электродах не более 500 Ом, включенных функциях диагностики и ежедневных передачах данных по системе удалённого мониторинга. Толщина корпуса ИКД не более 11 мм. Масса не более 80 г. Объем не более 31 см3. Комплект поставки:1. Однокамерный кардиовертер-дефибриллятор – 1 шт.2. МРТ-совместимый дефибрилляционный электрод активной фиксации длиной не менее 65 см, диаметр не более 7.8 F - 1 шт.; 3.Интродьюсер 8F - 1 шт. | комплект | 1 | 2 850 500,0 | 2 850 500,00 |
| 33 | катетер стандартный неуправляемый для коронарного синуса | 10-полюсный диагностический катетер для коронарного синуса, сконструированный из экструдированного полимера, оплетки из нержавеющей стали и платиновых электродов. Диаметр катетера 5 Fr. Межэлектродное расстояние - 2/5/2 мм. Рабочая длина - 90 см. Количество электродов - 10. Конструкция с высоким крутящим моментом для достижения точного позиционирования. | комплект | 6 | 150 000,00 | 900 000,00 |
| 34 | катетер стандартный управляемый для коронарного синуса | 10-полюсный управляемый катетер для коронарного синуса, сконструированный из экструдированного полимера и оплетки из нержавеющей стали. Диаметр катетера 7 Fr. Межэлектродное расстояние - 2/8/2 мм. Радиус изгиба при 90° - 55 мм. Рабочая длина - 90 см. Количество электродов - 10. | комплект | 1 | 230 000,00 | 230 000,00 |
| 35 | катетер стандартный неуправляемый для пучка | 4-полюсный диагностический катетер с плетеным дизайном, сконструированный из экструдированного полимера, оплетки из нержавеющей стали и платиновых электродов. Диаметр катетера 6 Fr. Тип изгиба - Josephson. Межэлектродное расстояние - 2/5/2 мм. Рабочая длина - 110 см. Конструкция с высоким крутящим моментом для достижения точного позиционирования. | комплект | 4 | 120 000,00 | 480 000,00 |
| 36 | катетер стандартный управляемый для пучка Гисса | 4-полюсный управляемый картирующий катетер с одним изгибом, сконструированный из экструдированного полимера и оплетки из нержавеющей стали. Диаметр катетера 7 Fr. Радиус изгиба при 90° - 65 мм. Межэлектродное расстояние - 2/5/2 мм. Рабочая длина - 90 см. Количество электродов - 4. | комплект | 3 | 230 000,00 | 690 000,00 |
| 37 | катетер аблационный неорошаемый | управляемый аблационный катетер с несколькими изгибами и боковым отклонением кончика, сконструированный из экструдированного полимера и оплетки из нержавеющей стали. Диаметр катетера 7 Fr. Межэлектродное расстояние - 2/5/2 мм. Радиус изгиба при 90° - 40-60 мм. Рабочая длина - 110 см. Количество электродов - 4. Дистальный электрод - 4 мм. | комплект | 5 | 315 000,00 | 1 575 000,00 |
| 38 | катетер аблационный орошаемый | Управляемый орошаемый аблационный катетер с одним изгибом и латеральным отклонением кончика, сконструированный из экструдированного полимера и оплетки из нержавеющей стали. Диаметр катетера 7 Fr. Межэлектродное расстояние - 2/5/2 мм. Радиус изгиба при 90° - 55 мм. Рабочая длина - 110 см. Количество электродов - 4. Дистальный электрод - 4 мм. | комплект | 5 | 380 000,00 | 1 900 000,00 |

- Потенциальные поставщики, представившие ценовое предложение в установленные сроки:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Местонахождение потенциального поставщика | Дата и время представления ценового предложения | При процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями присутствовали следующие представители потенциальных поставщиков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Anirise» | г.Алматы, ул. Парижской Коммуны, д.46 | 15.01.2018г. 15:07 |  |
| 2 | ТОО «Aimed» | г.Алматы, ул. Отстроумова 19Г | 17.01.2018г. 08:58 |  |
| 3 | ТОО «Pharmg roup» | г.Алматы, ул.Ташкентская, 491 | 17.01.2018г. 10:25 |  |
| 4 | ТОО «Гелика» | г.Алматы, г.Петропавловск, ул. Маяковского, 95 | 17.01.2018г. 10:26 |  |
| 5 | ТОО «Mega Meds» | г.Шымкент, ул. ЖМ Кайнарбулак, участок 8 | 17.01.2018г. 10:56 |  |
| 6 | ТОО «Elarum group» | г.Алматы, ул. Байзакова 125/185, н.п2, офис 706 | 17.01.2018г.11:02 |  |
| 7 | ТОО «АИМ Плюс» | г.Каскелен, А.Байгазиева №7 | 17.01.2018г. 11:29 |  |
| 8 | ТОО «Med Co» | г.Алматы, ул.Маркова 22/37 угол ул. Пирогова, офис 303 | 17.01.2018г.12:12 |  |
| 9 | ТОО «Dana Estrella» | г.Алматы, ул.Гоголя, 89А, оф.101 | 17.01.2018г.12:13 |  |
| 10 | ТОО «Asia Med Engineering» | г.Алматы, ул.Тимирязева, 42, корпус 23, офис 101 | 17.01.2018г.14:55 |  |
| 11 | ТОО «ЭМИТИ Интернешнл» | г.Алматы, ул.Муратбаева 23/1 | 17.01.2018г.15:46 |  |
| 12 | ИП «Болашак» | Алматинская обл., Талгарский р/н, с.Актас, СТ. МЕДИК-2 38 | 17.01.2018г.16:12 |  |
| 13 | ТОО «Orphan pharmaceuticals» | г.Семей, ул. Глинки 33 «а» | 17.01.2018г.16:22 | Ихазова Д.Я. |
| 14 | ТОО «ОАД-27» | г.Алматы, ул. Навои 58 | 17.01.2018г. 16:33 |  |
| 15 | ТОО КФК «Медсервис Плюс» | г.Алматы, ул. Маметовой, д.54 | 17.01.2018г. 07:55 |  |
| 16 | ТОО «Жайик-AS» | г.Алматы, пр.Гагарина 10 | 18.01.2018г. 07:56 |  |

# 2.	Наименование  потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложения с указанием номеров лотов, по которым принимает участие каждый из потенциальных поставщиков:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Номера лотов | Сумма заявки, тенге |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Anirise» | 22 24 25 | Лот№22 – 135 000,0 Лот№24 – 1 998 000,0 Лот№25 – 1 817 200,0 поставщик не указал номер лота в таблице цен |
| 2 | ТОО «Aimed» | 22 24 25 26 | Лот№22 – 136 500,0 Лот№24 – 2 100 000,0 Лот№25 – 1 918 000,0 Лот№26 – 140 000,0 поставщик не указал номер лота в таблице цен |
| 3 | ТОО «Pharmg roup» | 22 23 24 | Лот№22 – 137 000, Лот№23 – 1 500 000,0 Лот№24 – 2 270 000,0 |
| 4 | ТОО «Гелика» | 2 22 23 24 25 | Лот№2 – 94 200,0 Лот№22 – 132 500,0 Лот№23 – 1 488 000,0 Лот№24 – 1 730 000,0 Лот№25 – 1 638 000,0 |
| 5 | ТОО «Mega Meds» | 22 24 25 | Лот№22 – 1 320 000,0 Лот№24 – 1 945 000,0 Лот№25 – 2 079 000,0 |
| 6 | ТОО «Elarum group» | 23 24 25 26 | Лот№23 – 1 200 000,0 Лот№24 – 1 500 000,0 Лот№25 – 1 610 000,0 Лот№26 – 110 000,0 |
| 7 | ТОО «АИМ Плюс» | 24 25 | Лот№24 – 2 150 000,0 Лот№25 – 1 960 000,0 |
| 8 | ТОО «Med Co» | 28 30 32 | Лот№28 – 2 500 000,0 Лот№30 – 4 140 000,0 Лот№32 – 2 850 000,0 |
| 9 | ТОО «Dana Estrella» | 27 29 31 33 34 35 36 37 38 | Лот№27 – 2 694 000,0 Лот№29 – 4 613 000,0 Лот№31 – 2 899 000,0 Лот№33 – 894 000,0 Лот№34 – 229 000,0 Лот№35 – 476 000,0 Лот№36 – 687 000,0 Лот№37 – 1 570 000,0 Лот№38 – 1 895 000,0 |
| 10 | ТОО «Asia Med Engineering» | 28 30 32 | Лот№28 – 2 501 000,0 Лот№30 – 4 141 200,0 Лот№32 – 2 850 500,0 |
| 11 | ТОО «ЭМИТИ Интернешнл» | 23 24 25 | Лот№23 – 1 440 000,0 Лот№24 – 1 900 000,0 Лот№25 – 2 100 000,0 |
| 12 | ИП «Болашак» | 24 25 | Лот№24 – 1 850 000,0 Лот№25 – 1 680 000,0 поставщик не указал номер лота в таблице цен |
| 13 | ТОО «Orphan pharmaceuticals» | 24 25 26 | Лот№24 – 1 925 000,0 Лот№25 – 1 750 000,0 Лот№26 – 177 000,0 |
| 14 | ТОО «ОАД-27» | 23 24 25 | Лот№23 – 1 428 000,0 Лот№24 – 1 780 000,0 Лот№25 – 1 652 000,0 |
| 15 | ТОО КФК «Медсервис Плюс» | 24 25 | Лот№24 – 1 600 000,0 Лот№25 – 1 820 000,0 |
| 16 | ТОО «Жайик-AS» | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | Лот№1 – 24 100,0 Лот№2 – 271 560,0 Лот№3 – 128 320,0 Лот№4 – 1 152 000,0 Лот№5 – 141 600,0 Лот№6 – 482 000,0 Лот№7 – 1 856 400,0 Лот№8 – 826 000,0 Лот№9 – 91 280,0 Лот№10 – 447 600,0 Лот№11 – 287 000,0 Лот№12 – 248 000,0 Лот№13 – 2 065 000,0 Лот№14 – 157 000,0 Лот№15 - 795 600,0 Лот№16 – 189 600,0 Лот№17 – 103 200,0 |

3.	Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым будет заключен договор и цена договора согласно представленному ценовому предложению и торговое наименование:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Местонахождение потенциального поставщика | Сумма договора, в тенге |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО "Гелика" | г.Алматы, г.Петропавловск, ул. Маяковского, 95 | 94 200,0 | девяносто четыре тысячи двести |
| 2 | ТОО «Mega Meds» | г.Шымкент, ул. ЖМ Кайнарбулак, участок 8 | 132 000,0 | сто тридцать две тысячи |
| 3 | ТОО «Elarum group» | г.Алматы, ул. Байзакова 125/185, н.п2, офис 706 | 4 420 000,0 | четыре миллиона четыреста двадцать тысяч |
| 4 | ТОО «Med Co» | г.Алматы, ул.Маркова 22/37 угол ул. Пирогова, офис 303 | 9 490 000,0 | девять миллионов четыреста девяносто тысяч |
| 5 | ТОО «Dana Estrella» | г.Алматы, ул.Гоголя, 89А, оф.101 | 15 957 000,0 | пятнадцать миллионов девятьсот пятьдесят семь тысяч |

Директор 							Кодасбаев А.Т.

Начальник отдела

государственных закупок					Рахимбердиев Ж.К.