## Лист1
Приложение №1
к Протоколу итогов П-2 от 22.01.2019г.
№ лота | Наименование лекарственных средств и изделий медицинского назначения | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена за единицу по лотам | Сумма по лотам | ТОО "ЦПР "Азатты Жол" | ТОО "Жайик-AS | ТОО "Гелика" | ТОО "AG Medical Company" | ТОО "DIVES" | ТОО "DANA ESTRELLA" | ТОО "КФК "Медсервис Плюс" | ТОО "Senim Trading" | ТОО "ABMG Expert" | ИП "Мединструмент" | ТОО "Медкор" | ТОО "Motoshop" | Филиал MMG LLC | ТОО "СТОФАРМ" | ТОО "A.N.P." | ТОО "S&P Pharm Holding" | ТОО "INKAR" | Итоги / Победитель
1 | Цоликлоны Анти-А 10мл | Цоликлон Анти-А содержит моноклональные (IgM) антитела. Реагент предназначен для определения группы крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации и применяется взамен или параллельно с поликлональными иммунными сыворотками. Цоликлон Анти-А. Активный компонент: моноклональные антитела человека класса (IgM), продуцируемые двумя мышиными гибридомами. Выявляемый антиген: А1, А2 Область применения: типирование крови по системе АВО в прямой реакции агглютинации на плоскости, в пробирках, в микроплате. Срок и условия хранения: 2 года при температуре +2 +8ºС, при температуре до +25ºС не более 10 суток. | флакон | 100 | 1000 | 100000 |  |  | 54800 | 43300 |  |  |  | 60700 |  | 56300 | [7 empty] | ТОО "AG Medical Company"
2 | Цоликлоны Анти-В 10мл | Цоликлон Анти-В содержит моноклональные (IgM) антитела. Реагент предназначен для определения группы крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации и применяется взамен или параллельно с поликлональными иммунными сыворотками. Активный компонент: моноклональные антитела человека класса (IgM), продуцируемые мышиной гибридомой. Выявляемый антиген: В Область применения: типирование крови по системе АВО в прямой реакции агглютинации на плоскости, в пробирках, в микроплате. Срок и условия хранения: 2 года при температуре +2 +8ºС, при температуре до +25ºС не более 10 суток. | флакон | 100 | 1000 | 100000 |  |  | 54800 | 43300 |  |  |  | 60700 |  | 56300 | [7 empty] | ТОО "AG Medical Company"
3 | Цоликлоны Анти-АВ 5мл | Цоликлон Анти-АВ содержит моноклональные (IgM) антитела. Реагент предназначен для определения группы крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации и применяется взамен или параллельно с поликлональными иммунными сыворотками. Активный компонент: моноклональные антитела человека класса (IgM), продуцируемые тремя мышиными гибридомами. Выявляемый антиген: А и В. Область применения: типирование крови по системе АВО в прямой реакции агглютинации на плоскости, в пробирках, в микроплате. Срок и условия хранения: 2 года при температуре +2 +8ºС, при температуре до +25ºС не более 10 суток. | флакон | 100 | 1000 | 100000 |  |  | 54800 | 39300 |  |  |  | 55000 |  | 51100 | [7 empty] | ТОО "AG Medical Company"
4 | Цоликлоны Анти-Д 10мл | Цоликлон Анти- D Супер содержит моноклональные (IgM) антитела. Реагент предназначен для выявления D антигена системы резус на эритроцитах человека. Антитела диагностические моноклональные для определения резус-принадлежности крови человека. Состав: Активное вещество – антитела моноклональные Анти-D – титр 1:256 Вспомогательные вещества: азид натрия, раствор низкой ионной силы. Активный компонент: моноклональные антитела человека класса (IgM), продуцируемые гетерогибридомой человек-мышь. Выявляемый антиген: Rh, (D) системы резус. Область применения: для определения D антигена системы резус на эритроцитах человека. Срок и условия хранения: 1год при температуре +2 +8ºС, при температуре до +25ºС не более 10 суток. | флакон | 100 | 1000 | 100000 |  |  |  | 98800 | [13 empty] | ТОО "AG Medical Company"
5 | Одноразовые мундштуки для спирометра SMP-300 | мундштук представляет из себя картонную трубку. наружная поверхность мундштука гладкая, не ламинированная. такая поверхность препятствует прилипанию мундштука к губам пациента при проведении обследований. Размер: 120мм*27мм*1мм. в комплекте 100 штук. | упаковка | 5 | 45500 | 227500 | [17 empty] | закуп не состоялся
Стерильные растворы
6 | Вода очищенная 200,0 стер | Вода очищенная 200,0 стер | флакон | 200 | 445 | 89000 | 89000 | 89000 | [12 empty] | 76000 | 75600 |  | ТОО "S&P Pharm Holding"
7 | Калия хлорид 7,45% 100,0 стер | Калия хлорид 7,45% 100,0 стер | флакон | 3000 | 426 | 1278000 | 1278000 | 1269000 | [12 empty] | 1110000 | 1080000 |  | ТОО "S&P Pharm Holding"
8 | Масло вазелиновое 100,0 | Масло вазелиновое 100,0 | флакон | 150 | 1048 | 157200 | 157200 | 156750 | [12 empty] | 135000 | 133500 |  | ТОО "S&P Pharm Holding"
9 | Натрия хлорид 10% 200,0 стер | Натрия хлорид 10% 200,0 стер | флакон | 1000 | 535 | 535000 | 535000 | 532000 | [12 empty] | 460000 | 455000 |  | ТОО "S&P Pharm Holding"
10 | Натрия г/карбонат 4% 200,0 стер | Натрия г/карбонат 4% 200,0 стер | флакон | 4200 | 491 | 2062200 | 2062200 | 2058000 | [12 empty] | 1785000 | 1764000 |  | ТОО "S&P Pharm Holding"
11 | Новокаин 0,5% 200,0 стер | Новокаин 0,5% 200,0 стер | флакон | 2000 | 458 | 916000 | 916000 | 910000 | [12 empty] | 790000 | 780000 |  | ТОО "S&P Pharm Holding"
12 | Перекись водорода 27,5% | Перекись водорода 27,5% | кг | 80 | 1267 | 101360 | 101360 | 101200 | [12 empty] | 87200 | 86400 |  | ТОО "S&P Pharm Holding"
13 | Перекись водорода 6% | Перекись водорода 6% | литр | 1200 | 470 | 564000 | 564000 | 560400 | [12 empty] | 484800 | 480000 |  | ТОО "S&P Pharm Holding"
14 | Перекись водорода 6% 500,0 | Перекись водорода 6% 500,0 | флакон | 1000 | 319 | 319000 | 319000 | 315000 | [12 empty] | 272000 | 270000 |  | ТОО "S&P Pharm Holding"
15 | Перекись водорода 3% 500,0 | Перекись водорода 3% 500,0 | флакон | 1000 | 275 | 275000 | 275000 | 273000 | [12 empty] | 233000 | 235000 |  | ТОО "S&P Pharm Holding"
16 | Р-р Рингера 200,0 стер | Р-р Рингера 200,0 стер | флакон | 5000 | 458 | 2290000 | 2290000 | 2275000 | [12 empty] | 1970000 | 1950000 |  | ТОО "S&P Pharm Holding"
17 | Уксусная к-та 3% 400,0 | Уксусная к-та 3% 400,0 | флакон | 500 | 349 | 174500 | 174500 | 172500 | [12 empty] | 150000 | 150000 |  | ТОО "S&P Pharm Holding"
18 | фурацилин 0,02% 400,0 стер | фурацилин 0,02% 400,0 стер | флакон | 1800 | 491 | 883800 | 883800 | 882000 | [12 empty] | 759600 | 756000 |  | ТОО "S&P Pharm Holding"
19 | Разведение спирта этилов. до 70% | Разведение спирта этилов. до 70% | кг | 800 | 263 | 210400 | 210400 | 208000 | [12 empty] | 178400 | 180000 |  | ТОО "A.N.P."
20 | Перекись водорода 4%-500,0 | Перекись водорода 4%-500,0 | флакон | 400 | 286 | 114400 | 114400 | 113200 | [12 empty] | 97200 | 98000 |  | ТОО "A.N.P."
21 | Р-р Азопирам 100,0 спиртовый | Р-р Азопирам 100,0 спиртовый | флакон | 60 | 5090 | 305400 | 305400 | 303000 | [12 empty] | 262620 | 259800 |  | ТОО "S&P Pharm Holding"
Наркотические психотропные вещества
22 | натрия оксибат | раствор для инъекций 200мг/мл 10мл | ампула | 200 | 137.52 | 27504 | [6 empty] | 27500 | [10 empty] | ТОО "КФК "Медсервис Плюс"
23 | диазепам | раствор для внутримышечного и внутривенного применения 5мг/мл 2мл | ампула | 6400 | 84.72 | 542208 | [17 empty] | закуп не состоялся
24 | морфин | раствор для инъекций 1% 1мл | ампула | 1000 | 85.82 | 85820 | [17 empty] | закуп не состоялся
25 | фентанил | раствор для инъекций 0,005% 2мл | ампула | 5100 | 95.65 | 487815 | [17 empty] | закуп не состоялся
26 | тримеперидин | раствор для инъекций 2% 1мл | ампула | 1650 | 119.75 | 197587.5 | [6 empty] | 196350 | [10 empty] | ТОО "КФК "Медсервис Плюс"
27 | одноканальный датчик для инвазивного мониторинга кровянного давления | одноканальный одноразовый датчик для мониторинга внутрисосудистого давления с системой промывки для одновременной промывки обоих каналов. Чувствительность: 5 μV/V/mmHg±1%. Диапазон рабочего давления: -30 до 300 mmHg. Гистерезиз: ±1mmHg. Дрейф нуля со временем: <2mmHg/8ч. Защита от чрезмерного давления: 6464mmHg. Рабочая температура: от +15°С до 40°С. Время непрерывной работы: 168 часов. Температура хранения: от -25°С до +70°С. Выходное сопротивление: 270-330 Ом. Длина линии от датчика 120 см. Краник и линия на датчике - интегрированные. Соединение с кабелем прикроватного монитора "телефоного" типа в защитном прозрачном футляре, для надежного скрепления и безопасной работы. Метод стерилизации: Этиленоксидом | штука | 250 | 8300 | 2075000 | [8 empty] | 1750000 |  |  | 2072500 | [5 empty] | ТОО "ABMG Expert"
28 | двухканальный датчик для инвазивного мониторинга кровянного давления | Двухканальный одноразовый датчик для мониторинга внутрисосудистого давления с системой промывки для одновременной промывки обоих каналов. Чувствительность: 5 μV/V/mmHg±1%. Диапазон рабочего давления: -30 до 300 mmHg. Гистерезиз: ±1mmHg. Дрейф нуля со временем: <2mmHg/8ч. Защита от чрезмерного давления: 6464mmHg. Рабочая температура: от +15°С до 40°С. Время непрерывной работа: 168 часов. Температура хранения: от -25°С до +70°С. Выходное сопротивление: 270-330 Ом. Длина линии от датчика 120 см. Краник и линия на датчике - интегрированные. Соединение с кабелем прикроватного монитора "телефоного" типа в защитном прозрачном футляре, для надежного скрепления и безопасной работы. Метод стерилизации: Этиленоксидом | штука | 140 | 15000 | 2100000 | [8 empty] | 1960000 |  | 2098600 | [6 empty] | ТОО "ABMG Expert"
29 | аспирационный катетер в наборе | аспирационный катетер в наборе. Катетер с гидрофильным наружным покрытием 40см. Наличие инкапсулированной металлической оплетки в стенке катетера, технология Full Wall. | штука | 15 | 59000 | 885000 |  |  |  |  | 885000 | 883500 | [11 empty] | ТОО "DANA ESTRELLA"
30 | йогексол | раствор для инъекций 350 мг йода/мл по 50 мл | флакон | 500 | 8877.55 | 4438775 | [6 empty] | 4100000 | [9 empty] | 4015000 | ТОО "INKAR"
31 | йогексол | раствор для инъекций 350 мг йода/мл по 50 мл | флакон | 1000 | 4704.54 | 4704540 | [6 empty] | 4695000 | [9 empty] | 4680000 | ТОО "INKAR"
32 | амиодарон | таблетки 200 мг | таблетка | 6000 | 10.09 | 60540 | [16 empty] | 60540 | ТОО "INKAR"
33 | фамотидин | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 5 мл | флакон | 1700 | 500 | 850000 | [6 empty] | 663000 | [6 empty] | 676600 |  |  | 816000 | ТОО "КФК "Медсервис Плюс"
34 | варфарин | таблетки 5 мг | таблетка | 7000 | 19.73 | 138110 | [13 empty] | 67480 |  |  |  | ТОО "СТОФАРМ"
35 | омепразол | капсулы кишечнорастворимые 20 мг | капсула | 9000 | 30.19 | 271710 | [16 empty] | 270000 | ТОО "INKAR"
36 | другие препараты, применяемые при нарушениях функции кишечника | раствор для инъекций 0,2% по 1 мл | ампула | 500 | 14.64 | 7320 | [16 empty] | 7320 | ТОО "INKAR"
37 | Интродьюсер | Предназначен для обеспечения венозного доступа в целях: проведения инфузионной терапии, внутривенного введения лекарственных препаратов, забора проб крови для анализа, проведения гемодинамческого мониторинга для термоделюционных катетеров. Состав набора: интродьюсерный катетер , диаметр 8,5 Fr , гемостатический клапан, боковой порт, руковом с кранчиком, дилататор, 0,038" J-Flex trip проводник, 18 Ga x 7 см игла-интродьюсер, шприц 5 мл, 80 см защитный чехол. | штука | 50 | 19700 | 985000 | [11 empty] | 885000 | 880000 |  |  |  |  | Филиал MMG LLC
38 | Катетер | Предназначен для мониторинга гемодинамики (внутрисердечного давления, давления в легочной артерии, давления заклинивания легочной артерии, измерения сердечного выброса) и инфузии растворов и лекарственных препаратов в полость правого предсердия; пятиканальный катетер Сван-Ганса; диаметр катетера - 7,5 F; рентгеноконтрастный материал; измерение сердечного выброса - методом препульмональной болюсной термодилюции; 5 каналов: 1 - канал термистора, 2 - просвет для наполнения воздушного баллончика, 3 - дистальный просвет для мониторинга давления в легочной артерии, 4 - просвет для мониторинга центрального венозного давления и введения холодного инжектата при измерении сердечного выброса, 5 - просвет для инфузии в полость правого предсердия, расположение просвета инфузионного порта правого предсердия - 30 см от кончика катетера; длина катетера 110 см; метки на катетере - через каждые 10 см; антимикробное тромборезистентное покрытие типа AMC Thromboshield. | штука | 50 | 37200 | 1860000 | [10 empty] | 1858500 | [6 empty] | ТОО "Медкор"
39 | Система | Набор для введения инжектата комнатной температуры при болюсном измерении сердечного выброса методом термодилюции. Состав набора: шприц c эргономичным усиленным поршнем, многопозиционными упорами для пальцев, защитным интегрированным в поршень чехлом для обеспечения полной замкнутости системы и предотвращения контаминации, с фиксированным объемом 10 мл; линия введения инжектата с встроенным наконечником термистора для измерения температуры инжектата непосредственно в просвете линии; клапан для аспирации холодного раствора в шприц и введения в проксимальный просвет катетера Swan-Ganz без переключения положений трех-ходового крана; линия капельницы для соединения с флаконом с используемым раствором инжектата, капельница регулируемой длины за счет предварительной склейки кольцами в спираль; зажим линии капельницы; трех-ходовой кран; разъем термистора, совместимый с датчиком температуры инжектата типа Эдвардз. | штука | 50 | 12300 | 615000 | [10 empty] | 613500 | [6 empty] | ТОО "Медкор"