Протокол заседания тендерной комиссии по подведению итогов тендера по закупу лекарственных средств и медицинских изделий

№И1

| Кабинет директора | 5 марта 2021 год |
| --- | --- |

- Тендерная комиссия в следующем составе:

| Председатель тендерной комиссии | Кодасбаев А.Т. | Директор |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя тендерной комиссии Члены тендерной комиссии | Абенова А.Т. | Заместителя директора по лечебной работе |
| 1 | Амирсеитова Р.Ж. | Главный бухгалтер |
| 2 | Рахимбердиев Ж.К. | Начальник отдела по государственным закупкам |
| 3 | Сахов О.С. | Заведующий отделением рентгенхирургии |
| Секретарь тендерной комиссии | Жапарқұл С.Ә. | Менеджер по государственным закупкам |

5 марта 2021 года в 10-00 часов в кабинете директора, расположенном по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 93, 2 этаж, произвела процедуру  допуска тендерных заявок, представленных для участия в тендере по закупу лекарственных средств и медицинских изделий и подвела итоги в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий, фармацевтических услуг, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее - Правила) и подведению итогов по следующим лотам:

| № лота | Наименование закупаемых товаров | Общая сумма тенге |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реперфузионный катетер с прямым кончиком для бедренной, подвздошной артерии, глубоких венах, фистулах, ТЭЛА | 6 210 000 |
| 2 | Сепаратор для для бедренной, подвздошной артерии, глубоких венах, фистулах, ТЭЛА | 620 000 |
| 3 | Аспирационный насос | 1 600 000 |
| 4 | Соединительная трубка | 800 000 |
| 5 | Канистра | 300 000 |
| 6 | Стент-графт торакальный с системой доставки с дополнительными модулями | 8 401 500,00 |
| 7 | Баллонный катетер стент-графта | 436 500,00 |
| 8 | Аортальный клапан для транскатетерной установки с набором для доставки и установки | 11 000 000,00 |
| 9 | Коронарный стент с лекарственным покрытием на основе высоколипофильного цитостатика | 27 750 000,00 |
| 10 | Универсальные коронарные проводники для острых окклюзии | 27 840 000,00 |
| 11 | Коронарные управляемые проводники для окклюзий | 4 180 000,00 |
| 12 | Коронарные управляемые проводники для субтотальных и диффузных окклюзий | 878 000,00 |
| 13 | Коронарные управляемые проводники для хронических окклюзий, усиленные | 1 912 500,00 |
| 14 | Микро катетер для прохождения диффузных поражений и хронических окклюзий | 2 181 000,00 |
| 15 | лекарственно-покрытый стент с пассивным и активным типами покрытия | 36 082 500,00 |
| 16 | баллон с лекарственным покрытием (для рестенозов стентов) | 4 379 400,00 |
| 17 | баллоны для постдилатации | 46 035 000,00 |
| 18 | Стент-графт для имплантации при аневризмах коронарных артерий и осложнениях ЧКВ | 1 501 650,00 |
| 19 | коронарный платино-хромовый стент с лекарственным покрытием | 20 460 000,00 |
| 20 | баллоны семи-комплаентные | 21 500 000,00 |
| 21 | Устройство для доставки стентов при сложных случаях (извитые, кальцинированные, с аномальным отхождением артерии) | 1 197 500,00 |
| 22 | лекарственно-покрытый стент с биосовместимым покрытием | 12 600 000,00 |
| 23 | гайд-катетер | 30 100 000,00 |
| 24 | аспирационный катетер | 12 120 000,00 |
| 25 | Коронарный проводник | 7 600 000,00 |
| 26 | Лекарственно-покрытый коронарный стент на основе сплава кобальт хрома L605, с дизайном стента открытая ячейка | 35 250 000,00 |
| 27 | Лекарственно-покрытый коронарный стент на основе сплава кобальт хрома L605, с улучшенной проходимостью | 13 250 000,00 |
| 28 | Интрадьюсер радиальный | 22 800 000,00 |
| 29 | проводник коронарный | 37 026 440,00 |
| 30 | Интродьюсер радиальный с уменьшенной толщиной стенки, в комплекте с манжетой для гемостаза | 53 750 000,00 |
| 31 | Проводник диагностический гидрофильный | 9 035 000,00 |
| 32 | Проводниковый катетер с гидрофильным покрытием | 13 500 000,00 |
| 33 | баллонный катетер быстрой замены | 27 520 000,00 |
| 34 | Катетер диагностический кардиологический | 57 600 000,00 |
| 35 | Интродьюсер для феморального доступа | 4 653 000,00 |
| 36 | Индефлятор в наборе с гемостатическими клапанами | 37 760 000,00 |
| 37 | Лекарственно-покрытый стент элюированный сиролимусом | 30 750 000,00 |
| 38 | Индивидуальный процедурный комплект для рентгенхирургических вмешательств | 93 600 000,00 |
| 39 | набор мониторинга внутрисосудистого давления с вариантами исполнения (стандартный комплект с одним каналом) | 7 000 000,00 |
| 40 | набор мониторинга внутрисосудистого давления с вариантами исполнения (стандартный комплект с двумя каналами) | 6 000 000,00 |
| 41 | Лекарственно-покрытый стент | 20 500 000,00 |
| 42 | Баллонный катетер | 9 600 000,00 |
| 43 | Катетер внутрисосудистый цифровой ультразвуковой визуализирующий | 3 852 000,00 |
| 44 | Проводник с датчиком давления | 2 057 400,00 |
| 45 | Стент коронарный с лекарственным покрытием | 27 750 000,00 |
| 46 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из Полиэстера с покрытием из полибутилата М 3(2/0) 90 см. Нить окрашена. Две иглы. Тип игл: Колющая1/2 окружности, 17 мм длиной | 75 420,00 |
| 47 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена 3/0 90 см. Нить окрашена. . Две иглы. Тип игл: Колющая 1/2 окружности, 17 мм длиной | 216 300,00 |
| 48 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена (3/0) 90см две иглы колющие, игла 26 мм | 206 400,00 |
| 49 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М 1,5(4/0) 90 см. Нить окрашена. . Две иглы. Тип игл: Колющая1/2 окружности, 17 мм длиной | 797 800,00 |
| 50 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М 1,5(4/0) 90 см. Нить окрашена. . Две иглы. Тип игл: Колющая1/2 окружности, 26 мм длиной | 418 700,00 |
| 51 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена 5/0 90 см. Нить окрашена. . Две иглы. Тип игл: Колющая 1/2 окружности, 17 мм длиной | 207 900,00 |
| 52 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М 0,7( 6/0) 75 см. Нить окрашена. . Две иглы. Тип игл: Колющая 1/2 окружности, 13 мм длиной | 2 286 500,00 |
| 53 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М 0,4(8/0) 60 см. Нить окрашена. Две иглы. Тип игл: Колющая 3/8 окружности, 6,5 мм длиной | 5 298 400,00 |
| 54 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М 0,5(7/0) 60 см. Нить окрашена. . Две иглы. Тип игл: Колющая 3/8 окружности, 8 мм длиной. | 7 270 200,00 |
| 55 | проволока хирургическая стальная условным № 7 длиной нити см:45, колющая игла, ½ окружности, 48мм | 2 467 500,00 |
| 56 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из Полиглактина 910 с покрытием содержащим антибактериальный компонент Триклозан М 3,5(0/0) 90 см. Нить окрашена. Игла Колющая1/2 окружности, 40 мм длиной. | 3 078 000,00 |
| 57 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная изПолиглактина 910 с покрытием содержащим антибактериальный компонент Триклозан М 3(2/0) 70 см. Нить окрашена. Игла Колющая PLUS1/2 окружности, 26 мм длиной. | 2 445 000,00 |
| 58 | Лавсан 0/0, без игл, 10 м | 534 500,00 |
| 59 | Лавсан 3/0, без игл, 10 м | 534 500,00 |
| 60 | Лавсан 2/0, с иглой, 10 м | 106 900,00 |
| 61 | костный воск | 222 700,00 |
| 62 | лигирующая клипса | 2 250 000,00 |
| 63 | временные монополярные/биполярные, педиатрические/ миокардиальные электроды для стимуляции | 1 890 000,00 |
| 64 | выкусыватель аорты (Панч) | 1 200 000,00 |
| 65 | набор турникетов DLP, размеры: 10,2; 12,7; 14,0; 15,2; 17,8; 19,1см (размеры по заявке заказчика) | 850 000,00 |
| 66 | артериальные канюли по типу ЕОРА с люер-портом 24 Fr (8,0 мм) | 9 000 000,00 |
| 67 | Антеградная канюля с дренажной линией или без 6,0; 7,0; 9,0 Fr | 3 768 000,00 |
| 68 | Двухступенчатая венозная канюля 32/40 Fr, 34/46 Fr, 36/46 Fr; 36/51 Fr | 4 863 000,00 |
| 69 | Вент (левожелудочковый дренаж) | 566 500,00 |
| 70 | Канюля для устьев коронарных артерии с углом наклона 45/90 градусов, размерами 9.00 ; 12,0; 14,0 Fr | 566 500,00 |
| 71 | Оксигенаторы для ЭКМО, взрослые в комплекте с магистралью и насосной головкой | 3 960 000,00 |
| 72 | Набор для кровяной кардиоплегии взрослый | 7 440 000,00 |
| 73 | стабилизатор миокарда | 5 000 000,00 |
| 74 | держатель верхушки сердца | 2 200 000,00 |
| 75 | оксигенатор мембранный для взрослых | 46 000 000,00 |
| 76 | индивидуальный процедурный комплект для кардиохирургических вмешательств | 19 720 600,00 |
| 77 | Биопротез сердечного клапана аортальный, размеры№21-29 | 3 400 000,00 |
| 78 | Биопротез сердечного клапана митральный, размеры№25-33 | 2 750 000,00 |
| 79 | Митральный искусственный клапан сердца | 2 325 000,00 |
| 80 | Клапан аортальный механический | 2 250 000,00 |
| 81 | Кольцо жесткое для аннулопластики (опорные полукольца-кольца для клапана) | 1 375 000,00 |
| 82 | 56смх60см антимикробная разрезаемая пленка | 754 000,00 |
| 83 | Материал хирургический гемостатический рассасывающийся 7,5 см x 10 см. (гемостатические салфетки) | 1 629 000,00 |
| 84 | Шовный хирургичесскийнерассасывающийся материал . USP (2/0), размер нити 90 см, с прокладкой | 1 580 000,00 |
| 85 | Шовный хирургичесскийнерассасывающийся материал USP (2/0), размер нити 90 см, с атравматическими колющими иглами, длиной мм: 18.0, кривизной ½ окружности без прокладок | 3 771 000,00 |
| 86 | Шовный хирургичесскийнерассасывающийся материал, USP (2/0), размер нити 90 см, с атравматическими колющими иглами, длиной мм: 25.0, кривизной ½ окружности без прокладок | 1 268 000,00 |
| 87 | однокамерный электрокардиостимулятор в комплекте с принадлежностями | 10 000 000,00 |
| 88 | однокамерный МРТ-совместимый электрокардиостимулятор, в комплекте с принадлежностями | 13 863 750,00 |
| 89 | Двухкамерный электрокардиостимулятор в комплекте с принадлежностями | 14 000 000,00 |
| 90 | Двухкамерный МРТ-совместимый электрокардиостимулятор, в комплекте с принадлежностями | 33 686 550,00 |
| 91 | имплантируемый двухкамерный кардиовертер-дефибриллятор с принадлежностями | 30 000 000,00 |
| 92 | Имплантируемый однокамерный МРТ совместимый кардиовертер-дефибрилятор, в комплекте с принадлежностями | 58 607 400,00 |
| 93 | имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор CRT-D с принадлежностями | 21 600 000,00 |
| 94 | Имплантируемый трехкамерный МРТ совместимый кардиовертер-дефибрилятор с квадриполярным электродом, в комплекте с принадлежностями | 39 835 500,00 |
| 95 | Неуправляемый диагностический катетер серии, стерильный, однократного применения, размерами 5F с изгибами P (10-полюсный) | 39 200 000,00 |
| 96 | Управляемый диагностические катетеры стерильные, однократного применения размерами с изгибами F, D размерами 6 F | 700 000,00 |
| 97 | Неуправляемый диагностический катетер серии, стерильный, однократного применения, размерами 6F с изгибами А (4-полюсный) | 18 000 000,00 |
| 98 | Управляемые диагностические катетеры для коронарного синуса 4 полюсные | 1 695 000,00 |
| 99 | Управляемый электрофизиологический картирующий катетер LASSO стерильный,однократного применения, диаметром 7F, длиной 115 см, с изгибом D | 9 500 000,00 |
| 100 | Электрофизиологический картирующий катетер с управляемым кончиком, стерильный, однократного применения, с изгибом D, диаметром 7F, длиной 115 см | 3 720 000,00 |
| 101 | Электрофизиологический катетер (неорошаемый) | 54 468 000,00 |
| 102 | Электрофизиологический катетер (орошаемый) | 30 256 000,00 |
| 103 | Катетер аблационный неорошаемый | 15 200 000,00 |
| 104 | Набор для проведения ангиографических процедур с принадлежностями Набор для РЧА и ЭФИ | 9 000 000,00 |
| 105 | Абляционный катетер | 10 000 000,00 |
| 106 | Абляционный катетер орошаемый | 3 200 000,00 |
| 107 | Электрод эндокардиальный временный для наружных электрокардиостимуляторов ЭЛВИ | 4 895 000,00 |
| 108 | Армированный транссептальный гайд-интрадьюсер | 3 000 000,00 |
| 109 | Транссептальные иглы | 500 000,00 |
| 110 | Набор поверхностных электродов | 14 697 000,00 |
| 111 | Набор трубок для ирригационного насоса | 1 800 000,00 |
| 112 | Йогексол раствор для инъекций 350 мг йода/мл по 100 мл | 9 858 820,00 |
| 113 | Йогексол раствор для инъекций 350 мг йода/мл по 50 мл | 10 422 120,00 |
| 114 | Натрия хлорид | 5 275 080,00 |
| 115 | Перчатки хирургические, латексные, стерильные, опудренные, размерами 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9 | 7 742 400,00 |
| 116 | Натрия хлор 10% 200мл | 340 800,00 |
| 117 | Натрия гидрокарбонат 4% 200мл | 520 000,00 |
| 118 | Новокаин 0,5% 200мл | 240 000,00 |
| 119 | Рингера 200 мл | 336 000,00 |
| 120 | Перекись 3% 500мл | 85 500,00 |
| 121 | Перекись 6% | 294 000,00 |
| 122 | Вода очищенная 200мл | 44 400,00 |
| 123 | Масло вазелиновое 100ст | 88 800,00 |
| 124 | Азопирам 100мл | 133 500,00 |
| 125 | Фурацилин 0,02% 400мл | 416 000,00 |
| 126 | Уксусная кислота 3% 400мл | 91 250,00 |
| 127 | Стерильная вода | 246 000,00 |
| 128 | Разведение спирта | 112 000,00 |
|  | ИТОГО: | 1 435 153 580,00 |

- Потенциальные поставщики, представившие тендерную заявку в установленные сроки:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Адрес потенциального поставщика | Дата и время предоставления заявки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Apex Co» | г.Алматы, мкр.Нур Алатау, ул.Еркегали Рахмадиев,35 | 15.02.2021г. 10:21 |
| 2 | ТОО «Нано Фарм» | г.Алматы, ул.Экспериментальная база, д.№3а | 17.02.2021г. 09:04 |
| 3 | ТОО «Круана» | г.Алматы, ул. Тимирязева, 42, Корпус 15/1В | 18.02.2021г. 10:37 |
| 4 | ТОО «Медкор» | г.Алматы, мкр. «Байтак», квартал Каргалы, дом. 46 | 18.02.2021г. 11:49 |
| 5 | ТОО «ImportMed» | Алматинская обл., село Кокузек, строение 433 | 18.02.2021г. 11:50 |
| 6 | ТОО «Clever Medical» | Алматинская обл., село Кокузек, строение 433 | 18.02.2021г. 16:04 |
| 7 | ТОО «АЛЬФАТИМ» | г.Нур-Султан, ул.Жансугурова дом 8/1, оф.101 | 19.02.2021г. 12:44 |
| 8 | ТОО «Densau (Денсау)» | г. Нур-Султан, ул. Кенесары, 70А, оф.549 | 19.02.2021г. 12:57 |
| 9 | ТОО «MEDICAL MARKETING GROUP KZ»( Медикал Маркетинг Групп Кз) | г.Алматы, мкр. «Мирас», д.45, оф.167 | 19.02.2021г. 14:25 |
| 10 | ТОО «Kelun-Kazpharm» (Келун-Казфарм) | Алмат.обл.,Карасайский р.,Ельтайский с/о с.Кокозек | 22.02.2021г. 10:23 |
| 11 | ТОО «ВИТЕНА» | г.Алматы, ул. Исаева, д.159 | 22.02.2021г. 11:16 |
| 12 | ТОО «МЕДЭКС ПЛЮС» | г.Алматы, пр. Сейфуллина 404/67 офис 303 | 22.02.2021г. 13:00 |
| 13 | ТОО «ЖанаМедТех» | г.Алматы, ул.Тимирязева д.42, корпус №15, блок 108 | 23.02.2021г. 9:32 |
| 14 | ТОО «Макаби Мед» | г.Алматы, ул. Тимирязева, д.42. кор.№15/109, оф.418 | 23.02.2021г. 9:33 |
| 15 | ТОО «DIVES» (ДИВЕС) | г.Алматы, ул. Гоголя д89А, офис 104 | 23.02.2021г. 09:55 |
| 16 | ТОО «Dana Estrella» | г.Алматы, ул. Гоголя, 89А | 23.02.2021г. 09:56 |
| 17 | ТОО «Medicus-M» | Алм. обл., п.Отеген батыра, ул.Калинина, д.2 | 23.02.2021г. 11:09 |
| 18 | ТОО «INNOVO» | г.Алматы, ул. Докучаева 12/1 | 23.02.2021г. 12:28 |
| 19 | ТОО «Star Tad» | г.Алматы, ул. Зенкова 59, офис, 141Б | 23.02.2021г. 12:36 |
| 20 | ТОО «Galamat Integra» | г.Нур-Султан, пр-т.,Мангилик Ел, здание 20/2 | 23.02.2021г. 14:16 |
| 21 | ТОО «Ак Ниет» | г.Кызылорда, ул. Ахмета Байтурсынова, 64 | 23.02.2021г. 14:22 |
| 22 | ТОО «INKAR» | г.Алматы, ул.Маметовой, 67 | 23.02.2021г. 14:50 |
| 23 | ТОО «OLIVA» | г.Алматы, пр.Сейфуллина 498, н.п.17А | 23.02.2021г. 15:45 |
| 24 | ТОО «CORTEX» | г.Алматы, пр. Сейфуллина №531, офис 314, БЦ «Сарыарка» | 23.02.2021г. 15:50 |
| 25 | ТОО «Med Co» (Мед Ко) | г.Алматы, ул.Маркова, уг.ул.Пирогова22/37 офис 303 | 23.02.2021г. 15:58 |
| 26 | ТОО «Med Import Central Asia» | Алматинская обл., п.Отеген батыра, ул.Калинина, 2 | 23.02.2021г. 16:20 |
| 27 | ТОО «ABMG Expert» | г.Алматы, ул. Зенкова 59, оф.141В | 23.02.2021г. 16:24 |
| 28 | ТОО «RuMa Farm» | г.Алматы, ул. Варламова, д.33, кв.180 | 23.02.2021г. 16:40 |
| 29 | ТОО «Asunaro Kz» | г.Алматы, ул. Казыбек би 117/86, БЦ Galianos, оф.606 | 23.02.2021г. 16:48 |
| 30 | ТОО «MST Synergy» | г.Алматы, ул. Бекхожина, 15а, офис 8 | 24.02.2021г. 08:10 |
| 31 | ТОО «Султан» | г.Алматы, ул. Момышулы, 5 | 24.02.2021г. 08:11 |
| 32 | ТОО «Фирма-Меда» | г.Алматы, мкр.Сайран, дом 17А | 24.02.2021г. 08:18 |
| 33 | ТОО «MI-Group» | г.Алматы, мкр.Сайран, дом 17А | 24.02.2021г. 08:23 |
| 34 | ТОО «GentaMed» | г.Алматы, пр.Райымбека, дом 348/1 | 24.02.2021г. 08:25 |
| 35 | ТОО «DY Company» | г.Алматы, пр. Абылай хана, д.37, кв.11 | 24.02.2021г. 08:35 |
| 36 | ТОО «Жайик-AS» | г.Алматы, пр. Гагарина, д.10, н.п. 56 | 24.02.2021г. 08:36 |

- Наименование потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки с указанием номеров лотов, по которым принимает участие каждый из потенциальных поставщиков. Потенциальные поставщики, тендерная заявка которых признана не соответствующей требованиям Правил и тендерной документации (далее - обозначено словом «нет»):

| № лота | Наименование лота | Наименование потенциального поставщика | Сумма | Соответствие заявки | Причина несоответствие | Торговое наименование | Статус Лота/ Основание | Победитель | Второе предложение после победителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реперфузионный катетер с прямым кончиком для бедренной, подвздошной артерии, глубоких венах, фистулах, ТЭЛА | ТОО «OLIVA» | 6 208 200,00 | да | Соответствует | INDIGO CAT8 | п.85 гл. 9 | ТОО «OLIVA» | ТОО «CORTEX» |
|  |  | ТОО «CORTEX» | 6 209 100,00 | да | Соответствует | INDIGO CAT8 |  |  |  |
| 2 | Сепаратор для для бедренной, подвздошной артерии, глубоких венах, фистулах, ТЭЛА | ТОО «OLIVA» | 619 800,00 | да | Соответствует | INDIGO 8 | п.85 гл. 9 | ТОО «OLIVA» | ТОО «CORTEX» |
|  |  | ТОО «CORTEX» | 619 900,00 | да | Соответствует | INDIGO 8 |  |  |  |
| 3 | Аспирационный насос | ТОО «OLIVA» | 1 599 800,00 | да | Соответствует | Pump MAX 110 VAC/230 VAC | п.85 гл. 9 | ТОО «OLIVA» | ТОО «CORTEX» |
|  |  | ТОО «CORTEX» | 1 599 950,00 | да | Соответствует | Pump MAX 110 VAC/230 VAC |  |  |  |
| 4 | Соединительная трубка | ТОО «OLIVA» | 799 000,00 | да | Соответствует | INDIGO | п.85 гл. 9 | ТОО «OLIVA» | ТОО «CORTEX» |
|  |  | ТОО «CORTEX» | 799 500,00 | да | Соответствует | INDIGO |  |  |  |
| 5 | Канистра | ТОО «OLIVA» | 299 500,00 | да | Соответствует | Канистра Penumba | п.85 гл. 9 | ТОО «OLIVA» | ТОО «CORTEX» |
|  |  | ТОО «CORTEX» | 299 750,00 | да | Соответствует | Канистра Penumba |  |  |  |
| 6 | Стент-графт торакальный с системой доставки с дополнительными модулями | Заявки не поступали | - | - | - | - | пп.1 п.84 | отсутствия представленных тендерных заявок | - |
| 7 | Баллонный катетер стент-графта | Заявки не поступали | - | - | - | - | пп.1 п.84 | отсутствия представленных тендерных заявок | - |
| 8 | Аортальный клапан для транскатетерной установки с набором для доставки и установки | ТОО «STAR TAD» | 11 000 000,00 | да | Соответствует | MyVal | п.85 гл. 9 | ТОО «ABMG EXPERT» | ТОО «STAR TAD» |
|  |  | ТОО «ABMG EXPERT» | 10 998 000,00 | да | Соответствует | MyVal |  |  |  |
| 9 | Коронарный стент с лекарственным покрытием на основе высоколипофильного цитостатика | ТОО «IMPORT MED» | 27 747 150,00 | да | Соответствует | BioMatrix Alpha | п.85 гл. 9 | ТОО «МедКор» | ТОО «IMPORT MED» |
|  |  | ТОО «МедКор» | 27 747 000,00 | да | Соответствует | BioMatrix Alpha |  |  |  |
| 10 | Универсальные коронарные проводники для острых окклюзии | ТОО «IMPORT MED» | 27 824 000,00 | да | Соответствует | ASAHI PTCA SION/SION Blue | п.85 гл. 9 | ТОО «IMPORT MED» | ТОО «МедКор» |
|  |  | ТОО «МедКор» | 27 824 800,00 | да | Соответствует | ASAHI PTCA SION/SION Blue |  |  |  |
| 11 | Коронарные управляемые проводники для окклюзий | ТОО «IMPORT MED» | 4 178 000,00 | да | Соответствует | ASAHI PTCA Guide Wire Fielder XT-A, XT-R | п.85 гл. 9 | ТОО «IMPORT MED» | ТОО «МедКор» |
|  |  | ТОО «МедКор» | 4 178 100,00 | да | Соответствует | ASAHI PTCA Guide Wire Fielder XT-A, XT-R |  |  |  |
| 12 | Коронарные управляемые проводники для субтотальных и диффузных окклюзий | ТОО «IMPORT MED» | 877 600,00 | нет | Не соответсвие пп.1 п.20 | ASAHI PTCA Guide Wire: ASAHI Fielder, ASAHI FC | пп. п.84 гл.9 | не допущен ни один потенциальный поставщик | - |
|  |  | ТОО «МедКор» | 877 620,00 | нет | Не соответсвие пп.1 п.20 | ASAHI PTCA Guide Wire: ASAHI Fielder, ASAHI FC |  |  |  |
| 13 | Коронарные управляемые проводники для хронических окклюзий, усиленные | ТОО «IMPORT MED» | 1 911 900,00 | да | Соответствует | ASAHI PTCA Guide Wire ASAHI Gaia | п.85 гл. 9 | ТОО «IMPORT MED» | ТОО «МедКор» |
|  |  | ТОО «МедКор» | 1 911 930,00 | да | Соответствует | ASAHI PTCA Guide Wire ASAHI Gaia |  |  |  |
| 14 | Микро катетер для прохождения диффузных поражений и хронических окклюзий | ТОО «IMPORT MED» | 2 180 800,00 | да | Соответствует | ASAHI Corsair Pro | п.85 гл. 9 | ТОО «IMPORT MED» | ТОО «МедКор» |
|  |  | ТОО «МедКор» | 2 180 810,00 | да | Соответствует | ASAHI Corsair Pro |  |  |  |
| 15 | лекарственно-покрытый стент с пассивным и активным типами покрытия | ТОО «MED CO» | 36 060 000,00 | да | Соответствует | Orsiro | пп.2 п.84 | п.83 гл.9 | - |
| 16 | баллон с лекарственным покрытием (для рестенозов стентов) | ТОО «MED CO» | 4 378 000,00 | да | Соответствует | Pantera Lux | пп.2 п.84 | п.83 гл.9 | - |
| 17 | баллоны для постдилатации | ТОО «MED CO» | 45 900 000,00 | да | Соответствует | Pantera Leo | пп.2 п.84 | п.83 гл.9 | - |
| 18 | Стент-графт для имплантации при аневризмах коронарных артерий и осложнениях ЧКВ | ТОО «MED CO» | 1 501 200,00 | да | Соответствует | PK Papyrus | пп.2 п.84 | п.83 гл.9 | - |
| 19 | коронарный платино-хромовый стент с лекарственным покрытием | ТОО «ЖАНА МЕДТЕХ» | 20 460 000,00 | да | Соответствует | Promus Premier Monorail | п.85 гл. 9 | ТОО «MST SYNERGY» | ТОО «МАКАБИ МЕД» |
|  |  | ТОО «МАКАБИ МЕД» | 20 440 000,00 | да | Соответствует | Promus Premier Monorail |  |  |  |
|  |  | ТОО «MST SYNERGY» | 17 290 000,00 | да | Соответствует | Promus Premier Monorail |  |  |  |
| 20 | баллоны семи-комплаентные | ТОО «МАКАБИ МЕД» | 21 400 000,00 | нет | пп.17 п.81 | Emerge | пп.4 п.84 | не допущен ни один потенциальный поставщик | - |
|  |  | ТОО «MST SYNERGY» | 19 950 000,00 | Да | Соответствует | Quantum Apex Tm |  |  |  |
| 21 | Устройство для доставки стентов при сложных случаях (извитые, кальцинированные, с аномальным отхождением артерии) | Заявки не поступали | - | - | - | - | пп.1 п.84 гл.9 | отсутствия представленных тендерных заявок | - |
| 22 | лекарственно-покрытый стент с биосовместимым покрытием | ТОО «DANA ESTRELLA» | 12 460 000,00 | Да | Соответствует | Resolute Integrity | пп.2 п.84 | п.83 гл.9 | - |
| 23 | гайд-катетер | ТОО «DANA ESTRELLA» | 30 100 000,00 | Да | Соответствует | Launcher | пп.2 п.84 | п.83 гл.9 | - |
| 24 | аспирационный катетер | ТОО «DANA ESTRELLA» | 12 120 000,00 | Да | Соответствует | Export Advance | пп.2 п.84 | п.83 гл.9 | - |
| 25 | Коронарный проводник | ТОО «ФИРМА МЕДА» | 7 600 000,00 | да | соответствует | Hi-Torque Guide Wire | пп.2 п.84 | п.83 гл.9 | - |
| 26 | Лекарственно-покрытый коронарный стент на основе сплава кобальт хрома L605, с дизайном стента открытая ячейка | ТОО «Densau» | 35 249 850,00 | да | соответствует | Ultimaster | п.85 гл. 9 | ТОО «Альфатим» | ТОО «Densau» |
|  |  | ТОО «Альфатим» | 35 242 500,00 | да | соответствует | Ultimaster |  |  |  |
| 27 | Лекарственно-покрытый коронарный стент на основе сплава кобальт хрома L605, с улучшенной проходимостью | ТОО «Densau» | 10 599 960,00 | да | соответствует | Ultimaster Tansei | п.85 гл. 9 | ТОО «Альфатим» | ТОО «Densau» |
|  |  | ТОО «Альфатим» | 10 598 000,00 | да | соответствует | Ultimaster Tansei |  |  |  |
| 28 | Интрадьюсер радиальный | ТОО «Densau» | 22 798 000,00 | да | соответствует | Radiofocus Introducer II | п.85 гл. 9 | ТОО «Альфатим» | ТОО «Densau» |
|  |  | ТОО «Альфатим» | 22 700 000,00 | да | соответствует | Radiofocus Introducer II |  |  |  |
| 29 | проводник коронарный | ТОО «Densau» | 37 025 410,00 | да | соответствует | Runthrough NS | п.85 гл. 9 | ТОО «Альфатим» | ТОО «Densau» |
|  |  | ТОО «Альфатим» | 36 966 700,00 | да | соответствует | Runthrough NS |  |  |  |
| 30 | Интродьюсер радиальный с уменьшенной толщиной стенки, в комплекте с манжетой для гемостаза | ТОО «Densau» | 53 747 500,00 | да | соответствует | Glidesheath Slender | п.85 гл. 9 | ТОО «Альфатим» | ТОО «Densau» |
|  |  | ТОО «Альфатим» | 53 625 000,00 | да | соответствует | Glidesheath Slender |  |  |  |
| 31 | Проводник диагностический гидрофильный | ТОО «Densau» | 9 034 350,00 | да | соответствует | Radiofocus Guide Wire M | п.85 гл. 9 | ТОО «Альфатим» | ТОО «Densau» |
|  |  | ТОО «Альфатим» | 9 002 500,00 | да | соответствует | Radiofocus Guide Wire M |  |  |  |
| 32 | Проводниковый катетер с гидрофильным покрытием | ТОО «Densau» | 13 499 500,00 | да | соответствует | Climber | п.85 гл. 9 | ТОО «Альфатим» | ТОО «Densau» |
|  |  | ТОО «Альфатим» | 13 470 000,00 | да | соответствует | Climber |  |  |  |
| 33 | баллонный катетер быстрой замены | ТОО «Densau» | 27 519 600,00 | да | соответствует | Ruirei | п.85 гл. 9 | ТОО «Альфатим» | ТОО «Densau» |
|  |  | ТОО «Альфатим» | 27 500 000,00 | да | соответствует | Ruirei |  |  |  |
| 34 | Катетер диагностический кардиологический | ТОО «Densau» | 57 594 000,00 | да | соответствует | Radiofocus Optitorque | п.85 гл. 9 | ТОО «Альфатим» | ТОО «Densau» |
|  |  | ТОО «Альфатим» | 57 300 000,00 | да | соответствует | Radiofocus Optitorque |  |  |  |
| 35 | Интродьюсер для феморального доступа | ТОО «Densau» | 4 652 530,00 | да | соответствует | Radiofocus Introducer | п.85 гл. 9 | ТОО «Альфатим» | ТОО «Densau» |
|  |  | ТОО «Альфатим» | 4 629 500,00 | да | соответствует | Radiofocus Introducer |  |  |  |
| 36 | Индефлятор в наборе с гемостатическими клапанами | ТОО «Densau» | 37 680 000,00 | да | соответствует | Basix в модификациях Compak/Touch/ Blue Diamond | п.85 гл. 9 | ТОО «Densau» | ТОО «Альфатим» |
|  |  | ТОО «Альфатим» | 37 758 400,00 | да | соответствует | Basix в модификациях Compak/Touch/ Blue Diamond |  |  |  |
| 37 | Лекарственно-покрытый стент элюированный сиролимусом | ТОО «MEDICUS-M» | 30 000 000,00 | да | соответствует | Coroflex Isar | п.85 гл. 9 | ТОО «MED IMPORT CENTRAL ASIA» | ТОО «MEDICUS-M» |
|  |  | ТОО «MED IMPORT CENTRAL ASIA» | 29 535 000,00 | да | соответствует | Coroflex Isar |  |  |  |
| 38 | Индивидуальный процедурный комплект для рентгенхирургических вмешательств | ТОО «CLEVER MEDICAL» | 93 600 000,00 | Да | соответствует | Процедурный комплект CLEVER | п.24 гл.5 | ТОО «CLEVER MEDICAL» | - |
| 39 | набор мониторинга внутрисосудистого давления с вариантами исполнения (стандартный комплект с одним каналом) | ТОО «CLEVER MEDICAL» | 7 000 000,00 | Да | соответствует | Датчик измерения давления CLEVER | п.24 гл.5 | ТОО «CLEVER MEDICAL» | - |
| 40 | набор мониторинга внутрисосудистого давления с вариантами исполнения (стандартный комплект с двумя каналами) | ТОО «CLEVER MEDICAL» | 6 000 000,00 | Да | соответствует | Датчик измерения давления CLEVER | п.24 гл.5 | ТОО «CLEVER MEDICAL» | - |
| 41 | Лекарственно-покрытый стент | ТОО «ФИРМА МЕДА» | 20 500 000,00 | да | соответствует | XIENCE Alpine | пп.2 п.84 | п.83 гл.9 | - |
| 42 | Баллонный катетер | ТОО «ФИРМА МЕДА» | 9 600 000,00 | да | соответствует | TREK RX/MINI TREK RX | пп.2 п.84 | п.83 гл.9 | - |
| 43 | Катетер внутрисосудистый цифровой ультразвуковой визуализирующий | ТОО «IMPORT MED» | 3 851 905,00 | нет | Не соответсвие пп.1 п.20 | Eagle Eye Platinum | пп.3 п.84 | не допущен ни один потенциальный поставщик | - |
|  |  | ТОО «МедКор» | 3 851 900,00 | нет | Не соответсвие пп.1 п.20 | Eagle Eye Platinum |  |  |  |
| 44 | Проводник с датчиком давления | ТОО «IMPORT MED» | 2 057 343,00 | нет | Не соответсвие пп.1 п.20 | Verrata | пп.3 п.84 | не допущен ни один потенциальный поставщик | - |
|  |  | ТОО «МедКор» | 2 057 340,00 | нет | Не соответсвие пп.1 п.20 | Verrata |  |  |  |
| 45 | Стент коронарный с лекарственным покрытием | ТОО «GALAMAT INTEGRA» | 27 747 000,00 | Да | Соответствует | ihtDEStiny | пп.2 п.84 | п.83 гл.9 | - |
| 46 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из Полиэстера с покрытием из полибутилата М 3(2/0) 90 см. Нить окрашена. Две иглы. Тип игл: Колющая1/2 окружности, 17 мм длиной | ТОО «INNOVO» | 28 800,00 | - | - | - | п.25 гл.5 | ТОО «RUMA FARM» | - |
|  |  | ТОО «DANA ESTRELLA» | 38 240,00 | - | - | - |  |  |  |
|  |  | ТОО «RUMA FARM» | 75 400,00 | да | Соответствует | Румасан |  |  |  |
| 47 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена 3/0 90 см. Нить окрашена. . Две иглы. Тип игл: Колющая 1/2 окружности, 17 мм длиной | ТОО «INNOVO» | 91 750,00 | - | - | - | п.25 гл.5 | ТОО «RUMA FARM» | - |
|  |  | ТОО «DANA ESTRELLA» | 124 650,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТОО «RUMA FARM» | 216 250,00 | да | Соответствует | RUMA FARM полипропилен |  |  |  |
|  |  | ТОО «ASUNARO KZ» | 72 050,00 | - | - | - |  |  |  |
| 48 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена (3/0) 90см две иглы колющие, игла 26 мм | ТОО «INNOVO» | 78 500,00 | - | - | - | п.25 гл.5 | ТОО «RUMA FARM» | - |
|  |  | ТОО «DANA ESTRELLA» | 115 500,00 | - | - | - |  |  |  |
|  |  | ТОО «RUMA FARM» | 206 250,00 | да | Соответствует | RUMA FARM полипропилен |  |  |  |
|  |  | ТОО «ASUNARO KZ» | 62 150,00 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М 1,5(4/0) 90 см. Нить окрашена. . Две иглы. Тип игл: Колющая1/2 окружности, 17 мм длиной | ТОО «INNOVO» | 305 000,00 | нет | пп.17 п.81 | Propilen | пп.4 п.84 | не допущен ни один потенциальный поставщик | - |
|  |  | ТОО «DANA ESTRELLA» | 420 000,00 | да | Соответствует | PROLENE |  |  |  |
|  |  | ТОО «ASUNARO KZ» | 226 800,00 | нет | Несоответствие требованием пп.21 п.64 | FILAPROP |  |  |  |
| 50 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М 1,5(4/0) 90 см. Нить окрашена. . Две иглы. Тип игл: Колющая1/2 окружности, 26 мм длиной | ТОО «INNOVO» | 137 000,00 | нет | пп.17 п.81 | Propilen | пп.4 п.84 | не допущен ни один потенциальный поставщик | - |
|  |  | ТОО «DANA ESTRELLA» | 230 500,00 | да | Соответствует | PROLENE |  |  |  |
|  |  | ТОО «ASUNARO KZ» | 231 200,00 | нет | Несоответствие требованием пп.21 п.64 | FILAPROP |  |  |  |
| 51 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена 5/0 90 см. Нить окрашена. . Две иглы. Тип игл: Колющая 1/2 окружности, 17 мм длиной | ТОО «INNOVO» | 71 750,00 | - | - | - | п.25 гл.5 | ТОО «RUMA FARM» | - |
|  |  | ТОО «DANA ESTRELLA» | 109 950,00 | - | - | - |  |  |  |
|  |  | ТОО «RUMA FARM» | 207 750,00 | да | Соответствует | RUMA FARM полипропилен |  |  |  |
|  |  | ТОО «ASUNARO KZ» | 101 600,00 | - | - | - |  |  |  |
| 52 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М 0,7( 6/0) 75 см. Нить окрашена. . Две иглы. Тип игл: Колющая 1/2 окружности, 13 мм длиной | ТОО «DANA ESTRELLA» | 1 562 500,00 | Да | Соответствует | PROLENE | пп.4 п.84 | не допущен ни один потенциальный поставщик | - |
|  |  | ТОО «GENTA MED» | 1 419 690,00 | нет | не соответствие требованием пп.17 гл.3 | Не указано |  |  |  |
|  |  | ТОО «ASUNARO KZ» | 1 328 500,00 | нет | Несоответствие требованием пп.21 п.64 | FILAPROP |  |  |  |
| 53 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М 0,4(8/0) 60 см. Нить окрашена. Две иглы. Тип игл: Колющая 3/8 окружности, 6,5 мм длиной | ТОО «DANA ESTRELLA» | 2 163 200,00 | Да | Соответствует | PROLENE | пп.4 п.84 | не допущен ни один потенциальный поставщик | - |
|  |  | ТОО «GENTA MED» | 4 331 200,00 | Нет | не соответствие требованием пп.17 гл.3 | Не указано |  |  |  |
|  |  | ТОО «ASUNARO KZ» | 4 479 600,00 | нет | Несоответствие требованием пп.21 п.64 | FILAPROP |  |  |  |
| 54 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М 0,5(7/0) 60 см. Нить окрашена. . Две иглы. Тип игл: Колющая 3/8 окружности, 8 мм длиной. Кол-во штук в упаковке - 36 | ТОО «INNOVO» | 1 707 000,00 | нет | пп.17 п.81 | Propilen | пп.4 п.84 | не допущен ни один потенциальный поставщик | - |
|  |  | ТОО «DANA ESTRELLA» | 3 059 400,00 | Да | Соответствует | PROLENE |  |  |  |
|  |  | ТОО «ASUNARO KZ» | 3 743 400,00 | нет | Несоответствие требованием пп.21 п.64 | FILAPROP |  |  |  |
| 55 | проволока хирургическая стальная условным № 7 длиной нити см:45, колющая игла, ½ окружности, 48мм | ТОО «DANA ESTRELLA» | 2 196 900,00 | Да | Соответствует | проволока хирургическая стальная | пп.2 п.84 | п.83 гл.9 | - |
| 56 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из Полиглактина 910 с покрытием содержащим антибактериальный компонент Триклозан М 3,5(0/0) 90 см. Нить окрашена. Игла Колющая1/2 окружности, 40 мм длиной. | ТОО «DANA ESTRELLA» | 1 990 000,00 | - | - | - | п.25 гл.5 | ТОО «RUMA FARM» | - |
|  |  | ТОО «GALAMAT INTEGRA» | 1 160 000,00 | - | - | - |  |  |  |
|  |  | ТОО «GENTA MED» | 1 864 500,00 | - | - | - |  |  |  |
|  |  | ТОО «RUMA FARM» | 3 075 000,00 | да | Соответствует | Румакрил Плюс |  |  |  |
| 57 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная изПолиглактина 910 с покрытием содержащим антибактериальный компонент Триклозан М 3(2/0) 70 см. Нить окрашена. Игла Колющая PLUS1/2 окружности, 26 мм длиной. | ТОО «DANA ESTRELLA» | 1 683 000,00 | - | - | - | п.25 гл.5 | ТОО «RUMA FARM» | - |
|  |  | ТОО «GALAMAT INTEGRA» | 1 160 000,00 | - | - | - |  |  |  |
|  |  | ТОО «GENTA MED» | 1 188 000,00 | - | - | - |  |  |  |
|  |  | ТОО «RUMA FARM» | 2 440 000,00 | да | Соответствует | Румакрил Плюс |  |  |  |
| 58 | Лавсан 0/0, без игл, 10 м | ТОО «DANA ESTRELLA» | 375 000,00 | - | - | - | п.25 гл.5 | ТОО «RUMA FARM» | - |
|  |  | ТОО «ВИТЕНА» | 300 000,00 | - | - | - |  |  |  |
|  |  | ТОО «RUMA FARM» | 532 500,00 | да | Соответствует | Румасан Лавсан |  |  |  |
| 59 | Лавсан 3/0, без игл, 10 м | ТОО «DANA ESTRELLA» | 375 000,00 | - | - | - | п.25 гл.5 | ТОО «RUMA FARM» | - |
|  |  | ТОО «ВИТЕНА» | 300 000,00 | - | - | - |  |  |  |
|  |  | ТОО «RUMA FARM» | 532 500,00 | да | Соответствует | Румасан Лавсан |  |  |  |
| 60 | Лавсан 2/0, с иглой, 10 м | ТОО «DANA ESTRELLA» | 75 000,00 | - | - | - | п.25 гл.5 | ТОО «RUMA FARM» | - |
|  |  | ТОО «ВИТЕНА» | 600 000,00 | - | - | - |  |  |  |
|  |  | ТОО «RUMA FARM» | 106 500,00 | да | Соответствует | Румасан Лавсан |  |  |  |
| 61 | костный воск | ТОО «DANA ESTRELLA» | 121 000,00 | да | Соответствует | Bone Wax | пп.2 п.84 | п.83 гл.9 | - |
| 62 | лигирующая клипса | ТОО «MMG KZ» | 2 160 000,00 | Да | Соответствует | WECK Horizon | пп.2 п.84 | п.83 гл.9 | - |
| 63 | временные монополярные/биполярные, педиатрические/ миокардиальные электроды для стимуляции | ТОО «DANA ESTRELLA» | 1 890 000,00 | Да | Соответствует | временные монополярные/биполярные, педиатрические/ миокардиальные электроды для стимуляции | пп.2 п.84 | п.83 гл.9 | - |
| 64 | выкусыватель аорты (Панч) | ТОО «DANA ESTRELLA» | 1 200 000,00 | Да | Соответствует | Перфоратор аорты Medtronic | пп.2 п.84 | п.83 гл.9 | - |
| 65 | набор турникетов DLP, размеры: 10,2; 12,7; 14,0; 15,2; 17,8; 19,1см (размеры по заявке заказчика) | ТОО «DANA ESTRELLA» | 850 000,00 | Да | Соответствует | Набор турникетов DLP | пп.2 п.84 | п.83 гл.9 | - |
| 66 | артериальные канюли по типу ЕОРА с люер-портом 24 Fr (8,0 мм) | ТОО «DANA ESTRELLA» | 9 000 000,00 | Да | Соответствует | артериальные канюли по типу ЕОРА | пп.2 п.84 | п.83 гл.9 | - |
| 67 | Антеградная канюля с дренажной линией или без 6,0; 7,0; 9,0 Fr | ТОО «КРУАНА» | 3 618 000,00 | Да | Соответствует | Канюля дуги аорты с дренажной линией | п.85 гл. 9 | ТОО «APEX CO» | ТОО «КРУАНА» |
|  |  | ТОО «APEX CO» | 3 300 000,00 | Да | Соответствует | Канюля дуги аорты с дренажной линией |  |  |  |
| 68 | Двухступенчатая венозная канюля 32/40 Fr, 34/46 Fr, 36/46 Fr; 36/51 Fr | ТОО «КРУАНА» | 4 862 700,00 | Да | Соответствует | Канюля двухступенчатая венозная | п.85 гл. 9 | ТОО «APEX CO» | ТОО «КРУАНА» |
|  |  | ТОО «APEX CO» | 4 860 000,00 | Да | Соответствует | Канюля двухступенчатая венозная |  |  |  |
| 69 | Вент (левожелудочковый дренаж) | ТОО «КРУАНА» | 565 750,00 | Да | Соответствует | Катетер для тренажа желудочка | п.85 гл. 9 | ТОО «APEX CO» | ТОО «КРУАНА» |
|  |  | ТОО «APEX CO» | 565 000,00 | Да | Соответствует | Катетер для тренажа желудочка |  |  |  |
| 70 | Канюля для устьев коронарных артерии с углом наклона 45/90 градусов, размерами 9.00 ; 12,0; 14,0 Fr | ТОО «КРУАНА» | 565 000,00 | Да | Соответствует | Канюля для перфузии устьев | п.85 гл. 9 | ТОО «APEX CO» | ТОО «КРУАНА» |
|  |  | ТОО «APEX CO» | 499 000,00 | Да | Соответствует | Канюля для перфузии устьев |  |  |  |
| 71 | Оксигенаторы для ЭКМО, взрослые в комплекте с магистралью и насосной головкой | ТОО «APEX CO» | 11 879 100,00 | Да | Соответствует | Hilite 7000LT | пп.2 п.84 | п.83 гл.9 | - |
| 72 | Набор для кровяной кардиоплегии взрослый | ТОО «МЕДЭКС ПЛЮС» | 6 500 000,00 | нет | пп.17 п.81 | Кардиоплегия кровяная | пп.4 п.84 | не допущен ни один потенциальный поставщик | - |
|  |  | ТОО «GENTA MED» | 6 750 000,00 | нет | пп.17 п.81 | Кардиоплегия кровяная |  |  |  |
| 73 | стабилизатор миокарда | TOO «DANA ESTRELLA» | 5 000 000,00 | Да | Соответствует | Octopus Evolution | пп.4 п.84 | допущен один потенциальный поставщик | - |
|  |  | ТОО «МЕДЭКС ПЛЮС» | 4 770 000,00 | нет | пп.17 п.81 | Titan |  |  |  |
| 74 | держатель верхушки сердца | ТОО «DANA ESTRELLA» | 2 200 000,00 | Да | Соответствует | Starfish Evo | пп.4 п.84 | допущен один потенциальный поставщик | - |
|  |  | ТОО «МЕДЭКС ПЛЮС» | 3 960 000,00 | нет | пп.17 п.81, а также пп.22 п.81 | Atlas |  |  |  |
| 75 | оксигенатор мембранный для взрослых | ТОО «DANA ESTRELLA» | 44 600 000,00 | да | соответствует | Affinity Fusion | п.85 гл. 9 | ТОО «DY COMPANY» | ТОО «МЕДЭКС ПЛЮС» |
|  |  | ТОО «МЕДЭКС ПЛЮС» | 42 000 000,00 | да | соответствует | Capiox FX25 |  |  |  |
|  |  | ТОО «DY COMPANY» | 39 000 000,00 | да | соответствует | Inspire 8 |  |  |  |
| 76 | индивидуальный процедурный комплект для кардиохирургических вмешательств | ТОО «CLEVER MEDICAL» | 19 720 600,00 | Да | соответствует | Датчик измерения давления CLEVER | п.24 гл.5 | ТОО «CLEVER MEDICAL» | - |
| 77 | Биопротез сердечного клапана аортальный, размеры№21-29 | ТОО «DANA ESTRELLA» | 3 400 000,00 | Да | соответствует | Hancock II | п.85 гл. 9 | ТОО «DY COMPANY» | ТОО «DY COMPANY» |
|  |  | ТОО «DY COMPANY» | 2 900 000,00 | Да | соответствует | Epic |  |  |  |
| 78 | Биопротез сердечного клапана митральный, размеры№25-33 | ТОО «DANA ESTRELLA» | 2 750 000,00 | Да | соответствует | Hancock II | п.85 гл. 9 | ТОО «DY COMPANY» | ТОО «DY COMPANY» |
|  |  | ТОО «DY COMPANY» | 2 600 000,00 | Да | соответствует | Epic |  |  |  |
| 79 | Митральный искусственный клапан сердца | ТОО «DANA ESTRELLA» | 2 325 000,00 | Да | соответствует | Open Pivot | пп.2 п.84 | п.83 гл.9 | - |
| 80 | Клапан аортальный механический | ТОО «DANA ESTRELLA» | 2 250 000,00 | Да | соответствует | Open Pivot | пп.2 п.84 | п.83 гл.9 | - |
| 81 | Кольцо жесткое для аннулопластики (опорные полукольца-кольца для клапана) | ТОО «DANA ESTRELLA» | 1 375 000,00 | Да | соответствует | Profile 3D | пп.2 п.84 | п.83 гл.9 | - |
| 82 | 56смх60см антимикробная разрезаемая пленка | Заявки не поступали | - | - | - | - | пп.1 п.84 гл.9 | отсутствия представленных тендерных заявок | - |
| 83 | Материал хирургический гемостатический рассасывающийся 7,5 см x 10 см. (гемостатические салфетки) | ТОО «DANA ESTRELLA» | 910 000,00 | Да | соответствует | SURGICEL NU-KNIT | пп.2 п.84 | п.83 гл.9 | - |
| 84 | Шовный хирургичесскийнерассасывающийся материал . USP (2/0), размер нити 90 см, с прокладкой | ТОО «GENTA MED» | 1 579 500,00 | Нет | не соответствие требованием пп.17 гл.3 | Не указано | пп.3 п.84 | не допущен ни один потенциальный поставщик | - |
| 85 | Шовный хирургичесскийнерассасывающийся материал USP (2/0), размер нити 90 см, с атравматическими колющими иглами, длиной мм: 18.0, кривизной ½ окружности без прокладок | ТОО «INNOVO» | 1 440 000,00 | - | - | - | п.25 гл.5 | ТОО «RUMA FARM» | - |
|  |  | ТОО «GENTA MED» | 2 563 550,00 | - | - | - |  |  |  |
|  |  | ТОО «RUMA FARM» | 3 770 000,00 | да | Соответствует | Румасан Лавсан |  |  |  |
| 86 | Шовный хирургичесскийнерассасывающийся материал, USP (2/0), размер нити 90 см, с атравматическими колющими иглами, длиной мм: 25.0, кривизной ½ окружности без прокладок | ТОО «INNOVO» | 685 000,00 | - | - | - | п.25 гл.5 | ТОО «RUMA FARM» | - |
|  |  | ТОО «GENTA MED» | 1 021 075,00 | - | - | - |  |  |  |
|  |  | ТОО «RUMA FARM» | 1 267 500,00 | да | Соответствует | Румасан Лавсан |  |  |  |
| 87 | однокамерный электрокардиостимулятор в комплекте с принадлежностями | ТОО «DANA ESTRELLA» | 10 000 000,00 | да | Соответствует | Adapta Sensia, Versa | Закуп не состоялся | пп.4 п.84 | - |
|  |  | ТОО «GENTA MED» | 9 576 000,00 | нет | не соответствие требованием пп.17 гл.3, а также пп.17 п.81 | Не указано |  |  |  |
| 88 | однокамерный МРТ-совместимый электрокардиостимулятор, в комплекте с принадлежностями | ТОО «MED CO» | 13 860 000,00 | да | Соответствует | Enticos 4 SR | пп.2 п.84 | п.83 гл.9 | - |
| 89 | Двухкамерный электрокардиостимулятор в комплекте с принадлежностями | ТОО «DANA ESTRELLA» | 14 000 000,00 | да | Соответствует | Adapta Sensia, Versa | Закуп не состоялся | пп.4 п.84 | - |
|  |  | ТОО «GENTA MED» | 13 527 000,00 | нет | не соответствие требованием пп.17 гл.3, а также пп.17 п.81 | Не указано |  |  |  |
| 90 | Двухкамерный МРТ-совместимый электрокардиостимулятор, в комплекте с принадлежностями | ТОО «MED CO» | 33 682 500,00 | да | Соответствует | Enticos 4 DR | пп.2 п.84 | п.83 гл.9 | - |
| 91 | имплантируемый двухкамерный кардиовертер-дефибриллятор с принадлежностями | ТОО «DANA ESTRELLA» | 30 000 000,00 | да | Соответствует | Evera S DR | пп.2 п.84 | п.83 гл.9 | - |
| 92 | Имплантируемый однокамерный МРТ совместимый кардиовертер-дефибрилятор, в комплекте с принадлежностями | ТОО «MED CO» | 58 604 000,00 | да | Соответствует | Intica 5 VR-T DX | пп.2 п.84 | п.83 гл.9 | - |
| 93 | имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор CRT-D с принадлежностями | ТОО «DANA ESTRELLA» | 21 600 000,00 | да | Соответствует | Brava Quad CRT-D | пп.2 п.84 | п.83 гл.9 | - |
| 94 | Имплантируемый трехкамерный МРТ совместимый кардиовертер-дефибрилятор с квадриполярным электродом, в комплекте с принадлежностями | ТОО «MED CO» | 42 493 700,00 | нет | пп.22 п.81 | Inlexa 3 HF-T QP | пп.3 п.84 | не допущен ни один потенциальный поставщик | - |
| 95 | Неуправляемый диагностический катетер серии, стерильный, однократного применения, размерами 5F с изгибами P (10-полюсный) | ТОО «DIVES» | 39 060 000,00 | Да | Соответствует | Webster | пп.2 п.84 | п.83 гл.9 | - |
| 96 | Управляемый диагностические катетеры стерильные, однократного применения размерами с изгибами F, D размерами 6 F | ТОО «DIVES» | 698 000,00 | Да | Соответствует | Webster | пп.2 п.84 | п.83 гл.9 | - |
| 97 | Неуправляемый диагностический катетер серии, стерильный, однократного применения, размерами 6F с изгибами А (4-полюсный) | ТОО «DIVES» | 17 875 000,00 | Да | Соответствует | Webster | пп.2 п.84 | п.83 гл.9 | - |
| 98 | Управляемые диагностические катетеры для коронарного синуса 4 полюсные | ТОО «DIVES» | 1 690 000,00 | Да | Соответствует | Webster | пп.2 п.84 | п.83 гл.9 | - |
| 99 | Управляемый электрофизиологический картирующий катетер LASSO стерильный,однократного применения, диаметром 7F | ТОО «DIVES» | 9 490 000,00 | Да | Соответствует | LASSO | пп.2 п.84 | п.83 гл.9 | - |
| 100 | Электрофизиологический картирующий катетер с управляемым кончиком, стерильный, однократного применения, с изгибом D, диаметром 7F, длиной 115 см | ТОО «DIVES» | 18 575 000,00 | Да | Соответствует | ISMUS | пп.2 п.84 | п.83 гл.9 | - |
| 101 | Электрофизиологический катетер (неорошаемый) | ТОО «DIVES» | 54 360 000,00 | Да | Соответствует | Celsius Braider Tip | пп.2 п.84 | п.83 гл.9 | - |
| 102 | Электрофизиологический катетер (орошаемый) | ТОО «DIVES» | 30 200 000,00 | Да | Соответствует | Celsius Braider Tip | пп.2 п.84 | п.83 гл.9 | - |
| 103 | Катетер аблационный неорошаемый | ТОО «DANA ESTRELLA» | 15 200 000,00 | Да | Соответствует | MARINR | пп.2 п.84 | п.83 гл.9 | - |
| 104 | Набор для проведения ангиографических процедур с принадлежностями Набор для РЧА и ЭФИ | ТОО «CLEVER MEDICAL» | 9 000 000,00 | Да | соответствует | Датчик измерения давления CLEVER | п.24 гл.5 | ТОО «CLEVER MEDICAL» | - |
| 105 | Абляционный катетер | ТОО «MST SYNERGY» | 10 000 000,00 | да | Соответствует | IntellaTip Mifii XP | пп.2 п.84 | п.83 гл.9 | - |
| 106 | Абляционный катетер орошаемый | ТОО «MST SYNERGY» | 3 200 000,00 | да | Соответствует | IntellaTip Mifii XP | пп.2 п.84 | п.83 гл.9 | - |
| 107 | Электрод эндокардиальный временный для наружных электрокардиостимуляторов ЭЛВИ | ТОО «НАНО ФАРМ» | 4 865 000,00 | нет | Не соответсвие пп.1 п.20 | ЭЛВИ модель 215-110 | пп.4 п.84 | не допущен ни один потенциальный поставщик | - |
| 108 | Армированный транссептальный гайд-интрадьюсер | ТОО «MI GROUP» | 3 000 000,00 | Да | соответствует | Swartz | пп.4 п.84 | допущен один потенциальный поставщик | - |
|  |  | ТОО «GENTA MED» | 2 705 400,00 | нет | не соответствие требованием пп.17 гл.3 | Не указано |  |  |  |
| 109 | Транссептальные иглы | ТОО «MI GROUP» | 500 000,00 | нет | Не соответсвие пп.1 п.20 | BRK | пп.3 п.84 | не допущен ни один потенциальный поставщик | - |
|  |  | ТОО «GENTA MED» | 489 375,00 | нет | Не соответсвие пп.1 п.20, а также не соответствие требованием пп.17 гл.3 | Не указано |  |  |  |
| 110 | Набор поверхностных электродов | ТОО «MI GROUP» | 14 697 000,00 | нет | Не соответсвие пп.1 п.20 | Ensite Precision | пп.3 п.84 | не допущен ни один потенциальный поставщик | - |
|  |  | ТОО «GENTA MED» | 13 972 500,00 | нет | Не соответсвие пп.1 п.20, а также не соответствие требованием пп.17 гл.3 | Не указано |  |  |  |
| 111 | Набор трубок для ирригационного насоса | ТОО «MI GROUP» | 1 800 000,00 | нет | Не соответсвие пп.1 п.20 | Cool Point | пп.3 п.84 | не допущен ни один потенциальный поставщик | - |
|  |  | ТОО «GENTA MED» | 1 799 600,00 | нет | Не соответсвие пп.1 п.20, а также не соответствие требованием пп.17 гл.3 | Не указано |  |  |  |
| 112 | Йогексол раствор для инъекций 350 мг йода/мл по 100 мл | ТОО «АК-НИЕТ» | 8 180 000,00 | да | Соответствует | Омниапак | п.85 гл. 9 | ТОО «INKAR» | ТОО «АК-НИЕТ» |
|  |  | ТОО «INKAR» | 7 860 000,00 | да | Соответствует | Томогексол |  |  |  |
| 113 | Йогексол раствор для инъекций 350 мг йода/мл по 50 мл | ТОО «INKAR» | 7 916 000,00 | да | Соответствует | Томогексол | пп.2 п.84 | п.83 гл.9 | - |
| 114 | Натрия хлорид | ТОО «Kelun Kazpharm» | 5 275 080,00 | Да | Соответствует | Натрия хлорид | п.24 гл.5 | ТОО «Kelun Kazpharm» | - |
| 115 | Перчатки хирургические, латексные, стерильные, опудренные | ТОО «АК-НИЕТ» | 6 270 000,00 | Нет | пп.21 п.64,а также не соответствие требованием пп.17 гл.3 | Не указано | пп.3 п.84 | не допущен ни один потенциальный поставщик | - |
| 116 | Натрия хлор 10% 200мл | ТОО «ЖАЙИК АС» | 320 400,00 | да | Соответствует | Натрия хлор | п.25 гл.5 | ТОО «ЖАЙИК АС» | - |
|  |  | ТОО «СУЛТАН» | 144 000,00 | нет | пп.1 п.65, пп.11 п.64 |  |  |  |  |
| 117 | Натрия гидрокарбонат 4% 200мл | ТОО «ЖАЙИК АС» | 490 000,00 | да | Соответствует | Натрия гидрокарбонат | п.24 гл.5 | ТОО «ЖАЙИК АС» | - |
| 118 | Новокаин 0,5% 200мл | ТОО «ЖАЙИК АС» | 237 000,00 | да | Соответствует | Новокаин | п.24 гл.5 | ТОО «ЖАЙИК АС» | - |
| 119 | Раствор Рингера 200 мл | ТОО «ЖАЙИК АС» | 322 000,00 | да | Соответствует | Раствор Рингера | п.24 гл.5 | ТОО «ЖАЙИК АС» | - |
| 120 | Перекись 3% 500мл | ТОО «ЖАЙИК АС» | 73 500,00 | да | Соответствует | Перекись | п.25 гл.5 | ТОО «ЖАЙИК АС» | - |
|  |  | ТОО «СУЛТАН» | 54 000,00 | нет | пп.1 п.64, пп.11 п.64 |  |  |  |  |
| 121 | Перекись 6% | ТОО «ЖАЙИК АС» | 231 600,00 | да | Соответствует | Перекись | п.25 гл.5 | ТОО «ЖАЙИК АС» | - |
|  |  | ТОО «СУЛТАН» | 138 000,00 | нет | пп.1 п.64, пп.11 п.64 |  |  |  |  |
| 122 | Вода очищенная 200мл | ТОО «ЖАЙИК АС» | 39 600,00 | да | Соответствует | Вода очищенная | п.25 гл.5 | ТОО «ЖАЙИК АС» | - |
|  |  | ТОО «СУЛТАН» | 28 800,00 | нет | пп.1 п.64, пп.11 п.64 |  |  |  |  |
| 123 | Масло вазелиновое 100ст | ТОО «ЖАЙИК АС» | 75 200,00 | да | Соответствует | Масло вазелиновое | п.25 гл.5 | ТОО «ЖАЙИК АС» | - |
|  |  | ТОО «СУЛТАН» | 32 800,00 | нет | пп.1 п.64, пп.11 п.64 |  |  |  |  |
| 124 | Азопирам 100мл | ТОО «ЖАЙИК АС» | 130 000,00 | да | Соответствует | Азопирам | п.25 гл.5 | ТОО «ЖАЙИК АС» | - |
|  |  | ТОО «СУЛТАН» | 77 500,00 | нет | пп.1 п.64, пп.11 п.64 |  |  |  |  |
| 125 | Фурацилин 0,02% 400мл | ТОО «ЖАЙИК АС» | 384 000,00 | да | Соответствует | Фурацилин | п.25 гл.5 | ТОО «ЖАЙИК АС» | - |
|  |  | ТОО «СУЛТАН» | 208 000,00 | нет | пп.1 п.64, пп.11 п.64 |  |  |  |  |
| 126 | Уксусная кислота 3% 400мл | ТОО «ЖАЙИК АС» | 78 750,00 | да | Соответствует | Уксусная кислота | п.25 гл.5 | ТОО «ЖАЙИК АС» | - |
| 127 | Стерильная вода | ТОО «ЖАЙИК АС» | 231 000,00 | да | Соответствует | Стерильная вода | п.25 гл.5 | ТОО «ЖАЙИК АС» | - |
| 128 | Разведение спирта | ТОО «ЖАЙИК АС» | 109 600,00 | да | Соответствует | Разведение спирта | п.25 гл.5 | ТОО «ЖАЙИК АС» |  |

- ТОО «Asunaro kz» - потенциальный поставщик не предоставил копию документа, подтверждающего владение на праве собственности или праве владения и пользования объектом фармацевтической деятельности, в соответствии с адресом, указанным в разрешении и (или) уведомлении на занятие соответствующей фармацевтической деятельностью и (или) реализацию медицинских изделий  - что не соответсует требованиям пп.21 п.64 – Правил.

4.1. ТОО «Ак-Ниет»  лоту №115 - потенциальный поставщик не предоставил копию документа, подтверждающего владение на праве собственности или праве владения и пользования объектом фармацевтической деятельности, в соответствии с адресом, указанным в разрешении и (или) уведомлении на занятие соответствующей фармацевтической деятельностью и (или) реализацию медицинских изделий  - что не соответсует требованиям пп.21 п.64 – Правил. По требованию п.17 гл.3 не указано торговое наименование предлагаемого товара.

4.2. ТОО «Султан» - потенциальный поставщик не предоставил копию описи на электронном носителе, что не соответствует требованию пп.1 п.64. Также таблицы цен по всем лотам были заполнены не по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, что не соответствует требованию пп.11 п.64.

4.3. ТОО «Genta Med» - лотам №№72, 87,89 заявленные технические спецификации не соответствуют требованиям Заказчика.

№72 – Ниже приведен сравнительный анализ соответствия поданных предложений с заявленной технической спецификацией:

| Техническая характеристика заявленного ИМН по лоту № 72 | Соответствие предложений заявленной технической спецификации ("+" - соответствует, "-" - не соотвествует) |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТОО «Genta Med» | Техническая характеристика заявленного ИМН |
| Площадь теплообмена - 0.22 м.кв. | - | + |
| Разъем для датчика температуры | - | + |
| Вход и выход коннектор 3/8 | - | + |
| Объем заполнения теплообменника – 80 мл | - | + |

Из проведенного анализа следует учесть, что предложение ТОО «Genta Med» не соответствуют заявленной технической спецификации, указанной в тендерной документации.

№87 – Ниже приведен сравнительный анализ соответствия поданных предложений с заявленной технической спецификацией:

|  | ТОО «Dana Estrella» | ТОО «Genta Med» |
| --- | --- | --- |
| Масса не более 21.5 г; Габариты не более: 40.2 мм x 42.9 мм x 7.5 мм; Объем не более 9.7 см3; | Соответствует | Несоответствие по габаритам. Заявленные габариты: 41х50х6 мм |
| Батарея Литий-йод; Срок службы не менее 10.4 лет (В режиме SSR или SSI, 60 уд/мин, 100% стимуляция, желудочковая 2.0 В, ширина импульса 0.4 мс, импеданс 1000 Ω ); | Соответствует | нет данных о соответствии заявленной технической спецификации с данными в тендерной документации. Заявленный срок службы 14,4лет при импедансе 500 Ω |
| Режимы Стимуляции: VVIR; VVI; VVT; VOOR; VOO; AAIR; AAI; AAT; AOOR; AOO; OVO; OAO; | Соответствует | Несоответствие |
| Наличие функции управления желудочковым захватом, постоянное определение порога стимуляции с программируемыми периодичностями минимум каждые 15 мин; | Соответствует | нет данных о соответствии заявленной технической спецификации с данными в тендерной документации |
| Наличие функции сна с возможностью программирования отдельной частотой в программируемый интервал времени; | Соответствует | нет данных о соответствии заявленной технической спецификации с данными в тендерной документации |
| Наличие функции гарантии детекции при активизации с возможностью изменять порог чувствительности, чтобы отслеживать изменения детектированной амплитуды. | Соответствует | Соответствует |
| Наличие функции мониторинга электрода для мониторирования целостности электрода, измеряя и регистрируя импеданс электрода с возможностью переключать электрод с биполярной на монополярную полярность. | Соответствует | Соответствует |
| Параметры стимуляции: Нижняя частота: 30-170 уд/мин; Верхняя частота сенсора: 80-180 уд/мин; Амплитуда стимуляции в ПП и ПЖ 0,5- 7,5 V; Длительность импульса 0,12- 1,5 мс; Чувствительность 0,25- 4 мВ; Полярность стимуляции – Биполярная, Монополярная, Настраиваемая; Полярность детекции - Биполярная, Монополярная, Настраиваемая. | Соответствует | Несоответствие по Верхней частоте сенсора: 80-180 уд/мин. Заявленная частота до 170 уд/м. |
| Сбор диагностических данных: ЧСС пациента; Формат гистограммы; Профиль частоты; Эпизоды высокой частоты; Эпизоды адаптации с падением частоты; Отчет первичного опроса; Тренды управления захватом; Тренды чувствительности; Тренды электрода и данные по импедансу; История основных параметров. | Соответствует | нет данных о соответствии заявленной технической спецификации с данными в тендерной документации |
| Электрод для стимуляции/сенсинга: полярность – биполярный, коннектор IS-1 Вi; стандартная длина 58 см. | Соответствует | нет данных о соответствии заявленной технической спецификации с данными в тендерной документации |
| Интродьюсер чрескожный с боковым портом и клапаном, размер 7,8, 9, 10 Fr. – 1 шт | Соответствует | нет данных о соответствии заявленной технической спецификации с данными в тендерной документации |

№89 – Ниже приведен сравнительный анализ соответствия поданных предложений с заявленной технической спецификацией:

|  | ТОО «Dana Estrella» | ТОО «Genta Med» |
| --- | --- | --- |
| Срок службы не менее 11.3 лет (при режиме DDDR 60 уд/мин, 100% стимуляция, желудочковая 2.0В , предсердная 1.5В, 0.4 мс ширина импульса, 1000 импеданс); | Соответствует | нет данных о соответствии заявленной технической спецификации с данными в тендерной документации. Заявленный срок службы 9,7лет |
| Постоянное автоматическое управление порогами стимуляции в обеих камерах. | Соответствует | Соответствует |
| Наличие функции управляемой желудочковой стимуляция – (УЖС) обеспечивает спонтанное проведение автоматический переключая режим стимуляции с DDD(R) на AAI(R) и обратно, уменьшая ненужную желудочковую стимуляцию. | Соответствует | нет данных о соответствии заявленной технической спецификации с данными в тендерной документации |
| Наличие функции поиска AV задержки - программируемая функция предназначена для определения времени спонтанного АВ проведения пациента и изменения интервалов ДАВ и САВ, поддержания спонтанной активации желудочков и отслеживания быстрых предсердных сокращений. | Соответствует | соответствует |
| Наличие автоматического постжелудочкового предсердного рефрактерного период (ПЖПРП) – функция предохраняет от тахикардии, индуцированной электрокардиостимулятором и обеспечивает соотношение частоты блокады более 2:1, исходя из средней предсердной частоты. | Соответствует | Соответствует |
| Ответ на падение частоты который мониторирует сердце на предмет значительного падения частоты и реагирует стимуляцией сердечной деятельности повышенной частотой | Соответствует | нет данных о соответствии заявленной технической спецификации с данными в тендерной документации |
| Предпочтительная стимуляция предсердий предназначенная для поддержания последовательности эпизодов стойкого возбуждения, обеспечивая постоянную стимуляцию, которая, практически, соответствует спонтанному синусовому ритму. | Соответствует | Соответствует |
| Овердрайв стимуляция после переключения режима работает с помощью функции Переключение режима, чтобы выполнять предсердную овердрайв стимуляцию во время уязвимой фазы после прекращения эпизода ПТ/ФП | Соответствует | нет данных о соответствии заявленной технической спецификации с данными в тендерной документации |
| Ответ на проведение ФП помогает поддерживать нормальную желудочковую частоту во время эпизодов ПТ/ФП. | Соответствует | нет данных о соответствии заявленной технической спецификации с данными в тендерной документации |
| Функция гарантия детекции для автоматического изменения порога чувствительности. | Соответствует | Соответствует |
| Режимы стимуляций: AAIR<=>DDDR, DDDR, AAI<=>DDD, DDD, DDIR, DDI, DVIR, DVI, DOOR, DOO, VDD, VVIR, VDIR, VVI, VDI,VVT, VOOR, VOO, AAIR, ADIR, AAI, ADI, AAT, AOOR, AOO, ODO, OVO, OAO | Соответствует | нет данных о соответствии заявленной технической спецификации с данными в тендерной документации |
| Параметры стимуляции: Нижняя частота: 30-170 уд/мин; Верхняя частота сенсора: 80-180 уд/мин; Амплитуда стимуляции в ПП и ПЖ 0,5- 7,5 V; Длительность импульса 0,12- 1,5 мс; Чувствительность 0,25- 4 мВ; | Соответствует | нет данных о соответствии заявленной технической спецификации с данными в тендерной документации |
| Полярность стимуляции – Биполярная, Монополярная, Настраиваемая; Полярность детекции - Биполярная, Монополярная, Настраиваемая. | Соответствует | нет данных о соответствии заявленной технической спецификации с данными в тендерной документации |
| Интродьюсеры (2 шт.) чрескожный с боковым портом и гемостатическим клапаном, размеры 7,8, 9, 10 Fr | Соответствует | нет данных о соответствии заявленной технической спецификации с данными в тендерной документации |

По лотам №№52,53,56,57,84,85,86,108,109,110,111 – потенциальный поставщик не указал торговые наименования заявленных товаром в тендерной документации, что не соответствует требованиям пп.17 гл.3.

По лотам №№ 109,110,111 – регистрационное удостоверение предлагаемых товаров истекла, что не соответствует требованиям пп.1 п.20.

4.4. ТОО «MI-Group» - по лотам №№109,110,111 - регистрационное удостоверение предлагаемых товаров истекла, что не соответствует требованиям пп.1 п.20.

4.5. ТОО «Медкор» - по лотам №№12,43,44 - регистрационное удостоверение предлагаемых товаров истекла, что не соответствует требованиям пп.1 п.20.

4.6. ТОО «Медэкс Плюс» - по лоту №72:

| Техническая характеристика заявленного ИМН по лоту № 72 | Соответствие предложений заявленной технической спецификации ("+" - соответствует, "-" - не соотвествует) |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТОО «Медэкс Плюс» | Техническая характеристика заявленного ИМН |
| Площадь теплообмена - 0.22 м.кв. | - | + |
| Объем заполнения теплообменника – 80 мл | - | + |

По лоту №73:

Ниже приведен сравнительный анализ соответствия поданных предложений с заявленной технической спецификацией:

| Техническая характеристика заявленного ИМН по лоту № 73 | Соответствие предложений заявленной технической спецификации ("+" - соответствует, "-" - не соотвествует) |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТОО «Медэкс Плюс» | ТОО "Dana Estrella" |
| Стабилизатор миокарда предназначен только для одноразового использования, поставляется стерильным в сборном виде, что сокращает время для подготовки к операции и не допускает признаков усталостного износа. | Используется неоднократно, что приводит к усталости металла и поставляется в нестерильном состоянии. Затраты на стерилизацию, проверку и подготовку к операции |  |
| Стабилизатор миокарда изготовлен из полимерного материала, что обеспечивает большую гибкость и вариабельность изгиба плеча в разных плоскостях. | Громоздкая металлическая конструкция | + |
| Уменьшенный цветной затяжной винт не мешает доступу к операционному полю. | Громоздкий металлический винт | + |
| Стабилизатор миокарда можно закрепить на любом стернальном ранорасширителе. Уникальная подвижность тела стабилизатора наряду с жесткостью фиксации позволяет расположить его без помех для деятельности хирурга. | + | + |
| Простое и надежное соединение зажима с ранорасширителем, выполняемое одной рукой. | _ | + |
| Шарнирный неразъемный механизм блока присосок к гибкому плечу стабилизатора миокарда исключает вероятность того, что свободные компоненты попадут в хирургический участок. | Разъемный механизм со свободными частями и вероятность того, что свободные компоненты попадут в хирургический участок. | + |
| Неограниченные возможности размещения на операционном поле с верхним, нижним и боковым положением блока присосок с разведением и изгибом браншей, адаптированными к кривизне контура сердца. | Боковое разведение браншей присосок ограничено | + |
| Лучшая видимость во время операции благодаря прозрачному низкопрофильному блоку присосок и контролируемому разведению браншей. | - | + |
| Одинарная линия для вакуума способствует уменьшению обструкции. | + | + |

По лоту №74:

| Техническая характеристика заявленного ИМН по лоту № 74 | Соответствие предложений заявленной технической спецификации ("+" - соответствует, "-" - не соотвествует) |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТОО «Медэкс Плюс» | ТОО "Dana Estrella" |
| Держатель верхушки сердца предназначен только для одноразового использования, поставляется стерильным в сборном виде, что сокращает время для подготовки к операции и не допускает признаков усталостного износа. | Используется неоднократно, что приводит к усталости металла и поставляется в нестерильном состоянии. Затраты на стерилизацию, проверку и подготовку к операции. | + |
| Держатель верхушки сердца изготовлен из полимерного материала, что обеспечивает большую гибкость и вариабельность изгиба плеча в разных плоскостях. | Громоздкая металлическая конструкция | + |
| Уменьшенный цветной затяжной винт не мешает доступу к операционному полю. | Громоздкий металлический винт | + |
| Простое и надежное соединение зажима с ранорасширителем, выполняемое одной рукой. | _ | + |
| Шарнирный неразъемный механизм блока многолепестковой присоски к гибкому плечу стабилизатора исключает вероятность того, что свободные компоненты попадут в хирургический участок. | Разъемный механизм со свободными частями с вероятностью того, что свободные компоненты попадут в хирургический участок. | + |
| Уникальная прозрачная многолепестковая присоска малого профиля удобно размещается на верхушке сердца и обеспечивает хорошую видимость зоны анастомоза. | Круглая присоска у пациетов с небольшими размерами сердца травмирует все участки верхушки сердца и может позиционироваться на коронарных артериях, правом желудочеке и даже предсердиях. | + |

- Заявки на участие в тендере от потенциальных поставщиков с надлежащей производственной практики (GMP), а также надлежащей дистрибьюторской практики (GDP)  поступали от следующих потенциальных поставщиков:

| №п/п | Наименование потенциального поставщика | Практика | Вид Практики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Фирма Меда» | GDP | ЛС |
| 2 | ТОО «Inkar | GDP | ЛС |
| 3 | ТОО «Genta Med» | GDP | ЛС |
| 4 | ТОО «Med Co» | GDP | ЛС |
| 5 | ТОО «Dana Estrella» | GDP | ЛС |
| 6 | ТОО «Медкор» | GDP | ЛС |
| 7 | ТОО «Ак-Ниет» | GDP | ЛС |

- Тендерная комиссия по результатам оценки и сопоставления путем открытого голосования РЕШИЛА:

7.1 Признать тендер состоявшимся на сумму 804 660 960,00 (восемьсот четыре миллиона шестьсот шестьдесят тысяч девятьсот шестьдесят) тенге 00 тиын.

7.2 Признать тендер не состоявшимся на сумму 630 492 620,00 (шестьсот тридцать миллионов четыреста девяносто две тысячи шестьсот двадцать) тенге 00 тиын по следующим лотам и основаниям:

7.3  Заказчику направить проекты договоров о закупках медицинских изделий по итогам настоящего тендера в соответствии с требованиями Правил – в срок не позднее пяти календарных дней со дня подведения итогов.

| Председатель тендерной комиссии |  | Кодасбаев А.Т. |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя тендерной комиссии |  | Абенова А.Т. |
| Члены тендерной комиссии | 1 | Амирсеитова Р.Ж. |
|  | 2 | Рахимбердиев Ж.К. |
|  | 3 | Сахов О.С. |
| Секретарь тендерной комиссии |  | Жапаркул С.А. |