## Лист1
Протокол об утверждении итогов по закупкам лекарственных средств и изделий медицинского назначения на 2019 год способом запроса ценовых предложений – №П-19 Отдел государственных закупок 26 августа 2019г. Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городской кардиологический центр» Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г.Алматы, ул. Толе би, 93 провел закуп способом запроса ценовых предложений.
№ лота | Наименование лекарственных средств и изделий медицинского назначения | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена за единицу по лотам | Сумма по лотам
1 | Скальпель (размер по заявке заказчика) | Скальпель стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съемными лезвиями №10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36, из нержавеющей/углеродисто | штука | 3000 | 63.61 | 190830
2 | Управляемый направляющий интродьюсер | Управляемый армированный интродьюсер с точным контролем изгиба. Наличие атравматичного кончика и гемостатического клапана. Двухсторонний изгиб. Рентген контрастный маркер на кончике. Размер интродьюсера 8.5 Fr, размер дилятатора 8.5 Fr, максимальный размер проводника .032 (in), рабочая длина 61, 71 см. Длина просвета интродьюсера 81, 91 см. Тип изгиба Small Curl, Medium Curl, Large Curl. | штука | 2 | 400000 | 800000
3 | Управляемый электрофизиологический картирующий катетер стерильный,однократного применения, диаметром 7F, длиной 115 см, с изгибом D | Электрод должен быть специально предназначен для проведения картирования устьев легочных вен Соответствие Возможность управления электродом в двух плоскостях Соответствие. Диаметр дистальной части электрода в области петли Не более 3F. Диаметр проксимальной части электрода Не менее 7 F. Диаметр петли Изменяемый. Максимальный диаметр петли Не более 15 мм. Минимальный диаметр петли Не более 25 мм. Число электродов для регистрации внутрисердечных электрограмм Не менее 10/20. Возможность одновременной регистрации биполярных и униполярных сигналов Соответствие. Длина катетера Не менее 115 см. Типы кривизны D. Предел досягаемости для кривизн D – 64 мм. Совместимость с различными ЭФИ системами Соответствие. Необходимость однократного использования Соответствие. Расстояние между центрами электродов Не менее 8 мм, 2-6-2мм. Материал электродов Платино-иридиевый сплав. Материал вводимой части катетера Полиуретан. Материал внутренних проводящих проводов медь. Материал петли Нитинол. Компрессионная пружина на внутренней тяге Наличие Плавность хода рабочей части катетера, отсутствие «скачков» и «мертвых зон» при перемещении рабочей части катетера Соответствие. Возможность визуализации катетера на навигационной системе Соответствие | штука | 2 | 740000 | 1480000
1. Потенциальные поставщики, представившие ценовое предложение в установленные сроки:
№ п/п | Наименование потенциального поставщика | Местонахождение потенциального поставщика | Дата и время представления ценового предложения |  | При процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями присутствовали следующие представители потенциальных поставщиков
1 | ТОО "DIVES" | г.Алматы, ул. Гоголя, 89А | 21.08.2019г. 11:47
2 | ТОО "Фирма Меда" | г.Алматы, мкр. Сайран 17 | 22.08.2019г. 08:45
2. Наименование потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложения с указанием номеров лотов, по которым принимает участие каждый из потенциальных поставщиков, которые оглашены всем присутствующим при вскрытии ценовых предложений:
№ лота | Наименование поставщика | Сумма, заявки | Cоответствие, заявки |  | Победитель
3 | ТОО "DIVES" | 1480000 | да |  | ТОО "DIVES"
2 | ТОО "Фирма Меда" | 800000 | да |  | ТОО "Фирма Меда"
Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым будет заключен договор и цена договора согласно представленному ценовому предложению:
№ п/п | Наименование потенциального поставщика | Место нахождение потенциального поставщика | Сумма договора, в тенге
1 | ТОО "DIVES" | г.Алматы, ул. Гоголя, 89А | 1480000
2 | ТОО "Фирма Меда" | г.Алматы, мкр. Сайран 17 | 800000
Директор Кодасбаев А.Т.
Начальник отдела государственных закупок Рахимбердиев Ж.К.