## Лист1
№ | Наименование, ЛС И ИМН | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | ТОО «Реал Мед» | ТОО «Elarum Group» | ТОО «Витена» | ТОО «КФК «Медсервис Плюс» | ТОО «Zein A.A. | ТОО НПФ «Медилэнд» | ТОО «SATCOR» | ТОО «ОрдаМед Центральная Азия» | ТОО «Медоника» | Итоги / Победитель
1 | Тест картриджи LR для определения активного времени свертываемости крови | Тест картриджи LR для определения активного времени свертываемости крови | упаковка | 74 | 65000 | 4810000 | [9 empty] | закуп не состоялся
2 | Тест картриджи HR 304- 30 | 2-х канальный пластиковый картридж HR-ACT для использования в системе менеджмента крови HEPCON HMS Plus. Предназначен для определения времени активированного свертывания крови и противосвертывающего действия гепарина. Корпус картриджа выполнен из прозрачного пластика и состоит из 2-х камер, с поршневым механизмом в каждой камере. Свертывание крови активируется суспензией каолина в буфере 4-(2-гидроксиэтил)-1-пиперазинэтансульфоновой кислоты с кальцием.Объем заполнения каналов 400 мкл. Цветовое отличие по этикетке на передней стороне картриджа. Маркировка желтая квадратная сетка на белом фоне. К каждому картриджу прилагается 3 мл шприц и тупоконечная игла. Картриджи поставляются в картонной фиксирующей коробке по 18 шт вместе со шприцами и иглами. Хранение при комнатной температуре или в холодильнике при температуре +5⁰С - +12⁰С. Срок годности 6 месяцев. Количество в упаковке 18 шт | упаковка | 102 | 47000 | 4794000 | [9 empty] | закуп не состоялся
3 | Тест картриджи HR gold 304-08 | 6-ти канальный пластиковый картридж HPT для использования в системе менеджмента крови HEPCON HMS Plus. Предназначен для количественного определения гепарина в образце, средние дозы гепарина, расчета дополнительных доз гепарина для поддержания концентрации на заданном уровне, а также расчета нейтрализующей дозы протамина. Корпус картриджа выполнен из прозрачного пластика и состоит из 6 камер, с поршневым механизмом в каждой камере. Во всех шести каналах картриджа содержится протаминовый реактив. Объем заполнения каналов 240 мкл.Показатели концентрации гепарина указаны на этикетке напротив каждого канала: 1 камера - 1,5 мг/кг, 2 камера – 2,0 мг/кг, 3 камера – 2,5 мг/кг, 4 камера – 3,0 мг/кг, 5 камера – 3,5 мг/кг и 6 камера – 4,0 мг/кг. Цветовое отличие по этикетке на передней стороне картриджа. Маркировка Этикетки золотистый цвет. К каждому картриджу прилагается 3 мл шприц и тупоконечная игла Картриджи поставляются в картонной фиксирующей коробке по 9 шт вместе со шприцами и иглами. Хранение в холодильнике при температуре +5⁰С - +12⁰С Срок годности 6 недель. Количество в упаковке 9 шт | упаковка | 2 | 47000 | 94000 | [9 empty] | закуп не состоялся
4 | Тест картриджи HDR 304-20 | 6-ти канальный пластиковый картридж HPT для использования в системе менеджмента крови HEPCON HMS Plus. Предназначен для количественного определения гепарина в образце, низкие дозы гепарина, расчета дополнительных доз гепарина для поддержания концентрации на заданном уровне, а также расчета нейтрализующей дозы протамина. Корпус картриджа выполнен из прозрачного пластика и состоит из 6 камер, с поршневым механизмом в каждой камере. Во всех шести каналах картриджа содержится протаминовый реактив. Объем заполнения каналов 240 мкл. Показатели концентрации гепарина указаны на этикетке напротив каждого канала: 1 камера - 0,0 мг/кг, 2 камера – 0,5 мг/кг, 3 камера – 1,0 мг/кг, 4 камера – 1,5 мг/кг, 5 камера – 2,0 мг/кг и 6 камера – 2,5 мг/кг. Цветовое отличие по этикетке на передней стороне картриджа. Маркировка Этикетки оранжевый цвет. К каждому картриджу прилагается 3 мл шприц и тупоконечная игла. Картриджи поставляются в картонной фиксирующей коробке по 9 шт вместе со шприцами и иглами. Хранение в холодильнике при температуре +5⁰С - +12⁰С Срок годности 6 недель . Количество в упаковке 9 шт | упаковка | 1 | 47000 | 47000 | [9 empty] | закуп не состоялся
5 | Контроль HR 550-08 (патология) | Контроль HR 550-08 (патология) | упаковка | 17 | 47000 | 799000 | [9 empty] | закуп не состоялся
6 | Контроль HR 550-07 (норма) | Контроль HR 550-07 (норма) | упаковка | 17 | 47000 | 799000 | [9 empty] | закуп не состоялся
7 | Иглы для аппарата HMS + | Тупоконечная игла для дозированного распределения образцов крови в каналах картриджей с наконечником типа люер, диаметр иглы 19ga, 1-7/16 дюйма В упаковке 100 шт | упаковка | 20 | 30000 | 600000 | [9 empty] | закуп не состоялся
8 | Шприцы для аппарата HMS + | Щприц Monoject объемом 3,0 мл для забора образцов крови В упаковке 100 шт | упаковка | 20 | 30000 | 600000 | [9 empty] | закуп не состоялся
набор реагентов с принадлежностями и расходными материалами для анализатора Pathfast
9 | Набор реагентов для количественного определения TroponinI | Используется только при работе на анализаторе «Малогабаритный иммунохимический анализатор Pathfast» Картриджи с реагентами упакованы наборами по 6 картриджей в коробке. Картридж запечатан алюминиевой фольгой со штрих-кодом, нанесённым на каждый картридж. Штрих-код содержит сведения об определяемом аналите, № лота, срок годности и другую необходимую информацию. В упаковке 60 картриджей. | упаковка | 23 | 207900 | 4781700 | 4781240 | 4781700 | [7 empty] | ТОО «Реал Мед»
10 | Набор реагентов для количественного определения D-Dimer | Используется только при работе на анализаторе «Малогабаритный иммунохимический анализатор Pathfast» Картриджи с реагентами упакованы наборами по 6 картриджей в коробке. Картридж запечатан алюминиевой фольгой со штрих-кодом, нанесённым на каждый картридж. Штрих-код содержит сведения об определяемом аналите, № лота, срок годности и другую необходимую информацию. В упаковке 60 картриджей. | упаковка | 20 | 207900 | 4158000 | 4157600 | 4158000 | [7 empty] | ТОО «Реал Мед»
11 | Набор реагентов для количественного определения NTproBNP | Используется только при работе на анализаторе «Малогабаритный иммунохимический анализатор Pathfast» Картриджи с реагентами упакованы наборами по 6 картриджей в коробке. Картридж запечатан алюминиевой фольгой со штрих-кодом, нанесённым на каждый картридж. Штрих-код содержит сведения об определяемом аналите, № лота, срок годности и другую необходимую информацию. В упаковке 60 картриджей. | упаковка | 4 | 519000 | 2076000 | 2075960 | 2076000 | [7 empty] | ТОО «Реал Мед»
12 | Наконечник для использования в анализаторе PATHFAST | Наконечники PATHFAST представляют собой одноразовые наконечники специальной конструкции и применяются для закачки и внесения жидкостей, а также для разделения связанных и несвязанных антител с помощью магнитного устройства, удерживающего магнитные частицы на внутренних стенках наконечников. Наконечники снабжены небольшими белыми фильтрами для предотвращения переносного загрязнения жидкостей. Единица измерения – упаковка. В штативе 42 шт наконечника х 5 штативов. Итого 210 шт. | упаковка | 10 | 127000 | 1270000 | 1269850 | 1270000 | [7 empty] | ТОО «Реал Мед»
13 | Бумага для принтера к анализатору PATHFAST (в упаковке 10 рулонов) | Рулонная бумага PATHFAST представляет собой термобумагу для встроенного принтера анализатора PATHFAST. В упаковке 10 шт | упаковка | 10 | 69650 | 696500 | 696400 | 696500 | [7 empty] | ТОО «Реал Мед»
14 | Ликвичек Контроль «Миокардиальные маркеры Плюс с низким содержанием тропонина», уровень 1 | Ликвичек Контроль «Миокардиальные маркеры Плюс с низким содержанием тропонина», уровень 1 Кат.№146. Жидкая форма разработан для контроля определения сердечных маркеров на автоматизированных иммунологических анализаторах. основа – человеческая сыворотка. стабильность вскрытого реагента в течение 20 дней при температуре 2–8 °С. Условия хранения от -20ОС до -70ОС Упаковка 6 х 3 мл | упаковка | 1 | 285250 | 285250 | 285240 | 285250 | [7 empty] | ТОО «Реал Мед»
15 | Ликвичек Контроль «Миокардиальные маркеры Плюс с низким содержанием тропонина», уровень 2 | Ликвичек Контроль «Миокардиальные маркеры Плюс с низким содержанием тропонина», уровень 2 Кат.№146. Жидкая форма разработан для контроля определения сердечных маркеров на автоматизированных иммунологических анализаторах. основа – человеческая сыворотка. стабильность вскрытого реагента в течение 20 дней при температуре 2–8 °С. Условия хранения от -20ОС до -70ОС Упаковка 6 х 3 мл | упаковка | 1 | 285250 | 285250 | 285240 | 285250 | [7 empty] | ТОО «Реал Мед»
16 | Ликвичек Контроль «Миокардиальные маркеры Плюс с низким содержанием тропонина», уровень 3 | Ликвичек Контроль «Миокардиальные маркеры Плюс с низким содержанием тропонина», уровень 3 Кат.№146. Жидкая форма разработан для контроля определения сердечных маркеров на автоматизированных иммунологических анализаторах. основа – человеческая сыворотка. стабильность вскрытого реагента в течение 20 дней при температуре 2–8 °С. Условия хранения от -20ОС до -70ОС Упаковка 6 х 3 мл | упаковка | 1 | 285250 | 285250 | 285240 | 285250 | [7 empty] | ТОО «Реал Мед»
17 | Ликвичек Контроль «D-димер, низкие уровни», низкий уровень | Ликвичек Контроль «D-димер, низкие уровни», низкий уровень. Четырех уровневый контрольный материал, изготовленный на основе человеческой плазмы, для контроля качества определения концентрации D-димера на большинстве автоматизированных коагулометрах, биохимических и иммунологических анализаторах. стабильность вскрытого реагента в течение 15 дней при температуре 2–8 °С Условия хранения от -20ОС до -70ОС. Низкий уровень – целевой уровень D-димер 250 нг/мл Упаковка 6х1мл | упаковка | 4 | 287000 | 1148000 | 1147960 | 1148000 | [7 empty] | ТОО «Реал Мед»
18 | Ликвичек Контроль «D-димер, низкие уровни», уровень 1 | Ликвичек Контроль «D-димер, низкие уровни», уровень 1 Четырех уровневый контрольный материал, изготовленный на основе человеческой плазмы, для контроля качества определения концентрации D-димера на большинстве автоматизированных коагулометрах, биохимических и иммунологических анализаторах. стабильность вскрытого реагента в течение 15 дней при температуре 2–8 °С Условия хранения от -20ОС до -70ОС. Уровень 1 – целевой уровень D-димер 550 нг/мл. Упаковка 6х1мл | упаковка | 4 | 287000 | 1148000 | 1147960 | 1148000 | [7 empty] | ТОО «Реал Мед»
19 | Ликвичек Контроль «D-димер, низкие уровни», уровень 2 | Ликвичек Контроль «D-димер, низкие уровни», уровень 2 Четырех уровневый контрольный материал, изготовленный на основе человеческой плазмы, для контроля качества определения концентрации D-димера на большинстве автоматизированных коагулометрах, биохимических и иммунологических анализаторах. стабильность вскрытого реагента в течение 15 дней при температуре 2–8 °С Условия хранения от -20ОС до -70ОС. Уровень 1 – целевой уровень D-димер 550 нг/мл. Упаковка 6х1мл | упаковка | 4 | 287000 | 1148000 | 1147960 | 1148000 | [7 empty] | ТОО «Реал Мед»
20 | Ликвичек Контроль «D-димер, низкие уровни», уровень 3 | Ликвичек Контроль «D-димер, низкие уровни», уровень 3 Четырех уровневый контрольный материал, изготовленный на основе человеческой плазмы, для контроля качества определения концентрации D-димера на большинстве автоматизированных коагулометрах, биохимических и иммунологических анализаторах. стабильность вскрытого реагента в течение 15 дней при температуре 2–8 °С Условия хранения от -20ОС до -70ОС. Уровень 1 – целевой уровень D-димер 550 нг/мл. Упаковка 6х1мл | упаковка | 4 | 287000 | 1148000 | 1147960 | 1148000 | [7 empty] | ТОО «Реал Мед»
Реагенты на биохимический анализатор ВА-400
21 | АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА | АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400 8х60мл+8х15мл t+2 +8 С | упаковка | 5 | 49116 | 245580 | [5 empty] | 249560 |  |  |  | закуп не состоялся
22 | АСПАРТАТМИНОТРАНСФЕРАЗА | АСПАРТАТМИНОТРАНСФЕРАЗА из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400 8х60мл+8х15мл t+2 +8 С | упаковка | 5 | 49116 | 245580 | [5 empty] | 249560 |  |  |  | закуп не состоялся
23 | ТРИГЛИЦЕРИДЫ | ТРИГЛИЦЕРИДЫ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 | упаковка | 5 | 91203 | 456015 | [5 empty] | 463380 |  |  |  | закуп не состоялся
24 | АЛЬФА-АМИЛАЗА ПРЯМАЯ | АЛЬФА-АМИЛАЗА ПРЯМАЯ из комплекта Анализатор биохимических-турбидиметрический ВА400 8х20мл t +2 +8C | упаковка | 5 | 102700 | 513500 | [5 empty] | 513500 |  |  |  | ТОО НПФ «Медилэнд»
25 | ХОЛЕСТЕРИН | ХОЛЕСТЕРИН из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА 400 10х60мл t+2 +8 С | упаковка | 5 | 34987 | 174935 | [5 empty] | 177760 |  |  |  | закуп не состоялся
26 | КРЕАТИНИН | КРЕАТИНИН из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 600мл (10х60мл) t +2 +30 С | упаковка | 6 | 24840 | 149040 | [5 empty] | 151464 |  |  |  | закуп не состоялся
27 | ГЛЮКОЗА | ГЛЮКОЗА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 10х60 мл t+2 +8 С | упаковка | 5 | 10059 | 50295 | [5 empty] | 51120 |  |  |  | закуп не состоялся
28 | ОБЩИЙ БЕЛОК | ОБЩИЙ БЕЛОК из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 10х60мл t +15 +30 С | упаковка | 5 | 10059 | 50295 | [5 empty] | 51740 |  |  |  | закуп не состоялся
29 | МОЧЕВИНА | МОЧЕВИНА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 +2 +8 С | упаковка | 6 | 47707 | 286242 | [5 empty] | 290880 |  |  |  | закуп не состоялся
30 | HDL-ХОЛЕСТЕРИН | HDL-ХОЛЕСТЕРИН из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический ВА400 2x60мл+2х20мл t+2 +8С | упаковка | 20 | 91608 | 1832160 | [5 empty] | 1861760 |  |  |  | закуп не состоялся
31 | МАГНИЙ | МАГНИЙ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 2х60мл+2х15мл t+2 +8 С | упаковка | 15 | 9707 | 145605 | [5 empty] | 147960 |  |  |  | закуп не состоялся
32 | С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ | С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400,150 мл +2 +8 С | упаковка | 15 | 68706 | 1030590 | [5 empty] | 1047240 |  |  |  | закуп не состоялся
33 | БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР | БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, 5х5мл, t +2 +8 С | упаковка | 8 | 37700 | 301600 | [5 empty] | 209824 |  |  |  | ТОО НПФ «Медилэнд»
34 | С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК СТАНДАРТ | С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК СТАНДАРТ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 1мл +2 +8 С CRP | упаковка | 6 | 8240 | 49440 | [5 empty] | 49440 |  |  |  | ТОО НПФ «Медилэнд»
35 | КОНТРОЛЬ СПЕЦИФИЧЕСКИЙ БЕЛКОВ УРОВЕНЬ I | КОНТРОЛЬ СПЕЦИФИЧЕСКИЙ БЕЛКОВ УРОВЕНЬ I из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 3х1 мл+2 +8 С | упаковка | 6 | 14400 | 86400 | [5 empty] | 86400 |  |  |  | ТОО НПФ «Медилэнд»
36 | КОНТРОЛЬ СПЕЦИФИЧЕСКИЙ БЕЛКОВ УРОВЕНЬ II | КОНТРОЛЬ СПЕЦИФИЧЕСКИЙ БЕЛКОВ УРОВЕНЬ II из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 3x1ml +2 +8 С | упаковка | 6 | 14400 | 86400 | [5 empty] | 86400 |  |  |  | ТОО НПФ «Медилэнд»
37 | Концентрированный промывочный раствор | Концентрированный промывочный раствор (500мл)+15 +30 С | штука | 5 | 52776 | 263880 | [5 empty] | 263880 |  |  |  | ТОО НПФ «Медилэнд»
38 | Реакционный ротор (10) | Реакционный ротор (10) из комплекта анализатор биохимический турбидиметрический BA400 | упаковка | 10 | 23468 | 234680 | [5 empty] | 234680 |  |  |  | ТОО НПФ «Медилэнд»
39 | БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ l | БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ l из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический ВА400, 5х5мл t +2 +8C | упаковка | 1 | 26228 | 26228 | [5 empty] | 26228 |  |  |  | ТОО НПФ «Медилэнд»
40 | БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ 2 | БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ 2 из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический ВА400, 5х5мл t +2 +8C | упаковка | 1 | 26228 | 26228 | [5 empty] | 26228 |  |  |  | ТОО НПФ «Медилэнд»
| Реагенты на биохимический анализатор А-15 | [14 empty] | ТОО НПФ «Медилэнд»
41 | АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА | АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400 5x50мл, t +2 +8 С | упаковка | 2 | 12564 | 25128 | [5 empty] | 25128 |  |  |  | ТОО НПФ «Медилэнд»
42 | АСПАРТАТАМИНОТРАСФЕРАЗА | АСПАРТАТАМИНОТРАСФЕРАЗА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 5x50мл, t +2 +8 С | упаковка | 2 | 12564 | 25128 | [5 empty] | 25128 |  |  |  | ТОО НПФ «Медилэнд»
43 | АЛЬФА-АМИЛАЗА ПРЯМАЯ | АЛЬФА-АМИЛАЗА ПРЯМАЯ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, 5x20мл, t +2 +8 С | упаковка | 1 | 37348 | 37348 | [5 empty] | 37348 |  |  |  | ТОО НПФ «Медилэнд»
44 | ХОЛЕСТЕРИН | ХОЛЕСТЕРИН из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический ВА400, 10х50мл, t+2 +8 С | упаковка | 2 | 14364 | 28728 | [5 empty] | 28728 |  |  |  | ТОО НПФ «Медилэнд»
45 | КРЕАТИНИН | КРЕАТИНИН из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 10х50 мл, t +2 +30 С | упаковка | 2 | 10192 | 20384 | [5 empty] | 20384 |  |  |  | ТОО НПФ «Медилэнд»
46 | ГЛЮКОЗА | ГЛЮКОЗА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 10x50мл, t +2 +8 С | упаковка | 2 | 4144 | 8288 | [5 empty] | 8288 |  |  |  | ТОО НПФ «Медилэнд»
47 | МОЧЕВИНА | МОЧЕВИНА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (5х50мл) +2 +8 С | упаковка | 3 | 10056 | 30168 | [5 empty] | 30168 |  |  |  | ТОО НПФ «Медилэнд»
48 | ОБЩИЙ БЕЛОК | ОБЩИЙ БЕЛОК из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400 (10x50мл) +2 +30 С | упаковка | 2 | 4188 | 8376 | [5 empty] | 8376 |  |  |  | ТОО НПФ «Медилэнд»
49 | Промывочная жидкость (1 L) | Промывочная жидкость (1 L), t +15 +30 С | упаковка | 2 | 2740 | 5480 | [5 empty] | 5480 |  |  |  | ТОО НПФ «Медилэнд»
50 | Системный концентрированный раствор | Системный концентрированный раствор (1 L), t +15 +30 С | упаковка | 2 | 12644 | 25288 | [5 empty] | 25288 |  |  |  | ТОО НПФ «Медилэнд»
51 | ГЛИКОЛИЗИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН ПРЯМОЙ | ГЛИКОЛИЗИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН ПРЯМОЙ (HbA1C-DIR) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 60 мл +2 +8 С | упаковка | 12 | 144692 | 1736304 | [5 empty] | 1736304 |  |  |  | ТОО НПФ «Медилэнд»
52 | ГЛИКОЛИЗИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН ПРЯМОЙ СТАНДАРТ | ГЛИКОЛИЗИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН ПРЯМОЙ СТАНДАРТ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 4x0.5 ml +2 +8 C | упаковка | 10 | 45216 | 452160 | [5 empty] | 452160 |  |  |  | ТОО НПФ «Медилэнд»
53 | ГЛИКОЛИЗИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ НОРМА | ГЛИКОЛИЗИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ НОРМА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 1x0,5мл t t +2 +8 С | упаковка | 10 | 10764 | 107640 | [5 empty] | 107640 |  |  |  | ТОО НПФ «Медилэнд»
54 | ГЛИКОЛИЗИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ ПАТОЛОГИЯ | ГЛИКОЛИЗИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ ПАТОЛОГИЯ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 1x0,5мл t+2 +8 C | упаковка | 10 | 10764 | 107640 | [5 empty] | 107640 |  |  |  | ТОО НПФ «Медилэнд»
Реагенты на гематологический анализатор Sysmex
55 | CELLPACK 20л | CELLPACK 20л из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP-300 +5 +30 С | упак | 150 | 24462 | 3669300 | [5 empty] | 3667500 |  |  |  | ТОО НПФ «Медилэнд»
56 | Stromatolyser-WH 3 х 500 мл +2 +35 C Stromatolyser-WH, 500 ml x 3 (Sysmex Europe GMBH, ГЕРМАНИЯ ) | Stromatolyser-WH 3 х 500 мл +2 +35 C Stromatolyser-WH, 500 ml x 3 (Sysmex Europe GMBH, ГЕРМАНИЯ ) | упак | 42 | 70452 | 2958984 | [5 empty] | 2958480 |  |  |  | ТОО НПФ «Медилэнд»
57 | Cellclean (очищающий раствор Cellclean) | Cellclean (очищающий раствор Cellclean) из комплекта Автоматический гематологический анализатор серии XN-L моделей XN-350, XN- 450, XN- 550 +1 +30 C Cellclean, 50 ml | упак | 11 | 23252 | 255772 | [5 empty] | 255640 |  |  |  | ТОО НПФ «Медилэнд»
58 | EIGHTCHECK-3WP H 1.5 мл | EIGHTCHECK-3WP H 1.5 мл из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP 300 +2 +8 C | флак | 36 | 7200 | 259200 | [5 empty] | 258840 |  |  |  | ТОО НПФ «Медилэнд»
59 | EIGHTCHECK-3WP L 1.5 мл | EIGHTCHECK-3WP L 1.5 мл из комплекта автоматический гематологический анализатор ХP 300 +2 +8С EIGHTCHECK-L | флак | 36 | 7200 | 259200 | [5 empty] | 258840 |  |  |  | ТОО НПФ «Медилэнд»
60 | EIGHTCHECK-3WP N 1.5 мл | EIGHTCHECK-3WP N 1.5 мл из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP 300 +2 +8 С | флак | 36 | 7200 | 259200 | [5 empty] | 258840 |  |  |  | ТОО НПФ «Медилэнд»
61 | чековая лента | чековая лента 57х30*12 | штука | 400 | 500 | 200000 |  |  |  |  | 140000 | 160000 |  |  |  | ТОО «Zein A.A.
Реагенты на анализатор мочи Uriscan
62 | Тест-полоски URiSCAN 11 | Тест-полоски URiSCAN 11 srtip из комплекта Анализатор мочи Uriscan optima (100 тестов) +2 +30 С | упак | 30 | 9224 | 276720 | [5 empty] | 276720 |  |  |  | ТОО НПФ «Медилэнд»
63 | URiTROL 1,2,3 (контрольная моча лиофилизированная, уровни 1,2,3) | URiTROL 1,2,3 (контрольная моча лиофилизированная, уровни 1,2,3) 3фл/уп t +2 + 8 C | упак | 1 | 6700 | 6700 | [5 empty] | 6700 |  |  |  | ТОО НПФ «Медилэнд»
Реагенты на коагулометры ACL Elite Pro + TOP 300
64 | Рекомбипластин 2Ж | Рекомбипластин 2Ж (реагент для ПВ и фиб.) - HemosIL RecombiPlas Tin 2G /Prothrombin Time Reagent из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с принадлежностями (10х20мл) +2 +8 С PT RGT, RECOMBIPLASTIN 2G, HEMOSIL5+5 | упак | 28 | 42509 | 1190252 | [5 empty] | 1190252 |  |  |  | ТОО НПФ «Медилэнд»
65 | СинтАСил (АЧТВ реагент) | СинтАСил (АЧТВ реагент) - HemosIL SynthASIL из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с принадлежностями ( 5x10мл+5х10мл), t +2+8 С APTT RGT SynthASIL HemosIL | упак | 28 | 18758 | 525224 | [5 empty] | 525224 |  |  |  | ТОО НПФ «Медилэнд»
66 | Фибриноген QFA - HemosIL Fibrinogen, QFA Thrombin | Фибриноген QFA - HemosIL Fibrinogen, QFA Thrombin из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с принадлежностями (10х5мл), t +2+8 С Fibrinogen, QFA Thrombin HemosIL | шт | 20 | 236860 | 4737200 | [5 empty] | 4737200 |  |  |  | ТОО НПФ «Медилэнд»
67 | Тромбиновое время - HemosIL Thrombin Time | Тромбиновое время - HemosIL Thrombin Time из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с принадлежностями (4x2.5 or 8 ml; 1х9 ml) +2 +8 С HemosIL Thrombin Time (1x9ml) | упак | 70 | 18566 | 1299620 | [5 empty] | 1299620 |  |  |  | ТОО НПФ «Медилэнд»
68 | Моющий раствор - HemosIL Cleaning Solution | Моющий раствор - HemosIL Cleaning Solution 1х500мл +15 +25 C CLEANING SOLUTION 500ml | упак | 28 | 6901 | 193228 | [5 empty] | 193228 |  |  |  | ТОО НПФ «Медилэнд»
69 | Роторы (на 20 кювет) - Rotors (20 cuvetettes) | Роторы (на 20 кювет) - Rotors (20 cuvetettes) +4 +45 С Rotors (20 cuvetettes) | упак | 15 | 89307 | 1339605 | [5 empty] | 1339605 |  |  |  | ТОО НПФ «Медилэнд»
70 | Калибровочная плазма - HemosIL Calibration plasma | Калибровочная плазма - HemosIL Calibration plasma из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с принадлежностями (10x1ml) t +2 +8 C HemosIL Calibration plasma (10x1ml) | упак | 5 | 41875 | 209375 | [5 empty] | 209375 |  |  |  | ТОО НПФ «Медилэнд»
71 | Референсная эмульсия R-HemosIL Reference Wash R Emulsion | Референсная эмульсия R-HemosIL Reference Wash R Emulsion из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO (1000 мл) +15 +25 C Emulsion, Wash-R, ACL 9000 IL | флак | 90 | 22855 | 2056950 | [5 empty] | 2056950 |  |  |  | ТОО НПФ «Медилэнд»
72 | Разбавитель факторов - HemosIL Factor Diluent | Разбавитель факторов - HemosIL Factor Diluent из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO ,( 1х100 мл), t +15 +25 C DILUENT, FACTOR, 1x100ML | упак | 20 | 5178 | 103560 | [5 empty] | 103560 |  |  |  | ТОО НПФ «Медилэнд»
73 | Д-Димер - HemosIL D-Dimer | Д-Димер - HemosIL D-Dimer из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO 4х3мл; 4х9мл; 2х1мл+2 +8 С D-DIMER KIT, 100-115 TESTS 4х3мл; 4х9мл; 2х1ml | шт | 10 | 266280 | 2662800 | [5 empty] | 2662800 |  |  |  | ТОО НПФ «Медилэнд»
74 | Контроль Д-Димера-HemosIL D-Dimer Control.s | Контроль Д-Димера-HemosIL D-Dimer Control.s из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO (5x5x1ml) t +2 +8 C Control | упак | 15 | 53051 | 795765 | [5 empty] | 795765 |  |  |  | ТОО НПФ «Медилэнд»
75 | Антитромбин жидкий - HemosIL Liquid Antithrombin | Антитромбин жидкий - HemosIL Liquid Antithrombin из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для диагностики in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO ( 2x2+4x4 mll) t+2 +8 C HemosIL Liquid Antithrombin | шт | 4 | 71680 | 286720 | [5 empty] | 184956 |  |  |  | ТОО НПФ «Медилэнд»
76 | Нормальный контроль -HemosIL Normal Control | Нормальный контроль -HemosIL Normal Control из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO (10x1мл), t +2 +8 C HemosIL Normal Control (10x1ml) | упак | 25 | 41823 | 1045575 | [5 empty] | 1045575 |  |  |  | ТОО НПФ «Медилэнд»
77 | Низкий патологический контроль- HemosIL Low Abnormal Control | Низкий патологический контроль- HemosIL Low Abnormal Control из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO (10x1мл), t +2 +8 C HemosIL Low Abnormal Control (10x1ml) | упак | 25 | 40003 | 1000075 | [5 empty] | 1000075 |  |  |  | ТОО НПФ «Медилэнд»
78 | Высокий патологический контроль-HemosIL High Abnormal Control | Высокий патологический контроль-HemosIL High Abnormal Control из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO (10x1мл), t +2 +8 C HemosIL High Abnormal Control (10x1ml) | упак | 25 | 38343 | 958575 | [5 empty] | 958575 |  |  |  | ТОО НПФ «Медилэнд»
79 | Моющий агент - HemosIL Cleaning Agent | Моющий агент - HemosIL Cleaning Agent из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с принадлежностями (80 мл)+15 +25 C Critical Care/HemosIL CLEANING AGENT80 | упак | 35 | 2929 | 102515 | [5 empty] | 102515 |  |  |  | ТОО НПФ «Медилэнд»
80 | Кюветы (2400 шт) - Cuvettes, 2400 | Кюветы (2400 шт) - Cuvettes, 2400 cuvettes CUVETTES, ACL TOP, 6X100X4 | упак | 60 | 65164 | 3909840 | [5 empty] | 3909840 |  |  |  | ТОО НПФ «Медилэнд»
81 | Промывочный раствор - HemosIL Rinse Solution - | Промывочный раствор - HemosIL Rinse Solution - раствор для промывки системы измерениями из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для диагностики in vitro ACL TOP, 1x4л +15 +25 C HEMOSIL RINSE SOLUTION 1x4L | шт | 100 | 47874 | 4787400 | [5 empty] | 4787400 |  |  |  | ТОО НПФ «Медилэнд»
Расходные материалы для гематологического анализатора DxH
82 | DxHДилюент, 10 л (DxH DILUENT,10L) | Разбавитель для обеспечивание способности анализировать части разведенного образца крови для разных типов клеток крови и измерения гемоглобина. | упаковка | 144 | 33264 | 4790016 | [6 empty] | 4788576 |  |  | ТОО «SATCOR»
83 | DxHЛизирующий раствор, 5 л (DxHCELLLYSE,5L) | Для получения разбавленного образца цельной крови для количественного определения гемоглобина и перечисления лейкоцитов и NRBC. | упаковка | 22 | 108648 | 2390256 | [6 empty] | 2390036 |  |  | ТОО «SATCOR»
84 | DxH Реагенты для дифференцировки лейкоцитов (DxH DIFF PACK) | Для проведения дифференциального анализа WBC с пятью частями с использованием технологии VCSn. | упаковка | 22 | 46600 | 1025200 | [6 empty] | 1024980 |  |  | ТОО «SATCOR»
85 | DxH Промывающий реагент, 10 л (DxHCLEANER, 10L) | Для очистки аппарата, промывающий раствор для процедуры Shutdown | упаковка | 22 | 40888 | 899536 | [6 empty] | 899316 |  |  | ТОО «SATCOR»
86 | Контроль 6С, 9x3,5 мл (6CCellControl, 9х3,5 ml) | Для контроли точности и точность измерений прибора, обеспечивая измерения для подсчета, калибровки, определения гемоглобина, | упаковка | 6 | 197000 | 1182000 | [6 empty] | 1181940 |  |  | ТОО «SATCOR»
87 | КонтрольLatron CP-X, 8x4 мл (LATRON CP-X, 8x4 ml) | Для измерение как объем, проводимость и различные углы рассеяния света и потери света, для контроля качества CoulterCellularAnalysisSystems с технологией VCSn. | упаковка | 23 | 83016 | 1909368 | [6 empty] | 1909138 |  |  | ТОО «SATCOR»
88 | Калибратор S-CAL, 1х3,3 мл (S-CAL Calibrator 1x3,3 ml) | Для преобразования электронных измерений каждого образца в точные результаты, выраженные в клинических условиях. | упаковка | 8 | 59296 | 474368 | [6 empty] | 474288 |  |  | ТОО «SATCOR»
| Расходные материалы для биохимического анализатора AU-680 | [14 empty] | ТОО «SATCOR»
89 | Аланинаминотрансфераза, реагент для определения (ALT) | УФ кинетическое определение аланинаминотрансферазы, EC 2.6.1.2 (АЛТ), в сыворотке и плазме человека на анализаторах BeckmanCoulter серии AU. Только для invitro диагностики. | упаковка | 15 | 87248 | 1308720 | [6 empty] | 1308570 |  |  | ТОО «SATCOR»
90 | Аспартатаминотрансфераза, реагент для определения (AST) | УФ кинетическое определение аланинаминотрансферазы, EC 2.6.1.2 (АЛТ), в сыворотке и плазме человека на анализаторах BeckmanCoulter серии AU. Только для invitro диагностики. | упаковка | 15 | 87248 | 1308720 | [6 empty] | 1308570 |  |  | ТОО «SATCOR»
91 | Триглицериды, реагент для определения (TRIGLYCERIDE) | Колориметрический фотометрический тест для количественного определения триглицеридов в сыворотке или плазме человека Количественное определение триглицеридов в сыворотке и плазме человека ферментативным колориметрическим методом на анализаторах BeckmanCoulter .серии AU Только для диагностики invitro. | упаковка | 2 | 74100 | 148200 | [6 empty] | 148180 |  |  | ТОО «SATCOR»
92 | Холестерин, реагент для определения (CHOLESTEROL) | Колориметрический ферментативный тест для количественного определения холестерина в сыворотке или плазме человекаКоличественное определение холестерина в сыворотке и плазме человека ферментативным колориметрическим методом на анализаторах BeckmanCoulter. cерии AU. Только для диагностики invitro. | упаковка | 15 | 116888 | 1753320 | [6 empty] | 1753170 |  |  | ТОО «SATCOR»
93 | Щелочная фосфатаза, реагент для определения (ALP) | Кинетическое колориметрическое количественное определение щелочной фосфатазы, EC 3.1.3.1 (ЩФ), в сыворотке и плазме человека на анализаторах BeckmanCoulter серии AU. Только для invitro диагностики. | упаковка | 2 | 35872 | 71744 | [6 empty] | 71724 |  |  | ТОО «SATCOR»
94 | Альфа-амилаза, реагент для определения (альфа -AMYLASE) | Кинетическое колориметрическое количественное определение α-амилазы, [1,4-a-D-глюкан-4-глюканогидролаза, EC 3.2.1.1], в сыворотке, плазме и моче человека на анализаторах BeckmanCoulter серии AU. Только для invitro диагностики. | упаковка | 5 | 26296 | 131480 | [6 empty] | 131430 |  |  | ТОО «SATCOR»
95 | Гамма-Глутамилтрансфераза (ГГТ), реагент для определения (GGT) | Кинетическое колориметрическое определение гамма- глутамилтрансферазы, EC 2.3.2.2 (ГГТ), в сыворотке и плазме человека на анализаторах BeckmanCoulter серии AU. Только для invitro диагностики. | упаковка | 2 | 33744 | 67488 | [6 empty] | 67468 |  |  | ТОО «SATCOR»
96 | Общий билирубин, реагент для определения (TOTAL BILIRUBIN) | Колориметрический фотометрический тест для количественного определения общего билирубина в сыворотке или плазме человекаКоличественное определение общего билирубина в сыворотке и плазме человека методом фотометрии в видимом диапазоне на анализаторах BeckmanCoulter серии AU. Только для диагностики invitro. | упаковка | 20 | 75924 | 1518480 | [6 empty] | 1518280 |  |  | ТОО «SATCOR»
97 | Прямой билирубин, реагент для определения (DIRECT BILIRUBIN) | Колориметрический фотометрический тест для количественного определения прямого билирубина в сыворотке или плазме человекаКоличественное определение прямого билирубина в сыворотке и плазме человека методом фотометрии в видимом диапазоне на анализаторах BeckmanCoulter серии AU. Только для диагностики invitro. | упаковка | 5 | 151848 | 759240 | [6 empty] | 759190 |  |  | ТОО «SATCOR»
98 | Креатинин, реагент для определения (CREATININE) | Кинетический колориметрический тест для количественного определения креатинина в сыворотке, плазме или моче человека на анализаторах BeckmanCoulter. Только для диагностики invitro. | упаковка | 15 | 43700 | 655500 | [6 empty] | 655350 |  |  | ТОО «SATCOR»
99 | Общий белок, реагент для определения (TOTAL PROTEIN) | Колориметрический фотометрический тест для количественного определения общего белка в сыворотке или плазме человека на анализаторе Количественное определение общего белка в сыворотке и плазме человека методом фотометрии в видимом диапазоне на анализаторах BeckmanCoulter серии AU. Только для диагностики invitro. | упаковка | 15 | 49780 | 746700 | [6 empty] | 746550 |  |  | ТОО «SATCOR»
100 | Глюкоза, реагент для определения (GLUCOSE) | Ферментативный УФ тест (гексокиназный метод) для количественного определения глюкозы в сыворотке и плазме Количественное определение глюкозы в сыворотке и плазме человека ферментативным (гексокиназным) методом в УФ-диапазоне на анализаторах BeckmanCoulter.серии AU Только для диагностики invitro. | упаковка | 20 | 70604 | 1412080 | [6 empty] | 1411880 |  |  | ТОО «SATCOR»
101 | UricAcid- Реактив на мочевую кислоту. Уп. (4X12мл + 4Х5мл) | Колориметрический фотометрический тест для количественного определения мочевой кислоты в сыворотке, плазме и моче человека на анализаторах BeckmanCoulter серии AU. Только для диагностики invitro. | упаковка | 2 | 49780 | 99560 | [6 empty] | 99540 |  |  | ТОО «SATCOR»
102 | Контрольная сыворотка 1 (CONTROL SERUM 1) | Контрольная сыворотка 1(ControlSerum 1 (Контрольная сыворотка 1) представляет собой – это контроль на основе лиофилизированную ой человеческой сыворотку человекаи,, предназначеннаяый для использования в комбинации с Контрольной сывороткой 2 (ControlSerum 2 ODC0004 (Контрольной сывороткой 2) для проведения контроля качества мониторинга аналитических характеристиктестов, перечисленных в прилагаемой таблице, с реагентамиов системы BeckmanCoulter, используемых на анализаторах BeckmanCoulter серии AUи перечисленных в сопроводительной таблице. Только для диагностики invitro. | упаковка | 1 | 148352 | 148352 | [6 empty] | 148342 |  |  | ТОО «SATCOR»
103 | Контрольная сыворотка 2 (CONTROL SERUM 2) | Контрольная сыворотка 2 (ControlSerum 2) представляет собой лиофилизированную сыворотку человека, предназначенная для использования в комбинации с Контрольной сывороткой 1 (ControlSerum 1 ODC0003) для проведения контроля качества тестов, перечисленных в прилагаемой таблице, с реагентами BeckmanCoulter на анализаторах BeckmanCoulter серии AU. Только для диагностики invitro. ControlSerum 2 (Контрольная сыворотка 2) – это контроль на основе лиофилизированной человеческой сыворотки, предназначенный для использования в комбинации с ControlSerum 1 ODC0003 (Контрольной сывороткой 1) для мониторинга аналитических характеристик реагентов системы BeckmanCoulter, используемых на анализаторах BeckmanCoulter и перечисленных в сопроводительной таблице. Только для диагностики invitro. | упаковка | 1 | 148352 | 148352 | [6 empty] | 148342 |  |  | ТОО «SATCOR»
104 | Системный калибратор (SYSTEM CALIBRATOR) | SystemCalibrator (системный калибратор) представляет собой калибратор на основе сыворотки крови, предназначенный для использования с реагентами BeckmanCoulter на анализаторах BeckmanCoulter серии AU. Только для диагностики invitro | упаковка | 2 | 161044 | 322088 | [6 empty] | 322068 |  |  | ТОО «SATCOR»
105 | Очищающий раствор (CLEANING SOLUTION) | Чистящий концентрат, предназначенный для очищения системы. Только для invitro диагностики. | упаковка | 1 | 54568 | 54568 | [6 empty] | 54558 |  |  | ТОО «SATCOR»
106 | Промывочный раствор (WASH SOLUTION) | Чистящий концентрат, предназначенный для очищения системы. Только для invitro диагностики. | упаковка | 2 | 102600 | 205200 | [6 empty] | 205180 |  |  | ТОО «SATCOR»
107 | Очищающий раствор (для предотвращения контаминации) (CLEANING SOLUTION (ForContaminationAvoidance)) | Чистящий концентрат, предназначенный для предотвращения контаминации. Только для invitro диагностики. | упаковка | 1 | 16188 | 16188 | [6 empty] | 16178 |  |  | ТОО «SATCOR»
108 | Альбумин, реагент для определения (ALBUMIN) | Колориметрический фотометрический тест для количественного определенияКоличественное определение альбумина в сыворотке и плазме человека методом фотометрии в видимом диапазоне на анализаторах BeckmanCoulter. Серии AU. Только для диагностики invitro. | упаковка | 2 | 40964 | 81928 | [6 empty] | 81908 |  |  | ТОО «SATCOR»
109 | Лактатдегидрогеназа, реагент для определения (LDH) | УФ кинетическое определение активности лактатдегидрогеназы, EC 1.1.1.27, в сыворотке и плазме человека на анализаторах BeckmanCoulter серии AU. Только для invitro диагностики. | упаковка | 2 | 96064 | 192128 | [6 empty] | 192108 |  |  | ТОО «SATCOR»
110 | Железо, реагент для определения (IRON) | Колориметрический фотометрический тест для количественного определения железа в сыворотке или плазме человека Количественное определение железа в сыворотке и плазме человека методом фотометрии в видимом диапазоне на анализаторах BeckmanCoulter серии AU. Только для диагностики invitro. | упаковка | 2 | 153672 | 307344 | [6 empty] | 307324 |  |  | ТОО «SATCOR»
111 | Холестерин ЛПНП, реагент для определения (LDL CHOLESTEROL) | Колориметрический фотометрический тест для количественного определения холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в сыворотке или плазме человекаКоличественное определение холестерина ЛПНП в сыворотке и плазме человека ферментативным колориметрическим методом на анализаторах BeckmanCoulter серии AU. Только для диагностики invitro. | упаковка | 8 | 382204 | 3057632 | [6 empty] | 3057552 |  |  | ТОО «SATCOR»
112 | Холестерин ЛПВП, реагент для определения (HDL-CHOLESTEROL) | Колориметрический фотометрический тест для количественного определения холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) в сыворотке или плазме человека на анализаторах BeckmanCoulter серии AU. Только для диагностики invitro. | упаковка | 8 | 127376 | 1019008 | [6 empty] | 1018928 |  |  | ТОО «SATCOR»
113 | Креатинкиназа, реагент для определения (CK (NAC)) | УФ кинетическое определение креатинкиназы (КК), EC 2.7.3.2, в сыворотке и плазме человека на анализаторах BeckmanCoulter серии AU. Только для invitro диагностики. | упаковка | 2 | 70604 | 141208 | [6 empty] | 141188 |  |  | ТОО «SATCOR»
114 | ХолестеринЛПВП, калибратор (HDL-CHOLESTEROL CALIBRATOR) | HDL-CholesterolCalibrator (калибратор холестерина ЛПВП) предназначен для использования , с реагентом HDL-Cholesterol OSR6187 для количественного определения холестерина ЛПВП на анализаторах BeckmanCoulter серии AU. . Этот калибратор приготовлен на основе сыворотки человека Только для диагностики invitro. | упаковка | 5 | 62244 | 311220 | [6 empty] | 311170 |  |  | ТОО «SATCOR»
115 | ХолестеринЛПНП, калибратор (LDL CHOLESTEROL CALIBRATOR) | LDL-CholesterolCalibrator (калибратор холестерина ЛПНП) предназначен для использования с реактивами LDL-Cholesterol OSR6183 для количественного определения холестерина ЛПНП на анализаторах BeckmanCoulter серии AU. Этот калибратор изготовлен на основе сыворотки человека.Только для диагностики invitro. | упаковка | 5 | 82612 | 413060 | [6 empty] | 413010 |  |  | ТОО «SATCOR»
116 | Липемии/мутности | Липемии/мутности иктеричности и гемолиза 16х48мл | упаковка | 1 | 45285 | 45285 | [6 empty] | 45275 |  |  | ТОО «SATCOR»
117 | Холестерин ЛПВП/ЛПНП, контроль (HDL/LDL-CHOLESTEROL CONTROL SERUM) | Контрольная сыворотка холестерина ЛПВП/ЛПНП (HDL/LDL-CholesterolControlSerum (контрольная сыворотка с холестерином ЛПВП/ЛПНП) представляют собой лиофилизированную сыворотку человека– это контроль на основе лиофилизированной человеческой сыворотки, предназначеннуюый для проведения контроля качества мониторинга аналитических характеристик реагентов для определения холестерина ЛПВП и ЛПНП с реагентами (OSR6187 и OSR6183 соответственно,) на анализаторах BeckmanCoulter серии AU . Только для диагностики invitro. | упаковка | 6 | 66044 | 396264 | [6 empty] | 396204 |  |  | ТОО «SATCOR»
Контрольные материалы для внешнего контроля качества
118 | EQAS Программа Газы крови (10 аналитов) | EQAS Программа Газы крови (10 аналитов) | упаковка | 1 | 290000 | 290000 |  |  | 253000 | [6 empty] | ТОО «Витена»
119 | EQAS Программа Коагуляция (8 аналитов) | EQAS Программа Коагуляция (8 аналитов) | упаковка | 1 | 355000 | 355000 |  |  | 309000 | [6 empty] | ТОО «Витена»
120 | EQAS Программа Миокардиальные маркеры (8 аналитов) | EQAS Программа Миокардиальные маркеры (8 аналитов) | упаковка | 1 | 639000 | 639000 |  |  | 555000 | [6 empty] | ТОО «Витена»
121 | EQAS Ежемесячная программа по клинической химии (43 аналита) | EQAS Ежемесячная программа по клинической химии (43 аналита) | упаковка | 1 | 410000 | 410000 |  |  | 360000 | [6 empty] | ТОО «Витена»
122 | EQAS Программа по гематологии (11 аналитов) | EQAS Программа по гематологии (11 аналитов) | упаковка | 1 | 968000 | 968000 |  |  | 794000 | [6 empty] | ТОО «Витена»
123 | EQAS Программа по общему анализу мочи (15 аналитов) | EQAS Программа по общему анализу мочи (15 аналитов) | упаковка | 1 | 674000 | 674000 |  |  | 586000 | [6 empty] | ТОО «Витена»
| Контрольные материалы для внутрилабораторного контроля качества | [14 empty] | ТОО «Витена»
125 | Липочек Контроль «Иммунохимия плюс», трехуровневый (4 флакона для каждого уровня) | Липочек Контроль «Иммунохимия плюс», трехуровневый (4 флакона для каждого уровня) | упаковка | 3 | 228000 | 684000 |  |  | 597000 | [6 empty] | ТОО «Витена»
126 | Ликвичек Контроль «Общий анализ мочи», двухуровневый (6 флаконов для каждого уровня) | Ликвичек Контроль «Общий анализ мочи», двухуровневый (6 флаконов для каждого уровня) | упаковка | 2 | 150000 | 300000 |  |  | 262000 | [6 empty] | ТОО «Витена»
127 | Липочек Контроль «Аттестованная биохимия», Уровень 1 | Липочек Контроль «Аттестованная биохимия», Уровень 1 | упаковка | 1 | 157000 | 157000 |  |  | 136000 | [6 empty] | ТОО «Витена»
128 | Липочек Контроль «Аттестованная биохимия», Уровень 2 | Липочек Контроль «Аттестованная биохимия», Уровень 2 | упаковка | 1 | 157000 | 157000 |  |  | 136000 | [6 empty] | ТОО «Витена»
129 | Ликвичек Контроль «Миокардиальные маркеры Плюс», Уровень 1 | Ликвичек Контроль «Миокардиальные маркеры Плюс», Уровень 1 | упаковка | 2 | 225000 | 450000 |  |  | 390000 | [6 empty] | ТОО «Витена»
130 | Ликвичек Контроль «Миокардиальные маркеры Плюс», Уровень 2 | Ликвичек Контроль «Миокардиальные маркеры Плюс», Уровень 2 | упаковка | 2 | 225000 | 450000 |  |  | 390000 | [6 empty] | ТОО «Витена»
131 | Ликвичек Контроль «Миокардиальные маркеры Плюс», Уровень 3 | Ликвичек Контроль «Миокардиальные маркеры Плюс», Уровень 3 | упаковка | 2 | 225000 | 450000 |  |  | 390000 | [6 empty] | ТОО «Витена»
132 | Ликвичек Контроль (С) Гематология, трехуровневый (4 флакона каждого уровня) | Ликвичек Контроль (С) Гематология, трехуровневый (4 флакона каждого уровня) | упаковка | 4 | 598000 | 2392000 | [9 empty] | закуп не состоялся
133 | стерилизационная лента паровая 19мм х 50 м | Стерилизационная лента паровая, выпускается в размере 19 мм x 50 м, является самым востребованным вариантом клейкой ленты. В соответствии с ISO 11140-1, стерилизационная лента классифицируется как индикатор Класса 1. Прилипание осуществляется благодаря термоплавкому клею на поверхности ленты. Номер партии, дата изготовления и дата окончания срока годности нанесены на продукцию. Стерилизационная лента является продукцией одноразового использования. | штука | 50 | 1260 | 63000 | [9 empty] | закуп не состоялся
134 | аторвастатин | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг | таблетка | 200 | 225.81 | 45162 |  |  |  | 44000 | [5 empty] | ТОО «КФК «Медсервис Плюс»
135 | аторвастатин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг | таблетка | 300 | 41.79 | 12537 |  |  |  | 7920 | [5 empty] | ТОО «КФК «Медсервис Плюс»
136 | силденафил | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг | таблетка | 40 | 653.71 | 26148.4 |  |  |  | 26000 | [5 empty] | ТОО «КФК «Медсервис Плюс»
137 | ацетазоламид | таблетки 250 мг | таблетка | 500 | 30.89 | 15445 | [9 empty] | закуп не состоялся
138 | препараты железа для парентерального введения | раствор для инъекций 50 мг/1 мл | ампула | 1000 | 130.49 | 130490 | [9 empty] | закуп не состоялся
139 | другие препараты, применяемые при нарушениях функции кишечника | раствор для инъекций 0,2% по 1 мл | ампула | 200 | 14.64 | 2928 | [9 empty] | закуп не состоялся
140 | бумага для аппарата Cardio7 рулон 215х25х16 нар | бумага для аппарата Cardio7 рулон 215х25х16 нар | рулон | 100 | 2900 | 290000 |  |  |  |  | 260000 |  |  | 275500 | 290000 | ТОО «Zein A.A.
141 | тонометр см со стетоскопом для измерения АД | тонометр см со стетоскопом для измерения АД | штука | 150 | 6000 | 900000 |  |  |  | 360000 | 675000 |  |  |  |  | ТОО «КФК «Медсервис Плюс»
142 | варфарин | таблетки 2,5мг | таблетка | 7000 | 10.98 | 76860 |  |  |  | 59500 | [5 empty] | ТОО «КФК «Медсервис Плюс»
143 | фамотидин | таблетки, покрытые оболочкой 20 мг | таблетка | 5000 | 4.68 | 23400 | [9 empty] | закуп не состоялся
144 | система для переливания крови | система для переливания крови | штука | 1000 | 98 | 98000 |  |  |  |  | 98000 |  |  |  |  | ТОО «Zein A.A.