## Лист1
Протокол об итогах государственных закупок способом ценовой закуп на 2017г.
№34
г.Алматы, ул. Толе би, 93
отдел государственных закупок | [7 empty] | 26 октября 2017г.
1.Организатор и заказчик государственных закупок – ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» - в соответствии п.104 гл.9 Постановления Правительства РК №1729 от 30.10.2009г. «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, изделия медицинского назначения и медицинской техники по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» провел закупки способом ценовой закуп на изделия медицинского назначения:
2. Наименование потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложения с указанием номеров лотов, по которым принимает участие каждый из потенциальных поставщиков:
Потенциальные поставщики, представившие Ценовые предложения
№ | Наименование | Техническая спецификация | Ед.изм | Количество | Цена за единицу | Сумма | ТОО "МФК "Биола" | ТОО "Сапа Мед" | ТОО "Satcor" | ТОО "Artumed" | ТОО "Гелика" | ТОО "Elarum Group" | ТОО "Pharmprovide" | ТОО "Maya pharm" | ТОО "Fortis Pai" | ТОО "LadTest Diagnostics" | ТОО "Dolce Pharm" | ТОО "АспанМедФарм" | ТОО "Inkar" | ТОО "КазЕвроФарм" | Итоги/ Победитель
1 | гепарин натрия | раствор для инъекций 5000 МЕ/мл, 5 мл | ампула | 9000 | 393.45 | 3541050 | [14 empty] | закуп не состоялся
2 | дигоксин | раствор для инъекций 0,25 мг/1мл | ампула | 1000 | 24.4 | 24400 | [12 empty] | 24300 | 24380 | ТОО "Inkar"
3 | набор реагентов для определения Сифилиса | Тест на сифилис Аналог РМП Агглютинация на слайде на 1000 определении | набор | 10 | 20000 | 200000 | [14 empty] | закуп не состоялся
4 | одноразовая пробирка | одноразовые пробирки для проб предназначены для образов биологических жидкостей. Для Анализатора мочи гибридный FUS-2000. В Упаковке 500 штук | упаковка | 50 | 38280 | 1914000 |  |  | 1913750 | 1913000 | [10 empty] | ТОО "Artumed"
5 | перчатки нестерильные смотровые латексные | Изготовлены из натурального латекса высокого качества; Припудрены биосовместимым кукурузным крахмалом USP; Обеспечивают надежную барьерную защиту от микроорганизмов, нежелательных и опасных веществ; Манжета с валиком облегчает надевание, препятствует скатыванию и обеспечивает лучшую фиксацию; Высокая эластичность обеспечивает полную естественную посадку по руке и хорошую тактильную чувствительность; Размеры XS, S, M, L, XL. (по заявке заказчика) Срок годности: 5 лет. | пара | 20000 | 27.4 | 548000 | 444400 |  |  |  | 538000 | [5 empty] | 520000 |  | 490000 | 504000 | ТОО "МФК "Биола"
6 | шприц 5мл | шприц 5мл с иглой 22Gx1 1/2" инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения. | штука | 25000 | 15.3 | 382500 | 275000 |  |  |  | 285000 | 337500 |  |  | 380000 | 382500 | 276000 | 375000 | 350000 | 354500 | ТОО "МФК "Биола"
7 | шприцы 10 мл | шприц 10мл с иглой 21Gx1 1/2" инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения. | штука | 30000 | 23 | 690000 | 510000 |  |  |  | 525000 | 504000 |  |  | 687000 | 690000 | 513600 | 675000 | 468000 | 475800 | ТОО "Inkar"
8 | шприцевой инфузионный насос | шприцевой инфузионный насос. Классификация - класс защиты I Внешний источник питания - от станции или опциональный адаптер ( 100….240 В, ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 50/60 Гц). Время перезарядки аккумулятора прибл.6 часов. Вес - 1,4 кг. Задание объема инфузии - 1000 – 9999 мл с шагом 1 мл. Регулировка уровня окклюзионного давления - 9 уровней от 0,1 до 1,2 бар. Скорость болюса - 1÷1800мл/ч для шприцев 50/60 мл. Скорость инфузии в режиме KVO - Скорость ≥10мл/ч: скорость KVO – 3мл/ч скорость‹10мл/ч: скорость KVO – 1 мл/ч скорость ‹1мл/ч: скорость KVO=установленной скорости. Соединение с компьютером - соединение USB в комбинации с соединительным кабелем CAN SP с электроизоляцией. Протокол событий - 1000 последних вводов данных 100 событий диагностики системы просмотровая программа. Редактор списка лекарств - До 720 наименований с заданием параметров инфузии. Режим аналгезии, контролируемый пациентом - Через модуль PCA. Экранное меню - Возможность выбрать язык. Расчет дозы - соответствует. Режим работы дистанционно - При подключении к Шприцевой инфузионный насос. Внешний источник питания - от станции или опциональный адаптер ( 100….240 В, ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 50/60 Гц). Время перезарядки аккумулятора прибл.6 часов. Вес - 1,4 кг. Задание объема инфузии - 1000 – 9999 мл с шагом 1 мл. Регулировка уровня окклюзионного давления - 9 уровней от 0,1 до 1,2 бар. Скорость болюса - 1÷1800мл/ч для шприцев 50/60 мл. Скорость инфузии в режиме KVO - Скорость ≥10мл/ч: скорость KVO – 3мл/ч скорость‹10мл/ч: скорость KVO – 1 мл/ч скорость ‹1мл/ч: скорость KVO=установленной скорости. Соединение с компьютером - соединение USB в комбинации с соединительным кабелем CAN SP с электроизоляцией. Протокол событий - 1000 последних вводов данных 100 событий диагностики системы просмотровая программа. Редактор списка лекарств - До 720 наименований с заданием параметров инфузии. Режим аналгезии, контролируемый пациентом - Через модуль PCA. Экранное меню - Возможность выбрать язык. Расчет дозы - соответствует. Режим работы дистанционно | штука | 4 | 1123850 | 4495400 |  | 2040000 | [12 empty] | закуп не состоялся
9 | шприцевой инфузионный насос станция | Шприцевой инфузионный насос. Классификация - класс защиты II. Внешний источник питания - 220-240 В (0.08А), 50/60 Гц или 110-120 В (0.16А), 50/60Гц. Время перезарядки аккумулятора - 16 часов. Вес - 1,6 кг. Задание объема инфузии - 0,1 – 999,9 мл (шаг 0,1мл). Регулировка уровня окклюзионного давления - 3 уровня от 0,3 до 1,2 бар. Скорость болюса - 1÷1200мл/ч для шприцов 50/60 мл. Скорость инфузии в режиме KVO - Данный режим работы не предусмотрен. Соединение с компьютером - RS 232 с кабелем интерфейса производства B.Braun (кат. 8711661) включая электропитание. Протокол событий - нет. Редактор списка лекарств - нет. Режим аналгезии, контролируемый пациентом - нет. Экранное меню - не русифицировано. Расчет дозы - Не предусмотрен. Режим работы дистанционно - При подключении к Fm – станции. | штука | 4 | 1120000 | 4480000 |  | 2040000 | [12 empty] | закуп не состоялся
10 | волюметрический инфузионный насос | представляет собой высокоточный волюметрический инфузионный насос, предназначенный для дозированного введения малых и больших объемов лекарственных препаратов и параэнтерального питания. Технические характеристики: внешний источник питания: номинальное напряжение от 100 до 240. В переменного тока, 50/60 Гц) при одиночном использовании от 11 до 16 В пост. тока через внешний низковольтный источник 12 .Аккумулятор перезаряжаемый - NiMH, время работы. 8 часа при скорости 25 мл/ч, время зарядки. 6 часов; вес 1,4 кг. За-дание объема инфузии 0,1 - 99,99 мл с шагом 0,01 мл, 100,0 - 999,9 мл с шагом 0,1 мл, 1000 - 9999 мл с шагом 1 мл. Задание времени инфузии - 00:01 - 99:59 ч . Точность инфузии - ± 5 %. | штука | 4 | 1100000 | 4400000 |  | 1880000 | [12 empty] | закуп не состоялся
11 | корпус станции с интегрированным питанием для установки до 4 инфузионных насосов | корпус станции с интегрированным питанием для установки до 4 инфузионных насосов | штука | 3 | 653562 | 1960686 |  | 1260000 | [12 empty] | закуп не состоялся
12 | верхняя крышка для станции Комфорт с встроенной ручкой | верхняя крышка для станции Комфорт с встроенной ручкой | штука | 3 | 308627 | 925881 | [14 empty] | закуп не состоялся
13 | мешки дыхательные реанимационные взрослые (мешок амбу) | мешки дыхательные реанимационные представлены объёмами: 1л, 1,6л, 2л, Зл. (по заявке заказчика) Изделие из силикона (маска, дыхательный мешок и клапаны) можно использовать не более 20 раз. кислородные шланги и резервуарный мешок являются одноразовыми. | штука | 4 | 20000 | 80000 | [6 empty] | 79200 | 80000 | [6 empty] | ТОО "Pharmprovide"
14 | атропин раствор для инъекций 1мг/мл | атропин раствор для инъекций 1мг/мл | ампула | 2000 | 14.45 | 28900 | [12 empty] | 28880 | 28900 | ТОО "Inkar"
3. Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым будет заключен договор и цена договора согласно представленному ценовому предложению:
| № п/п | Наименование потенциального поставщика |  | Адрес потенциального поставщика |  |  | Цена, тенге
| 1 | ТОО "МФК "Биола" |  | г.Алматы,ул.Бузурбаева, дом 13, кв.А1 |  |  | 719400
| 2 | ТОО "Artumed" |  | г.Астана, район Сары Арка, улица 187, д.16 кв.104 |  |  | 1913000
| 3 | ТОО "Pharmprovide" |  | г.Кызылорда пр.Абая,16 |  |  | 79200
| 4 | ТОО "Inkar" |  | г.Алматы, ул.Маметова,404/67/9 |  |  | 521180
Директор _______________________________________ Кодасбаев А.Т.
Начальник отдела _______________________________ Рахимбердиев Ж.К.
по государственным закупкам