## Лист1
Объявления
о проведении закупа способом запроса ценовых предложений-14
г.Алматы |  |  |  |  | «17» июня 2022г.
Наименование Заказчика: ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы
Адрес Заказчика: г.Алматы, ул. Толе би, 93
№ лот | Наименование лекарственных средств и медицинских изделий (МНН) | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена за единицу по лотам | Сумма по лотам
1 | Стент-графт торакальный с системой доставки с дополнительными модулями | Самораскрывающийся трубчатый эндопротез для рентгенэндоваскулярной реконструкции аневризм грудной отдела аорты с открытой короной в проксимальной части. Самораскрывающийся эндопротез на доставляющем катетере, состоящий из полиэфирного тканного графта и эластического каркаса, изготовленного из нитиноловой проволоки. Отсутствие вспомогательных фиксирующих приспособлений (крючков, зубцов и подобных) для фиксации стента. Наличие легко визуализируемых под рентгеноскопом платиноиридиевых рентгеноконтрастных меток, для обеспечения рентгенографической визуализации его краев в виде цифры «8»: 4 шт. в проксимальной части и 1 в центральной части, в виде «0» - 2 шт. в дистальной части. Проксимальный диаметр графта 22 - 46, дистальный диаметр графта 22 - 46, диаметр системы доставки 22-25, общая длина покрытой части 112 - 212 | штука | 3 | 2800500 | 8401500
2 | Баллонный катетер стент-графта | Баллонный катетер стент-графта диаметр в раздутом состоянии 10-46 (мм); размер шахты 8(F); используемая длина 100 (см); совместимость с интродьюсером 12 (F). Материал – податливый полиуретан, не содержит латекса | штука | 3 | 145500 | 436500
3 | Парацетамол | Раствор для инфузий, 10 мг/мл, 100 мл, №10 | флакон | 400 | 1212.85 | 485140
9323140
Выделенная сумма: 9 323 140,00 (девять миллионов триста двадцать три тысячи сто сорок) тенге 00 тиын.
Срок поставки товара: DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика, срок действия договора до 31.12.2022г.
Место поставки товара: ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, Толе би 93, аптечный склад.
Место и окончательный срок предоставления ценовых предложений: г.Алматы, ул.Толе би 93, 2-этаж, отдел государственных закупок , дата 24.06.2022г. время: 09:00 часов.
Дата и время вскрытия ценовых предложений: г.Алматы, ул.Толе би 93, 2-этаж, отдел государственных закупок, дата 24.06.2022г. время 11:00 часов.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(727) 225-04-84.
Лот №№1,2 были разыграны способом тендера от 01.03.2022г. По результатам итогов №И1 от 10.03.2022г., лот №№1,2 был несостоявшимся. В связи с производственной необходимостью, а также когда тендеры признаны несостоявшимися и имеется потребность в осуществлении закупа медицинских изделий на основании пп.4 п.133, гл. 10, данные лоты разыгрываются способом запроса ценовых предложений.
| Директор |  | Кодасбаев А.Т.
| Начальник отдела по |  | Жапарқұл С.Ә.
государственным закупкам