## Лист1
Протокол об утверждении итогов по закупкам лекарственных средств и изделий медицинского назначения на 2019 год способом запроса ценовых предложений – №П-5 Отдел государственных закупок 21 февраля 2019г. Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городской кардиологический центр» Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г.Алматы, ул. Толе би, 93 провел закуп способом запроса ценовых предложений.
№ лота | Наименование лекарственных средств и изделий медицинского назначения | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена за единицу по лотам | Сумма по лотам
1 | контейнер для мочи | вакуумный для мочи стерильный 100 мл | штука | 10000 | 59.13 | 591300
2 | термоиндикаторы ТИП-132 гр.С №500 | термоиндикаторы предназначены для контроля качества работы стерилизаторов при паровой и воздушной стерилизации изделий медицинского назначения в ЛПУ. Термоиндикаторы выполнены в виде таблеток из термочувствительного вещества с добавлением химического красителя для их различая по предназначению и запаянных в прозрачную капсулу из полимерной плёнки. Срок годности - 2 года. | упаковка | 50 | 1800 | 90000
3 | термоиндикаторы ТИП-120 гр. С №500 | термоиндикаторы ТИП-120 гр. С №500. термоиндикаторы предназначены для контроля качества работы стерилизаторов при паровой и воздушной стерилизации изделий медицинского назначения в ЛПУ. Термоиндикаторы выполнены в виде таблеток из термочувствительного вещества с добавлением химического красителя для их различая по предназначению и запаянных в прозрачную капсулу из полимерной плёнки. Срок годности - 2 года. | упаковка | 50 | 1800 | 90000
4 | крафт бумага, 100*106 (в упаковке 5кг) | крафт-бумага предназ-начена для упаковки медицинских изделий, пищевой продукции, изготовления пакетов для воздушной и паровой стерилизации. Ее главной задачей является обеспечение и сохранение стерильности инструментов. | кг | 30 | 700 | 21000
5 | гепарин натрия | раствор для инъекций 5000 ЕД/мл по 5 мл | ампула | 3000 | 393.45 | 1180350
6 | Пропофол-Липуро 1% | эмульсия для внутривенного введения 10 мг/мл по 20 мл | ампула | 1050 | 172.21 | 180820.5
7 | хлоропирамин | раствор для инъекций 2% по 1 мл | ампула | 75 | 92.1 | 6907.5
8 | фондапаринукс натрия | раствор для подкожного и внутривенного введения 2,5 мг/0,5 мл | шприц | 150 | 2374.95 | 356242.5
9 | полоска химического индикатора №250 для аппарата Reno S-30 | полоска химического индикатора - размещается внутри каждой упаковки со стерилизуемыми инструментами для проверки успешности стерилизации под воздействием пероксида водорода. Химический индикатор изменяет цвет с красного на желтый под воздействием паров пероксида водорода. 250 штук в упаковке. для аппарата Reno S-30 | упаковка | 30 | 29000 | 870000
10 | стерилизующее средство для аппарата Reno S-30 | полоска химического индикатора - размещается внутри каждой упаковки со стерилизуемыми инструментами для проверки успешности стерилизации под воздействием пероксида водорода. Химический индикатор изменяет цвет с красного на желтый под воздействием паров пероксида водорода. 250 штук в упаковке. для аппарата Reno S-30 | коробка | 5 | 96900 | 484500
Коагулометр ACL TOP-500
11 | Редипластин – HemosIL (реагент для определения ПВ, 20 мл.) из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для диагностики in vitro ACL TOP, модификации: ACL TOP 350 CTS, ACL TOP 550 CTS, ACL TOP 750, ACL TOP 750 CTS, ACL TOP 750 LAS | Редипластин – HemosIL (реагент для определения ПВ, 20 мл.) из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для диагностики in vitro ACL TOP, модификации: ACL TOP 350 CTS, ACL TOP 550 CTS, ACL TOP 750, ACL TOP 750 CTS, ACL TOP 750 LAS | шт | 15 | 48940 | 734100
12 | СинтАСил (АЧТВ реагент) - HemosIL SynthASIL из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с принадлежностями ( 5x10мл+5х10мл), t +2+8 С (Instrumentation Laboratory Со, США ) | Реагент для определения активированного частично тромбинового времени (АЧТВ) в человеческой цитратной плазме. Метод АЧТВ используется в качестве основного скринингового метода для оценки нарушений внутреннего пути свертывания и для мониторинга гепариновой антикоагулянтной терапии. Метод чувствителен к сниженным концентрациям факторов контактной фазы, факторов внутреннего и общего пути свертывания, антикоагуляционному действию гепарина и наличию ингибиторов, в частности волчаночно-подобных антикоагулянтов. Рекомендован к использованию для предоперационной скрининговой диагностики. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 5 фл. по 10 мл реагента + 5 фл. по 10 мл хлорида кальция). Температура хранения +2 +8 C . | упак | 15 | 23267 | 349005
13 | Фибриноген QFA - HemosIL Fibrinogen, QFA Thrombin из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с принадлежностями (10х5мл), t +2+8 С (Instrumentation Laboratory Со, США ) | Реагент для определения фибриногена по Клауссу в человеческой цитратной плазме. В состав реагента входит очищенный бычий тромбин в концентрации 100 ЕД/мл. Линейность метода составляет 35-1000 мг/дл. Реагент не чувствителен к прямым ингибиторам тромбина. Форма выпуска: лиофилизат. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 10 фл. по 5 мл реагента). Температура хранения +2 +8 C . | шт | 25 | 134642 | 3366050
14 | Тромбиновое время - HemosIL Thrombin Time из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с принадлежностями (4x2.5 or 8 ml; 1х9 ml) +2 +8 С (Instrumentation Laboratory Со, США ) | Реагент для определения тромбинового времени в человеческой цитратной плазме. Анализ обычно выполняется для диагностики наследственного дефицита или дефектов фибриногена, для исключения контаминации гепарином. Измеряется время образования сгустка в исследуемом образце при превращении фибриногена в фибрин после добавления в плазму очищенного бычьего тромбина.Форма выпуска: лиофилизат. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 4 фл. по 8 мл реагента + 1 фл. по 9 мл разбавителя). Температура хранения +2 +8 C . | упак | 100 | 23043 | 2304300
15 | Калибровочная плазма - HemosIL Calibration plasma из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с принадлежностями (10x1ml) t +2 +8 C (Instrumentation Laboratory Со, США ) | Калибратор универсальный. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 10 фл. по 1 мл). Температура хранения +2 +8 C. Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США | упак | 1 | 51955 | 51955
16 | Нормальный контроль -HemosIL Normal Control из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с принадлежностями (10x1мл), t +2 +8 C (Instrumentation Laboratory Со, США ) | Контрольный материал. Предназначен для оценки воспроизводимости и точности методик определения: определение ПВ, АЧТВ, ТВ, фибриногена, одиночных факторов, антитромбина, плазминогена, ингибитора плазмина, протеинов С и S. Значения для всех аналитов находятся в пределах диапазона нормальных значений. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 10 фл. по 1 мл). Температура хранения +2 +8 C . Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США | упак | 15 | 51983 | 779745
17 | Высокий патологический контроль-HemosIL High Abnormal Control из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с принадлежностями (10x1мл), t +2 +8 C (Instrumentation Laboratory Со, США ) | Контрольный материал. Предназначен для оценки воспроизводимости и точности методик определения: ПВ, АЧТВ, антитромбина, протеинов С и S. Значения для всех аналитов находятся в пределах диапазона высоких патологических значений. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 10 фл. по 1 мл). Температура хранения +2 +8 C . Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США | упак | 15 | 47567 | 713505
18 | Низкий патологический контроль- HemosIL Low Abnormal Control из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с принадлежностями (10x1мл), t +2 +8 C (Instrumentation Laboratory Со, США ) | Контрольный материал. Предназначен для оценки воспроизводимости и точности методик определения: ПВ, АЧТВ, ТВ, фибриногена, антитромбина, протеинов С и S. Значения для всех аналитов находятся в пределах диапазона низких патологических значений. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 10 фл. по 1 мл). Температура хранения +2 +8 C . | упак | 15 | 49643 | 744645
19 | Моющий раствор - HemosIL Cleaning Solution из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с принадлежностями, (1х500мл) +15 +25 C (Instrumentation Laboratory Со, США ) | Очищающий раствор. Предназначен для ежедневной очистки коагулометров. В состав набора входит: соляная кислота. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 1 фл. по 500 мл). Температура хранения +15 +25 C . | упак | 55 | 8437 | 464035
20 | Моющий агент - HemosIL Cleaning Agent из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с принадлежностями (80 мл)+15 +25 C (Instrumentation Laboratory Со, США ) | Очищающий раствор. Предназначен для технического обслуживания лабораторного оборудования. В состав набора входит: гипохлорит натрия. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 1 фл. по 80 мл). Температура хранения +15 +25 C . | упак | 10 | 3592 | 35920
21 | Кюветы 2400 шт из комплекта Анализатор газов крови, электролитов и метаболитов GEM Premier 5000 (Instrumentation Laboratory SpA, PLAX S.R.L., Instrumentation Laboratory Co. (Италия, Испания, США), ИТАЛИЯ ) | Измерительные ячейки. Предназначены для проведения исследований системы гемостаза на автоматических коагулометрах. Материал: оптически прозрачный пластик. Поставляется в картонных упаковках (6х100х4 =2400 шт.) | упак | 70 | 67286 | 4710020
22 | Промывочный раствор - HemosIL Rinse Solution - раствор для промывки системы между измерениями из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для диагностики in vitro ACL TOP, модификации: ACL TOP 300 CTS, ACL TOP 500 CTS, ACL TOP 700 CTS с принадлежностями 1x4л +15 +25 C (Instrumentation Laboratory Со, США ) | Оптический референс. Предназначен для использования в качестве фона для оптических измерений (нефелометрия, фотометрия) и в качестве промывающей жидкости для деталей коагулометров. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Поставляется в пластиковых канистрах объемом 4 литра. Температура хранения +15+25 C . | шт | 100 | 47431 | 4743100
23 | Д-Димер Высокочувствительный - HemosIL D-Dimer HS. из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для диагностики in vitro ACL TOP 700 LAS в комплекте с реагентами и принадлежностями (3х2мл, 3х8мл, 2х1мл) +2 +8 С (Instrumentation Laboratory Со, США ) | Реагент для иммунохимического определения концентрации D-димера в человеческой цитратной плазме. Реагент имеет подтверждение FDA для исключения диагнозов ТГВ и ТЭЛА со 100% отрицательным прогностическим значением (ОПЗ). Используется для диагностики и исключения (совместно с общеклинической оценкой вероятности заболевания) венозные тромбоэмболии (тромбоз глубоких вен и легочной эмболии). Для диагностики ДВС, а также для контроля длительности терапии оральными АК. Латексный реагент для определения Д-Димера представляет собой суспензию полистироловых латексных частиц, покрытых F(ab')2 фрагментами моноклональных антител, что позволяет более специфично определять Д-Димеры, исключая влияние таких эндогенных факторов, как ревматоидный фактор. Также, реакционный буфер, входяций в состав набора, содержит агенты, блокирующие антимышиные человеческие антитела (HAMA) с целью уменьшения их влияния на результат исследования. Пороговое значение Д-Димера = 230 нг/мл. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия или турбидиметрия. | шт | 25 | 188500 | 4712500
24 | HemosIL D-Dimer Controls (Liquid) - Контроль D-димера, жидкий, (уп.: 5 фл. по 1 мл + 5 фл. по 1 мл) из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для диагностики in vitro ACL TOP,модификации: ACLTOP350 CTS, ACLTOP550 CTS, ACLTOP 750, ACLTOP750 CTS, ACLTOP750 LAS +2 +8 С (Biokit S.A., ИСПАНИЯ ) | HemosIL D-Dimer Controls (Liquid) - Контроль D-димера, жидкий, (уп.: 5 фл. по 1 мл + 5 фл. по 1 мл) из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для диагностики in vitro ACL TOP,модификации: ACLTOP350 CTS, ACLTOP550 CTS, ACLTOP 750, ACLTOP750 CTS, ACLTOP750 LAS +2 +8 С | шт | 12 | 78970 | 947640
25 | Разбавитель факторов - HemosIL Factor Diluent из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с принадлежностями,( 1х100 мл), t +15 +25 C (Instrumentation Laboratory Со, США ) | Разбавитель плазмы. Предназначен для разбавления плазмы при проведении исследований. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Метод определения: нефелометрия или турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 1 фл. по 100 мл). Температура хранения +15 +25 C . | упак | 10 | 7186 | 71860
26 | Антитромбин жидкий - HemosIL Liquid Antithrombin из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO ,(4х2 мл) t +2+8C (Instrumentation Laboratory Со, США ) | Реагент для определения гепарин-кофакторной активности антитромбина с использованием Xa фактора в качестве фермента-мишени. Используется для предоперационного скрининга, диагностики наследственного дефицита антитромбина у пациентов, склонных к тромбоэмболии. Метод характеризуется широкой динейностью 10-150% активности. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Метод определения: фотометрия с использованием хромогенного субстрата. | шт | 1 | 46565 | 46565
Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400
27 | ОБЩИЙ БЕЛОК из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, 160мл +2 +30 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | ОБЩИЙ БЕЛОК набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), РК-МТ-7№012210 фасовка 2х60мл+2х20мл | упак | 8823 | 5 | 44115
28 | БИЛИРУБИН (ОБЩИЙ) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (600мл) (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | БИЛИРУБИН (ОБЩИЙ) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), РК-МТ-7№012210 фасовка 600мл | упак | 24960 | 5 | 124800
29 | БИЛИРУБИН (ПРЯМОЙ) из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400 (300мл) t+2 +30 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | БИЛИРУБИН (ПРЯМОЙ) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), РК-МТ-7№012210 печеночный профиль; диазосульфониловая кислота/нитрит натрия, конечная точка; жидкий биреагент, количество исследований - 900, фасовка (300мл) t+15 +30 С | упак | 12356 | 3 | 37068
30 | МАГНИЙ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 2х60мл+2х15мл t+2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | МАГНИЙ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), РК-МТ-7№012210, электролитный профиль; ксилидиновый синий, конечная точка; жидкий монореагент, фасовка 5x16 мл+2x10 мл, количество исследований - 450, фасовка 2х60мл+2х15мл t+2 +8 С | упак | 11532 | 25 | 288300
31 | С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (1x60 + 1x15) (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), РК-МТ-7№012210 фасовка 1х60мл+1х15мл | упак | 42016 | 25 | 1050400
32 | РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (1x60 + 1x15) +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), РК-МТ-7№012210 фасовка 1х60мл+1х15мл | упак | 2 | 125382 | 250764
33 | РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ I из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, 3x1 мл +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ I из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, 3x1 мл +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | упак | 4 | 16808 | 67232
34 | РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ II из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 3x1 мл +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ II из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 3x1 мл +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | упак | 4 | 16808 | 67232
35 | РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР СТАНДАРТ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, 1x3 ml +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР СТАНДАРТ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, 1x3 ml +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | упак | 3 | 10235 | 30705
36 | АНТИ-СТРЕПТОЛИЗИН О из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 2x60мл+2х15мл t+2 +8С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | АНТИ-СТРЕПТОЛИЗИН О из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 2x60мл+2х15мл t+2 +8С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | упак | 2 | 135810 | 271620
37 | АНТИ-СТРЕПТОЛИЗИН О СТАНДАРТ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА-400 1x1ml +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | АНТИ-СТРЕПТОЛИЗИН О СТАНДАРТ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА-400 1x1ml +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | упак | 3 | 5474 | 16422
38 | ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА АМП из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 4х60мл+4х15мл t+2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА АМП из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 4х60мл+4х15мл t+2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | упаковка | 2 | 35664 | 71328
39 | ЖЕЛЕЗО (ФЕРРОЗИН) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 4х60мл+4х15мл t+2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | ЖЕЛЕЗО (ФЕРРОЗИН) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 4х60мл+4х15мл t+2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | упак | 2 | 44565 | 89130
40 | МОЧЕВАЯ КИСЛОТА из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400 600мл t +2 +8 (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | МОЧЕВАЯ КИСЛОТА из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400 600мл t +2 +8 (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | упаковка | 3 | 46957 | 140871
41 | БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР (Human) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, 5х5мл, t +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР (Human) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, 5х5мл, t +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | упаковка | 8 | 30618 | 244944
42 | С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК СТАНДАРТ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 1мл +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК СТАНДАРТ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 1мл +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | упаковка | 6 | 9623 | 57738
43 | КОНТРОЛЬ СПЕЦИФИЧЕСКИЙ БЕЛКОВ УРОВЕНЬ I из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 3х1 мл+2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | КОНТРОЛЬ СПЕЦИФИЧЕСКИЙ БЕЛКОВ УРОВЕНЬ I из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 3х1 мл+2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | упаковка | 8 | 16808 | 134464
44 | КОНТРОЛЬ СПЕЦИФИЧЕСКИЙ БЕЛКОВ УРОВЕНЬ II из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 3x1ml +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | КОНТРОЛЬ СПЕЦИФИЧЕСКИЙ БЕЛКОВ УРОВЕНЬ II из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 3x1ml +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | упаковка | 8 | 16808 | 134464
45 | Концентрированный моющий раствор 500-мл из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 +15 +30 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | Концентрированный моющий раствор 500-мл из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 +15 +30 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | упаковка | 6 | 50959 | 305754
46 | Реакционный ротор (10) из комплекта анализатор биохимический турбидиметрический BA400 (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | Реакционный ротор (10) из комплекта анализатор биохимический турбидиметрический BA400 (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | упаковка | 20 | 26988 | 539760
47 | БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ l из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический ВА400, 5х5мл t +2 +8C (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ l из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический ВА400, 5х5мл t +2 +8C (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | упаковка | 13 | 30618 | 398034
48 | БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ 2 из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический ВА400, 5х5мл t +2 +8C (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ 2 из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический ВА400, 5х5мл t +2 +8C (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | упаковка | 13 | 30618 | 398034
49 | Лактатдегидрогеназа (IFCC) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 8х60мл+8х15мл t+2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | Лактатдегидрогеназа (IFCC) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 8х60мл+8х15мл t+2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | упаковка | 1 | 61645 | 61645
50 | ЖЕЛЕЗОСВЯЗЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ из комплекта Анализатор биохимических-турбидиметрический ВА400 150мл t+2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | ЖЕЛЕЗОСВЯЗЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ из комплекта Анализатор биохимических-турбидиметрический ВА400 150мл t+2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | упаковка | 2 | 33842 | 67684
51 | ФЕРРИТИН из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (1x40+1x20) +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | ФЕРРИТИН из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (1x40+1x20) +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | упаковка | 3 | 146538 | 439614
52 | ФЕРРИТИН СТАНДАРТ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 1х3мл t+2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | ФЕРРИТИН СТАНДАРТ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 1х3мл t+2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | упаковка | 3 | 10318 | 30954
53 | ГЛИКОЛИЗИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН ПРЯМОЙ (Hba1C-DIR) из комплекта Анализатор биохимических-турбидиметрический ВА400 (2х60мл+2x12мл), t + 2 +8C (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | ГЛИКОЛИЗИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН ПРЯМОЙ (Hba1C-DIR) из комплекта Анализатор биохимических-турбидиметрический ВА400 (2х60мл+2x12мл), t + 2 +8C (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | упаковка | 18 | 290000 | 5220000
54 | ГЛИКОЛИЗИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН ПРЯМОЙ СТАНДАРТ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 4x0.5 ml +2 +8 C (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | ГЛИКОЛИЗИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН ПРЯМОЙ СТАНДАРТ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 4x0.5 ml +2 +8 C (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | упаковка | 6 | 52780 | 316680
55 | ГЛИКОЛИЗИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ НОРМА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 1x0,5мл t t +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | ГЛИКОЛИЗИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ НОРМА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 1x0,5мл t t +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | упаковка | 8 | 12567 | 100536
56 | ГЛИКОЛИЗИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ ПАТОЛОГИЯ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 1x0,5мл t+2 +8 C (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | ГЛИКОЛИЗИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ ПАТОЛОГИЯ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 1x0,5мл t+2 +8 C (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | упаковка | 8 | 12567 | 100536
57 | тампон в пробирке 12*150мм РР, с деревянной ручкой, без среды, стерильный | тампоны имеют пластиковую, деревянную или алюминиевую ручку. После забора образца тампон вставляется в полипропиленовую пробирку со средой или без среды и транспортируется в лабораторию. Пробирка имеет маркировочную стерильные в индивидуальной упаковке. | штука | 40 | 200 | 8000
58 | Нить - хирургический шовный материал | Хирургическая нить из (ПТФЭ) политетрафторэтилена для наложения швов. Размер нити: CV-4; Длина нити: 36"(91 см); Игла: TH-22, TH-22*; Описание иглы: Taper 1/2 circle. | штука | 60 | 14400 | 864000
1. Потенциальные поставщики, представившие ценовое предложение в установленные сроки:
№ п/п | Наименование потенциального поставщика | Местонахождение потенциального поставщика | Дата и время представления ценового предложения |  | При процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями присутствовали следующие представители потенциальных поставщиков
1 | ТОО «НПФ «Медилэнд» | г.Алматы, ул. Райымбека 417 а | 19.02.2019г. 15:52 |  | -
2 | ТОО «UNICMED ASIA» | г.Алматы, ул. Байзакова, д.125/185, НП 2, оф.408 | 20.02.2019г. 12:10 |  | -
3 | ТОО «Surgicare» | г.Алматы, ул. Дуйсенова, 25/202 | 20.02.2019г. 15:05 |  | -
2. Наименование потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложения с указанием номеров лотов, по которым принимает участие каждый из потенциальных поставщиков, которые оглашены всем присутствующим при вскрытии ценовых предложений:
№ лота | Наименование поставщика | Сумма, заявки | Cоответствие, заявки |  | Победитель
1 | Заявки не поступали | - | закуп не состоялся |  | закуп не состоялся
2 | Заявки не поступали | - | закуп не состоялся |  | закуп не состоялся
3 | Заявки не поступали | - | закуп не состоялся |  | закуп не состоялся
4 | Заявки не поступали | - | закуп не состоялся |  | закуп не состоялся
5 | Заявки не поступали | - | закуп не состоялся |  | закуп не состоялся
6 | Заявки не поступали | - | закуп не состоялся |  | закуп не состоялся
7 | Заявки не поступали | - | закуп не состоялся |  | закуп не состоялся
8 | Заявки не поступали | - | закуп не состоялся |  | закуп не состоялся
9 | ТОО «Surgicare» | 717600 | соответствует |  | ТОО «Surgicare»
10 | ТОО «Surgicare» | 387600 | соответствует |  | ТОО «Surgicare»
11 | ТОО «НПФ «Медилэнд» | 734100 | соответствует |  | ТОО «НПФ «Медилэнд»
12 | ТОО «НПФ «Медилэнд» | 349005 | соответствует |  | ТОО «НПФ «Медилэнд»
13 | ТОО «НПФ «Медилэнд» | 3366050 | соответствует |  | ТОО «НПФ «Медилэнд»
14 | ТОО «НПФ «Медилэнд» | 2304300 | соответствует |  | ТОО «НПФ «Медилэнд»
15 | ТОО «НПФ «Медилэнд» | 51955 | соответствует |  | ТОО «НПФ «Медилэнд»
16 | ТОО «НПФ «Медилэнд» | 779745 | соответствует |  | ТОО «НПФ «Медилэнд»
17 | ТОО «НПФ «Медилэнд» | 713505 | соответствует |  | ТОО «НПФ «Медилэнд»
18 | ТОО «НПФ «Медилэнд» | 744645 | соответствует |  | ТОО «НПФ «Медилэнд»
19 | ТОО «НПФ «Медилэнд» | 464035 | соответствует |  | ТОО «НПФ «Медилэнд»
20 | ТОО «НПФ «Медилэнд» | 35920 | соответствует |  | ТОО «НПФ «Медилэнд»
21 | ТОО «НПФ «Медилэнд» | 4710020 | соответствует |  | ТОО «НПФ «Медилэнд»
22 | ТОО «НПФ «Медилэнд» | 4743100 | соответствует |  | ТОО «НПФ «Медилэнд»
23 | ТОО «НПФ «Медилэнд» | 4712500 | соответствует |  | ТОО «НПФ «Медилэнд»
24 | ТОО «НПФ «Медилэнд» | 947640 | соответствует |  | ТОО «НПФ «Медилэнд»
25 | ТОО «НПФ «Медилэнд» | 71860 | соответствует |  | ТОО «НПФ «Медилэнд»
26 | ТОО «НПФ «Медилэнд» | 46565 | соответствует |  | ТОО «НПФ «Медилэнд»
27 | ТОО «НПФ «Медилэнд» | 44115 | соответствует |  | ТОО «НПФ «Медилэнд»
28 | ТОО «НПФ «Медилэнд» | 124800 | соответствует |  | ТОО «НПФ «Медилэнд»
29 | ТОО «НПФ «Медилэнд» | 37068 | соответствует |  | ТОО «НПФ «Медилэнд»
30 | ТОО «НПФ «Медилэнд» | 288300 | соответствует |  | ТОО «НПФ «Медилэнд»
31 | ТОО «НПФ «Медилэнд» | 1050400 | соответствует |  | ТОО «НПФ «Медилэнд»
32 | ТОО «НПФ «Медилэнд» | 68982 | соответствует |  | ТОО «НПФ «Медилэнд»
33 | ТОО «НПФ «Медилэнд» | 67232 | соответствует |  | ТОО «НПФ «Медилэнд»
34 | ТОО «НПФ «Медилэнд» | 67232 | соответствует |  | ТОО «НПФ «Медилэнд»
35 | ТОО «НПФ «Медилэнд» | 30705 | соответствует |  | ТОО «НПФ «Медилэнд»
36 | ТОО «НПФ «Медилэнд» | 271620 | соответствует |  | ТОО «НПФ «Медилэнд»
37 | ТОО «НПФ «Медилэнд» | 16422 | соответствует |  | ТОО «НПФ «Медилэнд»
38 | ТОО «НПФ «Медилэнд» | 71328 | соответствует |  | ТОО «НПФ «Медилэнд»
39 | ТОО «НПФ «Медилэнд» | 89130 | соответствует |  | ТОО «НПФ «Медилэнд»
40 | ТОО «НПФ «Медилэнд» | 140871 | соответствует |  | ТОО «НПФ «Медилэнд»
41 | ТОО «НПФ «Медилэнд» | 244944 | соответствует |  | ТОО «НПФ «Медилэнд»
42 | ТОО «НПФ «Медилэнд» | 57738 | соответствует |  | ТОО «НПФ «Медилэнд»
43 | ТОО «НПФ «Медилэнд» | 134464 | соответствует |  | ТОО «НПФ «Медилэнд»
44 | ТОО «НПФ «Медилэнд» | 134464 | соответствует |  | ТОО «НПФ «Медилэнд»
45 | ТОО «НПФ «Медилэнд» | 305754 | соответствует |  | ТОО «НПФ «Медилэнд»
46 | ТОО «НПФ «Медилэнд» | 539760 | соответствует |  | ТОО «НПФ «Медилэнд»
47 | ТОО «НПФ «Медилэнд» | 398034 | соответствует |  | ТОО «НПФ «Медилэнд»
48 | ТОО «НПФ «Медилэнд» | 398034 | соответствует |  | ТОО «НПФ «Медилэнд»
49 | ТОО «НПФ «Медилэнд» | 61645 | соответствует |  | ТОО «НПФ «Медилэнд»
50 | ТОО «НПФ «Медилэнд» | 67684 | соответствует |  | ТОО «НПФ «Медилэнд»
51 | ТОО «НПФ «Медилэнд» | 439614 | соответствует |  | ТОО «НПФ «Медилэнд»
52 | ТОО «НПФ «Медилэнд» | 30954 | соответствует |  | ТОО «НПФ «Медилэнд»
53 | ТОО «НПФ «Медилэнд» | 4930000 | соответствует |  | ТОО «НПФ «Медилэнд»
54 | ТОО «НПФ «Медилэнд» | 316680 | соответствует |  | ТОО «НПФ «Медилэнд»
55 | ТОО «НПФ «Медилэнд» | 100536 | соответствует |  | ТОО «НПФ «Медилэнд»
56 | ТОО «НПФ «Медилэнд» | 100536 | соответствует |  | ТОО «НПФ «Медилэнд»
57 | Заявки не поступали | - | закуп не состоялся |  | закуп не состоялся
58 | ТОО «UNICMED ASIA» | 864000 | соответствует |  | ТОО «UNICMED ASIA»
Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым будет заключен договор и цена договора согласно представленному ценовому предложению:
№ п/п | Наименование потенциального поставщика | Место нахождение потенциального поставщика | Сумма договора, в тенге
1 | ТОО «Surgicare» | г.Алматы, ул. Дуйсенова, 25/202 | 1105200
2 | ТОО «НПФ «Медилэнд» | г.Алматы, ул. Райымбека 417 а | 35403991
3 | ТОО «UNICMED ASIA» | г.Алматы, ул. Байзакова, д.125/185, НП 2, оф.408 | 864000
Директора Кодасбаев А.Т.
Начальник отдела государственных закупок Рахимбердиев Ж.К.