Протокол заседания тендерной комиссии по подведению итогов тендера по закупу лекарственных средств и медицинских изделий

№И1

| Кабинет директора | 10 марта 2022 год |
| --- | --- |

- Тендерная комиссия в следующем составе:

| Председатель тендерной комиссии | Кодасбаев А.Т. | Директор |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя тендерной комиссии Члены тендерной комиссии | Абенова А.Т. | Заместителя директора по лечебной работе |
| 1 | Амирсеитова Р.Ж. | Главный бухгалтер |
| 2 | Рахимбердиев Ж.К. | Начальник отдела по государственным закупкам |
| 3 | Сахов О.С. | Заведующий отделением рентгенхирургии |
| Секретарь тендерной комиссии | Қалиев Р.Т. | Менеджер по государственным закупкам |

10 марта 2022 года в 10-00 часов в кабинете директора, расположенном по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 93, 2 этаж, произвела процедуру  допуска тендерных заявок, представленных для участия в тендере по закупу лекарственных средств и медицинских изделий и подвела итоги в соответствии с организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 (далее - Правила) и подведению итогов по следующим лотам:

| № лота | Наименование закупаемых товаров | Общая сумма тенге |
| --- | --- | --- |
| 1 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М2 (3/0) 90 см. Нить окрашена. Две иглы. Тип игл: Колющая 1/2 окружности, 17 мм длиной. | 137 750,00 |
| 2 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М2 (3/0) 90 см. Нить окрашена. Две иглы. Тип игл: Колющая 1/2 окружности, 26 мм длиной. | 130 000,00 |
| 3 | Нить стерильная, хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М 1,5 (4/0) 90 см. Нить окрашена. Две иглы. Тип игл: Колющая 1/2 окружности, 17 мм длиной | 260 000,00 |
| 4 | Нить стерильная, хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М 1,5 (4/0) 90 см. Нить окрашена. Две иглы. Тип игл: Колющая 1/2 окружности, 26 мм длиной | 266 500,00 |
| 5 | Нить стерильная, хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М 1 (5/0) 90 см. Нить окрашена. Две иглы. Тип игл: Колющая 1/2 окружности, 17 мм длиной | 130 000,00 |
| 6 | Нить стерильная, хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М 0,7 (6/0) 75 см. Нить окрашена. Две иглы. Тип игл: Колющая 1/2 окружности, 13 мм длиной | 4 680 000,00 |
| 7 | Нить стерильная, хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М 0,5 (7/0) 60 см. Нить окрашена. Две иглы. Тип игл: Колющая 3/8 окружности, 8 мм длиной | 7 475 000,00 |
| 8 | Нить стерильная, хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М 0,4 (8/0) 60 см. Нить окрашена. Две иглы. Тип игл: Колющая 3/8 окружности, 8 мм длиной | 3 600 000,00 |
| 9 | Нить стерильная, хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из Полиэстера с покрытием из полибутилата М 3 (2/0) 90 см. Нить окрашена. Две иглы. Тип игл: Колющая 1/2 окружности, 17 мм длиной | 2 724 000,00 |
| 10 | Нить стерильная, хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из Полиэстера с покрытием из полибутилата М 3 (2/0) 90 см. Нить окрашена. Две иглы. Тип игл: Колющая 1/2 окружности, 26 мм длиной | 508 000,00 |
| 11 | Нить стерильная, хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из Полиэстера с покрытием из полибутилата М 3 (2/0) 75 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше-10. Каждый отрезок атравматически соединен с двумя иглами. Тип игл: Колюще-режущая 1/2 окружности, 17 мм длиной | 3 310 000,00 |
| 12 | Нить нерассасывающаяся, стальная, хирургическая, стерильная, монофиламентная, должная быть выполнена из хирургической стали. Хирургической стали М 9(7) 45 см. Нить неокрашена. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше-4. Каждый отрезок атравматически соединен с иглой. Тип иглы: Обратно-режущая 1/2 окружности, 48 мм длиной | 5 700 000,00 |
| 13 | Нить стерильная, хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из Полиглактика 910 с покрытием М 3,5(0) 90 см. Нить окрашена. Игла колющая 1/2 окружности, 40 мм длиной | 2 790 000,00 |
| 14 | Нить стерильная, хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из Полиглактика 910 с покрытием М 3(2/0) 75 см. Нить окрашена. PLUS 1/2 окружности, 26 мм длиной | 2 250 000,00 |
| 15 | Лавсан 0/0, без игл, 10 м | 105 000,00 |
| 16 | Лавсан 2/0, без игл, 10 м | 70 000,00 |
| 17 | Лавсан 3/0, без игл, 10 м | 175 000,00 |
| 18 | Электрод для временной кардиостимуляции M3 (2/0) 60см иглы: прямая режущая и колющая 90 мм и 26 мм | 1 105 000,00 |
| 19 | Возвратные электроды | 652 500,00 |
| 20 | Перфоратор корня аорты (выкусыватель) | 3 600 000,00 |
| 21 | Набор турникетов | 5 100 000,00 |
| 22 | Канюля двухступенчатая венозная с гибкой линией с армированным проксимальным и дистальным концом без соединителя/с соединителем, размерами: 32/40 Fr, 34/46 Fr, 36/46 Fr, 36/51 Fr | 8 105 000,00 |
| 23 | Артериальные канюли по типу | 16 950 000,00 |
| 24 | Кардиоплегические канюли для корня аорты с дренажной линией | 4 950 000,00 |
| 25 | Катетер для дренажа левого желудочка размером: 13, 15, 16, 17, 18, 20 Fr | 2 266 000,00 |
| 26 | Мешок для забора крови | 1 000 000,00 |
| 27 | Высокопоточные канюли для устья коронарной артерии | 2 700 000,00 |
| 28 | Стабилизатор тканей миокарда | 10 700 000,00 |
| 29 | Держатель верхушки сердца | 4 280 000,00 |
| 30 | Оксигенатор с интегрированным артериальным фильтром с кардиотомным/венозным резервуаром или без, с биопокрытием, стерильный, однократного применения | 51 840 000,00 |
| 31 | Оксигенатор с интегрированным артериальным фильтром с кардиотомным/венозным резервуаром или без, с биопокрытием, стерильный, однократного применения | 51 660 000,00 |
| 32 | Индивидуальный процедурный комплект для кардиохирургии | 68 597 750,00 |
| 33 | Биопротез сердечного клапана аортальный размеры №21-29 | 9 000 000,00 |
| 34 | Биопротез сердечного клапана митральный размеры №25-33 | 9 000 000,00 |
| 35 | Аортальный искусственный клапан сердца | 4 500 000,00 |
| 36 | Митральный искусственный клапан сердца | 4 650 000,00 |
| 37 | Кольцо для пластики митрального клапана | 1 375 000,00 |
| 38 | Костный воск | 660 000,00 |
| 39 | Лигирующие клипсы медиум | 7 500 000,00 |
| 40 | Антимикробная стерильная разрезаемая пленка размером 56 см х 60 см | 479 550,00 |
| 41 | Материал хирургический гемостатический рассасывающийся 7,5 см x 10 см. (гемостатические салфетки) | 384 000,00 |
| 42 | Оксигенератор для ЭКМО, взрослые в комплекте с магистралью и насосной головкой | 6 601 000,00 |
| 43 | Стерилизующее средство для плазменного стерилизатора RENO S30 | 2 400 200,00 |
| 44 | Повязка адгезивная для закрытия ран, размером: 10 см х 35 см | 412 500,00 |
| 45 | Дренажная система однобаночная | 1 044 000,00 |
| 46 | Интракоронарные шунты 1,0 мм-3,0 мм | 2 090 000,00 |
| 47 | Одноступенчатая венозная канюля с измененяемым углом сгибания | 3 450 000,00 |
| 48 | Бедренные артериальные / яремные канюли | 1 000 000,00 |
| 49 | Бедренные венозные канюли | 600 000,00 |
| 50 | Вакумный резервуар (КАЦ) | 1 052 700,00 |
| 51 | Клей хирургический биологический, шприц 5мл | 2 360 000,00 |
| 52 | Сосудистый графт 30 мм | 397 000,00 |
| 53 | Сосудистый графт 28 мм | 381 600,00 |
| 54 | Синтетический нерассасывающийся хирургический шовный материал, изготовленный из политетрафторэтилена , нить CV-4 (USP 3/0), длина 91см, игла колющая, 1/2 окружности, длина иглы 16мм | 387 500,00 |
| 55 | Синтетический нерассасывающийся хирургический шовный материал, изготовленный из политетрафторэтилена, нить CV-5(USP 4/0), длина 91см, игла колющая, 1/2 окружности, длина иглы 16мм | 345 000,00 |
| 56 | Картридж определения активированного времени свертывания, высокий диапазон 2-канальный из «Система контроля гемостаза с принадлежностями» | 4 600 000,00 |
| 57 | Тупоконечные иглы из «Система контроля гемостаза с принадлежностями» | 360 000,00 |
| 58 | Шприцы из «Система контроля гемостаза с принадлежностями» | 360 000,00 |
| 59 | Система установки коронарного стента | 21 000 000,00 |
| 60 | Стент-система коронарная с лекарственным покрытием | 20 000 000,00 |
| 61 | Система коронарных стентов | 17 500 000,00 |
| 62 | Коронарная стент - система с лекарственным покрытием | 19 500 000,00 |
| 63 | Лекарственно-покрытый стент , набор для стентирования коронарных артерий | 29 535 000,00 |
| 64 | Коронарная стент-система с покрытием | 22 000 000,00 |
| 65 | Коронарный стент с лекарственным покрытием | 22 000 000,00 |
| 66 | Стент-система коронарная с лекарственным покрытием | 70 500 000,00 |
| 67 | Коронарная стентовая система с покрытием | 48 090 000,00 |
| 68 | баллоны нон-комплаентные | 13 500 000,00 |
| 69 | Баллонный катетер для предилатации | 14 550 000,00 |
| 70 | баллоны высокого давления для постдилатации | 15 345 000,00 |
| 71 | баллоны для ангиопластики | 17 340 000,00 |
| 72 | баллонный катетер быстрой замены | 48 160 000,00 |
| 73 | баллон с лекарственным покрытием (для рестенозов стентов) | 4 379 400,00 |
| 74 | Индивидуальный процедурный комплект для ЭФИ / ЭКС | 83 460 000,00 |
| 75 | Интрадьюсер радиальный | 13 920 000,00 |
| 76 | Интродьюсер радиальный с уменьшенной толщиной стенки, в комплекте с манжетой для гемостаза | 21 500 000,00 |
| 77 | Интродьюсер для феморального доступа | 2 525 000,00 |
| 78 | Катетер диагностический кардиологический | 21 560 000,00 |
| 79 | Проводник диагностический гидрофильный длинный. | 789 480,00 |
| 80 | Проводник диагностический гидрофильный | 6 950 000,00 |
| 81 | Проводниковый катетер с гидрофильным покрытием | 20 650 000,00 |
| 82 | Индефлятор в наборе с гемостатическими клапанами | 12 925 000,00 |
| 83 | гайд-катетер | 7 600 000,00 |
| 84 | аспирационный катетер | 18 000 000,00 |
| 85 | Коронарный проводник для острых окклюзий и проcтых стенозов | 11 250 000,00 |
| 86 | Коронарный проводник для комплексных поражений, с повышенной поддержкой | 1 380 000,00 |
| 87 | Коронарные управляемые проводники для окклюзий | 2 640 000,00 |
| 88 | Коронарные управляемые проводники для субтотальных и диффузных окклюзий | 1 389 000,00 |
| 89 | Коронарные управляемые проводники для хронических окклюзий, усиленные | 2 010 000,00 |
| 90 | Коронарные проводники для ретроградного доступа | 276 900,00 |
| 91 | Микро катетер для прохождения диффузных поражений и хронических окклюзий | 4 583 040,00 |
| 92 | Микрокатетер гидрофильный | 687 600,00 |
| 93 | Реперфузионный катетер с прямым кончиком для бедренной, подвздошной артерии, глубоких венах, фистулах, ТЭЛА | 3 000 000,00 |
| 94 | Селективный катетер | 480 000,00 |
| 95 | Сепаратор для бедренной, подвздошной артерии, глубоких венах, фистулах, ТЭЛА | 660 000,00 |
| 96 | Соединительная трубка | 380 000,00 |
| 97 | Канистра | 320 000,00 |
| 98 | Стент-графт торакальный с системой доставки с дополнительными модулями | 8 401 500,00 |
| 99 | Баллонный катетер стент-графта | 436 500,00 |
| 100 | Аортальный клапан для транскатетерной установки с набором для доставки и установки | 22 000 000,00 |
| 101 | Устройство для доставки стентов при сложных случаях (извитые, кальцинированные, с аномальным отхождением артерии) | 479 000,00 |
| 102 | Удлинительный проводниковый катетер | 360 000,00 |
| 103 | Ловушка для удаления инородных тел | 660 000,00 |
| 104 | Ловушка для удаления инородных тел из коронарных сосудов | 760 000,00 |
| 105 | Колба для инжектора | 1 250 000,00 |
| 106 | Линия высокого давления для контраста | 110 000,00 |
| 107 | Аортальный клапан для транскатетерной установки с набором для загрузки, доставки и установки с возможностью репозиции | 11 000 000,00 |
| 108 | Интрадьюсер большого размера для TAVI | 180 000,00 |
| 109 | Повязка послеоперационная 10х35 | 733 000,00 |
| 110 | Тест полоски, для определения сахаро крови | 407 000,00 |
| 111 | Игла для спинальной анестезии 21,23,24,26,27 | 37 000,00 |
| 112 | Танометр механический | 48 500,00 |
| 113 | Электрод грудной ЭКГ (груша комп 6 шт) для взрослых | 68 400,00 |
| 114 | Электрод прижимной (прищепка, комплект 4 шт) | 47 400,00 |
| 115 | Пробирки вакуумные с активатором 5,0 мл | 280 000,00 |
| 116 | Кабель ЭКГ отведений | 119 700,00 |
| 117 | Подкладной круг | 30 000,00 |
| 118 | Пинцет металлический | 24 000,00 |
| 119 | Роторосширитель металлический | 263 000,00 |
| 120 | Языкодержатель металлический | 63 200,00 |
| 121 | Воздуховод | 3 800,00 |
| 122 | Интрадьюсер армированный для транссептальной пункции, SR, SL 0 | 1 620 000,00 |
| 123 | Игла для транссептальной пункции, BRK 1 | 650 000,00 |
| 124 | Поверхностные электроды EnSiteNavx | 27 965 000,00 |
| 125 | Возвратный электрод пациента для генератора IBI-1500 | 1 450 000,00 |
| 126 | Иррагационные трубки | 1 347 000,00 |
| 127 | Коронарный управляемый проводник для субтотальных и диффузных окклюзии | 627 000,00 |
| 128 | Интрадьюсеры феморальные для ЭФИ и РЧА 8Fr | 117 000,00 |
| 129 | Электрокардиостимулятор (однокамерный) в комплекте с электродами и интрадьюсерами | 19 794 250,00 |
| 130 | Электрокардиостимулятор МРТ-совместимый (однокамерный) с принадлежностями | 4 900 000,00 |
| 131 | Электрокардиостимулятор (двухкамерный) в комплекте с электродами и интрадьюсерами | 54 001 890,00 |
| 132 | Электрокардиостимулятор МРТ-совместимый (двухкамерный) с принадлежностями | 6 800 000,00 |
| 133 | ИКД в комплекте с электродами и интрадьюсерами (однокамерный) | 125 014 000,00 |
| 134 | Имплантируемый МРТ-совместимый кардиовертер-дефибриллятор DR (двухкамерный) | 30 000 000,00 |
| 135 | CRT+D в комплекте с электродами, интрадьюсерами и системой доставки | 21 251 850,00 |
| 136 | Имплантируемый МРТ-совместимый кардиовертер- дефибриллятор с функцией сердечной ресинхронизирующей терапией | 7 200 000,00 |
| 137 | Электрокардиостимулятор (однокамерный) | 10 000 000,00 |
| 138 | Электрокардиостимулятор (двухкамерный) | 32 200 000,00 |
| 139 | Имплантируемый двухкамерный кардиовертер-дефибриллятор DR с принадлежностями | 45 000 000,00 |
| 140 | Цифровой имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор | 10 800 000,00 |
| 141 | Кабель для анализатора программатора Care Link 2090 Medtronic модель 2292 хирургический, многоразовый, двухканальный | 330 000,00 |
| 142 | Индивидуальный процедурный комплект для ангиографии | 11 235 000,00 |
| 143 | ЭКС ЭЛВИ, Электрокардиостимулятор | 2 934 600,00 |
| 144 | Интрадьюсеры для временной эндокардиальной стимуляции | 702 000,00 |
| 145 | Набор датчика, давления двухканальный | 12 640 000,00 |
| 146 | Интрa-аортальные баллонные катетеры, размерами: 30 сс; 40сс; модели: IAB-05840-LWS, IAB -06830-LWS. Стерильные, однократного применения | 29 613 900,00 |
| 147 | Трехпросветный Центральный Венозный Катетер Длина - 20 см; Диаметр - 8,5 Fr с антибактериальным покрытием хлоргексидина / сульфадиазина серебра | 13 120 000,00 |
| 148 | контур дыхательный для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом для вентиляцонный с резервным мешком 2л | 9 021 600,00 |
| 149 | Удлинитель инфузионных насосов Выдерживают давление до 55. бар, инфузионная толщина стенки удлинителей составляет 0,75+0,05 мм, удлинитель имеют длину 150-250 см. | 6 165 000,00 |
| 150 | Стерофундин ISO 1000 мл раствор д/инф | 56 769 100,00 |
| 151 | Аргинин | 8 440 680,00 |
| 152 | Линозид | 10 740 100,00 |
| 153 | Натрия хлорид | 7 713 000,00 |
| Расходные материалы и комплектующие к медицинскому изделию RapidPoint 500e Анализатор газов, метаболитов (глюкоза, лактат) и электролитов крови в комплекте с принадлежностями |  |  |
| 154 | Измерительные картриджи: Картридж MCART LAC 750 TEST RP500 MCART LAC 750 TEST | 11 570 000,00 |
| 155 | Картриджи для промывки: Картридж WASH/Waste (4 шт в наборе) WASH/WASTE KIT 4 CARTRIDGES | 2 236 000,00 |
| 156 | Бумага для принтера термическая (Paper Thermal Printer) | 128 000,00 |
| 157 | Контрольные растворы: Контроль Rapid QC Complete уровень 1 (30 ампул) Rapid QC Complete 1 (30 Ampullen); | 136 620,00 |
| 158 | Контрольные растворы: Контроль Rapid QC Complete уровень 2 (30 ампул) Rapid QC Complete 2 (30 Ampullen) | 136 620,00 |
| 159 | Контрольные растворы: Контроль Rapid QC Complete уровень 3 (30 ампул) Rapid QC Complete 3 (30 Ampullen) | 136 620,00 |
| 160 | Адаптер: Адаптер для ампул 100 шт | 54 724,00 |
| 161 | Гепаринизированные шприцы для анализа газов крови 2мл, №50 | 1 920 000,00 |
|  | ИТОГО: | 1 589 786 524,00 |

- Потенциальные поставщики, представившие тендерную заявку в установленные сроки:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Адрес потенциального поставщика | Дата и время предоставления заявки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «ВИТЕНА» | г.Алматы, ул. Исаева, 159 | 17.02.2022г. 14:12 |
| 2 | ТОО «Нано Фарм» | г.Алматы, ул.Экспериментальная база, д.№3а | 17.02.2022г. 15:47 |
| 3 | ТОО «Apex Co» | г.Алматы, ул. Е. Рахмадиева, д. 35 | 18.02.2022г. 09:46 |
| 4 | ТОО «Clever Medical» | Алматинская обл., село Кокузек, строение 433 | 22.02.2022г. 14:10 |
| 5 | ТОО «Dan Med» | г. Алматы, проспект Райымбека 221/4 | 22.02.2022г. 14:47 |
| 6 | ТОО «Medical Supply Management» | г. Шымкент, ул. Байтулы баба 12А | 23.02.2022г. 14:30 |
| 7 | ТОО «Galamat Integra» | г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 20/2 | 23.02.2022г. 15:00 |
| 8 | ТОО «U.M.C Kazakhstan» | г. Алматы, район Ауэзовский, мкр. 10, дом 32 | 23.02.2022г. 15:10 |
| 9 | ТОО «Алауфарма» | г. Алматы, мкр. Шугыла, ул. Жуалы, дом 28, н.п. 2 | 23.02.2022г. 15:11 |
| 10 | ТОО «QazMegaCom» | г. Алматы, мкр. Калкаман, дом №25, н/п 53б | 24.02.2022г. 10:07 |
| 11 | ТОО «ImportMed» | Алматинская область, Карасайский район, Елтайский с.о., с. Кокузек, уч. кв. 060, ст-е 434 | 24.02.2022г. 10:15 |
| 12 | ТОО «МедКор» | г. Алматы, район Наурызбайский, мкр. «Байтак», квартал Каргалы, дом 46 | 24.02.2022г. 10:27 |
| 13 | ТОО «Мед и Ко» | г. Алматы, мкр. Таугуль-2, д. 12, н.п. 38 | 24.02.2022г. 10:43 |
| 14 | ТОО «MEDICAL MARKETING GROUP KZ» (МЕДИКАЛ МАРКЕТИНГ ГРУПП КЗ) | г. Алматы, ул. Луганского 54 В | 24.02.2022г. 12:29 |
| 15 | ТОО «Круана» | г. Алматы, ул. Тимириязева, 42 корпус 15 | 24.02.2022г. 14:38 |
| 16 | ТОО «Innovo» | г. Алматы, ул. Докучаева 12/1 | 25.02.2022г. 10:35 |
| 17 | ТОО «ABMG Expert» | г. Алматы, ул. Зенкова 59, офис 141В | 25.02.2022г. 14:17 |
| 18 | ТОО «MST Synergy» | г. Алматы, ул. Бекхожина 15А, офис 8 | 25.02.2022г. 15:55 |
| 19 | ТОО «Биолик» | г. Петропавлоск, ул. Егемен Казахстан, дом 20, кв. 46 | 28.02.2022г. 09:39 |
| 20 | ТОО «АЛЬФАТИМ» | г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Ілияс Жансүгірұлы, дом 8/1 | 28.02.2022г. 10:45 |
| 21 | ТОО «Densau (Денсау)» | г. Нур-Султан, ул. Кенесары, 70А, оф. 549 | 28.02.2022г. 10:46 |
| 22 | ТОО «INKAR» | г. Алматы, пр. Сейфуллина 404/67 | 28.02.2022г. 11:17 |
| 23 | ТОО «ЖанаМедТех» | г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тимирязева 42, корпус №15, блок 108, оф.406 | 28.02.2022г. 14:17 |
| 24 | ТОО «ВИЗАМЕД ПЛЮС» | г. Алматы, ул. Тимирязева 42, павильон 15/109, оф. 400 | 28.02.2022г. 14:18 |
| 25 | ТОО «Медтроник Казахстан» | г. Алматы, Алмалинский район, проспект Абылай Хана, дом 53, Абылай Хан Билдинг, 5 этаж | 28.02.2022г. 14:26 |
| 26 | ТОО «CORTEX» | г. Алматы, пр. Сейфуллина 531, офис 314, БЦ «Сарыарка» | 28.02.2022г. 14:28 |
| 27 | ТОО «Dana Estrella» | г. Алматы, Алмалинский район, ул. Гоголя, 89 А., офис 101 | 28.02.2022г. 14:37 |
| 28 | ТОО «DIVES» (ДИВЕС) | г. Алматы, ул. Гоголя 89А, офис 104 | 28.02.2022г. 14:38 |
| 29 | ТОО «Med Import Central Asia» | Алматинская область, п. Отеген Батыра, ул Калинина, д.2 | 28.02.2022г. 14:48 |
| 30 | ТОО «Med Co» (Мед КО) | г. Алматы, ул. Маркова 22/37, уол ул. Пирогова, офис 303 | 28.02.2022г. 14:57 |
| 31 | ТОО «RuMa Farm» | г. Алматы, Алмалинский район, ул. Варламова, дом 33, кв. 180 | 28.02.2022г. 15:04 |
| 32 | ТОО «DariQz» | г. Алматы, мкр. Мамыр-4, дом 15 | 28.02.2022г. 16:22 |
| 33 | ТОО «Медэкс Плюс» | г. Алматы, пр. Сейфуллина 404/67, офис 303 | 28.02.2022г. 16:33 |
| 34 | ТОО «Pharmprovide» | г. Алматы, ул. Блока 14 | 28.02.2022г. 16:59 |
| 35 | ТОО «Kintech Pharm» | Карагандинская область, г. Караганда, мкр. Орбита-1, д.12 | 01.03.2022г. 08:00 |
| 36 | ТОО «Express ФАРМ» | г. Алматы, пр.Абая 130, корп.2, кв.94 | 01.03.2022г. 08:16 |
| 37 | ТОО «DY Company» | г. Алматы, ул. Желтоксан, дом 37, офис 401 | 01.03.2022г. 08:22 |
| 38 | ТОО «Меда» | г. Алматы, мкр. Сайран 17 | 01.03.2022г. 08:23 |
| 39 | ТОО «GentaMed» | г. Алматы, ул. Жандосова 150/1 н.п.109 | 01.03.2022г. 08:29 |
| 40 | ТОО «СМС Медикал Казахстан» | г. Алматы, Жетысуйский район, ул. Ратушного 88А | 01.03.2022г. 08:40 |

- Наименование потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки с указанием номеров лотов, по которым принимает участие каждый из потенциальных поставщиков. Потенциальные поставщики, тендерная заявка которых признана не соответствующей требованиям Правил и тендерной документации (далее - обозначено словом «нет»):

| № лота | Наименование лота | Наименование потенциального поставщика | Цена | Соответствие заявки | Причина несоответствие | Торговое наименование | Статус Лота/ Основание | Победитель | Второе предложение после победителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М2 (3/0) 90 см. Нить окрашена. Две иглы. Тип игл: Колющая 1/2 окружности, 17 мм длиной. | ТОО «Круана» | 1 475,00 | не соответствует | пп.9 п.70 Параграф 4 | Шовный хирургический нерассасывающий материал Polypropylene | часть 2 п.74 Параграф 4 |  |  |
|  |  | ТОО «Innovo» | 1 700,00 | не соответствует | пп.9 п.70 Параграф 4 | Хирургическая нить Polypropylene |  |  |  |
|  |  | ТОО «DIVES» (ДИВЕС) | 2 425,00 | Да | Соответствует | Шовный хирургический нерассасывающий материал Prolene |  | ТОО «DIVES» (ДИВЕС) |  |
|  |  | ТОО «DY Company» | 2 300,00 | не соответствует | пп.9 п.70 Параграф 4 | Шовный хирургический нерассасывающий материал "Corolene" |  |  |  |
| 2 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М2 (3/0) 90 см. Нить окрашена. Две иглы. Тип игл: Колющая 1/2 окружности, 26 мм длиной. | ТОО «Galamat Integra» | 2 590,00 | Да | Соответствует | Шов хирургический, нерассасывающий Assut polypropylene | п.74 Параграф 4 |  |  |
|  |  | ТОО «Круана» | 1 495,00 | не соответствует | пп.9 п.70 Параграф 4 | Шовный хирургический нерассасывающий материал Polypropylene |  |  |  |
|  |  | ТОО «Innovo» | 1 500,00 | не соответствует | пп.9 п.70 Параграф 4 | Хирургическая нить Polypropylene |  |  |  |
|  |  | ТОО «DIVES» (ДИВЕС) | 2 380,00 | Да | Соответствует | Шовный хирургический нерассасывающий материал Prolene |  | ТОО «DIVES» (ДИВЕС) |  |
|  |  | ТОО «DY Company» | 2 470,00 | Да | Соответствует | Шовный хирургический нерассасывающий материал "Corolene" |  |  | ТОО «DY Company» |
| 3 | Нить стерильная, хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М 1,5 (4/0) 90 см. Нить окрашена. Две иглы. Тип игл: Колющая 1/2 окружности, 17 мм длиной | ТОО «Круана» | 1 415,00 | не соответствует | пп.9 п.70 Параграф 4 | Шовный хирургический нерассасывающий материал Polypropylene | п.74 Параграф 4 |  |  |
|  |  | ТОО «Innovo» | 1 400,00 | не соответствует | пп.9 п.70 Параграф 4 | Хирургическая нить Polypropylene |  |  |  |
|  |  | ТОО «DIVES» (ДИВЕС) | 2 233,00 | Да | Соответствует | Шовный хирургический нерассасывающий материал Prolene |  | ТОО «DIVES» (ДИВЕС) |  |
|  |  | ТОО «DY Company» | 2 470,00 | Да | Соответствует | Шовный хирургический нерассасывающий материал "Corolene" |  |  | ТОО «DY Company» |
| 4 | Нить стерильная, хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М 1,5 (4/0) 90 см. Нить окрашена. Две иглы. Тип игл: Колющая 1/2 окружности, 26 мм длиной | ТОО «Круана» | 1 710,00 | не соответствует | пп.9 п.70 Параграф 4 | Шовный хирургический нерассасывающий материал Polypropylene | п.74 Параграф 4 |  |  |
|  |  | ТОО «Innovo» | 1 300,00 | не соответствует | пп.9 п.70 Параграф 4 | Хирургическая нить Polypropylene |  |  |  |
|  |  | ТОО «DIVES» (ДИВЕС) | 2 345,00 | Да | Соответствует | Шовный хирургический нерассасывающий материал Prolene |  | ТОО «DIVES» (ДИВЕС) |  |
|  |  | ТОО «DY Company» | 2 470,00 | Да | Соответствует | Шовный хирургический нерассасывающий материал "Corolene" |  |  | ТОО «DY Company» |
| 5 | Нить стерильная, хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М 1 (5/0) 90 см. Нить окрашена. Две иглы. Тип игл: Колющая 1/2 окружности, 17 мм длиной | ТОО «Medical Supply Management» | 2 350,00 | Да | Соответствует | Нить Surgipro II (5-0) blu 90 cм М1,4 2 иглы 17 мм 3/8 круга | п.74 Параграф 4 |  | ТОО «Medical Supply Management» |
|  |  | ТОО «Круана» | 1 660,00 | не соответствует | пп.9 п.70 Параграф 4 | Шовный хирургический нерассасывающий материал Polypropylene |  |  |  |
|  |  | ТОО «Innovo» | 1 400,00 | не соответствует | пп.9 п.70 Параграф 4 | Хирургическая нить Polypropylene |  |  |  |
|  |  | ТОО «DIVES» (ДИВЕС) | 2 310,00 | Да | Соответствует | Шовный хирургический нерассасывающий материал Prolene |  | ТОО «DIVES» (ДИВЕС) |  |
|  |  | ТОО «DY Company» | 2 470,00 | Да | Соответствует | Шовный хирургический нерассасывающий материал "Corolene" |  |  |  |
| 6 | Нить стерильная, хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М 0,7 (6/0) 75 см. Нить окрашена. Две иглы. Тип игл: Колющая 1/2 окружности, 13 мм длиной | ТОО «Круана» | 1 720,00 | не соответствует | пп.9 п.70 Параграф 4 | Шовный хирургический нерассасывающий материал Polypropylene | часть 2 п.74 Параграф 4 |  |  |
|  |  | ТОО «Innovo» | 2 200,00 | не соответствует | пп.9 п.70 Параграф 4 | Хирургическая нить Polypropylene |  |  |  |
|  |  | ТОО «DIVES» (ДИВЕС) | 3 042,00 | Да | Соответствует | Шовный хирургический нерассасывающий материал Prolene |  | ТОО «DIVES» (ДИВЕС) |  |
|  |  | ТОО «DY Company» | 3 000,00 | не соответствует | пп.9 п.70 Параграф 4 | Шовный хирургический нерассасывающий материал "Corolene" |  |  |  |
|  |  | ТОО «GentaMed» | 2 065,00 | не соответствует | пп.9 п.70 Параграф 4 | Шовный хирургический нерассасывающий материал "Corolene" |  |  |  |
| 7 | Нить стерильная, хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М 0,5 (7/0) 60 см. Нить окрашена. Две иглы. Тип игл: Колющая 3/8 окружности, 8 мм длиной | ТОО «Круана» | 3 525,00 | не соответствует | пп.9 п.70 Параграф 4 | Шовный хирургический нерассасывающий материал Polypropylene | п.74 Параграф 4 |  |  |
|  |  | ТОО «DIVES» (ДИВЕС) | 4 910,00 | Да | Соответствует | Шовный хирургический нерассасывающий материал Prolene |  | ТОО «DIVES» (ДИВЕС) |  |
|  |  | ТОО «DY Company» | 4 950,00 | Да | Соответствует | Шовный хирургический нерассасывающий материал "Corolene" |  |  | ТОО «DY Company» |
| 8 | Нить стерильная, хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М 0,4 (8/0) 60 см. Нить окрашена. Две иглы. Тип игл: Колющая 3/8 окружности, 8 мм длиной | ТОО «Medical Supply Management» | 7 450,00 | Да | Соответствует | Нить Surgipro II (8-0) 60 cм М0,4 2 иглы 8мм 3/8 круга | п.74 Параграф 4 |  | ТОО «Medical Supply Management» |
|  |  | ТОО «Galamat Integra» | 8 990,00 | Да | Соответствует | Шов хирургический, нерассасывающий Assut polypropylene |  |  |  |
|  |  | ТОО «Круана» | 4 075,00 | не соответствует | пп.9 п.70 Параграф 4 | Шовный хирургический нерассасывающий материал Polypropylene |  |  |  |
|  |  | ТОО «Innovo» | 4 700,00 | не соответствует | пп.9 п.70 Параграф 4 | Хирургическая нить Polypropylene |  |  |  |
|  |  | ТОО «DIVES» (ДИВЕС) | 5 900,00 | Да | Соответствует | Шовный хирургический нерассасывающий материал Prolene |  | ТОО «DIVES» (ДИВЕС) |  |
|  |  | ТОО «DY Company» | 8 350,00 | Да | Соответствует | Шовный хирургический нерассасывающий материал "Corolene" |  |  |  |
|  |  | ТОО «GentaMed» | 8 645,00 | Да | Соответствует | Шовный хирургический нерассасывающий материал "Corolene" |  |  |  |
| 9 | Нить стерильная, хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из Полиэстера с покрытием из полибутилата М 3 (2/0) 90 см. Нить окрашена. Две иглы. Тип игл: Колющая 1/2 окружности, 17 мм длиной | ТОО «Galamat Integra» | 1 990,00 | не соответствует | пп.9 п.70 Параграф 4 | Нить хирургическая Polyester | п.74 Параграф 4 |  |  |
|  |  | ТОО «DIVES» (ДИВЕС) | 1 998,00 | Да | Соответствует | Шовный хирургический нерассасывающий материал Ethibond Excel |  | ТОО «DIVES» (ДИВЕС) |  |
|  |  | ТОО «DY Company» | 2 000,00 | Да | Соответствует | Шовный хирургический нерассасывающий материал "CARDIOXYL" |  |  | ТОО «DY Company» |
| 10 | Нить стерильная, хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из Полиэстера с покрытием из полибутилата М 3 (2/0) 90 см. Нить окрашена. Две иглы. Тип игл: Колющая 1/2 окружности, 26 мм длиной | ТОО «Medical Supply Management» | 1 770,00 | не соответствует | пп.9 п.70 Параграф 4 | Нить TI-CRON (2-0) und 90 см М3 2 иглы 26мм 1/2 круга | п.74 Параграф 4 |  |  |
|  |  | ТОО «Круана» | 1 415,00 | не соответствует | пп.9 п.70 Параграф 4 | Шовный хирургический нерассасывающий материал Polypropylene |  |  |  |
|  |  | ТОО «DIVES» (ДИВЕС) | 2 242,00 | Да | Соответствует | Шовный хирургический нерассасывающий материал Ethibond Excel |  | ТОО «DIVES» (ДИВЕС) |  |
|  |  | ТОО «DY Company» | 2 300,00 | Да | Соответствует | Шовный хирургический нерассасывающий материал "CARDIOXYL" |  |  | ТОО «DY Company» |
|  |  | ТОО «GentaMed» | 1 865,00 | не соответствует | пп.9 п.70 Параграф 4 | Шовный хирургический нерассасывающий материал "CARDIOXYL" |  |  |  |
| 11 | Нить стерильная, хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из Полиэстера с покрытием из полибутилата М 3 (2/0) 75 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше-10. Каждый отрезок атравматически соединен с двумя иглами. Тип игл: Колюще-режущая 1/2 окружности, 17 мм длиной | ТОО «DIVES» (ДИВЕС) | 29 700,00 | Да | Соответствует | Шовный хирургический нерассасывающий материал Ethibond Excel | п.74 Параграф 4 | ТОО «DIVES» (ДИВЕС) |  |
|  |  | ТОО «DY Company» | 30 000,00 | Да | Соответствует | Шовный хирургический нерассасывающий материал "CARDIOXYL" |  |  | ТОО «DY Company» |
| 12 | Нить нерассасывающаяся, стальная, хирургическая, стерильная, монофиламентная, должная быть выполнена из хирургической стали. Хирургической стали М 9(7) 45 см. Нить неокрашена. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше-4. Каждый отрезок атравматически соединен с иглой. Тип иглы: Обратно-режущая 1/2 окружности, 48 мм длиной | ТОО «Medical Supply Management» | 7 500,00 | Да | Соответствует | Нить Steel (7) 4*45 см М9 игла 48 мм 1/2 круга | п.74 Параграф 4 | ТОО «Medical Supply Management» |  |
|  |  | ТОО «DIVES» (ДИВЕС) | 8 100,00 | Да | Соответствует | Проволока хирургическая стальная условным №7 длиной нити см: 45 с атравматическими иглами |  |  |  |
| 13 | Нить стерильная, хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из Полиглактика 910 с покрытием М 3,5(0) 90 см. Нить окрашена. Игла колющая 1/2 окружности, 40 мм длиной | ТОО «Medical Supply Management» | 1 350,00 |  |  | Нить хирургическая нерассасывающая - Лавсан | п.21 Глава 5 |  |  |
|  |  | ТОО «Galamat Integra» | 940,00 |  |  | Нить хирургическая Surgicril 910 |  |  |  |
|  |  | ТОО «Круана» | 1 170,00 |  |  | Шовный хирургический рассасывающийcя материал PGLA LACTIC |  |  |  |
|  |  | ТОО «Innovo» | 900,00 |  |  | Хирургическая нить Pegelak |  |  |  |
|  |  | ТОО «RuMa Farm» | 1 800,00 | Да | Соответствует | Румакрил |  | ТОО «RuMa Farm» |  |
|  |  | ТОО «DY Company» | 1 500,00 |  |  | Шовный хирургический рассасывающий материал "OPTIME" |  |  |  |
|  |  | ТОО «GentaMed» | 1 325,00 |  |  | Шовный хирургический рассасывающий материал "OPTIME" |  |  |  |
| 14 | Нить стерильная, хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из Полиглактика 910 с покрытием М 3(2/0) 75 см. Нить окрашена. PLUS 1/2 окружности, 26 мм длиной | ТОО «Medical Supply Management» | 1 180,00 |  |  | Нить хирургическая нерассасывающая - Лавсан | п.21 Глава 5 |  |  |
|  |  | ТОО «Galamat Integra» | 840,00 |  |  | Нить хирургическая Surgicril 910 |  |  |  |
|  |  | ТОО «Круана» | 1 055,00 |  |  | Шовный хирургический рассасывающийcя материал PGLA LACTIC |  |  |  |
|  |  | ТОО «Innovo» | 800,00 |  |  | Хирургическая нить Pegelak |  |  |  |
|  |  | ТОО «RuMa Farm» | 1 500,00 | Да | Соответствует | Румакрил |  | ТОО «RuMa Farm» |  |
|  |  | ТОО «DY Company» | 1 500,00 |  |  | Шовный хирургический рассасывающий материал "OPTIME" |  |  |  |
|  |  | ТОО «GentaMed» | 1 270,00 |  |  | Шовный хирургический рассасывающий материал "OPTIME" |  |  |  |
| 15 | Лавсан 0/0, без игл, 10 м | ТОО «ВИТЕНА» | 625,00 |  |  | Лавсан Линтекс, нить лавсановая, плетеная, неокрашенная USP 0 М3,5, без игл длина 10м | п.21 Глава 5 |  |  |
|  |  | ТОО «Medical Supply Management» | 675,00 |  |  | Нить хирургическая нерассасывающая - Лавсан |  |  |  |
|  |  | ТОО «RuMa Farm» | 700,00 | Да | Соответствует | Румасан |  | ТОО «RuMa Farm» |  |
| 16 | Лавсан 2/0, без игл, 10 м | ТОО «ВИТЕНА» | 625,00 |  |  | Лавсан Линтекс, нить лавсановая, плетеная, неокрашенная USP 2/0 М3 без игл длина 10м | п.21 Глава 5 |  |  |
|  |  | ТОО «Medical Supply Management» | 675,00 |  |  | Нить хирургическая нерассасывающая - Лавсан |  |  |  |
|  |  | ТОО «RuMa Farm» | 700,00 | Да | Соответствует | Румасан |  | ТОО «RuMa Farm» |  |
| 17 | Лавсан 3/0, без игл, 10 м | ТОО «ВИТЕНА» | 700,00 |  |  | Лавсан Линтекс, нить лавсановая, плетеная, неокрашенная USP 3/0 М2 без игл длина 10м | п.21 Глава 5 |  |  |
|  |  | ТОО «Medical Supply Management» | 675,00 |  |  | Нить хирургическая нерассасывающая - Лавсан |  |  |  |
|  |  | ТОО «RuMa Farm» | 700,00 | Да | Соответствует | Румасан |  | ТОО «RuMa Farm» |  |
| 18 | Электрод для временной кардиостимуляции M3 (2/0) 60см иглы: прямая режущая и колющая 90 мм и 26 мм | ТОО «DIVES» (ДИВЕС) | 5 900,00 | Да | Соответствует | Электроды для временной кардиостимуляции, стерильные, для однократного применения М3 (2-0), 60 см с иглами, в упаковке №12 | п.72 Параграф 4 |  | ТОО «DIVES» (ДИВЕС) |
| 19 | Возвратные электроды | ТОО «ЖанаМедТех» | 4 200,00 | Да | Соответствует | Рассеивающий Rem-электрод с гидрогелем Polyhesive II для взрослых | п.74 Параграф 4 |  | ТОО «ЖанаМедТех» |
|  |  | ТОО «ВИЗАМЕД ПЛЮС» | 4 350,00 | Да | Соответствует | Рассеивающий Rem-электрод с гидрогелем Polyhesive II для взрослых |  |  |  |
|  |  | ТОО «Medical Supply Management» | 3 500,00 | Да | Соответствует | Рассеивающий Rem-электрод с гидрогелем Polyhesive II для взрослых |  | ТОО «Medical Supply Management» |  |
| 20 | Перфоратор корня аорты (выкусыватель) | ТОО «Медтроник Казахстан» | 12 000,00 | Да | Соответствует | Перфоратор аорты Medtronic с рукояткой стандартной длины или с длинной рукояткой | п.72 Параграф 4 | ТОО «Медтроник Казахстан» |  |
| 21 | Набор турникетов | ТОО «Медтроник Казахстан» | 8 500,00 | Да | Соответствует | Набор турникетов DLP | п.72 Параграф 4 | ТОО «Медтроник Казахстан» |  |
| 22 | Канюля двухступенчатая венозная с гибкой линией с армированным проксимальным и дистальным концом без соединителя/с соединителем, размерами: 32/40 Fr, 34/46 Fr, 36/46 Fr, 36/51 Fr | ТОО «Apex Co» | 16 200,00 | Да | Соответствует | Канюля двухступенчатая венозная с гибкой линией с армированным проксимальным и дистальным концом без соединителя/с соединителем/с переходником для присоединения шприца размерами: 32/40 Fr, 34/46 Fr, 36/46 Fr, 36/51 Fr | п.72 Параграф 4 | ТОО «Apex Co» |  |
| 23 | Артериальные канюли по типу | ТОО «Apex Co» | 14 820,00 | не соответствует | пп.9 п.70 Параграф 4 | Канюля артериальная с армированным, с прямым накончеником с соединителем, размером: 20Fr, 22Fr, 24Fr | часть 2 п.74 Параграф 4 |  |  |
|  |  | ТОО «Медтроник Казахстан» | 30 000,00 | Да | Соответствует | Артериальные канюли EOPA, EOPA 3D, EOPA CAP, Select Series, Select 3D, Select 3DII, Select CAP в наборе и без |  | ТОО «Медтроник Казахстан» |  |
| 24 | Кардиоплегические канюли для корня аорты с дренажной линией | ТОО «Apex Co» | 8 500,00 | не соответствует | пп.9 п.70 Параграф 4 | Канюля дуги аорты с дренажной линией размером: 6 Fr, 7 Fr, 9 Fr | часть 2 п.74 Параграф 4 |  |  |
|  |  | ТОО «Медтроник Казахстан» | 9 000,00 | Да | Соответствует | Антеградные канюли корня аорты и канюля для перфузии устьев коронарных артерий MiAR, DLP в наборе и без |  | ТОО «Медтроник Казахстан» |  |
| 25 | Катетер для дренажа левого желудочка размером: 13, 15, 16, 17, 18, 20 Fr | ТОО «Apex Co» | 10 000,00 | Да | Соответствует | Катетер дренажный ПВХ с закрытым прямым наконечником с/без пластиковым тонким зондом размером: 13 Fr, 16 Fr, 17 Fr, 18 Fr, 20 Fr | п.72 Параграф 4 | ТОО «Apex Co» |  |
|  |  | ТОО «Медтроник Казахстан» | 10 000,00 | Да | Соответствует | Катетер для дренажа левого желудочка (vent-катетер) 10FR-20FR из "Мембранный оксигенератор Affinity NT" с интегрированным CVR и устойчивым к плазме волокном с биопокрытием Trillium, модель 541T |  |  |  |
| 26 | Мешок для забора крови |  | 2 000,00 |  |  |  | пп.2 п. 73 |  |  |
| 27 | Высокопоточные канюли для устья коронарной артерии | ТОО «Apex Co» | 8 500,00 | не соответствует | пп.9 п.70 Параграф 4 | Канюля для перфузии устьев с 45 градус наконечником / с 90 градус наконечником размером: 10 Fr, 12 Fr, 14 Fr | часть 2 п.74 Параграф 4 |  |  |
|  |  | ТОО «Медтроник Казахстан» | 9 000,00 | Да | Соответствует | Антеградные канюли корня аорты и канюля для перфузии устьев коронарных артерий MiAR, DLP в наборе и без |  | ТОО «Медтроник Казахстан» |  |
| 28 | Стабилизатор тканей миокарда | ТОО «Медэкс Плюс» | 201 600,00 | не соответствует | пп.9 п.70 Параграф 4 | Насадка для стабилизации Titan,стерильная однократного применения | пп.2 п.73 |  |  |
| 29 | Держатель верхушки сердца | ТОО «Медтроник Казахстан» | 214 000,00 | Да | Соответствует | Держатель верхушки сердца Starfish Evo с набором трубок контейнера, стерильный, однократного применения | часть 2 п.74 Параграф 4 | ТОО «Медтроник Казахстан» |  |
|  |  | ТОО «Медэкс Плюс» | 201 600,00 | не соответствует | пп.9 п.70 Параграф 4 | Насадка для позиционирования Atlas, стерильная однократного применения |  |  |  |
| 30 | Оксигенатор с интегрированным артериальным фильтром с кардиотомным/венозным резервуаром или без, с биопокрытием, стерильный, однократного применения | ТОО «Медтроник Казахстан» | 170 000,00 | Да | Соответствует | Оксигенератор Affinity Fusion с интегрированным артериальным фильтром с кардиотомным/венозным резервуаром или без, с биопокрытием Balance, стерильный, однократного применения | п.72 Параграф 4 | ТОО «Медтроник Казахстан» |  |
| 31 | Оксигенатор с интегрированным артериальным фильтром с кардиотомным/венозным резервуаром или без, с биопокрытием, стерильный, однократного применения | ТОО «Dana Estrella» | 180 000,00 | Да | Соответствует | Оксигенератор Inspire | п.72 Параграф 4 | ТОО «Dana Estrella» |  |
| 32 | Индивидуальный процедурный комплект для кардиохирургии | ТОО «Clever Medical» | 105 535,00 | Да | Соответствует | Процедурный комплект Clever | п.72 Параграф 4 | ТОО «Clever Medical» |  |
| 33 | Биопротез сердечного клапана аортальный размеры №21-29 | ТОО «MEDICAL MARKETING GROUP KZ» (МЕДИКАЛ МАРКЕТИНГ ГРУПП КЗ) | 448 000,00 | Да | Соответствует | Биологические протезы клапанов сердца из бычьего перикарда для протезирования аортального клапана сердца | п.74 Параграф 4 | ТОО «MEDICAL MARKETING GROUP KZ» (МЕДИКАЛ МАРКЕТИНГ ГРУПП КЗ) |  |
|  |  | ТОО «Медтроник Казахстан» | 595 000,00 | Да | Соответствует | Биологический протез Hancock II T505 CINCH II |  |  |  |
|  |  | ТОО «DY Company» | 560 000,00 | Да | Соответствует | Клапаны сердца искусственные биологические, аортальные, модели: Epic Valve |  |  | ТОО «DY Company» |
| 34 | Биопротез сердечного клапана митральный размеры №25-33 | ТОО «MEDICAL MARKETING GROUP KZ» (МЕДИКАЛ МАРКЕТИНГ ГРУПП КЗ) | 448 000,00 | Да | Соответствует | Биологические протезы клапанов сердца из бычьего перикарда для протезирования митрального клапана сердца | п.74 Параграф 4 | ТОО «MEDICAL MARKETING GROUP KZ» (МЕДИКАЛ МАРКЕТИНГ ГРУПП КЗ) |  |
|  |  | ТОО «Медтроник Казахстан» | 595 000,00 | Да | Соответствует | Биологический протез Hancock II T505 CINCH II |  |  |  |
|  |  | ТОО «DY Company» | 560 000,00 | Да | Соответствует | Клапаны сердца искусственные биологические, миртальные, модели: Epic Valve |  |  | ТОО «DY Company» |
| 35 | Аортальный искусственный клапан сердца | ТОО «DY Company» | 430 000,00 | Да | Соответствует | Клапаны сердца искусственные механические, аортальные, модели: Masters | п.72 Параграф 4 | ТОО «DY Company» |  |
| 36 | Митральный искусственный клапан сердца | ТОО «Медтроник Казахстан» | 445 000,00 | Да | Соответствует | Клапан сердца Medtronic Open Pivot | часть 2 п.74 Параграф 4 | ТОО «Медтроник Казахстан» |  |
|  |  | ТОО «DY Company» | 430 000,00 | не соответствует | пп.9 п.70 Параграф 4 | Клапаны сердца искусственные механические, митральные модели: Masters |  |  |  |
| 37 | Кольцо для пластики митрального клапана | ТОО «Медтроник Казахстан» | 275 000,00 | Да | Соответствует | Кольцо для аннулопластики - для митрального клапана Profile 3D | часть 2 п.74 Параграф 4 | ТОО «Медтроник Казахстан» |  |
|  |  | ТОО «DY Company» | 270 000,00 | не соответствует | пп.9 п.70 Параграф 4 | Кольцо жесткое |  |  |  |
| 38 | Костный воск | ТОО «DIVES» (ДИВЕС) | 1 100,00 | Да | Соответствует | Хирургический воск Bone Wax | п.72 Параграф 4 | ТОО «DIVES» (ДИВЕС) |  |
| 39 | Лигирующие клипсы медиум | ТОО «MEDICAL MARKETING GROUP KZ» (МЕДИКАЛ МАРКЕТИНГ ГРУПП КЗ) | 72 000,00 | Да | Соответствует | Лигирующая клипса Horizon, Титановая, размер Small-Wide, Medium | часть 2 п.74 Параграф 4 | ТОО «MEDICAL MARKETING GROUP KZ» (МЕДИКАЛ МАРКЕТИНГ ГРУПП КЗ) |  |
|  |  | ТОО «DY Company» | 70 000,00 | не соответствует | пп.9 п.70 Параграф 4 | Клипсы SLS,9 гемостатические титановые хирургические, стерильные средние и малые |  |  |  |
| 40 | Антимикробная стерильная разрезаемая пленка размером 56 см х 60 см | ТОО «Medical Supply Management» | 7 950,00 | Да | Соответствует | Антимикробная разрезаемая хирургическая пленка Ioban 2, стерильная, размер 56 см х 60 см | п.72 Параграф 4 | ТОО «Medical Supply Management» |  |
| 41 | Материал хирургический гемостатический рассасывающийся 7,5 см x 10 см. (гемостатические салфетки) | ТОО «DIVES» (ДИВЕС) | 16 736,00 | Да | Соответствует | Материал хирургический гемостатический рассасывающийсSurgicel nuknit | п.72 Параграф 4 | ТОО «DIVES» (ДИВЕС) |  |
| 42 | Оксигенератор для ЭКМО, взрослые в комплекте с магистралью и насосной головкой | ТОО «Apex Co» | 1 320 000,00 | Да | Соответствует | Оксигенератор ЭКМО для взрослых Hilite 7000 LT | п.72 Параграф 4 | ТОО «Apex Co» |  |
| 43 | Стерилизующее средство для плазменного стерилизатора RENO S30 |  | 120 010,00 |  |  |  | пп.2 п. 73 |  |  |
| 44 | Повязка адгезивная для закрытия ран, размером: 10 см х 35 см | ТОО «Medical Supply Management» | 650,00 | Да | Соответствует | Повязка адгезивная для закрытия ран Medipore+Pad,гипоаллергенная размерами 10 смх35см | п.74 Параграф 4 |  |  |
|  |  | ТОО «QazMegaCom» | 396,00 | Да | Соответствует | Повязка Safefix Sterile |  | ТОО «QazMegaCom» |  |
| 45 | Дренажная система однобаночная | ТОО «СМС Медикал Казахстан» | 27 000,00 | Да | Соответствует | Дренажная система однобаночная | п.72 Параграф 4 | ТОО «СМС Медикал Казахстан» |  |
| 46 | Интракоронарные шунты 1,0 мм-3,0 мм | ТОО «Медтроник Казахстан» | 19 000,00 | Да | Соответствует | Интракоронарные шунты 1,0 мм-3,0 мм из "Мембранный оксигенератор Affinity NT с интегрированным CVR и устойчивым к плазме волокном с биопокрытием Trillium, модель 541T | п.72 Параграф 4 | ТОО «Медтроник Казахстан» |  |
| 47 | Одноступенчатая венозная канюля с измененяемым углом сгибания | ТОО «Apex Co» | 15 760,00 | не соответствует | пп.9 п.70 Параграф 4 | Канюля венозная кардиоваскулярная армированная с гибкой линией с прямым или изогнутым наконечником | часть 2 п.74 Параграф 4 |  |  |
|  |  | ТОО «Медтроник Казахстан» | 23 000,00 | Да | Соответствует | Одноступенчатая венозная канюля DLP, угловые 90 градусов/с изменяемым углом сгибания |  | ТОО «Медтроник Казахстан» |  |
| 48 | Бедренные артериальные / яремные канюли | ТОО «Medical Supply Management» | 199 700,00 | Да | Соответствует | Канюли бедренные Bio-Medicus | п.72 Параграф 4 | ТОО «Medical Supply Management» |  |
| 49 | Бедренные венозные канюли | ТОО «Medical Supply Management» | 199 700,00 | Да | Соответствует | Канюли бедренные Bio-Medicus | п.72 Параграф 4 | ТОО «Medical Supply Management» |  |
| 50 | Вакумный резервуар (КАЦ) |  |  |  |  |  | пп.2 п. 73 |  |  |
| 51 | Клей хирургический биологический, шприц 5мл | ТОО «Galamat Integra» | 235 900,00 | Да | Соответствует | хирургический клей Bioglue | п.72 Параграф 4 | ТОО «Galamat Integra» |  |
| 52 | Сосудистый графт 30 мм | ТОО «МедКор» | 198 480,00 | Да | Соответствует | Сосудистый протез Polythese ICT 3GL | п.72 Параграф 4 | ТОО «МедКор» |  |
| 53 | Сосудистый графт 28 мм | ТОО «МедКор» | 190 780,00 | Да | Соответствует | Сосудистый протез Polythese ICT 3GL | п.72 Параграф 4 | ТОО «МедКор» |  |
| 54 | Синтетический нерассасывающийся хирургический шовный материал, изготовленный из политетрафторэтилена , нить CV-4 (USP 3/0), длина 91см, игла колющая, 1/2 окружности, длина иглы 16мм | ТОО «Galamat Integra» | 15 450,00 | Да | Соответствует | Синтетический нерассасывающийся хирургический шовный материал, изготовленный из политетрафторэтилена , нить CV-4 (USP 3/0), длина 91см, игла колющая, 1/2 окружности, длина иглы 16мм | п.72 Параграф 4 | ТОО «Galamat Integra» |  |
| 55 | Синтетический нерассасывающийся хирургический шовный материал, изготовленный из политетрафторэтилена, нить CV-5(USP 4/0), длина 91см, игла колющая, 1/2 окружности, длина иглы 16мм | ТОО «Galamat Integra» | 13 750,00 | Да | Соответствует | Синтетический нерассасывающийся хирургический шовный материал, изготовленный из политетрафторэтилена, нить CV-5(USP 4/0), длина 91см, игла колющая, 1/2 окружности, длина иглы 16мм | п.72 Параграф 4 | ТОО «Galamat Integra» |  |
| 56 | Картридж определения активированного времени свертывания, высокий диапазон 2-канальный из «Система контроля гемостаза с принадлежностями» | ТОО «Медтроник Казахстан» | 46 000,00 | Да | Соответствует | Картридж определения активированного времени свертывания крови, высокий диапазон (HR-ACT) 2-канальный из "Система контроля гемостаза HMS Plus с принадлежностями | п.72 Параграф 4 | ТОО «Медтроник Казахстан» |  |
| 57 | Тупоконечные иглы из «Система контроля гемостаза с принадлежностями» | ТОО «Медтроник Казахстан» | 36 000,00 | Да | Соответствует | Тупоконечные иглы из "Система контроля гемостаза HMS Plus" с принадлежностями | п.72 Параграф 4 | ТОО «Медтроник Казахстан» |  |
| 58 | Шприцы из «Система контроля гемостаза с принадлежностями» | ТОО «Медтроник Казахстан» | 36 000,00 | Да | Соответствует | Шприцы Monoject из "Система контроля гемостаза HMS Plus" с принадлежностями | п.72 Параграф 4 | ТОО «Медтроник Казахстан» |  |
| 59 | Система установки коронарного стента | ТОО «DariQz» | 209 990,00 | Да | Соответствует | Система установки коронарного стента, выделяющего эверолимус XIENCE Alpine | п.74 Параграф 4 |  | ТОО «DariQz» |
|  |  | ТОО «Kintech Pharm» | 170 000,00 | не соответствует | пп.9 п.70 Параграф 4 | Стент-система коронарная платино-хромовая Promus PREMIER, Monorail с лекарственным покрытием эверолимус |  |  |  |
|  |  | ТОО «Меда» | 185 000,00 | Да | Соответствует | Система установки коронарного стента, выделяющего эверолимус XIENCE Alpine |  | ТОО «Меда» |  |
| 60 | Стент-система коронарная с лекарственным покрытием | ТОО «MST Synergy» | 171 900,00 | Да | Соответствует | Стент-система коронарная платино-хромовая Promus Elite Monorail | п.74 Параграф 4 |  | ТОО «MST Synergy» |
|  |  | ТОО «Kintech Pharm» | 170 000,00 | Да | Соответствует | Стент-система коронарная платино-хромовая Promus PREMIER, Monorail с лекарственным покрытием эверолимус |  | ТОО «Kintech Pharm» |  |
| 61 | Система коронарных стентов | ТОО «Медтроник Казахстан» | 175 000,00 | Да | Соответствует | Система коронарных зотаролимус-элютирующих стентов Resolute Integrity | п.74 Параграф 4 | ТОО «Медтроник Казахстан» |  |
|  |  | ТОО «Kintech Pharm» | 170 000,00 | не соответствует | пп.9 п.70 Параграф 4 | Стент-система коронарная платино-хромовая Promus PREMIER, Monorail с лекарственным покрытием эверолимус |  |  |  |
| 62 | Коронарная стент - система с лекарственным покрытием | ТОО «МедКор» | 194 950,00 | Да | Соответствует | Коронарная стент - система с лекарственным покрытием BioMatrix Alpha | п.74 Параграф 4 | ТОО «МедКор» |  |
|  |  | ТОО «MEDICAL MARKETING GROUP KZ» (МЕДИКАЛ МАРКЕТИНГ ГРУПП КЗ) | 159 000,00 | не соответствует | пп.9 п.70 Параграф 4 | Коронарный стент Inspiron Legasy покрытый сиролимусом |  |  |  |
| 63 | Лекарственно-покрытый стент , набор для стентирования коронарных артерий | ТОО «MEDICAL MARKETING GROUP KZ» (МЕДИКАЛ МАРКЕТИНГ ГРУПП КЗ) | 159 000,00 | не соответствует | пп.9 п.70 Параграф 4 | Коронарный стент Inspiron Legasy покрытый сиролимусом | п.74 Параграф 4 |  |  |
|  |  | ТОО «Med Import Central Asia» | 196 890,00 | Да | Соответствует | Элюированный сиролимусом набор для стентирования коронарных артерний Coroflex |  | ТОО «Med Import Central Asia» |  |
| 64 | Коронарная стент-система с покрытием | ТОО «Galamat Integra» | 219 980,00 | Да | Соответствует | Коронарная стент-система, IhtDestiny | п.72 Параграф 4 | ТОО «Galamat Integra» |  |
| 65 | Коронарный стент с лекарственным покрытием | ТОО «Dan Med» | 208 455,00 | Да | Соответствует | Система коронарного стента Elunir с лекарственным покрытием, выделяющим ридафоролимус | п.72 Параграф 4 | ТОО «Dan Med» |  |
| 66 | Стент-система коронарная с лекарственным покрытием | ТОО «АЛЬФАТИМ» | 234 950,00 | Да | Соответствует | Стент-система Ultimaster/Ultimaster Tansei с лекартсвенным покрытием Sirolimus | п.72 Параграф 4 | ТОО «АЛЬФАТИМ» |  |
| 67 | Коронарная стентовая система с покрытием | ТОО «Med Co» (Мед КО) | 220 000,00 | Да | Соответствует | Коронарная стентовая система Orsiro | п.72 Параграф 4 | ТОО «Med Co» (Мед КО) |  |
| 68 | баллоны нон-комплаентные | ТОО «MST Synergy» | 39 700,00 | Да | Соответствует | Катетер дилатационный Quantum Apex | п.72 Параграф 4 | ТОО «MST Synergy» |  |
| 69 | Баллонный катетер для предилатации | ТОО «DariQz» | 48 490,00 | Да | Соответствует | Катетер для баллонной дилатации коронарных артерий TREK | п.72 Параграф 4 | ТОО «DariQz» |  |
| 70 | баллоны высокого давления для постдилатации | ТОО «Med Co» (Мед КО) | 51 000,00 | Да | Соответствует | Катетер Pantero Leo | п.72 Параграф 4 | ТОО «Med Co» (Мед КО) |  |
| 71 | баллоны для ангиопластики | ТОО «МедКор» | 56 250,00 | Да | Соответствует | Катетер баллонный коронарный Powerline PTCA | п.72 Параграф 4 | ТОО «МедКор» |  |
| 72 | баллонный катетер быстрой замены | ТОО «АЛЬФАТИМ» | 68 750,00 | Да | Соответствует | Катетер дилатационный для ЧТКА (RX) Ryurei с диаметром баллона | п.72 Параграф 4 | ТОО «АЛЬФАТИМ» |  |
| 73 | баллон с лекарственным покрытием (для рестенозов стентов) | ТОО «Med Co» (Мед КО) | 218 000,00 | Да | Соответствует | Катетер Pantero Lux | п.72 Параграф 4 | ТОО «Med Co» (Мед КО) |  |
| 74 | Индивидуальный процедурный комплект для ЭФИ / ЭКС | ТОО «Clever Medical» | 33 384,00 | Да | Соответствует | Процедурный комплект Clever | п.72 Параграф 4 | ТОО «Clever Medical» |  |
| 75 | Интрадьюсер радиальный | ТОО «АЛЬФАТИМ» | 11 530,00 | Да | Соответствует | Набор для трансрадиального доступа Radifocus Introduser II (Transradial Kit) | п.72 Параграф 4 | ТОО «АЛЬФАТИМ» |  |
| 76 | Интродьюсер радиальный с уменьшенной толщиной стенки, в комплекте с манжетой для гемостаза | ТОО «АЛЬФАТИМ» | 21 430,00 | Да | Соответствует | Интродьюсер Glideheath Slender с гидрофильным покрытием для обеспечения трансрадиального доступа, варианты исполнения | п.72 Параграф 4 | ТОО «АЛЬФАТИМ» |  |
| 77 | Интродьюсер для феморального доступа | ТОО «АЛЬФАТИМ» | 10 030,00 | Да | Соответствует | Интрадьюсер Radifocus Introduser II, варианты исполнения | п.72 Параграф 4 | ТОО «АЛЬФАТИМ» |  |
| 78 | Катетер диагностический кардиологический | ТОО «АЛЬФАТИМ» | 9 750,00 | Да | Соответствует | Катетер ангиографический Radifocus Optitorque | п.72 Параграф 4 | ТОО «АЛЬФАТИМ» |  |
| 79 | Проводник диагностический гидрофильный длинный. | ТОО «АЛЬФАТИМ» | 26 250,00 | Да | Соответствует | Проводник Radifocus Guide Wire M | п.72 Параграф 4 | ТОО «АЛЬФАТИМ» |  |
| 80 | Проводник диагностический гидрофильный | ТОО «АЛЬФАТИМ» | 13 830,00 | Да | Соответствует | Проводник Radifocus Guide Wire M | п.72 Параграф 4 | ТОО «АЛЬФАТИМ» |  |
| 81 | Проводниковый катетер с гидрофильным покрытием | ТОО «АЛЬФАТИМ» | 29 450,00 | Да | Соответствует | Катетер внутрисосудистый направляющий Climber | п.72 Параграф 4 | ТОО «АЛЬФАТИМ» |  |
| 82 | Индефлятор в наборе с гемостатическими клапанами | ТОО «Densau (Денсау)» | 25 800,00 | Да | Соответствует | Индефляторы Basix Touch | п.72 Параграф 4 | ТОО «Densau (Денсау)» |  |
| 83 | гайд-катетер | ТОО «Медтроник Казахстан» | 19 000,00 | Да | Соответствует | Проводниковый катетер Launcher | п.72 Параграф 4 | ТОО «Медтроник Казахстан» |  |
| 84 | аспирационный катетер | ТОО «Медтроник Казахстан» | 60 000,00 | Да | Соответствует | Аспирационный катетер Export Advance | п.72 Параграф 4 | ТОО «Медтроник Казахстан» |  |
| 85 | Коронарный проводник для острых окклюзий и проcтых стенозов | ТОО «АЛЬФАТИМ» | 37 440,00 | Да | Соответствует | Проводник для ЧТКА Runthrough NS, варианты исполнения | п.72 Параграф 4 | ТОО «АЛЬФАТИМ» |  |
| 86 | Коронарный проводник для комплексных поражений, с повышенной поддержкой | ТОО «DariQz» | 45 990,00 | не соответствует | пп.9 п.70 Параграф 4 | Коронарный проводник Hi-Torque Guide Wire | п.74 Параграф 4 |  |  |
|  |  | ТОО «Меда» | 40 000,00 | Да | Соответствует | Коронарный проводник Hi-Torque Guide Wire |  | ТОО «Меда» |  |
| 87 | Коронарные управляемые проводники для окклюзий | ТОО «ImportMed» | 41 780,00 | Да | Соответствует | Проводник Asahi PTCA Guide Wire Fielder XT-A, XT-R | п.72 Параграф 4 | ТОО «ImportMed» |  |
| 88 | Коронарные управляемые проводники для субтотальных и диффузных окклюзий | ТОО «ImportMed» | 45 300,00 | Да | Соответствует | Коронарный управляемый проводник Asahi PTCA Fielder, Fielder FC | п.72 Параграф 4 | ТОО «ImportMed» |  |
| 89 | Коронарные управляемые проводники для хронических окклюзий, усиленные | ТОО «ImportMed» | 65 750,00 | Да | Соответствует | Проводник Asahi PTCA Guide Wire Asahi Gaia | п.72 Параграф 4 | ТОО «ImportMed» |  |
| 90 | Коронарные проводники для ретроградного доступа | ТОО «ImportMed» | 91 250,00 | Да | Соответствует | Проводник Asahi PTCA Guide Wire Asahi Gaia RG3 | п.72 Параграф 4 | ТОО «ImportMed» |  |
| 91 | Микро катетер для прохождения диффузных поражений и хронических окклюзий | ТОО «ImportMed» | 223 000,00 | Да | Соответствует | Микрокатетер Asahi Corsair Pro | п.72 Параграф 4 | ТОО «ImportMed» |  |
| 92 | Микрокатетер гидрофильный | ТОО «ImportMed» | 223 000,00 | Да | Соответствует | Микрокатетер Asahi Caravel | п.72 Параграф 4 | ТОО «ImportMed» |  |
| 93 | Реперфузионный катетер с прямым кончиком для бедренной, подвздошной артерии, глубоких венах, фистулах, ТЭЛА | ТОО «CORTEX» | 750 000,00 | Да | Соответствует | Катетер аспирационный Indigo Cat8 | п.72 Параграф 4 | ТОО «CORTEX» |  |
| 94 | Селективный катетер | ТОО «CORTEX» | 120 000,00 | Да | Соответствует | Катетер селективный Neuron 5F | п.72 Параграф 4 | ТОО «CORTEX» |  |
| 95 | Сепаратор для бедренной, подвздошной артерии, глубоких венах, фистулах, ТЭЛА | ТОО «CORTEX» | 660 000,00 | Да | Соответствует | Сепаратор Indigo 8 | п.72 Параграф 4 | ТОО «CORTEX» |  |
| 96 | Соединительная трубка | ТОО «CORTEX» | 95 000,00 | Да | Соответствует | Трубка аспирационная Indigo | п.72 Параграф 4 | ТОО «CORTEX» |  |
| 97 | Канистра | ТОО «CORTEX» | 80 000,00 | Да | Соответствует | Канистра Pump Max 110 VAC/230 VAC | п.72 Параграф 4 | ТОО «CORTEX» |  |
| 98 | Стент-графт торакальный с системой доставки с дополнительными модулями |  | 2 800 500,00 |  |  |  | пп.2 п. 73 |  |  |
| 99 | Баллонный катетер стент-графта |  | 145 500,00 |  |  |  | пп.2 п. 73 |  |  |
| 100 | Аортальный клапан для транскатетерной установки с набором для доставки и установки | ТОО «ABMG Expert» | 5 500 000,00 | Да | Соответствует | Myval-Транскатетерная сердечно-клапанная система | п.72 Параграф 4 | ТОО «ABMG Expert» |  |
| 101 | Устройство для доставки стентов при сложных случаях (извитые, кальцинированные, с аномальным отхождением артерии) | ТОО «MST Synergy» | 234 900,00 | Да | Соответствует | Катетеры проводниковые Guidezilla II | п.72 Параграф 4 | ТОО «MST Synergy» |  |
| 102 | Удлинительный проводниковый катетер | ТОО «Медтроник Казахстан» | 120 000,00 | не соответствует |  | Удлинительный проводниковый катетер Telescope | пп.3 п.18 Глава 4 |  |  |
| 103 | Ловушка для удаления инородных тел | ТОО «Densau (Денсау)» | 219 930,00 | Да | Соответствует | Система эндоваскулярный ловушки EN Snare | п.72 Параграф 4 | ТОО «Densau (Денсау)» |  |
| 104 | Ловушка для удаления инородных тел из коронарных сосудов | ТОО «Densau (Денсау)» | 379 950,00 | Да | Соответствует | Система эндоваскулярный ловушки EN Snare | п.72 Параграф 4 | ТОО «Densau (Денсау)» |  |
| 105 | Колба для инжектора | ТОО «Clever Medical» | 12 500,00 | Да | Соответствует | Шприц-колба Clever | п.72 Параграф 4 | ТОО «Densau (Денсау)» |  |
| 106 | Линия высокого давления для контраста | ТОО «Clever Medical» | 5 500,00 | Да | Соответствует | Инфузионная линия Clever | Победитель п.21 Глава 5 | ТОО «Clever Medical» |  |
|  |  | ТОО «Мед и Ко» | 5 000,00 |  |  | Удлинительные трубки высокого давления |  |  |  |
| 107 | Аортальный клапан для транскатетерной установки с набором для загрузки, доставки и установки с возможностью репозиции | ТОО «Медтроник Казахстан» | 5 500 000,00 | Да | Соответствует | Система CoreValve | п.72 Параграф 4 | ТОО «Медтроник Казахстан» |  |
| 108 | Интрадьюсер большого размера для TAVI | ТОО «Медтроник Казахстан» | 90 000,00 | Да | Соответствует | Интродъюсер с гидрофильным покрытием Sentrant | п.72 Параграф 4 | ТОО «Медтроник Казахстан» |  |
| 109 | Повязка послеоперационная 10х35 | ТОО «Medical Supply Management» | 650,00 | Да | Соответствует | Повязка адгезивная для закрытия ран Medipore + Pad, гипоаллергенная размерами 10 смх 35см | п.74 Параграф 4 | ТОО «Medical Supply Management» |  |
|  |  | ТОО «QazMegaCom» | 396,00 | не соответствует | пп.9 п.70 Параграф 4 | Повязка Safefix Sterile |  |  |  |
| 110 | Тест полоски, для определения сахаро крови |  | 3 700,00 |  |  |  | пп.2 п. 73 |  |  |
| 111 | Игла для спинальной анестезии 21,23,24,26,27 |  | 740,00 |  |  |  | пп.2 п. 73 |  |  |
| 112 | Танометр механический |  | 9 700,00 |  |  |  | пп.2 п. 73 |  |  |
| 113 | Электрод грудной ЭКГ (груша комп 6 шт) для взрослых |  | 34 200,00 |  |  |  | пп.2 п. 73 |  |  |
| 114 | Электрод прижимной (прищепка, комплект 4 шт) |  | 23 700,00 |  |  |  | пп.2 п. 73 |  |  |
| 115 | Пробирки вакуумные с активатором 5,0 мл |  | 56,00 |  |  |  | пп.2 п. 73 |  |  |
| 116 | Кабель ЭКГ отведений |  | 39 900,00 |  |  |  | пп.2 п. 73 |  |  |
| 117 | Подкладной круг |  | 3 000,00 |  |  |  | пп.2 п. 73 |  |  |
| 118 | Пинцет металлический |  | 2 400,00 |  |  |  | пп.2 п. 73 |  |  |
| 119 | Роторосширитель металлический |  | 26 300,00 |  |  |  | пп.2 п. 73 |  |  |
| 120 | Языкодержатель металлический |  | 15 800,00 |  |  |  | пп.2 п. 73 |  |  |
| 121 | Воздуховод |  | 380,00 |  |  |  | пп.2 п. 73 |  |  |
| 122 | Интрадьюсер армированный для транссептальной пункции, SR, SL 0 | ТОО «Мед и Ко» | 80 500,00 | Да | Соответствует | Оплетенный транссептальный проводниковый интродьюсер Swartz | п.72 Параграф 4 | ТОО «Мед и Ко» |  |
| 123 | Игла для транссептальной пункции, BRK 1 | ТОО «Мед и Ко» | 129 500,00 | Да | Соответствует | Транссептальная игла BRK | п.72 Параграф 4 | ТОО «Мед и Ко» |  |
| 124 | Поверхностные электроды EnSiteNavx | ТОО «Мед и Ко» | 594 500,00 | Да | Соответствует | Набор поверхностных электродов EnSite Precision | п.72 Параграф 4 | ТОО «Мед и Ко» |  |
| 125 | Возвратный электрод пациента для генератора IBI-1500 | ТОО «Мед и Ко» | 28 500,00 | Да | Соответствует | Референтный электрод системы Ensite | п.72 Параграф 4 | ТОО «Мед и Ко» |  |
| 126 | Иррагационные трубки | ТОО «Мед и Ко» | 44 400,00 | Да | Соответствует | Набор трубок Cool Point | п.72 Параграф 4 | ТОО «Мед и Ко» |  |
| 127 | Коронарный управляемый проводник для субтотальных и диффузных окклюзии | ТОО «ImportMed» | 41 780,00 | Да | Соответствует | Проводник Asahi PTCA Guide Wire Fielder XT-A, XT-R | п.72 Параграф 4 | ТОО «ImportMed» |  |
| 128 | Интрадьюсеры феморальные для ЭФИ и РЧА 8Fr | ТОО «Densau (Денсау)» | 11 650,00 | Да | Соответствует | Интродьюсер Prelude | п.72 Параграф 4 | ТОО «Densau (Денсау)» |  |
| 129 | Электрокардиостимулятор (однокамерный) в комплекте с электродами и интрадьюсерами | ТОО «Med Co» (Мед КО) | 550 000,00 | Да | Соответствует | Электрокардиостимулятор Enticos 4 SR | п.72 Параграф 4 | ТОО «Med Co» (Мед КО) |  |
| 130 | Электрокардиостимулятор МРТ-совместимый (однокамерный) с принадлежностями | ТОО «Dana Estrella» | 490 000,00 | Да | Соответствует | Кардиостимулятор Essentio | п.72 Параграф 4 | ТОО «Dana Estrella» |  |
| 131 | Электрокардиостимулятор (двухкамерный) в комплекте с электродами и интрадьюсерами | ТОО «Med Co» (Мед КО) | 745 000,00 | Да | Соответствует | Электрокардиостимулятор Enticos 4 DR | п.72 Параграф 4 | ТОО «Med Co» (Мед КО) |  |
| 132 | Электрокардиостимулятор МРТ-совместимый (двухкамерный) с принадлежностями | ТОО «Dana Estrella» | 680 000,00 | Да | Соответствует | Кардиостимулятор Essentio | п.72 Параграф 4 | ТОО «Dana Estrella» |  |
| 133 | ИКД в комплекте с электродами и интрадьюсерами (однокамерный) | ТОО «Med Co» (Мед КО) | 3 100 000,00 | Да | Соответствует | Кардиовертер-дефибриллятор Ricavor 5 VR-T DX | п.72 Параграф 4 | ТОО «Med Co» (Мед КО) |  |
| 134 | Имплантируемый МРТ-совместимый кардиовертер-дефибриллятор DR (двухкамерный) | ТОО «Dana Estrella» | 3 000 000,00 | Да | Соответствует | Кардиовертер дефибриллятор имплантируемый Charisma EL ICD | п.72 Параграф 4 | ТОО «Dana Estrella» |  |
| 135 | CRT+D в комплекте с электродами, интрадьюсерами и системой доставки | ТОО «Med Co» (Мед КО) | 3 980 000,00 | Да | Соответствует | Кардиовертер-дефибриллятор Ricavor 5 HF-T QP | п.72 Параграф 4 | ТОО «Med Co» (Мед КО) |  |
| 136 | Имплантируемый МРТ-совместимый кардиовертер- дефибриллятор с функцией сердечной ресинхронизирующей терапией | ТОО «Dana Estrella» | 3 600 000,00 | Да | Соответствует | Кардиовертер дефибриллятор имплантируемый Charisma X4 CRT-D | п.72 Параграф 4 | ТОО «Dana Estrella» |  |
| 137 | Электрокардиостимулятор (однокамерный) | ТОО «Медтроник Казахстан» | 490 000,00 | Да | Соответствует | Однокамерный имплантируемый кардиостимулятор Vitatron G20 SR MRI SureScan | п.72 Параграф 4 | ТОО «Медтроник Казахстан» |  |
| 138 | Электрокардиостимулятор (двухкамерный) | ТОО «Медтроник Казахстан» | 680 000,00 | Да | Соответствует | Двухкамерный имплантируемый кардиостимулятор Vitatron Q70 DR MRI Surescan | п.72 Параграф 4 | ТОО «Медтроник Казахстан» |  |
| 139 | Имплантируемый двухкамерный кардиовертер-дефибриллятор DR с принадлежностями | ТОО «Медтроник Казахстан» | 3 000 000,00 | Да | Соответствует | Имплантирумые кардиовертеры - дефибрилляторы Evera MRI S DR Surescan, Evera S DR | п.72 Параграф 4 | ТОО «Медтроник Казахстан» |  |
| 140 | Цифровой имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор | ТОО «Медтроник Казахстан» | 3 600 000,00 | Да | Соответствует | Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор Compia MRI CRT-D Surescan, Compia MRI Quad CRT-D Surescan | п.72 Параграф 4 | ТОО «Медтроник Казахстан» |  |
| 141 | Кабель для анализатора программатора Care Link 2090 Medtronic модель 2292 хирургический, многоразовый, двухканальный | ТОО «Медтроник Казахстан» | 110 000,00 | Да | Соответствует | Хирургический кабель из программатор Medtronic Carelink 2090 для настройки и программирования кардиостимулятора | п.72 Параграф 4 | ТОО «Медтроник Казахстан» |  |
| 142 | Индивидуальный процедурный комплект для ангиографии | ТОО «Clever Medical» | 32 100,00 | Да | Соответствует | Процедурный комплект Clever | п.72 Параграф 4 | ТОО «Clever Medical» |  |
| 143 | ЭКС ЭЛВИ, Электрокардиостимулятор | ТОО «Нано Фарм» | 48 650,00 | Да | Соответствует | Электроды эндокардиальные временные для наружных кардиостимуляторов ЭЛВИ модель 215-110 | п.72 Параграф 4 | ТОО «Нано Фарм» |  |
| 144 | Интрадьюсеры для временной эндокардиальной стимуляции | ТОО «Densau (Денсау)» | 11 650,00 | Да | Соответствует | Интродьюсер Prelude | п.72 Параграф 4 | ТОО «Densau (Денсау)» |  |
| 145 | Набор датчика, давления двухканальный | ТОО «Clever Medical» | 15 800,00 | Да | Соответствует | Датчик измерения Clever | Победитель п.21 Глава 5 | ТОО «Clever Medical» |  |
|  |  | ТОО «U.M.C Kazakhstan» | 11 322,00 |  |  | Датчик давления |  |  |  |
| 146 | Интрa-аортальные баллонные катетеры, размерами: 30 сс; 40сс; модели: IAB-05840-LWS, IAB -06830-LWS. Стерильные, однократного применения | ТОО «Apex Co» | 987 000,00 | Да | Соответствует | Интра-аортальные баллоннные катетеры, модели: IAB-05830-LWS, IAB, IAB-05840-LWS. Стерильные, однократного применения | п.72 Параграф 4 | ТОО «Apex Co» |  |
| 147 | Трехпросветный Центральный Венозный Катетер Длина - 20 см; Диаметр - 8,5 Fr с антибактериальным покрытием хлоргексидина / сульфадиазина серебра | ТОО «U.M.C Kazakhstan» | 12 742,00 | Да | Соответствует | Центральный венозный катетер | п.74 Параграф 4 | ТОО «U.M.C Kazakhstan» |  |
|  |  | ТОО «Pharmprovide» | 6 500,00 | не соответствует | пп.9 п.70 Параграф 4 | BAIHE ЦВК, трехпросветный, 8.5Fr*20 см (FC-3926) |  |  |  |
| 148 | контур дыхательный для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом для вентиляцонный с резервным мешком 2л | ТОО «U.M.C Kazakhstan» | 3 355,00 | Да | Соответствует | Контур дыхательный | п.74 Параграф 4 | ТОО «U.M.C Kazakhstan» |  |
|  |  | ТОО «Pharmprovide» | 3 600,00 | Да | Соответствует | BAIHE Контур дыхательный, длина 1,5 м, с резервным мешком, для взрослых (HX-1112) |  |  | ТОО «Pharmprovide» |
|  |  | ТОО «СМС Медикал Казахстан» | 4 320,00 | Да | Соответствует | Контур дыхательный для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом для вентиляционной с резервным мешком 2 л |  |  |  |
| 149 | Удлинитель инфузионных насосов Выдерживают давление до 55. бар, инфузионная толщина стенки удлинителей составляет 0,75+0,05 мм, удлинитель имеют длину 150-250 см. | ТОО «Clever Medical» | 685,00 | Да | Соответствует | Инфузионная линия Clever | п.21 Глава 5 | ТОО «Clever Medical» |  |
|  |  | ТОО «U.M.C Kazakhstan» | 442,00 |  |  | Удлинитель стерильный |  |  |  |
|  |  | ТОО «Биолик» | 169,00 |  |  | Удлинитель Луер-Лок |  |  |  |
| 150 | Стерофундин ISO 1000 мл раствор д/инф | ТОО «Medical Supply Management» | 999,00 | Да | Соответствует | Стерофундин ISO 1000 мл раствор д/инф | п.29 Глава 6 |  | ТОО «Medical Supply Management» |
|  |  | ТОО «INKAR» | 990,00 | Да | Соответствует | Cтерофундин ISO |  | ТОО «INKAR» |  |
| 151 | Аргинин | ТОО «Алауфарма» | 4 000,00 | Да | Соответствует | Аргинин | п.74 Параграф 4 |  | ТОО «Алауфарма» |
|  |  | ТОО «INKAR» | 2 700,00 | Да | Соответствует | Тивортин |  | ТОО «INKAR» |  |
| 152 | Линозид | ТОО «INKAR» | 13 000,00 | Да | Соответствует | Линозид | п.72 Параграф 4 | ТОО «INKAR» |  |
| 153 | Натрия хлорид |  | 77,13 |  |  |  | пп.2 п. 73 |  |  |
| 154 | Измерительные картриджи: Картридж MCART LAC 750 TEST RP500 MCART LAC 750 TEST | ТОО «Express ФАРМ» | 849 000,00 | Да | Соответствует | Измирительные картриджи: Картридж MCART LAC 750 test RP500 Mcart Lac 750 test | п.72 Параграф 4 | ТОО «Express ФАРМ» |  |
| 155 | Картриджи для промывки: Картридж WASH/Waste (4 шт в наборе) WASH/WASTE KIT 4 CARTRIDGES | ТОО «Express ФАРМ» | 159 000,00 | Да | Соответствует | Картриджи для промывки: Картридж Wash/Waste (4 шт в наборе) Wash/Waste Kit 4 Cartridges | п.72 Параграф 4 | ТОО «Express ФАРМ» |  |
| 156 | Бумага для принтера термическая (Paper Thermal Printer) | ТОО «Express ФАРМ» | 14 900,00 | Да | Соответствует | Бумага для принтера термическая (Paper Thermal Printer) | п.72 Параграф 4 | ТОО «Express ФАРМ» |  |
| 157 | Контрольные растворы: Контроль Rapid QC Complete уровень 1 (30 ампул) Rapid QC Complete 1 (30 Ampullen); | ТОО «Express ФАРМ» | 127 000,00 | Да | Соответствует | Контрольные растворы: Контроль Rapid QC Complete уровень 1 (30 ампул) Rapid QC Complete 1 (30 Ampullen) | п.72 Параграф 4 | ТОО «Express ФАРМ» |  |
| 158 | Контрольные растворы: Контроль Rapid QC Complete уровень 2 (30 ампул) Rapid QC Complete 2 (30 Ampullen) | ТОО «Express ФАРМ» | 127 000,00 | Да | Соответствует | Контрольные растворы: Контроль Rapid QC Complete уровень 2 (30 ампул) Rapid QC Complete 2 (30 Ampullen) | п.72 Параграф 4 | ТОО «Express ФАРМ» |  |
| 159 | Контрольные растворы: Контроль Rapid QC Complete уровень 3 (30 ампул) Rapid QC Complete 3 (30 Ampullen) | ТОО «Express ФАРМ» | 127 000,00 | Да | Соответствует | Контрольные растворы: Контроль Rapid QC Complete уровень 3 (30 ампул) Rapid QC Complete 3 (30 Ampullen) | п.72 Параграф 4 | ТОО «Express ФАРМ» |  |
| 160 | Адаптер: Адаптер для ампул 100 шт | ТОО «Express ФАРМ» | 49 000,00 | Да | Соответствует | Адаптер: Адаптер для ампул 100 шт | п.72 Параграф 4 | ТОО «Express ФАРМ» |  |
| 161 | Гепаринизированные шприцы для анализа газов крови 2мл, №50 | ТОО «Express ФАРМ» | 17 900,00 | Да | Соответствует | Шприцы с сухим гепарином для анализа газов крови 2 мл Луер лок | п.72 Параграф 4 | ТОО «Express ФАРМ» |  |

- ТОО «Алауфарма» - потенциальный поставщик не в достаточной сумме предоставил гарантийное обеспечение к тендерной заявке  - что не соответсует требованиям пп.1 п.70 – Правил.

4.1. ТОО «Медтроник Казахстан»  по лоту №25 - потенциальный поставщик предоставил цену превышающую в ценовом предложений чем в объявлений заказчика - что не соответствует требованиям пп.19 п.70 – Правил.

5. №1 – Ниже приведен сравнительный анализ соответствия поданных предложений с заявленной технической спецификацией:

| ТОО «DY Company» | ТОО « Круана» | ТОО «Innovo» |
| --- | --- | --- |
| 1. Нет насечек на иглах. данный параметр очень важен в связи с тем, что насечки на теле иглы предназначены для надежной фиксации в иглодержателе. Многолетний клинический опыт работы с различными иглами показал, что ребристая поверхность в отличие от гладкой (площадки) снижает риск соскальзывания иглы, минимизирует риск вращения, раскачивания и смещения иглы, риск травматизации, а также обеспечивает контроль за положением иглы, что позволяет выполнять операции с высокой точностью и в максимально короткое время для снижения риска угрозы жизни пациента. Работа с такой иглой позволяет полностью предсказать поведение иглы при ее использовании в операционной. 2. Не указана укладка нити. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Соответственно такая укладка нити обеспечивает в полной мере прямолинейность нити после ее извлечения. 3. Не указан вид упаковки. 4. Информация об упаковке товара. Отсутствует информация о соответствии маркировки упаковки и нет данных о маркировке шовного материала на внутреннем бумажном контейнере на котором закреплена игла с нитью что важно при вскрытии и удалении первичной упаковки, таким образом отсутствует информация о шовном материале после вскрытия упаковки на операционном столе. 5. Нет диаметра тела иглы. 6. Нет памяти металла. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". При выполнение сердечно – сосудистых и микрохирургических операций, при выполнение прецизионного интрадермального шва хирург предъявляет повышенные требования к атравматической игле. Для производства таких игл используются специальные сплавы позволяющие сделать иглу более тонкой без потери ее прочностных характеристик (сопротивление повторяющейся нагрузки на разгибание) и способную дольше оставаться острой при многочисленных прохождениях через ткани. При производстве данных игл используются сплавы превосходящие стандартную базовую нержавеющую сталь (inox). Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава тугоплавких металлов, предел прочности на разрыв должен составлять не менее 3300 МПа, иметь увеличенный ресурс проколов за счет специальной обработки поверхности двойным слоем силикона, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные кальцинированные стенки сосудов. | Согласно инструкции с официального сайта ndda.kz 1. Другой состав нити. В зависимости от пространств. расположения групп СН3 известны изотактический, синдиотактический, атактический и стереоблочный полипропилен. Стереоизомеры полипропилена существенно различаются по механическим, физическим и химическим свойствам. Наиболее плотное расположение групп СН3, а следовательно наиболее высокие прочностные характеристики отмечены для Изотактического полипропилена. Следовательно нити изготовленные из данного Полипропилена будут обладать более высокими прочностными свойствами по сравнению с нитями, в которых производителями не указан точный состав (нити сделанные из смести Полипропиленов), а следовательно их характеристики заведомо будут более низкими. Особенно важна и критична данная разница на тонких нитях в размерах 4/0-10/0 применяемых в сердечно-сосудистой хирургии и микрохирургии. 2. В тендерной документации были заявлены игла с конструкцией, увеличивающие надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. У игл шовного материала производства YAVO Sp. z o.o. отсутствуют насечки на внутренней поверхности иглы. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: насечки на теле иглы предназначены для надежной фиксации в иглодержателе. Многолетний клинический опыт работы с различными иглами показал Заказчику, что ребристая поверхность в отличие от гладкой (площадки) снижает риск соскальзывания иглы, минимизирует риск вращения, раскачивания и смещения иглы, риск травматизации, а также обеспечивает контроль за положением иглы, что позволяет выполнять операции с высокой точностью и в максимально короткое время для снижения риска угрозы жизни пациента. Работа с такой иглой позволяет хирургу полностью предсказать поведение иглы при ее использовании в операционной. Между тем на теле иглы шовного материала производства YAVO Sp. z o.o. данные насечки отсутствуют, что не соответствует требованиям Заказчика. 3. не указан диаметр тела иглы | 1. Нет насечек на иглах. Данный параметр очень важен в связи с тем, что насечки на теле иглы предназначены для надежной фиксации в иглодержателе. Многолетний клинический опыт работы с различными иглами показал, что ребристая поверхность в отличие от гладкой (площадки) снижает риск соскальзывания иглы, минимизирует риск вращения, раскачивания и смещения иглы, риск травматизации, а также обеспечивает контроль за положением иглы, что позволяет выполнять операции с высокой точностью и в максимально короткое время для снижения риска угрозы жизни пациента. Работа с такой иглой позволяет полностью предсказать поведение иглы при ее использовании в операционной 2. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Однако в Шовном материале компании, производства Турция, Dogsan Tibbi Malzeme Sanayi A.S Иглы изготовлены из нержавеющей стали. При выполнение микрохирургических операций, при выполнение прецизионного интрадермального шва хирург предъявляет повышенные требования к атравматической игле. Для производства таких игл используются специальные сплавы позволяющие сделать иглу более тонкой без потери ее прочностных характеристик (сопротивление повторяющейся нагрузки на разгибание) и способную дольше оставаться острой при многочисленных прохождениях через ткани. При производстве данных игл используются сплавы превосходящие стандартную базовую нержавеющую сталь. 3. Нет памяти металла. Иглы, производства Турция, Dogsan Tibbi Malzeme Sanayi A.S не имеют «память металла», то есть игла не такая прочная при использовании на сосудах. В наших климатических условиях и условиях жизни в организме человека накапливается избыточное количество кальция, вывести который естественным путем он не может. Происходит его выброс в кровь. 4. Нет овальной технологии укладки нити. Шовный материал Dogsan Tibbi Malzeme Sanayi A.S упаковывается в классический бумажный вкладыш, на который нить наматывается фигурой «8». Необходимость использования шовного материала в одинарной упаковке важна в ходе проведения экстренных операций, когда необходимо минимизировать время для извлечения шовного материала из стерильного носителя с целью сокращения до минимума времени операции для снижения риска постоперационных осложнений и осложнений, которые могут возникнуть в ходе операции. В то время, как плановые операции являются относительно прогнозируемыми в отношении использования шовного материала, что позволяет использовать при данных процедурах материал, упакованный в двойную стерильную упаковку. Требование Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения, специальная технология овальной укладки нити, обусловлено тем, что упаковка нити в овальный пластиковый лоток осуществляется автоматически, нить укладывается по овалу, с равным натяжением по всей длине нити, тем самым обеспечивается прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта «памяти формы». Нить хирургическая, защищаемая от повреждения внутренним вкладышем из особо прочного картона, уложена в упаковке в форме восьмерки, соответственно такая упаковка не обеспечивает в полной мере прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта «памяти формы». 5. Нет пластикового лотка. Пластиковый лоток необходим, так как он обеспечивает прямолинейность нити после извлечения из упаковки, соответственно нить не путается, не перекручивается, что отражается в ходе операции |

№2 – Ниже приведен сравнительный анализ соответствия поданных предложений с заявленной технической спецификацией:

| ТОО « Круана» | ТОО «Innovo» |
| --- | --- |
| Согласно инструкции с официального сайта ndda.kz 1. Другой состав нити. В зависимости от пространств. расположения групп СН3 известны изотактический, синдиотактический, атактический и стереоблочный полипропилен. Стереоизомеры полипропилена существенно различаются по механическим, физическим и химическим свойствам. Наиболее плотное расположение групп СН3, а следовательно наиболее высокие прочностные характеристики отмечены для Изотактического полипропилена. Следовательно нити изготовленные из данного Полипропилена будут обладать более высокими прочностными свойствами по сравнению с нитями, в которых производителями не указан точный состав (нити сделанные из смести Полипропиленов), а следовательно их характеристики заведомо будут более низкими. Особенно важна и критична данная разница на тонких нитях в размерах 4/0-10/0 применяемых в сердечно-сосудистой хирургии и микрохирургии. 2. В тендерной документации были заявлены игла с конструкцией, увеличивающие надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. У игл шовного материала производства YAVO Sp. z o.o. отсутствуют насечки на внутренней поверхности иглы. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: насечки на теле иглы предназначены для надежной фиксации в иглодержателе. Многолетний клинический опыт работы с различными иглами показал Заказчику, что ребристая поверхность в отличие от гладкой (площадки) снижает риск соскальзывания иглы, минимизирует риск вращения, раскачивания и смещения иглы, риск травматизации, а также обеспечивает контроль за положением иглы, что позволяет выполнять операции с высокой точностью и в максимально короткое время для снижения риска угрозы жизни пациента. Работа с такой иглой позволяет хирургу полностью предсказать поведение иглы при ее использовании в операционной. Между тем на теле иглы шовного материала производства YAVO Sp. z o.o. данные насечки отсутствуют, что не соответствует требованиям Заказчика. 3. не указан диаметр тела иглы | 1. Нет насечек на иглах. Данный параметр очень важен в связи с тем, что насечки на теле иглы предназначены для надежной фиксации в иглодержателе. Многолетний клинический опыт работы с различными иглами показал, что ребристая поверхность в отличие от гладкой (площадки) снижает риск соскальзывания иглы, минимизирует риск вращения, раскачивания и смещения иглы, риск травматизации, а также обеспечивает контроль за положением иглы, что позволяет выполнять операции с высокой точностью и в максимально короткое время для снижения риска угрозы жизни пациента. Работа с такой иглой позволяет полностью предсказать поведение иглы при ее использовании в операционной 2. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Однако в Шовном материале компании, производства Турция, Dogsan Tibbi Malzeme Sanayi A.S Иглы изготовлены из нержавеющей стали. При выполнение микрохирургических операций, при выполнение прецизионного интрадермального шва хирург предъявляет повышенные требования к атравматической игле. Для производства таких игл используются специальные сплавы позволяющие сделать иглу более тонкой без потери ее прочностных характеристик (сопротивление повторяющейся нагрузки на разгибание) и способную дольше оставаться острой при многочисленных прохождениях через ткани. При производстве данных игл используются сплавы превосходящие стандартную базовую нержавеющую сталь. 3. Нет овальной технологии укладки нити. Шовный материал Dogsan Tibbi Malzeme Sanayi A.S упаковывается в классический бумажный вкладыш, на который нить наматывается фигурой «8». Необходимость использования шовного материала в одинарной упаковке важна в ходе проведения экстренных операций, когда необходимо минимизировать время для извлечения шовного материала из стерильного носителя с целью сокращения до минимума времени операции для снижения риска постоперационных осложнений и осложнений, которые могут возникнуть в ходе операции. В то время, как плановые операции являются относительно прогнозируемыми в отношении использования шовного материала, что позволяет использовать при данных процедурах материал, упакованный в двойную стерильную упаковку. Требование Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения, специальная технология овальной укладки нити, обусловлено тем, что упаковка нити в овальный пластиковый лоток осуществляется автоматически, нить укладывается по овалу, с равным натяжением по всей длине нити, тем самым обеспечивается прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта «памяти формы». Нить хирургическая, защищаемая от повреждения внутренним вкладышем из особо прочного картона, уложена в упаковке в форме восьмерки, соответственно такая упаковка не обеспечивает в полной мере прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта «памяти формы». 4. Нет пластикового лотка. Пластиковый лоток необходим, так как он обеспечивает прямолинейность нити после извлечения из упаковки, соответственно нить не путается, не перекручивается, что отражается в ходе операции |

№3 – Ниже приведен сравнительный анализ соответствия поданных предложений с заявленной технической спецификацией:

| ТОО « Круана» | ТОО «Innovo» |
| --- | --- |
| Согласно инструкции с официального сайта ndda.kz 1. Другой состав нити. В зависимости от пространств. расположения групп СН3 известны изотактический, синдиотактический, атактический и стереоблочный полипропилен. Стереоизомеры полипропилена существенно различаются по механическим, физическим и химическим свойствам. Наиболее плотное расположение групп СН3, а следовательно наиболее высокие прочностные характеристики отмечены для Изотактического полипропилена. Следовательно нити изготовленные из данного Полипропилена будут обладать более высокими прочностными свойствами по сравнению с нитями, в которых производителями не указан точный состав (нити сделанные из смести Полипропиленов), а следовательно их характеристики заведомо будут более низкими. Особенно важна и критична данная разница на тонких нитях в размерах 4/0-10/0 применяемых в сердечно-сосудистой хирургии и микрохирургии. 2. В тендерной документации были заявлены игла с конструкцией, увеличивающие надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. У игл шовного материала производства YAVO Sp. z o.o. отсутствуют насечки на внутренней поверхности иглы. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: насечки на теле иглы предназначены для надежной фиксации в иглодержателе. Многолетний клинический опыт работы с различными иглами показал Заказчику, что ребристая поверхность в отличие от гладкой (площадки) снижает риск соскальзывания иглы, минимизирует риск вращения, раскачивания и смещения иглы, риск травматизации, а также обеспечивает контроль за положением иглы, что позволяет выполнять операции с высокой точностью и в максимально короткое время для снижения риска угрозы жизни пациента. Работа с такой иглой позволяет хирургу полностью предсказать поведение иглы при ее использовании в операционной. Между тем на теле иглы шовного материала производства YAVO Sp. z o.o. данные насечки отсутствуют, что не соответствует требованиям Заказчика. 3. не указан диаметр тела иглы | 1. Нет насечек на иглах. Данный параметр очень важен в связи с тем, что насечки на теле иглы предназначены для надежной фиксации в иглодержателе. Многолетний клинический опыт работы с различными иглами показал, что ребристая поверхность в отличие от гладкой (площадки) снижает риск соскальзывания иглы, минимизирует риск вращения, раскачивания и смещения иглы, риск травматизации, а также обеспечивает контроль за положением иглы, что позволяет выполнять операции с высокой точностью и в максимально короткое время для снижения риска угрозы жизни пациента. Работа с такой иглой позволяет полностью предсказать поведение иглы при ее использовании в операционной 2. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Однако в Шовном материале компании, производства Турция, Dogsan Tibbi Malzeme Sanayi A.S Иглы изготовлены из нержавеющей стали. При выполнение микрохирургических операций, при выполнение прецизионного интрадермального шва хирург предъявляет повышенные требования к атравматической игле. Для производства таких игл используются специальные сплавы позволяющие сделать иглу более тонкой без потери ее прочностных характеристик (сопротивление повторяющейся нагрузки на разгибание) и способную дольше оставаться острой при многочисленных прохождениях через ткани. При производстве данных игл используются сплавы превосходящие стандартную базовую нержавеющую сталь. 3. Нет памяти металла. Иглы, производства Турция, Dogsan Tibbi Malzeme Sanayi A.S не имеют «память металла», то есть игла не такая прочная при использовании на сосудах. В наших климатических условиях и условиях жизни в организме человека накапливается избыточное количество кальция, вывести который естественным путем он не может. Происходит его выброс в кровь. 4. Нет овальной технологии укладки нити. Шовный материал Dogsan Tibbi Malzeme Sanayi A.S упаковывается в классический бумажный вкладыш, на который нить наматывается фигурой «8». Необходимость использования шовного материала в одинарной упаковке важна в ходе проведения экстренных операций, когда необходимо минимизировать время для извлечения шовного материала из стерильного носителя с целью сокращения до минимума времени операции для снижения риска постоперационных осложнений и осложнений, которые могут возникнуть в ходе операции. В то время, как плановые операции являются относительно прогнозируемыми в отношении использования шовного материала, что позволяет использовать при данных процедурах материал, упакованный в двойную стерильную упаковку. Требование Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения, специальная технология овальной укладки нити, обусловлено тем, что упаковка нити в овальный пластиковый лоток осуществляется автоматически, нить укладывается по овалу, с равным натяжением по всей длине нити, тем самым обеспечивается прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта «памяти формы». Нить хирургическая, защищаемая от повреждения внутренним вкладышем из особо прочного картона, уложена в упаковке в форме восьмерки, соответственно такая упаковка не обеспечивает в полной мере прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта «памяти формы». 5. Нет пластикового лотка. Пластиковый лоток необходим, так как он обеспечивает прямолинейность нити после извлечения из упаковки, соответственно нить не путается, не перекручивается, что отражается в ходе операции |

№4 – Ниже приведен сравнительный анализ соответствия поданных предложений с заявленной технической спецификацией:

| ТОО « Круана» | ТОО «Innovo» |
| --- | --- |
| Согласно инструкции с официального сайта ndda.kz 1. Другой состав нити. В зависимости от пространств. расположения групп СН3 известны изотактический, синдиотактический, атактический и стереоблочный полипропилен. Стереоизомеры полипропилена существенно различаются по механическим, физическим и химическим свойствам. Наиболее плотное расположение групп СН3, а следовательно наиболее высокие прочностные характеристики отмечены для Изотактического полипропилена. Следовательно нити изготовленные из данного Полипропилена будут обладать более высокими прочностными свойствами по сравнению с нитями, в которых производителями не указан точный состав (нити сделанные из смести Полипропиленов), а следовательно их характеристики заведомо будут более низкими. Особенно важна и критична данная разница на тонких нитях в размерах 4/0-10/0 применяемых в сердечно-сосудистой хирургии и микрохирургии. 2. В тендерной документации были заявлены игла с конструкцией, увеличивающие надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. У игл шовного материала производства YAVO Sp. z o.o. отсутствуют насечки на внутренней поверхности иглы. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: насечки на теле иглы предназначены для надежной фиксации в иглодержателе. Многолетний клинический опыт работы с различными иглами показал Заказчику, что ребристая поверхность в отличие от гладкой (площадки) снижает риск соскальзывания иглы, минимизирует риск вращения, раскачивания и смещения иглы, риск травматизации, а также обеспечивает контроль за положением иглы, что позволяет выполнять операции с высокой точностью и в максимально короткое время для снижения риска угрозы жизни пациента. Работа с такой иглой позволяет хирургу полностью предсказать поведение иглы при ее использовании в операционной. Между тем на теле иглы шовного материала производства YAVO Sp. z o.o. данные насечки отсутствуют, что не соответствует требованиям Заказчика. 3. не указан диаметр тела иглы | 1. Нет насечек на иглах. Данный параметр очень важен в связи с тем, что насечки на теле иглы предназначены для надежной фиксации в иглодержателе. Многолетний клинический опыт работы с различными иглами показал, что ребристая поверхность в отличие от гладкой (площадки) снижает риск соскальзывания иглы, минимизирует риск вращения, раскачивания и смещения иглы, риск травматизации, а также обеспечивает контроль за положением иглы, что позволяет выполнять операции с высокой точностью и в максимально короткое время для снижения риска угрозы жизни пациента. Работа с такой иглой позволяет полностью предсказать поведение иглы при ее использовании в операционной 2. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Однако в Шовном материале компании, производства Турция, Dogsan Tibbi Malzeme Sanayi A.S Иглы изготовлены из нержавеющей стали. При выполнение микрохирургических операций, при выполнение прецизионного интрадермального шва хирург предъявляет повышенные требования к атравматической игле. Для производства таких игл используются специальные сплавы позволяющие сделать иглу более тонкой без потери ее прочностных характеристик (сопротивление повторяющейся нагрузки на разгибание) и способную дольше оставаться острой при многочисленных прохождениях через ткани. При производстве данных игл используются сплавы превосходящие стандартную базовую нержавеющую сталь. 3. Нет памяти металла. Иглы, производства Турция, Dogsan Tibbi Malzeme Sanayi A.S не имеют «память металла», то есть игла не такая прочная при использовании на сосудах. В наших климатических условиях и условиях жизни в организме человека накапливается избыточное количество кальция, вывести который естественным путем он не может. Происходит его выброс в кровь. 4. Нет овальной технологии укладки нити. Шовный материал Dogsan Tibbi Malzeme Sanayi A.S упаковывается в классический бумажный вкладыш, на который нить наматывается фигурой «8». Необходимость использования шовного материала в одинарной упаковке важна в ходе проведения экстренных операций, когда необходимо минимизировать время для извлечения шовного материала из стерильного носителя с целью сокращения до минимума времени операции для снижения риска постоперационных осложнений и осложнений, которые могут возникнуть в ходе операции. В то время, как плановые операции являются относительно прогнозируемыми в отношении использования шовного материала, что позволяет использовать при данных процедурах материал, упакованный в двойную стерильную упаковку. Требование Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения, специальная технология овальной укладки нити, обусловлено тем, что упаковка нити в овальный пластиковый лоток осуществляется автоматически, нить укладывается по овалу, с равным натяжением по всей длине нити, тем самым обеспечивается прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта «памяти формы». Нить хирургическая, защищаемая от повреждения внутренним вкладышем из особо прочного картона, уложена в упаковке в форме восьмерки, соответственно такая упаковка не обеспечивает в полной мере прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта «памяти формы». 5. Нет пластикового лотка. Пластиковый лоток необходим, так как он обеспечивает прямолинейность нити после извлечения из упаковки, соответственно нить не путается, не перекручивается, что отражается в ходе операции |

№5 – Ниже приведен сравнительный анализ соответствия поданных предложений с заявленной технической спецификацией:

| ТОО « Круана» | ТОО «Innovo» |
| --- | --- |
| Согласно инструкции с официального сайта ndda.kz 1. Другой состав нити. В зависимости от пространств. расположения групп СН3 известны изотактический, синдиотактический, атактический и стереоблочный полипропилен. Стереоизомеры полипропилена существенно различаются по механическим, физическим и химическим свойствам. Наиболее плотное расположение групп СН3, а следовательно наиболее высокие прочностные характеристики отмечены для Изотактического полипропилена. Следовательно нити изготовленные из данного Полипропилена будут обладать более высокими прочностными свойствами по сравнению с нитями, в которых производителями не указан точный состав (нити сделанные из смести Полипропиленов), а следовательно их характеристики заведомо будут более низкими. Особенно важна и критична данная разница на тонких нитях в размерах 4/0-10/0 применяемых в сердечно-сосудистой хирургии и микрохирургии. 2. В тендерной документации были заявлены игла с конструкцией, увеличивающие надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. У игл шовного материала производства YAVO Sp. z o.o. отсутствуют насечки на внутренней поверхности иглы. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: насечки на теле иглы предназначены для надежной фиксации в иглодержателе. Многолетний клинический опыт работы с различными иглами показал Заказчику, что ребристая поверхность в отличие от гладкой (площадки) снижает риск соскальзывания иглы, минимизирует риск вращения, раскачивания и смещения иглы, риск травматизации, а также обеспечивает контроль за положением иглы, что позволяет выполнять операции с высокой точностью и в максимально короткое время для снижения риска угрозы жизни пациента. Работа с такой иглой позволяет хирургу полностью предсказать поведение иглы при ее использовании в операционной. Между тем на теле иглы шовного материала производства YAVO Sp. z o.o. данные насечки отсутствуют, что не соответствует требованиям Заказчика. 3. не указан диаметр тела иглы | 1. Нет насечек на иглах. Данный параметр очень важен в связи с тем, что насечки на теле иглы предназначены для надежной фиксации в иглодержателе. Многолетний клинический опыт работы с различными иглами показал, что ребристая поверхность в отличие от гладкой (площадки) снижает риск соскальзывания иглы, минимизирует риск вращения, раскачивания и смещения иглы, риск травматизации, а также обеспечивает контроль за положением иглы, что позволяет выполнять операции с высокой точностью и в максимально короткое время для снижения риска угрозы жизни пациента. Работа с такой иглой позволяет полностью предсказать поведение иглы при ее использовании в операционной 2. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Однако в Шовном материале компании, производства Турция, Dogsan Tibbi Malzeme Sanayi A.S Иглы изготовлены из нержавеющей стали. При выполнение микрохирургических операций, при выполнение прецизионного интрадермального шва хирург предъявляет повышенные требования к атравматической игле. Для производства таких игл используются специальные сплавы позволяющие сделать иглу более тонкой без потери ее прочностных характеристик (сопротивление повторяющейся нагрузки на разгибание) и способную дольше оставаться острой при многочисленных прохождениях через ткани. При производстве данных игл используются сплавы превосходящие стандартную базовую нержавеющую сталь. 3. Нет памяти металла. Иглы, производства Турция, Dogsan Tibbi Malzeme Sanayi A.S не имеют «память металла», то есть игла не такая прочная при использовании на сосудах. В наших климатических условиях и условиях жизни в организме человека накапливается избыточное количество кальция, вывести который естественным путем он не может. Происходит его выброс в кровь. 4. Нет овальной технологии укладки нити. Шовный материал Dogsan Tibbi Malzeme Sanayi A.S упаковывается в классический бумажный вкладыш, на который нить наматывается фигурой «8». Необходимость использования шовного материала в одинарной упаковке важна в ходе проведения экстренных операций, когда необходимо минимизировать время для извлечения шовного материала из стерильного носителя с целью сокращения до минимума времени операции для снижения риска постоперационных осложнений и осложнений, которые могут возникнуть в ходе операции. В то время, как плановые операции являются относительно прогнозируемыми в отношении использования шовного материала, что позволяет использовать при данных процедурах материал, упакованный в двойную стерильную упаковку. Требование Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения, специальная технология овальной укладки нити, обусловлено тем, что упаковка нити в овальный пластиковый лоток осуществляется автоматически, нить укладывается по овалу, с равным натяжением по всей длине нити, тем самым обеспечивается прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта «памяти формы». Нить хирургическая, защищаемая от повреждения внутренним вкладышем из особо прочного картона, уложена в упаковке в форме восьмерки, соответственно такая упаковка не обеспечивает в полной мере прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта «памяти формы». 5. Нет пластикового лотка. Пластиковый лоток необходим, так как он обеспечивает прямолинейность нити после извлечения из упаковки, соответственно нить не путается, не перекручивается, что отражается в ходе операции |

№6 – Ниже приведен сравнительный анализ соответствия поданных предложений с заявленной технической спецификацией:

| ТОО « Круана» | ТОО «Innovo» | ТОО «DY Company» | ТОО «GentaMed» |
| --- | --- | --- | --- |
| Согласно инструкции с официального сайта ndda.kz 1. Другой состав нити. В зависимости от пространств. расположения групп СН3 известны изотактический, синдиотактический, атактический и стереоблочный полипропилен. Стереоизомеры полипропилена существенно различаются по механическим, физическим и химическим свойствам. Наиболее плотное расположение групп СН3, а следовательно наиболее высокие прочностные характеристики отмечены для Изотактического полипропилена. Следовательно нити изготовленные из данного Полипропилена будут обладать более высокими прочностными свойствами по сравнению с нитями, в которых производителями не указан точный состав (нити сделанные из смести Полипропиленов), а следовательно их характеристики заведомо будут более низкими. Особенно важна и критична данная разница на тонких нитях в размерах 4/0-10/0 применяемых в сердечно-сосудистой хирургии и микрохирургии. 2. В тендерной документации были заявлены игла с конструкцией, увеличивающие надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. У игл шовного материала производства YAVO Sp. z o.o. отсутствуют насечки на внутренней поверхности иглы. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: насечки на теле иглы предназначены для надежной фиксации в иглодержателе. Многолетний клинический опыт работы с различными иглами показал Заказчику, что ребристая поверхность в отличие от гладкой (площадки) снижает риск соскальзывания иглы, минимизирует риск вращения, раскачивания и смещения иглы, риск травматизации, а также обеспечивает контроль за положением иглы, что позволяет выполнять операции с высокой точностью и в максимально короткое время для снижения риска угрозы жизни пациента. Работа с такой иглой позволяет хирургу полностью предсказать поведение иглы при ее использовании в операционной. Между тем на теле иглы шовного материала производства YAVO Sp. z o.o. данные насечки отсутствуют, что не соответствует требованиям Заказчика. | 1. Нет насечек на иглах. Данный параметр очень важен в связи с тем, что насечки на теле иглы предназначены для надежной фиксации в иглодержателе. Многолетний клинический опыт работы с различными иглами показал, что ребристая поверхность в отличие от гладкой (площадки) снижает риск соскальзывания иглы, минимизирует риск вращения, раскачивания и смещения иглы, риск травматизации, а также обеспечивает контроль за положением иглы, что позволяет выполнять операции с высокой точностью и в максимально короткое время для снижения риска угрозы жизни пациента. Работа с такой иглой позволяет полностью предсказать поведение иглы при ее использовании в операционной 2. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Однако в Шовном материале компании, производства Турция, Dogsan Tibbi Malzeme Sanayi A.S Иглы изготовлены из нержавеющей стали. При выполнение микрохирургических операций, при выполнение прецизионного интрадермального шва хирург предъявляет повышенные требования к атравматической игле. Для производства таких игл используются специальные сплавы позволяющие сделать иглу более тонкой без потери ее прочностных характеристик (сопротивление повторяющейся нагрузки на разгибание) и способную дольше оставаться острой при многочисленных прохождениях через ткани. При производстве данных игл используются сплавы превосходящие стандартную базовую нержавеющую сталь. 3. Нет памяти металла. Иглы, производства Турция, Dogsan Tibbi Malzeme Sanayi A.S не имеют «память металла», то есть игла не такая прочная при использовании на сосудах. В наших климатических условиях и условиях жизни в организме человека накапливается избыточное количество кальция, вывести который естественным путем он не может. Происходит его выброс в кровь. 4. Нет овальной технологии укладки нити. Шовный материал Dogsan Tibbi Malzeme Sanayi A.S упаковывается в классический бумажный вкладыш, на который нить наматывается фигурой «8». Необходимость использования шовного материала в одинарной упаковке важна в ходе проведения экстренных операций, когда необходимо минимизировать время для извлечения шовного материала из стерильного носителя с целью сокращения до минимума времени операции для снижения риска постоперационных осложнений и осложнений, которые могут возникнуть в ходе операции. В то время, как плановые операции являются относительно прогнозируемыми в отношении использования шовного материала, что позволяет использовать при данных процедурах материал, упакованный в двойную стерильную упаковку. Требование Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения, специальная технология овальной укладки нити, обусловлено тем, что упаковка нити в овальный пластиковый лоток осуществляется автоматически, нить укладывается по овалу, с равным натяжением по всей длине нити, тем самым обеспечивается прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта «памяти формы». Нить хирургическая, защищаемая от повреждения внутренним вкладышем из особо прочного картона, уложена в упаковке в форме восьмерки, соответственно такая упаковка не обеспечивает в полной мере прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта «памяти формы». 5. Нет пластикового лотка. Пластиковый лоток необходим, так как он обеспечивает прямолинейность нити после извлечения из упаковки, соответственно нить не путается, не перекручивается, что отражается в ходе операции | 1. Нет насечек на иглах. данный параметр очень важен в связи с тем, что насечки на теле иглы предназначены для надежной фиксации в иглодержателе. Многолетний клинический опыт работы с различными иглами показал, что ребристая поверхность в отличие от гладкой (площадки) снижает риск соскальзывания иглы, минимизирует риск вращения, раскачивания и смещения иглы, риск травматизации, а также обеспечивает контроль за положением иглы, что позволяет выполнять операции с высокой точностью и в максимально короткое время для снижения риска угрозы жизни пациента. Работа с такой иглой позволяет полностью предсказать поведение иглы при ее использовании в операционной. 2. Не указана укладка нити. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Соответственно такая укладка нити обеспечивает в полной мере прямолинейность нити после ее извлечения. 3. Не указан вид упаковки. 4. Информация об упаковке товара. Отсутствует информация о соответствии маркировки упаковки и нет данных о маркировке шовного материала на внутреннем бумажном контейнере на котором закреплена игла с нитью что важно при вскрытии и удалении первичной упаковки, таким образом отсутствует информация о шовном материале после вскрытия упаковки на операционном столе. 6. Нет памяти металла. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". При выполнение сердечно – сосудистых и микрохирургических операций, при выполнение прецизионного интрадермального шва хирург предъявляет повышенные требования к атравматической игле. Для производства таких игл используются специальные сплавы позволяющие сделать иглу более тонкой без потери ее прочностных характеристик (сопротивление повторяющейся нагрузки на разгибание) и способную дольше оставаться острой при многочисленных прохождениях через ткани. При производстве данных игл используются сплавы превосходящие стандартную базовую нержавеющую сталь (inox). Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава тугоплавких металлов, предел прочности на разрыв должен составлять не менее 3300 МПа, иметь увеличенный ресурс проколов за счет специальной обработки поверхности двойным слоем силикона, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные кальцинированные стенки сосудов. | Согласно официальной инструкции с сайта ndda.kz у шовного материала производство Peters отсутствуют насечки .Данный параметр очень важен в связи с тем, что насечки на теле иглы предназначены для надежной фиксации в иглодержателе. Многолетний клинический опыт работы с различными иглами показал, что ребристая поверхность в отличие от гладкой (площадки) снижает риск соскальзывания иглы, минимизирует риск вращения, раскачивания и смещения иглы, риск травматизации, а также обеспечивает контроль за положением иглы, что позволяет выполнять операции с высокой точностью и в максимально короткое время для снижения риска угрозы жизни пациента. Работа с такой иглой позволяет полностью предсказать поведение иглы при ее использовании в операционной. Нет памяти металла. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". При выполнение сердечно – сосудистых и микрохирургических операций, при выполнение прецизионного интрадермального шва хирург предъявляет повышенные требования к атравматической игле. Для производства таких игл используются специальные сплавы позволяющие сделать иглу более тонкой без потери ее прочностных характеристик (сопротивление повторяющейся нагрузки на разгибание) и способную дольше оставаться острой при многочисленных прохождениях через ткани. При производстве данных игл используются сплавы превосходящие стандартную базовую нержавеющую сталь (inox). Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава тугоплавких металлов, предел прочности на разрыв должен составлять не менее 3300 МПа, иметь увеличенный ресурс проколов за счет специальной обработки поверхности двойным слоем силикона, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные кальцинированные стенки сосудов. |

№7 – Ниже приведен сравнительный анализ соответствия поданных предложений с заявленной технической спецификацией:

ТОО « Круана»

Согласно инструкции с официального сайта ndda.kz 1. Другой состав нити. В зависимости от пространств. расположения групп СН3 известны изотактический, синдиотактический, атактический и стереоблочный полипропилен. Стереоизомеры полипропилена существенно различаются по механическим, физическим и химическим свойствам. Наиболее плотное расположение групп СН3, а следовательно наиболее высокие прочностные характеристики отмечены для Изотактического полипропилена. Следовательно нити изготовленные из данного Полипропилена будут обладать более высокими прочностными свойствами по сравнению с нитями, в которых производителями не указан точный состав (нити сделанные из смести Полипропиленов), а следовательно их характеристики заведомо будут более низкими. Особенно важна и критична данная разница на тонких нитях в размерах 4/0-10/0 применяемых в сердечно-сосудистой хирургии и микрохирургии. 2. В тендерной документации были заявлены игла с конструкцией, увеличивающие надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. У игл шовного материала производства YAVO Sp. z o.o. отсутствуют насечки на внутренней поверхности иглы. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: насечки на теле иглы предназначены для надежной фиксации в иглодержателе. Многолетний клинический опыт работы с различными иглами показал Заказчику, что ребристая поверхность в отличие от гладкой (площадки) снижает риск соскальзывания иглы, минимизирует риск вращения, раскачивания и смещения иглы, риск травматизации, а также обеспечивает контроль за положением иглы, что позволяет выполнять операции с высокой точностью и в максимально короткое время для снижения риска угрозы жизни пациента. Работа с такой иглой позволяет хирургу полностью предсказать поведение иглы при ее использовании в операционной. Между тем на теле иглы шовного материала производства YAVO Sp. z o.o. данные насечки отсутствуют, что не соответствует требованиям Заказчика. 3. не указан диаметр тела иглы 4. нет угла сужения 45 градусов. Данный параметр обеспечивает прочность и остроту иглы 5. Нет двойного покрытия силиконом. Это способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные кальцинированные стенки сосудов. Особенности этих игл в том, что для их изготовления используется сплав вольфрама и рения, который обеспечивает прочность на прокол, прочность иглы. При манипуляциях с иглой ,игла не сгибается, не мнется. С помощью данной иглы можно осуществить на 40% больше проколов, чем обычной иглой.

№8 – Ниже приведен сравнительный анализ соответствия поданных предложений с заявленной технической спецификацией:

| ТОО « Круана» | ТОО «Innovo» |
| --- | --- |
| Согласно инструкции с официального сайта ndda.kz 1. Другой состав нити. В зависимости от пространств. расположения групп СН3 известны изотактический, синдиотактический, атактический и стереоблочный полипропилен. Стереоизомеры полипропилена существенно различаются по механическим, физическим и химическим свойствам. Наиболее плотное расположение групп СН3, а следовательно наиболее высокие прочностные характеристики отмечены для Изотактического полипропилена. Следовательно нити изготовленные из данного Полипропилена будут обладать более высокими прочностными свойствами по сравнению с нитями, в которых производителями не указан точный состав (нити сделанные из смести Полипропиленов), а следовательно их характеристики заведомо будут более низкими. Особенно важна и критична данная разница на тонких нитях в размерах 4/0-10/0 применяемых в сердечно-сосудистой хирургии и микрохирургии. 2. В тендерной документации были заявлены игла с конструкцией, увеличивающие надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. У игл шовного материала производства YAVO Sp. z o.o. отсутствуют насечки на внутренней поверхности иглы. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: насечки на теле иглы предназначены для надежной фиксации в иглодержателе. Многолетний клинический опыт работы с различными иглами показал Заказчику, что ребристая поверхность в отличие от гладкой (площадки) снижает риск соскальзывания иглы, минимизирует риск вращения, раскачивания и смещения иглы, риск травматизации, а также обеспечивает контроль за положением иглы, что позволяет выполнять операции с высокой точностью и в максимально короткое время для снижения риска угрозы жизни пациента. Работа с такой иглой позволяет хирургу полностью предсказать поведение иглы при ее использовании в операционной. Между тем на теле иглы шовного материала производства YAVO Sp. z o.o. данные насечки отсутствуют, что не соответствует требованиям Заказчика. 3. не указан диаметр тела иглы 4. нет угла сужения 45 градусов. Данный параметр обеспечивает прочность и остроту иглы 5. Нет двойного покрытия силиконом. Это способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные кальцинированные стенки сосудов. Особенности этих игл в том, что для их изготовления используется сплав вольфрама и рения, который обеспечивает прочность на прокол, прочность иглы. При манипуляциях с иглой ,игла не сгибается, не мнется. С помощью данной иглы можно осуществить на 40% больше проколов, чем обычной иглой. | 1. Нет насечек на иглах. Данный параметр очень важен в связи с тем, что насечки на теле иглы предназначены для надежной фиксации в иглодержателе. Многолетний клинический опыт работы с различными иглами показал, что ребристая поверхность в отличие от гладкой (площадки) снижает риск соскальзывания иглы, минимизирует риск вращения, раскачивания и смещения иглы, риск травматизации, а также обеспечивает контроль за положением иглы, что позволяет выполнять операции с высокой точностью и в максимально короткое время для снижения риска угрозы жизни пациента. Работа с такой иглой позволяет полностью предсказать поведение иглы при ее использовании в операционной 2. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Однако в Шовном материале компании, производства Турция, Dogsan Tibbi Malzeme Sanayi A.S Иглы изготовлены из нержавеющей стали. При выполнение микрохирургических операций, при выполнение прецизионного интрадермального шва хирург предъявляет повышенные требования к атравматической игле. Для производства таких игл используются специальные сплавы позволяющие сделать иглу более тонкой без потери ее прочностных характеристик (сопротивление повторяющейся нагрузки на разгибание) и способную дольше оставаться острой при многочисленных прохождениях через ткани. При производстве данных игл используются сплавы превосходящие стандартную базовую нержавеющую сталь. 3. Нет овальной технологии укладки нити. Шовный материал Dogsan Tibbi Malzeme Sanayi A.S упаковывается в классический бумажный вкладыш, на который нить наматывается фигурой «8». Необходимость использования шовного материала в одинарной упаковке важна в ходе проведения экстренных операций, когда необходимо минимизировать время для извлечения шовного материала из стерильного носителя с целью сокращения до минимума времени операции для снижения риска постоперационных осложнений и осложнений, которые могут возникнуть в ходе операции. В то время, как плановые операции являются относительно прогнозируемыми в отношении использования шовного материала, что позволяет использовать при данных процедурах материал, упакованный в двойную стерильную упаковку. Требование Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения, специальная технология овальной укладки нити, обусловлено тем, что упаковка нити в овальный пластиковый лоток осуществляется автоматически, нить укладывается по овалу, с равным натяжением по всей длине нити, тем самым обеспечивается прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта «памяти формы». Нить хирургическая, защищаемая от повреждения внутренним вкладышем из особо прочного картона, уложена в упаковке в форме восьмерки, соответственно такая упаковка не обеспечивает в полной мере прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта «памяти формы». 4. Нет пластикового лотка. Пластиковый лоток необходим, так как он обеспечивает прямолинейность нити после извлечения из упаковки, соответственно нить не путается, не перекручивается, что отражается в ходе операции 5. Нет двойного покрытия силиконом. Это способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные кальцинированные стенки сосудов. Особенности этих игл в том, что для их изготовления используется сплав вольфрама и рения, который обеспечивает прочность на прокол, прочность иглы. При манипуляциях с иглой ,игла не сгибается, не мнется. С помощью данной иглы можно осуществить на 40% больше проколов, чем обычной иглой. |

№9 – Ниже приведен сравнительный анализ соответствия поданных предложений с заявленной технической спецификацией:

ТОО «Galamat Integra»

1. Нет насечек на иглах. Данный параметр очень важен в связи с тем, что насечки на теле иглы предназначены для надежной фиксации в иглодержателе. Многолетний клинический опыт работы с различными иглами показал, что ребристая поверхность в отличие от гладкой (площадки) снижает риск соскальзывания иглы, минимизирует риск вращения, раскачивания и смещения иглы, риск травматизации, а также обеспечивает контроль за положением иглы, что позволяет выполнять операции с высокой точностью и в максимально короткое время для снижения риска угрозы жизни пациента. Работа с такой иглой позволяет полностью предсказать поведение иглы при ее использовании в операционной. 2. не указан диаметр тела иглы. 3. Заявлен материал из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата. Данное покрытие отсутствует у производителя. Именно данное покрытие обеспечивает снижение трения при проведении через плотные ткани, что помогает сократить времяпровождения операции.

№10 – Ниже приведен сравнительный анализ соответствия поданных предложений с заявленной технической спецификацией:

| ТОО «Medical Supply Management» | ТОО « Круана» | ТОО «GentaMed» |
| --- | --- | --- |
| 1. Нет насечек на иглах. Данный параметр очень важен в связи с тем, что насечки на теле иглы предназначены для надежной фиксации в иглодержателе. Многолетний клинический опыт работы с различными иглами показал, что ребристая поверхность в отличие от гладкой (площадки) снижает риск соскальзывания иглы, минимизирует риск вращения, раскачивания и смещения иглы, риск травматизации, а также обеспечивает контроль за положением иглы, что позволяет выполнять операции с высокой точностью и в максимально короткое время для снижения риска угрозы жизни пациента. Работа с такой иглой позволяет полностью предсказать поведение иглы при ее использовании в операционной. 2. не указан диаметр тела иглы. 3. Заявлен материал из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата. Данное покрытие отсутствует у производителя. Именно данное покрытие обеспечивает снижение трения при проведении через плотные ткани, что помогает сократить времяпровождения операции. | Согласно инструкции с официального сайта ndda.kz 1. В тендерной документации были заявлены игла с конструкцией, увеличивающие надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. У игл шовного материала производства YAVO Sp. z o.o. отсутствуют насечки на внутренней поверхности иглы. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: насечки на теле иглы предназначены для надежной фиксации в иглодержателе. Многолетний клинический опыт работы с различными иглами показал Заказчику, что ребристая поверхность в отличие от гладкой (площадки) снижает риск соскальзывания иглы, минимизирует риск вращения, раскачивания и смещения иглы, риск травматизации, а также обеспечивает контроль за положением иглы, что позволяет выполнять операции с высокой точностью и в максимально короткое время для снижения риска угрозы жизни пациента. Работа с такой иглой позволяет хирургу полностью предсказать поведение иглы при ее использовании в операционной. Между тем на теле иглы шовного материала производства YAVO Sp. z o.o. данные насечки отсутствуют, что не соответствует требованиям Заказчика. 2. не указан диаметр тела иглы | Согласно официальной инструкции с сайта ndda.kz у шовного материала производство Peters отсутствуют насечки .Данный параметр очень важен в связи с тем, что насечки на теле иглы предназначены для надежной фиксации в иглодержателе. Многолетний клинический опыт работы с различными иглами показал, что ребристая поверхность в отличие от гладкой (площадки) снижает риск соскальзывания иглы, минимизирует риск вращения, раскачивания и смещения иглы, риск травматизации, а также обеспечивает контроль за положением иглы, что позволяет выполнять операции с высокой точностью и в максимально короткое время для снижения риска угрозы жизни пациента. Работа с такой иглой позволяет полностью предсказать поведение иглы при ее использовании в операционной. Так же заявлен материал из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата. Данное покрытие отсутствует у производителя. Именно данное покрытие обеспечивает снижение трения при проведении через плотные ткани, что помогает сократить времяпровождения операции. |

№27 – Ниже приведен сравнительный анализ соответствия поданных предложений с заявленной технической спецификацией:

ТОО «Арex»

Длина 21 см. Отсутствует - фланцевый, рентгено-контрастный наконечник, люер-порт.

№29 – Ниже приведен сравнительный анализ соответствия поданных предложений с заявленной технической спецификацией:

ТОО «Медэкс Плюс»

Полность не верное описание - описание стабилизатора.

№36 – Ниже приведен сравнительный анализ соответствия поданных предложений с заявленной технической спецификацией:

ТОО «DY Company»

Отсутствует - Сшивающая манжета изготовлена из титанового или кобальтового хрома, и полиэстерного материала, .На манжете имеются маркеры (четыре на митральной манжете с интервалами не менее 90 градусов).

№37 – Ниже приведен сравнительный анализ соответствия поданных предложений с заявленной технической спецификацией:

ТОО «DY Company»

Отсутствует - рентгеноконтрастный стержень, обернутый силиконом наружное покрытие плетенный полиэстер, зеленые маркеры ориентации на фиброзные треугольники и маркер оптимального расположения швов.

№39 – Ниже приведен сравнительный анализ соответствия поданных предложений с заявленной технической спецификацией:

| Техническая спецификация | ТОО «DY Company» |
| --- | --- |
| Для имеющихся в наличии клипаторов Horizon. | нет |
| Материал-титан | есть |
| Форма сечения клипсы- в виде сердца, обеспечивающая дополнительную надежность крепления клипсы на сосуде | Не подтверждена информация по форме сечения клипсы- в виде сердца, обеспечивающая дополнительную надежность крепления клипсы на сосуде |
| Форма внутренней поверхности - суглублением по всей длине, придающим устойчивость и противостояние соскальзыванию. | Не подтверждена информация по форме внутренней поверхности - суглублением по всей длине, придающим устойчивость и противостояние соскальзыванию. |
| Тип поперечного профиля-с поперечными каналами, сохраняющими микроциркуляцию сосудистой стенки. | Не подтверждена информация по типу поперечного профиля-с поперечными каналами, сохраняющими микроциркуляцию сосудистой стенки. |
| Способ крепления в картридже-при помоще микровыступов в верхней части картриджа. | Не подтверждена информация по способу крепления в картридже-при помоще микровыступов в верхней части картриджа. |
| Очистка и промывка клипатора-при помощи широкого раскрытия губок. | Не подтверждена информация по очистке и промывке клипатора-при помощи широкого раскрытия губок. |
| Строгое сохранение размеров, допусков и свободного хода губок клипатора. | Не подтверждена информация по строгому сохранению размеров, допусков и свободного хода губок клипатора |
| Small-Wide (Маленькие широкие), Medium (Средние). | Не подтверждена информация по размеру маленький - широкий |

№47 – Ниже приведен сравнительный анализ соответствия поданных предложений с заявленной технической спецификацией:

ТОО «Apex»

Длина 39 см. Отсутствует - конический наконечник с множественными отверстиями, маркеры глубины введения

№61 – Ниже приведен сравнительный анализ соответствия поданных предложений с заявленной технической спецификацией:

| Техническая спецификация |  | ТОО Kintech pharm |
| --- | --- | --- |
| Материал стента- кобальтовый сплав. Дизайн стента выполнен на основе непрерывной синусоидной технологии– спиральное U-соединение коронообразных модулей с помошью точечной лазерной спайки. Дизайн ячейки стента- полуоткрытый.Номинальное давление раскрытия 9 атм. Давление разрыва (RBP) 16 атм. Профиль для стента 3.0 мм 0.041”. Ультра тонкие элементы ячеек 0.0036". Площадь поверхности стента 3,5*18 - 109,1 мм2. Профиль для стента 3.0 мм - 0.043”. Наличие полного спектра диаметров стентов 2.25 - 4.0мм, длина стента 8 - 38 мм. Совместимость с проводниковым катетером 5 F (0.056”). Лекарственное липофильное антипролиферативное вещество зотаролимус с противоспалительным действием с широким терапевтическим окном из группы “лимусов”. Наличие биосовместимого гидрофильного трёхкомпонентного полимера. Концентрация активного вещества из расчета 10мкг препарата на 1 мм длины стента. Срок выделение препарата 180 дней. Полная эндотелизация прутьев стента к 28 дню. Срок стерильности с момента изготовления 24 мес. | Материал стента- кобальтовый сплав | Кобальт-хромовый сплав |
|  | Лекарственное липофильное антипролиферативное вещество зотаролимус | (семейство лимусов) - эверолимус, НЕ соответствует заявленным техническим характеристикам |
|  | Дизайн стента выполнен на основе непрерывной синусоидной технологии– спиральное U-соединение коронообразных модулей с помошью точечной лазерной спайки | нет данных о соответствии заявленной технической спецификации с данными в тендерной документации |
|  | Дизайн ячейки стента- полуоткрытый | нет данных о соответствии заявленной технической спецификации с данными в тендерной документации |
|  | Ультра тонкие элементы ячеек 0.0036" | нет данных о соответствии заявленной технической спецификации с данными в тендерной документации |
|  | Совместимость с проводниковым катетером 5 F (0.056”) | Совместимость с проводниковым катетером 6F, 7F, 8F. НЕ соответствует заявленным техническим характеристикам |

№62 – Ниже приведен сравнительный анализ соответствия поданных предложений с заявленной технической спецификацией:

ТОО «MEDICAL MARKETING GROUP KZ» (МЕДИКАЛ МАРКЕТИНГ ГРУПП КЗ)»

Нет указания на лекарственное покрытие с высоколипофильным цитостатиком. Не указан срок полного высвобождения лекарственного вещества и разрушения полимерного покрытия. Материал стента отличается от заявленного. Нет усовершенствованной системы доставки стента быстрой замены NDS5. Рабочая длина шахты отличается от заявленной.

№63 – Ниже приведен сравнительный анализ соответствия поданных предложений с заявленной технической спецификацией:

ТОО «MEDICAL MARKETING GROUP KZ» (МЕДИКАЛ МАРКЕТИНГ ГРУПП КЗ)»

Сплав стента отличается от заявленного. Не указано наличие гидрофобного носителя (пробукола). Отсутствуют диаметры 2,00 мм (которые используются при операциях на сосудах малого диаметра).

№109 – Ниже приведен сравнительный анализ соответствия поданных предложений с заявленной технической спецификацией:

ТОО «QazMegaCom»

Не подтверждена информация по размерам 5 смх7,2см; 8смх15см; 10смх6см; 10смх8см; 10смх20см; 10смх25см; 10смх30см;

№147 – Ниже приведен сравнительный анализ соответствия поданных предложений с заявленной технической спецификацией:

ТОО «Pharmprovide»

Не подтверждена информация по зажимам линий соединения, колпачками, прямым и j-образным кончиком, катетерам на игле 20G, многопросветным вариантам которые имеют просветы, специально предназначенные для инфузионной терапии, мониторинга давления и венозного забора крови. ЦВК упаковываются вместе с компонентами и аксессуарами, необходимыми для их чрескожного введения. Все наборы ЦВК стерилизуются этиленоксидом. с антибактериальным покрытием хлоргексидина / сульфадиазина серебра. Стерильный, для однократного применения.

- Заявки на участие в тендере от потенциальных поставщиков с надлежащей производственной практики (GMP), а также надлежащей дистрибьюторской практики (GDP)  поступали от следующих потенциальных поставщиков:

| №п/п | Наименование потенциального поставщика | Практика | Вид Практики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Medical Supply Management» | GDP | ЛС |
| 2 | ТОО «Inkar | GDP | ЛС |

- Заявки на участие в тендере от потенциальных поставщиков отечественных производителей поступали от следующих потенциальных поставщиков:

| №п/п | Наименование потенциального поставщика | Лицензия | Регистрационное удостоверение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Clever Medical» | + | + |
| 2 | ТОО «RuMa Farm» | + | + |

- Тендерная комиссия по результатам оценки и сопоставления путем открытого голосования РЕШИЛА:

7.1 Признать тендер состоявшимся на сумму 1 461 330 180,00 (Один миллиард четыреста шестьдесят один миллион триста тридцать тысяч сто восемьдесят) тенге 00 тиын.

7.2 Признать тендер не состоявшимся на сумму 31 055 700,00 (тридцать один миллион пятьдесят пять тысяч семьсот) тенге 00 тиын.

7.3  Заказчику направить проекты договоров о закупках медицинских изделий по итогам настоящего тендера в соответствии с требованиями Правил – в срок не позднее пяти календарных дней со дня подведения итогов.

| Председатель тендерной комиссии |  | Кодасбаев А.Т. |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя тендерной комиссии |  | Абенова А.Т. |
| Члены тендерной комиссии | 1 | Амирсеитова Р.Ж. |
|  | 2 | Рахимбердиев Ж.К. |
|  | 3 | Сахов О.С. |
| Секретарь тендерной комиссии |  | Қалиев Р.Т. |