## Лист1
Приложение №1 к Тендерной документации
№ лота | Наименование товаров(работ, услуг) | Технические характеристики | Единица имерения | Кол-во в упаковке | Цена | Сумма | Срок поставки товара | Место поставки товара
1 | Неуправляемый диагностический катетер серии, стерильный, однократного применения, размерами 5F с изгибами P (10-полюсный) | Неизменяемая кривизна электрода Наличие. Диаметр электрода Не более 5 F Число электродов для регистрации внутрисердечных электрограмм Не менее 10. Длина вводимой части катетера Не менее 60 см, 110 см, 115 см. Длина дистального электрода Не более 1 мм. Типы кривизны P-CS, F, G Совместимость с различными ЭФИ системами Соответствие. Расстояние между центрами электродов 2-5-2 мм, 2-8-2 мм. Ширина электрода Не менее 1,3 мм. Толщина стенки дистального электрода Не более 0,1 мм. Возможность одновременной регистрации биполярных и униполярных сигналов Соответствие. Материал электродов Платиново-иридиевый сплав. Материал вводимой части катетера Полиуретан. Доверенность от компании-производителя Наличие. Гарантия производителя Наличие. Стерильность упаковки Наличие. Необходимость однократного использования Соответствие. Русскоязычная инструкция в комплекте поставки Наличие | штука | 26 | 440000 | 11440000 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
2 | Электрод для пучка Гиса, четырехполюсный электрод с фиксированным изгибом кончика и кривизной A, F, D, диаметр 6 Fr, длина 115 см. | Неизменяемая кривизна электрода Наличие. Диаметр электрода Не более 6 F Число электродов для регистрации внутрисердечных электрограмм Не менее 4 Длина вводимой части катетера Не менее 110 см, 115 см. Длина дистального электрода Не более 1 мм. Типы кривизны A-Josephson, D-Damato, F-Cournand Совместимость с различными ЭФИ системами Соответствие. Расстояние между центрами электродов 2-5-2 мм, 2 мм, 5 мм, 10мм. Ширина электрода Не менее 1,3 мм. Толщина стенки дистального электрода Не более 0,1 мм. Возможность одновременной регистрации биполярный и униполярных сигналов Соответствие. Материал электродов Платиново-иридиевый сплав. Материал вводимой части катетера Полиуретан. Доверенность от компании-производителя Наличие. Гарантия производителя Наличие. Стерильность упаковки Наличие. Необходимость однократного использования Соответствие. Русскоязычная инструкция в комплекте поставки Наличие. | штука | 30 | 226900 | 6807000 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
3 | Управляемый электрофизиологический картирующий катетер стерильный,однократного применения, диаметром 7F | Электрод должен быть специально предназначен для проведения картирования устьев легочных вен.Возможность управления электродом в двух плоскостях. Диаметр дистальной части электрода в области петли Не более 4 FДиаметр проксимальной части электрода Не менее 7 FДиаметр петли ИзменяемыйМинимальный диаметр петли Не более 15 ммМаксимальный диаметр петли Не более 25 ммЧисло электродов для регистрации внутрисердечных электрограмм Не менее 10/20Возможность одновременной регистрации биполярных и униполярных сигналов.Длина катетера Не менее 115 смТипы кривизны DПредел досягаемости для кривизн D – 64 ммСовместимость с различными ЭФИ системами. Необходимость однократного использования. Расстояние между центрами электродов 8 мм/2-6-2ммМатериал электродов Платино-иридиевый сплавМатериал вводимой части катетера ПолиуретанМатериал внутренних проводящих проводов медьМатериал петли НитинолКомпрессионная пружина на внутренней тяге НаличиеДиаметр компрессионной пружины 0,1 мм. Плавность хода рабочей части катетера, отсутствие «скачков» и «мертвых зон» при перемещении рабочей части катетера. Возможность визуализации катетера на навигационной системе. Стерильность упаковки.Необходимость однократного использования .Русскоязычная инструкция в комплекте поставки.Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 10 | 1500000 | 15000000 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
4 | Катетер аблационный: длина 110 см, диаметр 7F, тип загиба: стандартный, большой; размер кончика электрода 8 мм/8F, 10 мм/8F Неорошаемые | Катетер аблационный предназначен для проведения инвазивного электрофизиологического исследования и аблации сердца. Мини-электроды, расположенные на кончике аблационного электрода, обеспечивают информацию в месте аблации. 1. Контроль движения катетера в двух направлениях Наличие. 2. Диаметр катетера, Fr 7. 3. Диаметр кончика катетера, Fr 8. 4. Количество полюсов 4. 5. Длина дистального электрода, мм 8; 10. 6. Расстояние между электродами, мм 2,5. 7. Мини-электроды изолированы от аблационного электрода наличие. 8. Количество мини-электродов, встроенных в дистальный полюс 3. 9. Диаметр мини-электрода, не более, мм 1. 10. Режим работы электрода По температуре. 11. Варианты кривизны. Стандартная (радиус кривизны - 25мм), или Большая (радиус кривизны - 33мм) | штука | 30 | 535000 | 16050000 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
5 | Катетер аблационный: длина 110 см, диаметр 7,5F, тип загиба: стандартный, большой, ассиметричный; размер кончика электрода 4,5 мм/7F Орошаемые | Катетер аблационный предназначен для проведения инвазивного электрофизиологического исследования и аблации сердца. Мини-электроды, расположенные на кончике аблационного электрода, обеспечивают информацию в месте аблации. 1. Контроль движения катетера в двух направлениях Наличие. 2. Диаметр катетера, Fr 7,5. 3. Диаметр кончика катетера, Fr 7. 4. Количество полюсов 4. 5. Длина дистального электрода, мм 4,5. 6. Расстояние между электродами, мм 2,5. 7. Мини-электроды изолированы от аблационного электрода наличие. 8. Количество мини-электродов, встроенных в дистальный полюс 3. 9. Диаметр мини-электрода, не более, мм 1. 10. Расстояние от кончика катетера до миниэлектродов, мм 1,3. 11. Рабочая длина, см 110. 12. Орошение по открытому контуру Наличие. 13. Количество ирригационных отверстий 6. 14. Двойная камера орошения наличие. 15. Режим работы электрода По мощности. 16. Варианты кривизны. Стандартная (радиус кривизны - 25мм), или Большая (радиус кривизны - 33мм), или Ассиметричная (радиус кривизны – 17 мм и 25мм) | штука | 5 | 650000 | 3250000 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
| ИТОГО |  |  |  |  | 52547000
Директор _________________________А. Кодасбаев
МП

## Для ПВ
№ лота | Наименование товаров | Сумма
Реагенты для анализатора Sysmex SP 300
1 | CELLPACK 20л из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP-300 (20л) +5 +30 С (SYSMEX Europe GmbH , Germany, ГЕРМАНИЯ ) | 1363770
2 | Stromatolyser-WH 3 х 500 мл из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP-300 (3х500мл) +2 +35 C (Sysmex Europe GMBH, ГЕРМАНИЯ ) | 916461
3 | Cellclean (очищающий раствор Cellclean) из комплекта Автоматический гематологический анализатор серии XN-L моделей XN-350, XN-450, XN-550 (50 мл) +1 +30 C (Sysmex Europe GMBH, ГЕРМАНИЯ ) | 259266
4 | Чековая лента 57х30х12 А (ALMA CASH ТД,, КАЗАХСТАН ) | 20070
5 | EIGHTCHECK-3WP H 1.5 мл из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP 300 +2 +8 C (Streck Inc, США ) | 214080
6 | EIGHTCHECK-3WP L 1.5 мл из комплекта автоматический гематологический анализатор ХP 300 +2 +8С (Streck Inc, США ) | 214080
7 | EIGHTCHECK-3WP N 1.5 мл из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP 300 +2 +8 С (Streck Inc, США ) | 214080
Реагенты для коагулометра ACL ТОР-500
8 | Рекомбипластин 2Ж (реагент для ПВ и фиб.) - HemosIL RecombiPlas Tin 2G /Prothrombin Time Reagent из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (5x20ml, 5x20мл) +2 +8 С (Instrumentation Laboratory Со, США) | 1071360
9 | СинтАСил (АЧТВ реагент) - HemosIL SynthASIL из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями ( 5x10мл+5х10мл), t +2+8 С (Instrumentation Laboratory Со, США | 787840
10 | Фибриноген QFA - HemosIL Fibrinogen, QFA Thrombin из комплекта Aнализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (10х5мл), t +2+8 С (Instrumentation Laboratory Со, США ) | 1958520
11 | Тромбиновое время - HemosIL Thrombin Time из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (4x2.5 or 8 ml; 1х9 ml) +2 +8 С (Instrumentation Laboratory Со, США ) | 1170450
12 | Калибровочная плазма - HemosIL Calibration plasma из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (10x1ml) t +2 +8 C (Instrumentation Laboratory Со, США ) | 86159
13 | Нормальный контроль - HemosIL Normal Control из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (10x1мл), t +2 +8 C (Instrumentation Laboratory Со, США ) | 1317885
14 | Низкий патологический контроль - HemosIL Low Abnormal Control из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (10x1мл), t +2 +8 C (Instrumentation Laboratory Со, США ) | 1260480
15 | Высокий патологический контроль - HemosIL High Abnormal Control из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (10x1мл), t +2 +8 C (Instrumentation Laboratory Со, США ) | 1207995
16 | Моющий раствор - HemosIL Cleaning Solution из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями, (1х500мл) +15 +25 C (Instrumentation Laboratory Со, США ) | 428610
17 | Моющий агент - HemosIL Cleaning Agent из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (80 мл) +15 +25 C (Instrumentation Laboratory Со, США ) | 91245
18 | Кюветы 2400 шт из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для диагностики in vitro ACL TOP, модификации: ACL TOP 350 CTS, ACL TOP 550 CTS, ACL TOP 750, ACL TOP 750 CTS, ACL TOP 750 LAS (SUNRISE TECHNOLOGIES, S.A., ИСПАНИЯ ) | 3417480
19 | Реагент для промывания - HemosIL из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для диагностики in vitro ACL TOP, модификации: ACL TOP 350 CTS, ACL TOP 550 CTS, ACL TOP 750, ACL TOP 750 CTS, ACL TOP 750 LAS 1x4л +15 +25 C (Instrumentation Laboratory Со, США ) | 9636480
20 | Д-Димер высокочувствительный - HemosIL D-Dimer HS, (уп.: 3 фл. по 2 мл + 3 фл. по 8 мл + 2 фл. по 1 мл) из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для диагностики in vitro ACL TOP, модификации: ACL TOP 350 CTS, ACL TOP 550 CTS, ACL TOP 750, ACL TOP 750 CTS, ACL TOP 750 LAS +2 +8 С (Biokit S.A., ИСПАНИЯ ) | 3290280
21 | Контроль Д-Димера – HemosIL Liquid, (уп.: 5 фл. по 1 мл + 5 фл. по 1 мл) из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для диагностики in vitro ACL TOP, модификации: ACL TOP 350 CTS, ACL TOP 550 CTS, ACL TOP 750, ACL TOP 750 CTS, ACL TOP 750 LAS (5х1мл; 5х1мл) +2 +8 С (Biokit S.A., ИСПАНИЯ ) | 668490
22 | Разбавитель факторов - HemosIL Factor Diluent из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями, (1х100 мл), t +15 +25 C (Instrumentation Laboratory Со, США ) | 182490
23 | Антитромбин жидкий - HemosIL, (уп.: 2 фл. по 2 мл реагента + 2 фл. по 2 мл субстрата) из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для диагностики in vitro ACL TOP, модификации: ACL TOP 350 CTS, ACL TOP 550 CTS, ACL TOP 750, ACL TOP 750 CTS, ACL TOP 750 LAS (4х2 мл) t +2+8C (Instrumentation Laboratory Со, США ) | 157666
Реагенты для анализатора Ва 400
24 | АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400 (8х60мл+8х15мл) +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | 127214
25 | АСПАРТАТМИНОТРАНСФЕРАЗА из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400 (8х60мл+8х15мл) +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | 127214
26 | ТРИГЛИЦЕРИДЫ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (10х60мл) +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | 314590
27 | АЛЬФА-АМИЛАЗА ПРЯМАЯ из комплекта Анализатор биохимических-турбидиметрический ВА400 8х20мл t +2 +8 C (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | 348566
28 | ХОЛЕСТЕРИН из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400 (10х60мл) +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | 120638
29 | КРЕАТИНИН из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (5х60мл+5х60мл) +2 +30 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | 96525
30 | ГЛЮКОЗА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (10х60мл) +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | 34724
31 | ОБЩИЙ БЕЛОК из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (2x60+2x20мл) +2 +30 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | 67480
32 | МОЧЕВИНА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (8х60,8х15мл) +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | 139054
33 | БИЛИРУБИН (ОБЩИЙ) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (8x60+8x15мл ) t +2 +8 C (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | 108867
34 | БИЛИРУБИН (ПРЯМОЙ) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (4х60мл+4х15мл) +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | 65088
35 | HDL-ХОЛЕСТЕРИН из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический ВА400 (2x60мл+2х20мл) +2 +8С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | 630420
36 | МАГНИЙ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (2х60мл+2х15мл) +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | 100602
37 | ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА АМП из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (4х60мл+4х15мл) +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | 51852
38 | МОЧЕВАЯ КИСЛОТА из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400 (10x60мл) +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | 68271
39 | БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР (Human) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (5х5мл) +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | 275922
40 | С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК СТАНДАРТ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (1х1мл/5мл) +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | 86754
41 | С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (2х60+2х15 мл) +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | 710826
42 | КОНТРОЛЬ СПЕЦИФИЧЕСКИХ БЕЛКОВ УРОВЕНЬ I из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (3х1мл) +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | 201928
43 | КОНТРОЛЬ СПЕЦИФИЧЕСКИХ БЕЛКОВ УРОВЕНЬ II из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (3x1мл) +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | 201928
44 | Концентрированный моющий раствор 500-мл из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 +15 +30 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | 444540
45 | Реакционный ротор (10) из комплекта анализатор биохимический турбидиметрический BA400 (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | 235434
46 | БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ 1 из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический ВА400 (5х5мл) +2 +8C (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | 459870
47 | БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ 2 из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический ВА400 (5х5мл) +2 +8C (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | 459870
48 | ГЛИКИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН ПРЯМОЙ (Hba1C-DIR) из комплекта Анализатор биохимических-турбидиметрический ВА400 (2х60мл+2x12мл), t + 2 +8 C (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | 5228710
49 | ГЛИКИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН ПРЯМОЙ СТАНДАРТ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (4x0.5мл) +2 +8 C (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | 475554
50 | ГЛИКИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН КОНТРОЛЬ НОРМА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 1x0,5мл t t +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | 188600
51 | ГЛИКИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН КОНТРОЛЬ ПАТОЛОГИЯ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 1x0,5мл t+2 +8 C (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | 188600
52 | Кюветы для образцов (1000) из комплекта анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | 116104
53 | Флакон с кислотным промывочным раствором (20 мл) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200 (4x20мл) +2 +30 C (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | 29935
54 | Набор растворов для очистки из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (4x15 мл) +2 +30 C (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | 28504
Реагенты для анализатора А-15
55 | Флакон с промывочным раствором, Bottle of washing solution (1 л) из комплекта Анализатор биохимический автоматический А 15 произвольного доступа (1х1000мл) +15 +30 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | 3994
56 | Флакон с концентрированной системной жидкостью, Bottle of concentrated system liquid (1 л) из комплекта Анализатор биохимический автоматический А 15 произвольного доступа (1х1000мл) +15 +30 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | 18424
57 | 6 V/10 W галогеновая лампа из комплекта Анализатор биохимический автоматический А 15 произвольного доступа (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | 53520
58 | АЛЬБУМИН из комплекта Анализатор биохимических-турбидиметрический ВА400 (10х60мл) +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ) (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ) | 45974
59 | АЛЬБУМИН (МИКРОАЛЬБУМИНУРИЯ) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (1x60 + 1x15) t +2 +8 C (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ) (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ) | 50162
60 | БИОХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ МОЧИ УРОВЕНЬ I из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (1x5мл) +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ) (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ) | 11105
61 | БИОХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ МОЧИ УРОВЕНЬ II из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (1x5мл) +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ) (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ) | 10758
62 | АЛЬБУМИН СТАНДАРТ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 1мл +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ) (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ) | 5098
Реагенты для Тромбоэластографа
63 | Стартовый реагент для рекальцификации цитратной крови или плазмы - star-tem, 10 флаконов по 10 тестов из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta +2 +8 С (Hart biologicals, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ) | 83078
64 | Реагент для исследования активации по внутреннему пути -in-tem, 10 флаконов по 10 тестов из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta +2 +8 С (DSM, ШВЕЙЦАРИЯ ) | 763108
65 | Реагент для исследования активации по внешнему пути -ex-tem, 10 флаконов по 10 тестов из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (10х10) +2 +8 С (Hart biologicals, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ) | 866632
66 | Подтверждение гиперфибринолиза ap-TEM из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (10х5) +2 +8 С (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ ) | 317936
67 | Реагент для исследования фибриногена - fib-tem, 10 флаконов по 5 тестов из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta(10х5) +2 +8 С (DSM, ШВЕЙЦАРИЯ ) | 485043
68 | Готовый к использованию реагент для исследования гиперфибринолиза, 10 флаконов по 5 тестов из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta(10х07) +2 +8 С (Hart biologicals, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ) | 511234
69 | Контрольный материал, нормальный 5 флаконов по 4 теста из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta +2 +8 С (DSM, ШВЕЙЦАРИЯ ) | 535220
70 | Контрольный материал, патологический, 5 по 4 теста из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta +2 +8 С (Hart biologicals, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ) | 583115
71 | Фильтр защитный 200 мкл РЕ стандартный из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ ) | 105258
72 | Наконечники для пипетки - 10 пластин по 96 шт, 10-320 мкл. из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (10х96шт) -20+40С (Sartorius, ФИНЛЯНДИЯ ) | 341212
73 | Диспосистемы для измерений (кюветы и стержни), 200 шт/уп. из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (10х20шт) (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ ) | 1597098
Расходный материал для анализатора, производитель: «RADIOMETER MEDICAL ApS», Дания
74 | Калибровочный раствор 1 по 200 мл. | 2209200
75 | Калибровочный раствор 2-200 мл. | 1325520
76 | Гипохлорит 100мл | 1143765
77 | Очистный раствор 175мл | 773220
78 | Раствор промывочный-600мл. | 6274800
79 | Шприцы Pico 50 с сухим гепарином объемом 2.0 мл (артериальные, без иглы, 1 коробка 100 штук) | 4394640
80 | Шприцы Pico 70 с сухим гепарином объемами: 1.5 мл. и размерами игл 23Gx16mm (коробка 100 шт.) | 132000
81 | Термобумага в рулонах (8 шт) | 640500
82 | Баллон с калибровочным газом №1(34 бар) | 459900
83 | Баллон с калибровочным газом 2 (34 Бар) | 459900
84 | Мембраны для глюкозного электрода | 857430
85 | Мембраны для лактатного электрода | 857430
86 | Мембраны для Са- электрода | 1627500
87 | Мембраны для CL- электрода | 1627500
88 | Мембраны для К- электрода | 1627500
89 | Мембраны для Na- электрода | 1627500
90 | Мембраны для рО2- электрода | 1516725
91 | Мембраны для рСО2- электрода | 1011150
92 | Мембраны референтного электрода | 112875
93 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 1, 30 ампул | 955080
94 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 2, 30 ампул | 477540
95 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 3, 30 ампул | 716310
96 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 4, 30 ампул | 716310
97 | Одноразовый пластиковый контейнер 600мл | 13550
98 | Референтный электрод | 689010
99 | pH-электрод | 1771350
100 | РСО2-электрод | 1771350
101 | РО2-электрод | 1771350
102 | К-электрод | 1055250
103 | Na-электрод | 1055250
104 | Са-электрод | 1055250
105 | Сl-электрод | 1055250
106 | Лактатный электрод | 1513050
107 | Глюкозный-электрод | 1513050
108 | Калибровочный раствор tHb в упак. 4 амп. | 87150
Расходный материал для анализатора, Производитель СОЭ: Alifax S.r.l., Италия
109 | Смарт-карта TEST 1 на 10 000 тестов (универсальная многопараметрическая) | 1258950
110 | Набор латексных контролей для анализаторов TEST1, 6 тестов (Latex Controls, 6 tests) | 807345
111 | Игла металлическая в сборе для анализатора TEST 1 | 865725
112 | Помповая трубка кат. для анализатора TEST 1 SI195069 | 251580
113 | Комплект трубок (SI195066) для TEST1 | 157290
Реагенты и расходные материалы к автоматическим биохимическим анализаторам серии AU680 (Beckman Coulter, США)
114 | Общий белок, реагент для определения (TOTAL PROTEIN). | 258688
115 | Мочевина, реагент для определения (UREA/UREA NITROGEN) | 557466
116 | Креатинин, реагент для определения (CREATININE). | 283865
117 | Глюкоза, реагент для определения (GLUCOSE). | 550356
118 | Аланинаминотрансфераза, реагент для определения (ALT). | 340047
119 | Аспартатаминотрансфераза, реагент для определения (AST). | 340047
120 | Общий билирубин, реагент для определения (TOTAL BILIRUBIN) | 493185
121 | Прямой билирубин, реагент для определения (DIRECT BILIRUBIN) | 235780
122 | Холестерин, реагент для определения (CHOLESTEROL) | 911136
123 | Альфа-амилаза, реагент для определения (δ-AMYLASE) | 136652
124 | Триглицериды, реагент для определения (TRIGLYCERIDE). | 962680
125 | Контрольная сыворотка 1 (CONTROL SERUM 1). | 192733
126 | Контрольная сыворотка 2 (CONTROL SERUM 2). | 192733
127 | Системный калибратор (SYSTEM CALIBRATOR) | 209261
128 | Очищающий раствор (CLEANING SOLUTION) | 141824
129 | Промывочный раствор (WASH SOLUTION). | 149289
130 | Щелочная фосфотаза, реагент для определения (ALP) | 46603
131 | Холестерин ЛПВП, реагент для определения (HDL-CHOLESTEROL). | 1654820
132 | Холестерин ЛПВП, калибратор (HDL-CHOLESTEROL CALIBRATOR) | 485190
133 | Холестерин ЛПВП/ЛПНП, контроль (HDL/LDL-CHOLESTEROL CONTROL SERUM) | 514812
134 | Мочевая кислота, реагент для определения (URIC ACID) | 129344
135 | Гамма-Глутамилтрансфераза (ГГТ), реагент для определения (GGT) | 43839
136 | Магний, реагент для определения (MAGNESIUM). | 1077210
137 | Sample Cup, 2.5mL (pkg of 100) - Пробирки для образцов на 2,5 мл. Упаковка (100Х2,5мл) | 499800
138 | Анти-стрептолизин О, реагент для определения (ASO). | 494371
139 | Ревматоидный фактор (РФ) (латекс), реагент для определения (RF LATEX) | 340146
140 | Мультикалибратор белков сыворотки 1 (SERUM PROTEIN MULTI-CALIBRATOR 1) | 433254
141 | Ревматоидный фактор (РФ) (латекс), калибратор (RF LATEX CALIBRATOR). | 242694
142 | ITA, контрольная сыворотка, уровень 1 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 1) | 618876
143 | ITA, контрольная сыворотка, уровень 2 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 2) | 618876
144 | ITA, контрольная сыворотка, уровень 3 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 3). | 618876
145 | Лактатдегидрогиназа, реагент для определения (LDH). | 288804
146 | С-реактивный белок (латекс), высокочувствительный, калибраторы (CRP LATEX CALIBRATOR HIGHLY SENSITIVE(HS) SET). | 733016
147 | С-реактивный белок (латекс), реагент для определения (CRP LATEX) | 2177130
Реагенты и расходные материалы к гематологического анализатор UniCel DxH 600/800, производства Beckman Coulter, США
148 | DxH Дилюент, 10 л (DxH DILUENT, 10L) | 5337020
149 | DxH Лизирующий раствор,5 л (DxH CELL LYSE 5L) | 1340930
150 | DxH Реагенты для дифференцировки лейкоцитов (DxH DIFF PACK) | 747682
151 | DxH Промывающий реагент, 10 л (DxH CLEANER, 10L) | 759624
152 | Контроль 6С, 9х3,5 мл (6С Cell Control, 9x3,5 ml) | 2917644
153 | Контроль LATRON CP-X, 8x4 мл (LATRON CP-X, 8x4 ml) | 102458
154 | Калибратор S-CAL, 1x3,3 мл (S-CAL Calibrator 1x3,3 ml) | 73183
155 | Игла забора пробы | 455933
156 | Регулятор вакуума | 383793
Реагенты для гематологического анализатора DxH500
157 | DxH 500 Diluent | 918240
158 | DxH 500 Lyse | 1861950
159 | DxH 500 Cleaner | 2859540
160 | DxH 500 Control | 1248216
161 | DxH 500 Calibrator | 325236
Реагенты для анализатора Access, производства Beckman Coulter, США
162 | Тропонин I, реагент ACCESS hsTNI 2X50 DET | 19903650
163 | Тропонин I, калибраторы ACCESS hsTNI CALS S0-S6 | 285960
164 | Мешки для сбора отходов (для Access2) Access® Waste Bags | 557184
165 | Субстрат Access® Substrate | 2827905
166 | Промывочный буфер "Wash Buffer II" (для Access) Access® Wash Buffer II | 4063990
167 | Проверочный раствор Access® System Check Solution | 133530
168 | Реакционные пробирки (16x98шт./упак.) (для Access)Access® Reaction Vessels | 1633880
169 | Чашечки для образцов 2 мл Access® Sample Cups 2 ml | 306420
170 | КОНТРАД 70 CONTRAD 70 | 49269
171 | Цитранокс Access® Citranox | 76208
172 | Тиреотропный гормон, реагент (ACCESS TSH (3rd IS)) | 269728
173 | Тиреотропный гормон, калибраторы (ACCESS TSH (3rd IS) CALIBRATORS) | 85604
174 | Свободный тироксин Т4, реагент Access® Free T4 | 153238
175 | Свободный тироксин Т4, калибраторы Access® Free T4 Calibrators | 80648
176 | Свободный трийодтиронин Т3, реагент Access® FREE T3 | 153238
177 | Свободный трийодтиронин Т3 , калибраторы Access® FREE T3 Calibrators | 135110
178 | Антитела к тиреоидной пероксидазе, реагент Access® TPO Antibody | 343878
179 | Антитела к тиреоидной пероксидазе, калибраторы Access® TPO Antibody Calibrators | 235664
180 | Ферритин, реагент Access® Ferritin | 168206
181 | Ферритин, калибраторы Access® Ferritin Calibrators | 95320
182 | Access Прокальцитонин (PCT) Reagent 2X50 DET | 3930680
183 | Access Прокальцитанин (PCT) Calibrator KIT | 551538
Реагенты для мочевого анализатора «FUS 2000» производства Dirui Industrial Co., Ltd, Китай
184 | Полоски реагентные DIRUI Н12-800MA | 691350
185 | Жидкость обжимающая (Sheath) | 2519940
186 | Urine Sediment Analyzer Detergent | 42585
187 | Стандартный раствор (Standart Solution) | 140440
188 | Фокусирующая жидкость (Focus) | 589375
189 | Контроль положительный (Positive Control) | 471500
190 | Контроль отрицательный (Negative Control) | 471500
191 | Контрольная жидкость для определения удельного веса мочи Уровень 1 (H Series Urine Analyzer Control Liquid for Specific Gravity level 1) | 21760
192 | Контрольная жидкость для определения удельного веса мочи Уровень 2 (H Series Urine Analyzer Control Liquid for Specific Gravity level 2) | 21760
193 | Контрольная жидкость для определения удельного веса мочи Уровень 3 (H Series Urine Analyzer Control Liquid for Specific Gravity level 3) | 21760
194 | Калибровочная жидкость для определения удельного веса мочи (H Series Urine Analyzer Calibration Liquid for Specific Gravity) | 21760
195 | Контрольная жидкость для турбидиметра Уровень 1(H Series Urine Analyzer Control Liquid for Turbidity level 1) | 65280
196 | Контрольная жидкость для турбидиметра Уровень 2(H Series Urine Analyzer Control Liquid for Turbidity level 2) | 65280
197 | Калибровочная жидкость для турбидиметра (H Series Urine Analyzer Calibration Liquid for Turbidity) | 65280
198 | Жидкость для контроля красного цвета (H Series Urine Analyzer Color Control - red) | 32640
199 | Жидкость для контроля зеленого цвета (H Series Urine Analyzer Color Control -green ) | 32640
200 | Жидкость для контроля синего цвета (H Series Urine Analyzer Color Control - blue) | 32640
201 | Очищающая жидкость для рефрактометра и турбидиметра ( (Cleaning Liquid for Refractometer and Turbidimetr) | 19940
202 | Контроль мочи (положительный) (Urinalysis Control (Positive)) | 47850
203 | Контроль мочи (отрицательный) (Urinalysis Control (Negative)) | 47850
204 | Одноразовые пробирки №500 | 370000
Реагенты для анализатора флуоресцентный FINE CARE FIA PLUS
205 | Быстрый количественный тест на NT-pro BNP | 96600
206 | Контрольный раствор NT-pro BNP 3уровня на 10 дней | 36800
207 | Быстрый количественный тест прокальцитонин РСТ | 406000
208 | Контрольный раствор для прокальцитонин РСТ 3уровня | 63000
ИХЛ анализатор Architect
209 | ARC PROBE CONDTNG | 487474
210 | ARC CONC WSH BFR | 1195900
211 | ARC TROPONIN RGT 500 TE | 4881252
212 | ARC TROPONIN CAL KIT | 305078
213 | ARC MYOGLOBIN CAL | 219656
214 | ARC MYOGLOBIN RGT | 1372854
215 | ARC MYOGLOBIN CTL | 329484
216 | ARC CKMB RGT | 799305
217 | ARC CKMB CAL | 219656
218 | ARC CKMB CTL | 329484
219 | ARC TRIG SOLN | 489750
220 | ARC PRE-TRIG SOL | 865608
221 | ARC FT3 RGT | 1342340
222 | ARC FT3 CAL | 219656
223 | ARC FREE T4 RGT | 1169470
224 | ARC FREE T4 CAL | 288808
225 | ARC TSH RGT | 1077940
226 | ARC TSH CAL | 231861
227 | ARC ANTI-TPO 100T | 2247410
228 | 2K4701 ARCHITECT Анти-ТПО калибратор | 329484
229 | ARC ANTI-TPO CTRL | 439312
230 | ARC SAMPLE CUPS | 434874
231 | ARC REACTION VESSELS | 1436640
232 | 8k2827 ARCHITECT BNP реагент 100 | 4749055
233 | ARC BNP CAL | 339654
234 | ARC BNP CTL | 329484
235 | 7K5935 ARCHITECT Ферритин, реагент 500 | 4307708
236 | ARC FERRITIN CAL | 219656
Реагенты и расходные материалы для анализатора гемостаз Sysmex CS 2500
237 | Раствор чистящий CA Clean I (cleaner), уп.(1 x 50 мл) | 3142000
238 | Раствор промывочный CA Clean II(rinse), уп.(1 x 500 мл) | 157098
239 | Реакционные кюветы для CS 2100 | 6525090
240 | mini SLD (500) 500 | 467098
241 | Набор чашек для плазмы 3.5 мл, уп(3.5 млx 1000 шт) | 98735
242 | Control Plasma N 10 x for 1 ml (Контрольная плазма Control Plasma N 10 x на 1 мл) | 545322
243 | Control Plasma P 10 x for 1 ml (Контрольная плазма Control Plasma P 10 x на 1 мл) | 775122
244 | Реагент для определения Thromborel S 10 x 10 мл | 1936674
245 | Калибратор PT-Multi calibrator 6 x на 1 мл | 363915
246 | Реагент для определения Actin FS 10 x 10 мл | 1755468
247 | Хлорид кальция 0,025 моль/л 10 x 15 мл | 211410
248 | Реагент для определения Test Thrombin 10 x на 5 мл 500 | 1742064
249 | Реагент для определения Тромбина 100 I. U. 10 x на 5 мл 1000 тестов | 2158728
250 | Буфер Оурена вероналовый, уп.(10 x 15мл) | 356080
251 | Standard Human Plasma (SHP) (10 x 1 мл) | 127243
252 | Реагент для определения INNOVANCE D-DIMER 1 набор 300 - большой | 11745504
253 | INNOVANCE D-DIMER Control 2 x 5 x 1 ml (Level normal and pathologic) (Контроль INNOVANCE D-DIMER 2 x 5 x 1 мл. Норма и Патология) | 1370304
254 | Раствор INNOVANCE D-Dimer разведенный 10 x 5 мл | 73312
Расходные материалы к анализатору электролитов крови Easy lyte Calcium Na/K/Ca/pHпр-ваMedica Corporation (США)
255 | Модуль реагентов 800 мл | 3969000
256 | Раствор для ежедневной очистки | 278000
257 | Набор контроля качества 3 уровня | 1000000
258 | Электроды К+ | 631500
259 | Электроды Na+ | 631500
260 | Электроды Са+ | 631500
261 | Референтный. электрод | 601500
262 | Электроды PH+ | 660000
263 | Зонд пробы- пробоотборник | 358000
264 | Клапан растворов | 491000
265 | Детектор образцов | 412000
266 | Набор трубок для кольцевого электрода | 208500
267 | Набор трубок для насоса | 208500
Расходные материалы для внешнего и внутренного контроля качества лабораторных исследований производства Bio-Rad (США)
268 | EQAS Программа Газы крови | 317000
269 | EQAS Программа Коагуляция | 360000
270 | EQAS Программа Миокардиальные маркеры (8 аналитов) | 480000
271 | EQAS Ежемесячная программа по клинической химии | 420000
272 | EQAS Программа по гематологии, часть А | 180000
273 | EQAS Программа по гематологии, часть В | 180000
274 | EQAS Программа по гематологии, часть С | 180000
275 | EQAS Программа по гематологии, часть D | 180000
276 | EQAS Программа по общему анализу мочи | 680000
277 | EQAS Программа Специфические белки | 730000
278 | Контрольный материал для миокардиальных маркеров при низком содержании тропонина, Уровень 1 | 5500000
279 | Контрольный материал для миокардиальных маркеров при низком содержании тропонина, Уровень 2 | 5500000
280 | Контрольный материал для миокардиальных маркеров при низком содержании тропонина, Уровень 3 | 5500000
281 | Контрольный материал для Иммунохимии, трехуровневый | 2655000
282 | Контрольный материал Специальный иммунохимический, уровень LTA (жидкая форма) | 3780000
283 | Контрольный материал специальный иммунохимический уровень 2 (жидкая форма) | 4230000
284 | Контрольный материал Специальный иммунохимический, уровень 3 (жидкая форма) | 4770000
285 | Контрольный материал Специальный иммунохимический, уровень 1 (сухая форма) | 4320000
286 | Контрольный материал специальный иммунохимический уровень 2 (сухая форма) | 4140000
287 | Контрольный материал Специальный иммунохимический, уровень 3 (сухая форма) | 4140000
297567685