## ТД Лаборатория
Приложение №1 к Тендерной документации
№ лота | Наименование ЛС и МИ (международное непатентованное наименование) МНН | Краткая характеристика закупаемых товаров | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. тенге | Общая сумма тенге
1 | Кассета Щелочная Фосфатаза ALP (Alkaline Phosphatase IFCC) 200 тестов | In-vitro тест для количественного определения щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме человека на анализаторах Roche/Hitachi cobas c 311, в наборе 200 тестов | набор | 2 | 11165.9625 | 22331.925
2 | Кассеты COBAS INTEGRA/Cobas c systems альбумин ALB Gen.2 на 300 тестов | In-vitro тест для количественного определения Альбумина сыворотке и плазме человека на анализаторах Roche/Hitachi cobas c 311, в наборе 300 тестов | набор | 3 | 7100 | 21300
3 | Кассета Аланинаминотрансфераза ALTL (Alanine Aminotransferase acc.to IFCC) | Тест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения аланинаминотрансферазы (АЛТ) в сыворотке и плазме крови человека на системах cobas c311, в наборе 500 тестов | набор | 25 | 12413.3625 | 310334.0625
4 | Кассета Аспартатаминотрансфераза ASTL (Aspartate Aminotransferase acc.to IFCC) | Тест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения аспартатаминотрансферазы (АСТ) в сыворотке и плазме крови человека на системах cobas c311, в наборе 500 тестов | набор | 25 | 11867.625 | 296690.625
5 | Кассета Амилаза AMYL (Amylase) | Набор для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения α-амилазы в сыворотке, плазме и моче человека на анализаторах Roche/Hitachi cobas c311, в наборе 300 тестов | набор | 2 | 25519.725 | 51039.45
6 | Касcета Антистрептолизин ASLO (Antistreptolysin O) | Набор для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения антител к стрептолизину O в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах Roche/Hitachi cobas c311, в наборе 150 тестов | набор | 2 | 116891.775 | 233783.55
7 | Кассета Билирубин прямой BILD (Bilirubin-Direct) | In vitro тест для количественного определения прямого билирубина в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах Roche/Hitachi cobas c311, в наборе 350 тестов | набор | 28 | 8004.15 | 224116.2
8 | Кассета Билирубин общий BILT (Bilirubin-Total) | Тест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения общего билирубина в сыворотке и плазме крови взрослых и новорожденных на системах Roche/Hitachi cobas c311, в наборе 250 тестов | набор | 50 | 8913.7125 | 445685.625
9 | Кассета Холестерин CHOL (Cholesterol) | Тест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения холестерина в сыворотке и плазме крови человека на системах cobas c 311, в наборе 400 тестов | набор | 31 | 9979.2 | 309355.2
10 | Кассета Креатинин Яффе CREAJ (Creatinin Jaffe) | In vitro тест для количественного определения креатинина в сыворотке, плазме и моче человека на анализаторах Roche/Hitachi cobas c311, в наборе 700 тестов | набор | 23 | 19854.45 | 456652.35
11 | Кассета С реактивный белок CRP (C-Reactive Protein) | Иммунотурбидиметрический тест для диагностики in vitro для количественного определения C-реактивного белка (СРБ) в сыворотке и плазме крови человека на системах cobas c311, в наборе 250 тестов | набор | 43 | 43050 | 1851150
12 | Кассета Глюкоза GLUC (Glucose HK) | Тест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения глюкозы в сыворотке и плазме крови, в моче и в спинномозговой жидкости (СМЖ) человека на системах Roche/Hitachi cobas c.311, в наборе 800 тестов | набор | 16 | 14595 | 233520
13 | Кассета Гликолизированный Гемоглобин А1С (Hemoglobin A1C) | Тест in vitro для количественного определения ммоль/моль гемоглобина (МФКХ) и % гемоглобина A1c (ИКДО/НПСГ) в цельной крови или гемолизате на системах Roche/Hitachi cobas c311. Определение концентрации HbA1c полезно для осуществления длительного контроля за уровнем глюкозы в крови у пациентов с сахарным диабетом. Более того, этот тест используется в качестве вспомогательного средства в диагностике и выявлении пациентов, подверженных риску развития диабета., в наборе 150 тестов | набор | 24 | 88903.2375 | 2133677.7
14 | Кассета Липопротеины высокой плотности HDLC (HDL-Cholesterol) | Тест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения концентрации холестерина ЛПВП в сыворотке и плазме крови человека на системах Roche/Hitachi cobas c311, в наборе 350 тестов | набор | 36 | 40116.0375 | 1444177.35
15 | Кассета Лактатдегидрогеназа LDHI | Тест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения лактатдегидрогеназы в сыворотке и плазме крови человека на системах cobas c311, в наборе 300 тестов | набор | 3 | 9345 | 28035
16 | Кассета Ревматоидный фактор II RF-II (Rheumatoid Factors II) | Набор для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения ревматоидного фактора (RF‑II) в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах Roche/Hitachi cobas c311. Измерения могут быть использованы в качестве помощи при диагностике ревматоидного артрита, в наборе 100 тестов | набор | 3 | 28690.2 | 86070.6
17 | Кассета общий белок TP (Total Protein) | Тест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения общего белка в сыворотке и плазме крови человека на системах cobas c311, в наборе 200 тестов | набор | 42 | 6756.75 | 283783.5
18 | Кассета Триглицериды TRIGL (Tryglicerides) | In vitro тест для количественного определения триглицеридов в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах Roche/Hitachi cobas c311, в наборе 250 тестов | набор | 50 | 18529.0875 | 926454.375
19 | Кассета Мочевая кислота UA (Uric Acid) | n vitro-тест для количественного определения мочевой кислоты в сыворотке, плазме и моче человека на анализаторах Roche/Hitachi cobas c311, в наборе 400 тестов | набор | 2 | 11122.65 | 22245.3
20 | Кассета Мочевина UREAL (Urea) | Набор для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения мочевины/азота мочевины в сыворотке, плазме и моче человека на анализаторах Roche/Hitachi cobas c311, в наборе 500 тестов | набор | 32 | 11529.7875 | 368953.2
21 | Кассета Магний MG (Magnesium) | Набор для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения магния в сыворотке, плазме и моче человека на анализаторах Roche/Hitachi cobas c311, в наборе 250 тестов | набор | 24 | 18529.0875 | 444698.1
22 | Калибратор f.a.s. (Calibrator fas) | Калибратор предназначен для калибровки клинических тестов на анализаторах cobas c311 | штука | 2 | 70350 | 140700
23 | Калибратор Преальбумин -Антистрептолизин-Церулоплазмин (Cfas PAC) | Калибратор для преальбумин-антистрептолизин О-церулоплазмина предназначен для калибровки количественных методов Roche при работе с биохимическими анализаторами Roche в соответствии с паспортами значений | штука | 1 | 27260.8875 | 27260.8875
24 | Калибратор f.a.s. Proteins (Calibrator f.a.s. Proteins) | Калибратор протеинов предназначен для калибровки количественных методов Roche при работе с биохимическими анализаторами Roche в соответствии с паспортами значений. | штука | 4 | 41077.575 | 164310.3
25 | Калибратор Гликолизированного гемоглобина Cfas HbA1c | C.f.a.s. HbA1c (Калибратор для автоматических систем) используется для калибровки количественных тестов Roche на анализаторах для клинической химии Roche согласно приложенным паспортам присвоенных значений. | штука | 3 | 45755.325 | 137265.975
26 | Калибратор f.a.s Lipids (Calibrator f.a.s. Lipids) | Калибратор Липиды(Калибратор для автоматических систем) используется для калибровки при количественном определении липидов на анализаторах Roche для клинической химии согласно указанным в паспортах присвоенным значениям | штука | 5 | 14994.7875 | 74973.9375
27 | Калибратор Preciset RF | Калибртатор ревмофактор предназначен для калибровки количественных методов Roche при работе с биохимическими анализаторами Roche в соответствии с паспортами значений. | штука | 1 | 95833.2375 | 95833.2375
28 | Контроль ПрециКонтроль КлинХем Мульти 1(PreciControl ClinChemMulti 1) | Набор PreciControl ClinChem Multi 1 предназначен для использования в ходе проведения процедур контроля качества, так как он позволяет определять точность количественных методов, оговоренных в специальных документах | штука | 2 | 144533.8125 | 289067.625
29 | Контроль ПрециКонтроль КлинХем Мульти 2(PreciControl ClinChemMulti 2) | Набор PreciControl ClinChem Multi 2 предназначен для использования в ходе проведения процедур контроля качества, так как он позволяет определять точность количественных методов, оговоренных в специальных документах. | штука | 2 | 266293.9125 | 532587.825
30 | Контроль С-Реактивный Белок Отрицательный (CRP N Control) | CRP T Control N предназначен для проведения процедур контроля качества путем мониторинга точности и прецизионности количественных методов, как определено в паспортах значений | штука | 3 | 37127.475 | 111382.425
31 | Precinorm Protein (3 x 1 мл) | Наборы Precinorm Protein и Precipath Protein предназначены для использования в ходе проведения процедур контроля качества, так как он позволяет определять точность количественных методов, оговоренных в специальных документах. | штука | 1 | 43130.5875 | 43130.5875
32 | Precipath Protein (3 × 1 мл) | Наборы Precinorm Protein и Precipath Protein предназначены для использования в ходе проведения процедур контроля качества, так как он позволяет определять точность количественных методов, оговоренных в специальных документах. | штука | 1 | 29565.1125 | 29565.1125
33 | Контроль гликолизированного гемоглобина норма (PreciControl HbA1c norm) | Контрольный материал PreciControl HbA1c norm предназначен для проведения процедур контроля качества путем мониторинга точности и прецизионности количественных методов, как определено в паспортах значений. | штука | 5 | 79781.625 | 398908.125
34 | Контроль гликолизированного гемоглобина патология (PreciControl HbA1c norm) | Контрольный материал PreciControl HbA1c path предназначен для проведения процедур контроля качества путем мониторинга точности и прецизионности количественных методов, как определено в паспортах значений | штука | 5 | 79781.625 | 398908.125
35 | Контроль Ревмофактор II (RF II Control Set) | Набор контрольных материалов RF Control Set предназначен для проведения процедур контроля качества путем мониторинга точности и прецизионности количественного метода, как определено в паспортах значений. | штука | 1 | 76819.05 | 76819.05
36 | Diluent NaCl 9 % (50 мл) | Diluent NaCl 9 % применяется для разведения пробы при выполнении тестов с применением реагентов на системах cobas c311 | штука | 8 | 4410 | 35280
37 | HbA1c Tina-Quant hemolyzing reagent Лизирующий реагент (в кассете) | Гемолизирующий реагент используется в качестве разбавителя при выполнении теста Tina‑quant Hemoglobin A1c Gen.3 на системе cobas c311 | штука | 4 | 19845 | 79380
38 | NAOHD | NaOHD, кат. № 04489241190 и SMS, кат. № 04489225190: промывочный раствор для промывки реагентных игл и реакционных ячеек в системах cobas c311 | штука | 25 | 4095 | 102375
39 | SMS | раствор для промывки | штука | 25 | 10395 | 259875
40 | Eco-D | EcoTergent является добавкой для снижения поверхностного натяжения в инкубационной бане в системах cobas c 311 | штука | 30 | 47250 | 1417500
41 | Acid wash Solution 2x1,8 L | Cell Wash Solution II / Acid Wash используется в качестве кислотного раствора для промывки реакционных ячеек на системах Roche/Hitachi | штука | 3 | 54600 | 163800
42 | INSTC, 65 Tests, cobas c | Набор для калибровки, уровень 1 кассет в системах с311 | штука | 1 | 31395 | 31395
43 | cobas Integra Check Sample | Набор для калибровки, уровень 2 кассет в системах с311 | штука | 1 | 34650 | 34650
44 | лампа | лампа для анализатора cobas c311 | штука | 3 | 351750 | 1055250
45 | Sample Cleaner 1 NaOH Multiclean (не для 502) Промывочный раствор 1 | Раствор для внутренней очистки пробозаборной иглы. | штука | 2 | 32550 | 65100
46 | NaOH-D/Basic Wash 2x1,8 L | Cell Wash Solution I / NaOH‑D используется в качестве щелочного промывочного раствора для реакционных ячеек на системах Roche/Hitachi. | штука | 20 | 38850 | 777000
47 | Контейнер с растворами для AVL 9180 | Контейнер с реагентами SnapPack необходим для проведения анализа электролитов на анализаторе 9180 по следующим параметрам: Na+, K+, iCa2+, Li+, Cl-. Автоматически отслеживается количество оставшихся реагентов и необходимость замены использованного контейнера SnapPak, а вся информация отображается на экране при выполнении калибровки. Типы реагентных контейнеров: Единый контейнер на любые комбинации электродов. Наличие встроенного считывателя карт памяти для идентификации пака с реагентами. Реагенты: Все реагенты и слив отходов в одном паке; Универсальный пак для всех конфигураций электродов. | штука | 45 | 55000 | 2475000
48 | Контрольный материал ISE-трол, 3 уровня AVL 9180 | Назначение ISETROL (Электролитические контроли ISETROL) 03112888180 предназначен для использования в качестве контрольного материала для контроля измерений Na+, K+, Li+, Cl-, Ca2+. ISETROL можно использовать только со следующими инструментами: 9180 Электролитический анализатор (9180 EA) / AVL 9180. Описание изделия ISETROL доступен в 3 уровнях: Уровень 1 (красная метка): Низкие значения для Na+, K+, Li+ и Cl-; высокие значения для Ca2+. Уровень 2 (желтая метка): Нормальные значения. Уровень 3 (синяя метка): Высокие значения для Na+, K+, Li+ и Cl-; низкие значения для Ca2+ Состав ISETROL представляет собой специально составленный небиологический раствор, который имитирует уровни активности электролита, эквивалентные 93 % плазменной воде. ISETROL не содержит человеческих или бычьих белков сыворотки. Хранение и стабильность Невскрытые компоненты тест-набора: до истечения срока годности при 15 30 °C. Не замораживать! | штука | 5 | 39000 | 195000
49 | Держалка для референсного электрода | Держатель для референсного электрода | штука | 3 | 94000 | 282000
50 | Электрод Референсный ISE AVL 9180 | Электрод Референсный ISE AVL 9180 | штука | 3 | 121000 | 363000
51 | Электрод Калиевый K+(1 шт) AVL 9180 | Калиевый электрод для системы AVL91xx предназначен для количественного определения калия в разбавленной сыворотке, плазме и моче. Срок службы 6 месяцев. Хранение 15-25 | штука | 3 | 87000 | 261000
52 | Электрод Натриевый Na +(1 шт) AVL 9180 | Натриевый электрод для системы AVL91xx предназначен для количественного определения натрия в разбавленной сыворотке, плазме и моче. Срок службы 6 месяцев. Хранение 15-25 | штука | 3 | 87600 | 262800
53 | Электрод Кальциевый Ca (1 шт) AVL 9180 | Кальцевый электрод для системы AVL91xx предназначен для количественного определения кальция в разбавленной сыворотке, плазме и моче. Срок службы 6 месяцев. Хранение 15-25 | штука | 3 | 92000 | 276000
54 | Набор трубок насоса для AVL 9180 | Состоит из двух резиновых трубок c фитингами на пластиковом штативе из вулканизованной резины для перистальтической помпы | штука | 1 | 44660 | 44660
55 | Термобумага для принтера (5 роликов в упаковке) для AVL 9180 | Термобумага для анализаторов электролитов серии 91хх (Printer paper for AVL 9100/9110) Длина – 40 м | штука | 50 | 9000 | 450000
56 | Контрольный материал ISE-трол, 3 уровня AVL 9180 | Раствор Sodium Electrode Conditioner для ежедневной обработки натриевого электрода и сенсорного датчика для образца в анализаторах электролитов 9180 Electrolyte Analyzer. Активным ингридиентом является: Бифторид аммония 100 ммоль/л. Объем упаковки 125 мл | штука | 1 | 23000 | 23000
57 | Чистящий раствор (125 ML) AVL 9180 | Раствор для очистки измерительной системы в анализаторе электролитов 9180 Electrolyte Analyzer. Активным ингридиентом является: Neodisher МА (детергент). Объем упаковки 125 мл. | штука | 1 | 21000 | 21000
58 | Набор трубок для годового обслуживания AVL 9180 | Набор силиконовых трубок для анализатора электролитов «AVL 9180 | штука | 1 | 155000 | 155000
59 | Кассета Ферритин (Ferritin) | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения ферритина в сыворотке и плазме крови человека на анализаторе cobas e411. В наборе 100 тестов | набор | 11 | 45625.3875 | 501879.2625
60 | Кассета Антитела к тиреопероксидазе (Anti-TPO) | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения антител к тиреоидной пероксидазе в сыворотке и плазме крови человека. Определение антител к тиреоидной пероксидазе (анти‑ТПО) используется как вспомогательный метод при диагностике аутоиммунных заболеваний щитовидной железы на анализаторе cobas e411. В наборе 100 тестов | набор | 15 | 60300 | 904500
61 | Кассета Тропонин I STAT (Troponin I STAT) | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения сердечного тропонина I в сыворотке и плазме крови человека. Данный тест используется как вспомогательный метод в диагностике и лечении инфаркта миокарда и повреждения миокарда. Определение сердечного тропонина I помогает выделить группы риска среди пациентов с нестабильной стенокардией или острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST с учетом относительного риска летального исхода, инфаркта миокарда или повышенной вероятности ишемии, требующей неотложной реваскуляризации на анализаторе cobas e411. В наборе 100 тестов | набор | 366 | 148000 | 54168000
62 | Кассета Изоэнзим кретинкиназы CK- MB STAT (Isoenzyme of creatine kinase CK-MB STAT) | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения МB-изоэнзима креатинкиназы в сыворотке и плазме крови человека на анализаторе cobas e411. В наборе 100 тестов | набор | 4 | 50199.1875 | 200796.75
63 | Кассета Трийодтиронин свободный (FT3) | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения свободного трийодтиронина в сыворотке и плазме крови человека на анализаторе cobas e411. В наборе 200 тестов | набор | 8 | 26143.425 | 209147.4
64 | Кассета Витамин D (Vitamin D total) | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения общего 25‑гидроксивитамина D в сыворотке и плазме крови человека. Данный тест также можно использовать для оценки достаточного уровня витамина D в организме на анализаторе cobas e411. В наборе 100 тестов | набор | 1 | 217844.55 | 217844.55
65 | Кассета Тироксин свободный (FT4) | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения свободного тироксина в сыворотке и плазме крови человека на анализаторе cobas e411. В наборе 200 тестов | набор | 8 | 56280.2625 | 450242.1
66 | Кассета Тиреотропный гормон (TSH) | Иммунотест для in vitro диагностики для количественного определения тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке и плазме крови человека на анализаторе cobas e411. В наборе 200 тестов | набор | 8 | 53690.175 | 429521.4
67 | Кассета Прокальцитонин (PCT Brahms) | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения прокальцитонина (PCT) в сыворотке и плазме крови человека. Тест Elecsys BRAHMS PCT может использоваться в качестве вспомогательного метода для раннего обнаружения клинически значи- мых бактериальных инфекций на анализаторе cobas e411. В наборе 100 тестов | набор | 11 | 675675 | 7432425
68 | Кассета N-концевой натрийуретический пептид (N-terminal pro B-type natriuretic peptide- proBNP) | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения N‑концевого фрагмента про- натрийуретического пептида типа В (NT‑proBNP) в сыворотке и плазме крови человека. Данный тест используется как вспомогательный метод диагностики у пациентов с подозрением на хроническую сердечную недостаточность и для выявления легких форм сердечной дисфункции. Тест также используется как вспомогательный метод при оценке степени тяжести сердечной недостаточности у пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Еще одним вариантом применения является стратификация риска у пациентов с острым коронарным синдромом и хронической сердечной недостаточностью, также тест может быть использован для контроля терапии у пациентов с дисфункцией левого желудочка. Этот тест можно применять при оценке сердечно-сосудистого риска у пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Его также используют в качестве вспомогательного метода для оптимизации кардиопротективной терапии при выявлении пациентов из группы риска, страдающих сахарным диабетом 2 типа и не имеющих установленных сердечно-сосудистых заболеваний в анамнезе на анализаторе cobas e411. В наборе 100 тестов | набор | 4 | 1030000 | 4120000
69 | Кассета Миоглобин MYO (Myoglobin) | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения миоглобина в сыворотке и плазме крови человека на анализаторе cobas e411. В наборе 100 тестов | набор | 4 | 70313.5125 | 281254.05
70 | Калибратор Ферритин (Ferritin CS) | Набор калибраторов Ferritin CalSet предназначен для калибровки количественного теста Elecsys Ferritin на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. | штука | 3 | 17151.75 | 51455.25
71 | Калибратор Антитела к тиреопероксидазе (Anti-TPO CS) | Набор калибраторов Anti‑TPO CalSet предназначен для калибровки количественного теста Elecsys Anti‑TPO на иммунохимических анализаторах cobas e | штука | 5 | 38660.7375 | 193303.6875
72 | Калибратор Тропонин I STAT (Troponin I STAT CS) | Калибровочный набор Troponin I STAT CalSet предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys Troponin I STAT | штука | 5 | 59875.2 | 299376
73 | Калибратор Кретинкиназы STAT (CK-MB STAT CS) | Набор калибраторов CK‑MB STAT CalSet предназначен для калибровки количественного теста Elecsys CK‑MB STAT | штука | 2 | 46933.425 | 93866.85
74 | Калибратор Трийодтиронин свободный (FT3 CS) | Набор калибраторов FT3 III CalSet. Предназначен для калибровки количественного теста Elecsys FT3 II | штука | 3 | 32605.65 | 97816.95
75 | Калибратор Витамин D (Vitamin D total CS) | Набор калибраторов CalSet Vitamin D total III предназначен для калибровки количественного теста Elecsys Vitamin D total III | штука | 1 | 68425.0875 | 68425.0875
76 | Калибратор Тироксин свободный (FT4 | Набор калибраторов CalSet FT4 IV предназначен для калибровки количественного теста Elecsys FT4 IV | штука | 3 | 39890.8125 | 119672.4375
77 | Калибратор Тиреотропный гормон (TSH CS) | Набор калибраторов TSH CalSet предназначен для калибровки количественного теста Elecsys TSH | штука | 4 | 23536.0125 | 94144.05
78 | Флаконы для калибраторов CalSet Vials | Флаконы для калибраторов на анализаторе cobas e411 | штука | 4 | 51290.6625 | 205162.65
79 | Калибратор N-концевой натрийуретический пептид (proBNP CS) | Набор калибраторов proBNP II CalSet предназначен для калибровки количественного теста Elecsys proBNP II | штука | 2 | 31003.0875 | 62006.175
80 | Калибратор Миоглобин (Myoglobin CS) | Калибровочный набор Myoglobin CalSet предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys Myoglobin | штука | 2 | 97513.7625 | 195027.525
81 | Контроль ПрециКонтроль Онкомаркер (PreciControl Tumormarker) | Набор контрольных материалов PreciControl Tumor Marker используется для контроля качества соответствующих иммунотестов Elecsys на иммунохимических анализаторах cobas e. | штука | 10 | 118000 | 1180000
82 | Контроль ПрециКонтроль Вариа (PreciControl Varia) | PreciControl Varia представляет собой лиофилизированную контрольную сыворотку крови на основе сыворотки крови человека в двух диапазонах концентраций. Контрольные материалы используются для контроля точности и прецизионности иммунотестов Elecsys. | штука | 2 | 62551.9125 | 125103.825
83 | Контроль Прециконтроль PreciControl Thyro AB | PreciControl ThyroAB представляет собой лиофилизированную контрольную сыворотку крови на основе матрицы сыворотки крови человека в 2 диапазонах концентраций. Контрольные материалы используются для мониторинга точности и прецизионности иммунотестов Elecsys Anti‑TSHR, Anti‑TPO и Anti‑Tg. | штука | 5 | 66000 | 330000
84 | Контроль ПрециКонтроль Тропонин (PreciControl Troponin) | PreciControl Troponin – это лиофилизированная человеческая сыворотка крови с добавлением тропонина Т и тропонина I в двух диапазонах концентрации каждый. Контрольные растворы используются для мониторинга точности иммунотестов Elecsys Troponin T hs, Elecsys Troponin T hs STAT, Elecsys Troponin I и Elecsys Troponin I STAT. | штука | 8 | 37300 | 298400
85 | Контроль ПрециКонтроль Кардиологический (PreciControl Cardiac) | PreciControl Cardiac II представляет собой лиофилизированную контрольную сыворотку крови на основе сыворотки крови человека в 2 диапазонах концентраций. Контрольные материалы используются для контроля точности и прецизионности иммунотестов Elecsys CK‑MB, CK‑MB STAT, Digitoxin, Digoxin, Myoglobin, Myoglobin STAT, proBNP II, proBNP II STAT и GDF‑15. | штука | 4 | 39900 | 159600
86 | Контроль ПрециКонтроль Универсальный (PreciControl Universal) | PreciControl Universal представляет собой лиофилизированную контрольную сыворотку крови на основе сыворотки крови человека в двух диапазонах концентраций. Контрольные материалы используются для контроля точности и прецизионности иммунотестов Elecsys | штука | 10 | 54000 | 540000
87 | Контроль Elecsys PreciControl Vitamin D total II (2*3*1 ml) | PreciControl Vitamin D total III представляет собой лиофилизированную контрольную сыворотку крови на основе сыворотки крови человека в двух диапазонах концентраций. Контрольные материалы используются для мониторинга точности иммунотеста Elecsys Vitamin D total III. | штука | 1 | 68918.85 | 68918.85
88 | Кюветы Control Vials | Кюветы для контрольных материалов | штука | 2 | 71000 | 142000
89 | Разбавитель универсальный Universal | Разведение образцов необходимо в том случае, когда концентрация аналита в образцах выходит за пределы диапазона измерений соответствующего теста Elecsys на анализаторе cobas e411. | штука | 4 | 18624.375 | 74497.5
90 | Емкость для отходов Clean liner Elecsys 2010/cobas e411 | Пластиковый резервуар для твердых потенциально патологичных отходов наконечников и пробирок на анализаторе cobas e411 | штука | 2 | 48310.7625 | 96621.525
91 | Кюветы ASSAY CUP ELECSYS2010/cobas e411 | Пробирки аналитические одноразовые для проведения измерения в них на анализаторе cobas e411 | штука | 15 | 86269.8375 | 1294047.5625
92 | Наконечники ASSAY TIP ELECSYS 2010/cobas e411 | Одноразовые наконечники для аспирации и дозирования реагента и образца из реагентных кассет и пробирок с образцом в аналитические пробирки на анализаторе cobas e411 | штука | 29 | 86269.8375 | 2501825.2875
93 | Раствор CleanCell Elecsys,cobas e | Раствор для Очистка системы труб и измерительной головки после каждого измерения на анализаторе cobas e411 . Подготовка электродов | штука | 50 | 18087.3 | 904365
94 | Раствор ProCell Elecsys, cobas e | Раствор используют для выполнения следующих задач: Доведение электродов до требуемых параметров Транспортировка реакционной смеси,Промывка покрытых стрептавидином микрочастиц, Генерация сигнала на анализаторе cobas e411 | штука | 50 | 19230.75 | 961537.5
95 | Раствор Sys Wash Elecsys,cobas e | Раствор системный промывающий к приборам Elecsys на анализаторе cobas e411 | штука | 14 | 12309.4125 | 172331.775
96 | Разбавитель MultiAssay Diluent MultiAssay | Разведение образцов необходимо в том случае, когда концентрация аналита в образце выходит за пределы диапазона измерений соответствующего теста Elecsys на анализаторе cobas e411 | штука | 3 | 20616.75 | 61850.25
97 | измерительная ячейка | Измерительная ячейка для анализатора cobas e411 | штука | 1 | 1529000 | 1529000
| ИТОГО: |  |  |  |  | 102380798.575
Срок поставки товара: DDP; В течение 15 календарных по заявке Заказчика
Место поставки товара: КГП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УОЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93
И.о. Директора Ракишева А.Г.