| АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ҚОҒАМДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ БАСҚАРМАСЫ ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ «ҚАЛАЛЫҚ КАРДИОЛОГИЯЛЫҚ ОРТАЛЫҚ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ |  | УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОРОДСКОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение №4 к Правилам организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг |
| --- | --- |

Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений №24

г. Алматы	«19» октября 2023г.

Заказчик: КГП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УОЗ г.Алматы, г.Алматы, ул. Толе би, 93

Организатор: КГП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УОЗ г.Алматы, г.Алматы, ул. Толе би, 93

| № лот | Наименование лекарственных средств и медицинских изделий (МНН) | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена за единицу по лотам | Сумма по лотам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Альбумин | Раствор для инфузий внутривенно Альбумин 20 % 100 мл | фл | 250 | 19 975,00 | 4 993 750.00 |
| 2 | Ревекард | Ревекард вода для инъекций во флаконах по 50 мг | фл | 10 | 150 455,00 | 1 504 550.00 |
| 3 | Лейкопластыр | Лейкопластырь на тканевой основе 2,5х5 | шт | 100 | 240,00 | 24 000.00 |
| 4 | воздуховод гведела | направляющий Воздуховод Гведела. Гладкая поверхность и закругленный края уменьшает травму слизистой оболочки. Жесткий Байт блок препятствует окклюзии воздуховода и облегчает проведение санационного катетера. Размер 12 – 13 см | шт | 50 | 800,00 | 40 000.00 |
| 5 | Цоликлоны Анти-D Супер 5 мл | Цоликлоны Анти-D Супер 5 мл | флакон | 20 | 1000,00 | 20 000,00 |
| 6 | Изделие для раздувания манжеты эндотрахеальных трубок и мониторинга давления с соединительной трубкой | Манометр для раздувания манжеты эндотрахеальных трубок и мониторинга давления с соединительной трубкой. Выделенная шкала для эндотрахеальных трубок и ларингеальных масок отмеченные разным цветом. Яркая клавиша для сброса избыточного давления, Мягкая колба для нагнетания давления. Гибкий крючок для подвешивания. В комплекте прозрачаня улинительная линия длиной не менее 100 см со стандартными разъемами . | штука | 1 | 115 000,00 | 115 000,00 |
| 7 | Набор манифолда | 1 шт. -Манифолд с 3 портами F/Rot.MLL. Манифолд сделан из медицинского поликарбонатного материала с тремя легко вращающийся кранами. Максимальное рабочее давление составляет 750 psi или 50 атм/бар. 1 шт. - Шприц для введения контраста 12 мл одноразовый. 1 шт. - Удлинительная линия 150 см для безопасного переноса жидкости. Внутренний диаметр трубки: 1,5 мм. Наружный диаметр трубки: 2,65 мм. 1 шт. - Инфузионная система - вентилируемая инфузионная система. Имеется клапан против обратного тока раствора или крови. Прозрачная верхняя часть капельной камеры улучшает визуализацию капель и расчет скорости инфузии. Линия (трубка) с внутренним диаметром 3,0 мм и наружным диаметром 4,1 мм. Общая длина - 150см. Надежное соединение Луер Лок предотвращает случайное отсоединение инфузионной системы. Роликовый зажим сделан из полистирола, белого цвета. Метод стерилизации: этиленоксидом | набор | 60 | 9 269,00 | 556 140,00 |
| 8 | Инфузионная линия 150см | Удлинительная линия 150 см для безопасного переноса жидкости. Удлинитель для инфузионного насоса служит как универсальный удлинительный элемент однократного употребления для инфузионных насосов. Изготовлен из прозрачной ПВХ трубки медицинского назначения устойчивого к перегибам, с соединением типа Луер Лок.Надежное соединение Луер Лок предотвращает случайное отсоединение. Устойчивы к давлению до 30 psi (2 бар). Внутренний диаметр трубки: 1,7 мм. Наружный диаметр трубки: 3,0 мм. Стерильная,однократного применения. Стерилизован этиленоксидом. | штука | 1000 | 280,00 | 280 000,00 |
| 9 | Инфузионная линия 200 см | Удлинительная линия 200 см для безопасного переноса жидкости. Удлинитель для инфузионного насоса служит как универсальный удлинительный элемент однократного употребления для инфузионных насосов. Изготовлен из прозрачной ПВХ трубки медицинского назначения устойчивого к перегибам, с соединением типа Луер Лок.Надежное соединение Луер Лок предотвращает случайное отсоединение. Устойчивы к давлению до 30 psi (2 бар). Внутренний диаметр трубки: 1,7 мм. Наружный диаметр трубки: 3,0 мм. Стерильная,однократного применения. Стерилизован этиленоксидом. | штука | 1000 | 347,00 | 347 000,00 |
| 10 | тест полосы для полуавтоматического мочевого анализатора «Combilyser 13» на 13 параметров | тест полосы для анализатора мочи «Combilyzer 13». Фасовка: не менее 100 тест полосок в пластиковой тубе. Определение не менее 13 измеряемых параметров: уробилиногена, билирубина, кетонов, креатинина, крови, белка, микроальбумина, нитритов, лейкоцитов, глюкозы, удельного веса, pH и аскорбиновой кислоты. Определение расчетного показателя соотношения микроальбумина и креатинина в моче. На каждую тест полосу, для определения каждого параметра нанесены следующие реагенты соответственно: Уробилиноген: соль диазония 0,2% Билирубин: соль диазония 0,6%Кетоны: нитропруссид натрия 5,7%Креатинин: 3,5 динитробензойная кислота 4,8%Кровь: диизопропилбензол-дигидропероксид 26%; тетраметилбензидин 1,5%Белок: тетрабромфеноловый синий 0,1%Микроальбумин: сульфофталеин 2,2%Нитриты: р-арсаниловая кислота 1,3%, тетрагидрохинолин 0,9% Лейкоциты: эфир пиррол-аминовой кислоты 4,3%, соль диазония 0,4%Глюкоза: глюкозооксидаза 1,7%; пероксидаза 0,2%; иодид калия 0,1%Удельный вес/Плотность: поли (метил виниловый эфир/малеиновый ангидрид) 90,2%; бромтимоловый синий 4,8%рН: бромкрезоловый зеленый 3,3%, бромтимоловый синий 55%Аскорбиновая кислота: 2,6-дихлорфенолиндофенол 0,8%. | набор | 25 | 24 678,00 | 616 950,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 8 497 390,00 |

Выделенная сумма: 8 497 390,00  (восемь миллионов четыреста девяносто семь тысяч триста девяносто) тенге 00 тиын.

Срок поставки товара: DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика, срок действия договора до 31.12.2023г.

Место поставки товара: КГП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УОЗ г.Алматы, Толе би 93, аптечный склад.

Место и окончательный срок предоставления ценовых предложений: г.Алматы, ул.Толе би 93, 2-этаж, отдел государственных закупок , дата 26.10.2023г. время: 09:00 часов.

Дата и время вскрытия ценовых предложений: г.Алматы, ул.Толе би 93, 2-этаж, отдел государственных закупок,  дата 26.10.2023г. время 11:00 часов.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(727) 225-04-84.

Директор                                                                 Куанышбекова Р.Т.

Начальник отдела

государственных закупок                                     Жапарқұл С.Ә.