| АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ҚОҒАМДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ БАСҚАРМАСЫ ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ «ҚАЛАЛЫҚ КАРДИОЛОГИЯЛЫҚ ОРТАЛЫҚ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ |  | УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОРОДСКОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» |
| --- | --- | --- |

Приложение №4

Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений №19

г. Алматы	«24» июля 2023г.

Заказчик: КГП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УОЗ г.Алматы, г.Алматы, ул. Толе би, 93

Организатор: КГП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УОЗ г.Алматы, г.Алматы, ул. Толе би, 93

| № лот | Наименование лекарственных средств и медицинских изделий (МНН) | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена за единицу по лотам | Сумма по лотам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артериальные канюли в наборе и без, размером (Fr): 18, 20, 22, 24 | Канюли артериальные с тонкостенным наконечником, удлиненным, цельнолитым, устойчивым к перегибам корпусом и армированными стенками. Эта конструкция позволяет достичь более высокой скорости потока при минимальной разнице давления. Снабжены отметками глубины введения. Комплектуется ретгенокотрастным шовным кольцом для регулировки глубины введения и интродюссером с дилатирующим наконечником. Коннектор 3/8 (0,95 см) может быть с люер портом и без него. Длина 30,5 см. Размеры: 18 Fr (6.0 мм), 20 Fr (6.7 мм), 22 Fr (7.3 мм), 24 Fr (8.0 мм). В упаковке не менее 10 штук | упаковка | 10 | 300 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2 | Адаптеры для кардиоплегии | Адаптер У-образный для коронарной перфузии. Переходник с луер-портом "мама" на одиночной трубке, с луер-портом "папа" на кардиоплегической приточной трубке и гладким коннектором на дренажной трубке. Кардиоплегическая приточная и дренажная трубки имеют белые по цвету зажимы. Общая длина 12" (30,5 см). В упаковке не менее 20 штук | упаковка | 1 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| 3 | Картридж BG/LYTES/COOX 600 тестов, для Анализатора газов крови, электролитов и метаболитов GEM Premier 5000, t +15 +25 C (Instrumentation Laboratory Co США Instrumentation Laboratory Co. (США)) | Одноразовый сменный картридж содержит запатентованный iQM2 и все необходимое для работы: реагенты, калибраторы, электроды, пробоотборник, емкость для отработанных материалов. Выполняет измерение 15 измеряемых параметров: газы крови (pH, pCO2, pO2), электролиты (K+, Na+, Ca2+ , Cl+), метаболиты (глюкоза, лактат), билирубин, гематокрит, ко-оксиметрия (tHb – общий гемоглобин, O2Hb - оксигемоглобин, карбоксигемоглобин - COHb, метгемоглобин - MetHb, дезоксигемоглобин - HHb) 25 расчетных параметров. Картридж расчитан на 600 определений. Срок службы на борту 21 день | штука | 9 | 705 780,00 | 6 352 020,00 |
| 4 | Бумага для принтера (5 роллов)- PRINTER PAPER из комплекта Система определения ионного и газового состава крови in vitro автоматическая Gem Premier 4000 +10 +26 C (Instrumentation Laboratory Co США ) | Бумага для встроенного термопринтера Анализатора газов крови GEM PREMIER 4000, ширина 56 мм. В Упаковке не менее 5 шт. | упаковка | 2 | 50 922,0 | 101 844,00 |
| 5 | Картридж для анализатора в сборе с гепарином ROTEM® sigma complete + hep из комплекта Автоматический четырехканальный тромбоэластометр ROTEM® sigma (TEM Innovations GmbH / Accriva Diagnostics, Inc ГЕРМАНИЯ Германия/США) | Картридж используется только для работы на анализаторе автоматическом тромбоэластометре ROTEM® sigma в сборе с гепарином, готовый к использованию, содержит следдующие тесты: Тест ex-tem - исследования активации по внешнему пути, Тест in-tem– исследования активации по внутреннему пути, Тест ap-tem – детекция гиперфибиринолиза и оценки эффективности антифибринолитической терапии, Тест fib-tem – исследования фибриногена с блокированием тромбоцитов, детекция нарушений полимеризации фибрина. Влияние FXIII, Тест hep-tem – детекция гепарина (и аналогичных антикоагулянтов), детекция нарушений гемостаза на фоне антикоагулянтной терапии | штука | 4 | 987 712,00 | 3 950 848,00 |
| 6 | Контрольный материал (норма) ROTEM® sigma ROTROL N из комплекта Автоматический четырехканальный тромбоэластометр ROTEM® sigma +2 +8 С (Hart Biologicals Ltd. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Германия / Швейцария / Великобритания) | Контрольный материал, нормальный уровень 5 флаконов, предназначенный для проведения контроля качества на анализаторе автоматическом тромбоэластометре ROTEM® sigma | упаковка | 1 | 133 933,00 | 133 933,00 |
| 7 | Контрольный материал (патология) ROTEM® sigma ROTROL P из комплекта Автоматический четырехканальный тромбоэластометр ROTEM® sigma +2 +8 С (Hart Biologicals Ltd. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Германия / Швейцария / Великобритания) | Контрольный материал, патологический 5 флаконов, предназначенный для проведения контроля качества на анализаторе автоматическом тромбоэластометре ROTEM® sigma | упаковка | 1 | 133 933,00 | 133 933,00 |
| 8 | Октаплекс МЕ (концентрат протромбинового комплекса) | Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем (вода для инъекции) и набором для введения, 500 МЕ, 20 мл, №1 | флакон | 10 | 113 964,76 | 1 139 647,60 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 14 952 225,60 |

Выделенная сумма: 14 952 225,60  (четырнадцать миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи двести двадцать пять) тенге 60 тиын.

Срок поставки товара: DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика, срок действия договора до 31.12.2023г.

Место поставки товара: КГП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УОЗ г.Алматы, Толе би 93, аптечный склад.

Место и окончательный срок предоставления ценовых предложений: г.Алматы, ул.Толе би 93, 2-этаж, отдел государственных закупок , дата 31.07.2023г. время: 09:00 часов.

Дата и время вскрытия ценовых предложений: г.Алматы, ул.Толе би 93, 2-этаж, отдел государственных закупок,  дата 31.07.2023г. время 11:00 часов.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(727) 225-04-84.

И.о. Директора                                                        Куанышбекова Р.Т.

Начальник отдела

государственных закупок                                     Жапарқұл С.Ә.