| АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ҚОҒАМДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ БАСҚАРМАСЫ ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ «ҚАЛАЛЫҚ КАРДИОЛОГИЯЛЫҚ ОРТАЛЫҚ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ |  | УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОРОДСКОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение №4 к Правилам организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг |
| --- | --- |

Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений №2

г. Алматы	«26» января 2024г.

Заказчик: КГП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УОЗ г.Алматы, г.Алматы, ул. Толе би, 93

Организатор: КГП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УОЗ г.Алматы, г.Алматы, ул. Толе би, 93

| № лот | Наименование лекарственных средств и медицинских изделий (МНН) | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена за единицу по лотам | Сумма по лотам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Воздухавод | направляющий Воздуховод Гведела. Гладкая поверхность и закругленный края уменьшает травму слизистой оболочки. Жесткий Байт блок препятствует окклюзии воздуховода и облегчает проведение санационного катетера. Размер 12 – 13 см | шт | 25 | 820 | 20 500 |
| 2 | Набор комплектующих для небулайзера Omron | В комплекте: небулайзерная камера (стаканчик) с регулируемым распылением 3-в-1, воздуховодная трубка, загубник, насадка для носа, взрослая маски. Материал: небулайзерная камера, загубник, насадка для носа – полипропилен; маски и воздуховодная трубка– ПВХ (не содержит фталат). | копм | 30 | 5194 | 155 820 |
| 3 | Бумага для ЭКГ аппарата 110х25х12 ролик | Бумага для ЭКГ аппарата 110х25х12 ролик Ширина ленты - 110 мм Длина ленты в рулоне - 25 м Внутренний диаметр втулки - 12 мм. Намотка - сеткой внутрь рулона Основа - термобумага (бумага с покрытием, реагирующим на нагревание) Толщина бумаги - 60 мкм Плотность бумаги - 55 гр/м2 | шт | 1000 | 955 | 955 000 |
| 4 | Бумага для ЭКГ кардиос 7 аппарата 215х25х16 | Розовый цвет, с диаграммной сеткой, внутренняя обмотка. Размеры: 215мм х 25м х 16мм. Упаковка: 1 рулон. | шт | 1200 | 1750 | 2 100 000 |
| 5 | Гель для УЗИ аппарата 5кг | Гель для УЗИ аппарата 5кг. гель для УЗИ, без содержания спирта. имеет СРЕДНЮЮ ВЯЗКОСТЬ и синий цвет. в канистре не менее 5 литров. СОВМЕСТИМОСТЬ данного геля с датчиками для аппарата УЗИ Samsung Medison | шт | 45 | 6240 | 280 800 |
| 6 | Держатель катетера (Угловой соединитель) | Типы соединителей расширяемой трубки: прямой RC[2] коленчатый соединитель, двойной поворотный угловой соединитель, коленчатый соединитель с эластомерной крышкой, Крепление катетера соединяет ЭТ пациента с дыхательным контуром. Это минимизирует рывки дыхания до ET или TT, уменьшая травму трахеи. - Совместимость со всеми типами контуров дыхания и вентиляции. - Оснащен стандартным гнездовым разъемом 22 мм на обоих концах с внутренним диаметром 15 мм. - Локтевой порт обеспечивает легкое всасывание, не вызывая нарушения дыхательного контура. 1 | шт | 400 | 820 | 328 000 |
| 7 | Жгут эластичный на застежке | Предназначен для ограничения циркуляции венозной крови в конечностях при проведении манипуляций 45 см*2,5 см. Cостав: Эластичный хлопок | шт | 50 | 565 | 28 250 |
| 8 | Игла для спинальной анестезии размер 18.20 | Иглы для спинальной анестезии выпускаются в размерах 18-29G. Иглы размерами 25-29G оснащены проводниковой иглой. | шт | 15 | 1560 | 23 400 |
| 9 | Катетер переферический размеры 20: 22 | Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускается с иглой размерами: 14G, 16G,17G,18G, 20G, 22G,24G,26G Стерилизован этилен оксидом Срок годности 5 лет. | шт | 8000 | 110 | 880 000 |
| 10 | Канюля назальная | Канюля назальная кислородная со стандартным наконечником¶Размер LДлина изделия не более 2700 мм.Длина кислородной трубки 2130 мм ±50 мм.Материал изготовления всех трубок: ПВХПрименяется для кратковременной или длительной оксигенотерапии через нос пациентаИзделие с прозрачной кислородной трубкой зеленого цвета внутреннего диаметра 3,2 ± 0,2 мм, наружного диаметра 5,0±0,2 мм, со стандартным female-коннектором с углом расширения/сужения конуса 50о длиной 38 ± 0,5 мм, подходящим к большинству кислородных источников. Трубка кислородная имеет звездообразный просвет, структура которого позволяет сохранять функциональность изделия даже при сильном перегибе или зажиме, соединена трехканальным коннектором с трубкой для приема кислорода пациентом. Трубка для приема кислорода пациентом фиксируется при помощи регулятора длины петли.Кислород в носовую полость подается через назальный кончик зеленого цвета, имеющий специальный упор, способствующий удобной фиксации канюли, и расположенные в нем прямые атравматичные носовые зубцы с внутренним диаметром 3,5 ± 0,2 мм, наружным диаметром 4,5 ± 0,2 мм, расположенные на расстоянии 14,5 ± 0.5 мм. Прочность соединения компонентов изделия – выдерживают приложенное усилие 10 Н в течение 15 секунд.Изделие одноразовое, упаковано в индивидуальную стерильную упаковку (стерилизация оксидом этилена). Срок сохранения стерильности – 5 лет с момента изготовления | шт | 6000 | 230 | 1 380 000 |
| 11 | Краник трехканальная | при производстве изделия используются следующие материалы: биосовместимый поликарбонат (PC), полиэтилен высокой плотности (HDPE), полиэтилен низкой плотности (LDPE). Прозрачный корпус из медицинского биосовместимого поликарбоната позволяет четко визуализировать поток жидкостей. Продолжительность использования изделия составляет 72 часа. Модификация: устойчивый к разрушающему действию жировых эмульсий (к липидам). Цветовая кодировка: синий – для венозного доступа, красный – для артериального, белый – для специальных или многоцелевых показаний. | шт | 4500 | 115 | 517 500 |
| 12 | Термопленка 35*43 №100 | Медицинская термографическая пленка для общей рентгенографии 35х43, 14х17 дюймов. Пленка на 168-микронной PET подложке. Максимальная оптическая плотность:>3.0. Полностью утилизируемая упаковка. Дневная загрузка (пленка не чувствительна к свету) Термоэмульсионный слой изготовлен на основе AgOS и активатора. Обязательно предоставить сертификат безопасности. | уп | 20 | 119000 | 2 380 000 |
| 13 | Термопленка 25*30 №100 | Медицинская термографическая пленка для общей рентгенографии 25.4x30,5 №100 8х10 дюймов. Пленка на 168-микронной PET подложке. Максимальная оптическая плотность:>3.0. Полностью утилизируемая упаковка. Дневная загрузка (пленка не чувствительна к свету). Термоэмульсионный слой изготовлен на основе AgOS и активатора. Обязательно предоставить сертификат безопасности. | уп | 10 | 64000 | 640 000 |
| 14 | Термопленка 20*25 №100 | Медицинская термографическая пленка для общей рентгенографии 20,3х25,4, 8х10 дюймов. Пленка на 168-микронной PET подложке. Максимальная оптическая плотность:>3.0. Полностью утилизируемая упаковка. Дневная загрузка (пленка не чувствительна к свету) Термоэмульсионный слой изготовлен на основе AgOS и активатора. Обязательно предоставить сертификат безопасности. | уп | 20 | 43000 | 860 000 |
| 15 | Угловой соединитель с Т – коннектором | трубка соединительная одноразовая стерильная с Т-коннектором к емкости полимерной стерильной одноразовой, для рентгенконтрастных веществ к инъекторной системе. Комплектация: магистраль высокого давления с Т коннектором. Длина магистрали – 150 см. Внутренний диаметр трубки – 0,060 ± 0,002дюймов. Внешний диаметр трубки – 0,100 ± 0,002 дюймов. Материал изготовления коннектора и трубки - поливинилхлорид. Максимальное расчётное давление, 300 psi. Предельная скорость введения контрастного вещества, не менее – 10,0 мл/с. Срок годности с момента даты стерилизации 4 года. Стерилизация – фабричная (этилен оксид). Индивидуальная упаковка, стерильная | шт | 500 | 820 | 410 000 |
| 16 | Катетер аспирационный | Катетер отсасывающий (аспирационный) с коннектором Vakon/Kapkon предназначается для выведения жидкостей из биологических полостей (аспирации содержимого из трахей и бронхов), для санации и аспирации содержимого из трахеи, верхних дыхательных путей и носоглотки. | шт | 500 | 555 | 277 500 |
| 17 | Катетер гемодиализный полиуретановый рентгенокотрасный 2-просветный с инъек.колп | Катетер гемодиализный полиуретановый рентгеноконтрастный с инъекционными колпачками, размером: 12Fr, длиной: 20см, в комплекте с принадлежностями для установки.Наименование комплектующих: Катетер гемодиализный полиуретановый рентгеноконтрастный с инъекционными колпачками, размером: 12Fr, длиной: 20см2. Проводник нитиноловый с толкателем3. Скальпель 11''4. Сосудистый дилататор - 2 шт. 5. Интродьюсерная игла 6. Шприц 5 мл. 7. Гепариновый замок - 2 шт. 8. Прозрачный перевязочный материал. 9. Шовный материал "Мерсилк" с хирургической полуизогнутой иглой. 10. Салфетка хирургическая. 11. Салфетка марлевая - 5 шт. Катетер изготовлен из гибкого полиуретана с рентгеноконтрастной полосой для легкой визуализации. Мягкий, атравматичный конический наконечник снижает вероятность травмирования сосуда во время введения и обеспечивает легкое и плавное введение катетера. Несовместимые препараты могут вводиться одновременно через отдельные каналы. Размещается в яремную или подключичную вену. Скорость потока: артериальная -280-350 мл/мин, венозная - 235-315 мл/мин. Катетер (2 - просветный): 12Fr х 20см. Проводник (прямой; J-образный): 0.035" x 70 см, Интродьюсерная игла: 18G. | шт | 30 | 22170 | 665 100 |
| 18 | Катетер центрально венозный 1-канальный | Катетер центральный венозный полиуретановый рентгеноконтрастный с инъекционными колпачками, размером: 14Ga (7Fr): длина 20см; диаметр: 2.0 мм.2. Проводник нитиноловый с толкателем 3. Скальпель 11'' 4. Сосудистый дилататор - 2 шт 5. Y-образная интродьюсерная игла 6. Шприц 5 мл 7. Зажим - 2 шт 8. Запорный кран 9. Шовный материал "Мерсилк" с хирургической полуизогнутой иглой 10. Салфетка хирургическая 11.Салфетка марлевая - 5 шт. Техническая характеристика: Катетер (1- просветный) изготовлен из гибкого полиуретана с рентгеноконтрастной полосой для легкой визуализации. Мягкий, атравматичный конический наконечник снижает вероятность травмы сосуда во время введения и обеспечивает легкое и плавное введение катетера. Несовместимые препараты могут вводиться одновременно через отдельные просветы. Размещается в яремную или подключичную вену. Скорость потока: дистальная - 75-120 мл/мин.Проводник (прямой; J-образный): 0.80 х 60 см Интродьюсерная игла: 18G. | шт | 100 | 8360 | 836 000 |
| 19 | Катетер центральный венозный 2-х просветный | Катетер центральный венозный полиуретановый рентгеноконтрастный с инъекционными колпачками, размером: 7Fr (14Ga/18Ga); длиной: 20см; диаметр 2.30 мм. 2. Проводник нитиноловый с толкателем.3. Скальпель 11''4. Сосудистый дилататор - 2 шт. 5. Y-образная интродьюсерная игла . 6. Шприц 5 мл. 7. Зажим - 2 шт. 8. Запорный кран. 9. Шовный материал "Мерсилк" с хирургической полуизогнутой иглой. 10. Салфетка хирургическая. 11.Салфетка марлевая - 5 шт. Техническая характеристика: Катетер (2-просветный) изготовлен из гибкого полиуретана с рентгеноконтрастной полосой для легкой визуализации. Мягкий, атравматичный конический наконечник снижает вероятность травмы сосуда во время введения и обеспечивает легкое и плавное введение катетера.Несовместимые препараты могут вводиться одновременно через отдельные просветы. Размещается в яремную или подключичную вену.Скорость потока: проксимальная - 25-40 мл/мин, дистальная - 55-100 мл/мин.Проводник (прямой; J-образный):0.032” x 60см. Интродьюсерная игла: 18G; 67 мм. | шт | 50 | 8760 | 438 000 |
| 20 | Катетер Фолея 2-х ход. FR 14,16,18 | Предназначен для катетеризации мочевого пузыря, при проблемах с мочеиспусканием вызванных травмами, лечением и болезнями мочеполовой системы. | шт | 1100 | 370 | 407 000 |
| 21 | Линия проводящая инфузионная с Y-образным портом и регулятором | линия проводящая инфузионная для инфузионной терапии. Совместимы с любыми шприцевыми насосами. Устойчивость к давлению не более 4 бар. Уменьшенный объем заполнения. Герметичные винтовые коннекторы с обеих сторон. Максимальное время использования: 90ч. Стерильные, одноразовые, непирогенные. Трубка изготовлена из поливинилхлорида (ПВХ). | шт | 8000 | 240 | 1 920 000 |
| 22 | Маска анестезиологическая . AERO разм. 4,5 | МАСКА АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКАЯ - ЛИЦЕВАЯ НАРКОЗНАЯ №3-4-5/22Маска лицевая наркозная с валиком применяется для проведения ингаляционной анестезии на фоне самостоятельного дыхания и/или вспомогательной и принудительной вентиляции легких.Маска наркозная изготовлена из жесткого прозрачного пластика анатомической формы с мягкой, силиконовый, манжетой по периметру маски.Разъем 15M или 22 F, размеры с 1-5, (Размер по международной шкале № 0-1 (разъем 15М), № 2-5 (разъем 22F со стороны дыхательного контура, цветная маркировка перекрестного крепления, расположенного на основании разъема с дыхательным контуром.Автоматический ниппельный клапан подкачки под стандартный шприц Луера, расположенный на подбородочном конце манжеты. На маске нанесено обозначение "неонатальная". Разъем и размер маски зависит от размера и представлен в таблице.Срок годности: 5 лет | шт | 800 | 890 | 712 000 |
| 23 | Мини Спайк | Стандартный наконечник с анти-бактериальным воздушным фильтром 0,45 мкм, зеленый. Корпус: АБС/САН. Защитная крышка и защелка из полиэтилена. Фильтр: акриловый сополимер на нейлоновой основе. Не содержит латекс, ПВХ, | шт | 700 | 1560 | 1 092 000 |
| 24 | Мешок дыхательныйдля ручного ИВЛ «Амбу» | комплекты дыхательные для ручной ИВЛ (мешок реанимационный типа "Амбу") предназначены для проведения искусственной вентиляции легких ручным способом новорожденным (КД-МП-Н, вес пациентов ниже 10 кг) в условиях дыхательной недостаточности любой этиологии. | шт | 25 | 9735 | 243 375 |
| 25 | Датчик давления 2 канальный | Сменный одноразовый Датчик Инвазивного Кровяного Давления используется для измерения внутрисосудистого, внутричерепного и внутриутробного давления, подключаются к монитору через удлинительный кабель. Датчики совместимы с мониторами пациента различных моделей. | шт | 500 | 9000 | 4 500 000 |
| 26 | Набор для перевязки | Салфетки из нетканого материала изготовлены из вискозно-полиэстерового нетканого материала, размер 7,5х7,5см, плотность 30г, 4-х слойные. Салфетки предназначены для впитыванияжидкостей при операционных вмешательствах иамбулаторных процедурах. 2. Тупферы марлевые – это мелкий материал для процедурных манипуляций. Тупферы изготовленыиз хлопковой гидрофильной марли, плотностью в17 нитей/см2. Форма тупфера – шарик, размервыкройки 20х20.3. Пинцет пластмассовый изготовлен изполипропилена РР и/или стекловолокна и/илиполиэтилена РЕ. Не содержит латекса и поливинилхлорида PVC. 4. Перчатки смотровые размер М, неопудренные, латексные, универсальной формы, край манжета закатан в венчик, изготовлены из натурального латекса. 5. Лезвие хирургическое №11 изготовлено из нержавеющей стали. 6. Пленочный пакет размером 240х270, используется для отходов. | шт | 500 | 1500 | 750 000 |
| 27 | Скальпель стерильный №11 | Состоит из пластиковой ручки, съемного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена из АБС-пластика, лезвие из нержавеющей стали или из углеродистой стали с нержавеющим покрытием. Скальпель находится в индивидуальной упаковке. Стерилизован гамма-излучением. | шт | 5000 | 100 | 500 000 |
| 28 | Шприц 10мл | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 10 мл с иглой 21Gx11/2" | шт | 90000 | 25 | 2 250 000 |
| 29 | Шприц 5мл | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 5мл с иглой 22Gx11/2" | шт | 80000 | 16 | 1 280 000 |
| 30 | Шприц 20мл | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 20 мл с иглой 20Gx11/2" | шт | 50000 | 36 | 1 800 000 |
| 31 | Шприц 2мл | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 2 мл с иглой 20Gx11/2" | шт | 25000 | 15 | 375 000 |
| 32 | Шприц Жанэ 150мл | Шприц Жанэ предназначен для отсасывания различных жидкостей из организма и промывания полостей пациента, а также для проведения энтерального питания и введения через зонд катетера специальных растворов, питательных сред или лекарственных препаратов; | шт | 250 | 490 | 122 500 |
| 33 | Шприц 50мл | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 50мл с иглой 18G*1-1/2 | шт | 200 | 110 | 22 000 |
| 34 | Шприц 190мл | Шприц для введения рентгенконтрастных веществ и физиологического раствора. Объем полимерной емкости для набора контраста, не менее 190 мл. Материал изготовления – полиэтилентерефталат. Не содержит латекса. Наличие индикаторов в форме эллипсов на поверхности ёмкостей для зрительного контроля заполняемости шприцов контрастом. Максимальное расчётное давление, не менее – 300 psi / 2 068 кПа. Предельная скорость введения контрастного вещества, не менее – 10,0 мл/с. Срок годности с момента даты стерилизации, не менее – 4х лет. Стерилизация – фабричная. Индивидуальная упаковка, стерильная. | шт | 100 | 17300 | 1 730 000 |
| 35 | Электроды ЭКГ одноразовые | Одноразовые ЭКГ электроды: электроды взрослые | шт | 100000 | 40 | 4 000 000 |
| 36 | Марля медицинская 40п | марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная в руллонах 1000м х90см арт. 6498 плотность 36. | метр | 30000 | 135 | 4 050 000 |
| 37 | Бинт не/ст 7х14 | Бинт марлевый медицинский размер 7х14 не стерильный | шт | 10000 | 112 | 1 120 000 |
| 38 | Эластичный бинт самофокусирующийся 10-15смх5м | Эластичный бинт самофокусирующийся 10-15смх5м | шт | 50 | 2540 | 127 000 |
| 39 | Клеенка подкладная | Клеенка медицинская резинотканевая подкладная предназначена для санитарно-гигиенических целей в качестве подкладочного, непроницаемого материала, а также для нужд народного хозяйства.Клеенка подкладная с односторонним резиновым покрытием изготавливается путем нанесения резины на хлопчатобумажную основу или синтетическая ткань с применением различных пигментных оттенков.Упаковывается в ролики по 45 метров. Ширина - 80см.Свойства клеенки:эластичная, не липкая, водонепроницаемая, стойкая к многократной дезинфекции 1%-ного раствора хлорамина, к стерилизации паром с предварительной предстерилизационной очисткой.Поверхность клеенки ровная без складок, оголений, шероховатостей, механических повреждений. Клеенка подкладная резинотканевая выдерживает климатические воздействия при транспортировке - диапазон температур от -50 С° до +50 С°Масса не более - 650 г/м²Прочность на разрыв по основе - 3,8-6,0 кН/м | м | 90 | 960 | 86 400 |
| 40 | Цоликлоны анти А 10мл | Цоликлон Анти-А 10 мл | шт | 50 | 1105 | 55 250 |
| 41 | Цоликлоны анти В10мл | Цоликлоны Анти-B 10 мл | шт | 50 | 1105 | 55 250 |
| 42 | Цоликлоны анти АВ 5мл | Цоликлоны Анти-АB 5 мл | шт | 100 | 1900 | 190 000 |
| 43 | Цоликлоны анти D супер 5мл | Цоликлоны Анти-D Супер 5 мл | шт | 100 | 1320 | 132 000 |
| 44 | Наконечники к дозаторам 2-200мкл № 1000 | Наконечник для дозатора тип 1 вместимость не менее 200 мкл (желтый) в уп 1000 штук. | Уп | 100 | 2565 | 256 500 |
| 45 | Наконечники к дозаторам 500мкл №500 | Наконечники для дозаторов (100-1000 мкл) №500 в упаковке 500 штук | Уп | 12 | 3322 | 39 864 |
| 46 | Пробирка микроцентрифужная Эпиндора 1,0мл с дел. п/п | пробирка микроцентрифужная (эппендорфа) 1,5 мл, с делением, п/п №500 | шт | 17 | 15360 | 261 120 |

Выделенная сумма: 41 253 129,00 (сорок один миллион двести пятьдесят три тысячи сто двадцать девять) тенге 00 тиын.

Срок поставки товара: DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика, срок действия договора до 31.12.2024г.

Место поставки товара: КГП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УОЗ г.Алматы, Толе би 93, аптечный склад.

Место и окончательный срок предоставления ценовых предложений: г.Алматы, ул.Толе би 93, 2-этаж, отдел государственных закупок , дата 02.02.2024г. время: 09:00 часов.

Дата и время вскрытия ценовых предложений: г.Алматы, ул.Толе би 93, 2-этаж, отдел государственных закупок,  дата 02.02.2024г. время 11:00 часов.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(727) 225-04-84.

Директор                                                                 Куанышбекова Р.Т.