## Лист1
Приложение №1 к Тендерной документации
№ пп | Наименование товара, в том числе МНН | Техническая спецификация | Ед. изм. | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге
1 | Набор Медицинских хирургических инструментов для кардиохирургических вмешательств. | Ретрактор ручной, предсердный, в соотв. Кули 45 мм большой-1шт, Ретрактор ручной, предсердный, в соотв. Кули 35мм средний-1шт, Ретрактор ручной, предсердный, в соотв. Кули 20мм маленький-2шт, Иглодержатель - микро, обтекаемая/круглая ручка, тяжелый кончик 25 см, 2,0 мм TC (F)-2шт, Иглодержатель-микро, обтекаемая/круглая ручка, тяжелый наконечник 23 см, наконечник 2,0 мм TC (F)-2шт, Расширитель маточный в соотв. Гегар конический 18,5см, 21мм-1шт, Расширитель маточный в соотв. Гегар конический 18,5см, 27мм-1шт, Ретрактор, Фетт, IMA с дополнительным покрытием позолотой-2шт, Щипцы тканевые по Эллис, 4х5 15,5см-2шт, Щипцы тканевые по Джадд-Эллис, 3х4 19,5см-2шт, Держатель для инструментов, удлиненная прямая штанга длиной 45 см Iron Assistant™-2шт, Ретрактор грудинный, IMA, по Сперони-1шт, Медицинский хирургический инструментарий для кардиохирургии изготовлены из высококачественной нержавеющей стали марки 1.4310. Используемые материалы: Нержавеющая сталь в соответствий со стандартами DIN EN ISO 715-1. Чистый титан, в соответствий со стандартами DIN EN ISO 5832-2, Титановые сплавы, в соответствий со стандартами DIN EN ISO 5832-3, Легкие металлы (алюминий) в соответствий со стандартами DIN EN 573-3. | набор | 1 | 19909824 | 19909824
2 | Набор Ректракторов для кардиохирургии. | Ретрактор, грудинный, Cardio Frame™ XL с лезвиями Кули 30 мм-1шт, Ретрактор, подъемник, IMA, IMAgate™ Тросовая подъемная система в сборе-1шт. Плоскогубцы, кусачки из твердосплавного металла 22см тип:Мега – 2шт. Медицинский хирургический инструментарий для кардиохирургии изготовлены из высококачественной нержавеющей стали марки 1.4310. Используемые материалы: Нержавеющая сталь в соответствий со стандартами DIN EN ISO 715-1. Чистый титан, в соответствий со стандартами DIN EN ISO 5832-2, Титановые сплавы, в соответствий со стандартами DIN EN ISO 5832-3, Легкие металлы (алюминий) в соответствий со стандартами DIN EN 573-3. | набор | 1 | 11939312 | 11939312
3 | Набор Медицинских хирургических инструментов для АКШ. | Ножницы микро, с круглой рукояткой, остроконечные 165 мм, под углом 45˚-4шт, Ножницы микро, с круглой рукояткой, остроконечные 165 мм, под углом 90˚-4шт, Ножницы микро, с круглой рукояткой, остроконечные 165 мм, под углом 125˚-4шт, Коронарный иглодержатель прямой длиной: 18 см, длиной лезвия 1,2*12 мм с захватом (6/0)-4шт, Кольцевой пинцет титановый размерами:18 см; 0.5х1.0 мм.-4шт, Шпатель многоцелевой 26см 20мм-1шт, Ретрактор по Спирони-1шт, Ретрактор трикуспидальный по Кули 24см- 1шт, Кольцо для накладывания швов по Кровфорду 23 см-1шт, Иглодержатель по HEGAR 200 мм-4шт, Иглодержатель прямой длиной: 23 см, длиной лезвия 1,2*1,2 мм с захватом (на 5/0)-4шт, Зажим Kelly 14см.-5шт, Зажим Kelly-Rankin 16см -5шт, Зажим по DE'BAKEY, MOSQUITO, атравматический, изогнутый 125 мм-5шт, Зажим по DE'BAKEY, MOSQUITO, атравматический, изогнутый 140 мм-5шт, Пинцеты по ДиБейки длиной: 19.5 см-5шт, Универсальные кусачки/ Ножницы для перерезания трубок длиной: 19 см-5шт, Иглодержатели по ДиБейки тонкие, длиной: 20 см-4шт, Ножницы по Хохенфелльнеру изогнутые длиной: 24 см-1шт, Сосудистый крючок Блелок 24 см-2шт, Крючок для нерва по Хоен 22 см-2шт, Крючок для нерва по Денди 20 см углообразный-2шт, Расширитель Hegar (односторонний) 18.5 cm/7¼’’, 23.0 mm-1шт, Расширитель Hegar (односторонний) 18.5 cm/7¼’’, 25.0 mm-1шт, Зажим атравматический (временный) 17,5 см Тип: Cooley-1шт. Медицинский хирургический инструментарий для кардиохирургии изготовлены из высококачественной нержавеющей стали марки 1.4310.Используемые материалы: Нержавеющая сталь в соответствий со стандартами DIN EN ISO 715-1. Чистый титан, в соответствий со стандартами DIN EN ISO 5832-2, Титановые сплавы, в соответствий со стандартами DIN EN ISO 5832-3, Легкие металлы (алюминий) в соответствий со стандартами DIN EN 573-3. | набор | 1 | 19901956 | 19901956
4 | Набор Медицинских хирургических инструментов для миниинвазивной кардиохирургии. | Зажим атравматический (временный) 34см 65/50мм 1х2 зуба Дебейки с сп. Тип: Читвуд ValveGatе-1шт, Держатель инструментов L-стойка 50 см с типом зажима: Iron Assistant-1шт, Зажим атравматический (временный) 27,5см угловой Тип: Моррис-2шт, Зажим атравматический (временный) 21см изогнутый Тип: Моррис-2шт, Крючок витой 25см 35х8мм S рифленый Тип: Zenker-2шт, Слайдер узел, трубчатый стержень, короткая губка на тяге Ø5 25см Тип: ValveGate-1шт, Иглодержатель, трубчатый оттенок, твердосплавный с замком Ø5 25см Тип: ValveGate-1шт, Пинцет, трубчатый стержень, атравматический 2,8мм 1x2 11мм Ø5 25см Тип: DeBakey ValveGate-1шт, Лоток для стерилизации, специальный по DIN 539х250х45мм, с крышкой тип: SurgiBoх-1шт, Диссектор кожи и сосудов 18см Тип: Watson-Cheyne-1шт, Диссектор кожи и сосудов 3/1,5мм 24см Тип: Робб-1шт, Пуансон, конхотом, декальцинация 12 см 3 мм, сплющенный на 70° вниз Тип: Бейли-1шт, Зажим атравматический (временный) 16,5 см Тип: Cooley-1шт, Зажим атравматический (временный) 17см Тип: Cooley-1шт. Медицинский хирургический инструментарий для кардиохирургии изготовлены из высококачественной нержавеющей стали марки 1.4310.Используемые материалы: Нержавеющая сталь в соответствий со стандартами DIN EN ISO 715-1. Чистый титан, в соответствий со стандартами DIN EN ISO 5832-2, Титановые сплавы, в соответствий со стандартами DIN EN ISO 5832-3, Легкие металлы (алюминий) в соответствий со стандартами DIN EN 573-3. | набор | 1 | 19971655 | 19971655
5 | Набор хирургических инструментов для клапанной хирургии | Иглодержатель, микро, прямой, с алмазным напылением на рабочих поверхностях, с круглой пружинной рукояткой, тонкий, с кремальерой, длина 185 мм. Предназначен для шовного материала размером не более 7/0. -2шт, Иглодержатель, микро, с алмазным напылением на рабочих поверхностях, с круглой пружинной рукояткой, с кремальерой, длина 210 мм. Предназначен для шовного материала размером не более 5/0 -2шт, Пинцет по DE'BAKEY(модификация), микро, прямой, ширина 1 мм, длина 210 мм, с круглми ручками -3шт, Пинцет DIADUST(модификация), микро, с плоскими кончиками, прямой, длина 210 мм, с круглой ручкой, с алмазнам напылением- 2шт, Ножницы по NELSON-METZENBAUM(модификация), препаровальные, изогнутые, длина 230 мм, с микротомной заточкой, карбид вольфрамовыми вставками на рабочих поверхностях, со специальным покрытием (TiAlN) черного цвета. С рукоятками желтого цвета – 1шт, Ножницы по METZENBAUM (модификация), деликатные, изогнутые, со специальным износоустойчивым антибликующим алюминий титан нитридным покрытием черного цвета (TiAlN), с кольцевыми рукоятками, маркированными золотым цветом. С микротомной заточкой лезвий, длина инструмента 180 мм. Состав материала - X20Cr13. Твердость материала (по методу Роквелла; HRC - 150 кгс) - 42+8. Метод обработки поверхности инструмента - закаливание, полировка, грубая очистка – 1шт, Зажим по ROBERTS(модификация), артериальный, гемостатический, изогнутый, тупой, длина 225 мм.-2шт, Расширитель по CUSHING (модификация), для вены, глубина 10 мм, ширина 13 мм, длина 205 мм, односторонний, с плоской рукояткой -2шт, Зажим по OVERHOLT (модификация), изогнутый, №0, длина 215 мм-2шт, Зажим по O'SHAUGHNESSY(модификация), препаровальный, лигатурный, изогнутый, длина 220 мм -2шт, Расширитель абдоминальный, гибкий, в виде шпателя, ширина 17 мм, длина 200 мм-1шт, Расширитель абдоминальный, гибкий, в виде шпателя, ширина 12 мм, длина 200 мм-1шт. | набор | 1 | 8572344 | 8572344
80295091
Срок поставки товара: DDP; В течение 15 календарных по заявке Заказчика
И.о. директора Ракишева А.Г.