## Лист1
Приложение №1 к Тендерной документации
№ лота | Наименование ЛС и МИ (международное непатентованное наименование) МНН | Краткая характеристика закупаемых товаров | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. тенге | Общая сумма тенге
1 | Кабель интерфейс для холтера АД | Автоматизированная рабочая станция врача для считавание данных со СМАД регистраторов в комплекте ПК, программное обеспечение, кабель интерфейса, USB кабели и т.д | комплект | 1 | 1113860 | 1113860
2 | Регистратор для холтера АД | СМАД регистратор (аппарат суточного мониторирования артериального давления) с тихой работой и небольшим весом, менее 200 грамм без батареек. Точный и удобный аппарат с пошаговой дефляцией. Периоды мониторинга - 24, 27, 48 и 51 час. Объёма памяти достаточно для 600 измерений. Работает от двух батарей АА. Доступны три размера манжет, маленькая, стандартная и большая. | комплект | 7 | 1618739 | 11331173
3 | Ключ полной конфигурации для холтера ЭКГ | Автоматизированная рабочая станция врача для считавание данных с регистраторов по Холтеру в комплекте ПК, программное обеспечение, кабель интерфейса, USB кабели и т.д | комплект | 1 | 3956974 | 3956974
4 | Регистратор для холтера ЭКГ | ЭКГ Холтер 3/7/12-канальный регистратор, 1-7 дней, SW с шаблоном, анализ ритма, детектирование и анализ кардиостимулятора, HRV, ST plus, QT и QTc, PQ, мониторизация деятельности | комплект | 10 | 2773678 | 27736780
|  | ИТОГО: |  |  |  | 44138787
Срок поставки товара: DDP; В течение 2023 года до 25 декабря
Место поставки товара: КГП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УОЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93
Директор _________________________ Р.Т. Куанышбекова
МП