| АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ҚОҒАМДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ БАСҚАРМАСЫ ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ «ҚАЛАЛЫҚ КАРДИОЛОГИЯЛЫҚ ОРТАЛЫҚ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ |  | УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОРОДСКОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение №4 к Правилам организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг |
| --- | --- |

Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений №20

г. Алматы	«28» августа 2023г.

Заказчик: КГП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УОЗ г.Алматы, г.Алматы, ул. Толе би, 93

Организатор: КГП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УОЗ г.Алматы, г.Алматы, ул. Толе би, 93

| № лот | Наименование лекарственных средств и медицинских изделий (МНН) | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена за единицу по лотам | Сумма по лотам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сосудистый протез бифуркационный | Бифуркационный сосудистый протез. Материал – (полиэстер). Вязаная структура протеза - двухгребёночное основовязаное переплетении. Прочность материала - устойчивый к долговременной нагрузке на растяжение. Биологическая инертность. Легкость моделирования, отсутствие разволокнения стенки при рассечении. Сопротивление при проколе стенки - не более 2.31 Ньютон. Гемодинамически корректная конфигурация в зоне бифуркации, обеспечение плавного кровотока и ламинарный поток от протеза к сосуду. Тромборезистентность. Специальное покрытие протеза коллагеном 1 типа обеспечивает минимальную (нулевую) проницаемость для достижения минимальной кровопотери и устранения необходимости предварительного пропитывания имплантата кровью. Не содержит канцерогенных веществ: формальдегида, глютаральдегида, карбодиимида. Отсутствие кровотечения из проколов протеза. Совместимость с различным шовным материалом. Внутренний диаметр основной части (мм) x диаметр браншей (мм): 12х6х6, 14x7х7, 16x8х8; 18x9х9; 20x10х10; длина (см): 50. Размеры по заявке заказчика. | штука | 1 | 401 800,00 | 401 800,00 |
| 2 | стент-графт для коронарных артерий | материал стента: кобальт-хромовый сплав (L-605) с покрытием из аморфного карбида кремния, наружная поверхность стента покрыта электротканной полиуретановой мембраной. Толщина каркаса для стентов не более Ø 2,25 -3,00 мм - 60 мкм (0,0024”) и для Ø 3,5-4,0 мм - 80мкм (0,0031”), Ø 4,5-5,0 мм - 120мкм (0,0047”). Толщина покрытия стента не более 90 мкм. Конструкция каркаса стента: матричный, по типу двойной спирали. Длина стентов: 15, 20, 26 мм. Номинальный диаметр стентов: 2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0 мм. Система доставки быстрой смены. Материал баллона: полукристаллический ко-полимер. Два вмонтированных платиноиридиевых маркера с нулевым профилем. Диаметр проводника не более 0.014” (0.3556 мм). Рабочая длина катетера - 140 см. Номинальное давление не менее 8 атм для диаметров Ø 2,5 -3,5 мм, 7 атм Ø 4,00 -5,00 мм. Расчетное давление разрыва баллона не менее 16 атм. для Ø 2,5 -4,0 мм; не менее 14 атм. для Ø 4,5 -5,0 мм. Срок хранения не менее 24 месяцев. | штука | 2 | 605 555,00 | 1 211 110,00 |
| 3 | Фетровая прокладка, мягкая, 25*150 мм. | Фетровая прокладка, изготовленная из политетрафторэтилена (ПТФЭ), мягкая, 25*150 мм Толщина слоя ПТФЭ - 1.6 мм. Биоинертна, благодаря свойствам ПТФЭ не подвергается резорбции in vivo. Предназначена для механической поддержки швов и равномерного распределения нагрузки на ткани. Тромборезистентность, отсуствие воспалительной реакции, минимальная тканевая реакция. Срок годности не мене 5 лет. Стерильно, стерилизация этиленоксидом. | штука | 10 | 65 000,00 | 650 000,00 |
| 4 | Система для фиксации грудины после стернотомии | Устройство для скрепления, фиксации и стабилизации грудины. Представляет собой специальные скобы, состоящие из двух частей - "папа" и "мама", которые вставляются друг в друга применении устройства и обладают самозатягивающимся зубчатым механизмом. Изготовлены из специального состава, включающего в себя углеволокно и полиэфиркетон. Жесткость материала соответствует жесткости костей человека. Исключительная крепость связи волокон с молекулами полимера полиэфиркетона позволяет снизить механический стресс в месте соединения импланта с грудиной. Применение снижает риск прорезывания грудины. Адаптивный дизайн для грудины шириной от 17 мм до 38 мм. Толищна грудины от 9.5 до 17 мм (размеры 9.5 - 11 мм, 11 - 12.5 мм, 12.5-14 мм, 14-15.5 мм, 15.5-17.0 мм). Постоянная сила компрессии грудины на протяжении всего послеоперационного периода. Обеспечивает быструю рестернотомию с применением обычных режущих инструментов. Имплантация без прокалывания грудины. Имплантация с применением специального многоразового набора инструментов: измеритель толщины, проприетарные щипцы, кусачки, кусачки Керрисона, ретрактор. Легкость имплантации. МРТ-совместимо. Стерильно, метод стерилизации - гамма-излучение. Размер (по толщине грудины) по заявке заказчика. | штука | 20 | 82 000,00 | 1 640 000,00 |
| 5 | Увлажниель кислорода (аппарат Боброва) | Увлажнитель кислорода медицинский предназначен для открытых дыхательных систем (кислородная палатка, носовые канюли, маска). Основной составной частью увлажнителя является емкость с дистиллированной водой («Банка Боброва»), через которую пропускается кислород (кислородновоздушная смесь) для увлажнения. Таким образом, относительная влажность кислорода (кислородно- воздушной смеси) на выходе из увлажнителя составляет не менее 85%. Крышка увлажнителя имеет резьбовую систему соединения с емкостью, оснащена защитным клапаном, предохраняющим от избыточного давления. Выходной порт подходит для коннекторов от любых интубационных трубок. Увлажнитель состоит из ротаметра, регулятора и емкости для стерильной воды. Устанавливается в кислородный клапан стандарта DIN 13260-2 медицинской консоли, включается в кислородный клапан посредством штекера на гибком шланге. Регулировка расхода кислорода выполняется по ротаметру. | штука | 4 | 130 000,00 | 520 000,00 |
| 6 | Регулятор вакумма медицинский | Регулятор вакуумный трёхрежимный с вакууметром (с коннектором различных стандартов) Трёхрежимный вакуумный регулятор с механическим вакууметром. Назначение Для регулировки силы разряжения (скорости отсасывания) при вакуумной аспирации в медицинских целях. Регулятор поставляется в комплекте с rлапаном для защиты от переполнения. Подключается к медицинскому клапану централизованного вакуума соответствующего стандарта при помощи коннектора (штуцера), которым комплектуется стандартно.1. Уровень регулирования разряжения: 0-760 мм/рт.столба. 2. Цветовая индикация уровня вакуумного потока : низкий, средний, высокий. 3. Три режима: полная мощность, выключение, регулировка вакуума. | штука | 3 | 210 000,00 | 630 000,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 5 052 910,00 |

Выделенная сумма: 5 052 910,00  (пять миллионов пятьдесят две тысячи девятьсот десять) тенге 60 тиын.

Срок поставки товара: DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика, срок действия договора до 31.12.2023г.

Место поставки товара: КГП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УОЗ г.Алматы, Толе би 93, аптечный склад.

Место и окончательный срок предоставления ценовых предложений: г.Алматы, ул.Толе би 93, 2-этаж, отдел государственных закупок , дата 04.09.2023г. время: 09:00 часов.

Дата и время вскрытия ценовых предложений: г.Алматы, ул.Толе би 93, 2-этаж, отдел государственных закупок,  дата 04.09.2023г. время 11:00 часов.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(727) 225-04-84.

Директор                                                                 Куанышбекова Р.Т.

Начальник отдела

государственных закупок                                     Жапарқұл С.Ә.